## Hoja1
ESTUDIO DE MERCADO BELEN DE LOS ANDAQUIES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/r | VALOR TOTAL |  |  | V/r | 97.83%
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 35120586.95 | 35898032 | 777445.05
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 29474499.56
1.1.1 | Localización y replanteo (por metro cuadrado de área construida) | M2 | 1764.96 | 3661 | 6461518.56 |  |  | 3742
1.1.2 | Cerramiento en repisa y polisombra en malla fibra tejida h=2.00 mts | M2 | 64.3 | 10100 | 649430 |  |  | 10324
1.1.3 | Valla informativa de licencia de construcción | UN | 1 | 393539 | 393539 |  |  | 402256
1.1.4 | Desmonte y retiro Vegetacion a mano | M2 | 875 | 10804 | 9453500 |  |  | 11043
1.1.5 | Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | M2 | 875 | 12634 | 11054750 |  |  | 12914
1.1.6 | Mantenimiento cerramiento existente, incluye puerta metalica | UN | 1 | 1461762 | 1461762 |  |  | 1494140
1.2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 2357373.39
1.2.1 | Demolicion anden en concreto e<= 15 cms. Incluye retiro | M2 | 37.99 | 22461 | 853293.39 |  |  | 22958
1.2.2 | Demolicion muro de cerramiento al terminar la obra | M2 | 60 | 25068 | 1504080 |  |  | 25623
1.3 | DESMONTES VARIOS |  |  |  | 348435
1.3.1 | Desmonte de Puerta cerramiento con marco incluye retiro | UN | 1 | 348435 | 348435 |  |  | 356153
1.4 | INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES |  |  |  | 2940279
1.4.1 | Instalación provisional de Acueducto. Incluye servicio para campamentos y ejecución de obra | UN | 1 | 574661 | 574661 |  |  | 587390
1.4.2 | Instalación provisional de Energía. Incluye estructura, tableros, cables, ducteria y salidas. Incluye servicio para campamentos y ejecución de obra | UN | 1 | 2365618 | 2365618 |  |  | 2418016
2 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 108965241.5 | 111378773 | 2413531.5
2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 108965241.5
2.1.1 | Excavación manual para zapatas.vigas de amarre, filtros, concreto ciclopeo, redes de tuberias, cajas y otros elementos. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | M3 | 748.5 | 28541 | 21362938.5 |  |  | 29173
2.1.2 | Excavacion mecanica Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | M3 | 105 | 28100 | 2950500 |  |  | 28722
2.1.3 | Relleno compactado a mano en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320 Gradacion segun estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido, humedecimiento y compactación | M3 | 392 | 114417 | 44851464 |  |  | 116951
2.1.4 | Relleno compactado a mano con material seleccionado de sitio. Incluye extendido, humedecimiento y compactación | M3 | 125 | 8936 | 1117000 |  |  | 9134
2.1.5 | Relleno compactado a maquina en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320 Gradacion segun estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido, humedecimiento y compactación | M3 | 263 | 132656 | 34888528 |  |  | 135594
2.1.6 | Trasiego de materiales excavacion dentro de la obra | M3 | 197 | 19263 | 3794811 |  |  | 19690
3 | CIMENTACION |  |  |  | 160829579.1208 | 164389770 | 3560190.8792
3.1 | REFUERZO CIMENTACION ESTRUCTURA |  |  |  | 160829579.1208
3.1.1 | Zapatas de concreto 3000 psi. | M3 | 33.45 | 596995 | 19969482.75 |  |  | 610218
3.1.2 | Vigas de Cimentacion concreto 3000 PSI | M3 | 45.85 | 533522 | 24461983.7 |  |  | 545339
3.1.3 | Concreto pobre de limpieza y nivelacion e=5 cm. ,f´c=2000 psi | M3 | 10.1708 | 590233 | 6003161.4708 |  |  | 603307
3.1.4 | Placa de contrapiso en concreto e>10<=12,5 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos | M2 | 875 | 68404 | 59853500 |  |  | 69919
3.1.5 | Concreto Ciclopeo (40% concreto 3000 psi 60% piedra media zonga) | M3 | 48.8 | 347150 | 16940920 |  |  | 354839
3.1.6 | Acero de refuerzo 60.000 psi | KG | 7916.96 | 3120 | 24700915.2 |  |  | 3189
3.1.7 | Malla Electrosoldada | KG | 2882 | 3088 | 8899616 |  |  | 3156
4 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  | 72613931.9257 | 74221053 | 1607121.0743
4.1 | CONCRETOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  | 72613931.9257
4.1.1 | Tanque subterraneo agua potable
4.1.1.1 | Placa de fondo del tanque en concreto f'c=3000 psi | M3 | 29.986 | 656299 | 19679781.814 |  |  | 670836
4.1.1.2 | Tapa placa en concreto h=0.20m f'c=3000 psi | M2 | 7.5 | 114307 | 857302.5 |  |  | 116839
4.1.1.3 | Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15 | ML | 40.75 | 31599 | 1287659.25 |  |  | 32299
4.1.2 | Tanque subterraneo agua contra incendio
4.1.2.1 | Placa de fondo del tanque en concreto f'c=3000 psi | M3 | 21.6 | 656299 | 14176058.4 |  |  | 670836
4.1.2.2 | Tapa placa en concreto h=0.20m f'c=3000 psi | M2 | 6.075 | 114307 | 694415.025 |  |  | 116839
4.1.2.3 | Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15 | ML | 28 | 31599 | 884772 |  |  | 32299
4.1.2.4 | Acero de refuerzo 60.000 psi | KG | 11077.37 | 3120 | 34561394.4 |  |  | 3189
4.1.2.5 | Malla Electrosoldada | KG | 153.0274 | 3088 | 472548.5367 |  |  | 3156
5 | DESAGUES |  |  |  | 5171407.59 | 5285975 | 114567.41
5.1 | RED DE AGUAS NEGRAS |  |  |  | 5171407.59
5.1.1 | Tuberia Novafort 6" (enterrada) | ML | 21.24 | 35323 | 750260.52 |  |  | 36105
5.1.2 | Tuberia Novafort 4" (enterrada) | ML | 42.19 | 19599 | 826881.81 |  |  | 20033
5.1.3 | Tubería PVC S2" | ML | 26.01 | 12538 | 326113.38 |  |  | 12816
5.1.4 | Tubería PVC S3" | ML | 9.36 | 18758 | 175574.88 |  |  | 19174
5.1.5 | Tubería PVC S4" | ML | 45.55 | 25462 | 1159794.1 |  |  | 26026
5.1.6 | Tubería PVC-L.2" | ML | 45.03 | 9823 | 442329.69 |  |  | 10041
5.1.7 | Tubería PVC-L.3" | ML | 11.99 | 13879 | 166409.21 |  |  | 14186
5.1.8 | Accesorios PVC S 2" | UN | 37 | 5325 | 197025 |  |  | 5443
5.1.9 | Accesorios PVC S 3" | UN | 13 | 8463 | 110019 |  |  | 8650
5.1.10 | Accesorios PVC S 4" | UN | 46 | 14992 | 689632 |  |  | 15324
5.1.11 | Abrazadera 2" a 4" | UN | 32 | 7920 | 253440 |  |  | 8095
5.1.12 | Junta de expansion 4" | UN | 2 | 36964 | 73928 |  |  | 37783
6 | ESTRUCTURA |  |  |  | 390810350.702 | 399458398 | 8648047.298
6.1 | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO |  |  |  | 271046290.702 | 277046758 | 6000467.298
6.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3500 psi, con formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados | M3 | 35.15 | 584462 | 20543839.3 |  |  | 597408
6.1.2 | Vigas aéreas segundo piso en concreto a la vista f'c=3500 psi, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados | M3 | 43.3 | 696097 | 30141000.1 |  |  | 711516
6.1.3 | Vigas aéreas de cubierta en concreto a la vista f'c=3500 psi, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados | M3 | 44.67 | 696097 | 31094652.99 |  |  | 711516
6.1.4 | Losa aligerada h= 45 cms. segundo piso concreto fluido 3500 psi (incluye retiro de casetón) | M2 | 331.25 | 238739 | 79082293.75 |  |  | 244027
6.1.5 | Losa maciza h=20 cms. Concreto fluido 3500 psi | M2 | 66.35 | 207063 | 13738630.05 |  |  | 211649
6.1.6 | Acero de refuerzo 60.000 psi | KG | 25784.41 | 3120 | 80447359.2 |  |  | 3189
6.1.7 | Malla Electrosoldada | KG | 757.174 | 3088 | 2338153.312 |  |  | 3156
6.1.8 | Escaleras en concreto 3500 psi | M3 | 18 | 758909 | 13660362 |  |  | 775719
6.2 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 119764060
6.2.1 | Estructura metalica de cubierta | KG | 11980 | 9997 | 119764060 |  |  | 10218
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 177938282.77 | 181879689 | 3941406.23
7.1 | RED HIDROSANITARIA |  |  |  | 107446926.28 | 109826841 | 2379914.72
7.1.01 | ACOMETIDA |  |  |  | 1775097.47
7.1.01.01 | Tuberia PVCP RDE 13.5 1" | ML | 41.73 | 10685 | 445885.05 |  |  | 10922
7.1.01.02 | Accesorios PVCP 1" | UN | 15 | 6236 | 93540 |  |  | 6374
7.1.01.03 | Tuberia PVCP RDE 11 3/4" | ML | 6.77 | 5446 | 36869.42 |  |  | 5567
7.1.01.04 | Accesorios PVCP 3/4" | UN | 4 | 1539 | 6156 |  |  | 1573
7.1.01.05 | Flotador 1" | UN | 2 | 169374 | 338748 |  |  | 173126
7.1.01.06 | Medidor de agua certificado 3/4" | UN | 1 | 345546 | 345546 |  |  | 353200
7.1.01.07 | Caja en mamposteria para medidor de 3/4" incluye valvula de bola, valvula antifraude y niples en acero inox | UN | 1 | 508353 | 508353 |  |  | 519613
7.1.02 | REDES EN PVC PRESIÓN AGUA POTABLE |  |  |  | 4705331.74 | 4809512 | 104180.26
7.1.02.01 | Tuberia PVCP-RDE 21 2 1/2" | ML | 2.25 | 23955 | 53898.75 |  |  | 24486
7.1.02.02 | Tubería PVC P-RDE 21 2" | ML | 40.6 | 16002 | 649681.2 |  |  | 16356
7.1.02.03 | Tubería PVC P-RDE 21 1 1/2" | ML | 33.69 | 11019 | 371230.11 |  |  | 11263
7.1.02.04 | Tubería PVC P-RDE 21 1-1/4" | ML | 28.49 | 8654 | 246552.46 |  |  | 8846
7.1.02.05 | Tubería PVC P-RDE 11 3/4" | ML | 18.51 | 5446 | 100805.46 |  |  | 5567
7.1.02.06 | Tubería PVC P-RDE 9 1/2" | ML | 29.56 | 4346 | 128467.76 |  |  | 4442
7.1.02.07 | Accesorios PVC P 1/2" | UN | 72 | 1129 | 81288 |  |  | 1154
7.1.02.08 | Accesorios PVC P 3/4" | UN | 15 | 1539 | 23085 |  |  | 1573
7.1.02.09 | Accesorios PVCP 1 1/4" | UN | 22 | 4347 | 95634 |  |  | 4443
7.1.02.10 | Accesorios PVC P 1 1/2" | UN | 36 | 6236 | 224496 |  |  | 6374
7.1.02.11 | Accesorios PVC P 2" | UN | 25 | 9706 | 242650 |  |  | 9921
7.1.02.12 | Accesorios PVCP 2 1/2" | UN | 5 | 23084 | 115420 |  |  | 23595
7.1.02.13 | Valvula de cortina para agua 1/2" | UN | 7 | 38718 | 271026 |  |  | 39576
7.1.02.14 | Valvula cortina para agua 3/4" | UN | 1 | 51820 | 51820 |  |  | 52968
7.1.02.15 | Valvula cortina para agua 1 1/2" | UN | 3 | 108802 | 326406 |  |  | 111212
7.1.02.16 | Valvula cortina para agua 1 1/4" | UN | 2 | 102607 | 205214 |  |  | 104880
7.1.02.17 | Punto Hidraulico Lavamanos 1/2" | UN | 10 | 28717 | 287170 |  |  | 29353
7.1.02.18 | Punto Hidraulico Lavaplatos 1/2" | UN | 1 | 34045 | 34045 |  |  | 34799
7.1.02.19 | Punto hidraulico llave manguera 1/2" | UN | 2 | 34045 | 68090 |  |  | 34799
7.1.02.20 | Punto Hidraulico Sanitario 1 1/4" | UN | 9 | 41711 | 375399 |  |  | 42635
7.1.02.21 | Punto Hidraulico Orinal 3/4" | UN | 2 | 29916 | 59832 |  |  | 30579
7.1.02.22 | Abrazadera 1/2" , 3/4" - 1 1/4 a 2" | UN | 131 | 5291 | 693121 |  |  | 5408
7.1.03 | DESAGÜES - SALIDAS SANITARIAS AGUAS NEGRAS |  |  |  | 1484733 | 1517615 | 32882
7.1.03.01 | Sanitarios de fluxometro 4" | UN | 9 | 50062 | 450558 |  |  | 51171
7.1.03.02 | Lavamanos 2" | UN | 10 | 37388 | 373880 |  |  | 38216
7.1.03.03 | Orinal 2" | UN | 2 | 45508 | 91016 |  |  | 46516
7.1.03.04 | Sifón de Piso 3" | UN | 3 | 53987 | 161961 |  |  | 55183
7.1.03.05 | Sifón de Piso 2" | UN | 8 | 45283 | 362264 |  |  | 46286
7.1.03.06 | P.S lavaplatos 2" | UN | 1 | 45054 | 45054 |  |  | 46052
7. 1.04 | REDES DE AGUAS NEGRAS |  |  |  | 5171407.59 | 5285975 | 114567.41
7.1.04.01 | Tuberia Novafort 6" (enterrada) | ML | 21.24 | 35323 | 750260.52 |  |  | 36105
7.1.04.02 | Tuberia Novafort 4" (enterrada) | ML | 42.19 | 19599 | 826881.81 |  |  | 20033
7.1.04.03 | Tubería PVC S2" | ML | 26.01 | 12538 | 326113.38 |  |  | 12816
7.1.04.04 | Tubería PVC S3" | ML | 9.36 | 18758 | 175574.88 |  |  | 19174
7.1.04.05 | Tubería PVC S4" | ML | 45.55 | 25462 | 1159794.1 |  |  | 26026
7.1.04.06 | Tubería PVC-L.2" | ML | 45.03 | 9823 | 442329.69 |  |  | 10041
7.1.04.07 | Tubería PVC-L.3" | ML | 11.99 | 13879 | 166409.21 |  |  | 14186
7.1.04.08 | Accesorios PVC S 2" | UN | 37 | 5325 | 197025 |  |  | 5443
7.1.04.09 | Accesorios PVC S 3" | UN | 13 | 8463 | 110019 |  |  | 8650
7.1.04.10 | Accesorios PVC S 4" | UN | 46 | 14992 | 689632 |  |  | 15324
7.1.04.11 | Abrazadera 2" a 4" | UN | 32 | 7920 | 253440 |  |  | 8095
7.1.04.12 | Junta de expansion 4" | UN | 2 | 36964 | 73928 |  |  | 37783
7. 1.05 | MONTAJE DE APARATOS |  |  |  | 1112031 | 1136662 | 24631
7.1.05.01 | Sanitarios de fluxometro 4" INCLUYE BRIDA SANITARIA | UN | 9 | 77912 | 701208 |  |  | 79638
7.1.05.02 | Lavamanos 2" | UN | 10 | 32412 | 324120 |  |  | 33130
7.1.05.03 | Orinal 2" | UN | 1 | 39551 | 39551 |  |  | 40427
7.1.05.04 | Llave manguera | UN | 2 | 7370 | 14740 |  |  | 7533
7.1.05.05 | Lavaplatos | UN | 1 | 32412 | 32412 |  |  | 33130
7. 1.06 | REDES DE AGUAS LLUV IAS |  |  |  | 34030740.32 | 34784605 | 753864.68
7.1.06.01 | Tuberia Novafort 8" (enterrada) | ML | 17.26 | 44414 | 766585.64 |  |  | 45398
7.1.06.02 | Tuberia Novafort 6" (enterrada) | ML | 42.42 | 35323 | 1498401.66 |  |  | 36105
7.1.06.03 | Tuberia PVCS 6" | ML | 7.36 | 48461 | 356672.96 |  |  | 49534
7.1.06.04 | Tuberia PVCS 4" | ML | 165.96 | 25462 | 4225673.52 |  |  | 26026
7.1.06.05 | Accesorios PVC S4" | UN | 14 | 14992 | 209888 |  |  | 15324
7.1.06.06 | Accesorios PVC S6" | UN | 4 | 48385 | 193540 |  |  | 49457
7.1.06.07 | Sifon ALL 4" | UN | 12 | 71666 | 859992 |  |  | 73253
7.1.06.08 | Junta de Expansion 4" | UN | 6 | 36964 | 221784 |  |  | 37783
7.1.06.09 | Codo PVCS 4" | UN | 18 | 13632 | 245376 |  |  | 13934
7.1.06.10 | Geodren planar | ML | 183 | 50046 | 9158418 |  |  | 51155
7.1.06.11 | Tuberia de filtro 4" | ML | 217.25 | 20528 | 4459708 |  |  | 20983
7.1.06.12 | Excavacion comun para filtros | M3 | 60.83 | 18282 | 1112094.06 |  |  | 18687
7.1.06.13 | Retiro de material sobrante patra filtros | M3 | 79.08 | 33205 | 2625851.4 |  |  | 33940
7.1.06.14 | Relleno en Recebo B400 para filtros | M3 | 13.3 | 87144 | 1159015.2 |  |  | 89074
7.1.06.15 | Relleno en triturado para filtros | M3 | 39.16 | 112534 | 4406831.44 |  |  | 115027
7.1.06.16 | Trasiego interno de materiales para filtros | M3 | 79.08 | 16923 | 1338270.84 |  |  | 17298
7.1.06.17 | geotextil NT 1600 | M2 | 83.6 | 14266 | 1192637.6 |  |  | 14582
7. 1.07 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 31288790.28 | 31981738 | 692947.72
7.1.07.01 | Excavacion comun | M3 | 125.34 | 18282 | 2291465.88 |  |  | 18687
7.1.07.02 | Retiro de material sobrante | M3 | 162.94 | 33205 | 5410422.7 |  |  | 33940
7.1.07.03 | Relleno en recebo B400 | M3 | 90.72 | 87144 | 7905703.68 |  |  | 89074
7.1.07.04 | Relleno en arena | M3 | 25.6 | 39883 | 1021004.8 |  |  | 40766
7.1.07.05 | Trasiego interno de materiales | M3 | 162.94 | 16923 | 2757433.62 |  |  | 17298
7.1.07.06 | Caja de inspeccion 0.60 x 0.60 | UN | 14 | 356572 | 4992008 |  |  | 364470
7.1.07.07 | Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 | UN | 2 | 511813 | 1023626 |  |  | 523150
7.1.07.08 | Corte de pavimento y anden | ML | 8.1 | 23717 | 192107.7 |  |  | 24242
7.1.07.09 | Demolicion de pavimento y anden | ML | 8.1 | 45149 | 365706.9 |  |  | 46149
7.1.07.10 | Reposicion de pavimento en asfalto | ML | 5.7 | 814250 | 4641225 |  |  | 832286
7.1.07.11 | Reposicion de Anden (losa de 1,5x1,5 e=0.15) | M2 | 4.5 | 152908 | 688086 |  |  | 156295
7.1.08 | EQUIPO DE PRESION |  |  |  | 18874804 | 19292881 | 418077
7.1.08.01 | Suministro de equipo de presion de agua potable conformado por 2 bomba de 2 hp y 1 tanque hidroacumulador de 500 lts con tablero de control, presostatos, manometros y switch flotador | UN | 1 | 12020689 | 12020689 |  |  | 12286947
7.1.08.02 | Cheque Hidro 2 1/2" | UN | 1 | 378721 | 378721 |  |  | 387110
7.1.08.03 | Registro P.D.R. 2 1/2" | UN | 1 | 288403 | 288403 |  |  | 294791
7.1.08.04 | Brida roscada acero con tornillos y empaque 2 1/2" | UN | 2 | 81115 | 162230 |  |  | 82912
7.1.08.05 | Copa excentrica 2 1/2" x 1 1/2" | UN | 2 | 50837 | 101674 |  |  | 51963
7.1.08.06 | NIPLE GALV. 2 1/2'' X 10 CMS | UN | 6 | 17599 | 105594 |  |  | 17989
7.1.08.07 | Brida roscada acero con tornillos y empaque 2 1/2" | UN | 4 | 79789 | 319156 |  |  | 81556
7.1.08.08 | Valvula de pie 2 1/2" | UN | 2 | 255703 | 511406 |  |  | 261367
7.1.08.09 | Codo HG 2 1/2" | UN | 2 | 18926 | 37852 |  |  | 19345
7.1.08.10 | Tee HG 1 1/2" | UN | 1 | 11153 | 11153 |  |  | 11400
7.1.08.11 | CHEQUE HIDRO 3/4" | UN | 1 | 58981 | 58981 |  |  | 60287
7.1.08.12 | Universal HG 3/4" | UN | 1 | 9939 | 9939 |  |  | 10159
7.1.08.13 | Registro cortina R.W. 3/4" | UN | 1 | 59195 | 59195 |  |  | 60506
7.1.08.14 | Registro P.D.R. 1" | UN | 1 | 78019 | 78019 |  |  | 79747
7.1.08.15 | Tubo hg 1 1/4" | UN | 2 | 45462 | 90924 |  |  | 46469
7.1.08.16 | Codo hg 1 1/4" | UN | 3 | 6082 | 18246 |  |  | 6217
7.1.08.17 | Bushing hg 2 x 1" | UN | 1 | 6799 | 6799 |  |  | 6950
7.1.08.18 | Copa concentrica hg 3" x 1 1/2" | UN | 1 | 24717 | 24717 |  |  | 25264
7.1.08.19 | Copa concentrica hg 3" x 1" | UN | 1 | 22388 | 22388 |  |  | 22884
7.1.08.20 | Tubo hg 2 1/2" | ML | 4 | 94422 | 377688 |  |  | 96513
7.1.08.21 | Manometro glicerina 200 psi | UN | 2 | 39341 | 78682 |  |  | 40212
7.1.08.22 | Poyo en concreto | UN | 1 | 388182 | 388182 |  |  | 396780
7.1.08.23 | Soportes especiales al piso | UN | 2 | 162232 | 324464 |  |  | 165825
7.1.08.25 | Junta antivibratoria 2 1/2" | UN | 3 | 130683 | 392049 |  |  | 133578
7.1.08.26 | Montaje de equipo de presion | UN | 1 | 1354522 | 1354522 |  |  | 1384525
7.1.08.27 | Niple pasamuro inox 2 1/2" | UN | 2 | 268184 | 536368 |  |  | 274124
7.1.08.28 | Niple pasamuro inox 2" | UN | 1 | 209013 | 209013 |  |  | 213643
7.1.08.29 | Niple pasamuro inox 1 1/2" | UN | 1 | 194904 | 194904 |  |  | 199221
7.1.08.30 | Niple pasamuro inox 3/4" | UN | 1 | 136040 | 136040 |  |  | 139053
7.1.08.31 | Registro P.D.R. 2 1/2" | UN | 2 | 288403 | 576806 |  |  | 294791
7.1.09 | EQUIPO EYECTOR |  |  |  | 8630735.88 | 8821902 | 191166.12
7.1.09.01 | SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR DUPLEX CON DOS BOMBAS DE a 1 HP C/U | UN | 1 | 6841702 | 6841702 |  |  | 6993246
7.1.09.02 | Tuberia pvcp 3" | ML | 10.09 | 31532 | 318157.88 |  |  | 32230
7.1.09.03 | Accesorios pvcp 3" | UN | 11 | 30492 | 335412 |  |  | 31167
7.1.09.04 | Cheque cortina 3" | UN | 2 | 362512 | 725024 |  |  | 370542
7.1.09.05 | Universal pvcp 3" | UN | 2 | 41642 | 83284 |  |  | 42564
7.1.09.06 | MONTAJE EQUPO EYECTOR | UN | 1 | 327156 | 327156 |  |  | 334402
7.1.10 | VARIOS | UN |  |  | 373255
7.1.10.01 | Pruebas de presion | UN | 1 | 250673 | 250673 |  |  | 256225
7.1.10.02 | Pruebas de estanqueidad de desagues aguas residuales | UN | 1 | 122582 | 122582 |  |  | 125297
7.2 | RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  | 70491356.49 | 72052847 | 1561490.51
7.2.01 | RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  | 16055256.49
7.2.01.01 | Tuberia de acero SCH 40 4" | ML | 52.33 | 125494 | 6567101.02 |  |  | 128274
7.2.01.02 | Tuberia de acero SCH 40 3" | ML | 10.46 | 72989 | 763464.94 |  |  | 74606
7.2.01.03 | Tuberia de acero SCH 40 2 1/2" | ML | 27.39 | 47620 | 1304311.8 |  |  | 48675
7.2.01.04 | Tuberia de acero SCH 40 2" | ML | 4.95 | 43205 | 213864.75 |  |  | 44162
7.2.01.05 | Tee acero ranurado 4" | UN | 3 | 44939 | 134817 |  |  | 45934
7.2.01.06 | Tee acero ranurado 3" | UN | 1 | 35870 | 35870 |  |  | 36665
7.2.01.07 | Reduccion acero 4 x 3" | UN | 1 | 21638 | 21638 |  |  | 22117
7.2.01.08 | Reduccion acero 4 x 2" | UN | 2 | 21638 | 43276 |  |  | 22117
7.2.01.09 | Reduccion acero 3" x 2 1/2" | UN | 2 | 16583 | 33166 |  |  | 16950
7.2.01.10 | Coupling acero rigido 4" | UN | 23 | 23061 | 530403 |  |  | 23572
7.2.01.11 | Coupling acero rigido 3" | UN | 7 | 19161 | 134127 |  |  | 19585
7.2.01.12 | Coupling acero rigido 2 1/2" | UN | 11 | 17126 | 188386 |  |  | 17505
7.2.01.13 | Coupling acero rigido 2" | UN | 6 | 14243 | 85458 |  |  | 14558
7.2.01.14 | Codo acero 4" | UN | 6 | 34517 | 207102 |  |  | 35282
7.2.01.15 | Codo acero 3" | UN | 3 | 22702 | 68106 |  |  | 23205
7.2.01.16 | Codo acero 2 1/2" | UN | 3 | 19556 | 58668 |  |  | 19989
7.2.01.17 | Codo acero 2" | UN | 2 | 16976 | 33952 |  |  | 17352
7.2.01.18 | Gabinete tipo II | UN | 4 | 798983 | 3195932 |  |  | 816680
7.2.01.19 | Pintura anticorrosiva + esmalte para tubería ac | ML | 95.13 | 5446 | 518077.98 |  |  | 5567
7.2.01.20 | Soporte tipo pera ø=4" ul/fm | UN | 23 | 10509 | 241707 |  |  | 10742
7.2.01.21 | Soporte tipo pera ø=3" ul/fm | UN | 5 | 9727 | 48635 |  |  | 9942
7.2.01.22 | Soporte tipo pera ø=2 1/2" ul/fm | UN | 13 | 9401 | 122213 |  |  | 9609
7.2.01.23 | Soporte tipo pera ø=2" ul/fm | UN | 3 | 8084 | 24252 |  |  | 8263
7.2.01.24 | Siamesa ø4"xø2½"x ø2½" | UN | 1 | 1480728 | 1480728 |  |  | 1513526
7.2.02 | CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 54436100 | 55641889 | 1205789
7.2.02.01 | Tuberia de acero SCH 40 4" | ML | 12 | 125494 | 1505928 |  |  | 128274
7.2.02.02 | Codo acero 4" | UN | 10 | 34517 | 345170 |  |  | 35282
7.2.02.03 | Tee acero ranurado 4" | UN | 2 | 44939 | 89878 |  |  | 45934
7.2.02.04 | Coupling acero rigido 4" | UN | 26 | 23061 | 599586 |  |  | 23572
7.2.02.05 | Soporte tipo pera ø=4" ul/fm | UN | 5 | 10509 | 52545 |  |  | 10742
7.2.02.06 | Brida ranurada de 4" | UN | 10 | 95130 | 951300 |  |  | 97237
7.2.02.07 | Junta flexometalica de 4" | UN | 2 | 570280 | 1140560 |  |  | 582912
7.2.02.08 | Niple pasamuro 4" inoxidable | UN | 2 | 315719 | 631438 |  |  | 322712
7.2.02.09 | Niple pasamuro 2" inoxidable | UN | 2 | 209013 | 418026 |  |  | 213643
7.2.02.10 | Niple pasamuro 1" inoxidable | UN | 1 | 171460 | 171460 |  |  | 175258
7.2.02.11 | Registro P.D.R. 2" | UN | 2 | 164862 | 329724 |  |  | 168514
7.2.02.12 | Valvula de vastago ascendente de 4" | UN | 3 | 806624 | 2419872 |  |  | 824491
7.2.02.13 | Medidor de 4" bridado | UN | 1 | 1461922 | 1461922 |  |  | 1494304
7.2.02.14 | Cheque ranurado de 4" | UN | 2 | 337894 | 675788 |  |  | 345378
7.2.02.15 | Cheque ranurado de 2" | UN | 2 | 225038 | 450076 |  |  | 230023
7.2.02.16 | Valvula mariposa de 2" | UN | 2 | 343214 | 686428 |  |  | 350816
7.2.02.17 | Valvula de prueba y drenaje 1 1/4" | UN | 1 | 423636 | 423636 |  |  | 433020
7.2.02.18 | Valvula de bola 1 1/4" | UN | 1 | 94504 | 94504 |  |  | 96597
7.2.02.19 | Valvula desaireadora 1" | UN | 1 | 499963 | 499963 |  |  | 511037
7.2.02.20 | Valvula de bola 1" | UN | 1 | 49934 | 49934 |  |  | 51040
7.2.02.21 | Codo inoxidable 4" | UN | 1 | 155016 | 155016 |  |  | 158450
7.2.02.22 | Placa antivortice de 4" inox | UN | 1 | 196326 | 196326 |  |  | 200675
7.2.02.23 | Suministro de equipo diesel nacional Q=250 gpm, p= 100 p.s.i. | UN | 1 | 37943811 | 37943811 |  |  | 38784266
7.2.02.24 | Montaje de equipo contra incendio | UN | 1 | 2105650 | 2105650 |  |  | 2152290
7.2.02.25 | Poyo en concreto | UN | 1 | 521399 | 521399 |  |  | 532948
7.2.02.26 | Manometro de glicerina | UN | 2 | 45722 | 91444 |  |  | 46735
7.2.02.27 | Pintura anticorrosiva + esmalte para tubería ac | ML | 12 | 5446 | 65352 |  |  | 5567
7.2.02.28 | Soportes especiales | UN | 4 | 89841 | 359364 |  |  | 91831
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD, TELEFONICAS |  |  |  | 395739751 | 404505351 | 8765600
8.1 | SALIDAS INTERIORES |  |  |  | 29379480 | 30030271 | 650791
8.1.1 | Salida Tomacorriente doble red normal en 5-15R, incluye toma, marcacion y ducto EMT cuando quede a la vista. | UN | 109 | 55338 | 6031842 |  |  | 56564
8.1.2 | Salida Tomacorriente doble para señalizacion Salidas de emergencia e iluminacion de emergencia 5-15R, incluye toma y marcacion. | UN | 19 | 69589 | 1322191 |  |  | 71130
8.1.3 | Salida secador de manos Secamanos en Baños 5-20R, no incluye secador. | UN | 5 | 83359 | 416795 |  |  | 85205
8.1.4 | Salida Extractores de aire en Baños 5-15R, no incluye extractor | UN | 5 | 84251 | 421255 |  |  | 86117
8.1.5 | Salida Tomacorriente doble red regulada 5-15R, incluye tomas naranja, marcacion y ducto EMT cuando quede expuesta. | UN | 67 | 111959 | 7501253 |  |  | 114439
8.1.6 | Salida Tomacorriente red regulada 5-15R para CCTV, incluye toma y marcacion. | UN | 5 | 125025 | 625125 |  |  | 127794
8.1.7 | Salida Tomacorriente red regulada L5-20R para cuarto técnico, incluye toma y marcacion. | UN | 4 | 66510 | 266040 |  |  | 67983
8.1.8 | Salidas Tomacorriente tipo doble GFCI en zonas humedas. | UN | 9 | 77378 | 696402 |  |  | 79092
8.1.9 | Salida para iluminacion de bala LED | UN | 71 | 29586 | 2100606 |  |  | 30241
8.1.10 | Salida para iluminacion LED. 208/120V | UN | 65 | 61418 | 3992170 |  |  | 62778
8.1.11 | Salida para luminarias LED de sobreponer 208/120V | UN | 47 | 41087 | 1931089 |  |  | 41997
8.1.12 | Salida para sensor de movimiento u ocupacion, incluye cable UTP Cat. 5E para interconexión entre sensor y power pack, caja con suplemento y accesorios | UN | 34 | 31557 | 1072938 |  |  | 32256
8.1.13 | Salida para fotocelda control de iluminacion | UN | 13 | 43820 | 569660 |  |  | 44791
8.1.14 | Salida para Sensores de Humo red contra incendio (Solo ductos) | UN | 19 | 25487 | 484253 |  |  | 26052
8.1.15 | Salida Estación Manual (Solo ductos). | UN | 3 | 18081 | 54243 |  |  | 18482
8.1.16 | Salida para Cámara CCTV (solo ductos) | UN | 5 | 47024 | 235120 |  |  | 48066
8.1.17 | Salida Lectora de Tarjetas control acceso (Solo ductos). | UN | 4 | 33300 | 133200 |  |  | 34038
8.1.18 | Salida Electroimán (Solo Ducto) | UN | 3 | 31160 | 93480 |  |  | 31850
8.1.19 | Salida Sonido Ambiental (Solo ducto) | UN | 9 | 26636 | 239724 |  |  | 27226
8.1.20 | Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1 1/2" PVC | UN | 21 | 40035 | 840735 |  |  | 40922
8.1.21 | Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. | UN | 6 | 23026 | 138156 |  |  | 23536
8.1.22 | Salida Teléfono Publico incluye toma tipo americana. | UN | 3 | 49288 | 147864 |  |  | 50380
8.1.23 | Salida Televisión, incluye toma. | UN | 1 | 65339 | 65339 |  |  | 66786
8.2 | BANDEJA PORTACABLES (lncluye soprtes y accesorios de fábrica) |  |  |  | 14818975 | 15147187 | 328212
8.2.1 | Bandeja portacables Tipo Escalera 16x8 cm Galvanizada en caliente con accesorios curvas, T, reductores, etc., acordes para bandeja y elementos de fijación. | ML | 140 | 58516 | 8192240 |  |  | 59812
8.2.2 | Bandeja portacables Tipo Escalera 20x8 cm Galv en caliente con accesorios acordes para bandeja y elementos de fijacion. | ML | 50 | 61629 | 3081450 |  |  | 62994
8.2.3 | Canaleta metálica para cableado 15x5 cm con división, pintura electrostatica Cl 18 con accesorios para canaleta y accesorios de fijación. | ML | 85 | 40781 | 3466385 |  |  | 41684
8.2.4 | Caja metálica de 20*20*15 cm | UN | 2 | 29144 | 58288 |  |  | 29790
8.2.5 | Ducto PVC de 1" en placa para red de datos max 3 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B | ML | 2 | 4327 | 8654 |  |  | 4423
8.2.7 | Ducto PVC de 1 1/4" en placa para red de datos max 6 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B | ML | 2 | 5979 | 11958 |  |  | 6111
8.3 | TABLEROS Y GABINETES Tableros 208/120V |  |  |  | 22607851 | 23108629 | 500778
8.3.1 | GABINETE METÁLICO CR 16, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. 1.00 M. X 2.00 M X 0.40 M. CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR 125 AMPS, 600 V. SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR. Tablero General de Normal (TGA) 208-120V . Incluye interruptores industriales | UN | 1 | 12115709 | 12115709 |  |  | 12384072
8.3.2 | Tablero de 12 circuitos trifasico 208-120V, 225A con puerta y chapa de cierre, con espacio para Totalizador. | UN | 4 | 358355 | 1433420 |  |  | 366293
8.3.3 | Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 18 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave. | UN | 4 | 395093 | 1580372 |  |  | 403844
8.3.4 | Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 30 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave. | UN | 2 | 526818 | 1053636 |  |  | 538487
8.3.5 | Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 42 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave. | UN | 1 | 562403 | 562403 |  |  | 574860
8.3.6 | Interruptor Industrial de 3x150A-50kA como totalizador | UN | 1 | 439056 | 439056 |  |  | 448781
8.3.7 | Interruptor Industrial de 3x70A o 3x80 A-50kA como totalizador | UN | 2 | 238647 | 477294 |  |  | 243933
8.3.8 | Interruptor Industrial de 3x50Ao 3x60 A-25kA como totalizador | UN | 3 | 210569 | 631707 |  |  | 215233
8.3.9 | Interruptor Industrial de 3x40 A ó 3x30 A,ó 3x20A 25 kA como totalizador | UN | 5 | 182641 | 913205 |  |  | 186687
8.3.10 | Interruptor enchufable de 2x20A | UN | 80 | 22771 | 1821680 |  |  | 23275
8.3.11 | Interruptor enchufable de 3x20A ó 3x30A. | UN | 6 | 40536 | 243216 |  |  | 41434
8.3.12 | Interruptor enchufable de 3x20A ó 3x30A. | UN | 13 | 102781 | 1336153 |  |  | 105058
8.4 | CONTROL DE ILUMINACION |  |  |  | 57685783 | 58963600 | 1277817
8.4.1 | Panel interior para control de iluminación con 8 relés, 115/277VAC, con tarjeta de comunicaciones y puerto Dataline para comunicación de switch de control local. | UN | 2 | 9463434 | 18926868 |  |  | 9673049
8.4.2 | Gabinete de sobreponer para panel de 8 Relés (15,08"*16,5"*4,625") | UN | 2 | 1161980 | 2323960 |  |  | 1187718
8.4.3 | Interfase de comunicación entre paneles de control de iluminación. | UN | 1 | 4131415 | 4131415 |  |  | 4222926
8.4.4 | Interfase de comunicación de datos entre el PC y el panel de control. Web link TCPIP. | UN | 1 | 6633217 | 6633217 |  |  | 6780143
8.4.5 | Metro lineal de cable Plenum de 2 pares (Empaque por rollo de 350M). | UN | 70 | 12174 | 852180 |  |  | 12444
8.4.6 | Interruptor cuádruple Dataline Switch, blanco, un botón master + 4 botones individuales, consumo 55mA. | UN | 2 | 890512 | 1781024 |  |  | 910237
8.4.7 | Sensor 24 VDC, tecnologia PIR con fotocelda para manejo de nivel de luz y con relé aislado, cobertura: 360º, hasta 46,5m2. | UN | 34 | 356752 | 12129568 |  |  | 364654
8.4.8 | Suministro e instalacion Fuente Power Pack 120/277 VAC, 60Hz Incluye Hold On/Hold off. | UN | 29 | 187250 | 5430250 |  |  | 191398
8.4.9 | Suministro e instalacion de fotocelda digital (tipo LS 102). | UN | 13 | 166389 | 2163057 |  |  | 170075
8.4.10 | Suministro e instalacion de multiderivador de 6 salidas con plug 2P+T, carcaza plastica, con supresor de 6,5 kA, tension residual 400V. | UN | 1 | 78554 | 78554 |  |  | 80294
8.4.11 | Suministro e instalacion de fotocelda para tablero (HPSA). | UN | 2 | 198081 | 396162 |  |  | 202469
8.4.12 | Suministro e instalacion WinControl sofware capacidad Max 250 Relays. | UN | 1 | 2537240 | 2537240 |  |  | 2593440
8.4.13 | Suministro de tarjeta dataline-lipanels | UN | 1 | 302288 | 302288 |  |  | 308984
8.5 | ACOMETIDAS |  |  |  | 47612564 | 48667123 | 1054559
8.5.1 | Acometida en (3x4/0 AWG+4/0 AWG+1/0 AWG T), THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 4" PVC. | ML | 60 | 369792 | 22187520 |  |  | 377983
8.5.2 | Acometida en 3x1/0 AWG+1/0 AWG+4 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 2" PVC. | ML | 55 | 107540 | 5914700 |  |  | 109922
8.5.3 | Acometida en 3x4 AWG+4 AWG+8 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 2" PVC. | ML | 80 | 55211 | 4416880 |  |  | 56434
8.5.4 | Acometida en 3x6 AWG+6 AWG+8 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 1 1/2 " PVC. | ML | 113 | 41884 | 4732892 |  |  | 42812
8.5.5 | Acometida en 3x8 AWG+8 AWG+10 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 1 " PVC. | ML | 93 | 27851 | 2590143 |  |  | 28468
8.5.6 | Acometida en 3x10 AWG+108 AWG+12 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 1 " PVC. | ML | 279 | 27851 | 7770429 |  |  | 28468
8.6 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO. |  |  |  | 15422370 | 15763895 | 341525
8.6.1 | Punta Franklin (captor) de 60 cm perpendicular 90º, incluye base propia para instalar sobre estructura y anclajes. | UN | 17 | 192624 | 3274608 |  |  | 196891
8.6.2 | Punta Franklin (captor) de 100 cm perpendicular 90º, incluye mástil metálico y base propia para instalar sobre estructura y anclajes. | UN | 3 | 385250 | 1155750 |  |  | 393783
8.6.3 | Interconexión anillo perimetral en cubiertas en cable desnudo de Al No. 1/0 ACSR incluye aisladores y fijación a la estructura. | ML | 95 | 4299 | 408405 |  |  | 4394
8.6.4 | Interconexión equipotencial en terreno en cable desnudo de Cu No.2 incluye excavación y relleno. | ML | 144 | 27773 | 3999312 |  |  | 28388
8.6.5 | Bajantes del sistema de captación hasta sistema de puesta a tierra en cable desnudo de Al No. 1/0 ACSR y tubería de 1Ø¾ PVC (18 ML) embebido en la estructura. | UN | 6 | 50338 | 302028 |  |  | 51453
8.6.6 | Gabinete de interconexión de tierras de 50x20x12 cm, incluye dos barras de Cu de 1¼" x 3/16" x 40 cm, pre taladrados. | UN | 1 | 464105 | 464105 |  |  | 474385
8.6.7 | Puntos de unión con conector bimetálico aluminio-cobre en caja de inspección del electrodo de puesta a tierra. | UN | 6 | 12228 | 73368 |  |  | 12499
8.6.8 | Electrodos de puesta a tierra para apantallamiento(5/8x2,4m, Cu) incluye soldadura. | UN | 6 | 192292 | 1153752 |  |  | 196551
8.6.9 | Punto de soldadura exotérmica conexiones de apantallamiento,115 gr. | UN | 6 | 30081 | 180486 |  |  | 30747
8.6.10 | Barrajes derivación de tierra, pretaladrados y soportes. | UN | 2 | 300807 | 601614 |  |  | 307470
8.6.11 | Derivaciones a estructura mediante soldadura exotérmica y cable Cu No 2 AWG | UN | 6 | 59359 | 356154 |  |  | 60674
8.6.12 | Sistema medular de puesta a tierra para telecomunicaciones en cable Cu No 2 AWG, incluye soporte y bornas de instalación. | ML | 38 | 22560 | 857280 |  |  | 23060
8.6.13 | Puesta a tierra Sistemas de potencia compuesto por cuatro electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 2.4 m interconectado por un conductor de cobre desnudo tipo de calibre 2 AWG con soldadura termofundente, 2 Cajas inspección SPT. 30*30 *30 cm mampostería. Incluye. marcos y tapas. | UN | 1 | 2290500 | 2290500 |  |  | 2341235
8.6.14 | Interconexión de puesta a tierra y los bornes de neutro del transformador en cable de cobre No.2 | ML | 1 | 24255 | 24255 |  |  | 24792
8.6.15 | Puesta a tierra equipos, celdas, tableros, etc. | GL | 1 | 280753 | 280753 |  |  | 286972
8.7 | SUBESTACION ELECTRICA. |  |  |  | 36146961 | 36947558 | 800597
8.7.1 | Celda de Medida en Baja Tensión Tipo exterior, incluye Medidor con Modem, 3 transformadores de corriente 400/5A, Clase 0,5; conforme a las normas CODENSA AE319 y diagrama Unifilar. | UN | 1 | 6225512 | 6225512 |  |  | 6363407
8.7.2 | Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA CTU-510-2. No incluye transformador | UN | 1 | 10686770 | 10686770 |  |  | 10923482
8.7.3 | Suministro e instalacion de Transformador trifásico 150 kVA, 13800/208-120 DY5, 60Hz, tipo exterior, refrigerado en aceite. Incluye, instalación, conexionado y transporte. | UN | 1 | 11296935 | 11296935 |  |  | 11547162
8.7.4 | Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 202. | GL | 1 | 1478758 | 1478758 |  |  | 1511512
8.7.5 | Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 206. | GL | 1 | 2280247 | 2280247 |  |  | 2330754
8.7.6 | Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 213 | GL | 1 | 2280247 | 2280247 |  |  | 2330754
8.7.7 | Caja de inspeccion metalica para cambio de nivel 1,0x1,0x1,0 AE 287 | UN | 1 | 692882 | 692882 |  |  | 708229
8.7.8 | Cable de aluminio desnudo con alma de acero galvanizado ACSR No. 2 AWG | UN | 70 | 17223 | 1205610 |  |  | 17604
8.8 | ACOMETIDA MEDIA TENSION Y CANALIZACIONES |  |  |  | 5598444 | 5722453 | 124009
8.8.1 | Banco de 2Ø 4" PVC-TDP | ML | 15 | 86839 | 1302585 |  |  | 88762
8.8.2 | Caja de Inspección sencilla Tipo CS275 | UN | 1 | 1424925 | 1424925 |  |  | 1456487
8.8.3 | Banco de 2Ø 4" PVC-TDP acometida telefónica | ML | 10 | 61993 | 619930 |  |  | 63366
8.8.4 | Cajas para inspeccion de puesta a tierra 0,30x0,30 | UN | 8 | 212475 | 1699800 |  |  | 217181
8.8.5 | Caja de Inspección 60x50 en mamposteria para telefonos | UN | 1 | 457670 | 457670 |  |  | 467807
8.8.6 | Canalización de un ducto de 2" DB-PVC, en zona dura, incluye excavación, regata, retiro de escombros y resane. | ML | 6 | 15589 | 93534 |  |  | 15934
8.9 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES |  |  |  | 111075695 | 113536053 | 2460358
8.9.1. | Face plate blanco marfil doble. | UN | 10 | 12619 | 126190 |  |  | 12899
8.9.2 | Face plate blanco marfil sencillo. | UN | 36 | 11666 | 419976 |  |  | 11924
8.9.3 | Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), azul. | UN | 56 | 65557 | 3671192 |  |  | 67009
8.9.4 | Tracjack, Cat6A, UTP 10G Rojo | UN | 10 | 37315 | 373150 |  |  | 38142
8.9.5 | Tracjack, Cat6A, UTP 10G Azul | UN | 46 | 37315 | 1716490 |  |  | 38142
8.9.6 | Tapa troquel metálica 15 cm | UN | 46 | 8021 | 368966 |  |  | 8199
8.9.7 | Cable cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. | ML | 715 | 6337 | 4530955 |  |  | 6477
8.9.8 | Gabinete de 33 u 1626*600*600mm | UN | 1 | 6139533 | 6139533 |  |  | 6275524
8.9.9 | Parrilla guía de cables plana para 33U | UN | 2 | 261066 | 522132 |  |  | 266849
8.9.10 | Juego de 3 soportes de gestión de cables para gabinete de 600 mm ancho y profundidad | UN | 2 | 201991 | 403982 |  |  | 206465
8.9.11 | Placa de 19" 3U con 3 ventiladores | UN | 1 | 934233 | 934233 |  |  | 954926
8.9.12 | Patch panel preensambaldo de fabrica, de forma curva, para categoría 6A, de 24 puertos, de 1 unidad de rack, con herraje para organización y manejo posterior de cable Datos. | UN | 3 | 1143318 | 3429954 |  |  | 1168642
8.9.13 | Organizador Horizontal doble delantero trasero con tapa heavy dutty. | UN | 9 | 1052931 | 9476379 |  |  | 1076253
8.9.14 | Amarre de Velcro. | UN | 56 | 25241 | 1413496 |  |  | 25800
8.9.15 | Patch cord 10G, MOD8, 5ft (1,5 metros), azul CAT 6A | UN | 46 | 47684 | 2193464 |  |  | 48740
8.9.16 | Barraje TGB | UN | 1 | 363665 | 363665 |  |  | 371720
8.9.17 | Barraje Horizontal para Rack | UN | 1 | 338425 | 338425 |  |  | 345921
8.9.18 | Mutitoma con cable de 1.8m, 8 salidas, con supresor de 13kA. | UN | 1 | 300201 | 300201 |  |  | 306850
8.9.19 | Patch cord 10G, MOD8, 5ft (1,5 metros), rojo. CAT 6A | UN | 10 | 47684 | 476840 |  |  | 48740
8.9.20 | Bandeja de fibra 18/36 ptos | UN | 1 | 1671317 | 1671317 |  |  | 1708337
8.9.21 | Bandeja de fibra 72/144 ptos | UN | 1 | 2518573 | 2518573 |  |  | 2574359
8.9.22 | Cassette 10G, LC dúplex, 12 fibras. | UN | 1 | 2808291 | 2808291 |  |  | 2870495
8.9.23 | Patch cord de fibra LC-LC, 2M, 50um, Multimodo. | UN | 1 | 346552 | 346552 |  |  | 354228
8.9.24 | Panel/acoplador ciego séxtuple | UN | 2 | 21898 | 43796 |  |  | 22383
8.9.25 | SWITCH DE CORE 8 Slot Advanced Layer 3+ Modular IPv4/IPv6 Switch, incluidos modulos de ventilacion | UN | 1 | 12480287 | 12480287 |  |  | 12756725
8.9.26 | Unidad fuente de alimentacion para SwitchBlade | UN | 1 | 1988937 | 1988937 |  |  | 2032992
8.9.27 | Cable de apilamiento de alta velocidad (High Speed Rear Stacking Cable for Switchblade) | UN | 1 | 1642326 | 1642326 |  |  | 1678704
8.9.28 | Modulo de enlace 2 x 10 Gigabit SFP+ | UN | 1 | 6690272 | 6690272 |  |  | 6838461
8.9.29 | Switches de borde 48P,GE,L3SW,4PWRCORD,LF | UN | 1 | 11707974 | 11707974 |  |  | 11967306
8.9.30 | Switches borde 48P,GE,POE+,L3 SW,LF | UN | 1 | 10870528 | 10870528 |  |  | 11111310
8.9.31 | Modulo de apilado (Stack Module for AT-9448Ts/XP) incluye un cable AT-STACKXG/0.5-00 | UN | 1 | 860709 | 860709 |  |  | 879774
8.9.32 | Modulo de Fibra 10GIG SFP+SR,LF | UN | 1 | 2084312 | 2084312 |  |  | 2130480
8.9.33 | Modulo de fibra 500m 850nm 1000Base-SX Small Form Pluggable - Hot Swappable | UN | 1 | 358241 | 358241 |  |  | 366176
8.9.34 | Cobertura programa software equipos activos 1 año. | GL | 1 | 6967014 | 6967014 |  |  | 7121333
8.9.35 | Servicio Técnico de Configuración Avanzada - 24h - Belén de los Andaquies | GL | 1 | 7419909 | 7419909 |  |  | 7584260
8.9.36 | Training Services - 24h - Belén de los Andaquies | GL | 1 | 3008071 | 3008071 |  |  | 3074700
8.9.37 | Strip telefónico general con capacidad para 20 pares según normas, incluye 1 mini bloques de 20 pares de tipo inserción incluye elementos de fijación marcación 60x60*15 | UN | 1 | 98263 | 98263 |  |  | 100440
8.9.38 | Cable telefónico multipar 20 pares tipo exterior 0,4 | ML | 50 | 6222 | 311100 |  |  | 6360
8.10 | EQUIPOS |  |  |  | 35606215 | 36394887 | 788672
8.10.1 | UPS 15 KVA, Trifásica 208/120V, True On line doble conversión entrada salida, autonomia de 7 Minutos al 100% , incluye accesorios de conexionado. | UN | 1 | 28354915 | 28354915 |  |  | 28982976
8.10.2 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero Inoxidable 304 satinado Tipo Accesorios & Acabados Ref. 1 AA o Similar. | UN | 5 | 533242 | 2666210 |  |  | 545053
8.10.3 | EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS AXIAL 6", 110V, 43W. | UN | 5 | 124986 | 624930 |  |  | 127754
8.10.4 | Central telefónica para 2PRI, 6 líneas, 16 extensiones, con consola, equipos de protección, programación, fuente, tarjetas y demás accesorios para un correcto funcionamiento. | UN | 1 | 3960160 | 3960160 |  |  | 4047877
8.11 | LUMINARIAS |  |  |  | 19785413 | 20223695 | 438282
8.11.1 | LUMINARIA LED WALLPACK TP-WP02 38W CW SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 15 | 212855 | 3192825 |  |  | 217570
8.11.2 | LUMINARIA LED PANEL SQ 40W NW UNV 50H SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 65 | 100767 | 6549855 |  |  | 102999
8.11.3 | LUMINARIA LED PANEL RD 24W NW 100-240V SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 3 | 23427 | 70281 |  |  | 23946
8.11.4 | LUMINARIA FEILO SYLVANIA LED BALA 15 W JUPITER. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 18 | 78308 | 1409544 |  |  | 80043
8.11.5 | LUMINARIA FEILO SYLVANIA LED BALA 20 W JUPITER. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 50 | 96283 | 4814150 |  |  | 98416
8.11.6 | LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W T8 PC SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 32 | 76381 | 2444192 |  |  | 78073
8.11.7 | LUMINARIA R1LED 2X1.6W UNV EMERGENCIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 15 | 61638 | 924570 |  |  | 63003
8.11.8 | LUMINARIA LED EMERG AVISO DOBLE SPOT. Durabilidad mayor a 20.000 horas | UN | 4 | 94999 | 379996 |  |  | 97103
9 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO REFRIGERANTE VARIABLE) |  |  |  | 125530240 | 128310798 | 2780558
9.1 | Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 45700 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora | UN | 4 | 9189034 | 36756136 |  |  | 9392571
9.2 | Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 34100 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora | UN | 2 | 7274747 | 14549494 |  |  | 7435883
9.3 | Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 23900 BTU/H , 220V, 60hz.Incluye unidad Condensadora | UN | 2 | 7274747 | 14549494 |  |  | 7435883
9.4 | Sistema completo de aire acondicionado tipo Mini Split 13785 BTU/H, 220V, 60hz.Incluye unidad Condensadora | UN | 6 | 4126294 | 24757764 |  |  | 4217691
9.5 | Conectores de tuberia para liquidos Y branch. | UN | 14 | 190779 | 2670906 |  |  | 195005
9.6 | Conectores de tuberia para gas. Y branch. | UN | 14 | 225672 | 3159408 |  |  | 230671
9.7 | Controles inalambricos | UN | 14 | 174469 | 2442566 |  |  | 178333
9.8 | Tuberia para refrigeracion aislada 1 1/8" | ML | 183 | 49220 | 9007260 |  |  | 50310
9.9 | Tuberia para refrigeracion aislada 5/8" | ML | 42 | 40768 | 1712256 |  |  | 41671
9.10 | Tuberia para refrigeracion aislada 1/2" | ML | 183 | 32688 | 5981904 |  |  | 33412
9.11 | Tuberia para refrigeracion aislada 3/8" | ML | 42 | 28842 | 1211364 |  |  | 29481
9.12 | Suministro e instalacion de gas R 410 | LB | 240 | 18382 | 4411680 |  |  | 18789
9.13 | Salida para instalacion de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto 3/4" PVC. | UN | 14 | 39629 | 554806 |  |  | 40507
9.14 | Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado, no incluye equipo. | UN | 14 | 268943 | 3765202 |  |  | 274900
10 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 223248916.97 | 228193395 | 4944478.03
10.1 | MAMPOSTERIA EN CONCRETO |  |  |  | 133155351.05 | 136104331 | 2948979.95
10.1.1 | Muros en bloque de concreto 12x20x40 cm acabado liso e.=12 cm. Incluye mortero de pega y emboquille | M2 | 1269.2 | 85576 | 108613059.2 |  |  | 87471
10.1.2 | CINTA DE REMATE DE MURO, EN CONCRETO h=0,05 M | ML | 207.31 | 38378 | 7956143.18 |  |  | 39228
10.1.3 | CINTA DE REMATE DE MURO, EN CONCRETO h=0,10 M | ML | 69.27 | 44585 | 3088402.95 |  |  | 45573
10.1.4 | Dintel en concreto 15x20 cm f'c=3000 psi, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda | ML | 119.01 | 71694 | 8532302.94 |  |  | 73282
10.1.5 | Dintel en concreto 15x10 cm f'c=3000 psi, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda | ML | 25.32 | 65209 | 1651091.88 |  |  | 66653
10.1.6 | Dintel en bloque de concreto 20x20x40 | ML | 11.26 | 66965 | 754025.9 |  |  | 68448
10.1.7 | Enchape en bloque de concreto 20x40 cm (h x a). Incluye mortero de pega y emboquille | ML | 47 | 54475 | 2560325 |  |  | 55682
10.2 | MAMPOSTERIA EN ARCILLA |  |  |  | 90093565.92 | 92089064 | 1995498.08
10.2.1 | Muros en ladrillo portante prensado color terracota 26x12,5x6 cm peso= 2,5 kg/m, tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior . Incluye mortero de pega y emboquille. Incluye precio transporte. | M2 | 376.81 | 114404 | 43108571.24 |  |  | 116938
10.2.2 | Muros en bloque hueco No. 4 estriado de perforacion horizontal 33x9x23 cm. Incluye mortero de pega, peso= 5,7 kg/m.Incluye precio transporte | M2 | 481 | 39564 | 19030284 |  |  | 40440
10.2.3 | Muro en Bloque de Vidrio 19x19x8 cm incoloro y acabado liso, dos (2) caras vistas con interior al vacío e.=8 cm, producto importado, tipo Vitroblock Muro Alemán Clear de VITRIUM o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega flexible con polímeros tipo látex y boquilla flexible | M2 | 4.94 | 826744 | 4084115.36 |  |  | 845056
10.2.4 | HIDROFUGO PARA PROTECCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE FACHADA . INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE LADRILLO PORTANTE Y SUPERFICIES VERTICALES DE CONCRETO | M2 | 753.62 | 14336 | 10803896.32 |  |  | 14654
10.2.5 | DOVELAS CON GROUTING F'C=3000 PSI, PARA MUROS DE LADRILLO | ML | 571 | 15978 | 9123438 |  |  | 16332
10.2.6 | ANCLAJE : PERFORACION + INYECCIÓN EPOXICO PARA Ø 1/2" TIPO SIKADUR ,HILTI O EQUIVALENTE, L =0,15 M. (NO INCLUYE EL ACERO). | UN | 239 | 16499 | 3943261 |  |  | 16864
11 | PAÑETES |  |  |  | 33587221.78 | 34331935 | 744713.22
11.1 | PAÑETE 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES | M2 | 1170.54 | 22282 | 26081972.28 |  |  | 22776
11.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 224.54 | 33425 | 7505249.5 |  |  | 34165
12 | PINTURAS |  |  |  | 39050816.57 | 39916414 | 865597.43
12.1 | PINTURA EPOXICA BASE AGUA 3 MANOS MURO/PAÑETE | M2 | 84.95 | 24062 | 2044066.9 |  |  | 24595
12.2 | Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie | M2 | 1165.31 | 9288 | 10823399.28 |  |  | 9494
12.3 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | 1165.31 | 22469 | 26183350.39 |  |  | 22967
13 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 25810545.24 | 26382180 | 571634.76
13.1 | Impermeabilización integral para tanques de almacenamiento de agua potable | M2 | 160 | 93861 | 15017760 |  |  | 95940
13.2 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL ALUMINIO DE 3.2 MM TIPO FIBERGLAS o equivalente de igual calidad o superior | M2 | 63.24 | 71611 | 4528679.64 |  |  | 73197
13.3 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO+PENDIENTADO | M2 | 63.24 | 40290 | 2547939.6 |  |  | 41182
13.4 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A.=10 H.=10 CM | ML | 72 | 47728 | 3436416 |  |  | 48785
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior | UN | 6 | 46625 | 279750 |  |  | 47658
14 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 157680293.48 | 161172866 | 3492572.52
14.1 | PUERTAS / CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO |  |  |  | 99306630.89 | 101506252 | 2199621.11
14.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA SENCILLA CON VENTANA FIJA Y VENTANA PROYECTANTE Y REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4. | M2 | 8.45 | 563676 | 4763062.2 |  |  | 576161
14.1.2 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CON MELAMINICO Y DILATACIONES HORIZONTALES SEGÚN DETALLE. MARCO Y MONTANTE CON REJILLA SUPERIOR EN ALUMINIO. CERRADURA TIPO SHLAGE O SIMILAR | M2 | 84.13 | 758034 | 63773400.42 |  |  | 774824
14.1.3 | PUERTA EN CELOSIA EN ALUMINIO. MARCO Y MONTANTE CON REJILLA SUPERIOR EN ALUMINIO. CERRADURA TIPO SLAGE O SIMILAR | M2 | 20.33 | 526413 | 10701976.29 |  |  | 538073
14.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILIVER tipo SOCODA línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo Socoda, según diseño. Incluye suministro, montaje. | M2 | 14.42 | 755449 | 10893574.58 |  |  | 772182
14.1.5 | REJA PARA CELDA EN PLATINAS PLANAS DE ACERO DE 2" CON CHAPA DE SEGURIDAD TIPO SHLAGE O SIMILAR | M2 | 1.8 | 752018 | 1353632.4 |  |  | 768675
14.1.6 | CORTINA MECANICA EN LAMINA COLD ROLLED SEGÚN FABRICANTE, CON MOTOR ELECTRICO DE ELEVACION | UN | 1 | 7820985 | 7820985 |  |  | 7994220
14.2 | VENTANAS / CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO |  |  |  | 58373662.59 | 59666614 | 1292951.41
14.2.1 | VENTANA VERTICAL. DOS FIJOS, UN BASCULANTE. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10 | M2 | 3.89 | 531426 | 2067247.14 |  |  | 543197
14.2.2 | VENTANA VERTICAL. TRES FIJOS, UN BASCULANTE. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10 | M2 | 20.35 | 466252 | 9488228.2 |  |  | 476579
14.2.3 | VENTANA CON BASCULANTE SUPERIOR, VENTANA CENTRAL Y PASAPAPELES INFERIOR HORIZONTAL CON UN CUERPO CORREDIZO Y OTRO FIJO. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGÚN NRS-10 | M2 | 11.29 | 945895 | 10679154.55 |  |  | 966847
14.2.4 | VENTANA CON DOS BASCULANTE SUPERIOR E INFERIORCON UN CUERPO FIJO CENTRAL. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGÚN NRS-10 | M2 | 28.07 | 657765 | 18463463.55 |  |  | 672334
14.2.5 | VENTANA HORIZONTAL CON BASCULANTE CENTRAL Y DOS FIJOS LATERALES. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGÚN NORMA NRS-10 | M2 | 2.22 | 579555 | 1286612.1 |  |  | 592392
14.2.6 | REJILLA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR | M2 | 2.94 | 555491 | 1633143.54 |  |  | 567795
14.2.7 | VENTANA HORIZONTAL CON SEIS BASCULANTES Y SEIS CUERPOS FIJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10 | M2 | 12.82 | 758034 | 9717995.88 |  |  | 774824
14.2.8 | VENTANA HORIZONTAL CON DOS BASCULANTES Y DOS CUERPOS FIJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10 | M2 | 4.17 | 671803 | 2801418.51 |  |  | 686683
14.2.9 | VENTANA HORIZONTAL CON CUATRO BASCULANTES Y CUATRO CUERPOS FIJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10 | M2 | 3.28 | 681829 | 2236399.12 |  |  | 696932
15 | PISOS |  |  |  | 139694156.89 | 142788584 | 3094427.11
15.1 | TERRAZO ECO KRISTAL LAVA 40 X 40 DE ALFA. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo o similar | M2 | 379.11 | 186083 | 70545926.13 |  |  | 190205
15.2 | TERRAZO TEXTURA PIMIENTA 40X40 DE ALFA O SIMILAR | M2 | 56.57 | 186083 | 10526715.31 |  |  | 190205
15.3 | PISO PVC LAMINADO 4MM TIPO CLICK ANCHO 0,20M REFERENCIA "MACASAR" DE PISOS LAMINADOS DE COLOMBIA O SIMILAR | M2 | 376.59 | 75322 | 28365511.98 |  |  | 76990
15.4 | CONCRETO ESCOBEADO. Pirlan en concreto esmaltado quemado Con llana metálica y piso en terrazo ECO KRISTAL LAVA 40X40 DE ALFA O SIMILAR | M2 | 23.43 | 65175 | 1527050.25 |  |  | 66619
15.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO 12CM | ML | 294.4 | 36999 | 10892505.6 |  |  | 37819
15.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR CORAL | ML | 82.73 | 64577 | 5342455.21 |  |  | 66007
15.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Guarda escoba en PVC Tono Veta Madera Haya Maciza de Incaplast ICP SAS. O SIMILAR | ML | 37.85 | 36999 | 1400412.15 |  |  | 37819
15.8 | BOCAPUERTA a= 15CM | ML | 37.36 | 93068 | 3477020.48 |  |  | 95129
15.9 | PIRLAN DE AJUSTE EN BOCAPUERTA | ML | 37.36 | 15642 | 584385.12 |  |  | 15988
15.10 | ENCHAPE PISOS EN PORCELANATO CORONA O SIMILAR, URBAN 60X60 COLOR GRIS OSCURO | M2 | 45.79 | 79113 | 3622584.27 |  |  | 80865
15.11 | ENCHAPE DE PISOS EN CERAMICA CORONA O SIMILAR, 30X30, COLOR GRIS OSCURO | M2 | 3.95 | 59059 | 233283.05 |  |  | 60367
15.12 | REMATE DE ESCALERAS | ML | 69.47 | 45722 | 3176307.34 |  |  | 46735
16 | ENCHAPES |  |  |  | 10560698.89 | 10794580 | 233881.11
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES PARA BAÑOS, FORMATO 20X30 CM INCLUYE EMBOQUILLADO, ANGULO DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL MATE 1/2" x 1/2", e= 3/16" PARA REMATE SUPERIOR.CORONA O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD | M2 | 153.76 | 58758 | 9034630.08 |  |  | 60059
16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES, FORMATO 30X30 CM INCLUYE EMBOQUILLADO, ANGULO DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL MATE 1/2" x 1/2", e= 3/16" PARA REMATE SUPERIOR.CORONA O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD | M2 | 24.43 | 62467 | 1526068.81 |  |  | 63851
17 | ESPECIALES |  |  |  | 141215409 | 144343329 | 3127920
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE DOS PARADAS , CAPACIDAD 08 PERSONAS, APERTURA CENTRAL de acuerdo a NTC-4349 se dimensionó tomando como referencia un ascensor SCHINDLER S3300NE capacidad 8 personas y tipo de puerta T2 cabina de 1100 x 1400 con foso de 1550 x 1750(SIMILAR A ASCENSOR MITSUBISHI NEXIEZ GPX MRL) Una vez se realise la compra de cualquiera de estos ascensores, u otro similar , se deberan realizar los ajustes requeridos en las dimensiones del foso. | UN | 1 | 141215409 | 141215409 |  |  | 144343329
18 | CIELO RASO |  |  |  | 71309811.81 | 72889523 | 1579711.19
18.1 | LAMINA DE SUPERBOARD Y VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO Y MINERAL DE ROCA OWACOUSTIC SMART FUTURA 60 61X61 SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTO. | M2 | 259.13 | 97261 | 25203242.93 |  |  | 99415
18.2 | MINERAL DE ROCA OWACOUSTIC SMART FUTURA 60 61X61 SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTO DE HUNTER DOUGLAS | M2 | 376.23 | 107490 | 40440962.7 |  |  | 109871
18.3 | DRYWALL Y VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO, | M2 | 68.51 | 47126 | 3228602.26 |  |  | 48170
18.4 | LÁMINA DE SUPERBOARD Y VINILO BLANCO TIPO 1 | M2 | 42.64 | 57153 | 2437003.92 |  |  | 58419
19 | CUBIERTAS |  |  |  | 121064100.26 | 123745690 | 2681589.74
19.1 | Cubierta tipo Sandwich Deck o similar, perfiles en tira a=525 mm Aluzinc cal. 26, aislante en poliuretano 50 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, fijación con clips invisibles en lámina cal. 22. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 504.57 | 190110 | 95923802.7 |  |  | 194321
19.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE AGUA LLUVIA CON REJILLA TIPO CUPULA; ANCLADO A CUBIERTA | ML | 52.48 | 220592 | 11576668.16 |  |  | 225478
19.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO CALIBRE 22, ANCHO 35 CM | ML | 174.15 | 65576 | 11420060.4 |  |  | 67028
19.4 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A.=10 H.=10 CM | ML | 45 | 42715 | 1922175 |  |  | 43661
19.5 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior | UN | 6 | 36899 | 221394 |  |  | 37716
20 | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS |  |  |  | 39361588 | 40233466 | 871878
20.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN PARED EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 200/300 METROS | UN | 9 | 164039 | 1476351 |  |  | 167672
20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE, PARA 450 TOALLAS PLEGADAS EN C Ó 600 MÚLTIFOLD. | UN | 5 | 125337 | 626685 |  |  | 128113
20.3 | GRIFERIA DE LAVAMANOS DE MESA PUSH MAX PLUS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. | UN | 8 | 736476 | 5891808 |  |  | 752789
20.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE INSTALAR EN PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR FRONTAL EN A.B.S, CAPACIDAD DE 1.2 LTS, VENTANA INDICADORA DE NIVEL DE JABÓN | UN | 18 | 123966 | 2231388 |  |  | 126712
20.5 | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL+FLUXOMETRO+TUB 1" O SIMILAR | UN | 9 | 1888066 | 16992594 |  |  | 1929887
20.6 | LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO | UN | 8 | 396063 | 3168504 |  |  | 404836
20.7 | POCETA DE BAJOPONER ACERO 45 X 49 | UN | 2 | 158325 | 316650 |  |  | 161832
20.8 | ORINAL LINEA INSTITUCIONAL MEDIANO, COLOR BLANCO RI. MEDIAN VALV ANTIVANDALICA O SIMILAR | UN | 2 | 574441 | 1148882 |  |  | 587165
20.9 | LAVAMANOS DE ANCLAR A MURO, LINEA INSTITUCIONAL | UN | 2 | 411003 | 822006 |  |  | 420107
20.10 | PERCHA ELITE BLANC O SIMILAR |  | 10 | 28075 | 280750 |  |  | 28697
20.11 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BARRA DE DISCAPACITADOS PARA BAÑOS, RECTA, EN ACERO INOXIDABLE, COD. 209611 O SIMILAR. | UN | 2 | 388557 | 777114 |  |  | 397164
20.12 | GRIFERÍA LLAVE TERMINAL PARA MANGUERA TIPO PESADO, METÁLICA CROMADA, EXTREMO ROSCADO, TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE INSTALACIÓN | UN | 2 | 49514 | 99028 |  |  | 50611
20.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR PARA MANOS, CARCASA EN ACERO INOXIDABLE, TURBO DE ALTA EFICIENCIA TIEMPO DE SECADO DE 10 - 15 SEGUNDOS, SENSOR AJUSTABLE DE 5 A 33 CM. DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR | UN | 4 | 1156102 | 4624408 |  |  | 1181710
20.14 | Rejillas con Sosco | UN | 10 | 22560 | 225600 |  |  | 23060
20.15 | Taparregistro acero inoxidable satinado con cerradura 20x20 cm | UN | 10 | 67982 | 679820 |  |  | 69488
21 | BARANDAS - PASAMANOS |  |  |  | 5502423.3 | 5624288 | 121864.7
21.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO 1 | ML | 10.9 | 201415 | 2195423.5 |  |  | 205876
21.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 1 | ML | 32.53 | 101660 | 3306999.8 |  |  | 103912
22 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 1024748 | 1047448 | 22700
22.1 | ESPEJO BISELADO Y FLOTADO 80 X 1,70 e= 4 mm | UN | 4 | 238640 | 954560 |  |  | 243926
22.2 | ESPEJO BISELADO Y FLOTADO 80 X 50 e= 4 mm | UN | 1 | 70188 | 70188 |  |  | 71743
23 | MUEBLES Y MESONES |  |  |  | 12330300.99 | 12603417 | 273116.01
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 O SIMILAR.. Estructura principal en concreto reforzado a 3000 p.s.i prefabricado con formaleta metálica de alta cálida espaldar en malla metálica figurada o expandida imt. 30 cal 18, estructura de soporte de espaldar en platina metálica de 3" de 1/2 x 1/2 con varilla roscada y tuercas, acabado final en pintura electrostática mecanizada color verde ral. 6028 o 7010 según zona. | UN | 1 | 752018 | 752018 |  |  | 768675
23.2 | MESONES GRANITO NEGRO ABSOLUTO B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN 15cm | ML | 8.45 | 691852 | 5846149.4 |  |  | 707177
23.3 | MUEBLE BAJO ZURRON EN MADECOR Y PUERTAS EN FORMICA COLOR BLANCO MARQUETEADO EN PVC Y CUBIERTA EN POSTFORMADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO, DIMENSIONES ALTO =0,80 M - ANCHO=0,60 M | ML | 4.06 | 1203229 | 4885109.74 |  |  | 1229880
23.4 | MESON CORRIDO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR CORAL -ANCHO= 0,40M, CON SALPICADERO h= 0,10 M | ML | 1.55 | 546467 | 847023.85 |  |  | 558571
24 | SISTEMA AMBIENTAL |  |  |  | 10502683.3 | 10735282 | 232598.7
24.1 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONO, RIEGO, FERTILIZANTES ANTES DE LA ENTREGA). | M2 | 214.1 | 16023 | 3430524.3 |  |  | 16378
24.2 | ARBOLES DE MEDIANO PORTE | UN | 6 | 250673 | 1504038 |  |  | 256225
24.3 | COMPENSACION AMBIENTAL DE ARBOLES (CORPOAMAZONIA) INCLUYE MANTENIMIENTO | UN | 6 | 150404 | 902424 |  |  | 153735
24.4 | SARDINEL H=0.40m, E=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) | ML | 15.5 | 72494 | 1123657 |  |  | 74100
24.5 | ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO 3000 PSI E=0,10 CMS | M2 | 45 | 78712 | 3542040 |  |  | 80455
25 | ASEO GENERAL Y VARIOS |  |  |  | 21256107.58 | 21724794 | 468686.42
25.1 | LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | UN | 1 | 350942 | 350942 |  |  | 358715
25.2 | Limpieza de muros en ladrillo con ácido nitrico y lavado posterior | M2 | 1646.01 | 7918 | 13033107.18 |  |  | 8093
25.3 | Aseo general final | M2 | 1764.96 | 2415 | 4262378.4 |  |  | 2468
25.4 | PLANOS RECORD | UN | 20 | 180484 | 3609680 |  |  | 184482
| COSTOS DIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 2525919193.6186 | 2581855029 | 55935835.3814
| ADMINISTRACION | 0.17 |  |  | 429406262.9152
| IMPREVISTOS | 0.03 |  |  | 75777575.8086
| UTILIDAD | 0.05 |  |  | 126295959.6809
| VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0.19 |  |  | 23996232.3394
| VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 3181395224.3626 | 3251846409 | 70451184.6374
26 | TRAMITES |  |  |  | 27783549 | 28398954 | 615405
26.1 | Provisión Para Certificacion RETIE | GL | 1 | 11725285 | 11725285 |  |  | 11985000
26.2 | Provisión Para Certificacion RETILAP | GL | 1 | 9405620 | 9405620 |  |  | 9613954
26.3 | Provisión Para Aprobación proyecto electrico. | GL | 1 | 6652644 | 6652644 |  |  | 6800000
| VALOR TOTAL OBRA MAS TRAMITES |  |  |  | 3209178773.3626 | 3280245363 | 71066589.6374
NOTA: La tecnología a implementar en el proyecto debe ser IPV6
| a. El valor de la propuesta económica, no puede superar el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección. | [5 empty] | 97.83%
b. La evaluación de la oferta económica, se realiza con base en la revisión del valor de la propuesta, contenida en el anexo Formato Oferta Económica.
c. El anexo Formato Oferta Económica se diligencia en su totalidad, sin omitir el diligenciamiento de ningún campo y no debe ser objeto de ninguna modificación por el proponente.
d. Se verifican aritméticamente las propuestas hábiles, mediante la revisión de los valores presentados y se corrigen los errores que presenten los análisis de precios unitarios por cantidad y su valor total.
e. En caso que el proponente no diligencie alguna casilla se debe rechazar su propuesta por no ser comparable frente a las demás.
f. Los valores unitarios de las propuestas no están sujetos a ajuste alguno, son de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios del bien, obra o servicio según el caso; lo cual implica que debe asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, el proponente debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive los que se presenten por cambio de vigencia y legislación.
g. El valor total de la propuesta económica se presenta en pesos (sin incluir centavos). Para todos los efectos, la Entidad ajusta los valores a la unidad siguiente, cuando el valor sea igual o superior a los cincuenta y un (51) centavos y a la unidad inferior cuando sea igual o inferior a los cincuenta (50) centavos. La utilidad corresponde al beneficio económico que percibe el Contratista por la ejecución del contrato. Este valor lo incluye el proponente en la propuesta económica.
h. En caso de existir diferencia entre el valor de la oferta económica expresado en letras y el expresado en números prevalece el expresado en letras. Nota: 1: Al entregar la propuesta, el proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Nota 2: Solo se califican en el aspecto económico, aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales
i.Los oferentes interesados en el presente proceso de selección, UNICAMENTE deben presentar su oferta económica en el formato Excel suministrado por la Entidad, el cual encontrarán en documentos del proceso, anexo que deben adjuntar al sobre 2 Económico del cuestionario del pliego electrónico;
j.Bajo ninguna circunstancia la Entidad tendrá en cuenta “anexo oferta económica” presentado como imagen, PDF u otro documento diferente al formato Excel suministrado por la Entidad.
k.El anexo oferta económica en formato Excel, no se debe modificar y solo deben diligenciar el valor unitario, toda vez que el anexo oferta económico esta formulado.
l.Así mismo, deben ofrecer un precio por cada uno de los ítems solicitados por la entidad en el anexo económico, así el valor ofrecido sea cero, en cuyo caso se debe colocar el cero “0”en esta casilla y no dejarla vacía.
m.Incumplir cualquiera de las condiciones de la Nota será causal de rechazo.
n.Todos los valores unitarios se ajustan a dos (2) decimales excepto valor total del presupuesto oficial que se calcula al valor entero sin decimales.
o. El contratista se compromete a realizar los trámites necesarios hasta la conexión efectiva de los servicios públicos. La provisión para el pago correspondiente al ítem “trámite de servicios públicos”, que aparece en la propuesta económica se cancelará con base en las facturas de pago expedidas por las Empresas prestadoras de los servicios públicos, previamente avaladas por la Interventoría, no se pagarán Costos de Administración, ni Imprevistos, ni utilidades, ni Honorario por este concepto. En el escenario en que el valor de las facturas supere el valor provisionado, el saldo faltante será pagado por parte de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura
RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ C.C. 11.379.159 de Fusagasugá Nit: 830.061.440-1