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FORMATO No. 7

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 


INDICACIONES: 

7.1 CONDICIONES DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA:	

Como requisito para participar en el proceso que se adelante posteriormente en SECOP II, los proponentes deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos y calidades establecidas a continuación, los cuales serán considerados como habilitantes de las propuestas y son de obligatorio cumplimiento su incumplimiento conlleva al rechazo de la oferta:
➢ Nota 1: El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems señalados conforme a las características técnicas estipuladas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.
➢ Nota 2: En cuanto a la presentación de la oferta técnica y económica, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA tomará como el valor de la oferta, el valor registrado en el cuestionario SECOP II, el cual debe coincidir con el valor total de la propuesta adjunta presentada en PDF (formato de oferta técnica y económica), de presentarse inconsistencias entre la propuesta adjunta en PDF y la propuesta diligenciada en SECOP II, esta Entidad tendrá en cuenta la diligenciada en la Plataforma SECOP II, siempre y cuando la propuesta económica no sea objeto de corrección aritmética, tal como lo establece la Guía de Colombia Compra Eficiente, página 12, publicada en el link: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi04provpcpresentaroferta07-09-2020.pdf. Asimismo, lo fijado en el numeral 5 del concepto – Presentación de ofertas en el SECOP II, publicado por Colombia Compra eficiente en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_presentacion_de_oferta_0.pdf y solo se procederá con la corrección aritmética cuando esta no supere el 2% del valor total de la oferta lo cual se determinará en el informe presentado por el evaluador económico, en concordancia con la causal de rechazo señalada en el anexo la invitación. En este sentido, al existir una diferencia entre la propuesta adjunta en PDF, el informe de evaluación económica y la propuesta diligenciada en SECOP II mayor al 2% del valor total de la oferta, será causal de rechazo toda vez que para la entidad no es posible evaluar económicamente al existir esta inconsistencia. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las OFERTAS de los proponentes serán de forzosa aceptación para éstos.
➢ Nota 3. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su OFERTA ECONÓMICA máximo hasta el 2% como se indica en el párrafo anterior, serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las ofertas económicas.
➢ Nota 4: En el valor de la oferta económica se deberán contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de contratación. El valor de la oferta económica no estará sujeta a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de vigencia.
➢ Nota 5: El oferente debe diligenciar y manifestar de manera clara sin omitir ninguna especificación el formato dispuesto por la entidad para la presentación de la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO DISPUESTO POR LA ENTIDAD). Por lo tanto, el oferente deberá diligenciar este formato incluyendo la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas. Este formato es la propuesta técnica del proponente y permitirá a la Entidad verificar objetivamente si la misma CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas y documentos requeridos. TENER EN CUENTA LA SOLICITUD DE ANEXAR FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS ÍTEMS QUE ASÍ SE SEÑALE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


ESPACIO EN BLANCO












Ciudad y fecha
Señores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 


El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, la _oferta técnica y económica por la suma de XXXX_____________de conformidad con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD, condiciones y plazo estipulado en la invitación pública No MC-AMVL-075-2023 cuyo objeto es la: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ”.

2.1 Para el cumplimiento del objeto a ejecutar el contratista seleccionado deberá desarrollar los servicios y entregar los productos y elementos que se deriven de la ejecución contractual con las normas técnicas exigidas, calidad cumpliendo con las normas Nacionales y las especificaciones exigidas en el presente proceso contractual con el fin de dar cumplimiento al objeto “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ”.
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ 

	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	
	

	1.00
	DEMOLICION, DESMONTES Y DESAGÜES
	 
	 
	 
	 

	1.01
	1.01.68.
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA
	M2
	25.00
	 
	 

	1.02
	3.01.05.
	DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS (INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES)
	KG
	221.00
	 
	 

	1.03
	1.01.41.
	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm
	M2
	34.56
	 
	

	1.04
	1.02.17.
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	M3
	1.75
	
	 

	1.05
	1.02.18
	EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)
	M3
	42.00
	 
	 

	1.06
	3.03.15.
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR
	M3
	1.40
	 
	 

	2.00
	CERRAMIENTO 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	1.02.11
	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA
	M3
	1.02
	
	 

	2.2
	1.02.13
	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	M3
	1.58
	 
	 

	2.3
	1.02.41
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa
	KG
	141.65
	 
	

	2.4
	1.02.42
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa
	KG
	227.96
	
	

	2.5
	1.03.01
	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA
	M3
	0.62
	 
	

	2.6
	1.04.15.
	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS
	M2
	8.05
	
	

	2.7
	1.05.15
	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5
	M2
	16.10
	 
	 

	2.8
	1.09.23
	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	M2
	75.00
	  
	 

	2.9
	1.20.09
	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO
	M2
	19.80
	 
	 

	2.10
	APU1
	INSTALACIÓN DE PUERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA
	KG
	221.00
	 
	

	Subtotal
	

	SUBTOTAL OBRAS 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	ADMINISTRACION
	 A= 
	25%
	

	IMPREVISTO
	 I= 
	2%
	 

	UTILIDAD
	 U= 
	3%
	 

	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	30%
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL OBRAS (AIU INCLUIDO)
	 



NOTA 1: El supervisor dependiendo de las necesidades de la administración puede realizar el cambio de los ítems siempre y cuando no supere el presupuesto.


VERIFICAR REMITIRSE A ESTUDIOS PREVIOS NUMERALES 

[bookmark: _GoBack]
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
El valor total de la propuesta es de ______________________$_____________ 		
Validez de la Oferta: 90 días calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso

La oferta contempla todos los costos directos, indirectos, imprevistos, utilidades impuestas, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del Contrato.


LA OFERTA CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. REVISAR EN DETALLES QUE SE APORTE Y SE CUMPLA ESTE REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________________
NIT: ___________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________________
C. C. Nº ______________________ de _________________
FIRMA: _______________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA
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