## Hoja2
LOTE |  |  | PROMEDIO - VALOR TECHO | [8 empty] | CLASIFICACIÓN UNSPSC
Item | NOMBRE | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario con IVA | IVA | TECHNOSKILLS | DACCO ELECTRONICA | EDASIM | VORTEX COMPANY | Promedio con IVA | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
2 | Mantenimiento de medidor de pH | Mantenimiento preventivo y correctivo de MEDIDOR DE PH marca SperScientific serial o referencia 860033, incluye calibración de los sensores de pH (ref. Probe 850059p) y conductividad (ref. S/N 10420911) con los que viene el equipo. Asi mismo, incluir repuesto del sensor de pH. | UNIDAD | 1 | 1500000 | 19% | 1400000 | 1600000 |  |  | 1500000 |  |  |  | 41115603
3 | Mantenimiento preventivo de Purificador de agua. | Mantenimiento preventivo y correctivo de Purificador de agua Water Pro BT, marca LABCONCO. Con serial No. 200188083 C. Realizar limpieza externa e interna del equipo y mangueras trasnportasdoras de agua. Verificación del buen funcionamiento y limpieza de los filtros remobibles del equipo con con referencia 9019200 WaterPro BT Filter Pack. Verificar el correcto funcionamiento del equipo ( sistema de control y limpieza de agua). Incluri un repuesto de los filtros con referencia 9019200 WaterPro BT Filter Pack. | UNIDAD | 1 | 1850000 | 19% | 1400000 | 2300000 |  |  | 1850000 |  |  |  | 48101716
4 | Manetinimiento de incubadora de convección forzada | Mantenimiento preventivo y correctivo de Incubadora de convección forzada Marca Jpinglobal. Modelo 2020 y referencia JPIDF115/110 60Hz. Incluir limpieza interna y externa. Revisión de sistema de calentamiento. Revisión, ajuste, limpieza, calibración y repuestos (de ser necesarios) del ventilador de la incubadora. Revisión del sistema de control y calibración del sistema de calentamiento y contrastarlo con termometro o sondas de temperatura. | UNIDAD | 1 | 1350000 | 19% | 1400000 | 1300000 |  |  | 1350000 |  |  |  | 41104402
6 | Mantenimento de camaras digitales Canon 5d Mark iv | Mantenimiento preventivo y correctivo de cámara Canon referencia 5d Mark iv - Comprobación y limpieza de sensores, incluye la limpieza del sensor de imagen, el espejo (si procede), la pantalla de enfoque (si procede), la superficie LCD externa y el cuerpo de la cámara Revisión de partes móviles (botones, tapas, interruptores) Revisión de la zapata del flash Revisar la ranura de tarjeta de memoria Revisión de la montura de lente Revisar la comunicación cámera/lente Realizar prueba de imagen (Revisar Exposición y Auto Enfoque) Revisar la operación de terminales de entrada/salida Apretar tornillos externos Verificar versión de firmware y actualizar (si aplica) Realizar mapeo de pixeles por pixeles calientes o muertos (si aplica) | UNIDAD | 4 | 480000 | 19% |  |  |  | 480000 | 480000 |  |  |  | 45121506
TOTAL |  |  |  | 7 | 5180000 |  | 4200000 | 5200000 | 0 | 480000 | 5180000