## OBSERVACIONES GENERALES A REVIS (hidden)
OBSERVACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA
En los lotes que deben colocar valores por favor colocar el valor unitario con IVA incluido
Garantizar que todos lo items esten cotizados, minimo 2 cotizaciones
Revisar cada lote, sus especificaciones, cotizaciones y determinar el promedio de acuerdo al prespuesto establecido
En la parte de arriba de cada proveedor coloque la observación que encontré de cada cotización
Colocar una casilla de observaciones para las novedades del promedio
En el formato de Solicitud de información a proveedores, se deben colocar la mayor cantidad de codigos posibles esto con el fin de dar a conocer el proceso con las entidades involucradas de todos los lotes.
Me comuniqué con Diego Fermin quien es uno de los que esta coordinando este tema a nivel nacional y me indica lo siguiente: 1. Los lotes asignados al centro deben incluirse todos (debe ir Aulas Moviles) 2. Si se pueden bajar cantidades dentro de los productos de cada Kit con el fin de ajustar presupuesto 3. No se pueden agregar elementos nuevos 4. Si se va a eliminar un Item debe haber una justificación del porque
En todos los kit se excede el presupuesto
Revisar los items que indica unidad de medida Juego - porque no es claro si la cantidad es unitario o por juego , en cada lote se señala para revisión
En el lote Pecuario un item no tiene cotizaciones, se debe anexar
Lote Piscicola revisar muy bien especificaciones y completar
Lote de Artesanias revisar bien la cantidad si va por unidad o juego
Lote de Contrucción tambien revisar la cantidad si va por unidad o juego
Lote de aulas moviles, se debe anexar la solicitud de elementos, revisar al detalle las cotizaciones por un experto, colocar los valores unitarios con iva
Lote de las TIC relacionan dos descripciones definir cual dejar según los lineamientos que indica Bogotá , hay demasiadas cotizaciones unas con las especificaciones de Bogota, otras con la descripción de Tecnoparque deben definir cuales quedan, el maletin que solicitan debe ser el que indican de Bogota, el que relaciona Tecnoparque es completamente diferente no aplica, hay descripciones por completar
Se puede eliminar items con justificación

## KIT AULAS MOVILES
COMPONENTES DE UN (1) KIT AULAS MOVILES
KIT AULAS MOVILES
ITEMS | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Cotización 1 | Fuente Cotización 1 | Cotización 2 | Fuente Cotización 2 | PROMEDIO VALOR UNITARIO | PROMEDIO VALOR TOTAL | OBSERVACIONES
1 | Medidor de humedad de suelo y multiparamétrico de pH, CE, T | Lector con pantalla LCD para lectura de datos en idioma inglés o español. Medidor de humedad volumétrica y T°. Sensor para medición de NPK. Rango de humedad: 0--100% Resolución: 0.1%RH Exactitud: ±3%R Rango de temperatura: 50--80℃ Resolución: 0.1℃Exactitud: ±0.5℃ Rango de salinidad: 0-8000mg/L Resolución: 1mg/L Exactitud: ±50mg/L Rango de conductividad: 0-10mS/cm Resolución: 0.01 mS/cm Exactitud: ±5 mS/cm Rango de pH: 0-14PH Resolución: 0.01 PH Exactitud: ±0.02PH Batería de Lithium-ion batería(4000mAh) y cargador Comunicación USB Almacenamiento 20000 datos Dimensión Unidad central: 100x200x28mm Dimensión toda la maquina: 405x100x100mm Peso 0.5Kg | 1 | UNIDAD | 1595000 | Equipos Agro Ambientales AMPsas | 1531460 | Cotizacion 310369 HANNA Instruments (1) | 1563230 | 1563230
2 | Medidor de compactación de suelo | Penetrómetro de mano 1 m a 3 m Ángulo de cono 60 °, Rango de superficie de cono 1, 2, 3.3, 5 cm², Rosca de tornillo de conexión, Fuerza máxima 10000 @ 1 cm² kPa, Parámetros medidos Resistencia a la penetración, Precisión de medición < +/- 8%, Rango de medición 0...10000 kPa Material del producto Acero inoxidable, hierro, Precisión de lectura 1%, Tipo de registro Manual Componentes: - Dispositivo de medición - 2 juegos de varillas de sonda - 4 tipos de conos; 1, 2 3 1/3 y 5 cm², ángulo 60° - Plantilla de inspección para conos - Kit de mantenimiento - Maletín de transporte | 1 | UNIDAD | 11500000 | Maser instrumentos | 12569970 | Coltein Ldta | 12034985 | 12034985
3 | Medidor portátil de compactación de suelo | Tamaño: 6-1/4 pulgadas Funcionamiento: con resorte Medición: fuerza en toneladas/pie cuadrado. pies o kg/pie cuadrado cm Operación: Pistón de carga de 1/4 de pulgada de diámetro en el suelo hasta una profundidad de 0,25 pulgadas. Lectura: La carga de compresión se lee de una escala en el cilindro del pistón. Un anillo de fricción indica la lectura máxima. Material: Aluminio anodizado. Accesorios: - Llave Allen - Estuche de plástico con presilla para el cinturón. - Un pie adaptador de 1 pulgada de diámetro | 1 | UNIDAD | 1694560 |  | 1694560 | Coltein Ldta | 1694560 | 1694560
4 | GPS, sistemas de posicionamiento global | RECEPTOR GNSS de mano con alta precisión. Recepción de señal de satélites GNSS (GPS + Glonass). Navegador de mano Brújula de 3 ejes de compensación de inclinación, altímetro barométrico y cámara de 8 megapíxeles autofoco que guarda geofotos automáticamente con coordenadas. Pantalla de 2,6 pulgadas de luz de color legible y un receptor GPS de alta sensibilidad y GLONASS con una antena de cuatro hélices . MEMORIA INTERNA MINIMA DE 8Gb, Bluetooth, Cables de transferencia de información, cargador de batería, batería de NiMH o litio, Estuche y manuales en español. Almacenamiento y capacidad de carga con Tarjeta microSD™ incluida, Waypoints 5,000, Rutas 200, Tracks 10 000 puntos, 200 tracks guardados, Sensores Altímetro barométrico, Brújula Sí (tres ejes con inclinación compensada), Cálculo de áreas. | 1 | UNIDAD | 3782000 | https://www.garmin.com.co/gpsmap-65/p | 1891000 | https://www.garmin.com.co/gpsmap-65/p | 2836500 | 2836500
5 | Nivel automático de topografía | TELESCOPIO, Longitud: 193 mm, Imagen: Directa, Diámetro Objetivo: 30 mm, Aumento: 24x, Campo de Vista: 1º3´, Mínimo Enfoque: 0.5 m, CIRCULO HORIZONTAL: Diámetro: 117 mm, Lectura Mínima: 1º, COMPENSADOR AUTOMATICO: Rango: +-15´, PRECISION (desviación estándar): 1 Km. doble nivelación: +- 2.0 mm, NIVEL CIRCULAR, Sensibilidad: 8´/2mm Contiene; Nivel, Trípode Aluminio CST/Berger Pesado 5/8" Mira Telescópica de 5m CST/Berger, plomada, estuche rígido | 1 | UNIDAD | 2092530 |  | 2092530 | Geoinstrumentos topograficos SAS | 2092530 | 2092530
6 | Estación meteorológica | Sistemas cableados e Inalámbricos: Transmisión sin cables magnífica la estación a la consola hasta 300 m en línea recta o hasta 60-120 m con obstáculos y Transmisión cableada de 300 m (1000 pies). Estación meteorológica inalámbrica y cableada que incluyen dos componentes: el Juego de Sensores Integrados, Integrated Sensor Suite (ISS) que aloja y gestiona la información externa, y la consola que proporciona al usuario interfaz, visualización de datos y cálculos. Se comunican a través de un espectro ensanchado frecuencia- saltos (FHSS), certificado por la FCC, libre de licencia, tanto el transmisor como el receptor. Permite hasta ocho estaciones coexistir en la misma área de rango. La tecnología del espectro FHSS proporciona mayor fuerza de comunicación sobre distancias largas y áreas de más débiles recepción. Contiene: Estación Meteorológica con sensores Integrados (1) Cable de 300 m (1) Panel solar (1) Hardware de montaje (1) | 1 | UNIDAD | 13270880 |  | 13270880 | Coltein Ldta | 13270880 | 13270880
7 | Estuche Arduino | Este estuche contiene una placa Arduino Uno R3 Compatible y comprende: Lista de componentes 1x Modulo Wifi ESP8266 ESP-01, 1x Arduino Uno R3 Compatible CH340 + cable USB azul 1x paquete de cable jumper para Protoboard, 1x Protoboard MB-102 1x Escudo o shield de extensión con mini protoboard, 30x LED Amarillo/Azul/Rojo (10 x color) 30x Resistencias surtidas (1k/10k/330), 1x Pack cables macho-hembra 1x Potenciómetro, 2x Buzzer (1 Activo + 1 Pasivo) 1x Chip 74HC595N, 1x Receptor infrarrojo 1x Módulo ultrasonido HC-SR04, 1x Sensor de llama 1x Interruptor de bola, 3x Foto resistencias 4x Pulsador (con sombrero), 1x Control remoto por infrarrojo 1x Display 4 segmentos 4 dígitos, 1x Matriz de punto LED 8×8 1x Display 4 segmentos 1 digito, 1x Módulo chip driver UNL2003 1x Motor paso a paso 5V, 1x Servo motor SG90 1x Módulo LCD 1602ª, 1x Módulo Joystick 1x Sensor de temperatura y humedad DHT11, 1x Sensor nivel de agua 1x Módulo RFID RC522 (Lector de tarjetas + Tag tipo llavero + 1 Tarjeta) 1x Módulo sensor de sonido, 1x Módulo Relé 5V 1x Módulo DS1302 RTC (Real Time Clock) 1x Módulo Keypad 4×4, 1x Módulo LED RGB, 1x Modulo Relé De 2 Canales Potencia 30A 5V Salidas Opto acopladas, 1x Módulo de reloj de tiempo real RTC I2C PCF8563 – 3.3V y 5V 1x Módulo Relé 1 Canal Inalámbrico + Control Remoto – 433 MHz, 1x Modulo Relé 1 Canal Salida Opto acoplada 5V Selector de Nivel 1x Módulo Bluetooth HC-05 Serial Rs232, 1x Tarjeta Desarrollo Wifi Bluetooth Wemos D1 R32 Esp32 1x Cable adaptador para batería 9V (NO SE INCLUYE BATERÍA DE 9V) 1x Caja estuche | 1 | UNIDAD | 1656436 | Dualtronica Es el mejor distribuidor de esta linea | 1656436 |  | 1656436 | 1656436
8 | Equipo de georreferenciación GNSS submétrico de precisión | Equipo GNSS de precisión BASE Y ROVER ACTIVO EN L1 - L2 - GLONASS – GALILEO COMPASS CON COLECTOR DE DATOS. Características; 800 - 550 Canales de recepción Procesa datos GPS, Glonass, SBAS, Galileo, Beidou (Compas), Precisión RTK de +- 8 mm Hz, Precisión Post Proceso de +- 2.5 mm + 1.0ppm, Posicionamientos largos +- 2.5 mm+ 1.0ppm, Tiempo real activo UHF, Resistente IP 67 Sumergible en agua, Bluetooth, micro SD de 8GB, Serial, GSM Temperatura de operación -30°C a 65°C, Precisión en post proceso Estático H 2.5mm y V 5mm, Tiltsensor opcional, Conexión Web UI Wifi, Mensajes de Voz, 13 horas de duración de baterías, trabajan 2 de modo simultáneo, 400 horas de almacenamiento a 15 segundos, Manejo de método diferencial directo sin colector INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 Antena Base activos en L1 – L2 – GLONASS, RTK, Post proceso 1 Antena Rover activo en L1 – L2 – GLONASS, RTK, Post proceso 1 Colector de datos 1 Trípode metálico para la base, 3 1 Base nivelante 1 Bastón ultra liviano en fibra e carbono para Rover 1 Soporte de colector a bastón ultra liviano (Bracket) 2 Antenas de radio UHF / GSM 2 Baterías recargables con cargador de doble batería por equipo 2 Estuches rígido de transporte 1 Cintas métricas de precisión 1 Garantía de 18 meses 1 Capacitación de manejo | 1 | UNIDAD | 33915000 |  | 36000000 | Geoinstrumentos topograficos SAS | 34957500 | 34957500
9 | Medidor digital de pH/EC/TDS/Temperatura de bolsillo | Medidor de bolsillo de pH/EC/TDS/Temperatura; pantalla LCD multinivel que muestra las mediciones de pH, EC o TDS y temperatura simultáneamente. Las lecturas de pH tiene una resolución de 0.01 y una exactitud de +/- 0.05 pH, mientras que las lecturas de EC y TDS tienen una resolución 0.01 mS/cm y 10 ppm (mg/L) y una exactitud de 2% fondo escala. El rango de EC es de 0.01 a 6.00 mS/cm y el rango de TDS es de 0 a 3000 ppm usando el factor de conversión de 0.5. El factor de conversión EC a TDS es seleccionable y también puede utilizarse el de 0.7 (700 ppm). Un sensor de temperatura expuesto permite la medición automática con compensación de temperatura de EC y TDS. La pantalla LCD tiene indicadores que muestran el estado de la calibración y la estabilidad de las mediciones. El porcentaje de batería se muestra cuando se enciende el equipo para alertar al usuario cuando sea necesario su reemplazo, 3 sensores en un solo medidor, Electrodo de pH con unión extraíble Sensor EC/TDS – Amperométrico, Sonda de Temperatura expuesta para mediciones de EC/TDS mas rápidas, Impermeable, Diseñado para soportar la humedad en un ambiente de crecimiento de plantas. Amplio rango de pH Rango de pH de 0.00 a 14.00, Factor de conversión CE a TDS seleccionable Posibilidad de elegir entre un factor de conversión de 0.5 o 0.7 0.5 (500 CF) para lecturas de 1000 µS/cm = 500 ppm 0.7 (700 CF) para lecturas de 1000 µS/cm = 700 ppm Compensación automática de temperatura Todas las lecturas son compensadas por variaciones en la temperatura Temperatura disponible en °C o °F/li>, Indicador de estabilidad El medidor muestra en la pantalla un reloj que desaparece cuando la lectura es estable. Botón HOLD, Congela la lectura en la pantalla para permitir el registro de las mediciones, BEPS (Sistema de Prevención de Error de las baterías), El medidor se apaga automáticamente si no hay energía suficiente para obtener una medición exacta, Nivel de la batería cuando se enciende el equipo, Indicador de batería baja Cuando el nivel está por debajo del 5%, el símbolo de batería en la pantalla LCD parpadea para indicar una condición de batería baja. Apagado automático Apagado automático para ahorrar batería. (8 minutos, 60 minutos, o deshabilitado), Modo “Quick Cal” para calibrar pH y EC/TDS con una solución | 1 | UNIDAD | 2081310 | Coltein Ldta | 2081310 | Coltein Ldta | 2081310 | 2081310
10 | Barreno holandés | Barrena Edelman de una pieza para suelos combinados, Construcción soldada de una sola pieza no se rompe durante el uso y funciona mejor a profundidades de hasta 92 cm. El mango de la barra transversal estándar de una pieza está soldado al eje de acero, que luego está soldado a la barrena en la parte inferior. Tiene 7 cm de diámetro. | 1 | UNIDAD | 850000 | Cotizacion de anexa de maser Instrument | 3160340 | Coltein Ldta | 2005170 | 2005170
11 | Tabla munsell para colores de suelos | Nivel topográfico con compensador magnético tipo péndulo con resistencia al frío, calor Libro de colores del suelo de Munsell Esta edición revisada presenta los mismos colores disponibles en libros anteriores más tablas de colores adicionales. Se incluyen una tabla de suelos 10Y y 5GY para suelos de glauconita, una tabla de suelos 5R para Australia y el sudeste asiático y una tabla de suelos 7.5R para suelos tropicales y semitropicales. Una página “blanca” de alto valor y bajo croma de Munsell muestra semitonos de 8.5 a 9.5 en valor con cromas de 1 y 2 para N, 7.5YR, 10YR y 2.5Y. Utilice esta página para describir los precipitados y evaporitas de carbonato, sílice, yeso y sales solubles comunes en ambientes áridos y semiáridos, así como materiales parentales de colores muy claros como tierra de diatomeas y cenizas volcánicas. Las páginas de color gris claro del libro reducen el brillo del sol. Las fichas de color están empotradas en cada página resistente al agua para permitir que la suciedad y los escombros se eliminen fácilmente con menos efecto sobre las fichas de color. Edición revisada de 2009, Producción de 2015. Tamaño de la tabla: 6” x 8” | 1 | UNIDAD | 1700000 | Cotizacion de anexa de maser Instrument | 1924230 | Coltein Ldta | 1812115 | 1812115
12 | Estereomicroscopio | Estereomicroscopio binocular frontal, visor WF10x y WF20x, ampliación 10X-80X, objetivos 2X y 4X, fuente de luz halógena superior e inferior, con soporte, 120V Este microscopio estereoscópico binocular de columna ofrece tres potencias de aumento, 20X, 40X y 80X. Viene con un sistema de iluminación incidente (superior) e iluminación transmitida (inferior). Permite la observación de objetos tridimensionales y observación de diapositivas. Especificaciones : Cabeza: binocular inclinado 45 grados. Oculares de campo amplio: WF10X y WF20X. Objetivos: 2X y 4X. Ajuste de dioptrías: +/-5dp. Distancia Inter pupilar: 2-3/16" - 2-15/16"(55-75 mm). Distancia de trabajo: 2-1/8" (53 mm). Placa de objetivo de vidrio esmerilado: 3-3/4" (96 mm) de diámetro. Placa de objetivo de plástico blanco/negro: 3-3/4" (96 mm) de diámetro. Iluminación: Lámparas 12V/10W. Accesorios: un par de tapas para los ojos, un par de clips y una cubierta antipolvo. Especificaciones de la cámara: Tamaño de píxel: 3.2 Resolución: 3.1MP Velocidad de fotogramas: 8@2048x1536, 22@1024x768, 43@680x510 Sensibilidad: 1,0 V/lux-seg Compatibilidad: Windows (32/64 bits) XP/Vista/7/8/10, Mac OSX, Linux | 1 | UNIDAD | 2813000 |  | 3140000 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1324586539-omax-microscopio-digital-compuesto-trinocular-con-ledes-de-_JM?matt_tool=52751608&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14630807694&matt_ad_group_id=150880829651&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644704251093&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=763722103&matt_product_id=MCO1324586539&matt_product_partition_id=2190764341328&matt_target_id=pla-2190764341328&gclid=CjwKCAjw38SoBhB6EiwA8EQVLo2oc0LyRWcQ4MwIF3Pceeu818l6D696x34dXPgvf5r61ydbFXjoZxoCW1sQAvD_BwE | 2976500 | 2976500
13 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT | Con logo Bordado SENA Impermeable Con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA (Brazalete, rompevientos, gorra) | 1 | UNIDAD | 3037000 |  | 3037000 |  | 3037000 | 3037000
14 | Medidor portátil de Nutrientes Del Suelo NPK, Temperatura, humedad y PH. | Medidor portátil de Nutrientes Del Suelo NPK y PH. Contiene un Fotómetro Multiparámetro con pH metro (115V) cuenta con 60 métodos programados diferentes que miden 37 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua, cuenta con una entrada de electrodo de pH/temperatura digital, Contiene: Reactivo Potasio (100 tests) Reactivo fosforo (100 tests) Reactivo nitritos (100 tests) Reactivo amonio (100 tests) Kit reactivos Calcio para 50 tests Kit reactivos Magnesio para50 tests Reactivo Cloro Libre polvo (100 tests) Reactivo Manganeso R.Alto 0.00 a 20.0 mg/l Reactivo pH 6.5 a 8.5 pH | 1 | UNIDAD | 8215630 | Cotizacion 310369 HANNA Instruments (1) | 8215630 | Cotizacion 310369 HANNA Instruments (1) | 8215630 | 8215630
| TOTAL |  |  |  | 88203346 |  | 92265346 |  | 90234346 | 90234346 | Se ajustan cantidades con el fin de ajustar el presupuesto
|  | ESTE LOTE NO ESTA EN LA SOLICITUD DE CONTRATACION NI EN LA SOLICITUD DE ELEMENTOS |  |  |  |  | VALOR AUTORIZADO | 91000000
765654
se ajustaron cantidades
Note on G5: USUARIO: Item 5
Note on I5: USUARIO: Comprende del item 1 al 6
Note on F7: USUARIO: Una sola unidad
Note on H7: USUARIO: Excelente equipo, mejora las expecificaciones solicitadas
Note on F8: USUARIO: Una sola Unidad 1891000
Note on F13: USUARIO: Una Unidad
Note on G18: USUARIO: Comprende del item 1 al 6
Note on H18: USUARIO: Este equipo cumple las mejores caracteristicas solicitadas
Note on I18: USUARIO: Comprende del item 1 al 6