## Hoja1
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad
REF: Proceso de selección abreviada subasta inversa presencial PN MEVAL SA 031 2016 cuyo objeto es ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA NACIONAL”.
RELACION DE EQUIPOS SUMINISTRADOS Y COSTOS
ÍTEM | RUBRO / PROYECTO | REC | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO OFERTADO IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR TOTAL OFERTADO IMPUESTOS INCLUIDOS
1 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CIEPS, TIPO CASSETE DE 36,000 BTU 4 VÍAS R410 TECNOLOGÍA INVERTIR 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 15 METROS DE TUBERÍA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA, BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 2 EQUIPOS TIPO PISO TECHO EXISTENTE | 2 | 8010000 | 16020000
2 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA. PARA LA SALA DE JUNTAS COMANDO, TIPO CASSETE DE 36,000 BTU 4 VIAS R410 TECNOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 15 METROS DE TUBERIA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA, BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 1 EQUIPOS TIPO PISO TECHO EXISTENTE | 1 | 9860000 | 9860000
3 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA OFICINA PRINCIPAL COMANDO, TIPO CASSETE DE 36,000 BTU 4 VIAS R410 NOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 15 METROS DE TUBERÍA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA, BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 1 EQUIPOS TIPO PISO TECHO EXISTENTE. | 1 | 9800000 | 9800000
4 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA SALA CAD, TIPO CASSETE DE 36,000 BTU 4 VIAS R410 TECNOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 15 METROS DE TUBERIA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA. BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 1 EQUIPO TIPO PISO TECHO EXISTENTE. | 1 | 8940000 | 8940000
5 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA OFICINA TELEMÁTICA TIPO CASSETE DE 36,000 BTU 4 VÍAS R410 TECNOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 15 METROS DE TUBERÍA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA, BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 1 EQUIPO TIPO PISO TECHO EXISTENTE. | 1 | 9720000 | 9720000
6 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA OFICINA TELEMÁTICA TIPO CASSETE DE 54,000 BTU, 4 VIAS R410 TECNOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16, INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 15 METROS DE TUBERÍA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA, BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 1 EQUIPO TIPO PISO TECHO EXISTENTE. | 1 | 9720000 | 9720000
7 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA OFICINA COMUNICACIONES TELEMÁTICA, TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU R410 TECNOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 20 METROS DE TUBERÍA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA. BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL DESMONTE DE 1 EQUIPO TIPO PISO TECHO EXISTENTE. | 1 | 5780000 | 5780000
8 | 2-0-4-1-25 | 16 | DEANT M3DP | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA HBITACION PRINCIPAL SWITE COMANDO, TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU R410 TECNOLOGÍA INVERTER 220 V/60HZ/1PH, SIR 16 INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA Y HASTA 20 METROS DE TUBERÍA, CON SU AISLAMIENTO, CABLE DE SEÑAL Y POTENCIA. BOMBA DE CONDENSADO, INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTE DE 1 EQUIPO TIPO PISO TECHO EXISTENTE. | 1 | 5780000 | 5780000
9 | 2-0-4-1-25 | 16 | MEVAL M3 | ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU PARA REPETIDORA CERRO MANZANILLO –R410, TUBERÍA REFRIGERACIÓN 10 M, BASE CONDENSADOR, BOMBA DE CONDENSADO, TUBERÍA DE DRENAJE DE 10M, SISTEMA SEÑAL 10 M, CON CONTROL REMOTO | 1 | 4749000 | 4749000
10 | 2-0-4-1-25 | 16 | MEVAL M3 | VALOR TOTAL MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAS UNIDADES DE AIRE | GL | 16491000 | 16491000
VALOR TOTAL ESTIMADO | [5 empty] | VALOR TOTAL OFERTADO | 96860000
_____________________________
JOHN JAIRO GUARÍN SALAZAR
C.C. 70´123.817 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
AMERICAN INSAP INGENIERIA Y SERVICIOS
NIT. 800.253.767-8