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FICHA TÉCNICA


El contratista deberá cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos sistemas de aire acondicionado del Centro de datos de la Contraloría General de Antioquia que se describen a continuación:

· Aire acondicionado tipo Mini Split, marca MIDEA, con una capacidad de 36000BTU/h.
· Aire Vertical FANCOIL-UNIT, modelo FCD140-036V.

El contratista debrá realizar el mantenimiento de las unidades condensadoras, tuberías, cables y demás componentes relevantes para asegurar el funcionamiento eficiente del centro de datos.

El contratista deberá contar con el personal idóneo, altamente calificado y experimentado para la ejecución de este contrato. Todo el personal técnico estará vinculado directamente con el contratista bajo las modalidades de relación laboral que éste determine. Es importante señalar que dicho personal no mantendrá ningún tipo de vínculo laboral con la Contraloría General de Antioquia.

El contratista será responsable de todos los costos asociados con el transporte, instalación y otros elementos necesarios para llevar a cabo el servicio de mantenimiento. Esto garantiza que la solución proporcionada sea completa y adecuada a las necesidades del Centro de datos

El contratista prestará los servicios de mantenimiento en las instalaciones de la Contraloria General de Antioquia, esto es en el piso 7 de la Gobernación de Antioquia.  

1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

1.1. DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: 

· Verificar el cumplimiento del contrato de suministro y la prestación del servicio a través del Supervisor designado para el efecto.
· Suministrar la información que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual.
· Pagar oportunamente los valores pactados como contraprestación de los servicios y/o bienes contratados, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor.
· Cumplir y hacer cumplir las obligaciones que se convengan en el contrato y en los documentos que de él formen parte.
· Analizar y responder a los requerimientos que formule el contratista dentro de los términos del presente contrato. 
· Evaluar al proveedor.


1.2.  DEL CONTRATISTA:

· Prestar el servicio de conformidad con lo establecido en el objeto contractual y su alcance.
· Elaborar y presentar al SUPERVISOR del contrato, un informe o acta del resultado obtenido en la prestación del servicio de mantenimiento.
· Si por alguna razón del mantenimiento, se requiere transportar un aire fuera de las instalaciones de la Contraloría, el transporte correrá por cuenta del Contratista siempre que se tenga previa autorización del Supervisor del contrato.
· Informar oportunamente al Supervisor del contrato, las dificultades encontradas para la correcta ejecución del mismo.
· Realizar los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad social.
· El contratista corre con todos los gastos y emolumentos que demande la prestación del servicio.
· Cumplir cada uno de los ofrecimientos hechos en su propuesta, en todo aquello que no contraríe lo aquí estipulado, la cual hace parte del presente contrato.
· Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Contraloría y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
· Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
· Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Contraloría General de Antioquia a través del Supervisor designado para el contrato.
· Anexar los documentos necesarios que evidencien el cumplimiento del objeto contractual y la vigencia de las garantías y servicio posventa, cuando sean requeridos por la Contraloría General de Antioquia.
· Liquidar el contrato dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del contrato



Atentamente, 


Nombre:
Cédula:	
NIT: 
Dirección física:                                              
Ciudad:            
Dirección electrónica:
Teléfono:                                                   
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