## evaluacion lt01
[8 empty] | PROMEDIO |  | oferta bioasesores
ITEM | EQUIPO Y/O MOBILIARIO | MARCA | SERIE | UBICACIÓN | TIPO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD DE EQUIPOS | DESCRIPCION DE NECESIDADES | PROMEDIO VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | valor unitario | valor total con iva | revision valor oferta
12 | EQUIPO DE RAYOS X |  |  | SALUD ORAL 5 PISO CCYS | PREVENTIVO | 1 | RECTIFICACION DE LAS FUNCIONES, actualmente se enciende el bombillo rojo como alerta. | 1045243.6975 | 1045243.6975 | 952000 | 952000 | 93243.6975 | cumple
14 | COMPRESOR | SHUT |  | SALUD ORAL 4 PISO AZOTEA | CORRECTIVO | 1 | REPARACIÓN DE FUGA POR ESCAPE DEL AIRE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL COMPONENTE ELECTRICO | 914588.2353 | 914588.2353 | 595000 | 595000 | 319588.2353 | cumple
16 | Electrocardiograma | Schiller | 1070000914 | Enfermeria simulador uci | CORRECTIVO | 1 | Revisión y calibración del equipo. | 1567865.5462 | 1567865.5462 | 952000 | 952000 | 615865.5462 | cumple
20 | SIMULADOR BRAZO VENOPUNCION NIÑO(2) | Nasco life form | LF03612-573 | Enfermeria simulador administracion de medicamento | CORRECTIVO | 2 | Revisión, limpieza, y reparación de retorno . No hace retorno en el momento de hacer la venopuncion | 875391.5966 | 1750783.1933 | 821000 | 1642200 | 108583.1933 | cumple
22 | Cama Hospitalaria Electronica | LOS PINOS |  | Enfermeria simulador uci, hospitalizacion | PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento preventivo, calibración y lubricación | 1567865.5462 | 1567865.5462 | 1071000 | 1071000 | 496865.5462 | cumple
23 | Incubadora de Transporte | NINGBODAVID MEDICAL DAVICE | 36AIZC06006 | Enfermeria simulador uci | CORRECTIVO | 1 | Mantenimiento correctivo ajuste y reparación de piezas partidas, revisión de partes hasta dejar en uso adecuado. | 3658352.9412 | 3658352.9412 | 3570000 | 3570000 | 88352.9412 | cumple
27 | SIMULADOR NURSING ANNE | LAERDAL | 930215902 | SALA DE QUIROFANO | PREVENTIVO/CORRECTIVO | 3 | Mantenimiento correctivo y reposicion de partes afectadas . Revision de funciones interactivas de pulso y presión, acoples de sistema de urinario, instalación de estomas, revisión de sonidos, cambio de venas | 3266386.5546 | 9799159.6639 | 3213000 | 9639000 | 160159.6639 | cumple
34 | MAQUINA DE EXPRESSO LA MARZOCCO | LA MARZOCCO | 93029958 | BARISMO | CORRECTIVO | 1 | REEMPLAZO DE FILTROS Y EMPAQUES, AJUSTAR EMPAQUES PORTA FILTROS. LIMPIEZA EN GENERAL, REVISION BARES DE PRESION | 1241226.8908 | 1241226.8908 | 1201900 | 1201900 | 39326.8908 | cumple
9 | Sillas para maquillaje |  |  | Ambiente cosmetologia Nodo hoteleria y turismo | CORRECTIVO | 3 | Reparación hidráulica, pintura y tapizado. | 718605 | 2155815 | 357000 | 1071000 | 1084815 | cumple
10 | CAVITRON | BOBCAT- DENSPLY |  | SALUD ORAL 5 PISO CCYS | CORRECTIVO | 2 | Mantenimiento correctivo que consiste en la calibración al sistema ultrasónico para procedimientos de destartraje y alisado radicular. Equipo de ultrasonido de uso odontológico que permite la remoción de irritantes locales NO FUNCIONA NO VIBRA , NO SALE AGUA. Manguera de conección a red de agua, NO FUNCIONA. Inserto FSI 1000 25K. | 1175899 | 2351798 | 476000 | 952000 | 1399798 | cumple
11 | LAMPARA DE FOTOCURADO | SUN LITE |  | SALUD ORAL 5 PISO CCYS | CORRECTIVO | 1 | Reparación y limpieza a Lámpara de polimerizacion de fotocurado para uso odontológico Longitud de onda: 420nm-480nm SIN FIBRA OPTICA NI FILTRO NO ENCIENDE. | 1959831 | 1959831 | 1309000 | 1309000 | 650831 | cumple
13 | UNIDAD ODONTOLOGICA (3 ) |  |  | SALUD ORAL 5 PISO CCYS | CORRECTIVO | 3 | REPARACIÓN DE MANGUERAS, LIMPIEZA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO | 849260 | 2547780 | 714000 | 2142000 | 405780 | cumple
15 | Camillas de trasporte | Los pinos | 703811 | Enfermeria Simulador de cirugía | CORRECTIVO | 4 | Mantenimiento y reparación camillas de transporte, sistema de rodaje, flexión, barandas, y tapizaje hasta dejarlas operativas para su uso | 1045243 | 4180972 | 952000 | 3808000 | 372972 | cumple
17 | Desfibrilador | Schiller TYPE DG 4000 | 108999110391 | Enfermeria simulador urgencia | PREVENTIVO | 1 | Revisión y calibración del equipo | 2351798 | 2351798 | 952000 | 952000 | 1399798 | cumple
18 | Monitor cardiaco | MIC BIOMEDICA | G3D1504T25 G3D1504T26 G3D1504T27 G3D1703T05 | Enfermeria Simulador de cirugia, Reanimacion y Hospitalizacion | PREVENTIVO | 4 | Calibración del equipo y reposición de los brazaletes de presión arterial. | 2351798 | 9407192 | 1190000 | 4760000 | 4647192 | cumple
19 | SIMULADOR BRAZO VENOPUNCION HOMBRE(5) | Nasco life form | LF01121-35452 LF01121-35459 LF1121-7678 LF01121-35465 | Enfermeria simulador administracion de medicamento | CORRECTIVO | 5 | Mantenimiento correctivo a simuladores Venopunción debido a que no funciona, ya que al colocarle el fluido de simulación de sangre se derrama y al puncionar la vena no hace retorno, ajustes hasta dejarlos operativos. | 979915 | 4899575 | 952000 | 4760000 | 139575 | cumple
21 | Simulador de toma de presion | Gaumard |  | Enfermeria simulador administracion de medicamento | CORRECTIVO | 3 | Mantenimiento correctivo de simulador de toma de presión, no se sienten las pulsaciones y no se pueden escuchan momento de la toma de presión arterial, se requiere operativo. | 587949 | 1763847 | 357000 | 1071000 | 692847 | cumple
25 | Simulador neonatal. NENA SIM | 3B SCIENTIFIC |  | Enfermeria simulador uci | CORRECTIVO | 1 | actualizacion del software | 2351798 | 2351798 | 2351440 | 2351440 | 358 | cumple
26 | Simulador Junior | LAERDAL | 10100 8291 072/ | Enfermería, simulador pediátrico | PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento preventivo; correctivo, válvulas de eliminación. | 2874420 | 2874420 | 2856000 | 2856000 | 18420 | cumple
29 | Monitor de canalizacion , laerdal virtual I.V. | LAERDAL | 866-516-3115 code 25526078930 | Enfermeria simulador administracion de medicamento | CORRECTIVO | 1 | actualizacion del software | 2090487 | 2090487 | 2023000 | 2023000 | 67487 | cumple
30 | GRANIZADORA | CI TALSA | 93029966 | BARISMO | CORRECTIVO | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE INSTALAR GAVETA DE DESAGÜE [FALTA 1] NO CUMPLE FUNCION DE GRANIZADO (VASO DERECHO) REPOSICION PIEZA (GRIFO) PIEZA POR DAÑO | 1959831 | 1959831 | 1904000 | 1904000 | 55831 | cumple
32 | JARRAS HERVIDORAS | BODUM |  | BARISMO | CORRECTIVO | 3 | REPARACIÓN CORRECTIVA DEBIDO A QUE NO CALIENTAN, Y TIENE DERRAME DE AGUA | 914588 | 2743764 | 833000 | 2499000 | 244764 | cumple
33 | MAQUINAS DE EXPRESSO | ASTORIA | 93029961,93029960,93029959 | BARISMO | CORRECTIVO | 1 | REEMPLAZO DE FILTROS Y EMPAQUES, AJUSTAR EMPAQUES PORTA FILTROS. LIMPIEZA EN GENERAL, REVISION BARES DE PRESION, LA MAQUINA CON CODIGO 93029960 POR LA SALIDA DE AGUA BOTA ES VAPOR, REVISIÓN PARA USO. | 1763848 | 1763848 | 1547000 | 1547000 | 216848 | cumple
37 | MESA REFRIGERANTE | TURBO AIR | 93029967 | BARISMO | PREVENTIVO | 2 | LIMPIEZA EN GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE. | 1045243 | 2090486 | 595000 | 1190000 | 900486 | cumple
39 | CONGELADOR | KOOL-IT | 15049l-01 | MESA Y BAR | CORRECTIVO | 1 | REVISIÓN, AJUSTE MECÁNICO Y ELÉCTRICO, NO CONGELA, NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO. | 1306554 | 1306554 | 1285200 | 1285200 | 21354 | cumple
40 | GRANIZADORA | CI TALSA |  | BARISMO | CORRECTIVO | 1 | REPARACIÓN CORRECTIVA QUE CONSISTE EN REEMPLAZO DE VASO. | 914588 | 914588 | 833000 | 833000 | 81588 | cumple
41 | LICUADORA | BLENDTEC COMMERCIAL |  | MESA Y BAR | PREVENTIVO | 2 | REVISIÓN Y LIMPIEZA | 195983 | 391966 | 190400 | 380800 | 11166 | cumple
42 | FILTRO DE TRES TAPAS. Filtro para cocina practico y facil de usar que mejora olor, color y sabor del agua, reduciendo también particulas suspendidas en el agua. Filtro de agua 3 etapas sobre mesón que retiene sedimentos y particulas que se encuentren suspendidas en el agua, mejora su sabor. Clasificación: PURIFICADORES DE AGUA. | GRIVAL | REF: 797765551 | LABORATORIO MAGISTRAL | CORRECTIVO | 2 | Reposición de filtros para purificación del agua. | 718605 | 1437210 | 714000 | 1428000 | 9210 | cumple
[8 empty] | total estudio mercado | 73088645.7143 | total oferta bioasesores | 58745540