ANALISIS DEL SECTOR

Sector:

Componentes y suministros (40101701 aires acondicionados)

Servicios (72101511 Servicios de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionado)

Modalidad de selección de contratista:

La modalidad de selección de contratista para este caso es la contratación de Mínima Cuantía, porque el valor estimado de los servicios a adquirir, no superan el diez por ciento (10%) del valor de la menor cuantía para contratar con el Municipio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y con lo normado en la subsección 5 de la sección 1 del capítulo 2 disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública del Decreto 1082 de 2015.

- Objeto Contractual:

El objeto del contrato a celebrar será la Compra Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Aires Acondicionados Del Municipio De La Paz – Cesar.

- Actividades específicas a cargo del Contratista

Serán actividades específicas a cargo del contratista las siguientes:

a) Entregar los aires acondicionados físicamente en las instalaciones de la alcaldía, de acuerdo a las características técnicas exigidas. b) Instalar, configurar y poner en marcha los equipos de aire acondicionado Tipo mini Split, el cual incluirá refrigerante y todos los elementos necesarios (Chazos, tubería, cableado, soportes) para la puesta en funcionamiento de los equipos. c)  Además los puntos eléctricos para suministro de energía a 220v. incluye materiales eléctricos. d) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionado de las diferentes oficinas de la alcaldía Municipal. e) Para la ejecución del contrato, el contratista deberá colocar a disposición personal experto y/o capacitado para dichas tareas.

Valor estimado del Contrato:

Como resultado de los cálculos realizados por la administración municipal se estimó el presupuesto oficial de la contratación en la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL M/CTE ($15.999.000), valor que incluirá todos los gastos directos e indirectos, pago de prestaciones sociales y seguridad social integral al personal que ocupe, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

- Tipología contractual:

Por las actividades que se deben desarrollar para la ejecución del contrato, nos encontramos frente a un contrato que conjuga la compraventa de bienes muebles y la prestación de servicios.

El Numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece:

"3. Contratos de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Por su parte el artículo 1849 del código civil colombiano define el contrato de Compraventa de la siguiente manera:

La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio.

- Análisis de la Demanda

  - Adquisiciones previas del servicio por parte de la entidad estatal

Relación de procesos similares contratados en los últimos años por parte de la Alcaldía Municipal de La Paz – Cesar.

En el Municipio se ejecutaron los siguientes contratos:

| Número de Proceso | Tipo de Proceso | Objeto | Cuantía |
| --- | --- | --- | --- |
| PCMC 027-2020 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PAZ, CESAR | $ 16.000.000 |
| CMC 038-2015 | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES INCLUIDO MATERIALES Y ACOMETIDAS PARA LA CASA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR | $17.725.000,00 |
| CMC 016-2015 | MINIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR | $ 6.000.000 |
| CMC 034-2014 | MINIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR | $5.200.000,00 |

  - Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades estatales y otros consumidores del bien o servicio

Relación de procesos similares contratados en el último año por parte de otras entidades públicas del país.

| Numero de Proceso | Tipo de Proceso | Entidad | Objeto | Cuantía |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCMC-009-2015 | MÍNIMA CUANTÍA | ALCALDÍA DE BECERRIL-CESAR | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL CESAR. | 14.800.000 |
| 006-2015 | MÍNIMA CUANTÍA | ALCALDÍA DE CAMPO ALEGRE - HUILA | COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESTINO A ALGUNAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SILLAS DE ESCRITORIO DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN | $ 12.000.000 |
| MC-015 2016. | MÍNIMA CUANTÍA | ALCALDÍA DE BECERRIL-CESAR | SUMNISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (DIAGNOSTICO DE DAÑOS REPATRACION POR CORRECTIVOS, REAJUSTE DE GAS Y REPARACION DE DUCTOS) DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO ADMNISTRATIVO CENDER BUENO CONTRERAS, DE LA CASA DEL ABUELO Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE BECERRIL | ($18.813.500) |
| 083-2014 | MÍNIMA CUANTÍA | CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA -SANTANDER | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, Y ENSERES PARA EL CONCEJO DE BUCARAMANGA | $5.382.400 |
| 083-2014 | MÍNIMA CUANTÍA | BARRANCABERMEJA- SANTANDER | COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INPEC Y POLICIA NACIONAL | $41.500.000 |

- Análisis de la Oferta:

  - ¿Quién ofrece el servicio?

El aire acondicionado es un tipo de electrodoméstico que tiene como función principal tomar el aire del ambiente, limpiarlo, enfriarlo y simultáneamente está controlando la humedad del mismo al salir del aire acondicionado todo este proceso se realiza gracias a la circulación del aire por el aparato, el aire ingresa por la recamara del aire y es expulsado.

La temperatura a la cual es expulsado el aire purificado se logra medir de acuerdo a un termómetro interno el cual siempre estará conectado con un termostato que puede ser regulado por el dueño de acuerdo al gusto del mismo, todo este circuito logra funcionar gracias a un condensador el cual está hecho a base de tubos por los cuales logra circular un líquido refrigerante, el aire acondicionado se le cataloga como refrigerante puntual del hogar u oficina es decir, solamente enfría el aire de un solo ambiente bien sea en la casa o en la oficina de trabajo.

El aire acondicionado se puede clasificar según su expansión de aire, si es de expansión directa posee en su interior los tubos dentro de los cuales se esparce el líquido refrigerante el cual enfría el aire que este en contacto directo con él, de acuerdo a su diseño se distinguen diferentes equipos como compactos auto contenidos (popularmente aire de ventana) el cual posee un solo compartimiento, sistemas separados (Split) se diferencian de los anteriores por que poseen dos compartimientos por los cuales transita el aire, unidades portátiles y bombas de calor; por otro lado están los aires de expansión indirecta donde por las tuberías circula solamente agua fría.

Los equipos de aires acondicionados SPLIT presentan como ventaja que son los más económicos y por tanto, los más demandados en el mercado, añadiéndole la características de que producen poco ruido y muchos son muy estéticos. Por otro lado, tienen como desventajas que la instalación es algo complicada aumentando el costo total.

Podemos decir que en la actualidad la venta de éste tipo de electrodomésticos lo encontramos en cabeza de grandes industrias, los negocios, los centros comerciales, en donde el factor residencial ha contribuido mucho al crecimiento de este mercado, pues, cada día que pasa se hacen más y más edificios, albergando una gran cantidad de familias en un solo lugar, lo que, en consecuencia, hace la necesidad de extintores más grande.

  - Potenciales Oferentes

De acuerdo al análisis de la demanda por parte del Municipio y de las entidades analizadas, podrían indicarse como posibles oferentes las siguientes personas naturales o jurídicas:

- TECNOMUNDO KAROL, con NIT No. 37180904-1, quien tiene establecimiento de comercio denominado TECNOMUNDO KAROL, ubicado en el centro comercial Galería Popular Local 15.

- VENTAS Y SUMINISTROS DEL CESAR EXODO, con NIT 12521971-6, y establecimiento de comercio denominado VENTAS Y SUMINISTROS DEL CESAR  EXODO, ubicado en el centro comercial Galería Popular Locales G 14, 30 Y 31.

- MUNDO DIGITAL, con NIT 49760711-1.

- CENTRALES DE AIRES, con NIT 1065626287-1, quien tiene establecimiento de comercio denominado CENTRALES DE AIRES, ubicado en la Dirección: Cra 33b n 17-20 Villa Arcadia.

- COMERCIALES KEINER, con NIT 1065606564-1, y establecimiento de comercio denominado COMERCIALES KEINER, ubicado en la Dirección: Cra 41 n 3e-42 La roca, Valledupar - cesar.

Se debe resaltar que todas estas empresas cuentan con experiencia, capacidad financiera, técnica, organizacional y jurídica suficiente; para cumplir con las exigencias de la entidad.

- Precios:

Los precios tenidos en cuenta para la estimación del valor del contrato a celebrar provienen de:

- El número de aires acondicionado objeto de compra

- El número de aires acondicionado objeto de mantenimiento

- La cantidad de repuestos necesarios para el mantenimiento de aires acondicionados

El valor del contrato que se pretende celebrar se estimó así:

- Calidad

El contratista deberá cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. Por ende, el supervisor del contrato, exigirá la buena calidad en la prestación del servicio.

- Condiciones

- Lugar de ejecución del contrato

Para todos los efectos jurídicos, el lugar de ejecución y domicilio del contrato será el Municipio de La Paz, Departamento del Cesar.

- Requisitos habilitantes para participar en el proceso de selección de contratista

El Municipio de La Paz, constatará que los proponentes cumplan con por lo menos las siguientes condiciones:

- Requisitos Jurídicos: Se verificará que los proponentes tengan la capacidad jurídica para celebrar contratos; que no estén incursos en inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de interés o prohibiciones para contratar con el Departamento del Cesar.

- Aspecto técnico del servicio

Aire acondicionado 12 BTU M Acabado Golden Fin: Prolonga La Vida Del Condensador, Protegiéndolo De La Corrosión. Auto- Protección: Bloqueo Automático Den Caso De Variación De Voltaje Condensadora De Mayor Resistencia. Especificaciones Técnicas Alimentación: 220-230v - 1ph - 60hzcapacidad "rango": 12000 Btuárea De Aplicación "estándar De Enfriamiento": 16-23m2entrada: 1250wcorriente: 6.0 Aeer: 2.81 Btu/wmax. Consumo De Entrada: 1750wmáx. Corriente: 9 Aflujo De Aire Interior "hi/mi/lo": 520hi – 423mi – 343lo M3/hnivel De Ruido Interior "presión Sonora": 39.5/-/28.5 Db"a"motor Del Ventilador Interno:entrada: 47.4wcapacitor: 1.5ufvelocidad: 1150hi / 950mi / 800lounidad Interna:medidas Unidad "anxprofxal": 80x19x28 Cmmedidas Empaque "anxprofxal": 87x27x36 Cmpeso Neto/bruto: 8.4/10.6 Kgpresión De Diseño: 4.2/1.5 Mpacontrol: Remototemp. Ambiente:interno: 17-32°cexterno: 18-43°ccompresortipo: Rotarymarca: Gmcccapacidad: 12147/12351 Wentrada: 1128/1135 Wcorriente Nominal "rla": 5.5/5.1 Aaceite Refrigerante: Ester Oil Vg74 / 300 Mlmotor Del Ventilador Externo:entrada: 78.5/63 Wcapacitor: 2.5ufvelocidad: 860r/-/ 740miunidad Externa:medidas Unidad "anxprofxal": 77x30x55cmmedidas Empaque "anxprofxal": 90x34x61cmpeso: 30 Kgrefrigerante: R410a/550g

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de aires acondicionados  Barrido interno de maquinaria con R141. Soldadura y acople de tuberías.

Mantenimiento correctivo de aires acondicionados  Barrido interno de maquinaria con R141. Soldadura y acople de tuberías.

Deshidratación total del ciclo de refrigeración. Proceso de carga total del ciclo de refrigeración. Rubatex para Tubería de Cobre 7/8 x 1/2 de 1.8 Mts. rubatex (protección térmica)  para tuberia de cobre 7/8 x 1/2 de 1.8 mts  Aislamiento térmico de espuma flexible de alta calidad, Calibracion de gas refrigerante r410a de alta seguridad no toxico y no inflamable en caso de fugas o gas r22 gas refrigerante r 22 marca refrigerant  según la necesidad década maquina Cinta de vinilo aislante  15 mts x 5 cm  Cinta Eléctrica de Vinil. La cinta eléctrica de vinil para aislar es versátil, su principal función es aislar formando un sello hermético de alta resistencia a la acción de cualquier contaminante corrosivo

INSTALACION

Entregar los aires acondicionados físicamente en las instalaciones de la alcaldía. Instalar, configurar y poner en marcha los equipos de aire acondicionado Tipo mini Split incluirá refrigerante y todos los elementos necesarios (Chazos, tubería, cableado, soportes) para la puesta en funcionamiento de los equipos , Ademas de puntos eléctricos para suministro de energía a 220 v. incluye materiales electricos

- Forma de pago

El pago del valor del contrato se hará  en único pago, previo cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que el contratista levante y presente un acta de entrega de todos los bienes y/o servicios requeridos por la Administración Municipal, especificando como mínimo la siguiente información: La descripción, unidad de medida y cantidad de los bienes y/o servicios entregados, el lugar y fecha de su entrega, la indicación del funcionario que hizo del recibo material de los mismos, su valor unitario, su valor total, el plazo en que se cumplió el contrato, la fecha del acta y la firma del contratista. b) Que el supervisor levante el acta o certificación de recibo material e inventariado de los bienes y/o servicios requeridos por la administración municipal. c) Que el contratista presente constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales. d) Que el supervisor haya emitido el certificado de recibo a satisfacción de la entidad contratante. e) Que el contratista presente la facturación del caso, anexando todos los documentos anteriores.

- Plazo de ejecución

El Contrato se ejecutará tres (3) días calendario, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio respectiva. Nota: El acta de inicio se firmará una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, que son: a) Haber sido aceptada la oferta y comunicada al proponente favorecido dicha aceptación. b) Que se emita el registro presupuestal. c) Que el contratista tome las garantías exigidas por la administración municipal y estas sean aprobadas por la última (si fuesen requeridas). d) Que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

- Riesgos identificados para el proceso de contratación y par el contrato que de él se deriva

Para reducir la exposición del proceso de contratación y del contrato mismo a los diferentes riesgos que se pueden presentar, el Municipio de La Paz Cesar, se sirve elaborar la presente matriz de riesgos, en procura de reducir la probabilidad de su ocurrencia y de su impacto:

No.; 1. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución. Tipo; Regulatorio. Descripción; Variaciones en la legislación Tributaria.. Consecuencia; Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos del contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se esté en la etapa de planeación.. Probabilidad; Improbable. Impacto; Moderado. Valoración; 2 + 3 = 5. Categoría; Riesgo Medio. Asignación; Municipio. Tratamiento; Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Improbable. Impacto; Moderado. Valoración; 2 + 3 = 5. Categoría; Riesgo Medio. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; SUPERVISOR y Secretaría de hacienda.. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del excedente. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; A través de la exigencia de la constancia de pago correspondiente o de la certificación de la deducción del caso. Periodicidad; Cada vez que haya modificación de las normas tributarias que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato. No.; 2. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, selección, contratación y ejecución. Tipo; Regulatorio. Descripción; Modificación del régimen de contratación estatal. Consecuencia; Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato.. Probabilidad; Posible. Impacto; Insignificante. Valoración; 3+ 1= 4. Categoría; Riesgo bajo. Asignación; Municipio. Tratamiento; Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Posible. Impacto; Insignificante. Valoración; 3+ 1= 4. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; SUPERVISOR / Asesor en contratación de la entidad contratante. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica un tracto sucesivo. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; El SUPERVISOR dará cuenta del cumplimiento de la norma en su informe periódico sobre la ejecución del contrato. Periodicidad; Dependiendo si la nueva condición se cumple de manera instantánea o requiere de tracto sucesivo. No.; 3. Clase; Específico. Fuente; Externo. Etapa; Ejecución. Tipo; Operacional. Descripción; Defectos de fábrica, demora en la importación y trámites de nacionalización, retrasos en el transporte del bien a entregar.. Consecuencia; Devolución del bien. Probabilidad; Raro. Impacto; Mayor. Valoración; 1 + 4 = 5. Categoría; Riesgo Medio. Asignación; Contratista. Tratamiento; Transferencia del riesgo a través de la efectividad de la garantía postventa para el reemplazo del bien.. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; 1. Impacto; 3. Valoración; 1+3=4. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí, porque implica retraso en la recepción del bien por parte del supervisor, lo que puede afectar el plazo de ejecución del contrato en cuanto a la fecha límite de entrega.. Responsable del tratamiento; Contratista / Supervisor. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Desde la fecha en que se haya intentando la entrega del bien.. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Una vez hecho el reemplazo del bien o que se haya hecho su entrega oficial y siempre que sea revisada su buena calidad y su perfecto estado.. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Haciendo revisión del bien verificando que no tengan problemas de operación o funcionamiento. Atendiendo los tiempos de entrega pactados según cronograma dispuesto entre contratista y el supervisor. Periodicidad; Cada vez que haya entrega o prueba de funcionamiento de los bienes y equipos. No.; 4. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; Ejecución. Tipo; Económico. Descripción; Cambio del mercado bancario. Consecuencia; Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la carga transaccional. Probabilidad; Improbable. Impacto; Insignificante. Valoración; 2 + 1 = 3. Categoría; Riesgo bajo. Asignación; Contratista. Tratamiento; Aceptar el riesgo. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Improbable. Impacto; Insignificante. Valoración; 2 + 1 = 3. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; Supervisor / Secretaría de Hacienda. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato exacto. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; El supervisor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la ejecución del contrato de Contratista y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Periodicidad; Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario. No.; 5. Clase; Específico. Fuente; Interno. Etapa; Ejecución. Tipo; Operacional. Descripción; Mala calidad de los bienes. Consecuencia; Surgen perjuicios que se derivan de la mala calidad y mal funcionamiento de los bienes entregados, que imposibilite su uso o lo dificulte, o no cumpla con el patrón de desempeño mínimo.. Probabilidad; Improbable. Impacto; Mayor. Valoración; 2 + 4 = 6. Categoría; Riesgo alto. Asignación; Contratista. Tratamiento; - Transferir el riesgo: Haciendo efectiva la garantía postventa. Además, la entidad exigirá al contratista la constitución de una garantía en donde se ampare la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, a su favor.. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Raro. Impacto; Moderado. Valoración; 1 + 3 = 4. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; El supervisor del contrato debe exigir la garantía de cumplimiento para su inicio, hacer efectivas las garantías si este ya se está ejecutando.. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Después de la firma del contrato. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Cuando se haga efectiva la garantía del caso, y se hagan las devoluciones y cambios de los bienes requeridos en las condiciones exigidas por la entidad contratante.. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Por revisión de las condiciones de calidad del bien de conformidad con las fichas técnicas entregadas por el contratista en su oferta.. Periodicidad; En el momento del recibo de los bienes y del primer de su utilización. No.; 6. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; Ejecución. Tipo; Operacional. Descripción; Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo pago de multas y cláusula penal pecuniaria. Consecuencia; Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, responsabilidad fiscal.. Probabilidad; Posible. Impacto; Catastrófico. Valoración; 3 + 5 =8. Categoría; Riesgo extremo. Asignación; Contratista. Tratamiento; Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato.. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Improbable. Impacto; Menor. Valoración; 2 + 2 = 4. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; Supervisor. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Desde que se evidencie el incumplimiento de las actividades a cargo del contratista. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Cuando el contratista entregue la totalidad de los bienes esperados por la administración municipal, se ponga al día con las actividades atrasadas o corrija las mal hechas, según sea el caso.. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Solicitando información al almacenista de la entidad y/o supervisor sobre el avance en la entrega de los bienes.. Periodicidad; Diaria. No.; 7. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; Selección. Tipo; De corrupción y social. Descripción; Colusión de proponentes. Consecuencia; Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los proponentes en colusión, manipulación del proceso de selección de contratista, posible declaratoria de desierto del proceso.. Probabilidad; Raro. Impacto; Insignificante. Valoración; 1 + 1 = 2. Categoría; Riesgo bajo. Asignación; Proponentes. Tratamiento; Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración de un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Raro. Impacto; Insignificante. Valoración; 1 + 1 = 2. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; No. Responsable del tratamiento; Entidad contratante. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Una vez se hace el cierre del proceso. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, con la adjudicación del proceso. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas presentadas, verificando el comportamiento de los proponentes en las audiencias del proceso, revisando si estos han conformado uniones temporales o consorcios en el pasado o si tienen participación en alguna sociedad, club, gremio, etc.. Periodicidad; Durante el término de evaluación de las ofertas. No.; 8. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; Selección. Tipo; Económico. Descripción; Ofertas Económicas artificialmente bajas. Consecuencia; Rechazo de los oferentes. Probabilidad; Raro. Impacto; Insignificante. Valoración; 1 + 1 = 2. Categoría; Riesgo bajo. Asignación; Proponente. Tratamiento; Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como producto del estudio de mercado.. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Raro. Impacto; Insignificante. Valoración; 1 + 1 = 2. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; La entidad contratante. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Al inicio del término de evaluación de las ofertas. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del proceso.. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Con la comparación de precios de mercado y los precios de las ofertas. Periodicidad; Una sola vez. No.; 9. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; De contratación. Tipo; De perfeccionamiento. Descripción; No firma del contrato. Consecuencia; Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay.. Probabilidad; Improbable. Impacto; Mayor. Valoración; 2 + 4 = 6. Categoría; Riesgo alto. Asignación; Proponente. Tratamiento; Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Raro. Impacto; Moderado. Valoración; 1 + 3 = 4. Categoría; Riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí, en el sentido de que la retrasa.. Responsable del tratamiento; Contratante. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firman del contrato. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la garantía de seriedad del ofrecimiento.. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Otorgando una fecha límite para la suscripción del contrato y estudiando si las causas alegadas por el contratista para la no firma del contrato son justas o no. Periodicidad; Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el contrato previo requerimiento escrito de la entidad para tal efecto. No.; 10. Clase; General. Fuente; Externo. Etapa; De contratación. Tipo; De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato. Descripción; No toma de garantías o presentación tardía de las mismas. Consecuencia; No inicio de la ejecución de los trabajos. Probabilidad; Improbable. Impacto; Catastrófico. Valoración; 2 + 5 = 7. Categoría; Riesgo alto. Asignación; Contratista. Tratamiento; Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Raro. Impacto; Catastrófico. Valoración; 1 + 5 = 6. Categoría; Riesgo alto. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí, porque no puede iniciarse su ejecución. Responsable del tratamiento; Entidad Contratante. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Con la revisión de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato para la firma del acta de inicio.. Periodicidad; En una sola ocasión. No.; 11. Clase; Específico. Fuente; Externo / Interno. Etapa; Ejecución. Tipo; Operacional. Descripción; Desequilibrio económico del contrato. Consecuencia; Paralización, retraso. Probabilidad; Posible. Impacto; Mayor. Valoración; 3 + 4 = 7. Categoría; Riesgo alto. Asignación; Municipio. Tratamiento; Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la ecuación financiera del contrato. Impacto luego de tratamiento; Probabilidad; Posible. Impacto; Moderado. Valoración; 3 + 3 = 6. Categoría; Riesgo alto. ¿Afecta la ejecución del contrato?; Sí. Responsable del tratamiento; Entidad contratante. Fecha estimada de inicio del tratamiento; Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes.. Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Cuando el contratista llega a un punto de no pérdida con la terminación del contrato.. Monitoreo y revisión; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Con la revisión contable y financiera de la ejecución del contrato, y con la verificación de la existencia de condiciones que generan el rompimiento de la ecuación económica del contrato. Periodicidad; Siempre que haya una eventualidad que según el contratista le cause pérdida al modificar las condiciones económicas en que fue celebrado el contrato o presentada la oferta..

- Análisis de la necesidad de solicitar garantías

  - Garantía única de cumplimiento del contrato

En razón a la forma de pago establecida, el Municipio considera que no es necesario la exigencia de garantías en el presente proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del decreto 1082 de 2015.

Dado en el Municipio de La Paz, Departamento del Cesar, el día 11 de diciembre de 2023.

Funcionario Responsable:

ANA MILENA ROMERO ESCORCIA

Jefe oficina recursos humanos