## FORMULARIO 1-PPTO OFICIAL
FORMULARIO 1
IDU-LP-SGI-031-2019
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 9
OBRAS PARA REDES ESP - DESVIOS- OBRAS ESPECIALES - A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS
VALORES OFERTADOS
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR UNITARIO CORREGIDO | VALOR TOTAL CORREGIDO | VERIFICACIÓN
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 6 |  |  | REDES HUMEDAS
SISTEMA DE ACUEDUCTO A CARGO DE IDU
Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)
4262 | 6.001 |  |  | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue) | M3 | 5246 | 6438 | 33773748 |  | 0 | 0 | ERROR
Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)
3024 | 6.002 |  |  | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 1061 | 134205 | 142391505 |  | 0 | 0 | ERROR
4792 | 6.003 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 3902 | 97048 | 378681296 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.004 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 5771 | 57669 | 332807799 |  | 0 | 0 | ERROR
Suministro, Transporte e Instalación de Tubería
8389 | 6.005 |  |  | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 79 | 36387 | 2874573 |  | 0 | 0 | ERROR
4808 | 6.006 |  |  | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 8 | 189838 | 1518704 |  | 0 | 0 | ERROR
4809 | 6.007 |  |  | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 32 | 260668 | 8341376 |  | 0 | 0 | ERROR
4810 | 6.008 |  |  | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 220 | 354092 | 77900240 |  | 0 | 0 | ERROR
5953 | 6.009 |  |  | TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" | ML | 346 | 587080 | 203129680 |  | 0 | 0 | ERROR
5084 | 6.01 |  |  | TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (Incluye suministro e instalación, soldadura). | ML | 6 | 12166 | 72996 |  | 0 | 0 | ERROR
3225 | 6.011 |  |  | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | ML | 14 | 34945 | 489230 |  | 0 | 0 | ERROR
3226 | 6.012 |  |  | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | ML | 780 | 55758 | 43491240 |  | 0 | 0 | ERROR
3227 | 6.013 |  |  | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | ML | 1007 | 117262 | 118082834 |  | 0 | 0 | ERROR
3228 | 6.014 |  |  | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | ML | 2761 | 182447 | 503736167 |  | 0 | 0 | ERROR
3230 | 6.015 |  |  | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | ML | 1731 | 414842 | 718091502 |  | 0 | 0 | ERROR
Suministro, Transporte e Instalación de Empates
4842 | 6.016 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 1 | 363883 | 363883 |  | 0 | 0 | ERROR
4841 | 6.017 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 16 | 224156 | 3586496 |  | 0 | 0 | ERROR
4839 | 6.018 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 16 | 515020 | 8240320 |  | 0 | 0 | ERROR
4845 | 6.019 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 7 | 923681 | 6465767 |  | 0 | 0 | ERROR
4844 | 6.02 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 6 | 2648773 | 15892638 |  | 0 | 0 | ERROR
4840 | 6.021 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 3 | 136342 | 409026 |  | 0 | 0 | ERROR
4843 | 6.022 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 3 | 265402 | 796206 |  | 0 | 0 | ERROR
4973 | 6.023 |  |  | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNIÓN PVC U.M. D= 8", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21). | UN | 2 | 1830361 | 3660722 |  | 0 | 0 | ERROR
4974 | 6.024 |  |  | EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12", UNIÓN PVC U.M. D= 12", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12", UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12" RDE 21). | UN | 1 | 4455248 | 4455248 |  | 0 | 0 | ERROR
8357 | 6.025 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 3040523 | 3040523 |  | 0 | 0 | ERROR
8304 | 6.026 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21=1m; TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" =1UN; UNION DRESSER HD D=12"=2UN; UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12"=1UN; UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12"=1UN). Suministro e Instalación | UN | 1 | 7768198 | 7768198 |  | 0 | 0 | ERROR
8347 | 6.027 |  |  | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 6"X4"PVC, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21) (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 1757265 | 1757265 |  | 0 | 0 | ERROR
8349 | 6.028 |  |  | EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 8"X4"PEAD, 2 UNIONES, TUBERÍA RDE 21) (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 1619846 | 1619846 |  | 0 | 0 | ERROR
8352 | 6.029 |  |  | EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 8"X6"PVC, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21) (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 499161 | 499161 |  | 0 | 0 | ERROR
7659 | 6.03 |  |  | EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21) | UN | 1 | 6680460 | 6680460 |  | 0 | 0 | ERROR
8393 | 6.031 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL Ø=3"=1UN; BRIDA LOCA POLIETILENO Ø=3"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO Ø=3"=1UN). Suministro e Instalación. | UN | 1 | 527990 | 527990 |  | 0 | 0 | ERROR
8361 | 6.032 |  |  | EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 613469 | 613469 |  | 0 | 0 | ERROR
Acometida
5171 | 6.033 |  |  | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio =6.5mt). | UN | 9 | 391736 | 3525624 |  | 0 | 0 | ERROR
Accesorios
3539 | 6.034 |  |  | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e Instalación) | UN | 6 | 103852 | 623112 |  | 0 | 0 | ERROR
3531 | 6.035 |  |  | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) | UN | 16 | 108943 | 1743088 |  | 0 | 0 | ERROR
3523 | 6.036 |  |  | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) | UN | 11 | 138753 | 1526283 |  | 0 | 0 | ERROR
3515 | 6.037 |  |  | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) | UN | 6 | 146354 | 878124 |  | 0 | 0 | ERROR
3524 | 6.038 |  |  | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 16 | 257860 | 4125760 |  | 0 | 0 | ERROR
3516 | 6.039 |  |  | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 43 | 295486 | 12705898 |  | 0 | 0 | ERROR
3540 | 6.04 |  |  | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 14 | 234489 | 3282846 |  | 0 | 0 | ERROR
3532 | 6.041 |  |  | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 9 | 261000 | 2349000 |  | 0 | 0 | ERROR
3541 | 6.042 |  |  | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 24 | 468041 | 11232984 |  | 0 | 0 | ERROR
3533 | 6.043 |  |  | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 20 | 542939 | 10858780 |  | 0 | 0 | ERROR
3525 | 6.044 |  |  | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 28 | 694143 | 19436004 |  | 0 | 0 | ERROR
3517 | 6.045 |  |  | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 2 | 1038279 | 2076558 |  | 0 | 0 | ERROR
3543 | 6.046 |  |  | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) | UN | 22 | 1282511 | 28215242 |  | 0 | 0 | ERROR
3535 | 6.047 |  |  | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) | UN | 15 | 1618731 | 24280965 |  | 0 | 0 | ERROR
3527 | 6.048 |  |  | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) | UN | 21 | 2067329 | 43413909 |  | 0 | 0 | ERROR
3519 | 6.049 |  |  | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) | UN | 3 | 3046114 | 9138342 |  | 0 | 0 | ERROR
7419 | 6.05 |  |  | TEE PVC U.M. 4" X 4" (Suministro e instalación) | UN | 1 | 220272 | 220272 |  | 0 | 0 | ERROR
7421 | 6.051 |  |  | TEE PVC U.M. 6" X 4" (Suministro e instalación) | UN | 2 | 1185882 | 2371764 |  | 0 | 0 | ERROR
7423 | 6.052 |  |  | TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación) | UN | 9 | 579621 | 5216589 |  | 0 | 0 | ERROR
7727 | 6.053 |  |  | TEE PVC U.M. 8" X 4" (Suministro e instalación) | UN | 21 | 1639765 | 34435065 |  | 0 | 0 | ERROR
7427 | 6.054 |  |  | TEE PVC U.M. 8" X 6" (Suministro e instalación) | UN | 31 | 2036509 | 63131779 |  | 0 | 0 | ERROR
7428 | 6.055 |  |  | TEE PVC U.M. 8" X 8" (Suministro e instalación) | UN | 3 | 1800805 | 5402415 |  | 0 | 0 | ERROR
7473 | 6.056 |  |  | TEE PVC U.M. 12" X 4" (Suministro e instalación) | UN | 2 | 2680723 | 5361446 |  | 0 | 0 | ERROR
7471 | 6.057 |  |  | TEE PVC U.M. 12" X 6" (Suministro e instalación) | UN | 16 | 3265168 | 52242688 |  | 0 | 0 | ERROR
8300 | 6.058 |  |  | TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalación) | UN | 2 | 1897119 | 3794238 |  | 0 | 0 | ERROR
8344 | 6.059 |  |  | TEE PVC U.M. 12" x 12" (Suministro e instalación) | UN | 12 | 4363784 | 52365408 |  | 0 | 0 | ERROR
8327 | 6.06 |  |  | TAPON HD EXTREMO LISO D=1" (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 81551 | 81551 |  | 0 | 0 | ERROR
4417 | 6.061 |  |  | TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 187143 | 187143 |  | 0 | 0 | ERROR
4402 | 6.062 |  |  | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación) | UN | 26 | 942031 | 24492806 |  | 0 | 0 | ERROR
3324 | 6.063 |  |  | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 53 | 1772208 | 93927024 |  | 0 | 0 | ERROR
3325 | 6.064 |  |  | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 16 | 2586552 | 41384832 |  | 0 | 0 | ERROR
4403 | 6.065 |  |  | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación) | UN | 13 | 5975967 | 77687571 |  | 0 | 0 | ERROR
4978 | 6.066 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). | UN | 95 | 607052 | 57669940 |  | 0 | 0 | ERROR
4979 | 6.067 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad). | UN | 13 | 710837 | 9240881 |  | 0 | 0 | ERROR
Reducciones
8297 | 6.068 |  |  | REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 4"x1" (Suministro e Instalación) | UN | 3 | 39878 | 119634 |  | 0 | 0 | ERROR
4410 | 6.069 |  |  | REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" (Suministro e Instalación) | UN | 6 | 93532 | 561192 |  | 0 | 0 | ERROR
8301 | 6.07 |  |  | REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"x4" (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 348579 | 348579 |  | 0 | 0 | ERROR
4411 | 6.071 |  |  | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"x4" (Suministro e Instalación) | UN | 3 | 198405 | 595215 |  | 0 | 0 | ERROR
7415 | 6.072 |  |  | REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"x6". (Suministro e Instalación) | UN | 7 | 926054 | 6482378 |  | 0 | 0 | ERROR
8302 | 6.073 |  |  | REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 12"x6" (Suministro e Instalación) | UN | 1 | 1338227 | 1338227 |  | 0 | 0 | ERROR
7395 | 6.074 |  |  | REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8" (Suministro e Instalación) | UN | 7 | 2285643 | 15999501 |  | 0 | 0 | ERROR
Hidrantes
3329 | 6.075 |  |  | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación) | UN | 37 | 4518871 | 167198227 |  | 0 | 0 | ERROR
4858 | 6.076 |  |  | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). | UN | 37 | 1041157 | 38522809 |  | 0 | 0 | ERROR
4978 | 6.077 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). | UN | 37 | 607052 | 22460924 |  | 0 | 0 | ERROR
Uniones
4420 | 6.078 |  |  | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) | UN | 2 | 96412 | 192824 |  | 0 | 0 | ERROR
3463 | 6.079 |  |  | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 128 | 217567 | 27848576 |  | 0 | 0 | ERROR
3412 | 6.08 |  |  | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 67 | 393646 | 26374282 |  | 0 | 0 | ERROR
3393 | 6.081 |  |  | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) | UN | 38 | 1209804 | 45972552 |  | 0 | 0 | ERROR
Anclajes
6512 | 6.082 |  |  | CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación) | M3 | 13 | 554149 | 7203937 |  | 0 | 0 | ERROR
SISTEMA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO A CARGO DE IDU
Excavaciones y Entibados
3009 | 6.083 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 7 | 37346 | 261422 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.084 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 9 | 57669 | 519021 |  | 0 | 0 | ERROR
6015 | 6.085 |  |  | ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 7 | 78041 | 546287 |  | 0 | 0 | ERROR
Rellenos
3024 | 6.086 |  |  | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 1 | 134205 | 134205 |  | 0 | 0 | ERROR
Cámaras para Válvulas
7349 | 6.087 |  |  | CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye refuerzo). | M3 | 2 | 701329 | 1402658 |  | 0 | 0 | ERROR
3708 | 6.088 |  |  | ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) | KG | 757 | 4578 | 3465546 |  | 0 | 0 | ERROR
7437 | 6.089 |  |  | CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incluye Refuerzo). | M3 | 3 | 818074 | 2454222 |  | 0 | 0 | ERROR
7439 | 6.09 |  |  | TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= 0.60m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3 | 273031 | 819093 |  | 0 | 0 | ERROR
7514 | 6.091 |  |  | TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye suministro e instalación) | UN | 2 | 577597 | 1155194 |  | 0 | 0 | ERROR
Accesorios
7745 | 6.092 |  |  | ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIOS EN HG D= 4". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | 2 | 332997 | 665994 |  | 0 | 0 | ERROR
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CARGO DE IDU
Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)
3009 | 6.093 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 5559 | 37346 | 207606414 |  | 0 | 0 | ERROR
4262 | 6.094 |  |  | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue) | M3 | 2052 | 6438 | 13210776 |  | 0 | 0 | ERROR
5891 | 6.095 |  |  | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue). | M3 | 1686 | 5033 | 8485638 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.096 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 12086 | 57669 | 696987534 |  | 0 | 0 | ERROR
Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)
4792 | 6.097 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 9052 | 97048 | 878478496 |  | 0 | 0 | ERROR
Suministro e instalación Tubería PVC
3043 | 6.098 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 2592 | 67401 | 174703392 |  | 0 | 0 | ERROR
3044 | 6.099 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 564 | 95285 | 53740740 |  | 0 | 0 | ERROR
3045 | 6.1 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 1015 | 136576 | 138624640 |  | 0 | 0 | ERROR
6538 | 6.101 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 248 | 191851 | 47579048 |  | 0 | 0 | ERROR
3046 | 6.102 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 393 | 232092 | 91212156 |  | 0 | 0 | ERROR
3047 | 6.103 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 236 | 296984 | 70088224 |  | 0 | 0 | ERROR
3048 | 6.104 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 440 | 383938 | 168932720 |  | 0 | 0 | ERROR
7432 | 6.105 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 249 | 580569 | 144561681 |  | 0 | 0 | ERROR
4848 | 6.106 |  |  | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 6382 | 9417 | 60099294 |  | 0 | 0 | ERROR
Pozos Inspección
3473 | 6.107 |  |  | PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base) | UN | 133 | 736180 | 97911940 |  | 0 | 0 | ERROR
6185 | 6.108 |  |  | CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa) | UN | 133 | 973351 | 129455683 |  | 0 | 0 | ERROR
3471 | 6.109 |  |  | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.) | ML | 244 | 620086 | 151300984 |  | 0 | 0 | ERROR
3472 | 6.11 |  |  | PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa) | UN | 133 | 558026 | 74217458 |  | 0 | 0 | ERROR
3468 | 6.111 |  |  | CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") | M3 | 110 | 441882 | 48607020 |  | 0 | 0 | ERROR
7512 | 6.112 |  |  | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado). | UN | 127 | 651220 | 82704940 |  | 0 | 0 | ERROR
7371 | 6.113 |  |  | CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (Incluye suministro e instalación) | UN | 1 | 1536063 | 1536063 |  | 0 | 0 | ERROR
7515 | 6.114 |  |  | CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (Incluye suministro e instalación) | UN | 2 | 963475 | 1926950 |  | 0 | 0 | ERROR
7370 | 6.115 |  |  | CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M (Incluye suministro e instalación) | UN | 1 | 1254585 | 1254585 |  | 0 | 0 | ERROR
7372 | 6.116 |  |  | CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (Incluye suministro e instalación) | UN | 6 | 4196803 | 25180818 |  | 0 | 0 | ERROR
Conexiones Domiciliarias
3043 | 6.117 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 808 | 67401 | 54460008 |  | 0 | 0 | ERROR
6542 | 6.118 |  |  | CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación). | UN | 235 | 68850 | 16179750 |  | 0 | 0 | ERROR
6552 | 6.119 |  |  | YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación). | UN | 235 | 1030280 | 242115800 |  | 0 | 0 | ERROR
Suministro e Instalación Sin Zanja con Tubería HDPE
8404 | 6.12 |  |  | TUBERÍA HDPE D=12", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA . (Incluye suministro de tubería, excavación tecnología sin zanja, transporte y disposición finalde escombros, manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia). | ML | 75 | 1438698 | 107902350 |  | 0 | 0 | ERROR
8405 | 6.121 |  |  | TUBERÍA HDPE D=18", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA . (Incluye suministro de tubería, excavación tecnología sin zanja, transporte y disposición final de escombros, manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería). | ML | 39 | 1987897 | 77527983 |  | 0 | 0 | ERROR
Entibados
7116 | 6.122 |  |  | ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación). | M2 | 11603 | 76536 | 888047208 |  | 0 | 0 | ERROR
7123 | 6.123 |  |  | ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). | M2 | 2324 | 93212 | 216624688 |  | 0 | 0 | ERROR
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A CARGO DE IDU
Excavaciones (Incluye transporte y disposición en zonas de desecho)
3009 | 6.124 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 1798 | 37346 | 67148108 |  | 0 | 0 | ERROR
4262 | 6.125 |  |  | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue) | M3 | 1274 | 6438 | 8202012 |  | 0 | 0 | ERROR
5891 | 6.126 |  |  | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue). | M3 | 5870 | 5033 | 29543710 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.127 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 11625 | 57669 | 670402125 |  | 0 | 0 | ERROR
Rellenos (Incluye suministro, transporte, colocación y compactación)
4792 | 6.128 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 7394 | 97048 | 717572912 |  | 0 | 0 | ERROR
Suministro e instalación de Tubería HDPE
4631 | 6.129 |  |  | TUBERIA GRP 1000mm (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 91 | 1058124 | 96289284 |  | 0 | 0 | ERROR
4633 | 6.13 |  |  | TUBERIA GRP 1200mm (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 190 | 1384255 | 263008450 |  | 0 | 0 | ERROR
4659 | 6.131 |  |  | TUBERIA GRP 1800mm (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 329 | 2385825 | 784936425 |  | 0 | 0 | ERROR
8369 | 6.132 |  |  | TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 547 | 117292 | 64158724 |  | 0 | 0 | ERROR
8370 | 6.133 |  |  | TUBERÍA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 160 | 170552 | 27288320 |  | 0 | 0 | ERROR
8371 | 6.134 |  |  | TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 380 | 205775 | 78194500 |  | 0 | 0 | ERROR
8372 | 6.135 |  |  | TUBERÍA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 40 | 247948 | 9917920 |  | 0 | 0 | ERROR
8373 | 6.136 |  |  | TUBERÍA HDPE 20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 647 | 417465 | 270099855 |  | 0 | 0 | ERROR
8374 | 6.137 |  |  | TUBERÍA HDPE 24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 115 | 650491 | 74806465 |  | 0 | 0 | ERROR
8375 | 6.138 |  |  | TUBERÍA HDPE 27" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 62 | 763434 | 47332908 |  | 0 | 0 | ERROR
8377 | 6.139 |  |  | TUBERÍA HDPE 32" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 304 | 1163702 | 353765408 |  | 0 | 0 | ERROR
8378 | 6.14 |  |  | TUBERÍA HDPE 36" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 846 | 1221894 | 1033722324 |  | 0 | 0 | ERROR
8307 | 6.141 |  |  | TUBERÍA HDPE 1.30M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 100 | 3283315 | 328331500 |  | 0 | 0 | ERROR
8309 | 6.142 |  |  | TUBERÍA HDPE 1.40M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 71 | 3609056 | 256242976 |  | 0 | 0 | ERROR
8310 | 6.143 |  |  | TUBERÍA HDPE 1.50M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 733 | 4084292 | 2993786036 |  | 0 | 0 | ERROR
8311 | 6.144 |  |  | TUBERÍA HDPE 1.60M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 200 | 4548974 | 909794800 |  | 0 | 0 | ERROR
8313 | 6.145 |  |  | TUBERÍA HDPE 2.00M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 288 | 6019768 | 1733693184 |  | 0 | 0 | ERROR
8312 | 6.146 |  |  | TUBERÍA HDPE 1.80M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 748 | 5193310 | 3884595880 |  | 0 | 0 | ERROR
4848 | 6.147 |  |  | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 6095 | 9417 | 57396615 |  | 0 | 0 | ERROR
SUDS
4262 | 6.148 |  |  | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue) | M3 | 145 | 6438 | 933510 |  | 0 | 0 | ERROR
5708 | 6.149 |  |  | RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION. | M3 | 4 | 200450 | 801800 |  | 0 | 0 | ERROR
3018 | 6.15 |  |  | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (Suministro y Extendido) | M3 | 10 | 82540 | 825400 |  | 0 | 0 | ERROR
7775 | 6.151 |  |  | GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 mils. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | M2 | 53 | 15638 | 828814 |  | 0 | 0 | ERROR
4792 | 6.152 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 190 | 97048 | 18439120 |  | 0 | 0 | ERROR
7116 | 6.153 |  |  | ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación). | M2 | 239 | 76536 | 18292104 |  | 0 | 0 | ERROR
3007 | 6.154 |  |  | REPLANTEO GENERAL | M2 | 68 | 809 | 55012 |  | 0 | 0 | ERROR
3042 | 6.155 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 45 | 50046 | 2252070 |  | 0 | 0 | ERROR
3043 | 6.156 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 37 | 67401 | 2493837 |  | 0 | 0 | ERROR
3903 | 6.157 |  |  | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 5 | 51750 | 258750 |  | 0 | 0 | ERROR
7423 | 6.158 |  |  | TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación) | UN | 10 | 579621 | 5796210 |  | 0 | 0 | ERROR
4417 | 6.159 |  |  | TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 10 | 187143 | 1871430 |  | 0 | 0 | ERROR
7291 | 6.16 |  |  | REJILLAS PARA DESAGUE EN ALUMINIO DE 8 X 16", TIPO TA-8X16CMX2", DE COLREJILLAS O EQUIVALENTE. Suministro e Instalación | UN | 5 | 24380 | 121900 |  | 0 | 0 | ERROR
3708 | 6.161 |  |  | ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) | KG | 2325 | 4578 | 10643850 |  | 0 | 0 | ERROR
8059 | 6.162 |  |  | REJILLA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 0,25mx0,15m, CON ANGEO METÁLICO PARA VENTILACIÓN. (Incluye suministro e instalación). | ML | 266 | 153191 | 40748806 |  | 0 | 0 | ERROR
5365 | 6.163 |  |  | MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 2" ALTURA MAYOR A 2.20m. SUMINISTRO E INSTALACION. | M2 | 11 | 39658 | 436238 |  | 0 | 0 | ERROR
4261 | 6.164 |  |  | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) | M3 | 1 | 611337 | 611337 |  | 0 | 0 | ERROR
7351 | 6.165 |  |  | CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁRCAMO (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye refuerzo). | M3 | 16 | 725576 | 11609216 |  | 0 | 0 | ERROR
3729 | 6.166 |  |  | CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación) | M3 | 1 | 511703 | 511703 |  | 0 | 0 | ERROR
4674 | 6.167 |  |  | GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación) | M2 | 33 | 9758 | 322014 |  | 0 | 0 | ERROR
5371 | 6.168 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN. | M2 | 33 | 60578 | 1999074 |  | 0 | 0 | ERROR
4111 | 6.169 |  |  | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) | M3 | 1 | 524967 | 524967 |  | 0 | 0 | ERROR
6764 | 6.17 |  |  | TAPA ALCANTARILLADO TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE D=0.67m (Suministro e instalación) | UN | 3 | 572446 | 1717338 |  | 0 | 0 | ERROR
7744 | 6.171 |  |  | PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación. | UN | 15 | 138197 | 2072955 |  | 0 | 0 | ERROR
Pozos Inspección
3473 | 6.172 |  |  | PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base) | UN | 44 | 736180 | 32391920 |  | 0 | 0 | ERROR
3471 | 6.173 |  |  | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.) | ML | 189 | 620086 | 117196254 |  | 0 | 0 | ERROR
3472 | 6.174 |  |  | PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa) | UN | 44 | 558026 | 24553144 |  | 0 | 0 | ERROR
3468 | 6.175 |  |  | CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") | M3 | 48 | 441882 | 21210336 |  | 0 | 0 | ERROR
4850 | 6.176 |  |  | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 110 | 282070 | 31027700 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.177 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 143 | 57669 | 8246667 |  | 0 | 0 | ERROR
Construcción de sumidero en policoncreto en vía según EAB.
4558 | 6.178 |  |  | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | 281 | 5932742 | 1667100502 |  | 0 | 0 | ERROR
8021 | 6.179 |  |  | SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, Long=660 mm, H= 925 mm, Ancho= 260 mm, en color natural, (No incluye: excavación, concreto, drenaje, rellenos, tapas o accesorios) | UN | 732 | 2821252 | 2065156464 |  | 0 | 0 | ERROR
3009 | 6.18 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 770 | 37346 | 28756420 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.181 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 1001 | 57669 | 57726669 |  | 0 | 0 | ERROR
Construcción de conexiones de sumidero en policoncreto en vía según EAB.
3044 | 6.182 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 2019 | 95285 | 192380415 |  | 0 | 0 | ERROR
3045 | 6.183 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 736 | 136576 | 100519936 |  | 0 | 0 | ERROR
3009 | 6.184 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 1673 | 37346 | 62479858 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 6.185 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 2175 | 57669 | 125430075 |  | 0 | 0 | ERROR
4792 | 6.186 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 1453 | 97048 | 141010744 |  | 0 | 0 | ERROR
Suministro e Instalación Sin Zanja con Tubería HDPE
8281 | 6.187 |  |  | TUBERÍA SIN ZANJA D=20". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros, manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería). | ML | 554 | 3946180 | 2186183720 |  | 0 | 0 | ERROR
Entibados
7116 | 6.188 |  |  | ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación). | M2 | 5375 | 76536 | 411381000 |  | 0 | 0 | ERROR
7123 | 6.189 |  |  | ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e instalación). | M2 | 5177 | 93212 | 482558524 |  | 0 | 0 | ERROR
Cámaras
7349 | 6.19 |  |  | CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye refuerzo). | M3 | 475 | 701329 | 333131275 |  | 0 | 0 | ERROR
3729 | 6.191 |  |  | CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación) | M3 | 21 | 511703 | 10745763 |  | 0 | 0 | ERROR
3708 | 6.192 |  |  | ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) | KG | 86929 | 4578 | 397960962 |  | 0 | 0 | ERROR
7744 | 6.193 |  |  | PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación. | UN | 669 | 138197 | 92453793 |  | 0 | 0 | ERROR
6866 | 6.194 |  |  | CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e instalación). | ML | 1137 | 38448 | 43715376 |  | 0 | 0 | ERROR
Drenaje Corrredor vial
4905 | 6.195 |  |  | GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.. | ML | 794 | 100640 | 79908160 |  | 0 | 0 | ERROR
3041 | 6.196 |  |  | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 86 | 28171 | 2422706 |  | 0 | 0 | ERROR
Subtotal | [7 empty] | 32284339798 |  |  | 0 | ERROR
| 7 |  |  | REDES SECAS
REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - MT
Excavaciones y Rellenos
3009 | 7.001 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 8703 | 37346 | 325022238 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 7.002 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 11314 | 57669 | 652467066 |  | 0 | 0 | ERROR
3024 | 7.003 |  |  | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 2611 | 134205 | 350409255 |  | 0 | 0 | ERROR
4792 | 7.004 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 6092 | 97048 | 591216416 |  | 0 | 0 | ERROR
Redes
4108 | 7.005 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m. | UN | 256 | 1312195 | 335921920 |  | 0 | 0 | ERROR
4104 | 7.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m. | UN | 4 | 543048 | 2172192 |  | 0 | 0 | ERROR
4106 | 7.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m. | UN | 15 | 963375 | 14450625 |  | 0 | 0 | ERROR
3652 | 7.008 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa) | UN | 13 | 3822581 | 49693553 |  | 0 | 0 | ERROR
4110 | 7.009 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277 (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas). Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas Internas: 2.29 x 1.19m. Altura: 1.37m. | UN | 3 | 2463783 | 7391349 |  | 0 | 0 | ERROR
5252 | 7.01 |  |  | CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (Anden. Incl base en concreto de 1500 PSI. Recebo compactado, muros, pañete en mortero impermeab. acero refuerzo, escalera de gato, marco y tapas. | UN | 3 | 3000806 | 9002418 |  | 0 | 0 | ERROR
6383 | 7.011 |  |  | 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 1152 | 489810 | 564261120 |  | 0 | 0 | ERROR
5182 | 7.012 |  |  | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos). | ML | 6298 | 356764 | 2246899672 |  | 0 | 0 | ERROR
3379 | 7.013 |  |  | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS217. | ML | 46 | 198214 | 9117844 |  | 0 | 0 | ERROR
5110 | 7.014 |  |  | 2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS | ML | 57 | 42806 | 2439942 |  | 0 | 0 | ERROR
3382 | 7.015 |  |  | 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220. | ML | 29 | 21157 | 613553 |  | 0 | 0 | ERROR
5023 | 7.016 |  |  | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 832 | 22311 | 18562752 |  | 0 | 0 | ERROR
3195 | 7.017 |  |  | 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 34 | 46878 | 1593852 |  | 0 | 0 | ERROR
5272 | 7.018 |  |  | 2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 60 | 100086 | 6005160 |  | 0 | 0 | ERROR
5785 | 7.019 |  |  | 2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS. | ML | 12 | 78002 | 936024 |  | 0 | 0 | ERROR
5184 | 7.02 |  |  | 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No incluye rellenos). | ML | 73 | 57542 | 4200566 |  | 0 | 0 | ERROR
3385 | 7.021 |  |  | 6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 12 | 133129 | 1597548 |  | 0 | 0 | ERROR
3408 | 7.022 |  |  | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212. | ML | 90 | 295443 | 26589870 |  | 0 | 0 | ERROR
3388 | 7.023 |  |  | 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213. | ML | 8 | 441289 | 3530312 |  | 0 | 0 | ERROR
7504 | 7.024 |  |  | MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidrosolta, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación). | UN | 4 | 13119538 | 52478152 |  | 0 | 0 | ERROR
OBRA CIVIL SUBESTACIÓN DE AP CODENSA AP-535 / CTS-535 (Incluye Excavaciones, concretos, refuerzo)
3710 | 7.025 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue) | M3 | 74 | 6438 | 476412 |  | 0 | 0 | ERROR
5271 | 7.026 |  |  | CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.) | M3 | 1 | 576324 | 576324 |  | 0 | 0 | ERROR
5421 | 7.027 |  |  | CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado). | M3 | 24 | 885682 | 21256368 |  | 0 | 0 | ERROR
3708 | 7.028 |  |  | ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) | KG | 2706 | 4578 | 12388068 |  | 0 | 0 | ERROR
7504 | 7.029 |  |  | MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos, tratamiento de suelo tipo hidrosolta, cable 2/0 Cu desnudo, conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación). | UN | 1 | 13119538 | 13119538 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 7.03 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 96 | 57669 | 5536224 |  | 0 | 0 | ERROR
Alumbrado Público
3009 | 7.031 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 4776 | 37346 | 178364496 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 7.032 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 6209 | 57669 | 358066821 |  | 0 | 0 | ERROR
3024 | 7.033 |  |  | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 780 | 134205 | 104679900 |  | 0 | 0 | ERROR
3851 | 7.034 |  |  | RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 1751 | 106533 | 186539283 |  | 0 | 0 | ERROR
3415 | 7.035 |  |  | 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 7960 | 38560 | 306937600 |  | 0 | 0 | ERROR
3382 | 7.036 |  |  | 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS220. | ML | 4 | 21157 | 84628 |  | 0 | 0 | ERROR
3380 | 7.037 |  |  | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209. | ML | 29 | 90003 | 2610087 |  | 0 | 0 | ERROR
4108 | 7.038 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m. | UN | 1 | 1312195 | 1312195 |  | 0 | 0 | ERROR
4106 | 7.039 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m. | UN | 8 | 963375 | 7707000 |  | 0 | 0 | ERROR
4104 | 7.04 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m. | UN | 220 | 543048 | 119470560 |  | 0 | 0 | ERROR
5341 | 7.041 |  |  | VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | UN | 80 | 565493 | 45239440 |  | 0 | 0 | ERROR
7658 | 7.042 |  |  | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (Incluye suministro e Instalación, accesorios de fijación). | ML | 525 | 116369 | 61093725 |  | 0 | 0 | ERROR
REDES ELÉCTRICAS/CODENSA - BT
Serie 3
4107 | 7.043 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m. | UN | 43 | 1400936 | 60240248 |  | 0 | 0 | ERROR
3221 | 7.044 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m. | UN | 21 | 553321 | 11619741 |  | 0 | 0 | ERROR
4105 | 7.045 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m. | UN | 43 | 993995 | 42741785 |  | 0 | 0 | ERROR
3652 | 7.046 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa) | UN | 21 | 3822581 | 80274201 |  | 0 | 0 | ERROR
3408 | 7.047 |  |  | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212. | ML | 855 | 295443 | 252603765 |  | 0 | 0 | ERROR
3388 | 7.048 |  |  | 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213. | ML | 214 | 441289 | 94435846 |  | 0 | 0 | ERROR
4351 | 7.049 |  |  | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS. | ML | 214 | 297352 | 63633328 |  | 0 | 0 | ERROR
3159 | 7.05 |  |  | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207. | ML | 641 | 29806 | 19105646 |  | 0 | 0 | ERROR
7204 | 7.051 |  |  | TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400. (Incluye suministro e instalación) | ML | 128 | 155501 | 19904128 |  | 0 | 0 | ERROR
6489 | 7.052 |  |  | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye suministro e instalación) | ML | 428 | 95829 | 41014812 |  | 0 | 0 | ERROR
Serie 4
4107 | 7.053 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m. | UN | 411 | 1400936 | 575784696 |  | 0 | 0 | ERROR
3221 | 7.054 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m. | UN | 114 | 553321 | 63078594 |  | 0 | 0 | ERROR
4105 | 7.055 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m. | UN | 114 | 993995 | 113315430 |  | 0 | 0 | ERROR
3652 | 7.056 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa) | UN | 114 | 3822581 | 435774234 |  | 0 | 0 | ERROR
3408 | 7.057 |  |  | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212. | ML | 1140 | 295443 | 336805020 |  | 0 | 0 | ERROR
3388 | 7.058 |  |  | 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213. | ML | 342 | 441289 | 150920838 |  | 0 | 0 | ERROR
4351 | 7.059 |  |  | CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS. | ML | 6842 | 297352 | 2034482384 |  | 0 | 0 | ERROR
3159 | 7.06 |  |  | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207. | ML | 11404 | 29806 | 339907624 |  | 0 | 0 | ERROR
7204 | 7.061 |  |  | TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400. (Incluye suministro e instalación) | ML | 684 | 155501 | 106362684 |  | 0 | 0 | ERROR
6489 | 7.062 |  |  | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye suministro e instalación) | ML | 7983 | 95829 | 765002907 |  | 0 | 0 | ERROR
Serie 6
4107 | 7.063 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x 1.19m. Altura: 1.22m. | UN | 428 | 1400936 | 599600608 |  | 0 | 0 | ERROR
3221 | 7.064 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m. | UN | 428 | 553321 | 236821388 |  | 0 | 0 | ERROR
4105 | 7.065 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m. | UN | 29 | 993995 | 28825855 |  | 0 | 0 | ERROR
3652 | 7.066 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa) | UN | 21 | 3822581 | 80274201 |  | 0 | 0 | ERROR
3408 | 7.067 |  |  | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212. | ML | 7840 | 295443 | 2316273120 |  | 0 | 0 | ERROR
3388 | 7.068 |  |  | 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS213. | ML | 1711 | 441289 | 755045479 |  | 0 | 0 | ERROR
3780 | 7.069 |  |  | 3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 428 | 68441 | 29292748 |  | 0 | 0 | ERROR
3159 | 7.07 |  |  | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207. | ML | 7127 | 29806 | 212427362 |  | 0 | 0 | ERROR
7316 | 7.071 |  |  | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D= 2 1/2" (Suministro e Instalación) | ML | 855 | 106187 | 90789885 |  | 0 | 0 | ERROR
REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB A CARGO DEL IDU
Demoliciones y Rellenos
3009 | 7.072 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 3482 | 37346 | 130038772 |  | 0 | 0 | ERROR
7369 | 7.073 |  |  | DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS) | ML | 1016 | 10481 | 10648696 |  | 0 | 0 | ERROR
4850 | 7.074 |  |  | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 40 | 282070 | 11282800 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 7.075 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 56 | 57669 | 3229464 |  | 0 | 0 | ERROR
Redes
4130 | 7.076 |  |  | CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura: 0.96m. | UN | 15 | 549004 | 8235060 |  | 0 | 0 | ERROR
4131 | 7.077 |  |  | CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura: 0.96m. | UN | 3 | 937270 | 2811810 |  | 0 | 0 | ERROR
3057 | 7.078 |  |  | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 4 | 4121099 | 16484396 |  | 0 | 0 | ERROR
6687 | 7.079 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 93 | 2055297 | 191142621 |  | 0 | 0 | ERROR
6715 | 7.08 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 2 | 2567427 | 5134854 |  | 0 | 0 | ERROR
3059 | 7.081 |  |  | CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 1 | 4052063 | 4052063 |  | 0 | 0 | ERROR
6717 | 7.082 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 56 | 2277821 | 127557976 |  | 0 | 0 | ERROR
6718 | 7.083 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 2 | 2369959 | 4739918 |  | 0 | 0 | ERROR
6719 | 7.084 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 16 | 2776565 | 44425040 |  | 0 | 0 | ERROR
6720 | 7.085 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 2 | 3122846 | 6245692 |  | 0 | 0 | ERROR
7410 | 7.086 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Incluye muros , pañete, marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.79m x 1.49m. MEDIDAS INTERNAS: 1.49m x 1.19m. ALTURA 1.22m | UN | 24 | 1602665 | 38463960 |  | 0 | 0 | ERROR
7411 | 7.087 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Incluye muros , pañete, marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.69m x 1.19m. MEDIDAS INTERNAS: 0.69m x 1.19m. ALTURA 1.22m. | UN | 11 | 1110812 | 12218932 |  | 0 | 0 | ERROR
6721 | 7.088 |  |  | RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa) | UN | 3 | 1903806 | 5711418 |  | 0 | 0 | ERROR
3195 | 7.089 |  |  | 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 570 | 46878 | 26720460 |  | 0 | 0 | ERROR
3380 | 7.09 |  |  | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209. | ML | 296 | 90003 | 26640888 |  | 0 | 0 | ERROR
4129 | 7.091 |  |  | 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación) | ML | 668 | 181722 | 121390296 |  | 0 | 0 | ERROR
3056 | 7.092 |  |  | 16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 366 | 350541 | 128298006 |  | 0 | 0 | ERROR
5277 | 7.093 |  |  | 20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 296 | 459830 | 136109680 |  | 0 | 0 | ERROR
4481 | 7.094 |  |  | CARCAMO DOCE DUCTOS ETB | ML | 1287 | 257416 | 331294392 |  | 0 | 0 | ERROR
REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB A CARGO DE LA ETB
Redes
3009 | 7.095 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 4 | 37346 | 149384 |  | 0 | 0 | ERROR
RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DEL IDU
Redes
3009 | 7.096 |  |  | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue) | M3 | 520 | 37346 | 19419920 |  | 0 | 0 | ERROR
7369 | 7.097 |  |  | DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS) | ML | 2053 | 10481 | 21517493 |  | 0 | 0 | ERROR
4790 | 7.098 |  |  | 1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 120 | 10793 | 1295160 |  | 0 | 0 | ERROR
4850 | 7.099 |  |  | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 12 | 282070 | 3384840 |  | 0 | 0 | ERROR
4613 | 7.1 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | 16 | 57669 | 922704 |  | 0 | 0 | ERROR
4328 | 7.101 |  |  | CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042 | UN | 3 | 3447813 | 10343439 |  | 0 | 0 | ERROR
4329 | 7.102 |  |  | CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050 | UN | 1 | 855925 | 855925 |  | 0 | 0 | ERROR
4330 | 7.103 |  |  | CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049 | UN | 3 | 923547 | 2770641 |  | 0 | 0 | ERROR
4337 | 7.104 |  |  | CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-051 | UN | 1 | 303130 | 303130 |  | 0 | 0 | ERROR
3195 | 7.105 |  |  | 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) | ML | 67 | 46878 | 3140826 |  | 0 | 0 | ERROR
3380 | 7.106 |  |  | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos) NORMA CS209. | ML | 137 | 90003 | 12330411 |  | 0 | 0 | ERROR
6563 | 7.107 |  |  | TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 x 40 x 40 mm POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Incluye Suministro e Instalación. No incluye relleno. | ML | 197 | 12994 | 2559818 |  | 0 | 0 | ERROR
RED TELEFONICA COLOMBIA MOVISTAR DE A CARGO DE MOVISTAR
4790 | 7.108 |  |  | 1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 7 | 10793 | 75551 |  | 0 | 0 | ERROR
Subtotal | [7 empty] | 18130337061 |  |  | 0 | ERROR
| VALOR OFICIAL PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) | [6 empty] | 50414676859 | 1. VALOR OFERTADO PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) |  | 0 | ERROR
| 8 |  |  | ADECUACIÓN DESVÍOS
INTERVENCIÓN INICIAL
Mantenimiento Periódico
7751 | 8.001 |  |  | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final). | M3 | 1111 | 96708 | 107442588 |  | 0 | 0 | ERROR
5380 | 8.002 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km. | M3 | 1444 | 45015 | 65001660 |  | 0 | 0 | ERROR
3866 | 8.003 |  |  | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) | M2 | 29631 | 2014 | 59676834 |  | 0 | 0 | ERROR
4203 | 8.004 |  |  | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1111 | 777682 | 864004702 |  | 0 | 0 | ERROR
Rehabilitación
7751 | 8.005 |  |  | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final). | M3 | 135 | 96708 | 13055580 |  | 0 | 0 | ERROR
5380 | 8.006 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km. | M3 | 175 | 45015 | 7877625 |  | 0 | 0 | ERROR
3866 | 8.007 |  |  | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) | M2 | 3587 | 2014 | 7224218 |  | 0 | 0 | ERROR
4203 | 8.008 |  |  | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 125 | 777682 | 97210250 |  | 0 | 0 | ERROR
INTERVENCIÓN RUTINARIA
Conservación pavimento en servicio
4758 | 8.009 |  |  | SELLO DE FISURAS | ML | 5273 | 7040 | 37121920 |  | 0 | 0 | ERROR
INTERVENCIÓN FINAL
Intervención previo a la entrega
7751 | 8.01 |  |  | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final). | M3 | 1245 | 96708 | 120401460 |  | 0 | 0 | ERROR
5380 | 8.011 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km. | M3 | 1619 | 45015 | 72879285 |  | 0 | 0 | ERROR
3866 | 8.012 |  |  | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) | M2 | 33218 | 2014 | 66901052 |  | 0 | 0 | ERROR
4203 | 8.013 |  |  | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 1245 | 777682 | 968214090 |  | 0 | 0 | ERROR
Subtotal | [7 empty] | 2487011264 |  |  | 0 | ERROR
| VALOR OFICIAL PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS (INCLUYE A.I.U) | [6 empty] | 2487011264 | 2. VALOR OFERTADO PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS (INCLUYE A.I.U) |  | 0 | ERROR
| 9 |  |  | OBRAS ESPECIALES
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
7758 | 9.001 |  |  | ALQUILER DE CARPA DE 12.0 m x 12.0 m (Incluye transporte, montaje y desmontaje) | MES | 1 | 2881976 | 2881976 |  | 0 | 0 | ERROR
7762 | 9.002 |  |  | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN CASO DE HALLAZGO "FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO" (Tentativo), PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPOS | MES | 1 | 21189373 | 21189373 |  | 0 | 0 | ERROR
7759 | 9.003 |  |  | FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO COMPLEMENTO. Labores de laboratorio de análisis de materiales de rescate. (Si hay rescate). Incluye instrumentos y materiales para análisis de material arqueológico. | MES | 1 | 20686862 | 20686862 |  | 0 | 0 | ERROR
7760 | 9.004 |  |  | ALQUILER DE LABORATORIO ARQUEOLÓGICO CON INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA ANÁLISIS DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO | MES | 1 | 900617 | 900617 |  | 0 | 0 | ERROR
8095 | 9.005 |  |  | PREPARACIÓN, MONTAJE Y ANÁLISIS PALINOLÓGICOS DE UNA MUESTRA DE SUELO DE ORIGEN ARQUEOLÓGICO PROCEDENTE DE UN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO (Incluye informe final y envío de muestras) | UN | 1 | 1832155 | 1832155 |  | 0 | 0 | ERROR
8096 | 9.006 |  |  | ESTUDIO BIOANTROPOLÓGICO DE ESQUELETOS HUMANOS PROCEDENTE DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO. (Incluye informe final con metodología de abordaje y análisis, resultados del análisis osteológico, descripción del material recibido, origen o naturaleza del material, estado general de conservación, inventario del material, análisis indivíduos, conjuntos osteoarqueológicos y transporte de muestras). | UN | 1 | 3156944 | 3156944 |  | 0 | 0 | ERROR
8097 | 9.007 |  |  | ANÁLISIS DE SECCIONES DELGADAS MUESTRA DE CERÁMICA RECUPERADAS. (Incluye elaboración sección delgada 30 µm de espesor, descripción microscópica de sección delgada (Incl. conteo y fotos), petrografía y descripción de anti-plástico y pasta de sección delgada, determinación porcentual de minerales presentes en la muestra, tamaño, forma y características texturales y transporte de muestra). | UN | 1 | 704393 | 704393 |  | 0 | 0 | ERROR
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) | [7 empty] | 51352320 |  |  | 51352320 | ERROR
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) | [7 empty] | 89654737026 |  | 0 | 0 | ERROR
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) | [7 empty] | 486608895 |  |  | 486608895 | VALOR FIJO
COSTOS ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA (INCLUYE AJUSTES) | [7 empty] | 42112735 |  |  | 42112735 | VALOR FIJO
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO |  |  |  | #REF! |  |  |  | 528721630 |  |  | 528721630 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN | [7 empty] | 175643645 |  |  | 175643645 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [7 empty] | 5812790948 |  |  | 5812790948 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | 598025095 |  |  | 598025095 | VALOR FIJO
VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST |  |  |  | #REF! |  |  |  | 6586459688 |  |  | 6586459688 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN | [7 empty] | 366741588 |  |  | 366741588 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [7 empty] | 2431292089 |  |  | 2431292089 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | 1195916302 |  |  | 1195916302 | VALOR FIJO
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | #REF! |  |  |  | 3993949979 |  |  | 3993949979 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN | [7 empty] | 120711517 |  |  | 120711517 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [7 empty] | 6286937801 |  |  | 6286937801 | VALOR FIJO
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | 4832587688 |  |  | 4832587688 | VALOR FIJO
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS | [7 empty] | 11240237006 |  |  | 11240237006 | VALOR FIJO
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES |  |  |  | #REF! |  |  |  | 72077094215 |  |  | 72077094215 | VALOR FIJO
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  | #REF! |  |  |  | 14013321756 |  |  | 14013321756 | VALOR FIJO
VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN LOTE 9 |  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 251047561743 |  |  | 108491136594 | ERROR
|  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE | PORCENTAJE OFERTADO |  | PORCENTAJE OFERTADO CORREGIDO | VERIFICACIÓN
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  | A= | 35.44% |  |  | 0% | ERROR
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 1% |  |  | 0% | ERROR
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | U= | 4.5% |  |  | 0% | ERROR
|  |  |  | TOTAL OFICIAL A.I.U. - LIMITE SUPERIOR |  |  | A.I.U.= | 40.94% | 0% |  | 0% | ERROR
|  |  |  | LIMITE INFERIOR OFICIAL DEL A.I.U. |  |  | A.I.U.= | 36.84%
NOTA 1: Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que conforman el mismo, aclarando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución del contrato, y esto no será objeto de futuras reclamaciones.
NOTA 2: El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 36.842% o mayor al 40.935%. El porcentaje total del A.I.U. y sus elementos, componentes (administración, imprevistos y utilidad), deben elaborase con máximo tres cifras decimales contadas a partir del punto o de la coma.
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 6: Los siguientes valores: VALOR PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST, VALOR DE LA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, VALOR DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, VALOR PARA REMUNERACIÓN DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO, VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES, VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U), son valores fijos no ofertables.
NOTA 7: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, RETIE, o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato. | [8 empty] | FIRMA DEL PROPONENTE