ANEXO - Especificaciones técnicas


	FICHA TÉCNICA

	1. Identificación Adicional Requerida 

Se deben suministrar elementos de alta calidad fabricados en materiales resistentes que faciliten la rehabilitación y tratamiento de nuestros usuarios y beneficiarios que requieren corrección refractiva que padecen  ametropías o candidatos a utilizar este dispositivo médico, con el fin de dar cumplimiento a lo consagrado en el decreto 1795 del 14 de septiembre de 2000 y acuerdo No 002 de 2001 por el cual establece el plan de servicios de la sanidad militar y la policía, para de esta forma brindar una atención oportuna y eficiente a los usuarios del subsistema a su cargo.

Los lentes oftálmicos deben ser elementos de alta calidad con características de resistencia para brindar seguridad al paciente, en especial niños y adultos mayores, con el fin de que provean el soporte necesario y la comodidad para garantizar su adaptación al medio.

Se requieren adquirir los dos grupos de elementos enunciados a continuación, teniendo en cuenta los siguientes requisitos técnicos de obligatorio cumplimento :

· Monturas oftálmicas
· Lentes oftálmicos


	2. Unidad de Medida 

Se requiere que la empresa oferente cotice por unidad los elementos solicitados en la presente ficha técnica y se garantice la disponibilidad de los mismos, los cuales serán requeridos de acuerdo a demanda (formulación al paciente), una vez se efectúe la adjudicación.

Cada uno de los elementos incluidos en la presente ficha técnica deben ser cotizados en valores unitarios incluyendo IVA (en caso que aplique), lo anterior no refiere a la cantidad de elementos requeridos por la entidad, toda vez que resulta incierto definir una cantidad específica de cada elemento durante toda la ejecución del contrato, la demanda se establecerá de acuerdo a las necesidades médicas requeridas. Por lo anterior se cancelará bajo el mecanismo de pago por evento. Un evento se puede generar varias veces y no está sujeto a un límite máximo sino a los que se generen en la ejecución contractual.

	ITEM
	RANGO ESFERA DPT
	RANGO CILINDRO DPT
	MATERIAL
	MEDIDA

	1
	+/-0.00 A 2.00
	
	CR-39
	UNIDAD

	2
	+/- 2.25 A 3.00
	
	ALTO ÍNDICE
	UNIDAD

	3
	+/- 3.25 A 6.00
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	4
	+/- 6.25 A 8.00
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	5
	+/- 0.00 A 2.00
	0.00 A 2.00
	CR-39
	UNIDAD

	6
	+/- 0.00 A 2.00
	0.00 A 2.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	7
	+/- 0.00 A 2.00
	-2.25 A 4.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	8
	+/- 0.00 A 2.00
	-4.25 A 6.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	9
	+/- 2.25 A 4.00
	-0.00 A 2.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	10
	+/- 2.25 A 4.00
	-2.25 A 4.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	11
	+/- 2.25 A 4.00
	-4.25 A 6.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	12
	+/- 4.25 A 6.00
	-0.00 A 2.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	13
	+/- 4.25 A 6.00
	-2.25 A 4.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	14
	+/-4.25 -6.00
	-4.25 A 6.00
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	15
	+/-0.00 A 3.00
	-0.00 A 2.00
	ALTO ÍNDICE
	UNIDAD

	16
	LENTE BIFOCAL POSITIVO
	
	CR-39
	UNIDAD

	17
	LENTE BIFOCAL POSITIVO
	
	ALTO ÍNDICE
	UNIDAD

	18
	LENTE BIFOCAL TALLADO
	
	CR-39
	UNIDAD

	19
	LENTE BIFOCAL TALLADO
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	20
	LENTE BIFOCAL FLAT TOP
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	21
	LENTE LENTICULAR
	
	CR-39
	UNIDAD

	22
	PROGRESIVO DE  BAJA GAMA
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	23
	PROGRESIVO DE  MEDIA GAMA
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	24
	PROGRESIVO DE  ALTA GAMA
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	25
	PROGRESIVO TRANSITIONS
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	26
	LENTE TRANSITIONS
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	27
	LENTE ANTIRREFLEJO
	
	POLICARBONATO
	UNIDAD

	28
	MONTURA
	
	
	UNIDAD




	
Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos

El /los laboratorios en los que se realizaran los lentes específicos para cada paciente de acuerdo a formula medica deben ser homologados y certificados para la elaboración de estas prótesis de rehabilitación visual, en el momento de la presentación de la oferta el oferente deberá adicionar mencionados certificados para corroborar la idoneidad de la información suministrada.

MONTURAS

· Los materiales de las monturas oftálmicas que se requieren son: acetato, propionato, poliamide, polietileno, polipropileno, goma acetato y en materiales metálicos.

· La Empresa contratista deberá garantizar disponibilidad de monturas con el fin de que el paciente pueda escoger la que más le guste y se adapte al tipo de lentes que debe utilizar, así mismo la persona encargada de ofrecer las monturas deberá asesorar al paciente del tipo de montura que debe utilizar de acuerdo al lente requerido, esto con el fin de garantizar una mayor durabilidad del mismo. 

USOS

· Son utilizados para causas de defectos refractivos como hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia, afaquia que produzcan una baja agudeza visual.

MEDIDAS
De acuerdo a formulación optométrica.

OTRAS QUE GARANTICEN LA EXCELENTE CALIDAD EN EL SUMINISTRO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

· Adaptación a los lentes de contacto.
· Desarrollo de programas de prevención y promoción.
· Adaptación de prótesis oculares.
· Servicio de óptica.

NO SE ASUMIRÁ NINGÚN COSTO POR LOS PACIENTES EMÉTROPES.

LOS LENTES Y MONTURAS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO, Y DEBERÁN INCLUIR:

· Estuche de caja duro.
· Pañuelo de limpieza de lente
· Cordón para sujetar anteojos.

Los precios ofertados de las monturas y lentes cotizados para el E.S.M se deben sostener en la cotización en caso que los usuarios del E.S.M asuman el excedente que no se incluye en el presupuesto o deseen realizar reposición por perdida o daño ocasionado por el paciente el presupuesto.

NOTA: El contratista debe cotizar los ítems en la unidad de medida solicitada, teniendo en cuenta que el ESM255728511782 del CACOM-1 pedirá los elementos incluidos en la ficha técnica de acuerdo a sus necesidades hasta el plazo de la ejecución o hasta agotar el presupuesto oficial asignado para este rubro, es decir una bolsa de productos.

· El consultorio del CONTRATISTA para la ejecución del contrato debe contar con los requisitos mínimos de habilitación. Dicho consultorio deberá poseer el siguiente equipo básico:
:
	ELEMENTO

	Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio directo y retinoscopio.

	Cajas de pruebas o en su defecto foropter

	Montura de pruebas

	Oclusor

	Reglilla milimetrada

	Caja de prismas sueltos y en barra

	Queratometro

	Lensometro computarizado.

	Unidad de refracción con sillón anatómico

	Foropter

	Tonómetro de aplanación

	Lámpara de Burton o en su defecto lámpara de hendidura

	Cajas de pruebas de lentes de contacto

	Lupa magnificadora

	Reglilla dimétrico

	Medidor de curvas, base de lentes rígidos

	Trasiluminador o en su defecto linterna

	Sillón con cabecera anatómico

	Orto tipos para la determinación de la estereopsis

	Test para la visión cromática

	Test de exámenes complementarios

	Test de estereopsis

	Transformadores para equipo diagnóstico.

	Oftalmómetro

	Retinoscopio

	Oftalmoscopio

	Oftalmoscopio indirecto

	Lente de Golman 3 espejos

	Tonómetro de aplanamiento



(i) Obligaciones del contratista: 

· El suministro de los lentes y la montura se realizara únicamente cuando el paciente presenten la respectiva autorización firmada por parte del supervisor del contrato, copia de carne de servicios médicos y documento de identidad

· Si la empresa contratada está ubicada fuera de la región, el contratista se obliga  a garantizar  un punto de atención dotado con todos los elementos antes mencionados en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca o Dorada Caldas, con el fin de brindar una atención optima y con calidad a nuestros usuarios. 

· La empresa a contratar deberá contar con el personal idóneo profesional (Optómetra) debidamente acreditado e identificados con su tarjeta profesional (se debe anexar copia de las hojas de vida de las personas que laboran en la óptica con los soportes que acrediten su condición profesional deberá adjuntar como mínimo los siguientes documentos: título profesional como optómetra y experiencia certificada de por lo menos dos años del personal especializado que labora en cumplimiento de las consultas de optometría). De igual forma deberán adjuntar los documentos que certifiquen la legalidad de la empresa.

· La Óptica deberá estar habilitada por la autoridad de salud competente en los diferentes servicios que preste con motivo de la relación contractual, según lo dispuesto en la resolución 2003 del 28 de Mayo de 2014-Anexo Requisitos de habilitación en salud. (anexar certificado).

· El oferente se debe encontrar en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 1111 de 2017, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”.

· El lente y la montura entregada al usuario por parte del contratista debe ser la escogida por el usuario sin exceder el valor del aporte del ESM 255728511782 que es de hasta $120.000,00, en tal caso el paciente cancelara el excedente de la fórmula.

· Los servicios se cancelaran bajo el mecanismo de pago por evento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No. 3047 de 2008.

· El contratista se compromete a suministrar los lentes y la montura al paciente en un tiempo no mayor a 08 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el usuario con la autorización emitida por parte del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782.

· El oferente incluirá consulta de optometría sin costo para los usuarios remitidos por el ESM.

· El contratista deberá ofrecer garantía en lentes respecto a defectos de aberraciones, alteraciones del material, tratamientos y formula durante toda la vigencia del contrato.

· El contratista deberá ofrecer garantía en monturas durante un (01) año a partir de la entrega.

· El contratista deberá realizar sin costo adicional el mantenimiento de las monturas suministradas incluyendo tornillos, ajuste, plaquetas y terminales durante el tiempo de garantía de las mismas.

· El contratista o quien aplique las encuestas deberá implementar y aplicar una encuesta de satisfacción del servicio que incluya desde la valoración por optometría hasta la entrega del lente y la montura, reportando de forma mensual los resultados con los soportes al supervisor del contrato.

(ii) Otras condiciones técnicas objeto de verificación de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar

Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas por las Entidades Contratantes de los proyectos y debe incluir: Objeto del Contrato, Entidad contratante, dirección, teléfonos, constancia de recibo a satisfacción, monto del contrato, tiempo de ejecución, fecha de inicio y fecha de finalización.

El oferente deberá presentar las pólizas requeridas una vez se adjudique el contrato para dar inicio del mismo.

El oferente deberá presentar Formato de Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores DGSM.

En caso que se llegare a necesitar algún elemento de rehabilitación no incluido en la ficha técnica pero que por sus características corresponda al objeto del presente proceso, este podrá incorporarse mediante modificatorio previo estudio de mercado y aceptación del contratista.




Codificación en el Clasificador de Bienes y servicios:

La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.


	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42142900
	Equipo médico accesorios y suministros
	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
	Corrección de la visión o gafas cosméticas y productos relacionados
	Corrección de la visión o gafas cosméticas y
productos relacionados

	42142902
	Equipo médico accesorios y suministros
	Equipo médico accesorios y suministros
	Corrección de la visión o gafas cosméticas y productos relacionados
	Lentes para anteojos

	42142903
	Equipo médico accesorios y suministros
	Equipo médico accesorios y suministros
	Corrección de la visión o gafas cosméticas y productos relacionados
	Monturas para anteojos



