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Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales





FORMATO No. 5

ACREDITACION CUMPLIMIENTO FICHA TECNICA

1. OBJETO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y DIESES PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELÉCTRICA ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

1.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

	No.
	DESCRIPCION
	CUMPLE 

S/N
	SOPORTE

Indicar el folio, archivo, documento y/o soporte en el cual se pueda evidenciar el cumplimiento

	1
	La Estación de Servicio de Combustible debe disponer de una infraestructura adecuada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1521 de 1998 y demás normas que lo adicionen o modifiquen, cumplir con la norma técnica y estándares ambientales establecidos en la Resolución 1170 de 1997 (DAMA), Resolución 1754 de 2011 (Adopción del Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos) y con las normas NFPA 30 y 30-A., protección contra incendios.   
	
	

	2
	El A. C. P. M., a suministrar por el PROPONENTE, debe cumplir con la Resolución 18 2087 de 17 de diciembre de 2007 / ASTM D-975 / NTC 1438 (Norma Técnica Colombiana) Ley 1205 de 2008/ Resolución 1499 de 2011(Ministerio de Minas y Energía).
	
	

	3
	La Estación de Servicio de Combustible debe contar como mínimo con dos (2) islas (no exclusivas) para garantizar el fácil acceso y circulación interior de los vehículos, y garanticen el oportuno suministro de combustible y el correcto funcionamiento de los surtidores del mismo y deberá contar con personal suficiente, idóneo, capacitado y disponible para atender los requerimientos de los conductores de los vehículos de manera ágil y oportuna.
	
	

	4
	El suministro de combustible preferiblemente deberá realizarse dentro del perímetro urbano de Pasto.
	
	

	5
	Contar con unas instalaciones óptimas y seguras que garanticen el libre y seguro acceso de los vehículos a la Estación de Servicio.
	
	

	6
	Garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible. Cualquier perjuicio o daño en los vehículos de la ENTIDAD, derivado del mal funcionamiento de los surtidores o la calidad del combustible será cubierto en su totalidad por el CONTRATISTA.
	
	

	7
	Garantizar el suministro de combustible, a los vehículos objeto del presente estudio.
	
	

	8
	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. 
	
	

	9
	HORARIO: El suministro de combustible se requerirá de lunes a sábado, las 24 horas de forma ininterrumpida, durante el término de Ejecución del contrato que se derive del presente proceso, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás. 
	
	

	10
	Tener mínimo 2 surtidores disponibles (no exclusivos) para los vehículos al servicio de la DIAN Pasto. 
	
	

	11
	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio magnético de control que se establezca. 
	
	

	12
	Certificar mensualmente el reglaje de los surtidores, emitido por el ente legal competente. 
	
	

	13
	Entregar la última CERTIFICACIÓN de la calibración de la medida de galón del surtidor o surtidores asignados para el suministro del combustible a los vehículos de la ENTIDAD.
	
	

	14
	Entregar mensualmente a la ENTIDAD en medio magnético (correo electrónico) y/o por escrito de cada uno de los abastecimientos cumplidos durante cada periodo, relacionando fecha y hora de suministro, placa de vehículo, kilometraje del automotor al momento de abastecerse de combustible, cantidad de galones suministrados y su costo en pesos colombianos.
	
	

	15
	Garantizar el suministro de combustible, de tal manera que queda expresamente prohibido entregar dinero en efectivo u otro bien, a cambio del combustible. 
	
	

	16
	Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético (correo electrónico), en archivo excel, por Internet y/o en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, placa y código del vehículo, código y nombre del conductor, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y valor de los mismos. 
	
	

	17
	El jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad, le suministrará al proponente favorecido en el momento del inicio de la ejecución del contrato, la relación del parque automotor objeto del suministro de combustible con marcas, placas, modelos y cantidad de galones autorizados mensualmente. 
	
	

	18
	El suministro del combustible se realizará mediante el sistema de equipo surtidor con red sistematizada, con la siguiente información, la cual será entregada al funcionario de la ENTIDAD, delegado para la supervisión del presente objeto contractual:

- Fecha y hora del suministro

- Nombre de la ENTIDAD

- Dependencia de Asignación

- Kilometraje en el momento del suministro

- Identificación del vehículo: Placa

- Tipo de combustible

- Precio de venta vigente a la DIAN.

- Valor del consumo

- Firma del conductor y el islero

- Acumulado por vehículo.
 
	
	

	19
	El oferente deberá manifestar en su propuesta, estar en capacidad de suministrar vía Internet de manera inmediata la información consolidada sobre el consumo total y particular de cada vehículo en el momento y con corte a la fecha en que se solicite.
	
	

	20
	Que los bienes suministrados deben ser de excelente calidad y cumplir con las especificaciones solicitadas. No Aplica
	NO APLICA
	

	21
	 Que el proveedor suministre las cantidades de combustible que sean requeridos por la Entidad.
	
	

	22
	La Entidad le comunicara oportunamente la inclusión o exclusión de vehículos del parque automotor autorizado para el suministro de combustible.
	
	

	23
	Entregar los bienes a medida que se le va requiriendo, a partir de la fecha de perfeccionamiento de este contrato, es decir con la suscripción del mismo y acta de inicio. Nota: Este contrato tiene la connotación de tracto sucesivo. 
	
	

	24
	Si durante la ejecución del contrato, resultare la necesidad de aumentar, disminuir el número de vehículos o cambiar la identificación de los mismos, la ENTIDAD se reserva tal derecho, sobre lo cual le comunicará al CONTRATISTA, mediante oficio suscrito por la Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Pasto.
	
	


	Fecha:
	

	Razón Social:
	
	NIT

	Representante Legal:
	
	Cédula

	Teléfono: 
	

	Firma: 
	


Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto    
Calle 17 Nº 24-35   PBX 729 32 83

Código postal 520002

www.dian.gov.co

