## Hoja1
VERSIÓN: 2
E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
1 | 1.01 | 1.01.68 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | Metro Cuadrado | 1073 |  |  | 0
2 | 1.02 | 3.13.09 | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | Metro lineal | 132 | 5% |  | 0
4 | 1.03 |  | CAMPAMENTO EN MADERA TABLA, CUBIERTA EN TEJA DURALUM | Metro Cuadrado | 32 |  |  | 0
3 | 1.04 | 1.02.17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | Metro Cúbico | 183 |  |  | 0
7 | 1.05 | 1.02.18 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) | Metro Cúbico | 180 |  |  | 0
6 | 1.06 | 1.01.46 | DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM | Metro Cuadrado | 1073 |  |  | 0
5 | 1.07 | 2.01.03 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | Metro Cuadrado | 158 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 2 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
17 | 2.01 | 1.02.29 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14 MPA (2000 PSI) | Metro Cuadrado | 108 | 5% |  | 0
18 | 2.02 | 3,10,12 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | Kilogramo | 12632.37 | 5% |  | 0
19 | 2.03 | 1.02.10 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) | Metro Cúbico | 14.26 | 5% |  | 0
20 | 2.04 | 1.02.13 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR | Metro Cúbico | 30.23 | 5% |  | 0
37 | 2.05 | 1,04,35 | SOBRECIMIENTOS E= 0.25 MTS | Metro lineal | 359.9 | 5% |  | 0
21 | 2.06 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | Metro Cúbico | 185.04 |  |  | 0
23 | 2.07 | 3,13,26 | MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN | Kilogramo | 1596.2 | 5% |  | 0
24 | 2.08 |  | LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPA - 3000 PSI H=12 CM | Metro Cuadrado | 450 |  |  | 0
26 | 2.09 | 1,03,26 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA | Metro Cúbico | 12.5 | 5% |  | 0
27 | 2.1 | 1.03.23 | VIGA AEREA 21 MPA - (3000 PSI) | Metro Cúbico | 26.05 | 5% |  | 0
22 | 2.11 |  | COLUMNETA EN CONCRETO 0.15X0.25 M (3000 PSI) INC.REFUERZO | Metro lineal | 576 |  |  | 0
32 | 2.12 | 1,04,05 | DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO | Metro lineal | 74.7 | 5% |  | 0
28 | 2.13 | 1,03,20 | PLACA MACIZA Mpa - (3000 PSI) E=0.12 MTS | Metro Cuadrado | 10.84 | 5% |  | 0
29 | 2.14 | 2.07.04 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | Metro Cúbico | 39.69 | 5% |  | 0
28 | 2.15 | 2.07.06 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | Metro Cúbico | 11.36 | 5% |  | 0
30 | 2.16 | 2.07.05 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | Metro Cúbico | 11.36 | 5% |  | 0
33 | 2.17 | 3.13.11 | CINTA SIKA PVC. V=0.15 | Metro lineal | 35.78 | 5% |  | 0
34 | 2.18 | 1,09,01 | ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 | Metro Cuadrado | 10.73 | 5% |  | 0
| 2.19 | 3,13,52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS | Metro Cuadrado | 450 | 5% |  | 0
| 2.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMUROS D=1" Y 2" SOLDADA TIPO RUANA O LABERINTO EN LÁMINA DE 1 1/4" | Unidad | 2 |  |  | 0
| 2.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMUROS D=3" Y 4" SOLDADA TIPO RUANA O LABERINTO EN LÁMINA DE 1 1/4" | Unidad | 2 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 3 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
39 | 3.01 |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 mts. INCLUYE REFUERZO | Metro Cuadrado | 707.6 |  |  | 0
44 | 3.02 | 1,04,31 | MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts | Metro Cuadrado | 36.9 | 5% |  | 0
40 | 3.03 |  | MURO TOLETE COMUN E=0.10 M PARA CULATAS. INCLUYE REFUERZO | Metro Cuadrado | 86.7 |  |  | 0
40 | 3.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO TOLETE GRAN FORMATO COBRIZO 11.5 O SIMILAR. INCLUYE REFUERZO | Metro Cuadrado | 10 |  |  | 0
41 | 3.05 | 1.04.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM | Metro Cuadrado | 6.2 | 5% |  | 0
41 | 3.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 10 MM PARA EXTERIORES | Metro Cuadrado | 85.7 |  |  | 0
42 | 3.07 | 1.04.08 | MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10 | Metro Cuadrado | 2 | 5% |  | 0
43 | 3.08 | 1,01,71 | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE | Metro lineal | 235.5 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 4 | PAÑETES |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
45 | 4.01 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4. INCLUYE FILOS, DILATACIÓNES, ÁREAS MENORES A 0.60 m Y CARTERAS DE VANOS | Metro Cuadrado | 1377.4 |  |  | 0
46 | 4.02 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3. INCLUYE FILOS, DILATACIÓNES, ÁREAS MENORES A 0.60 m Y CARTERAS DE VANOS | Metro Cuadrado | 400.1 |  |  | 0
47 | 4.03 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA CULATAS. | Metro Cuadrado | 173.5 |  |  | 0
47 | 4.04 |  | PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5. INCLUYE FILOS, DILATACIÓNES, ÁREAS MENORES A 0.60 m Y CARTERAS DE VANOS | Metro Cuadrado | 298.6 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 5 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
49 | 5.01 | 1.11.04 | ALISTADO PISO E=4 CM - 1:5 | Metro Cuadrado | 53.9 | 5% |  | 0
50 | 5.02 | 1.11.03 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 | Metro Cuadrado | 35.5 | 5% |  | 0
50 | 5.03 | 1.11.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM | Metro Cuadrado | 319.8 | 5% |  | 0
51 | 5.04 | 1.11.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN | Metro lineal | 150 | 5% |  | 0
52 | 5.05 | 1,11,07 | BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO | Metro lineal | 40.6 | 5% |  | 0
53 | 5.06 |  | MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA | Metro lineal | 1720.3 |  |  | 0
| 5.07 |  | ESQUINAS MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA | Unidad | 63 |  |  | 0
54 | 5.08 | 1,20,03 | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO | Metro Cuadrado | 0.8 | 5% |  | 0
55 | 5.09 | 1,11,28 | PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO | Metro Cuadrado | 319.8 | 5% |  | 0
58 | 5.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR. INCLUYE ÁREAS MENORES A 0.60 m | Metro Cuadrado | 138.2 |  |  | 0
59 | 5.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE. | Metro Cuadrado | 35.5 |  |  | 0
60 | 5.12 | 1,10,19 | REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" | Metro lineal | 34.2 | 5% |  | 0
61 | 5.13 | 1.10.11 | MURETE DUCHA 0.20X0.30 MTS | Metro lineal | 3 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 6 | FACHADAS Y ACABADOS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
64 | 6.01 |  | ESTUCO PLÁSTICO MUROS. INCLUYE FILOS, DILATACIÓNES Y ANCHOS MENORES A 0.60 M | Metro Cuadrado | 1388.9 |  |  | 0
65 | 6.02 |  | PINTURA ACRILICA A TRES MANOS PARA INTERIORES. INCLUYE FILOS, DILATACIÓNES Y ANCHOS MENORES A 0.60 M | Metro Cuadrado | 1368 |  |  | 0
66 | 6.03 |  | MEDIA CAÑA MURO-MURO / MURO TECHO EN YESO O SIMILAR. | Metro lineal | 106 |  |  | 0
67 | 6.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA CAMILLA 0.15 M EN PVC. INCLUYE BASE, AMORTIGUADOR TAPA, PUNTERA Y TORNILLERIA | Metro lineal | 58 |  |  | 0
68 | 6.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ESQUINA PVC COLOR BLANCO. | Metro lineal | 69.6 |  |  | 0
69 | 6.06 | 1.09.17 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | Metro Cuadrado | 384.3 | 5% |  | 0
71 | 6.07 | 1,09,22 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA | Metro Cuadrado | 21.7 | 5% |  | 0
71 | 6.08 |  | ZÓCALO PARA EXTERIORES EN GRAVILLA LAVADA | Metro lineal | 76 |  |  | 0
| 6.09 | 1,10,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPACATO TRAVERTINO | Metro Cuadrado | 159.1 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 7 | CUBIERTAS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
72 | 7.01 | 1,12,43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | Kilogramo | 6661.4 | 5% |  | 0
78 | 7.02 | 3,13,34 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA | Kilogramo | 6661.4 | 5% |  | 0
73 | 7.03 | 1,12,31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm | Metro Cuadrado | 29.7 | 5% |  | 0
74 | 7.04 | 1,12,23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 | Metro Cuadrado | 386.3 | 5% |  | 0
74 | 7.05 | 1,12,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO | Metro lineal | 40 | 5% |  | 0
74 | 7.06 | 1,12,45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT. | Metro Cuadrado | 386.3 | 5% |  | 0
74 | 7.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALERO PARA TEJA DE BARRO CON CANES EN MADERA CADA 70 CMS. INCLUYE TERMINACION EN ETERBOARD | Metro lineal | 85.5 |  |  | 0
74 | 7.08 | 1,06,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO | Metro lineal | 39 | 5% |  | 0
77 | 7.09 | 1.12.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO PARA CANALES Y VIGA CANALES | Metro lineal | 73 | 5% |  | 0
78 | 7.1 | 1.12.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | Metro lineal | 73 | 5% |  | 0
78 | 7.11 | 1.12.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS | Metro Cuadrado | 33.28 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 8 | CIELO RASO |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
80 | 8.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 8 MM. INCLUYE ESTRUCTURA. | Metro Cuadrado | 369.8 |  |  | 0
81 | 8.02 |  | APERTURA VANO EN CIELO RASO PVC PARA INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA O LED 60X60, PARLANTES O SIMILAR. | Unidad | 97 |  |  | 0
82 | 8.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA MURO TECHO EN PVC O SIMILAR. | Metro lineal | 64 |  |  | 0
| 8.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN EN ALUMINIO 60X60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO | Unidad | 4 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 9 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
84 | 9.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE 36 MM, ANCHO DE 0.80 M-1.00 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR | Unidad | 24 |  |  | 0
85 | 9.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE 36 MM DOBLE HOJA, ANCHO DE 1.50 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR | Unidad | 4 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 10 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
89 | 10.01 | 1.15.15 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | Metro Cuadrado | 35.7 | 5% |  | 0
91 | 10.02 |  | VENTANA CON PERSIANA | Metro Cuadrado | 4.1 |  |  | 0
92 | 10.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIA EN ALUMINIO PARA VENTANAS | Metro lineal | 36.47 |  |  | 0
94 | 10.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA GALVANIZADA A=0.80-1.00 M H=2.20 M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO | Unidad | 23 |  |  | 0
96 | 10.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA GALVANIZADA A=1.50 M H=2.20 M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO | Unidad | 5 |  |  | 0
98 | 10.06 | 1.09.08 | ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS | Metro lineal | 168.3 | 5% |  | 0
99 | 10.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 ANCHO: 0,60 M INCLUYE POCETA, LAVAMANOS, SALPICADERO, PISO ENTREPAÑO Y GRIFERIA. | Metro lineal | 22.1 |  |  | 0
100 | 10.08 | 1.15.17 | DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO | Metro Cuadrado | 9 | 5% |  | 0
101 | 10.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO SENCILLA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 0.80 M - 1.00 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO | Unidad | 1 |  |  | 0
101 | 10.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 1.50 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO | Unidad | 5 |  |  | 0
101 | 10.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 1.20 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO | Unidad | 2 |  |  | 0
101 | 10.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 1.50 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO | Unidad | 1 |  |  | 0
101 | 10.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 2.00 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO | Unidad | 1 |  |  | 0
101 | 10.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO HOJA SENCILLA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO 3" X 1 1/2". 0.90 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN LAMINA | Unidad | 1 |  |  | 0
103 | 10.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO 3" X 1 1/2". 1.50 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN LAMINA | Unidad | 2 |  |  | 0
105 | 10.16 |  | ESCALERA DE GATO EN TUBO EN LÁMINA GALVANIZADA D=1", A= 0.40 M - 0.80 M. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA, PELDAÑOS Y SOPORTES FIJOS | Metro lineal | 20 |  |  | 0
108 | 10.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRA A PISO VAIVÉN | Unidad | 20 |  |  | 0
106 | 10.18 |  | APLICACIÓN PINTURA ELECTROSTÁTICA | Metro Cuadrado | 10 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
111 | 11 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
112 | 11.01 | 1.16.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O SIMILAR | Unidad | 7 | 5% |  | 0
114 | 11.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION APARATO SANITARIO CON SISTEMA DE CONEXIÓN DE ENTRADA POSTERIOR ANTIVANDÁLICO PARA ALTO TRAFICO Y BAJO CONSUMO DE AGUA | Unidad | 4 |  |  | 0
116 | 11.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO PUSH ANTIVANDALICA PARA APARATO SANITARIO BAJO CONSUMO, ALTO TRAFICO. INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA EMBEBIDA EN MURO | Unidad | 4 |  |  | 0
118 | 11.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SEMIPEDESTAL INC. GRIFERIA Y ACOPLES | Unidad | 11 |  |  | 0
117 | 11.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA AHORRADORA Y ACOPLES | Unidad | 4 |  |  | 0
120 | 11.06 | 1.10.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO | Juego | 7 | 5% |  | 0
119 | 11.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MANGUERA METÁLICA | Unidad | 4 |  |  | 0
120 | 11.08 | 1.16.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON | Unidad | 12 | 5% |  | 0
121 | 11.09 | 1.16.16 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO | Unidad | 2 | 5% |  | 0
122 | 11.1 | 1,16,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | Unidad | 9 | 5% |  | 0
123 | 11.11 | 1.16.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS) | Unidad | 2 | 5% |  | 0
124 | 11.12 | 1.16.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS) | Unidad | 2 | 5% |  | 0
125 | 11.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 CM ALUMINIO | Unidad | 5 |  |  | 0
126 | 11.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR TECHO PARA BAÑO. INCLUYE DUCTO DE EVACUACIÓN | Unidad | 4 |  |  | 0
127 | 11.15 | 1.16.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR | Unidad | 2 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
129 | 12 | VIDRIOS Y CERRADURAS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
130 | 12.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE EMBUTIR CON CERROJO DE SEGURIDAD | Unidad | 7 |  |  | 0
131 | 12.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PICO DE LORO | Unidad | 4 |  |  | 0
| 12.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ANTIPANICO | Unidad | 5 |  |  | 0
132 | 12.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ALCOBA MANIJA | Unidad | 12 |  |  | 0
133 | 12.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA BAÑO MANIJA | Unidad | 15 |  |  | 0
134 | 12.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TOPE PUERTA MAGNETICO A PISO | Unidad | 15 |  |  | 0
135 | 12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 MM. INCLUYE PELICULA HIELO | Metro Cuadrado | 27.63 |  |  | 0
136 | 12.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL 0.60 M X 0.80 M. | Unidad | 7 |  |  | 0
137 | 12.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL FLOTADO. SEGÚN DISEÑO | Metro Cuadrado | 2.8 |  |  | 0
138 | 12.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA O DIVISIÓN | Metro Cuadrado | 39.68 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
141 | 13 | RED HIDRAULICA |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
142 | 13.01 | 1.06.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 | Metro lineal | 42.53 | 5% |  | 0
143 | 13.02 | 1.06.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 | Metro lineal | 126.23 | 5% |  | 0
144 | 13.03 | 1.06.21 | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 | Metro lineal | 49.67 | 5% |  | 0
145 | 13.04 | 2.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L | Metro lineal | 6.34 | 5% |  | 0
146 | 13.05 | 2.01.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L | Metro lineal | 24.24 | 5% |  | 0
147 | 13.06 | 2.01.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L | Metro lineal | 9.81 | 5% |  | 0
148 | 13.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Metro lineal | 12.96 |  |  | 0
149 | 13.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2". INCLUYE TAPA REGISTRO | Unidad | 4 |  |  | 0
150 | 13.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=3/4". INCLUYE TAPA REGISTRO | Unidad | 4 |  |  | 0
151 | 13.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1 1/4". INCLUYE TAPA REGISTRO | Unidad | 15 |  |  | 0
152 | 13.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =1 1/2" . INCLUYE TAPA REGISTRO | Unidad | 2 |  |  | 0
153 | 13.12 | 2.04.56 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | Unidad | 38 | 5% |  | 0
154 | 13.13 | 2.04.57 | PUNTO HIDRAULICO 3/4" | Unidad | 2 | 5% |  | 0
155 | 13.14 |  | PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" | Unidad | 4 |  |  | 0
156 | 13.15 |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR | Unidad | 1 |  |  | 0
157 | 13.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASTON REVENTILACIÓN 4" EN ACERO GALVANIZADO | Unidad | 7 |  |  | 0
158 | 13.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE TANQUE CON FLOTADOR DE 1" EN BRONCE | Unidad | 1 |  |  | 0
c | 13.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ELÉCTRONICO DE FLOTADOR PARA NIVEL MÍNIMO DE APAGADO Y PROTECCION EQUIPO DE BOMBEO | Unidad | 2 |  |  | 0
c | 13.19 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 40 X 40 X 40 cm LADRILLO | Unidad | 1 |  |  | 0
161 | 13.2 |  | PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10M 3500 PSI. INCLUYE REFUERZO | Metro Cuadrado | 1.26 |  |  | 0
162 | 13.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR 80X80CM. INCLUYE MARCO CONTRAMARCO PERFIL 2"X1/8", REJILLA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Unidad | 4 |  |  | 0
| 13.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR 100X155CM. INCLUYE MARCO CONTRAMARCO PERFIL 2"X1/8", REJILLA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Unidad | 1 |  |  | 0
| 13.23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 60X60CM, CARA PLANA PERFIL 2"X1/8" | Unidad | 1 |  |  | 0
163 | 13.24 |  | INSTALACION DEL SISTEMA PRINCIPAL DE PRESION HIDRAULICA. INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRAULICO | Unidad | 1 |  |  | 0
| 13.25 |  | INSTALACION DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE ACCESORIOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRÁULICO | Unidad | 1 |  |  | 0
| 13.26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR ODONTOLOGICO 3 HP CSD 18, TANQUE 100 LITROS | Unidad | 1 |  |  | 0
| 13.27 | 1.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE 1/2 | Metro lineal | 8 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
164 | 14 | RED SANITARIA Y DESAGÜES |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
165 | 14.01 | 1.01.69 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm | Metro cuadrado | 1073 | 5% |  | 0
166 | 14.02 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 30x30x30 cm LADRILLO (BOCA DE INSPECCIÓN OCULTA SISTEMA SANITARIO) | Unidad | 5 |  |  | 0
166 | 14.03 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 40x40x40 cm LADRILLO (RED DESAGÜES) | Unidad | 8 |  |  | 0
166 | 14.04 | 1.02.04 | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | Unidad | 2 | 5% |  | 0
166 | 14.05 | 1.02.05 | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO | Unidad | 2 | 5% |  | 0
166 | 14.06 | 1.02.02 | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | Unidad | 2 | 5% |  | 0
168 | 14.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 2", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Metro lineal | 59.8 |  |  | 0
169 | 14.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Metro lineal | 91.29 |  |  | 0
170 | 14.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Metro lineal | 51.94 |  |  | 0
| 14.1 | 1.02.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 4" | Metro lineal | 37.07 | 5% |  | 0
| 14.11 | 2.05.52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | Metro lineal | 96.26 | 5% |  | 0
173 | 14.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC VENTILACIÓN D= 3", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Metro lineal | 8 |  |  | 0
175 | 14.13 | 2.05.12 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4" | Unidad | 9 | 5% |  | 0
195 | 14.14 | 1.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3" | Metro lineal | 24.7 | 5% |  | 0
195 | 14.15 | 1.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | Metro lineal | 26.48 | 5% |  | 0
| 14.16 | 1,02,33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO | Metro lineal | 20 | 5% |  | 0
199 | 14.17 | 2.06.04 | CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA | Unidad | 1 | 5% |  | 0
| 14.18 | 2.05.09 | PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" | Unidad | 20 | 5% |  | 0
172 | 14.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC VENTILACIÓN D= 2", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Metro lineal | 8 |  |  | 0
198 | 14.2 | 1,10,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 | Unidad | 7 | 5% |  | 0
| 14.21 | 3.03.02 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | Metro cúbico | 58.28 | 5% |  | 0
| 14.22 |  | SUMIDERO TRASVERSAL EN LADRILLO. INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO 3*0.50 M | Metro lineal | 6.6 |  |  | 0
| 14.23 |  | SUMINITRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO HORIZONTAL DE 3000 LITROS | Unidad | 1 |  |  | 0
| 14.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 4X3" ALUMINIO ANTICUCARACHA PARA SIFON | Unidad | 29 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
203 | 15 | SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
204 | 15.01 |  | SUIMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO III INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS DE DOTACION. | Unidad | 2 |  |  | 0
205 | 15.02 |  | INSTALACION DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA RED CONTRA INCENDIO NORMALIZADO. ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA RCI. | Unidad | 1 |  |  | 0
206 | 15.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 110mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | Metro Lineal | 36.64 |  |  | 0
207 | 15.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 90mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | Metro Lineal | 0.63 |  |  | 0
211 | 15.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 2" RANURADA SCH.10 S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | Metro Lineal | 5.36 |  |  | 0
213 | 15.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 3X2" PARA PAD ANSI HF, INCLUYE BRIDA 3" SLIP ON Y ACCESORIOS DE INSTALACION | Unidad | 2 |  |  | 0
212 | 15.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 4" PARA PAD ANSI HF, INCLUYE BRIDA 4" SLIP ON Y ACCESORIOS DE INSTALACION | Unidad | 2 |  |  | 0
212 | 15.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CHECK CORTINA 4" UNION BRIDA TIPO HELBERT O SIMILAR | Unidad | 2 |  |  | 0
220 | 15.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA BRONCE 4x2½x2½ UL/FM, INCLUYE OBRA CIVIL | Unidad | 1 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
228 | 16 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
229 | 16.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE INCENDIO 2X14 FPLR-AWG-LSZH/Cu. INCLUYE TUBERIA 3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS | Metro lineal | 820 |  |  | 0
231 | 16.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE HUMO Y TEMPERATURA CERTIFICADO TECHO O PARED | Unidad | 41 |  |  | 0
232 | 16.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA DE AVISO DE INCENDIO, CERTIFICADA 24VDC | Unidad | 3 |  |  | 0
233 | 16.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA COLOR ROJO/BLANCO, INCLUYE PULSADOR MANUAL REARMABLE, BASE DE MONTAJE CERTIFICADA PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | Unidad | 3 |  |  | 0
234 | 16.05 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO PARA 68 ZONAS, CON TARJETAS DE CONTROL Y BATERIAS | Unidad | 1 |  |  | 0
| 16.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK CERRADO DE PISO 24 UR. INCLUYE CHAPA, DISIPADORES DE CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE Y BARRAJE PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unidad | 1 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
235 | 17 | RED Y EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, SONIDO Y TELEVISIÓN |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
236 | 17.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO PARA INTERIORES INLUYE TUBERIA 3/4" SCH 40 PARA CABLE CAT 6A | Metro lineal | 820 |  |  | 0
237 | 17.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD 28 AWG CAT 6A DE 3 M (PUESTOS DE TRABAJO). INCLUYE CERTIFICACION | Unidad | 38 |  |  | 0
242 | 17.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 30CMX6CM ZINCADA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | Metro Lineal | 56 |  |  | 0
240 | 17.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK CERRADO DE PISO 42 UR. INCLUYE CHAPA, DISIPADORES DE CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE Y BARRAJE PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unidad | 1 |  |  | 0
242 | 17.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y/O DATOS. INCLUYE JACK CAT 6A, FACE PLATE CAT 6ª Y ACCESORIOS | Unidad | 38 |  |  | 0
244 | 17.06 | 1.22.35 | PATCH PANEL 48 PUERTOS | Unidad | 2 | 5% |  | 0
245 | 17.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SWICH POE 16 CH, GIGA ADMINISTRABLE. INCLUYE PUERTOS SFP, CONFIGURACION IP Y TRANSMISION POR FIBRA ÓPTICA | Unidad | 5 |  |  | 0
250 | 17.08 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD ULTRADELGADO 28 AWG CAT 6A DE 0.5 M. INCLUYE CERTIFICACIÓN | Unidad | 38 |  |  | 0
252 | 17.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CCTV. INCLUYE JACK CAT 6A Y FACE PLATE PUERTO RJ 45 | Unidad | 19 |  |  | 0
254 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BALA PARA EXTERIORES | Unidad | 9 |  |  | 0
253 | 17.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA INTERIORES TIPO DOMO 4MP | Unidad | 10 |  |  | 0
255 | 17.12 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NVR DE 64 CANALES FULL HD. INCLUYE DISCO DURO DE 4 TERAS PARA GRABACIÓN | Unidad | 1 |  |  | 0
257 | 17.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 32" RESOLUCION FULL HD. INCLUYE CONEXIÓN HDMI + 2 PUERTOS USB + 2 PUERTOS RCA | Unidad | 1 |  |  | 0
260 | 17.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE TECHO Y/O PARED CON TRANSFORMADOR DE LINEA 15-30 WATS,ALIMENTACION DE DE 100 A 140 VOLTIOS Y ACCESORIOS DE ANCLAJE | Unidad | 10 |  |  | 0
262 | 17.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE BIPOLAR 2X14 LSZH PARA AUDIO. | Metro lineal | 100 |  |  | 0
263 | 17.16 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPO DE SONIDO DIGITAL 4 CANALES. INCLUYE PUERTO USB Y MICRÓFONO INALÁMBRICO | Unidad | 1 |  |  | 0
264 | 17.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TELEVISIÓN. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 5800, CABLE COAXIAL RG6,CONECTORES COAXIALES DE COMPRESIÓN Y TOMA COAXIAL VH61 BLANCO. | Unidad | 8 |  |  | 0
265 | 17.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER PROFESIONAL. INCLUYE 1 ENTRADA, 4 SALIDAS TERMINAL TIPO F, FACEPLATE VH61 UNA SALIDA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE | Unidad | 8 |  |  | 0
246 | 17.19 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD MULTIMODO DE 3 M, ENTRADA LC/LC, OM4. INCLUYE CERTIFICACIÓN | Unidad | 2 |  |  | 0
246 | 17.2 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORÍA 6 CONEXIÓN PoE/IP PARA CCTV | Unidad | 19 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
266 | 18 | ACOMETIDAS ELECTRICAS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
267 | 18.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE INSPECCIÓN INCLUYE VARILLA PARA PUESTA A TIERRA 5/8", HIDROSOLTA, SOLDADURA EXOTERMICA BT Y CABLE N° 2 DESNUDO | Unidad | 4 |  |  | 0
| 18.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA PRINCIPAL ENTRE POSTE Y MEDIDOR DE ENERGIA EN 3x2F+1X2N AWG Cu HF FR LSHZ, INCLUYE BAJANTE 2" IMC, CAPACETE 2", TUBERIA PVC 2" Y EXCAVACIÓN | Metro lineal | 25 |  |  | 0
| 18.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE MEDIDOR DE ENERGIA Y TGD EN 3X2F+1X2N+1X4T AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE TUBERIA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 5 |  |  | 0
| 18.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE MEDIDOR DE ENERGIA Y TRANSFERENCIA DE RCI EN 3X2F+1X2N+1X4T AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE TUBERIA IMC 2", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 15 |  |  | 0
| 18.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGD A PLANTA ELECTRICA EN 3X2F+1X2N+1X4T Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 9 |  |  | 0
| 18.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE PLANTA ELECTRICA A TRANSFERENCIA DE RCI EN 3X2F+1X2N+1X4T Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA IMC 2", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 15 |  |  | 0
272 | 18.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGD A TABLERO NORMAL EN 3X4F+1X4N+1X8T+1X8TD Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA PVC 1 1/2", TUBERIA EMT 1 1/2" BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 22.6 |  |  | 0
274 | 18.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGD A UPS EN 1X6F+1X6N+1X6T+1X6TD Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA EMT 1", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 6.3 |  |  | 0
275 | 18.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGD A TABLERO REGULADO EN 1X10F+1X10N+1X10T+1X10TD Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 27.5 |  |  | 0
276 | 18.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGD A TABLERO DE BOMBAS EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10TD Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA PVC 1 1/2", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 12.7 |  |  | 0
| 18.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGD A TABLERO NORMAL 2 EN 1X10F+1X10N+1X10T+1X10TD Cu HF FR LS, INCLUYE TUBERIA EMT 1", BORNAS Y MARQUILLAS | Metro lineal | 6.4 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
278 | 19 | TABLEROS Y ACCESORIOS DE RESPALDO ELECTRICO |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
279 | 19.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA ELECTRÓNICO TETRAFILAR MULTIFUNCIÓN ACTIVAREACTIVA MEDICIÓN SEMIDIRECTA 3X57.7/100 .277/480V 5 A 60 HZ CLASE 0.5S CORRIENTE 3X10A. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO. CALIBRACIÓN EN 4 CUADRANTES. ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACION | Unidad | 1 |  |  | 0
280 | 19.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TGD (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE, - CERRAMIENTO METÁLICO 180X100X40 - 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL 3X150 AMP - 1 BARRAJE DE ENTRADA A INTERRUPTOR 3X200 AMP - 1 BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN 3200 + N + T - 1 DPS CLASE I 10 KA 208 V - 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X125 AMP - 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 3X40 AMP - 3 RESERVAS - BARRAS DE CONEXIONES EN PLATINA DE COBRE - TERMINALES, TORNILLOS Y DEMÁS ACCESORIOS. | Unidad | 1 |  |  | 0
| 19.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA POR CONTACTORES 3X200 AMP BCI, INCLUYE: - CERRAMIENTO METÁLICO 120X80X40 - 2 CONTACTORES 3 X 200 AMP EN AC3 - 1 ENCLAVAMIENTO MECÁNICO - 1 ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO - 1 MÓDULO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - 1 MINIBREACKER TIPO RIEL 3X6 AMP - 1 MINIBREACKER TIPO RIEL 2X6 AMP - 1 MULETILLA 3 POSICIONES MANUAL-OFF-AUTOMÁTICO - 1 MULETILLA 3 POSICIONES RED-OFF-PLANTA - PILOTO DE SEÑALIZACIÓN PLANTA - PILOTO DE SEÑALIZACIÓN RED - BARRAJE DE CONEXIONES ENTRE CONTACTORES. - CANALETAS, CABLES, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS | Unidad | 1 |  |  | 0
| 19.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 36 CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 3FX125A E INTERRUPTORES 1X15A | Unidad | 2 |  |  | 0
282 | 19.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 12 CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 3FX40A E INTERRUPTORES 1X15A | Unidad | 2 |  |  | 0
| 19.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO), INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA | Unidad | 12 |  |  | 0
| 19.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 8mm PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO), INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN | Metro lineal | 216 |  |  | 0
| 19.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE Cu-Cu 5/8"X2,44m PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL, INCLUYE SOLDADURA Y CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM | Unidad | 11 |  |  | 0
| 19.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2 PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL | Metro lineal | 154.8 |  |  | 0
| 19.1 |  | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA DE 50 KVA | Unidad | 1 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
285 | 20 | SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
286 | 20.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 60X60 2400 LM, 40W, 6500K,120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40, CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS Y MARCO ALUMINIO BLANCO 60X60. | Unidad | 58 |  |  | 0
| 20.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 1100 LM, 18W, 6500K,120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS. | Unidad | 49 |  |  | 0
288 | 20.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2X18W HERMETICA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y CLAVIJA DE SEGURIDAD. | Unidad | 12 |  |  | 0
293 | 20.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED AUTONOMIA 90 MINUTOS. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y CLAVIJA DE SEGURIDAD. | Unidad | 14 |  |  | 0
294 | 20.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE EMERGENCIA LED EN ACRILICO. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y CLAVIJA DE SEGURIDAD. | Unidad | 4 |  |  | 0
294 | 20.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERÍA 3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Unidad | 31 |  |  | 0
289 | 20.07 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4" SCH 40, CABLE No 12 LSHF Y APARATO. | Unidad | 18 |  |  | 0
289 | 20.08 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4" SCH 40, CABLE No 12 LSHF Y APARATO. | Unidad | 8 |  |  | 0
291 | 20.09 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4" SCH 40, CABLE No 12 LSHF Y APARATO. | Unidad | 11 |  |  | 0
| 20.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE MURO (APLIQUE) 20W | Unidad | 8 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
295 | 21 | SALIDAS TOMAS ELECTRICAS |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
296 | 21.01 |  | SALIDA ELECTRICA PARA TOMA BLANCA NORMAL DE 15A, INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO | Unidad | 59 |  |  | 0
| 21.02 |  | SALIDA ELECTRICA PARA TOMA ROJA (RED CRÍTICA), TIERRA AISLADA, INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO | Unidad | 4 |  |  | 0
| 21.03 |  | SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NARANJA (RED REGULADA), TIERRA AISLADA, INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO | Unidad | 15 |  |  | 0
297 | 21.04 |  | SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI, INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO | Unidad | 21 |  |  | 0
298 | 21.05 |  | SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NORMAL TRIFASICA 208V, INCLUYE TUBERIA Ø 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO | Unidad | 1 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
299 | 22 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
300 | 22.01 | 3.08.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 | Metro lineal | 100 | 5% |  | 0
304 | 22.02 | 3.07.02 | PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO "HUESO DE PERRO" o "I" DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR) | Metro Cuadrado | 160 | 5% |  | 0
300 | 22.03 | 3.07.01 | DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO MONOCAPA COLOREADO 10*20*6 CMS (VEHICULAR) | Metro lineal | 91 | 5% |  | 0
300 | 22.04 | 1.18.05 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 Mpa - (2500 PSI) | Metro Cuadrado | 144 | 5% |  | 0
302 | 22.05 | 1.18.04 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) | Metro Cuadrado | 35 | 5% |  | 0
302 | 22.06 | 2.09.03 | CONSTRUCCION DE JARDINES | Metro Cuadrado | 104 | 5% |  | 0
303 | 22.07 | 1.18.03 | ASEO GENERAL ENTREGA | Metro Cuadrado | 1073 | 5% |  | 0
303 | 22.08 | 1.15.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO | Metro Cuadrado | 444 | 5% |  | 0
303 | 22.09 | 3.03.10 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | Metro Cúbico | 49 |  |  | 0
303 | 22.1 | 3.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | Metro Cúbico | 33.6 | 5% |  | 0
303 | 22.11 | 1.02.13 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | Metro Cúbico | 12.6 | 5% |  | 0
303 | 22.12 | 1.19.07 | DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M | Metro lineal | 99 | 5% |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
[7 empty] | A | 0
[7 empty] | I | 0
[7 empty] | U | 0
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL
342 | 23 | SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  |  | TIPO: | BIENES
343 | 23.01 |  | SUMINISTRO DEL SISTEMA PRINCIPAL HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO. INCLUYE DOS BOMBAS DE 6 HP, TABLERO DE CONTROL Y UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 500 LTS.TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRAULICO. | Unidad | 1 |  |  | 0
344 | 23.02 |  | SUMINISTRO DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP Y TABLERO DE CONTROL. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRÁULICO. | Unidad | 1 |  |  | 0
345 | 23.03 |  | SUMINISTRO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA RED CONTRA INCENDIO NORMALIZADO UL/FM. INCLUYE BOMBA LIDER DE 40HP(250GPM-125PSI), TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY DE 4 HP(25GPM-145PSI). TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA RCI. | Unidad | 1 |  |  | 0
346 | 23.04 |  | SUMINISTRO PLANTA DIESEL 80 KVA EFECTIVOS A LA ALTURA DE TUTAZÁ (BOYACÁ). SEGÚN ESPECIFICACIONES | Unidad | 1 |  |  | 0
347 | 23.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS DE 6 KVA ONLINE. SEGÚN ESPECIFICACIONES | Unidad | 1 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 0 |  |  | #REF!
Bienes
|  |  | Servicios | 0
Obra Pública
|  |  | COSTO INDIRECTO |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Administración |  |  | AIU | 0
imprevistos
Utilidad
|  |  | IVA | #REF! |  | IVA | #REF!