OFERTA ECONÓMICA

	ITEM
	BOLSA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE VIÁTICOS
	OFERTA ECONÓMICA

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 144.594,40
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 149.280,00
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACONDICIONADO DE AIRE TIPO MULTI UNIDAD EVAPORADORA “mini split” DE 12300 B.T.U MODELO ARNU12GSBL4
	1
	UN
	$ 182.259,20
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 160.058,40
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER UNIDAD CONDENSADORA DE 12.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 134.759,20
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12.300 B.T.U.
	1
	UN
	$ 160.058,40
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 18.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 163.104,80
	

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 173.651,20
	

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 24.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 184.197,60
	

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 36.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 182.857,60
	

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 48.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 220.043,20
	

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 215.043,20
	

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 72.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 215.043,20
	

	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 76.400 B.T.U.
	1
	UN
	$ 225.043,20
	

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 86.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 251.043,20
	

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 96.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 251.043,20
	

	17
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 120.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 282.553,60
	

	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 144.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 287.553,60
	

	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 180.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 321.303,60
	

	20
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 240.000 B.T.U.
	1
	UN
	$ 381.053,60
	

	21
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MULTI V IV DE 152900 DE B.T.U MODELO ARUV160BTS4
	1
	UN
	$ 753.768,00
	

	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MULTI V IV DE 191100 DE B.T.U MODELO ARUV200BTS4
	1
	UN
	$ 594.219,20
	

	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MULTI V IV DE 172000 DE B.T.U MODELO ARUV180BTS4
	1
	UN
	$ 578.920,00
	

	24
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASSETTE 1 VIA CON FILTRO PLASMA DE 12.300 B.T. U MODELO ARNU12GTUC4
	1
	UN
	$ 154.508,40
	

	25
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FANCOIL DE DUCTO (ALTA PRESION) DE 76.400 DE B.T.U MODELO ARNU48GBRA4
	1
	UN
	$ 264.917,20
	

	26
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FANCOIL DE DUCTO (ALTA PRESION) DE 48.100 DE B.T.U MODELO ARNU48GBRA4
	1
	UN
	$ 237.488,40
	

	27
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FANCOIL DE DUCTO (ALTA PRESION) DE CAPACIDAD 95.900 B. T.U MODELO ARNU96GB8A4
	1
	UN
	$ 263.587,60
	

	28
	REUBICACIÓN AIRES 6000 B.T.U
	1
	UN
	$ 293.616,00
	

	29
	REUBICACIÓN AIRES 9000 B.T.U
	1
	UN
	$ 322.161,60
	

	30
	REUBICACIÓN AIRES 12.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 329.811,20
	

	31
	REUBICACIÓN AIRES 18.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 339.100,00
	

	32
	REUBICACIÓN AIRES  22.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 339.100,00
	

	33
	REUBICACIÓN AIRES 24.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 156.850,00
	

	34
	REUBICACIÓN AIRES 36.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 413.373,60
	

	35
	REUBICACIÓN AIRES 48.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 441.240,00
	

	36
	REUBICACIÓN AIRES 60.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 463.096,00
	

	37
	REUBICACIÓN AIRES 72.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 643.950,00
	

	38
	REUBICACIÓN AIRES 76.400 B.T.U
	1
	UN
	$ 643.950,00
	

	39
	REUBICACIÓN AIRES 86.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 611.166,00
	

	40
	REUBICACIÓN AIRES 96.000 B.T.U
	1
	UN
	$ 622.094,00
	

	41
	REUBICACIÓN AIRES 120.0000 B.T.U
	1
	UN
	$ 736.704,00
	

	42
	REUBICACIÓN AIRES 144.0000 B.T.U
	1
	UN
	$ 785.880,00
	

	43
	REUBICACIÓN AIRES 180.0000 B.T.U
	1
	UN
	$ 785.880,00
	

	44
	REUBICACIÓN AIRES 240.0000 B.T.U
	1
	UN
	$ 785.880,00
	

	45
	Instalación de aire acondicionado, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, sistema de desague, tuberia de alta y baja presión y demás elementos necesarios para su funcionamiento.   9000 A 48000 BTU
	1
	UN
	$ 574.946,00
	

	46
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 9000 BTU. "COMPLETA” incluye: Recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 1.505.160,00
	

	47
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 12000 BTU. "COMPLETA” incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 1.655.160,00
	

	48
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 18000 BTU. "COMPLETA” incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 1.837.120,00
	

	49
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 24000BTU. "COMPLETA” incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 1.997.224,00
	

	50
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 36000 BTU. "COMPLETA" incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 2.281.174,00
	

	51
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 54000 BTU. "COMPLETA" incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 2.497.404,00
	

	52
	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 60000 BTU. "COMPLETA" incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.
	1
	UN
	$ 2.497.404,00
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOLSA DE REPUESTOS
	

	COMPRESORES
	

	53
	Compresor Scroll 12.000 btu 220V
	1
	UN
	$ 420.400,00
	

	54
	Compresor Scroll 18.000 btu 220V
	1
	UN
	$ 513.900,00
	

	55
	Compresor Scroll 24.000 btu 220V
	1
	UN
	$ 544.950,00
	

	56
	Compresor Scroll 36.000 btu 1/220V/60
	1
	UN
	$ 713.730,00
	

	57
	Compresor Scroll 36.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 1.030.880,00
	

	58
	Compresor Scroll 48.000 btu 1/220v/60
	1
	UN
	$ 1.661.628,00
	

	59
	Compresor Scroll 48.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 1.923.578,00
	

	60
	Compresor Scroll 60.000 btu 1/220v/60
	1
	UN
	$ 3.000.830,00
	

	61
	Compresor Scroll 60.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 4.060.780,00
	

	62
	Compresor Scroll 72.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 3.149.880,00
	

	63
	Compresor Scroll 90.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 5.000.680,00
	

	64
	Compresor Scroll 120.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 6.959.050,00
	

	65
	Compresor Scroll 180.000 btu 3/220v/60
	1
	UN
	$ 8.624.270,00
	

	66
	Compresor Rotativo 8.000 b.t.u. 110 V
	1
	UN
	$ 352.900,00
	

	67
	Compresor Rotativo 9.000 b.t.u. 110 V
	1
	UN
	$ 424.848,00
	

	68
	Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 110 V
	1
	UN
	$ 544.830,00
	

	69
	Compresor Rotativo 9.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 478.598,00
	

	70
	Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 671.130,00
	

	71
	Compresor Rotativo 14.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 704.880,00
	

	72
	Compresor Rotativo 18.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 755.928,00
	

	73
	Compresor Rotativo 24.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 882.430,00
	

	74
	Compresor Rotativo 36.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 942.480,00
	

	75
	Compresor Rotativo 48.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 999.780,00
	

	76
	Compresor Rotativo 60.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 1.339.580,00
	

	77
	Compresor Rotativo 72.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 1.339.580,00
	

	78
	Compresor Rotativo 96.000 b.t.u. 220 V 1
	1
	UN
	$ 1.550.210,00
	

	79
	Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 220 V
	1
	UN
	$ 695.830,00
	

	80
	Compresor 1 TR Monofásico Reciprocante 220 V
	1
	UN
	$ 1.314.960,00
	

	81
	Compresor 1,25 TR Monofásico Reciprocante 220 V
	1
	UN
	$ 1.314.960,00
	

	82
	Compresor 1,5 TR Monofásico Reciprocante 220 V
	1
	UN
	$ 1.559.960,00
	

	MOTORES
	

	83
	Motor 1 Vel Eje 1/20 HP, 1550 rpm, monofásico, 208-230V
	1
	UN
	$ 360.316,00
	

	84
	Motor 3 Vel Eje 1/3 HP, 1075 rpm, monofásico 208/230V
	1
	UN
	$ 554.848,00
	

	85
	Motor 3 Vel Eje 3/4 HP, 1075 rpm, monofásico, 208/230V
	1
	UN
	$ 689.848,00
	

	86
	Motor 1 Vel Eje 1/2 HP, 1075 rpm, monofásico, 220/440V
	1
	UN
	$ 494.148,00
	

	87
	Motor 1 Vel Eje 1 HP, 1140 rpm, trifásico, 220/440V
	1
	UN
	$ 524.063,00
	

	88
	Motor 1 Vel Eje 1/5 HP, 850 rpm, monofásico, 208/230V
	1
	UN
	$ 530.880,00
	

	89
	Motor 1/5 HP Fancoil 208 V, 3 Vel, Doble Eje
	1
	UN
	$ 613.598,00
	

	90
	Motor 1/6 HP, 2 Ejes, Ventana, 208-230 V, 1100 rpm
	1
	UN
	$ 208.798,00
	

	91
	Motor 1/10 HP, 2 Ejes, 1075 rpm, 115 V.
	1
	UN
	$ 442.248,00
	

	92
	Motor 1/4 HP, 1075 rpm, 2 Vel, 208/230 V, 1 Eje
	1
	UN
	$ 413.848,00
	

	93
	Motor 1/4 HP, Doble Eje, 1075 rpm, trifásico, 208/230V
	1
	UN
	$ 574.848,00
	

	94
	Motor 1/5 HP Fancoil, 1075 rpm, 3 Vel, 115 V, 1 EJE 1/2
	1
	UN
	$ 569.848,00
	

	95
	Motor 1/3 HP, 1625 rpm, trifásico, 208/230 V, Doble Eje
	1
	UN
	$ 509.848,00
	

	96
	Motor 1/3 HP, 1100 rpm, trifásico, 208 V, Ventana, 2 Ejes
	1
	UN
	$ 431.600,00
	

	CAPACITOR DE MARCHA
	

	97
	5 MF 370 VAC
	1
	UN
	$ 13.242,40
	

	98
	7.5 MF 370VAC 
	1
	UN
	$ 17.613,60
	

	99
	7.5 MF 440VAC1
	1
	UN
	$ 20.252,80
	

	100
	10 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 16.428,00
	

	101
	15 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 22.252,80
	

	102
	25 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 19.367,60
	

	103
	30 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 23.738,80
	

	104
	35 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 28.763,60
	

	105
	35 MF 440VAC
	1
	UN
	$ 28.763,60
	

	106
	40 MF 440VAC
	1
	UN
	$ 32.372,80
	

	107
	45 MF 440VAC
	1
	UN
	$ 32.372,80
	

	108
	50 MF 440VAC
	1
	UN
	$ 28.548,00
	

	109
	55 MF 440VAC
	1
	UN
	$ 30.278,00
	

	110
	60 MF 440VAC
	1
	UN
	$ 33.010,00
	

	111
	70 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 38.660,00
	

	112
	80 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 44.192,00
	

	113
	30+5 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 72.190,00
	

	114
	40+5 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 74.826,00
	

	115
	45+5 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 73.476,00
	

	116
	50+5 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 76.176,00
	

	117
	55+5 MF 370VAC
	1
	UN
	$ 79.551,00
	

	118
	Super Arrancador 1-5 TR
	1
	UN
	$ 52.874,00
	

	CONTACTOR
	

	119
	2P-30Amp Bobina 24V
	1
	UN
	$ 81.160,00
	

	120
	3P-25Amp Bobina 220V
	1
	UN
	$ 100.124,00
	

	121
	3P-30Amp Bobina 220V
	1
	UN
	$ 120.374,00
	

	122
	3P-25/30Amp Bobina 24V
	1
	UN
	$ 117.642,00
	

	123
	3P-40Amp Bobina 24V
	1
	UN
	$ 107.642,00
	

	BLOWERS
	

	124
	Blower para fancoil de 12.000 btu/h.
	1
	UN
	$ 237.850,00
	

	125
	Blower para fancoil de 18.000 btu/h.
	1
	UN
	$ 367.380,00
	

	126
	Blower para fancoil de 24.000 btu/h.
	1
	UN
	$ 414.630,00
	

	127
	Blower para fancoil de 36.000 btu/h.
	1
	UN
	$ 500.128,00
	

	128
	Blower para fancoil de 48.000 btu/h.
	1
	UN
	$ 520.378,00
	

	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN
	

	129
	Tubería de cobre 1/4". Incluye accesorios, codos,soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt
	1
	UN
	$ 89.742,40
	

	130
	Tubería de cobre 3/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico rubaflex o similar por 3 mt
	1
	UN
	$ 135.160,00
	

	131
	Tubería de cobre 1/2". Incluye accesorios, codos, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt
	1
	UN
	$ 168.192,00
	

	132
	Tubería de cobre 5/8". Incluye accesorios, codos, soportería y aislamiento térmico rubaflex o similar por 3 mt
	1
	UN
	$ 201.374,00
	

	133
	Tubería de cobre 3/4". Incluye accesorios, codos, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt
	1
	UN
	$ 237.856,00
	

	134
	Tubería de cobre 1". Incluye accesorios, codos, soportería y aislamiento térmico rubaflex o similar por 3 mt
	1
	UN
	$ 308.248,00
	

	135
	Filtro secador cuerpo mediano 1/4".
	1
	UN
	$ 10.928,00
	

	136
	Filtro secador cuerpo mediano 3/8".
	1
	UN
	$ 37.285,00
	

	137
	Filtro secador cuerpo mediano 1/2".
	1
	UN
	$ 52.474,00
	

	138
	Filtro secador cuerpo mediano 5/8".
	1
	UN
	$ 51.992,00
	

	139
	Filtro secador cuerpo mediano 7/8".
	1
	UN
	$ 57.274,00
	

	140
	Filtro secador cuerpo grande 1-1/8".
	1
	UN
	$ 59.124,00
	

	141
	Filtro de succión 1/4".
	1
	UN
	$ 27.928,00
	

	142
	Filtro de succión 3/8".
	1
	UN
	$ 30.928,00
	

	143
	Filtro de succión 1/2".
	1
	UN
	$ 34.113,60
	

	144
	Filtro de succión 5/8".
	1
	UN
	$ 44.356,00
	

	145
	Filtro de succión 7/8".
	1
	UN
	$ 79.640,00
	

	AISLAMIENTO TÉRMICO
	

	146
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 3/8" por 2 mt
	1
	UN
	$ 11.996,00
	

	147
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 1/2" por 2 mt
	1
	UN
	$ 13.638,80
	

	148
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 7/8" por 2 mt
	1
	UN
	$ 17.613,60
	

	149
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 1-1/8" por 2 mt
	1
	UN
	$ 22.634,80
	

	150
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 1-3/8" por 2 mt
	1
	UN
	$ 24.774,00
	

	151
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 1-5/8" por 2 mt
	1
	UN
	$ 25.274,00
	

	152
	AISLAMIENTO TÉRMICO Rubatex de 2-1/8" por 2 mt
	1
	UN
	$ 36.770,00
	

	153
	AISLAMIENTO TÉRMICO Jumbolón o similar por 2 mt
	1
	UN
	$ 38.570,00
	

	CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
	

	154
	Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG THHN/THWN-2 90°C 600 V en tubería PVC y/o canaleta plástica de 1/2" con accesorios y soportería por 3 metros
	1
	UN
	$ 19.113,60
	

	155
	Cableado de fuerza, 3 cables No. 12 AWG THHN/THWN-2 90°C 600 V en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería por 3 metros.
	1
	UN
	$ 17.778,00
	

	156
	Cableado de fuerza, 3 cables No. 10 AWG THHN/THWN-2 90°C 600 V en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería por 3 metros.
	1
	UN
	$ 26.774,00
	

	157
	Cableado de fuerza, 3 cables No. 8 AWG THHN/THWN-2 90°C 600 V en tubería EMT de 3/4" con accesorios y soportería por 3 metros.
	1
	UN
	$ 16.724,60
	

	158
	CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Cable THHN 14AWG por 3 mt
	1
	UN
	$ 10.613,44
	

	159
	Cable THHN 12AWG por 3 mt
	1
	UN
	$ 7.371,20
	

	160
	Cable THHN 10AWG por 3 mt
	1
	UN
	$ 8.324,80
	

	161
	Cable THHN 8AWG por 3 mt
	1
	UN
	$ 12.556,80
	

	162
	Cable THHN 6AWG por 3 mt
	1
	UN
	$ 16.242,40
	

	163
	Cable THHN 4AWG por 3 mt
	1
	UN
	$ 19.928,00
	

	164
	Tubería EMT de 1/2" por 3 mt
	1
	UN
	$ 14.467,60
	

	165
	Tubería EMT de 3/4" por 3 mt
	1
	UN
	$ 21.499,60
	

	166
	Tubería EMT de 1" por 3 mt
	1
	UN
	$ 36.202,80
	

	167
	Tubería EMT de 2" por 3 mt
	1
	UN
	$ 74.356,00
	

	168
	Tubería Coraza 1/2" por 3 mt
	1
	UN
	$ 22.449,60
	

	169
	Tubería Coraza 3/4" por 3 mt
	1
	UN
	$ 21.717,60
	

	170
	Tubería Coraza 1" por 3 mt
	1
	UN
	$ 31.913,60
	

	171
	Tubería Coraza 2" por 3 mt
	1
	UN
	$ 45.756,00
	

	172
	Temporizador de 0 a 5 min
	1
	UN
	$ 76.642,00
	

	173
	Arrancador universal para equipo de 1 - 5TR.
	1
	UN
	$ 86.624,00
	

	174
	Transformador de 50 VA 208V- 24V.
	1
	UN
	$ 176.140,00
	

	175
	Transformador de 75 VA 208V- 24V.
	1
	UN
	$ 237.210,00
	

	176
	Transformador de 150 VA 208V-24V.
	1
	UN
	$ 434.880,00
	

	177
	Interruptor termomagnético 2x15 A.
	1
	UN
	$ 33.267,00
	

	178
	Interruptor termomagnético 2x20A 
	1
	UN
	$ 35.999,00
	

	179
	Interruptor termomagnético 2x32 A.
	1
	UN
	$ 38.024,00
	

	180
	Interruptor termomagnético 2x20 A
	1
	UN
	$ 43.456,00
	

	181
	Interruptor termomagnético 2x50 A.
	1
	UN
	$ 61.873,00
	

	182
	Interruptor termomagnético 3x20A
	1
	UN
	$ 85.390,00
	

	183
	Interruptor termomagnético 3x30 A regulable.
	1
	UN
	$ 100.290,00
	

	184
	Interruptor termomagnético 3x40 A. regulable.
	1
	UN
	$ 104.340,00
	

	185
	Interruptor termomagnético 3x50 A. regulable
	1
	UN
	$ 127.490,00
	

	186
	Vigilante de tensión trifásico programable ICM 450 o similar equivalente.
	1
	UN
	$ 407.566,00
	

	187
	Temporizador Digital Programable, 110 volt 60 Hz, con batería de respaldo
	1
	UN
	$ 117.856,00
	

	188
	Termostato Digital honeywell 24V Programable 1 etapa PRO2000
	1
	UN
	$ 271.766,00
	

	189
	Termostato Digital honeywell 24V Programable 1 etapa PRO1000
	1
	UN
	$ 170.266,00
	

	190
	Control presión de alta KP5 referencia 060-121266 Reset Manual
	1
	UN
	$ 128.260,00
	

	191
	Control presión de alta KP5 referencia 060-001866 Reset Automatico
	1
	UN
	$ 154.816,00
	

	192
	Control presión dual KP15 referencia 060-000766 3 Cont. - Man/Auto 110v 45 Seg. 060B017066
	1
	UN
	$ 186.600,00
	

	ACCESORIOS
	

	193
	Chumacera de pedestal diámetro 1".
	1
	UN
	$ 37.856,00
	

	194
	Bomba de condensado para Cassette
	1
	UN
	$ 342.200,00
	

	195
	Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios
	1
	UN
	$ 327.916,00
	

	196
	Tarjeta universal mini Split.
	1
	UN
	$ 153.158,00
	

	197
	Control remoto universal mini Split.
	1
	UN
	$ 59.704,00
	

	198
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad evaporadora de 9000 a 24000 BTU "convencional "
	1
	UN
	$ 236.890,00
	

	199
	Suministro e instalación de filtros de aire tipo multi unidad evaporadora de 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 87.176,00
	

	200
	Suministro e instalación de filtros de aire acondicionado tipo inverter unidad condensadora de 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 59.856,00
	

	201
	Suministro e instalación de filtros de aire acondicionado MULTI V IV capacidad 152900, 191100 y 172000 BTU
	1
	UN
	$ 212.848,00
	

	202
	Recarga de Gas refrigerante R410a por kg
	1
	UN
	$ 136.379,60
	

	203
	Suministro e instalación de tarjeta para unidad evaporadora fan coil LG MULTI V ASM: EBR790048 y PWB: EAX66454001 por unidad
	1
	UN
	$ 351.032,00
	

	204
	Suministro e instalación de tarjeta inverter marca LG mod EBR76196401 para condensadora aire acondicionado LG MULTI V versión IV de 152900, 191100 y 172000 BTU por unidad.
	1
	UN
	$ 840.416,00
	

	205
	Suministro e instalación de Compresor marca LG mod TBZ35777801 para condensadora aire acondicionado LG MULTI V versión IV capacidad 152900, 191100 y 172000 BTU por unidad.
	1
	UN
	$ 3.136.600,00
	

	206
	Suministro e instalación de aspas (FAN) para aire acondicionado LG MULTI V versión IV capacidad 152900, 191100 y 172000 BTU.
	1
	UN
	$ 250.710,00
	

	207
	Suministro e instalación Conexión de tuberías para aire acondicionado LG MULTI V versión IV de 152900, 191100 y 172000 BTU.
	1
	UN
	$ 441.316,00
	

	208
	Suministro e instalación de cubrimiento tubería en cobre LG MULTI V versión IV de 152900, 191100 y 172000 BTU. Por metro.
	1
	UN
	$ 29.774,00
	

	209
	Suministro e instalación sensor y switch de alta presión de aire acondicionado LG MULTI V versión IV capacidad 152900, 191100 y 172000 BTU.
	1
	UN
	$ 170.568,00
	

	210
	Suministro e instalación de cable de comunicación para aire acondicionado LG MULTI V versión IV capacidad 152900, 191100 y 172000 BTU
	1
	UN
	$ 169.816,00
	

	211
	Suministro e instalación de fuente de poder para aire acondicionado LG MULTI V versión IV capacidad 152900 BTU
	1
	UN
	$ 217.850,00
	

	212
	suministro e instalación de tarjetas electrónicas (modulo) para aire acondicionado LG MULTI V versión IV capacidad 152900, 191100 y 172000 BTU
	1
	UN
	$ 1.416.680,00
	

	213
	Suministro e instalación de aspas (FAN) para aire acondicionado 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 263.266,00
	

	214
	Suministro e instalación Conexión de tuberías para aire acondicionado 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 411.098,00
	

	215
	Suministro e instalación de fuente de poder para aire acondicionado 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER. 
	1
	UN
	$ 217.600,00
	

	216
	Suministro e instalación de cable de transmisión para aire acondicionado 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 115.176,00
	

	217
	Suministro e instalación de cable de poder para aire acondicionado 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 124.176,00
	

	218
	Suministro e instalación de fuente de poder para aire acondicionado 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 184.816,00
	

	219
	Suministro e instalación Conexión de tuberías para aire acondicionado 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 255.848,00
	

	220
	Suministro e instalación de Compresor para aire acondicionado 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 340.066,00
	

	221
	Suministro e instalación de aspas (FAN) para aire acondicionado 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 225.018,00
	

	222
	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración
	1
	UN
	$ 210.822,80
	

	223
	Suministro e instalación de Capacitores para aire acondicionado de 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 71.748,00
	

	224
	Suministro e instalación de Fusibles para aire acondicionado de 12300 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 45.928,00
	

	225
	Suministro e instalación de Capacitores para aire acondicionado de 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 62.320,00
	

	226
	Suministro e instalación de Fusibles para aire acondicionado de 12000 BTU CONVENCIONAL E INVERTER
	1
	UN
	$ 62.320,00
	

	227
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad evaporadora de 34000 a 60000 BTU "convencional "
	1
	UN
	$ 466.864,00
	

	228
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad evaporadora de 9000 a 24000 BTU " inverter"
	1
	UN
	$ 631.704,00
	

	229
	Suministro e instalación de Tarjeta electrónica unidad de 34000 a 60000 BTU “ inverter"
	1
	UN
	$ 781.704,00
	

	230
	suministro e instalación de juego de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo convencional 9000 a 12000 BTU
	1
	UN
	$ 432.954,00
	

	231
	suministro e instalación de juego de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo inverter 9000 a 12000 BTU
	1
	UN
	$ 846.054,00
	

	232
	suministro e instalación de juego tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo convencional 18000 a 24000 BTU
	1
	UN
	$ 466.704,00
	

	233
	suministro e instalación de juego tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo inverter 18000 a 24000BTU
	1
	UN
	$ 946.704,00
	

	234
	suministro e instalación de juego tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo convencional 36000 a 80000 BTU.
	1
	UN
	$ 466.704,00
	

	235
	suministro e instalación de juego de tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo inverter 36000 a 60000 BTU
	1
	UN
	$ 1.026.704,00
	

	236
	Suministro e instalación de Juegos de fusibles para condensadora MULT V marca LG de 86 B.T.U de capacidad de 63 Amperios (recomendación casa fabricante marca BUSSMANN)
	1
	UN
	$ 143.356,00
	

	INSUMOS
	

	237
	Gas refrigerante R-22 x Lb.
	1
	UN
	$ 102.011,04
	

	238
	Gas Refrigerante R-410 x 5 Lb marca Dupon
	1
	UN
	$ 196.729,60
	

	239
	Gas Refrigerante MO29 * Lb
	1
	UN
	$ 89.789,20
	

	240
	Gas MAP/PRO para soldar
	1
	UN
	$ 95.879,60
	

	241
	Aceite mineral Capela tipo 32.
	1
	UN
	$ 163.765,00
	

	242
	Aceite sintético Capela.
	1
	UN
	$ 174.124,00
	

	243
	Filtro secador de 1/4" dlm 032 danfoss
	1
	UN
	$ 40.356,00
	

	244
	Filtro secador de 3/8" dlm 032 danfoss
	1
	UN
	$ 43.456,00
	

	OTROS
	

	245
	Mantenimiento correctivo aire acondicionado capacidad 6000 BTU - 36000 BTU: Búsqueda y corrección de fuga con nitrógeno (incluye presurización y soldadura de plata con equipo de oxiacetileno).
	1
	UN
	$ 828.837,60
	

	246
	Mantenimiento correctivo aire acondicionado capacidad 48000 BTU - 96000 BTU: Búsqueda y corrección de fuga con nitrógeno (incluye presurización y soldadura de plata con equipo de oxiacetileno).
	1
	UN
	$ 850.394,40
	

	247
	Mantenimiento correctivo aire acondicionado capacidad 120000 BTU - 240000 BTU: Búsqueda y corrección de fuga con nitrógeno (incluye presurización y soldadura de plata con equipo de oxiacetileno).
	1
	UN
	$ 998.508,00
	

	248
	Acondicionamiento provisional mensual mediante equipos portátiles.
	1
	UN
	$ 535.368,00
	

	249
	Drenaje en PVC de 1/2"
	1
	UN
	$ 19.974,00
	

	250
	Drenaje en PVC de 3/4"
	1
	UN
	$ 20.124,00
	

	251
	Base prefabricada Pintada para montaje de condensadora de 9000 a 36.000 BTU con previo tratamiento anticorrosivo
	1
	UN
	$ 119.248,00
	

	252
	Piedra filtro línea de líquido
	1
	UN
	$ 65.856,00
	

	253
	Piedra filtro línea de succión
	1
	UN
	$ 43.356,00
	

	254
	Piedra filtrante antiacidez
	1
	UN
	$ 114.640,00
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORES
	

	255
	refrigerador con compresor de 1/10 HP
	1
	UN
	$ 345.700,00
	

	256
	refrigerador con compresor de 1/8 HP
	1
	UN
	$ 334.916,00
	

	257
	refrigerador con compresor de 1/6 HP
	1
	UN
	$ 198.316,00
	

	258
	refrigerador con compresor de 1/4 HP
	1
	UN
	$ 203.780,00
	

	259
	refrigerador con compresor de 1/3 HP
	1
	UN
	$ 334.916,00
	

	260
	refrigerador con compresor de 3/8 HP
	1
	UN
	$ 395.020,00
	

	261
	refrigerador con compresor de 1/2 HP
	1
	UN
	$ 203.780,00
	

	262
	refrigerador con compresor de 3/4 HP
	1
	UN
	$ 390.648,80
	

	263
	refrigerador con compresor de 1 HP
	1
	UN
	$ 280.822,40
	

	264
	refrigerador con compresor de 1/1/4 HP
	1
	UN
	$ 381.200,00
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADORES
	

	265
	empaque de puerta o burlete
	1
	UN
	$ 70.928,00
	

	266
	Termostato mecánico 
	1
	UN
	$ 138.532,00
	

	267
	Termo disco
	1
	UN
	$ 88.390,00
	

	268
	Protector térmico del compresor
	1
	UN
	$ 42.106,00
	

	269
	Interruptor de luz interna
	1
	UN
	$ 50.142,00
	

	270
	relay de arranque compresor
	1
	UN
	$ 62.356,00
	

	271
	Filtro deshidratante de 5/16
	1
	UN
	$ 52.874,00
	

	272
	Filtro deshidratante de 1/4
	1
	UN
	$ 41.303,00
	

	273
	Ventilador para condensador
	1
	UN
	$ 170.676,00
	

	274
	Ventilador para evaporador
	1
	UN
	$ 225.316,00
	

	275
	compresor de 1/10 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 176.316,00
	

	276
	compresor de 1/8 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 248.816,00
	

	277
	compresor de 1/6 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 283.816,00
	

	278
	compresor de 1/4 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 273.816,00
	

	279
	compresor de 1/3 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 258.816,00
	

	280
	compresor de 3/8 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 379.848,00
	

	281
	compresor de 1/2 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 423.816,00
	

	282
	compresor de 3/4 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 491.600,00
	

	283
	compresor de 1 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 538.816,00
	

	284
	compresor de 1/1/4 HP R134A para refrigerador
	1
	UN
	$ 603.816,00
	

	285
	Refrigerante R 134ª * LB
	1
	UN
	$ 63.479,60
	

	286
	tubo capilar 0.31*3.05 m
	1
	UN
	$ 21.792,00
	

	287
	tubo capilar 0.36*3.05 m
	1
	UN
	$ 31.242,00
	

	288
	tubo capilar 0.42*3.05 m
	1
	UN
	$ 35.324,00
	

	289
	tubo capilar 0.49*3.05 m
	1
	UN
	$ 38.024,00
	

	290
	tubo capilar 0.54*3.05 m
	1
	UN
	$ 43.456,00
	

	291
	tubo capilar 0.59*3.05 m
	1
	UN
	$ 44.806,00
	

	292
	tubo capilar 0.64*3.05 m
	1
	UN
	$ 46.156,00
	

	293
	tubo capilar 0.70*3.05 m
	1
	UN
	$ 48.856,00
	

	294
	tubo de 1/4“
	1
	UN
	$ 14.384,60
	

	295
	tubo de cobre de 3/16
	1
	UN
	$ 20.913,60
	

	296
	Motor abanico del condensador desde 1/10 hp a ¼ hp
	1
	UN
	$ 325.600,00
	

	297
	Motor abanico del evaporador desde 1/10 hp a1/4 hp
	1
	UN
	$ 235.600,00
	

	298
	Motor abanico del condensador desde 1/3 hp a 1/2 hp
	1
	UN
	$ 372.850,00
	

	299
	Motor abanico del evaporador desde 1/3 hp a 1/2 hp
	1
	UN
	$ 372.850,00
	

	300
	Motor abanico del condensador desde 3/4 hp a 1/1/4 hp
	1
	UN
	$ 474.100,00
	

	301
	Motor abanico del evaporador desde 3/4 hp a 1/1/4 hp
	1
	UN
	$ 474.100,00
	

	VENTILADORES
	

	302
	Mantenimiento preventivo ventiladores.
	1
	UN
	$ 124.258,40
	

	303
	Mantenimiento correctivo ventiladores
	1
	UN
	$ 206.032,00
	

	304
	Suministro e instalación de capacitor de 5 mf
	1
	UN
	$ 51.318,72
	

	305
	Suministro e instalación de capacitor de 6 mf
	1
	UN
	$ 51.318,72
	

	306
	Suministro e instalación de capacitor de 7 mf
	1
	UN
	$ 51.318,72
	

	307
	Suministro e instalación de capacitor de 7.5 mf
	1
	UN
	$ 51.318,72
	

	308
	Suministro e instalación de Embobinado general
	1
	UN
	$ 150.426,00
	

	309
	Suministro e instalación de pin sujetador de ventilador de techo
	1
	UN
	$ 38.667,60
	

	310
	Suministro e instalación de carcasa protectora
	1
	UN
	$ 152.032,00
	

	311
	Suministro e instalación de aspas metálicas
	1
	UN
	$ 191.566,00
	

	312
	Suministro e instalación de aspas plásticas
	1
	UN
	$ 176.780,00
	

	313
	Suministro e instalación de control de velocidades
	1
	UN
	$ 152.032,00
	

	314
	Suministro e instalación de control remoto
	1
	UN
	$ 105.748,00
	

	315
	Suministro e instalación de conductores eléctricos ML calibre 12
	1
	UN
	$ 13.428,00
	

	316
	Suministro e instalación de tubo sujetador de ventilador
	1
	UN
	$ 11.678,00
	

	317
	Reubicación de ventilador de techo
	1
	UN
	$ 179.512,00
	

	318
	Suministro e Instalación de ventilador de techo KDK 3 aspas color blanco 
	1
	UN
	$ 319.816,00
	

	319
	Suministro e instalación de rodamiento superior
	1
	UN
	$ 130.176,00
	

	320
	Suministro e instalación de rodamiento inferior
	1
	UN
	$ 130.176,00
	



 
