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	CONSIDERACIONES

	Este proceso se adelanta por modalidad BOLSA,  será adjudicado por el valor total del presupuesto, es decir,  las cantidades a requerir de los elementos, será a consideración de los elementos autorizados, toda vez que resulta incierto definir una cantidad específica de cada elemento durante toda la ejecución del contrato, la demanda se establecerá de acuerdo a las necesidades médicas requeridas. 

	LENTES Y MONTURAS

	Unidad de medida
	Unitario, 

	Condiciones de garantía y entrega de elementos
	LOS LENTES Y MONTURAS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO, Y DEBERÁN INCLUIR:
· Estuche de caja duro.
· Pañuelo de limpieza de lente
· Cordón para sujetar anteojos.

	LENTES
	
	ITEM
	FORMULA
	 
	MATERIAL 

	 
	ESFERA
	CILINDRO
	 

	1
	+/- 0.00 a -3.00
	-0.25 a -2.00
	CR 39 TERMINADO

	2
	+3.50 a -8.00
	-0.25 a -6.00
	CR39 TALLADO

	3
	+2.00 a -2.00
	-2.25 a -3.00
	CR39 RANGO EXTENDIDO

	4
	+/- 0.00 a +4.00
	-0.25 a-2.00
	POLICARBONATO TERMINADO

	5
	+2.00 a -2.00
	-2.25 a-3.00
	POLICARBONATO RANGO EXTENDIDO

	6
	+13.00 a -16.00
	-0.25 a -6.00
	POLICARBONATO TALLADO

	7
	-8.25 a -148.00
	-2.25 a -5.00
	POLICARBONATO 

	8
	-0.25 a -8.00
	-2.25 a -4.00
	1.67

	9
	BIFOCAL TERMINADO
	
	CR39

	10
	BIFOCAL TALLADO
	
	CR39

	11
	BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO
	
	POLICARBONATO

	12
	PROGRESIVO DE GAMA BAJA
	
	CR39

	13
	PROGRESIVO DE GAMA MEDIA
	
	POLICARBONATO

	14
	PROGRESIVO DE GAMA ALTA
	
	POLICARBONATO

	15
	PROGRESIVO TRANSITIONS VIII GENERACION
	
	POLICARBONATO

	16
	TRANSITIONS TERMINADO
	
	CR39

	17
	TRANSITIONS TALLADO
	
	POLICARBONATO

	18
	ANTIRREFLEJO TERMINADO
	
	CR39

	19
	ANTIRREFLEJO TALLADO
	
	POLICARBONATO

	20
	MONTURA
Los diseños de las monturas deben ser variados para niños, jóvenes y adultos
	
	PROPINATO POLIAMIDE, POLIETILENO, POLIPROPILENO Y EN MATERIALES METÁLICOS.




	MONTURAS
	MATERIAL
	PROPIONATO POLIAMIDE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, Y EN MATERIALES METÁLICOS.

	
	DISEÑO
	Los diseños de las monturas deben ser variados para niños, jóvenes y adultos.

	Precio
	Los precios de las monturas y lentes cotizados para el ESM se deben sostener en la ejecución del contrato, en caso que los usuarios del ESM asuman el excedente que no se incluye en el presupuesto o deseen realizar reposición por perdida o daño ocasionado por el paciente el presupuesto.

	Condiciones del servicio
	El consultorio para la prestación del servicio debe contar con los requisitos mínimos de habilitación. 

	Otras que garanticen la excelente calidad en la prestación del servicio
	· En caso de anteojos bifocales por primera vez para el paciente: debe enseñárseles el manejo de estos.
· Desarrollo de programas de prevención y  promoción.
· Adaptación de prótesis oculares.
· Valoración por la especialidad de optometría 

	Equipo básico de refracción

	La dotación mínima deberá ser de:
	ELEMENTO

	Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio directo y retinoscopio.

	Cajas de pruebas o en su defecto foropter

	Montura de pruebas

	Oclusor

	Reglilla milimetrada

	Caja de prismas sueltos y en barra

	Queratometro

	Lensometro computarizado.

	Unidad de refracción con sillón anatómico

	Foropter

	Tonómetro de aplanacion

	Lámpara de Burton o en su defecto lámpara de hendidura

	Cajas de pruebas de lentes de contacto

	Lupa magnificadora

	Reglilla dimétrico

	Medidor de curvas, base de lentes rígidos

	Trasiluminador o en su defecto linterna

	Sillón con cabecera anatómico

	Orto tipos para la determinación de la estereopsis

	Test para la visión cromática

	Test de exámenes complementarios

	Test de estereopsis

	Transformadores para equipo diagnóstico.

	Oftalmometro

	Retinoscopio

	Oftalmoscopio

	Oftalmoscopio indirecto

	Lente de Golman 3 espejos

	Tonómetro de aplanamiento




	otros
	En caso que se llegare a necesitar algún elemento de rehabilitación no incluido en la ficha técnica pero que por sus características corresponda al objeto del presente proceso, este podrá incorporarse mediante modificatorio previo estudio de mercado y aceptación del contratista.

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

	GENERALES
1. Cumplir con el objeto contratado.
2. Aportar las garantías exigidas para inicio del Contrato
3. Mantener con el supervisor del contrato una comunicación efectiva.
4. Cumplir el correspondiente cargue de facturas electrónicas de acuerdo con lo establecido en la Gestión Contractual para Proveedores de Colombia Compra Eficiente
ESPECIFICAS
1. El contratista se obliga a mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato  
2. El suministro de los lentes y la montura se realizara únicamente cuando el paciente presenten la respectiva autorización firmada por parte del supervisor del contrato, copia de carne de servicios médicos y documento de identidad
3. Si la empresa contratada está ubicada fuera de la región, el contratista se obliga a garantizar un punto de atención dotado con todos los elementos antes mencionados en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca o Dorada Caldas, con el fin de brindar una atención optima y con calidad a nuestros usuarios. 
4. La empresa a contratar deberá contar con el personal idóneo profesional (Optómetra) debidamente acreditado e identificados con su tarjeta profesional (se debe anexar copia de las hojas de vida de las personas que laboran en la óptica con los soportes que acrediten su condición profesional deberá adjuntar como mínimo los siguientes documentos: título profesional como optómetra y experiencia certificada de por lo menos dos años del personal especializado que labora en cumplimiento de las consultas de optometría). De igual forma deberán adjuntar los documentos que certifiquen la legalidad de la empresa.
5. La Óptica deberá estar habilitada por la autoridad de salud competente en los diferentes servicios que preste con motivo de la relación contractual, según lo dispuesto en la resolución 2003 del 28 de Mayo de 2014-Anexo Requisitos de habilitación en salud. (anexar certificado).
6. El oferente se debe encontrar en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 1111 de 2017, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”.
7. El lente y la montura entregada al usuario por parte del contratista debe ser la escogida por el usuario sin exceder el valor del aporte del ESM 255728511782 que es de hasta $230.000,00, en tal caso el paciente cancelara el excedente de la formula.
8. Los servicios se cancelaran bajo el mecanismo de pago por evento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No. 3047 de 2008.
9. El contratista se compromete a suministrar los lentes y la montura al paciente en un tiempo no mayor a 08 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el usuario con la autorización emitida por parte del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782.
10. El oferente incluirá consulta de optometría sin costo para los usuarios remitidos por el ESM.
11. El contratista deberá ofrecer garantía en lente s respecto a defectos de aberraciones, alteraciones del material, tratamientos y formula durante toda la vigencia del contrato
12.  El contratista deberá ofrecer garantía en monturas durante un (01) año a partir de la entrega.
13. El contratista deberá realizar sin costo adicional el mantenimiento de las monturas suministradas incluyendo tornillos, ajuste, plaquetas y terminales durante el tiempo de garantía de las mismas.
14. El contratista o quien aplique las encuestas deberá implementar y aplicar una encuesta de satisfacción del servicio que incluya desde la valoración por optometría hasta la entrega del lente y la montura, reportando de forma mensual los resultados con los soportes al supervisor del contrato.
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