## Promedio servicios
OFERTA ECONOMICA SERVICIOS
ITEM | DESCRIPCION CAPACIDAD EQUIPOS | CANT/SERVICIO | VALOR OFERTADO incluido IVA
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU en la ciudad de Cúcuta |  | 50000
1 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU en Cúcuta |  | 50000
2 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split y tipo casette de 36.000 BTU, a 48.000 BTU en Cúcuta |  | 50000
3 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU, en Cúcuta |  | 55000
4 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo structural Industrial de 144.000 BTU, en Cúcuta |  | 195000
5 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña. |  | 70000
6 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña. |  | 85000
7 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 36.000 BTU a 48.000 BTU, en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña. |  | 50000
8 |  | 1
| Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 50.650 BTU a 60.000 BTU, en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña |  | 50000
9 |  | 1
FIRMA DEL OFERENTE
* REGIMEN SIMPLIFICADO EXENTO DE IVA

## Promedio REPUESTOS
OFERTA ECONOMICA REPUESTOS
UND | DESCRIPCION | VALOR OFERTADO incluido IVA
Und | Varillas de soldadura de plata | 2000
Und | Fundente para soldadura de plata | 4000
Und | Breackers de 20 amperios sencillo | 7000
Und | Breackers de 30 amperios enchufable | 7000
Und | Breackers de 30 amperios atornillable | 7000
Und | Breackers de 40 amperios | 10000
Und | Breackers de 50 amperios | 27000
Und | Breackers de 2x30 atornillable | 10000
Und | Breackers de 3x50 amperios | 20000
Und | Capacitor de 3 microfaradios a 440 VAC | 2900
Und | Capacitor de marcha de 4 microfaradios | 2900
Und | Capacitor de marcha de 5 microfaradios | 2900
Und | Capacitor de marcha de 7.5 microfaradios | 5000
Und | Capacitor de marcha de 10 microfaradios | 5000
Und | Capacitor de marcha de 12 microfaradios | 5000
Und | Capacitor de marcha 30 Uf a 370 VAC | 10000
Und | Capacitor de arranque 145-170 220V | 8000
Und | Térmicos para unidades rot 12000BTU | 3000
Und | Térmicos para unidades rot 18000BTU | 3000
Und | Térmicos para unidades de 1/8 HP | 3000
Und | Temporizadores de 0-5 minutos | 5000
Und | Motor eléctrico de 3/4 HP un eje sellado | 95000
Und | Motor eléctrico de 1/2 HP un eje sellado | 80000
Und | Motor eléctrico de 1/3 HP doble eje | 100000
Und | Fan relay de 8 a 12 amperios | 5000
Und | Relay potencial | 7000
Und | Relay para unidad de 1/8 HP | 4000
Und | Tubería de cobre flexible de ¼" | 6000
Und | Tubería de cobre flexible de 3/8" | 6000
Und | Tubería de cobre flexible de ½" | 10000
Und | Tubería de cobre flexible de 5/8" | 12000
Und | Tubería de cobre flexible de ¾" | 10000
Und | Tubería de cobre rígida de 7/8 " | 10000
Und | Tubería P.V.C ¾ | 18000
Und | Accesorios P.V.C (codos, uniones,te,etc) | 600
Und | Codos de cobre de ½" | 1900
Und | Codos de cobre de ¾" | 1900
Und | Codos de cobre de 5/8" | 2500
Und | Codos de cobre de 7/8" | 2500
Und | Contactor bipolar 35 A con bobina 220V | 15000
Und | Contactor bipolar 35 A con bobina 24V | 15000
Und | Contactor tripolar 40 A con bobina 220V | 18000
Und | Contactor tripular 40 A con bobina 24V | 15000
Und | Termostato para aire Toshiba | 10000
Und | Transformadores para aire 220/24 Volt | 10000
Und | Filtro secador de ¼" | 5000
Und | Filtro secador de 3/8" | 5000
Und | Filtro secador de ½" | 25000
Und | Termostatos ambientales verticales | 10000
Und | Termostatos ambientales horizontales | 10000
Und | Válvulas de carga | 2500
Und | Condensador de 15 Uf a 370 VAC | 5000
Und | Capacitor de 50 Uf. A 250 VAC | 45000
Und | Cilindros de gas refrigerante freón-22 | 260000
Und | Tiras de aislante rubatex de ½" | 7000
Und | Tiras de aislante rubatex de ¾" | 8000
Und | Presostatos para línea de vapor | 8000
Und | Presostatos para línea de líquido | 8000
Und | Mirillas o visores de líquido de 3/8" | 12000
Und | Cinta foil de aluminio para ductería | 18000
Und | Chumaceras | 25000
Und | Correas | 5000
Und | Arrancadores Hard Star | 10000
Und | Aspas de 24” con álabes de 10” | 18000
Und | Aspas diferentes medidas | 15000
Und | Unidad Compresora monofásica 12000 BTU | 160000
Und | Unidad Compresora monofásica 18000 BTU | 210000
Und | Unidad Compresora monofásica 24000 BTU | 365000
Und | Unidad Compresora de 60.000 BTU | 960000
Und | Contactores trifásicos Siemens | 45000
Und | Motor eléctrico de ¼ a 220 Voltios | 160000
Und | Motor ventilador de 3 caballos de fuerza, trifásico | 375000
Und | Cilindro de gas R410 | 350000
Und | Puntos eléctrico | 40000
Und | Instalación aire acondicionado | 100000
Und | Canaletas 60x40 | 18000
Und | Desmonte de aires acondicionados mini Split | 40000
Und | Desmonte de aires acondicionados de 60.000 a 144.000 BTU | 200000
FIRMA DEL OFERENTE
* REGIMEN SIMPLIFICADO EXENTO DE IVA