## F. No. 11 "APLICABILIDAD IVA "
FORMULARIO No. 11 - APLICABILIDAD DEL IVA
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 088-DISAN-EJC/CENAC NEIVA–2024
NOTA 1:Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes responsables del impuesto de IVA (anteriormente catalogado como régimen común), el cual deberá adjuntarse en formato EXCEL, discriminando para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario).
NOTA 2: Se deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.
NOTA 3: el adjudicatario deberá presentar su facturación teniendo en cuenta las tarifas del IVA estipuladas en el Formulario No. 11
VER NOTAS ADICIONALES EN DOCUMENTOS DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES" DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITARNo.12 ESMBAS09 Y SU SATÉLITE CENTRALIZADO UBAM BIPIG, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024"
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO | DESCRIPCION DEL ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PORCENTAJE (%) DE IVA APLICAR
RUBRO A-02-02-02-008-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
RED HIDRÁULICA - MOTOBOMBAS-SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA (ESM BAS09-BIPIG)
1 | 72151800 | MOTOBOMBA DE 7.5 HP A 220 VOLTIOS, MARCAS SIEMENS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL | SERVICIO | 1
2 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
3 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
4 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DEL REBOBINADO DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
5 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE SELLO MECÁNICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
6 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DEL PRESOSTATO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
7 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO FLOTADOR ELÉCTRICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
8 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE IMPELER A TODO COSTO | SERVICIO | 1
9 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
10 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNERA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
11 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE DIELÉCTRICO CON BOBINADO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
12 | 72151800 | MOTOBOMBA DE 25 HP A 220 VOLTIOS, MARCAS - SIEMENS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1
13 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
14 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1
15 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE REBOBINADO DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
16 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE SELLO MECÁNICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
17 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE IMPELER A TODO COSTO | SERVICIO | 1
18 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
19 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNERA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
20 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE DIELÉCTRICO CON BOBINADO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
21 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRESOSTATO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
22 | 72151800 | MOTOBOMBA DE 3HP JOCKEY A 220 VOLTIOS, MARCAS SIEMENS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1
23 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
24 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA GALVANIZADA DE MOTOR A FLOWER A TODO COSTO | SERVICIO | 1
25 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
26 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO REBOBINADO DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
27 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TODOS LOS SELLO MECÁNICOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
28 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DEL FLOTADOR ELÉCTRICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
29 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE IMPELER A TODO COSTO | SERVICIO | 1
30 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
31 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNERA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
32 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRESOSTATO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
33 | 72151800 | HIDRÓFILO | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1
34 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN ACERO AL CARBÓN DE UNIVERSAL, UNIÓN REDUCTORES NIPLES, CHEQUE, REDUCTORES, CODOS Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SE NECESITEN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
35 |  |  | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES A TODO COSTO | SERVICIO | 1
36 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE VENTURI A TODO COSTO | SERVICIO | 1
37 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXIÓN TUBERÍA, UNIVERSAL, CODOS, CHEQUES HIDRÓFILO A FLAUTA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
38 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRONEUMÁTICA FLEXIBLE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
39 | 72151800 | TABLERO DE CONTROL MOTOBOMBAS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1
40 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTACTORES A TODO COSTO | SERVICIO | 1
41 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE LOGO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
42 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO RELÉ TÉRMICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
43 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUARDAMOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
44 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TOTALIZADOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
45 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PILOTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
PLANTAS ELECTRICAS
1 | 72151800 | PLANTA ELECTRICA MARCA CUMMINS MODELO NTA855G1B | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL RADIADOR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO. | SERVICIO | 1
2 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE DUAL A TODO COSTO | SERVICIO | 1
3 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
4 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO AIRELEMENT UK03J14-SEV551F/4 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
5 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO PRIMARY FUEL FILTER CH10930 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
6 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
7 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1
8 |  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE REMPLAZO DE GALÓN DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 (SE EXIGIRÁ CERTIFICADO) Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1
9 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BATERÍA 4D (KIT 02 BATERÍAS) + ACOPLES Y BORNERAS | SERVICIO | 1
10 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRECALENTADOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
11 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
12 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO OVERHAULIN PARA MOTOR NTA 855 CUMMINS CPL 3550 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
13 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO KIT DE VÁLVULAS ADMISIÓN Y ESCAPE PARA LAS 3 CULATAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
14 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BUJES DE BIELA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
15 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BUJES ÁRBOL DE LEVAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
16 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ROCIADORES ACEITE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
17 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBA DE AGUA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
18 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBA DE ACEITE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
19 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
20 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO EMPAQUETADURA INFERIOR MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
21 |  |  | SERVICIO MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO EMPAQUES TANQUES Y SONDEADO PANEL | SERVICIO | 1
22 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 1 CULATA MOTOR COMPLETA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
23 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE LABORATORIO PARA REPARACIÓN Y PUESTA EN PUNTO BOMBA DE INYECCIÓN | SERVICIO | 1
24 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE LABORATORIO INYECCIÓN PARA REPARACIÓN 6 INYECTORES | SERVICIO | 1
25 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE RECTIFICADORA PARA MOTOR Y CULATAS | SERVICIO | 1
26 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO CIGÜEÑAL EN ESTÁNDAR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
27 |  |  | SERVICIO MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE ACEITE INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROCESO. | SERVICIO | 1
28 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO SENSORES DEL MOTOR TEMPERATURA Y ACEITE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
29 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO SENSOR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
30 |  |  | SERVICIO TÉCNICO MANO DE OBRA REPARACIÓN MOTOR Y PRUEBAS | SERVICIO | 1
31 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE DESMONTAJE Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJAS. INCLUYA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO NEIVA, BOGOTÁ Y VICEVERSA. (GRÚA, MONTACARGA Y VEHÍCULOS) | SERVICIO | 1
32 | 72151800 | PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS MODELO 1006TG1A | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL RADIADOR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1
33 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
34 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO AIRELEMENT UK03J14-SEV551F/4 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
35 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO PRIMARY FUEL FILTER CH10930 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
36 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
37 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580. Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1
38 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE UN (1) GALÓN DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1
39 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BATERÍA 4D (KIT 02 BATERÍAS) + ACOPLES Y BORNERAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
40 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRECALENTADOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
41 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE RADIADOR INCLUYE LAVADO. | SERVICIO | 1
42 |  |  | SERVICIO CAMBIO E INSTALACION Y SUMINISTRO DE VÁLVULA SOLENOIDE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
43 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ARNÉS ELÉCTRICO (CABLES, TERMINALES, CONECTORES, CINTAS, ENTRE OTROS) CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO. | SERVICIO | 1
44 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT
1 | 72151800 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCAS: LG, SAMSUNG, YORK, MIRAGE, MABE, ETC. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 12000 BTU. PARA CADA MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR FUNDA PLÁSTICA TIPO CONO PARA EL LAVADO Y SALIDA DE RESIDUOS, CON LOS INSUMOS BÁSICOS DESINCRUSTANTE, JABÓN Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | SERVICIO | 1
2 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
3 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO INCLUYA SOLDADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
4 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
5 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1
6 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAPACITOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
7 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTROL GENÉRICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYA BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
8 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO BOMBA DE CONDENSADO DE ALTA CAPACIDAD A TODO COSTO | SERVICIO | 1
9 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
10 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR UNIDAD EVAPORADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
11 | 72151800 | AIRE ACONDICIONADO DE 17000 A 18000 BTU MARCAS: LG, SAMSUNG, YORK, MIRAGE, MABE, ETC. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 17-000 a 18000 BTU. PARA CADA MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR FUNDA PLÁSTICA TIPO CONO PARA EL LAVADO Y SALIDA DE RESIDUOS, CON LOS INSUMOS BÁSICOS DESINCRUSTANTE, JABÓN Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | SERVICIO | 1
12 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO, RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
13 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO INCLUYA SOLDADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
14 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
15 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TARJETA DE CONTROL A TODO COSTO | SERVICIO | 1
16 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAPACITOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1
17 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTROL GENÉRICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYA BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1
18 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO BOMBA DE CONDENSADO DE ALTA CAPACIDAD A TODO COSTO | SERVICIO | 1
19 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
20 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR UNIDAD EVAPORADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
AIRE CENTRAL (ESM BAS09)
1 | 72151800 | AIRE CENTRAL DE 15 TONELADAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE SALAS DE CIRUGÍA DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA PARA EJECUTAR LAVADO DEL EQUIPO CON EL RESPECTIVO DESINCRUSTANTE, CORRECCIÓN DE FUGAS SISTEMA, ROLLO CINTA FOIL REFORZADA, LARGO: 9 METROS, ANCHO: 7,62 CM TIRAS DE RUBATEX DE 3/4 PRESENTACIÓN DE 2 METROS LINEALES, CILINDRO DE BUTANO PARA SOLDAR 400 R Y VARILLA PARA SOLDAR COBRE TUBERÍA DE COBRE 1/2, PARA REFRIGERACIÓN (TUBERÍA CON PUNTAS SELLADAS Y DESHIDRATADA), DIÁMETRO: 1/2" (12.700MM), ESPESOR DE PARED: 0.032" (0.813MM) INCLUYA TODO TIPO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ACTIVIDAD Y PROTECCIÓN | SERVICIO | 1
2 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO (01) MOTOR BLOWER (INCLUYA EMBONADOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BALINERAS, CHUMACERAS) A TODO COSTO | SERVICIO | 1
3 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS AL 35% A TODO COSTO | SERVICIO | 1
4 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
5 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR UNIDAD A TODO COSTO | SERVICIO | 1
6 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO BARRIDO NITRÓGENO TUBERÍA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
7 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, DE CONTACTOR 24VAC *40AMPERIOS MAX:600V REFERENCIA: QCA303 HZ 50-60 (JUEGO POR 02) A TODO COSTO | SERVICIO | 1
8 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, BREAKER PRINCIPAL DE 75 AMPERIOS TABLERO DE FUERZA EQUIPO TIPO PAQUETE A TODO COSTO | SERVICIO | 1
9 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, DE PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES DE 20 AMPERIOS KIT DE 3 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
10 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, TRANSFORMADOR 75 VA CON FUSIBLE RESET A TODO COSTO | SERVICIO | 1
11 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE SEÑAL 20 METROS CONTROL | SERVICIO | 1
12 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 40 AMPERIOS CON BOBINA DE 24 V, KIT DE 2 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
13 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 15 AMPERIOS CON BOBINA DE 24V A TODO COSTO | SERVICIO | 1
14 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVOINCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO 4X6 KIT DE 60 METROS POR LÍNEA A TODO COSTO | SERVICIO | 1
15 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3*X10 KIT DE 21 METROS PARA ARNÉS DE TABLERO ELÉCTRICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1
16 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE RELEFAN KIT DE TRES A TODO COSTO | SERVICIO | 1
17 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADORES KIT DE 2 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
18 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERMATIC KIT DE 2 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
19 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVOINCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE 10 MF KIT DE TRES A TODO COSTO | SERVICIO | 1
20 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR CON ASPA DE 3/4 A TODO COSTO | SERVICIO | 1
21 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER PRINCIPAL 100 AMPERIOS SUBESTACIÓN ELECTRICA A TODO COSTO | SERVICIO | 1