## FORM No. 12 "OFERTA ECONOMICA"
FORMULARIO No. 12 - OFERTA ECONOMICA
PROCESO DE MINÍMA CUANTÍA No. 088 – CENAC REGIONAL NEIVA – 2024
NOTA 1: La propuesta económica deberá contener el precio unitario ofertado de cada ítem incluido IVA (si aplica), en números enteros, en PESOS COLOMBIANOS y totalizada, sin superar el precio unitario de referencia
NOTA 2: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciara la casilla correspondiente a “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”. En caso de alterar o modificar la descripción técnica o unidad de medida de alguno de los elementos o servicios requeridos, será causal de rechazo.
NOTA 3: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el oferente en las casillas correspondientes a “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”; es decir, el precio evaluado para cada ítem será aquel que se encuentre en la columna “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”
NOTA 4: La omisión de uno de los ítems en la oferta económica (Formulario No. 12), será causal de rechazo.
NOTA 5: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas por el mismo oferente con diferentes valores será causal de rechazo.
VER NUMERAL 2.5.4.3 PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE REDONDEO
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:
[7 empty] | Diligenciar los valores unitarios en esta columna | REDONDEO DE LOS PRECIOS QUE CONTENGAN DECIMALES DE LA COLUMNA "H"
ITEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FIJO | DESCRIPCION DEL ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica) | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (REDONDEADO A NUMERO ENTERO)
RUBRO A-02-02-02-008-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES" DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITARNo.12 ESMBAS09 Y SU SATÉLITE CENTRALIZADO UBAM BIPIG, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024
RED HIDRÁULICA - MOTOBOMBAS-SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA (ESM BAS09-BIPIG)
1 | 72151800 | MOTOBOMBA DE 7.5 HP A 220 VOLTIOS, MARCAS SIEMENS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL | SERVICIO | 1 | 3693525 |  | 0
2 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 475610 |  | 0
3 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 250000 |  | 0
4 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DEL REBOBINADO DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 2538202 |  | 0
5 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE SELLO MECÁNICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 203833 |  | 0
6 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DEL PRESOSTATO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 298954 |  | 0
7 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO FLOTADOR ELÉCTRICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 231010 |  | 0
8 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE IMPELER A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 989622 |  | 0
9 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 88327 |  | 0
10 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNERA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 130000 |  | 0
11 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE DIELÉCTRICO CON BOBINADO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 698453 |  | 0
12 | 72151800 | MOTOBOMBA DE 25 HP A 220 VOLTIOS, MARCAS - SIEMENS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 7159671 |  | 0
13 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 611498 |  | 0
14 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 | 169861 |  | 0
15 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE REBOBINADO DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 4854508 |  | 0
16 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE SELLO MECÁNICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 475610 |  | 0
17 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE IMPELER A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1300000 |  | 0
18 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 163066 |  | 0
19 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNERA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 339721 |  | 0
20 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE DIELÉCTRICO CON BOBINADO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1864317 |  | 0
21 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRESOSTATO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 339721 |  | 0
22 | 72151800 | MOTOBOMBA DE 3HP JOCKEY A 220 VOLTIOS, MARCAS SIEMENS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 2642444 |  | 0
23 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE RODAMIENTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 353310 |  | 0
24 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA GALVANIZADA DE MOTOR A FLOWER A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1461785 |  | 0
25 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMINALES Y EMPALMES ELÉCTRICOS DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 108710 |  | 0
26 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO REBOBINADO DEL MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1200000 |  | 0
27 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TODOS LOS SELLO MECÁNICOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 380000 |  | 0
28 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DEL FLOTADOR ELÉCTRICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 203833 |  | 0
29 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE IMPELER A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1027630 |  | 0
30 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 163066 |  | 0
31 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNERA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 81533 |  | 0
32 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRESOSTATO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 298955 |  | 0
33 | 72151800 | HIDRÓFILO | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 3607473 |  | 0
34 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN ACERO AL CARBÓN DE UNIVERSAL, UNIÓN REDUCTORES NIPLES, CHEQUE, REDUCTORES, CODOS Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SE NECESITEN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 2553715 |  | 0
35 |  |  | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 180000 |  | 0
36 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE VENTURI A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 815331
37 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXIÓN TUBERÍA, UNIVERSAL, CODOS, CHEQUES HIDRÓFILO A FLAUTA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1970383
38 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRONEUMÁTICA FLEXIBLE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 3441563
39 | 72151800 | TABLERO DE CONTROL MOTOBOMBAS | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 | 1684350
40 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTACTORES A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 550000
41 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE LOGO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1698606
42 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO RELÉ TÉRMICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 548424
43 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUARDAMOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 647349
44 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TOTALIZADOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 732850
45 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PILOTOS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 80688
PLANTAS ELECTRICAS
1 | 72151800 | PLANTA ELECTRICA MARCA CUMMINS MODELO NTA855G1B | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL RADIADOR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO. | SERVICIO | 1 | 4703832
2 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE DUAL A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 650000
3 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 480000
4 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO AIRELEMENT UK03J14-SEV551F/4 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 810104
5 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO PRIMARY FUEL FILTER CH10930 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 520000
6 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 550000
7 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1 | 92820
8 |  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE REMPLAZO DE GALÓN DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 (SE EXIGIRÁ CERTIFICADO) Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1 | 145000
9 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BATERÍA 4D (KIT 02 BATERÍAS) + ACOPLES Y BORNERAS | SERVICIO | 1 | 3067022
10 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRECALENTADOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 3167208
11 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 952000
12 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO OVERHAULIN PARA MOTOR NTA 855 CUMMINS CPL 3550 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 17553371
13 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO KIT DE VÁLVULAS ADMISIÓN Y ESCAPE PARA LAS 3 CULATAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 7198819
14 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BUJES DE BIELA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1441208
15 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BUJES ÁRBOL DE LEVAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 859510
16 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ROCIADORES ACEITE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 892176
17 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBA DE AGUA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 2663220
18 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO BOMBA DE ACEITE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 6538664
19 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1788275
20 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO EMPAQUETADURA INFERIOR MOTOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1209969
21 |  |  | SERVICIO MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO EMPAQUES TANQUES Y SONDEADO PANEL | SERVICIO | 1 | 2352993
22 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 1 CULATA MOTOR COMPLETA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 11702248
23 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE LABORATORIO PARA REPARACIÓN Y PUESTA EN PUNTO BOMBA DE INYECCIÓN | SERVICIO | 1 | 7443677
24 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE LABORATORIO INYECCIÓN PARA REPARACIÓN 6 INYECTORES | SERVICIO | 1 | 2696138
25 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE RECTIFICADORA PARA MOTOR Y CULATAS | SERVICIO | 1 | 7439944
26 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO CIGÜEÑAL EN ESTÁNDAR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 8248548
27 |  |  | SERVICIO MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE ACEITE INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL PROCESO. | SERVICIO | 1 | 1068651
28 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO SENSORES DEL MOTOR TEMPERATURA Y ACEITE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 851251
29 |  |  | SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTRO SENSOR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 893241
30 |  |  | SERVICIO TÉCNICO MANO DE OBRA REPARACIÓN MOTOR Y PRUEBAS | SERVICIO | 1 | 9411971
31 |  |  | SERVICIO TÉCNICO DE DESMONTAJE Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJAS. INCLUYA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO NEIVA, BOGOTÁ Y VICEVERSA. (GRÚA, MONTACARGA Y VEHÍCULOS) | SERVICIO | 1 | 4800000
32 | 72151800 | PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS MODELO 1006TG1A | REPARACIÓN TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL RADIADOR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1 | 4703832
33 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 380000
34 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO AIRELEMENT UK03J14-SEV551F/4 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 485520
35 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO PRIMARY FUEL FILTER CH10930 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 439110
36 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 380000
37 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580. Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1 | 92820
38 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE UN (1) GALÓN DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 Nota se cotiza sobre 1 GALÓN será ejecutado de acuerdo a la necesidad del servicio. | SERVICIO | 1 | 140000
39 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE BATERÍA 4D (KIT 02 BATERÍAS) + ACOPLES Y BORNERAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1800000
40 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE PRECALENTADOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 2500000
41 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE RADIADOR INCLUYE LAVADO. | SERVICIO | 1 | 2328345
42 |  |  | SERVICIO CAMBIO E INSTALACION Y SUMINISTRO DE VÁLVULA SOLENOIDE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 2779619
43 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ARNÉS ELÉCTRICO (CABLES, TERMINALES, CONECTORES, CINTAS, ENTRE OTROS) CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO. | SERVICIO | 1 | 1200000
44 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 942130
AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT
1 | 72151800 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCAS: LG, SAMSUNG, YORK, MIRAGE, MABE, ETC. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 12000 BTU. PARA CADA MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR FUNDA PLÁSTICA TIPO CONO PARA EL LAVADO Y SALIDA DE RESIDUOS, CON LOS INSUMOS BÁSICOS DESINCRUSTANTE, JABÓN Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | SERVICIO | 1 | 350000
2 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 285600
3 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO INCLUYA SOLDADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 745976
4 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 142800
5 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TARJETA DE CONTROL | SERVICIO | 1 | 940522
6 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAPACITOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 114240
7 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTROL GENÉRICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYA BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 142800
8 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO BOMBA DE CONDENSADO DE ALTA CAPACIDAD A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 450000
9 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 750000
10 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR UNIDAD EVAPORADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 553350
11 | 72151800 | AIRE ACONDICIONADO DE 17000 A 18000 BTU MARCAS: LG, SAMSUNG, YORK, MIRAGE, MABE, ETC. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA DE 17-000 a 18000 BTU. PARA CADA MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR FUNDA PLÁSTICA TIPO CONO PARA EL LAVADO Y SALIDA DE RESIDUOS, CON LOS INSUMOS BÁSICOS DESINCRUSTANTE, JABÓN Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | SERVICIO | 1 | 400000
12 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO, RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 285600
13 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE Y RECUBRIMIENTO INCLUYA SOLDADURA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 732508
14 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 142800
15 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TARJETA DE CONTROL A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 890415
16 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAPACITOR A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 114240
17 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTROL GENÉRICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYA BATERÍAS A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 142800
18 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO BOMBA DE CONDENSADO DE ALTA CAPACIDAD A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 450000
19 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 750000
20 |  |  | SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR UNIDAD EVAPORADORA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 609280
AIRE CENTRAL (ESM BAS09)
1 | 72151800 | AIRE CENTRAL DE 15 TONELADAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE SALAS DE CIRUGÍA DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA PARA EJECUTAR LAVADO DEL EQUIPO CON EL RESPECTIVO DESINCRUSTANTE, CORRECCIÓN DE FUGAS SISTEMA, ROLLO CINTA FOIL REFORZADA, LARGO: 9 METROS, ANCHO: 7,62 CM TIRAS DE RUBATEX DE 3/4 PRESENTACIÓN DE 2 METROS LINEALES, CILINDRO DE BUTANO PARA SOLDAR 400 R Y VARILLA PARA SOLDAR COBRE TUBERÍA DE COBRE 1/2, PARA REFRIGERACIÓN (TUBERÍA CON PUNTAS SELLADAS Y DESHIDRATADA), DIÁMETRO: 1/2" (12.700MM), ESPESOR DE PARED: 0.032" (0.813MM) INCLUYA TODO TIPO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ACTIVIDAD Y PROTECCIÓN | SERVICIO | 1 | 5042249
2 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO (01) MOTOR BLOWER (INCLUYA EMBONADOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BALINERAS, CHUMACERAS) A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 2676709
3 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS AL 35% A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 794945
4 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 222564
5 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR UNIDAD A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 8092000
6 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO BARRIDO NITRÓGENO TUBERÍA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 900000
7 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, DE CONTACTOR 24VAC *40AMPERIOS MAX:600V REFERENCIA: QCA303 HZ 50-60 (JUEGO POR 02) A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 410550
8 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, BREAKER PRINCIPAL DE 75 AMPERIOS TABLERO DE FUERZA EQUIPO TIPO PAQUETE A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 560000
9 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, DE PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES DE 20 AMPERIOS KIT DE 3 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 235683
10 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACION, TRANSFORMADOR 75 VA CON FUSIBLE RESET A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 460000
11 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE SEÑAL 20 METROS CONTROL | SERVICIO | 1 | 330000
12 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 40 AMPERIOS CON BOBINA DE 24 V, KIT DE 2 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 327250
13 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 15 AMPERIOS CON BOBINA DE 24V A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 243950
14 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVOINCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO 4X6 KIT DE 60 METROS POR LÍNEA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 5800000
15 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3*X10 KIT DE 21 METROS PARA ARNÉS DE TABLERO ELÉCTRICO A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 374850
16 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE RELEFAN KIT DE TRES A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 312080
17 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADORES KIT DE 2 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 283220
18 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERMATIC KIT DE 2 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 309400
19 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVOINCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE 10 MF KIT DE TRES A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 332975
20 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR CON ASPA DE 3/4 A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 1294773
21 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYA CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER PRINCIPAL 100 AMPERIOS SUBESTACIÓN ELECTRICA A TODO COSTO | SERVICIO | 1 | 678763
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [7 empty] | 0
DIGITE EL VALOR ENMARCADO EN ROJO EN LA PLATAFORMA