## BALANCE 1 (hidden)
CONTRATO DE OBRA FGN-RCE-0026-2022 PRESUPUESTO DE OBRA OFICAL BALANCE N° 01 DEL 2022
PROYECTO: LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN KR 7 21 25/27/31 GIRARDOT - CUNDINAMARCA, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA 1 | ETAPA 2 | CANTIDAD EJECUTADA | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. TOTAL EJECUTADO
| I | PRELIMINARES
| 1,1 | Demolición muros en mamposteria | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12759 | #REF! | #REF!
| 1,2 | Demolición de piso existente | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13909 | #REF! | #REF!
| 1,3 | Desmonte de guardaescoba | ML | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5334 | #REF! | #REF!
| 1,4 | Demolición muros en Dry wall | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 13073 | #REF! | #REF!
| 1,5 | Demolicion de pañete | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 6798 | #REF! | #REF!
| 1,6 | Desmonte de cielo raso | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8471 | #REF! | #REF!
| 1,7 | Demoliciòn de poyo | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 14850 | #REF! | #REF!
| 1,8 | Demoliciòn de placa | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 60970 | #REF! | #REF!
| 1,10 | Desmonte de marcos y puertas | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18929 | #REF! | #REF!
| 1,11 | Regata instalación sanitaria | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 11922 | #REF! | #REF!
| 1,13 | Sellamiento punto hidraulico | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26354 | #REF! | #REF!
| 1,14 | Sellamiento punto sanitario | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26354 | #REF! | #REF!
| 1,15 | Desmonte de baranda en acero | ML | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12968 | #REF! | 0
| 1,20 | Desmonte de Sanitario | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35348 | #REF! | #REF!
| 1,21 | Desmonte de lavamanos | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32629 | #REF! | #REF!
| 1,22 | Desmonte de orinal | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32629 | #REF! | #REF!
| 1,23 | Desmonte de divisiones de baño | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18092 | #REF! | #REF!
| 1,24 | Demolicion de meson | ML | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48211 | #REF! | #REF!
| 1,25 | Demolicion de enchape | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13805 | #REF! | #REF!
| 1,30 | Desmonte de piso vinilico | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5344 | #REF! | 0
| 1,31 | Desmonte de salida electrica de alumbrado | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12968 | #REF! | #REF!
| 1,32 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3451 | #REF! | #REF!
| 1,34 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5281 | #REF! | #REF!
| 1,35 | Desmonte e instalacion de persinas | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25204 | #REF! | #REF!
| 1,36 | Desmonte de ventaneria en aluminio | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14903 | #REF! | #REF!
| 1,37 | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15373 | #REF! | 0
| 1,39 | Cerramiento provisional (polisombra y parales de madera) | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23008 | #REF! | #REF!
| 1,41 | localizacion y replanteo | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7007 | #REF! | #REF!
| 1,44 | Retiro de Tablero Electrico parcial de Distribución con espacio para totalizador | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76343 | #REF! | #REF!
| 1,45 | Desmonte de tubería metálica IMC o EMT de Ø1/2" o Ø3/4" | ML | #REF! | #REF! | 40 | 50 | 6589 | #REF! | 329450
| 1,46 | Desmonte de salida de interruptor de alumbrado | UN | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 31374 | #REF! | #REF!
| II | MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA | [7 empty] | 0
| 2,1 | Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa) | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 99351 | #REF! | 0
| 2,2 | Dintel en drywall reforzado con madera | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 38695 | #REF! | 0
| 2,5 | Muro en bloque No. 5 | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40263 | #REF! | #REF!
| 2,6 | Muro en super board | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 99351 | #REF! | #REF!
| 2,7 | Dintel en concreto | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 36708 | #REF! | 0
| 2,8 | Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 42146 | #REF! | 0
| 2,9 | Pañetes caras lineales | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 15687 | #REF! | #REF!
| 2,10 | Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4 | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 36812 | #REF! | #REF!
| IV | CARPINTERIA METALICA Y MADERA | [7 empty] | 0
| 4,1 | Suministro e instalación de bisagra hidraulica | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1014426 | #REF! | 0
| 4,3 | Suministro e instalación de puerta y marco en lamina cold rolle de .90 a 1.20 x 2.20 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1673280 | #REF! | 0
| 4,4 | Suministro e instalacion de pelicula samblasting | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 57519 | #REF! | 0
| 4,7 | Suministro e instalacion de ducto para aire de 10" | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 42878 | #REF! | 0
| 4,8 | Mueble alto en madera y formica | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 679770 | #REF! | 0
| 4,9 | Mueble bajo en madera y formica | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1568700 | #REF! | 0
| 4,10 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 784350 | #REF! | 0
| 4,12 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable | UN | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 230076 | #REF! | 0
| 4,13 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 469564 | #REF! | 0
| V | PISOS Y ENCHAPES | [7 empty] | 0
| 5,2 | Alistado de piso mortero 1:4 | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28237 | #REF! | #REF!
| 5,3 | Ceramica muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 88893 | #REF! | #REF!
| 5,5 | Resane de piso con granito pulido similar el existente | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 48107 | #REF! | 0
| 5,8 | Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 169733 | #REF! | #REF!
| 5,9 | Suministro e instalacion de guardaescoba en vinilo | ML | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38172 | #REF! | #REF!
| 5,11 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58146 | #REF! | #REF!
| 5,12 | Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 138464 | #REF! | 0
| 5,17 | Cinta antideslizante y reflectiva | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 12550 | #REF! | 0
| VI | PINTURA Y ACABADOS | [7 empty] | 0
| 6,1 | Pintura en vinilo tipo Koraza | M2 | #REF! | #REF! | 120 | 0 | 23008 | #REF! | 0
516620 | 6,2 | Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos) | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 19870 | #REF! | 0
598208 | 6,3 | Pintura anti humedad | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 23008 | #REF! | 0
| 6,4 | Estuco | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12550 | #REF! | #REF!
| 6,7 | Pintura de puertas en esmalte 2 manos | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 24053 | #REF! | 0
| 6,8 | Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 15687 | #REF! | 0
| 6,9 | Suministro e instalación de cielo raso en dry wall plano | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 78435 | #REF! | 0
| 6,16 | Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 78435 | #REF! | 0
| 6,17 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 26145 | #REF! | 0
| VIII | TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT PVC | [7 empty] | 0
| 8,1,1 | De Ø 1/2" | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 8785 | #REF! | #REF!
| 8,1,2 | De Ø 3/4" | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 9517 | #REF! | #REF!
| 8,1,3 | De Ø 1" | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 12550 | #REF! | #REF!
| X | ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES | [7 empty] | 0
| 10,1,1 | 3#1/0 + 1#1/0 + 1#4T | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 135954 | #REF! | 0
| 10,1,4 | 3#6 + 1#6 + 1#8T | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 83664 | #REF! | 0
| 10,1,6 | 3#2 + 1#2 + 1#6T | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 125496 | #REF! | 0
| XI | INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS | [7 empty] | 0
| 11,1,1 | De 36 circuitos | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2928240 | #REF! | 0
| XII | CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO | [7 empty] | 0
| 12,2 | Suministro e instalación de Bandeja Portacable Cablofil CF 54 x 400 x 3m, Electrozincada. Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, tornilleria y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico y UTP. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 156870 | #REF! | 0
| 12,3 | Suministro e instalación de Canaleta Metálica de 12x5x240 cm, con tapa y división interna. Fabricada en Cold Rolled, calibre 18, terminado en pintura electrostática color blanco.Tendido vertical y horizontal. Incluye chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2"; tapas metálicas troqueladas con orificios para salidas: toma de red lógica, toma de voltaje normal y toma regulado. | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 135954 | #REF! | 0
| 12,5 | Suministro e instalación de cableado por bandejas, canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 16837 | #REF! | 0
| 12,7 | Suministro e instalación de tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 54382 | #REF! | 0
| XIV | ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR | [7 empty] | 0
| 14,1 | Desmonte de luminarias, incluye retiro de cableado y resane de puntos | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41832 | #REF! | #REF!
| 14,2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 14,2,1 | De Ø 1/2" | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 10458 | #REF! | 0
| 14,2,2 | De Ø 3/4" | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 13595 | #REF! | 0
| 14,3 | Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 88893 | #REF! | 0
| 14,4 | Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en alambre de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG. | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 41832 | #REF! | 0
| 14,5 | Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diametro 8", tipo Codigo P24338, multivoltaje 100- 240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida util mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 94122 | #REF! | 0
| 14,6 | Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 45W, 6000°K, tipo Codigo P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 177786 | #REF! | 0
| 14,7 | Suministro e instalación de Lámpara de Emergencia, batería sellada y libre de mantenimiento tipo UPS, autonomia de 90 minutos; voltaje de operacion 12 VDC; dos lamparas de 20W halogenas; sistema de protección y LED de indicación de funcionamiento. Incluye cableado para salida de toma corriente en alambre de cobre THWN #12 AWG, tornillos, fijación y resanes. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 376488 | #REF! | 0
| 14,9 | Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaría tipo LED 60X60 cielo raso plano en dry wall. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 52290 | #REF! | 0
| XV | ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES | [7 empty] | 0
| 15,1 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 146412 | #REF! | 0
| 15,2 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interrptor doble Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 167328 | #REF! | 0
| 15,3 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye interrptor triple Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia PVC de ø1/2", resanes y conectores. | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 177786 | #REF! | 0
| XVI | REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0
| 16,1 | Acometida en pvc de 1" | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 67977 | #REF! | 0
| 16,2 | Acometida en pvc de 1/2" | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 20916 | #REF! | 0
| 16,4 | Registro de 1" | UN | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 125496 | #REF! | 0
| 16,5 | Reventilacion PVC 3" | ML | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 36603 | #REF! | 0
| 16,6 | Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 67977 | #REF! | 67977
| 16,7 | Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | #REF! | #REF! | #REF! |  | 78435 | #REF! | 0
| 16,9 | Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito | UN | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 376488 | #REF! | 0
| 16,10 | Suministro e instalacion de orinal institucional | UN | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 481068 | #REF! | 0
| 16,11 | Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 679770 | #REF! | 0
| 16,12 | Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 62748 | #REF! | 0
| 16,14 | Suministro e instalacion de saniatrio tipo avanti o similar | UN | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 376488 | #REF! | 0
| 16,15 | Suministro e instalacion de lavamanos tipo avanti o similar de pedestal | UN | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 271908 | #REF! | 0
| 16,17 | Suministro e instalacion de griferia de lavamanos | UN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 219618 | #REF! | 0
| 16,18 | Tuberia sanitaria PVC 4" | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 34511 | #REF! | 0
| 16,19 | Tuberia sanitaria PVC 3" | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 31374 | #REF! | 0
| 16,20 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas | UN | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 26145 | #REF! | 0
| XVII | DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO | [7 empty] | 0
| 17,1 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 852327 | #REF! | 0
| 17,2 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 852327 | #REF! | 0
| 17,5 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 188244 | #REF! | 0
| 17,7 | Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 847098 | #REF! | 0
-30182101.74 | 17,8 | Suministro e Instalacion de divisiones en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 847098 | #REF! | 0
| XIX | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL | [7 empty] | 0
0.16207 | 19,1 | Aseo y limpieza general y retiro de escombros fuera de la sede | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6275 | #REF! | #REF!
| NP | NO PREVISTOS | [7 empty] | 0
| NP,01 | Suministro e instalación de estructura metalica para cubierta | KG | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15000 | #REF! | 0
| NP,02 | Suministro e instalación de teja termoacustica tipo sandwich 30 mm incluye tornilleria, desmonte y retiro de teja existente | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | 166.144 | 193411 | #REF! | 32134077
| NP,03 | Mantenimiento de estructura, incluye lijado, anticorrosivo y pintura en estructura metalica | M2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11800 | #REF! | 0
| NP,04 | Retiro de escombros hasta 25 KM incluye cargue y descargue | M3 | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 65000 | #REF! | 910000
| NP,05 | Suministro e instalación de estuco para exteriores tipo pasta para nivelación y reparación de superficies en fachadas | M2 | #REF! | #REF! | 120 |  | 18000 | #REF! | 0
| NP,06 | Suministro e instalación de esgrafiado tipo Graniplast | M2 | #REF! | #REF! | 120 |  | 25000 | #REF! | 0
| NP,07 | Lavado de fachadas incluye escarificado de residuos | M2 | #REF! | #REF! | 120 |  | 4568 | #REF! | 0
| NP,08 | Suministro e instalación de caballete para cubierta tipo sandwich cal 26 | ML | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40443 | #REF! | 0
| NP,09 | Suministro e instalación de flanche o remate para cubierta tipo sandwich cal 26 | ML | #REF! | #REF! | #REF! |  | 24150 | #REF! | 0
| NP,10 | Alquiler y mantenimiento de bañor portatil tipo Flushing | MES | #REF! | 1 | #REF! | 1 | 816350 | #REF! | 816350
| NP,11 | Escarificación de muros internos por presencia de humedad | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4500 | #REF! | #REF!
| NP,12 | Retiro tubería sanitaria y bajantes existentes | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 5329 | #REF! | #REF!
| NP,13 | Retiro de canal existente, suminsitro e instalación de canal nueva lamina galvanizada Cal. 20, (Longitud de desarrollo <=60cm) | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 94031 | #REF! | #REF!
| NP,14 | Suministro e instalación de piragua española de aluminio (redonda) para acabados de enchapes en filos de muros. | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 8244 | #REF! | #REF!
| NP,15 | Fumigación en muros para termitas | M2 | #REF! | #REF! | 0 |  | 3071 | #REF! | 0
| NP,16 | columneta y vigueta de confinamiento Muro existente | ML | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 79850 | #REF! | #REF!
| NP,17 | Desmonte de manto existente sobre placa | M2 | #REF! | #REF! | 0 |  | 5329 | #REF! | 0
| NP,18 | Suministro e instalación de manto asfáltico, autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm (incluye nivelación y alistado de placa) | M2 | #REF! | 0 | 0 |  | 55000 | #REF! | 0
| NP,19 | Suministro e instalación de Estufa de empotrar en acero inoxidable de cuatro puestos eléctrica 220V, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | UND | #REF! | #REF! | 0 |  | 945994 | #REF! | 0
| NP,20 | Suministro e instalación de extractor electrico, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | UND | #REF! | #REF! | 0 |  | 332994 | #REF! | 0
| NP,21 | Suministro e instalación placa en concreto reforzado de 3000 psi | M2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 57017 | #REF! | #REF!
| NP,22 | Suministro e instalación de luminaria lineal policarbonato LED, de 120x7 cm de 40W, color negro (incluye guayas de instalación). | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 216077 | #REF! | 0
| NP,23 | Desmonte de torre de antenas con una altura de 12 m, sobre placa, incluye todo lo necesario para el desmonte y dispocisión final. | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 162750 | #REF! | 0
| NP,24 | Suministro e instalación de relfectores LED 100w, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 189885 | #REF! | 0
| NP,25 | Suministro e instalación de caja de medidor para contador electrico de la sede CTI Girardot, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 622508 | #REF! | 0
| NP,26 | Suministro e instalación de gabinete metálico autosoportado construido en lámina Cold Rolled IP44 de 120x80x40 (uso interno);; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris Ral 7032 y compuesto de los siguientes elementos: - Interruptor termomagnético tripolar regular, 3VM11, In (112-160) A, Icu 36kA/240 Vac. - Barraje principal en cobre electrolítico de alta pureza 220A. - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR FIJO, 3VM11, In 125 A, Icu 36 kA / 240 Vac - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR FIJO, 3VM10, In 80 A, Icu 25 kA / 240 Vac - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR FIJO, 3VM10, In 50 A, Icu 25 kA / 240 Vac. - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR FIJO, 3VM10, In 40 A, Icu 25 kA / 240 Vac. - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR FIJO, 3VM11, In 40 A, Icu 36 kA / 240 Vac. - DPS TIPO T-2, 4 POLOS, 230V L-L, Up 1,2kV, In 20kA, Imax POR POLO 45kA, ONDA 8/20 us. - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR FIJO, 3VM10, In 40 A, Icu 25 kA / 240 Vac. Notas: Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. En la puerta llevará las respectivas plaquetas de señalización e indicación de comandos. | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 9385158 | #REF! | 0
| NP,27 | Suministro e instalación de tubería de cobre con Aislamiento 1/4 x 1/2 | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 109184 | #REF! | 0
| NP,28 | Suministro e instalación de tubería de cobre con Aislamiento 3/8 x 5/8 | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 120184 | #REF! | 0
| NP,29 | Instalación de equipos mini split y condensadores (incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 38850 | #REF! | 0
| NP,30 | Suministro e instalación bomba de condensado para aires acondicionados (incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 218250 | #REF! | 0
| NP,31 | Suministro e instalación de recebo de mejoramiento (incluye nivelación y compactación) | M3 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 73322 | #REF! | 0
| NP,32 | Suministro e instalación de Cortasol Celoscreen en Aluzinc Perforado con estructura de nivelación en Tubulares de Aluminio. | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 878190 | #REF! | 0
| NP,33 | Tuberia IMC de 1 1/2" | M2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 54730 | #REF! | 0
| NP,34 | Kit para ducha, incluye toallero, jabonera y ducha tipo grival o similar | UND | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 427638 | #REF! | 0
| NP,35 | Alfagia prefabricada ancho hasta 25 cm en concreto para remate en muros de fachada | ML | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 40141 | #REF! | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | Administración | [5 empty] | 8% | #REF! | #REF!
|  | Imprevistos | [5 empty] | 5% | #REF! | #REF!
|  | Utilidad | [5 empty] | 7% | #REF! | #REF!
|  | IVA Sobre Utilidad | [5 empty] | 19% | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL DE OBRA | [7 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | VALOR CONTRACTUAL | 671785048 |  | 0
[9 empty] | #REF! | #REF!
Note on E73: USUARIO: se guardan 600.000 de pintura adicional
Note on E135: Usuario: CIERRE BALANCE

## OFERTA ECONOMICA BOGOTA
OFERTA ECONÓMICA SEDES BOGOTÁ
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de piso existente. | M2 | 1
1.02 | Demolición de guardaescobas existente | ML | 1
1.03 | Desmonte de luminarias | UN | 1
1.04 | Demolición de cielorraso en icopor | M2 | 1
1.05 | Desmonte de ducto de ventilación | ML | 1
1.06 | Desmonte de cabinas en madera | UN | 1
1.07 | Desmonte de sistema de blancos | ML | 1
1.08 | Desmonte de estantería metálica | ML | 1
1.09 | Desmonte de cobertura con tejas en Barro. | M2 | 1
1.1 | Desmonte de teja eternit con Fibrocemento | M2 | 1
1.11 | Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada y tubos intermedios en acero. | ML | 1
1.12 | Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1
1.13 | Demolición de cuneta perimetral | ML | 1
1.14 | Desmonte de teja española | M2 | 1
1.15 | Desmonte de cubierta en domo acrílico | M2 | 1
1.16 | Demolición de adoquines | M2 | 1
1.17 | Demolición de mampostería | M2 | 1
1.18 | Demolición de muros en drywall | M2 | 1
1.19 | Demolición de Pañetes | M2 | 1
1.2 | Demolición de poyo | M2 | 1
1.21 | Demolición de placa en concreto | M2 | 1
1.22 | Demolición de ventana existentes | UN | 1
1.23 | Desmonte de marcos y puertas | un | 1
1.24 | Regata instalación sanitaria | ML | 1
1.25 | Regata tubería eléctrica piso | ML | 1
1.26 | Sellamiento punto hidráulico | UN | 1
1.27 | Sellamiento punto sanitario | UN | 1
1.28 | Desmonte de baranda en acero | ML | 1
1.29 | Desmonte de puesto de trabajo | UN | 1
1.3 | Desmonte de divisiones de oficina abierta | M2 | 1
1.31 | Desmonte de unidades de archivo rodante | UN | 1
1.32 | Montaje de unidades de archivo rodante | UN | 1
1.33 | Desmonte de Sanitario | UN | 1
1.34 | Desmonte de lavamanos | UN | 1
1.35 | Desmonte de orinal | UN | 1
1.36 | Desmonte de divisiones de baño | M2 | 1
1.37 | Demolición de mesón | M2 | 1
1.38 | Desmonte de parlantes | UN | 1
1.39 | Desmonte de detectores de humo | UN | 1
1.4 | Desmonte de piso vinílico | M2 | 1
1.41 | Desmonte de salida eléctrica de alumbrado | UN | 1
1.42 | Retiro de cableado UTP y eléctrico | ML | 1
1.43 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 1
1.44 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 1
1.45 | Desmonte e instalación de persianas | UN | 1
1.46 | Desmonte de ventaneria en aluminio | M2 | 1
1.47 | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | 1
1.48 | Desmonte de secador de manos | UN | 1
1.49 | Retiro de tapete existente | M2 | 1
1.5 | Localización y replanteo | M2 | 1
1.51 | Desmonte de bandeja portacable | ML | 1
1.52 | Desmonte de canaleta metálica | ML | 1
1.53 | Retiro de Tablero Eléctrico parcial de Distribución con espacio para totalizador | UN | 1
1.54 | Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes | ML | 1
1.55 | Demolición de dinteles en mampostería reforzada | ML | 1
1.56 | Desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tubería, grifería | UN | 1
1.57 | Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo | M3 | 1
1.58 | Demolición de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto | M2 | 1
1.59 | Desmonde de espejos | M2 | 1
1.6 | Desmonte de dispensador de papel | UN | 1
1.61 | Desmonte de ductos metálicos de extracción mecánica | ML | 1
1.62 | Demolición de media caña | ML | 1
1.63 | Demolición de placa de concreto reforzada e=0,16cm | M2 | 1
1.64 | Desmonte de tanques de asbesto cemento ubicados a una altura 3mts aprox en un entretecho | UN | 1
1.65 | Desmonte de canales perimetrales | ML | 1
1.66 | Desmonte de bajantes perimetrales | ML | 1
1.67 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 1
| SUBTOTAL 1. PRELIMINARES |  |  | 0
2 | CONCRETO
2.01 | Elaboración de viga en concreto armado | M3 | 1
2.02 | Elaboración de Columna en concreto armado | M3 | 1
2.03 | Dintel en concreto | ML | 1
2.04 | Vigueta de confinamiento concreto de 3,000 psi (incluye refuerzo y todo lo necesario para u correcta ejecucion) | ML | 1
2.05 | Columneta de confinamiento de 3,000 psi (incluye refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecucion) | ML | 1
2.06 | Placa de concreto e:10 cm (incluye malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1
| SUBTOTAL 2. CONCRETO |  |  | 0
3 | MAMPOSTERÍA
3.01 | Elaboración de muro en bloque No. 5 | M2 | 1
3.02 | Elaboración de muro en bloque No. 4 | M2 | 1
3.03 | Elaboración de muro en ladrillo tolete | M2 | 1
| SUBTOTAL 3. MAMPOSTERÍA |  |  | 0
4 | PAÑETES Y ESTUCO
4.01 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | ML | 1
4.02 | Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1
4.03 | Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento. | ML | 1
4.04 | Suministro e instalación de relleno en 1:4 | M2 | 1
4.05 | Pañete 1:3 impermeabilizado | M2 | 1
| SUBTOTAL 4. PAÑETES Y ESTUCO |  |  | 0
5 | PISOS
5.01 | Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 1
5.02 | Suministro e instalación de placas en caucho negro de 45x 45 cm, e=1cm | M2 | 1
5.03 | Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm. | M2 | 1
5.04 | Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica de calidad superior o similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1
5.05 | Suministro e instalación de placas de caucho | M2 | 1
5.06 | Suministro e instalación de adoquines o piedra natural incluye la limpieza de la zona, de ser necesario la nivelación del terreno , además de todos los materiales y herramientas para su correcto funcionamiento | M2 | 1
5.07 | Cerámica muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 | 1
5.08 | Cerámica piso de 50 X 50 cm | M2 | 1
5.09 | Resane de piso con granito pulido similar el existente | ML | 1
5.1 | Pulida de piso en granito | M2 | 1
5.11 | Guardaescoba en cerámica de .08 m | ML | 1
5.12 | Suministro e instalación de piso vinílico de trafico alto | M2 | 1
5.13 | Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo | ML | 1
5.14 | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico) | M2 | 1
5.15 | Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1
5.16 | Suministro e instalación de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | 1
5.17 | Suministro e instalación de alfombra de trafico alto modular | M2 | 1
5.18 | Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | M2 | 1
5.19 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 1
5.2 | Suministro e instalación de piso en granito natural | M2 | 1
5.21 | Cinta antideslizante y reflectiva | ML | 1
5.22 | Suministro e instalación de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura | M2 | 1
5.23 | Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaría bunker (incluye wing en bronce) | ML | 1
5.24 | Suministro e instalación de guardaescoba en madera forrado en melaminico | ML | 1
5.25 | Suministro e Instalación Piso Laminado revestido en PVC. | M2 | 1
5.26 | Suministro e Instalación de Lámina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mt , incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalación y funcionamiento. | M2 | 1
5.27 | INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE 60*60 TIPO ALFA O SIMILAR TRAFICO ALTO | M2 | 1
5.28 | Instalación de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 1
5.29 | Suministro e instalalacion de recebo b200 para relleno(incluye compactacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | M3 | 1
5.3 | Suministro e instalación de junta de dilatacion en piso | ML | 1
5.31 | Suministro e instalación bocapuerta en granito | ML | 1
| SUBTOTAL 5. PISOS |  |  | 0
6 | CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA
6.01 | Suministro e instalación de estructura de blancos | ML | 1
6.02 | Suministro e instalación de motor monofásico de techo de 230V, para sistema de blancos. | UN | 1
6.03 | Suministro e instalación de cabinas de tiro en acero inoxidable 306 cal.20, con adecuación para acceso de camilla de emergencia | M2 | 1
6.04 | Suministro e instalación de bandejas en acero inoxidable 306 Cal. 20, para apoyar el arma. | M2 | 1
6.05 | Suministro e instalación de rejilla Cárcamo elaborado en ángulos, Angulo 1/2 x 3/16 y Angulo 1.1/2 x 1/8. | ML | 1
6.06 | Suministro e instalación de recubrimiento en madera OSB, e=11mm | M2 | 1
6.07 | Suministro e instalación de Estantería metálica, construida en ángulos , incluye todo el material y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 1
6.08 | Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo.(dos manos). | M2 | 1
6.09 | Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores , incluye todo para su correcto funcionamiento | M2 | 1
6.1 | Suministro e instalación de reja metálica con bastidor cuadrado barrotes verticales de tubo cuadrado incluye todo material para su correcto funcionamiento | M2 | 1
6.11 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla , bastidor de madera y paneles en tablero contrachapado. Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | M2 | 1
6.12 | Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, además de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1
6.13 | Suministro e instalación de rejas en sala de paso varilla de 1" y platina de 1. 1/2" | M2 | 1
6.14 | Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 1
6.15 | Suministro e instalación de alfajía en CLR CAL. 18, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 1
6.16 | Suministro e instalación de malla eslabonada compuesta por tejido de alambre galvanizado, postes in termedios galvanizados de 2m de altura, empotrados en dados de concreto. | M2 | 1
6.17 | Suministro e instalación de bisagra hidráulica | M2 | 1
6.18 | Suministro e instalación de película samblasting | M2 | 1
6.19 | Suministro e instalación de chapa de seguridad | UN | 1
6.2 | Mueble alto en madera y formica | ML | 1
6.21 | Mueble bajo en madera y formica | ML | 1
6.22 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | 1
6.23 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable | ML | 1
6.24 | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 1
6.25 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate | M2 | 1
6.26 | Suministro e instalacion de puerta doble hoja en persiana con pasador,incluye todos los elementos para su correcto funcinamiento | M2 | 1
| SUBTOTAL 6. CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA |  |  | 0
7 | IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS
7.01 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1
7.02 | Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos) | M2 | 1
7.03 | Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1
7.04 | Pintura bajo placa | M2 | 1
7.05 | Pintura anti humedad | M2 | 1
7.06 | Pintura epoxica | M2 | 1
7.07 | Suministro e instalación de aviso en acrílico de 5mm | M2 | 1
7.08 | Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano | M2 | 1
7.09 | Suministro e instalación de cielo raso en láminas y tiras de maderas. | M2 | 1
7.1 | Muro en súper board dos cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfilerìa, elementos de seguridad. | M2 | 1
7.11 | Divisiones en láminas de superboard de 17mm, incluye viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornillería y acabados en pintura blanca tipo 2 dos manos y tipo 1 una mano. | M2 | 1
7.12 | Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorizado con frescasa), incluye dos manos de pintura, filos, dilataciones, instalación de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso. | M2 | 1
7.13 | Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento. | M2 | 1
7.14 | Impermeabilización de zona inferior de muros exteriores con betún, elastómeros o resinas acrílicas resistentes a la intemperie , incluye limpieza de muros y todos los materiales necesarios para su correctora aplicación. | M2 | 1
7.15 | Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento | ML | 1
7.16 | Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación. | M2 | 1
7.17 | Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento. | M2 | 1
7.18 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento elástico a base de polímeros e imprimación a base de resinas acrílicas incluye limpieza de muro y todos los elementos /materiales necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación | M2 | 1
7.19 | Dintel en drywall reforzado con madera | ML | 1
7.2 | Suministro e instalación de cielo raso en dry wall antihongos | M2 | 1
7.21 | Suministro e instalación de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m | ML | 1
7.22 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina metálica perforada 60x60 | M2 | 1
7.23 | Suministro e instalación cortinas enrollables tipo solar screen 10% | M2 | 1
7.24 | Papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 1
7.25 | Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate | M2 | 1
7.26 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | ML | 1
7.27 | Pintura de Guardaescobas en aceite | ML | 1
7.28 | Muro en dry wall una cara de .12 incluye dos manos de pintura, filos, dilataciones | ML | 1
7.29 | Muro en súper board una cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfilerìa, elementos de seguridad. | ML | 1
7.3 | Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. vinilo tipo 1, dos (2) manos, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento. |  | 1
| SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS |  |  | 0
8 | CUBIERTA
8.01 | Suministro e instalación de tejas en barro | M2 | 1
8.02 | Suministro e instalación de canales perimetrales | ML | 1
8.03 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1
8.04 | Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales | ML | 1
8.05 | Limpieza y fumigación de tejas de cubierta por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1
8.06 | Limpieza de cuneta y paso perimetral en piedra natural o adoquín por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1
8.07 | Impermeabilización de teja colonial con pintura elástica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, además de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | M2 | 1
8.08 | Suministro e instalación de cuneta perimetral triangular de 0,80 (m) de ancho y 0,33(m) de alto, incluye revestimiento en concreto simple f'C: 21MP e impermeabilización, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento. | ML | 1
8.09 | Suministro e instalación de teja colonial, incluye todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1
8.1 | Suministro e instalación de domo cúpula exterior parabólica en acrílico transparente, incluye desmonte de cúpula existente, impermeabilización en juntas, tornillería , anclajes y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 1
8.11 | Impermeabilización tipo manto de 3.0 mm con foil de aluminio o equivalente. | M2 | 1
8.12 | Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento | M2 | 1
8.13 | Suministro e instalación de cubierta termoacustica | M2 | 1
8.14 | Suministro y aplicación de esmalte incluye equipo para trabajo en alturas hprom=8m | ML | 1
8.15 | Suministro y aplicación de anticorrosivo,incluye equipo para trabajo en alturas hprom=8m | ML | 1
8.16 | Suministro e instalación de bajantes perimetrales | ML | 1
| SUBTOTAL 8. CUBIERTA |  |  | 0
9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
9.01 | Montaje de aparatos sanitarios incluye instalación | UN | 1
9.02 | Suministro e instalación de tubería para ventilación PVC 2" | ML | 1
9.03 | Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2" | ML | 1
9.04 | Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 3" | ML | 1
9.05 | Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" | ML | 1
9.06 | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 1" | ML | 1
9.07 | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 2" | ML | 1
9.08 | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 1 1/2" | ML | 1
9.09 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria PVC 4" | UN | 1
9.1 | Suministro e instalación de Yee Reducción Sanitaria PVC 4x2" | UN | 1
9.11 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria PVC 4x3" | UN | 1
9.12 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria 3x2" | UN | 1
9.13 | Suministro e instalación Semicodo Sanitaria 3" | UN | 1
9.14 | Suministro e instalación Buje Sanitario 3x2" | UN | 1
9.15 | Suministro e instalación Codo Sanitario 2" | UN | 1
9.16 | Suministro e instalación Semicodos sanitarios 2" | UN | 1
9.17 | Suministro e instalación Tee sanitaria 2" | UN | 1
9.18 | Suministro e instalación Tee red hidráulica pvc de 1" | UN | 1
9.19 | Suministro e instalación Tee red hidráulica pvc de 2" | UN | 1
9.2 | Suministro e instalación Codo red hidráulica 1" | UN | 1
9.21 | Suministro e instalación Codo red hidráulica 1 1/2" | UN | 1
9.22 | Suministro e instalación Bujes red hidráulica 2 x 1 1/2" | UN | 1
9.23 | Suministro e instalación sistemas de Válvulas. | GL | 1
9.24 | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas | UN | 1
9.25 | Suministro e instalación de señalización para áreas y evacuación en PVC foto luminiscente de 224x224 mm. Incluye elementos de fijación. | UN | 1
9.26 | Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tubería y de ser necesario cambio en la tubería hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UN | 1
9.27 | Desmonte, suministro e instalación de acoples para WC y duchas, incluye, accesorios, tubería y de ser necesario cambio en la tubería hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UN | 1
9.28 | Acometida en PVC de 1" | ML | 1
9.29 | Acometida en PVC de 1/2" | ML | 1
9.3 | Punto de agua fría PVC 1" | UN | 1
9.31 | Registro de 1" | UN | 1
9.32 | Reventilacion PVC 3" | ML | 1
9.33 | Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1
9.34 | Punto sanitario de desagüe de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1
9.35 | Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1
9.36 | Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón en granito | UN | 1
9.37 | Suministro e instalación de orinal institucional | UN | 1
9.38 | Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón | ML | 1
9.39 | Registro hidráulico de 1/2", incluye tapa | UN | 1
9.4 | Cajas de inspección de 1*1 mts | UN | 1
9.41 | Suminsitro e instalacion de dispensador de papel | UN | 1
9.42 | Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye accesorios | UN | 1
9.43 | Suministro ye instalación de tapa de inspeccion de cielo raso suspendido drywall 0,60x0,60mt. | UN | 1
9.44 | Suministro e instalación de rejilla de ventilacion plastica40x40 para cieloraso en drywall | UN | 1
9.45 | Suministro e instalación de registro 3/4" | UN | 1
9.46 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados | UN | 1
9.47 | Barra de seguridad en acero inoxidable de 18" | ML | 1
9.48 | Suministro e instalación de griferia alta para lavamanos | UN | 1
9.49 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal | UN | 1
9.5 | Suministro e instalación de poceta lavatrapero prefabrica | UN | 1
9.51 | Suministro e instalación de tanque pvc de 500 litros incluyendo herrajes y todos los elementos necesarios para su funcionamiento | UN | 1
| SUBTOTAL 9. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS |  |  | 0
10 | ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD
10.01 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos monofásico enchufables, incluye breakers, calidad superior y homologada por normativa RETIE. | UN | 1
10.02 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 36 circuitos | UN | 1
10.03 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos | UN | 1
10.04 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos | UN | 1
10.05 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos | UN | 1
10.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1
10.07 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UN | 1
10.08 | Suministro e instalación de Lámpara LED . Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas , resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento | UN | 1
10.09 | Tablero CCM, para inversor de marcha, con protección termo magnética , estación de mando enclavamiento mecánico y eléctrico ensamblado en encerramiento metálico. | UN | 1
10.1 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con dimensiones de 60cmx50cm para lavaplatos, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1
10.11 | Suministro e instalación de duchas a muro, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1
10.12 | Suministro e instalación de accesorios y equipos para desagüe automático. incluye, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1
10.13 | Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweld x 115 gr. | ML | 1
10.14 | Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 1/2" | ML | 1
10.15 | Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 3/4" | ML | 1
10.16 | Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 1" | ML | 1
10.17 | Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 2" | ML | 1
10.18 | Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1/2" | ML | 1
10.19 | Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 3/4" | ML | 1
10.2 | Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1" | ML | 1
10.21 | Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1 1/2" | ML | 1
10.22 | Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 2" | ML | 1
10.23 | Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 3" | ML | 1
10.24 | Suministro e instalación de Panel LED incluye: marco en aluminio para panel led, perforacion y ajuste de estructura en cielo raso, clavija aérea, tornillos, fijación y resanes. | M2 | 1
10.25 | Suministro e instalacion de ducha electrica | UN | 1
10.26 | Salida para toma corriente doble normal tipó institucional gfci incluye tuberia y alambre #12 prom 0,5 ml | UN | 1
10.27 | Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo malla de 100x100. | ML | 1
10.28 | Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo malla de 300x100. | ML | 1
10.29 | Acometida 3#2f+2n+4t | ML | 1
10.3 | Acometida 3#4f+4n+6t | ML | 1
10.31 | Acometida 2#10+12t | ML | 1
10.32 | Suminsitro e instalación de totalizador de 80 amp | UN | 1
10.33 | Suministro e instalación de cable trenzado nro 12 | ML | 1
10.34 | Suminsitro e instalación de breakers 1x30amp | UN | 1
10.35 | Suminsitro e instalación de breakers 1x20amp | UN | 1
10.36 | Suminsitro e instalación de totalizador de 65 amp | UN | 1
10.37 | Suministro e instalación de luminaria lineal policarbonato led , de 120x7 cm de 40w ,color negro, (incluye accesorios de instalacion) | UN | 1
| SUBTOTAL 10. ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD |  |  | 0
11 | VIDRIO
11.01 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1
11.02 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1
11.03 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1
11.04 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | 1
11.05 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1
11.06 | Suministro e Instalación de Puertas en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 1
| SUBTOTAL 11. VIDRIO |  |  | 0
12 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
12.01 | Limpieza Mecánica para fachadas | M2 | 1
12.02 | Limpieza de ladrillo a la vista | M2 | 1
12.03 | Aseo y desinfección de muros con revestimiento, usando máquina de presión y ácido muriático en una concentración no mayor al 30%, imprimación y sellado de gritas y juntas usando selladores de poliuretano e impermeabilizantes como sikaflex 1-A plus o productos similares. | M2 | 1
12.04 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1
12.05 | Limpieza de filtros con ácido muriático con una concentración no mayor al 30% | UN | 1
12.06 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural de fachada por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1
12.07 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural perimetral ,adoquín y muros en ladrillo recocido por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1
12.08 | Limpieza y Pintura en malla eslabonada, ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo.(dos manos). | M2 | 1
12.09 | Aseo final de obra | M2 | 1
| SUBTOTAL 12. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL |  |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS | %
| Administración | 13% |  | 0
| Imprevistos | 2% |  | 0
| Utilidad | 5% |  | 0
| IVA Sobre utilidad | 19% |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  | 0

## OFERTA ECONOMICA GIRARDOT
OFERTA ECONÓMICA SEDE CUNDINAMARCA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL
OBJETO: Suministro e instalación de un portón de corredera -Sede CTI Girardor
ITEM | SEDE | CONDICIÓN DEL INMUEBLE | DIRECCION | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | CTI GIRADOT | PROPIO | KR 7 21 25/27/31 | 1 | Adquisición e instalación de un portón de apertura en dos (2) puertas con una altura de 2,75 mt. x un ancho de 3,50 mts en lámina cold rolled calibre 18 pintado con anticorrosivo y esmalte superluz, con todo lo que esto incluya para correcto funcionamiento
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | %
| Administración |  |  |  | 13%
| Imprevistos |  |  |  | 2%
| Utilidad |  |  |  | 5%
| IVA Sobre utilidad |  |  |  | 19%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

## CONSOLIDADO OFERTA ECONOMICA
CONSOLIDADO OFERTAS ECONÓMICAS
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL
CONSOLIDADO OFERTA ECONÓMICA
| TOTAL OFERTA EOCONOMICA SEDES BOGOTÁ |  | 0
| TOTAL OFERTA ECÓMICA SEDE GIRARDOT |  | #REF!
| TOTALOFERTAS ECONÓMICAS PROCESO MANTENIMIENTO DE SEDES |  | #REF!

## FORMATO (hidden)
SUBPROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA
PROYECTO: LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN KR 7 21 25/27/31 GIRARDOT - CUNDINAMARCA, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS. |  | VALOR UNITARIO
VALOR APU
l | PRELIMINARES |  | 988293
1,1 | Demolición muros en mamposteria | M2 | 12759 | 12759 | 0
1,2 | Demolición de piso existente | M2 | 13909 | 13909 | 0
1,3 | Desmonte de guardaescoba | ML | 5334 | 5334 | 0
1,4 | Demolición muros en Dry wall | M2 | 13073 | 13073 | 0
1,5 | Demolicion de pañete | M2 | 6798 | 6798 | 0
1,6 | Desmonte de cielo raso | M2 | 8471 | 8471 | 0
1,7 | Demoliciòn de poyo | M2 | 14850 | 14850 | 0
1,8 | Demoliciòn de placa | M2 | 60970 | 60970 | 0
1,9 | Desmonte de ventana | UN | 22276 | 22276 | 0
1,10 | Desmonte de marcos y puertas | UN | 18929 | 18929 | 0
1,11 | Regata instalación sanitaria | ML | 11922 | 11922 | 0
1,12 | Regata tuberia electrica piso | ML | 34721 | 34721 | 0
1,13 | Sellamiento punto hidraulico | UN | 26354 | 26354 | 0
1,14 | Sellamiento punto sanitario | UN | 26354 | 26354 | 0
1,15 | Desmonte de baranda en acero | ML | 12968 | 12968 | 0
1,16 | Desmonte de puesto de trabajo | UN | 27191 | 27191 | 0
1,17 | Desmonte de divisiones de oficina abierta | M2 | 21125 | 21125 | 0
1,18 | Desmonte de unidades de archivo rodante | UN | 54486 | 54486 | 0
1,19 | Montaje de unidades de archivo rodante | UN | 96214 | 96214 | 0
1,20 | Desmonte de Sanitario | UN | 35348 | 35348 | 0
1,21 | Desmonte de lavamanos | UN | 32629 | 32629 | 0
1,22 | Desmonte de orinal | UN | 32629 | 32629 | 0
1,23 | Desmonte de divisiones de baño | M2 | 18092 | 18092 | 0
1,24 | Demolicion de meson | ML | 48211 | 48211 | 0
1,25 | Demolicion de enchape | M2 | 13805 | 13805 | 0
1,26 | Demolicion de pisos baños | M2 | 13909 | 13909 | 0
1,27 | Desmonte de muebles de cocineta | ML | 20916 | 20916 | 0
1,28 | Desmonte de parlantes | UN | 8576 | 8576 | 0
1,29 | Desmonte de detectores de humo | UN | 12654 | 12654 | 0
1,30 | Desmonte de piso vinilico | M2 | 5344 | 5344 | 0
1,31 | Desmonte de salida electrica de alumbrado | UN | 12968 | 12968 | 0
1,32 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | 3451 | 3451 | 0
1,33 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 5281 | 5281 | 0
1,34 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 5281 | 5281 | 0
1,35 | Desmonte e instalacion de persinas | UN | 25204 | 25204 | 0
1,36 | Desmonte de ventaneria en aluminio | M2 | 14903 | 14903 | 0
1,37 | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | 15373 | 15373 | 0
1,38 | Desmonte de secador de manos | UN | 7321 | 7321 | 0
1,39 | Cerramiento provisional (polisombra y parales de madera) | M2 | 23008 | 23008 | 0
1,40 | Retiro de tapete existente | M2 | 6379 | 6379 | 0
1,41 | localizacion y replanteo | M2 | 7007 | 7007 | 0
1,42 | Desmonte de bandeja portacable | ML | 11713 | 11713 | 0
1,43 | Desmonte de canaleta metalica | ML | 5281 | 5281 | 0
1,44 | Retiro de Tablero Electrico parcial de Distribución con espacio para totalizador | UN | 76343 | 76343 | 0
1,45 | Desmonte de tubería metálica IMC o EMT de Ø1/2" o Ø3/4" | ML | 6589 | 6589 | 0
1,46 | Desmonte de salida de interruptor de alumbrado | UN | 31374 | 31374 | 0
0
II | MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA |  | 619741 |  | -619741
0
2,1 | Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa) | M2 | 99351 | 99351 | 0
2,2 | Dintel en drywall reforzado con madera | ML | 38695 | 38695 | 0
2,3 | Mamposteria en ladrillo tolete comun | M2 | 45492 | 45492 | 0
2,4 | Suministro e instalacion de bloque abujardado | M2 | 76343 | 76343 | 0
2,5 | Muro en bloque No. 5 | M2 | 40263 | 40263 | 0
2,6 | Muro en super board | M2 | 99351 | 99351 | 0
2,7 | Dintel en concreto | ML | 36708 | 36708 | 0
2,8 | Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 | M2 | 42146 | 42146 | 0
2,9 | Pañetes caras lineales | ML | 15687 | 15687 | 0
2,10 | Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4 | M2 | 36812 | 36812 | 0
2,11 | Suministro e Instalacion de Estructura Metálica con perfil estructural DD4MM 10X10 ángulo de 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16, pernos de anclaje y platinas de 20 X 20 X 20 x 1/4", para soporte de Cielo Raso en Dry Wall y Cubierta en Superboard H = 4 m, incluye Instalacion de platinas, Soldadura y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamiento. | M2 | 36603 | 36603 | 0
2,12 | Suministro e Instalacion de Perfileria en Aluminio para soporte de Laminas de Superboard Inc platinas, chazos, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 52290 | 52290 | 0
0
III | CUBIERTA |  | 177786 |  | -177786
0
3.1 | Impermeabilización Cubiertas con poliurea sobre imprimación | M2 | 177786 | 177786 | 0
0
IV | CARPINTERIA METALICA Y MADERA |  | 8249270 |  | -8249270
0
4,1 | Suministro e instalación de bisagra hidraulica | UN | 1014426 | 1014426 | 0
4,2 | Suministro e instalación de puerta y marco en madera de .80 a .1,00 x 2.20, forradas en melaminico y chapa | UN | 784350 | 784350 | 0
4,3 | Suministro e instalación de puerta y marco en lamina cold rolle de .90 a 1.20 x 2.20 | UN | 1673280 | 1673280 | 0
4,4 | Suministro e instalacion de pelicula samblasting | M2 | 57519 | 57519 | 0
4,5 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UN | 156870 | 156870 | 0
4,6 | Suministro e instalacion de extractor de aire10" | UN | 366030 | 366030 | 0
4,7 | Suministro e instalacion de ducto para aire de 10" | ML | 42878 | 42878 | 0
4,8 | Mueble alto en madera y formica | ML | 679770 | 679770 | 0
4,9 | Mueble bajo en madera y formica | ML | 1568700 | 1568700 | 0
4,10 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | 784350 | 784350 | 0
4,11 | Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable | ML | 421457 | 421457 | 0
4,12 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 230076 | 230076 | 0
4,13 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate | M2 | 469564 | 469564 | 0
0
V | PISOS Y ENCHAPES |  | 2163239 |  | -2163239
0
5,1 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 | M2 | 30328 | 30328 | 0
5,2 | Alistado de piso mortero 1:4 | M2 | 28237 | 28237 | 0
5,3 | Ceramica muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 | 88893 | 88893 | 0
5,4 | Ceramica piso de 50 X 50 cm | M2 | 96214 | 96214 | 0
5,5 | Resane de piso con granito pulido similar el existente | ML | 48107 | 48107 | 0
5,6 | Pulida de piso en granito | M2 | 43924 | 43924 | 0
5,7 | Guardaescoba en ceramica de .08 m | ML | 38381 | 38381 | 0
5,8 | Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto | M2 | 169733 | 169733 | 0
5,9 | Suministro e instalacion de guardaescoba en vinilo | ML | 38172 | 38172 | 0
5,10 | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) | M2 | 15896 | 15896 | 0
5,11 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 58146 | 58146 | 0
5,12 | Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | 138464 | 138464 | 0
5,13 | Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular | M2 | 163981 | 163981 | 0
5,14 | Suministro e instalacion de ceramica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | M2 | 58879 | 58879 | 0
5,15 | Suministro e instalacion de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 68709 | 68709 | 0
5,16 | Suministro e instalacion de piso en granito natural | M2 | 324198 | 324198 | 0
5,17 | Cinta antideslizante y reflectiva | ML | 12550 | 12550 | 0
5,18 | Suministro e instalacion de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura | M2 | 376488 | 376488 | 0
5,19 | Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaría bunker (incluye wing en bronce) | ML | 67977 | 67977 | 0
5,20 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera forrado en melaminico | ML | 22276 | 22276 | 0
5,21 | Suministro e Instalación Piso Laminado revestido en PVC. | M2 | 172557 | 172557 | 0
5,22 | Suministro e Instalacion de Lamina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metalica, altura 4 mt , incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamineto. | M2 | 101129 | 101129 | 0
0
VI | PINTURA Y ACABADOS |  | 930632 |  | -930632
0
6,1 | Pintura en vinilo tipo Koraza | M2 | 23008 | 23008 | 0
6,2 | Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos) | M2 | 19870 | 19870 | 0
6,3 | Pintura anti humedad | M2 | 23008 | 23008 | 0
6,4 | Estuco | M2 | 12550 | 12550 | 0
6,5 | Pintura epoxica | M2 | 27191 | 27191 | 0
6,6 | Pintura bajo placa | M2 | 19870 | 19870 | 0
6,7 | Pintura de puertas en esmalte 2 manos | M2 | 24053 | 24053 | 0
6,8 | Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos | ML | 15687 | 15687 | 0
6,9 | Suministro e instalación de cielo raso en dry wall plano | M2 | 78435 | 78435 | 0
6,10 | Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral de 60 * 60 | M2 | 73206 | 73206 | 0
6,11 | Suministro e instalacion de cielo raso en dry wall antihongos | M2 | 83664 | 83664 | 0
6,12 | Suministro e instalacion de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m | ML | 50198 | 50198 | 0
6,13 | Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60 | M2 | 167328 | 167328 | 0
6,14 | Suministro e instalación cortinas enrollables tipo solar screen 10% | M2 | 124712 | 124712 | 0
6,15 | Papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 62356 | 62356 | 0
6,16 | Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate | M2 | 78435 | 78435 | 0
6,17 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | ML | 26145 | 26145 | 0
6,18 | Pintura de Guardaescobas en aceite | ML | 20916 | 20916 | 0
0
VII | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN |  | 5577351 |  | -5577351
7,1 | Gabinete metálico autosoportado construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, de dimensiones a acordar; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | UN | 5478000 | 5478000 | 0
| Interruptor automatico totalizador por el lado de emergencia (planta) y el lado de normal (red) de 3 x 400 Amp. (Icc. mínimo 14.000 Amps.), bornes de entrada para dos (2) cables #4/0 por fase. |  | 5478000
| Conmutador de transferencia automática con las siguientes características: |  | 5478000
| Tensión de trabajo 208/120 V. |  | 5478000
| Sistema de conmutación por contactores al lado de la red y en el lado de la planta. |  | 5478000
| Capacidad de maniobra 800 Amp. (Icc. Mínimo 14,000 Amp.) |  | 5478000
| Enclavamiento electromecánico. Retardo de tiempo en la transferencia de la fuente normal a emergencia y de emergencia a normal 0.1 a 10 minutos. |  | 5478000
| Retardo de tiempo en el arranque del motor ajustable de 2 a 50 seg. |  | 5478000
| Relé sensor de frecuencia y tensión sobre la alimentación de la fuente de emergencia y que efectúe la transferencia únicamente cuando la tensión y frecuencia de la planta estén normalizadas. |  | 5478000
| Conmutador selector de cuatro (4) posiciones para operación de prueba automático, apagado y arranque del motor. |  | 5478000
| Dos (2) luces piloto verde normal y rojo emergencia. |  | 5478000
| Un analizador de redes Ref. PM800 Merlin Gerin. |  | 5478000
| Un DPS Categoria B Leviton |  | 5478000
| Barrajes tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes: |  | 5478000
| Fases Neutro Tierra |  | 5478000
| mm mm mm |  | 5478000
| General 40 x 10 30 x 10 30 x 10 |  | 5478000
| Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:. |  | 5478000
| Dos (2) de 3 x 100 Amp. |  | 5478000
| Dos (2) de 3 x 80 Amp. |  | 5478000
| Tres (3) de 3 x 60 Amp. |  | 5478000
| Seis (6) de 3 x 50 Amp. |  | 5478000
| Uno (1) de 3 x 30 Amp. |  | 5478000
| Notas: Debidamente ensamblado para su instalacion y utilizacion inmediata. En la puerta llevará las respectivas placas de identificacion de circuitos; señalizacón e indicacón de comandos. |  | 5478000
7,2 | Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweld x 115 gr. | ML | 99351 | 99351 | 0
VIII | TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT PVC |  | 47585 |  | -47585
| En el precio de ml de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso. |  |  |  | 0
8,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. |  |  |  | 0
8,1,1 | De Ø 1/2" | ML | 8785 | 8785 | 0
8,1,2 | De Ø 3/4" | ML | 9517 | 9517 | 0
8,1,3 | De Ø 1" | ML | 12550 | 12550 | 0
8,1,4 | De Ø 2" | ML | 16733 | 16733 | 0
IX | TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT |  | 178284 |  | -178284
| En el precio de ml de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso. |  |  |  | 0
9,1 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. |  |  |  | 0
9,1,1 | De Ø 1/2" | ML | 9960 | 9960 | 0
9,1,2 | De Ø 3/4" | ML | 12948 | 12948 | 0
9,1,3 | De Ø 1" | ML | 22908 | 22908 | 0
9,1,4 | De Ø 1 1/2" | ML | 32868 | 32868 | 0
9,1,5 | De Ø 2" | ML | 47808 | 47808 | 0
9,1,6 | De Ø 3" | ML | 51792 | 51792 | 0
X | ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES |  | 705915 |  | -705915
10,1 | Cableado de Acometidas y Alimentadores de BT en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C |  |  |  | 0
| Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el tablero general y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso. |  |  |  | 0
10,1,1 | 3#1/0 + 1#1/0 + 1#4T | ML | 135954 | 135954 | 0
10,1,2 | 2#10 + 1#12T | ML | 52290 | 52290 | 0
10,1,3 | 3#4 + 1#4 + 1#4T | ML | 83664 | 83664 | 0
10,1,4 | 3#6 + 1#6 + 1#8T | ML | 83664 | 83664 | 0
10,1,5 | 3#1/0 + 1#1/0 + 1#6T | ML | 130725 | 130725 | 0
10,1,6 | 3#2 + 1#2 + 1#6T | ML | 125496 | 125496 | 0
10,1,7 | 3#6 + 1#4 + 1#8T | ML | 94122 | 94122 | 0
XI | INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS |  | 25637040 |  | -25637040
11,1 | Suministro e instalación de tableros trifásicos tipo TWC-M de Luminex. Todos los tableros tendrán espacio para totalizador, con puerta, chapa plástica y cerradura; llevarán barraje independiente de neutro y tierra. Los utilizados para tomas reguladas llevarán adicionalmente barraje para tierra aislada. Totalizador Regulable Referencia DPX-125, con la totalidad de los breakers de 20A. |  |  |  | 0
11,1,1 | De 36 circuitos | UN | 2928240 | 2928240 | 0
11,1,2 | De 24 circuitos | UN | 2509920 | 2509920 | 0
11,1,3 | De 18 circuitos | UN | 2091600 | 2091600 | 0
11,1,4 | De 12 circuitos | UN | 1673280 | 1673280 | 0
| Gabinete Tablero de Control Cargas Sensibles |  |  |  | 0
11,2 | Gabinete metálico reforzado para Control de la UPS y Tablero de Distribucion Regulado; construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | UN | 7968000 | 7968000 | 0
| Cofre metalico de dimensiones adecuadas (según criterio diseñador) |  | 7968000
| Interruptor Totalizador trifasico de 3x100 Amp. Cutler Hammer, Icc. 40kA, con bornera de entrada para tres (3) conductores calibre #2 AWG por fase. |  | 7968000
| DPS Categoria B Leviton |  | 7968000
| Juego de Barras tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes: |  | 7968000
| Fases Neutro Tierra |  | 7968000
| mm mm mm |  | 7968000
| General 30 x 10 20 x 5 20 x 5 |  | 7968000
| Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:. |  | 7968000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - UPS |  | 7968000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Bypass de la UPS |  | 7968000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal |  | 7968000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Reserva |  | 7968000
| Uno (1) de 3 x 15 Amp. DPS |  | 7968000
| Llave tripolar tipo BRETER de 3x60A para Bypass de la UPS |  | 7968000
| Notas: Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. En la puerta llevará las respectivas plaquetas de señalización e indicación de comandos. |  | 7968000
0
| Gabinete Tablero de Control Cargas Sensibles - Banco Mercantil |  |  |  | 0
11,3 | Gabinete metálico reforzado para Control de la UPS y Tablero de Distribucion Regulado; construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | UN | 8466000 | 8466000 | 0
| Cofre metalico de dimensiones adecuadas (según criterio diseñador) |  | 8466000
| Interruptor Totalizador trifasico de 3x225 Amp. Cutler Hammer, Icc. 40kA, con bornera de entrada para un (1) conductor calibre #250 MCM por fase. |  | 8466000
| DPS Categoria B Leviton |  | 8466000
| Doble juego de Barras tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes: |  | 8466000
| Fases Neutro Tierra |  | 8466000
| mm mm mm |  | 8466000
| Normal 30 x 10 20 x 5 20 x 5 |  | 8466000
| Regulado 30 x 10 20 x 5 20 x 6 |  | 8466000
| Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:. |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 225 Amp. - Bypass Normal |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 225 Amp. - Bypass de la UPS |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 225 Amp. - UPS |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P1 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P2 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P3 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P4 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P5 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P6 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P7 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P1 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P2 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P3 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P4 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P5 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P6 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P7 |  | 8466000
| Uno (1) de 3 x 15 Amp. DPS |  | 8466000
| Notas: Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. En la puerta llevará las respectivas plaquetas de señalización e indicación de comandos. |  | 8466000
0
XII | CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO |  | 835699 |  | -835699
12,1 | Suministro e instalación de Bandeja portacable Metálica sin tapa 40x10 cm. Fabricada en acero laminado en frío (Cold Rolled). Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2" y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico y UTP. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera | ML | 135954 | 135954 | 0
12,2 | Suministro e instalación de Bandeja Portacable Cablofil CF 54 x 400 x 3m, Electrozincada. Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, tornilleria y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico y UTP. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera | ML | 156870 | 156870 | 0
12,3 | Suministro e instalación de Canaleta Metálica de 12x5x240 cm, con tapa y división interna. Fabricada en Cold Rolled, calibre 18, terminado en pintura electrostática color blanco.Tendido vertical y horizontal. Incluye chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2"; tapas metálicas troqueladas con orificios para salidas: toma de red lógica, toma de voltaje normal y toma regulado. | ML | 135954 | 135954 | 0
12,4 | Suministro e instalación de cableado por bandejas, canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje regulado, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML | 16733 | 16733 | 0
12,5 | Suministro e instalación de cableado por bandejas, canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML | 16837 | 16837 | 0
12,6 | Suministro e instalación de tomacorriente doble regulada con polo a tierra, Ref. LEVITON, grado hospitalario, naranja, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaleta y muros en las áreas de oficinas de todos los pisos. | ML | 52290 | 52290 | 0
12,7 | Suministro e instalación de tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | ML | 54382 | 54382 | 0
12,8 | Suministro e instalación de salida especial para impresora con tomacorriente doble normal a 120V con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | ML | 88893 | 88893 | 0
12,9 | Suministro e instalación de Salida para Tomacorriente Bifasica 30 amp | ML | 88893 | 88893 | 0
12,10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Bifasica 30 amp | ML | 88893 | 88893 | 0
0
XIII | CABLEADO RED LOGICA DE VOZ Y DATOS |  | 46812 |  | -46812
13,1 | Suministro e instalación del cableado de puntos para Voz y Datos en Cable F/UTP Blindado de 4 pares, Categoria 6A. El tendido se hará por bandeja portacable, canaleta y tuberías. | ML | 11952 | 11952 | 0
13,2 | Suministro e instalación de salida doble para Voz y Datos. Incluye toma doble jack RJ-45, hembra de 8 pines, sólido de metal moldeado. Categoria 6A. Incluye placas de pared, accesorios para su correcta instalación. | UN | 34860 | 34860 | 0
0
XIV | ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR |  | 1140967 |  | -1140967
0
14,1 | Desmonte de luminarias, incluye retiro de cableado y resane de puntos | UN | 41832 | 41832 | 0
14,2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. |  | 0 |  | 0
14,2,1 | De Ø 1/2" | ML | 10458 | 10458 | 0
14,2,2 | De Ø 3/4" | ML | 13595 | 13595 | 0
14,2,3 | De Ø 1" | ML | 24053 | 24053 | 0
14,3 | Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 88893 | 88893 | 0
14,4 | Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en alambre de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG. | ML | 41832 | 41832 | 0
14,5 | Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diametro 8", tipo Codigo P24338, multivoltaje 100- 240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida util mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | UN | 94122 | 94122 | 0
14,6 | Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 45W, 6000°K, tipo Codigo P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane. | UN | 177786 | 177786 | 0
14,7 | Suministro e instalación de Lámpara de Emergencia, batería sellada y libre de mantenimiento tipo UPS, autonomia de 90 minutos; voltaje de operacion 12 VDC; dos lamparas de 20W halogenas; sistema de protección y LED de indicación de funcionamiento. Incluye cableado para salida de toma corriente en alambre de cobre THWN #12 AWG, tornillos, fijación y resanes. | UN | 376488 | 376488 | 0
14,8 | Suministro e instalación de Sensor de Movimiento infrarojo para control de alumbrado, 360º de techo, carga máxima 400W incandescente y 200W ahorrador fluorescente a 120V; distancia de detección máxima 6 metros; tiempo de operación ajustable de 10 segundos a 7 minutos; altura de instalación de 2.20 a 4 metros | UN | 83664 | 83664 | 0
14,9 | Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaría tipo LED 60X60 cielo raso plano en dry wall. | UN | 52290 | 52290 | 0
14,10 | Suministro e Instalación de Panel LED 60x30 multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane. | UN | 135954 | 135954 | 0
0
XV | ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES |  | 983052 |  | -983052
0
15,1 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 146412 | 146412 | 0
15,2 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interrptor doble Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 167328 | 167328 | 0
15,3 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye interrptor triple Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia PVC de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 177786 | 177786 | 0
15,4 | Suministro e instalación de interruptor sencillo. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de cobre No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 146412 | 146412 | 0
15,5 | Suministro e instalación de interruptor doble. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conectores. | UN | 167328 | 167328 | 0
15,6 | Suministro e instalación de interruptor triple. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conectores. | UN | 177786 | 177786 | 0
0
XVI | REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO |  | 8584972 |  | -8584972
0
16,1 | Acometida en pvc de 1" | ML | 67977 | 67977 | 0
16,2 | Acometida en pvc de 1/2" | ML | 20916 | 20916 | 0
16,3 | Punto de agua fria PVCP 1" | UN | 88893 | 88893 | 0
16,4 | Registro de 1" | UN | 125496 | 125496 | 0
16,5 | Reventilacion PVC 3" | ML | 36603 | 36603 | 0
16,6 | Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 67977 | 67977 | 0
16,7 | Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 78435 | 78435 | 0
16,8 | Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 481068 | 481068 | 0
16,9 | Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito | UN | 376488 | 376488 | 0
16,10 | Suministro e instalacion de orinal institucional | UN | 481068 | 481068 | 0
16,11 | Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon | ML | 679770 | 679770 | 0
16,12 | Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa | UN | 62748 | 62748 | 0
16,13 | Cajas de inspeccion de 1*1 mts | UN | 397404 | 397404 | 0
16,14 | Suministro e instalacion de saniatrio tipo avanti o similar | UN | 376488 | 376488 | 0
16,15 | Suministro e instalacion de lavamanos tipo avanti o similar de pedestal | UN | 271908 | 271908 | 0
16,16 | Suministro e instalacion de griferia con sensor para lavamanos | UN | 1673280 | 1673280 | 0
16,17 | Suministro e instalacion de griferia de lavamanos | UN | 219618 | 219618 | 0
16,18 | Tuberia sanitaria PVC 4" | ML | 34511 | 34511 | 0
16,19 | Tuberia sanitaria PVC 3" | ML | 31374 | 31374 | 0
16,20 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas | UN | 26145 | 26145 | 0
16,21 | Suministro e Instalación grifería sensor fluxómetro orinal | UN | 1254960 | 1254960 | 0
16,22 | Suministro e instalación griferia sensor fluxómetro sanitario | UN | 1254960 | 1254960 | 0
16,23 | Suministro e instalación de Secador de Manos en baños, en acero inoxidable | UN | 376488 | 376488 | 0
16,24 | Punto hidráulico en tubería de cobre (Inc. Corte, sodadura, accesorios en cobre diam 1/2" a 1 1/2") | UN | 100397 | 100397 | 0
0
XVII | DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO |  | 6133617 |  | -6133617
0
17,1 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 852327 | 0
17,2 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 852327 | 0
17,3 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 841869 | 841869 | 0
17,4 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 852327 | 0
17,5 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | 188244 | 188244 | 0
17,6 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 852327 | 0
17,7 | Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 847098 | 847098 | 0
17,8 | Suministro e Instalacion de divisiones en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 847098 | 847098 | 0
XVIII | CUBIERTA |  | 89939 |  | -89939
0
18,1 | Suministro e instalación de cubierta tipo termo acustica incluye las actividades de desmonte y retiro de escombros | M2 | 89939 | 89939 | 0
0
XIX | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL |  | 6275 |  | -6275
0
19,1 | Aseo y limpieza general y retiro de escombros fuera de la sede | M2 | 6275 | 6275 | 0
0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  | 63096469 |  | -63096469
| Administración | 8% | 5047717.52
| Imprevistos | 5% | 3154823.45
| Utilidad | 7% | 4416752.83
| IVA Sobre Utilidad | 19% | 839183.0377
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 13458476.8377
| VALOR TOTAL OBRA |  | 76554945.8377
NOTA 1: EL AIU ES PROPUESTO POR EL OFERENTE SIN EMBARGO DEBEN GUARDAR PRECAUCIÓN EN NO SUPERAR EL VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ESTABLECIDOS EN EL "ANEXO 5" ANÁLISIS ECONOMICO - NI INCURRIR EN LAS DEMÁS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL "ANEXO 12" ESTUDIO DEL SECTOR.
EINER RIVERA GOMEZ C.C 1.075.234.319 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS MJ
Note on C66: Usuario: no va con frescasa ni estuco