## MTTO PREVENTIVO
LISTA DE PRECIOS
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PRECIO BARRANQUILLA
ITEM | DESCRIPCION | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO. X EQUIPO MAS IVA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | 85466.5437
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO PISO TECHO DE 5 TONELADA | 1 | 88799.877
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 10 TONELADA | 1 | 126090.4856
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | 57630.873
5 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | 61797.5396
6 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 3 TONELADA | 1 | 68935.8097
7 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA DE 1 TONELADA | 1 | 57321.1187
PRECIO BARANOA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | 69173.4745
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA 1 TONELADA | 1 | 62317.4535
PRECIO MALAMBO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | 85688.9228
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA DE 1 TONELADA | 1 | 63646.7696
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA | 1 | 69068.5182
PRECIO PUERTO COLOMBIA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | 87577.9687
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 3 TONELADA | 1 | 76197.4978
PRECIO SABANALARGA
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | 85911.302
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA 1 TONELADA | 1 | 63695.0511
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | 72871.4266
PRECIO SANTO TOMAS
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | 87577.9687
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA DE 1 TONELADA | 1 | 63702.3644
PRECIO SOLEDAD
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADAS | 1 | 87355.5895
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 3 TONELADA | 1 | 75975.1186
SUBTOTAL |  |  | 1596801.6733
IVA (19%) |  |  | 303392.3179
TOTAL |  |  | 1900193.9912
NOTA | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MANO DE OBRA MTTO CORRECTIVO
LISTA DE PRECIOS
SECCIONAL ATLÁNTICO |  | ANALISIS COTIZACIONES
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
|  | MINIMO | [7 empty] | PROMEDIO | [7 empty] | MEDIA ARITMETICA BAJA | [7 empty] | PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARRANQUILLA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA BARANOA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA MALAMBO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PUERTO COLOMBIA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SABANALARGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTO TOMAS | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SOLEDAD | TOTAL
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76733.9162 | 76868.0872 | 76868.0872 | 89404.2737 | 89685.8362 | 80346.2122 | 80346.2122 | 570252.625
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80311.5222 | 83225.5847 | 83225.5847 | 90101.7173 | 90929.8423 | 84467.7722 | 84467.7722 | 596729.7957
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 360230.1018 | 326875.4104 | 326875.4104 | 343736.6291 | 344978.8166 | 328531.6604 | 328531.6604 | 2359759.689
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 520863.2688 | N/A | 435622.2922 | 459532.2922 | 461188.5422 | 437692.6047 | 437692.6047 | 2752591.605
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103431.8435 | 107041.2163 | 107041.2163 | 113792.9038 | 113958.5288 | 107607.6538 | 107607.6538 | 760481.0166
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 354822.8258 | 361447.8258 | 361447.8258 | 387959.0999 | 394584.0999 | 370281.1591 | 370281.1591 | 2600823.9956
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 145512.0982 | N/A | 147512.8005 | 159674.8317 | 161331.0817 | 149583.113 | 149583.113 | 913197.0381
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 101846.7168 | 105219.5536 | 105219.5536 | 105633.6161 | 114752.567 | 106813.9732 | 106813.9732 | 746299.9534
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 493992.2488 | 494268.5285 | 494268.5285 | 510228.5285 | 510476.966 | 494599.7785 | 494599.7785 | 3492434.3573
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 238468.5872 | 236873.3671 | 236873.3671 | 252833.3671 | 253164.6171 | 237287.4296 | 237287.4296 | 1692788.1649
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128365.1695 | 124802.0584 | 124802.0584 | 129813.6521 | 130062.0896 | 125298.9334 | 125298.9334 | 888442.8948
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 183017.4584 | 185263.5834 | 185263.5834 | 197205.7397 | 200104.1772 | 188990.1459 | 188990.1459 | 1328834.8341
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267661.9026 | N/A | 260120.3045 | 275159.8462 | 275822.3462 | 261003.6378 | 261003.6378 | 1600771.6751
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 157728.4208 | 160569.9897 | 160569.9897 | 161414.6772 | 169850.1459 | 161911.5522 | 161911.5522 | 1133956.3277
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 166939.8867 | 169035.2709 | 169035.2709 | 170277.4584 | 179872.3022 | 171933.7084 | 171933.7084 | 1199027.6062
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 348492.6284 | N/A | 343450.9598 | 343699.3973 | 354979.0536 | 343865.0223 | 343865.0223 | 2078352.0838
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103543.3605 | 105199.6105 | 105199.6105 | 106027.7355 | 113717.7494 | 108445.8605 | 107683.9855 | 749817.9126
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93564.7188 | N/A | 95220.9688 | 96049.0938 | 106199.8966 | 97705.3438 | 97705.3438 | 586445.3658
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103254.4298 | 101523.4609 | 101523.4609 | 101689.0859 | 108536.8359 | 102185.9609 | 102185.9609 | 720899.1949
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95738.9457 | 97395.1957 | 97395.1957 | 98223.3207 | 106675.1929 | 99879.5707 | 99879.5707 | 695186.9918
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90963.692 | N/A | 92619.942 | 93448.067 | 103598.8697 | 95104.317 | 95104.317 | 570839.2046
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87810.9057 | 89467.1557 | 89467.1557 | 90295.2807 | 100446.0668 | 91951.5307 | 91951.5307 | 641389.6259
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 91560.9057 | N/A | 93217.1557 | 94045.2807 | 104196.0668 | 95701.5307 | 95701.5307 | 574422.4702
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60166.8691 | 70168.25 | 63002.137 | 63251.1542 | 64390.1567 | 63582.4042 | 63582.4042 | 448143.3754
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FRIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103978.1667 | 107519.3333 | 107519.3333 | 107519.3333 | 114292.0833 | 112894.8333 | 112894.8333 | 766617.9167
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102589.1135 | 104087.551 | 104087.551 | 104948.0831 | 106351.1387 | 104584.426 | 104584.426 | 731232.2896
27 | DESMONTE Y MONTAJE DE DIVISIÓN MIXTA (PANEL VIDRIO) DE 2.40 X 2.20 METROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES TIPO MINI SPLIT. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4661589.7034 | 3106851.0332 | 4567449.3437 | 4745964.4654 | 4874145.0695 | 4622250.1347 | 4621488.2597 | 31199738.0095

## REPUESTOS
LISTA DE PRECIOS
SECCIONAL ATLÁNTICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPUESTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 1 | 8034
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 1 | 12741.4924
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 1 | 13915.7214
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 1 | 20450.2723
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 1 | 22598.1001
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 1 | 24182.0193
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 1 | 26161.1209
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 1 | 31509.0872
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 1 | 10245.264
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 1 | 28208.3928
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 1 | 29461.1953
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 1 | 31709.8052
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 1 | 14313.1911
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 1 | 36246.1467
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 1 | 26040.7767
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 1 | 28501.2899
17 | CAPACITOR DE 80 MFD 440V | UND | 1 | 36152.75
18 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 1 | 48112.25
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 1 | 54531.079
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 1 | 48441.973
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 1 | 70683.6013
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 1 | 75006.4702
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 1 | 74409.9929
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 1 | 75705
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 1 | 77687.1076
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 1 | 77489.1781
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 1 | 108147.5863
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 1 | 120111.4129
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 1 | 120147.4472
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 1 | 94040.8672
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 1 | 62833.7239
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 1 | 69703.3333
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 1 | 54269.6405
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 1 | 65001.758
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 1 | 142595.4645
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 1 | 156645.8056
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 1 | 9874.5891
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 1 | 11091.1305
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 1 | 9198.2431
40 | RUBATEX ¾×⅞ | UND | 1 | 11593.3333
41 | RUBATEX ¾×1⅛ | UND | 1 | 12693.3333
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 1 | 72837.5
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 1 | 57303.3333
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 1 | 70493.3333
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 1 | 13649.6667
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 1 | 11813.6667
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 1 | 136035
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 1 | 191017.5
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 1 | 8124.1133
50 | REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 1 | 380765.2102
51 | REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1 | 384212.8486
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 1 | 10721.6511
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 1 | 5858.9444
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 1 | 14217.579
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 1 | 8213.8939
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 1 | 13203.3387
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 1 | 20586.8501
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 1 | 30845.6056
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 1 | 9954.7765
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 1 | 20688.6838
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 1 | 125616.0834
62 | COMPRESOR 0.75 TR ROTATIVO 9 KBTU 110V 1PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 442268.3333
63 | COMPRESOR 0.75 TR ROTATIVO 9 KBTU 110V 1PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | 463696.6667
64 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 494953.3333
65 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | 538933.3333
66 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 667946.6667
67 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | 727608.3333
68 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 833933.3333
69 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | 887776.6667
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 1281186.6667
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | 1176450
72 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 1176450
73 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | 1176450
74 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | 2338040
75 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 1 | 253465
76 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 1 | 255925
77 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 1 | 223150
78 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 1 | 4237528.7752
79 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 1 | 4318448.7752
80 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 1 | 161184.6667
81 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 1 | 182089
82 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 1 | 213822.3333
83 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 1 | 403305
84 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 1 | 376469.1667
85 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 1 | 310970
86 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 1 | 369390
87 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 1 | 391032
88 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 1 | 381318
89 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 1 | 28627.1667
90 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 1 | 153918.6667
91 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 1 | 220930
92 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 1 | 127139.6667
93 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 1 | 138516
TOTAL |  |  |  | 28589567.075

## TOTAL
LISTA DE PRECIOS
SECCIONAL ATLÁNTICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1900193.9912
2 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 31199738.0095
3 | REPUESTOS | 28589567.075
TOTAL |  | 61689499.0757