## MTTO PREVENTIVO
LISTA DE PRECIOS
SECCIONAL MAGDALENA
COTIZACIONES( SOLUCIONES + ENERGETICAS) + LISTA DE PRECIOS PROYECTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  |  | MINIMO | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | MINIMO | PROMEDIO
PRECIO SANTA MARTA MAGDALENA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. EQUIPOS | VALOR MTO X EQUIPO | VALOR MTO X EQUIPO | VALOR MTO X EQUIPO | VALOR MTO X EQUIPO | VALOR MTO X EQUIPO | VALOR MTO X EQUIPO
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 97005.496
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70222.4941
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70222.4941
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 79869.4914
5 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 3 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 84105.267
PRECIO CIENAGA MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71077.4694
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71077.4694
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 83487.3887
4 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 5 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 101667.7051
PRECIO FUNDACIÓN MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO PISO TECHO DE 3 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 104850.9074
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86087.0507
PRECIO PIVIJAY MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76642.9437
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 92288.1222
PRECIO CHIBOLO MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100006.633
PRECIO PLATO MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77058.284
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADA | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77169.4736
PRECIO EL BANCO MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 2 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95577.9224
2 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77417.4167
3 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78599.0654
PRECIO SANTA ANA MAGDALENA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT 1 TONELADA | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108014.6093
SUBTOTAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1702447.7036
IVA (19%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 323465.0637
TOTAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025912.7672
NOTA: | DENTRO DE LOS COSTOS SE INCLUYE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA REALIZAR CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## MTTO CORRECTIVO
SONDEO DE MERCADO
SECCIONAL MAGDALENA
|  | COTIZACIONES | [8 empty] | COTIZACIONES | [8 empty] | COTIZACIONES + LISTA DE PRECIOS PROYECTADA
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
|  | PROMEDIO | [8 empty] | MEDIA ARITMETICA BAJA | [8 empty] | PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA MARTA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CIENAGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FUNDACIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PIVIJAY | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PLATO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL BANCO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA ANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIBOLO | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA MARTA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CIENAGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FUNDACIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PIVIJAY | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PLATO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL BANCO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA ANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIBOLO | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA MARTA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CIENAGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FUNDACIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PIVIJAY | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PLATO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL BANCO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA ANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIBOLO | TOTAL | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA MARTA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CIENAGA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA FUNDACIÓN | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PIVIJAY | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA PLATO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA EL BANCO | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA SANTA ANA | V. UNITARIO Mano de Obra Incluido IVA CHIBOLO | TOTAL
1 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 82199.6634 | 91300.6862 | 99345.0203 | 103447.1073 | 110155.0271 | 111496.2081 | 113364.7855 | 113806.4521 | 825114.9499
2 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80036.4181 | 84366.2183 | 90789.4094 | 98644.2205 | 104669.2926 | 104898.7596 | 105735.1824 | 106176.8491 | 775316.3501
3 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 380316.6446 | 393738.9556 | 405051.0959 | 419099.9599 | 420424.9599 | 420645.7933 | 421529.1266 | 421749.9599 | 3282556.4957
4 | CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA DE AIRE TIPO CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 566848.3274 | 582099.4799 | 310735.825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1459683.6323
5 | CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 107600.0952 | 111797.3379 | 118226.6222 | 124861.7991 | 126027.4203 | 126383.4322 | 127159.857 | 127601.5237 | 969658.0876
6 | UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL SISTEMA MINI SPLIT O CENTRAL, INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 355746.5264 | 366773.1221 | 394449.2021 | 396333.6408 | 402989.3369 | 408127.5198 | 420874.2888 | 423229.8444 | 3168523.4813
7 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 149077.5185 | 175236.2917 | 183263.8406 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 507577.6507
8 | DESMOTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 107760.614 | 114506.9175 | 122577.1409 | 127947.652 | 129077.37 | 129390.7518 | 130329.1021 | 130733.7093 | 992323.2576
9 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 511931.1188 | 526780.0401 | 544223.8015 | 565726.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2148661.5854
10 | INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT (12000-18000-24000 BTU) INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 243880.1569 | 259973.5701 | 276518.5583 | 290813.8685 | 291985.7719 | 292129.2894 | 293580.4905 | 294022.1571 | 2242903.8625
11 | REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA ORIGINAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 136744.997 | 141013.8474 | 146903.5429 | 159746.9126 | 161019.8762 | 161222.7467 | 162242.1484 | 162683.8151 | 1231577.8862
12 | REUBICACIÓN CONDENSADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 188724.7608 | 203269.0965 | 214265.5142 | 227226.1364 | 229764.38 | 231327.72 | 235460.3349 | 235902.0016 | 1765939.9444
13 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 346619.9177 | 360114.1347 | 372115.9893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1078850.0417
14 | REUBICACIÓN MANEJADORA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 163867.8432 | 178342.2851 | 186333.7641 | 199439.7331 | 201970.427 | 203668.1618 | 209117.3912 | 211645.9328 | 1554385.5383
15 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 202856.6559 | 217276.1304 | 225380.6002 | 238239.9589 | 240585.7112 | 242267.1345 | 248790.4264 | 252544.593 | 1867941.2104
16 | CAMBIO DE CONDENSADORA DE AIRE TIPO CENTRAL INCLUYE MANO DE OBRA DE: VACÍO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE COBRE CON NITRÓGENO, INSTALACIÓN DE FILTRO SECADOR. INSUMOS: NITRÓGENO, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 400706.4672 | 415111.0774 | 427364.3317 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1243181.8762
17 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108909.9004 | 123207.2777 | 130036.4324 | 223775.4572 | 232646.3503 | 234756.7479 | 240968.2356 | 241733.7911 | 1536034.1926
18 | CAMBIO TRANSFORMADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95308.1566 | 108292.8842 | 116323.0545 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 319924.0953
19 | CAMBIO BALINERA DE MOTOR VENTILADOR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102316.2035 | 115206.3507 | 121623.8711 | 122382.15 | 123486.3389 | 123817.4888 | 125407.9104 | 125849.577 | 960089.8904
20 | CAMBIO CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95712.0234 | 108574.1619 | 114982.3424 | 116436.9847 | 117499.1884 | 117797.3039 | 119282.9515 | 119724.6182 | 910009.5742
21 | CAMBIO FAN RELAY ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 79824.7464 | 88090.9862 | 102645.6167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 270561.3494
22 | CAMBIO PRESOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 88443.5955 | 101570.7904 | 110095.8544 | 110803.1173 | 111159.3417 | 111428.8649 | 112733.9784 | 113396.4784 | 859632.0211
23 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 82831.2314 | 97414.1294 | 109367.1911 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 289612.5519
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN LAMINA DE PORÓN (METRO CUADRADO) | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 61201.5437 | 82987.966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 144189.5097
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA EN FRIBRA DE VIDRIO (METRO CUADRADO) | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 107579.3333 | 110079.3333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 217658.6667
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DUCTERIA GALVANIZADA (METRO CUADRADO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 105220.339 | 108700.169 | 113692.5333 | 114044.7625 | 114928.0958 | 115518.8401 | 116181.3401 | 116623.0067 | 904909.0864
27 | DESMONTE Y MONTAJE DE DIVISIÓN MIXTA (PANEL VIDRIO) DE 2.40 X 2.20 METROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES TIPO MINI SPLIT. | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #REF! | 96602.3684 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96602.3684
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5048867.1668 | 5265823.2396 | 5036311.1544 | 3638970.0858 | 3118388.8881 | 3134876.7627 | 3182757.5496 | 3197424.3096 | 31623419.1565

## REPUESTOS
LISTA DE PRECIOS
SECCIONAL MAGDALENA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
COTIZACIONES (SIN SOLUMEC)+VALOR LISTA DE PRECIOS PROYECTADA
REPUESTOS
|  |  |  | MINIMO | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA | VALOR REPUESTO INCLUIDO IVA
1 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8784
2 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12369.5907
3 | CAPACITOR DE MARCHA 15 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13394.6679
4 | CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD 370V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20781.3416
5 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22904.5648
6 | CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24420.493
7 | CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26594.257
8 | CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32491.371
9 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 370V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9731.8113
10 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28298.673
11 | CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29526.345
12 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD (+5-5) 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32052.3072
13 | CAPACITOR DE MARCHA 7.5 MFD 370V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13588.5408
14 | CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37818.3734
15 | CAPACITOR DUAL 25+5 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26203.6138
16 | CAPACITOR DUAL 35+5 MFD 440V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28916.0727
17 | TRANSFORMADOR 40 VA 110-220V SALIDA 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60068.6667
18 | TRANSFORMADOR 75 VA 220 - 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90137.3333
19 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 110V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59109.3536
20 | CONTACTOR 2P X 30 AMP 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53564.1853
21 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 220V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73227.6179
22 | CONTACTOR 2P X 40 AMP 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71471.5258
23 | CONTACTOR 3P X 30 AMP 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69086.8207
24 | CONTACTOR DE 3X40 AMP 220 V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86205
25 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 110V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76268.518
26 | CONTACTOR 3P X 40 AMP 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75972.095
27 | CONTACTOR 3P X 50 AMP 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109106.4083
28 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 120V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128398.3374
29 | CONTACTOR 3P X 60 AMP 24V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 127535.1369
30 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 7/8" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99626.5034
31 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63673.465
32 | FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73370
33 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54528.5956
34 | FILTRO SECADOR SOLDABLE 5/8" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65830.2706
35 | FILTRO SECADOR 1-1/8" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 149834.3188
36 | FILTRO SECADOR 1-3/8" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 166157.523
37 | MANGUERA RUBATEX 1 1/8" X 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10466.3124
38 | MANGUERA RUBATEX 1 3/8" X 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13919.3953
39 | MANGUERA RUBATEX 3/4" X 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16102.9816
40 | RUBATEX ¾×⅞ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12093.3333
41 | RUBATEX ¾×1⅛ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13193.3333
42 | BREAKER DE 3X50 AMP | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 83406.6667
43 | BREAKER DE 2X20 AMP | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59303.3333
44 | BREAKER DE 2X50 AMP | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73493.3333
45 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14116.3333
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13225.3333
47 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 125732.5
48 | PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE TRIFÁSICO PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MENOR O IGUAL A 5 TR | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 191017.5
49 | MANGUERA RUBATEX 7/8" X 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8592.2038
50 | REFRIGERANTE R-410a X 11,3 Kg | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 396673.2486
51 | REFRIGERANTE R-22 X 13,6 Kg | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 398401.1742
52 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/2" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11151.7548
53 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 1/4" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6075.4785
54 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/4" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14748.1856
55 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 3/8" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8551.1287
56 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 5/8" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13748.2895
57 | TUBERÍA COBRE FLEXIBLE 7/8" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21648.2963
58 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 1-1/8" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34711.7671
59 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 3/8" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10485.0355
60 | TUBERÍA COBRE RÍGIDA 7/8" | METRO | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21679.7636
61 | TARJETAS ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 126718.6618
62 | COMPRESOR 0.75 TR ROTATIVO 9 KBTU 110V 1PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 492935
63 | COMPRESOR 0.75 TR ROTATIVO 9 KBTU 110V 1PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 514363.3333
64 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 553620
65 | COMPRESOR 1 TR ROTATIVO 12 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 597600
66 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 711453.3333
67 | COMPRESOR 1.5 TR ROTATIVO 18 KBTU 220V 1 PH REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 814275
68 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 861600
69 | COMPRESOR 2 TR ROTATIVO 24 KBTU 220V 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 989533.3333
70 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1326186.6667
71 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 3PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1243950
72 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1335080
73 | COMPRESOR 3 TR ROTATIVO 36 KBTU 220V 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1243950
74 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE R 22 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2201310
75 | COMPRESOR 5 TR SCROLL R-22 220V / 1PH 60 HZ REFRIGERANTE 410 | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2297895
76 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 10-1/2" X 10-1/2" X 1/2" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 278798.3333
77 | BLOWER DE LAMINA GALVANIZADA 12" X 12" X 1" | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 295613.3333
78 | BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 242853.3333
79 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 1 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4585797.4601
80 | CONDENSADORA DE 5TR 220V 3 PH 60 HZ REFRIGERANTE 410, DESCARGA VERTICAL | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5393818.8067
81 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 20" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 170684.6667
82 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 22" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 191589
83 | HÉLICE EN LAMINA GALVANIZADA 24" BUJE 1/2" 4 ASPAS GIRO DERECHO | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 223322.3333
85 | MOTOR 1/2 HP P/BLOWER 1075 RPM 1PH 3 VEL 220 V 60 HZ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 449971.6667
86 | MOTOR 1/2 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM EJE 1/2 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 420469.1667
87 | MOTOR 1/5 HP 1075 RPM 3 VELOCIDADES 110V | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 323636.6667
88 | MOTOR 1/6 HP 1075 RPM 2 EJES 220 V 60 HZ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 400026.6667
91 | MOTOR 3/4 HP P/CONDENSADOR 1075 RPM C/BALINERA EJE 1/2 220V 1PH 60HZ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 449438.6667
92 | MOTOR 3/4 HP P/MANEJADORA 1075 RPM D1076 1 EJE 3 VEL 208-230V 1 PH 60 HZ | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 441674.3333
93 | TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 1 A 8MIN | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29960.5
94 | TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 159918.6667
95 | TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 233790
96 | TERMOSTATO AMBIENTE ANÁLOGO | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131139.6667
97 | REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO 12"X12" DE CUATRO VÍAS MÓVILES | UND | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 138516
TOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33565073.9758