## Hoja1
CUADRO DE PRECIOS PROCESO MINIMA CUANTIA N° 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS Se debe realizar una jornada de caracterización de vertimientos líquidos mediante la evaluación de seis (6) horas, en 1 punto (El punto lo determina el supervisor del contrato). El muestreo se realizará en uno (1) punto a seis (6) horas a través de alícuotas tomadas cada 15 minutos. Tomando los registros de caudal, pH y temperatura. Los análisis de laboratorio a realizar a las muestras recolectadas de acuerdo a exigencias de EMCALI. PUNTO N° 1: (ARTÍCULO 16 VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS - ARnD AL ALCANTARILLADO PÚBLICO). | 1
2 | 2. CARACTERIZACIÓN AGUA POTABLE Uno (1) muestras aleatorias de agua de consumo en la EMAVI con su respectivo análisis e informe de laboratorio certificado, el punto de la muestra y las frecuencias serán definidas por el supervisor del contrato. La coordinación de los trabajos la realizará el contratista conjuntamente con el Supervisor de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ” y acordará los siguientes aspectos: • Recopilación y evaluación de información. • Legislación ambiental vigente. • Contenido y metodología de presentación de informes. | 1
3 | 3. DETERMINACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Se debe realizar uno (01) valoración de las emisiones producidas por el funcionamiento de la caldera a base de gas natural en la EMAVI en una sola jornada. La capacidad de las calderas (BHP) oscila entre 30 a 70 BHP. De acuerdo con lo estipulado en los decretos 948/1995 y Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial en su artículo 7 en cuanto al nivel de oxígeno y NOx para equipos de combustión externa existentes. Para esta actividad deberá el contratista contactarse con el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente de Cali, Oficina de Gestión Ambiental para el Acompañamiento y lineamientos técnicos en la realización de los monitores de emisiones atmosféricas. Para la toma de muestras en las calderas el contratista deberá contar con andamios ya que no existen puntos fijos para la toma de dichas muestras. | 1
4 | 4. ESTUDIO DE RUIDO El estudio de ruido se hará siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en la Resolución Número 627 del 7 de Abril del 2006. Se determinarán los niveles de emisión de ruido (niveles de intensidad sonora, expresados en DB (A) generados por las actividades de la EMAVI. Las mediciones se realizarán en ocho (08) puntos georeferenciados durante una jornada diurna y nocturna para un total de dieciséis (16) puntos en condiciones de funcionamiento normal, con registros continuos. Para ruido interno y ruido ambiental determinando in situ los lugares de mayor exposición, se han especificado como puntos importantes (Entrada y Fin de Pista, Polígono, Frente casa de suboficiales, Frente Casa Museo, Polideportivo, la carrilera continua a la EMAVI) y demás que se requieran. Los equipos utilizados deben tener su respectivo soporte de calibración y ser entregados a la supervisión con antelación pertinente a la toma de la medición. | 1
5 | Uno (01) muestra con caracterización fisicoquímica y bacteriológica de piscinas siguiendo los lineamientos de las Normas nacionales e internacionales (Standard Methods for the examination of water and wastewater, Resolución 4212.31.0041 de 2006 y resolución 1618 de 2010. | 1
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0