## OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO OFERTA ECONOMICA
ITEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR UNITARIO | IVA | VR TOTAL
1 | 81101706 | AGITADOR RECIPROCO LINEAL: modelo: 3750, serial: 121210001, código interno: EQU-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico, limpieza de tarjeta de control y potencia, ajuste de contactos eléctricos, revisión de swiches y comandos de control, cableado. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico. Revisión y lubricación de rodamientos. Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificación de funcionamiento. | 1 | UNIDAD
2 | 81101706 | AGITADOR VORTEX: modelo: VORTEXER, serial: CHSB02038 código interno: EQU-003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico, limpieza de tarjeta de control y potencia, ajuste de contactos eléctricos, revisión de swiches y comandos de control, cableado. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico. Revisión y lubricación de rodamientos. Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificación de funcionamiento. | 1 | UNIDAD
3 | 81101706 | AGITADOR MAGNETICO/CALENTAMIENTO 3L: modelo: MS-H280-Pro, serial:MR5K021808 código interno: EQU-004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico, limpieza de tarjeta de control y potencia, ajuste de contactos eléctricos, revisión de swiches y comandos de control, cableado. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico. Revisión y lubricación de rodamientos. Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificación de funcionamiento. | 1 | UNIDAD
4 | 81101706 | AGITADOR MAGNETICO/CALENTAMIENTO 20L: modelo: MS-S, serial:MD4l002341 código interno: EQU-005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico, limpieza de tarjeta de control y potencia, ajuste de contactos eléctricos, revisión de swiches y comandos de control, cableado. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico. Revisión y lubricación de rodamientos. Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificación de funcionamiento. | 1 | UNIDAD
5 | 81101706 | BALANZA ANALITICA. CAPACIDAD 250 g, código interno: EQU-034 Resolución 0,0001 g - Marca ADAM, modelo: NBL 254 i, serial: AE9YX829 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza intensiva del platillo de pesaje al interior de este. Limpieza de la celda de carga. Limpieza externa e interna de la cámara de pesaje. Verificación de los mecanismos de ajuste de la puerta frontal de la cámara de pesaje. Revisión y limpieza del sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores). Verificación del funcionamiento del equipo con masas trazables al sistema internacional de unidades. CALIBRACIÓN: puntos de calibración: 0,1g; 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 200 g Prueba de carga excéntrica, Prueba de linealidad, Prueba de repetibilidad, incertidumbre, trazabilidad metrología al SI, el informe debe contener la información aplicable al requisito 7.8 de la Norma ISO 17025:2017. | 1 | UNIDAD
6 | 81101706 | BALANZA ANALITICA PRECISA CAPACIDAD 220 g, modelo: XB 220A, Resolución 0,0001 g, serial: 50000067, código interno: EQU-007. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza intensiva del platillo de pesaje al interior de este. Limpieza de la celda de carga. Limpieza externa e interna de la cámara de pesaje. Verificación de los mecanismos de ajuste de la puerta frontal de la cámara de pesaje. Revisión y limpieza del sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores). Verificación del funcionamiento del equipo con masas trazables al sistema internacional de unidades. CALIBRACIÓN: puntos de calibración: 0,1g; 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 200 g Prueba de carga excéntrica, Prueba de linealidad, Prueba de repetibilidad, incertidumbre, trazabilidad metrología al SI, el informe debe contener la información aplicable al requisito 7.8 de la Norma ISO 17025:2017. | 1 | UNIDAD
7 | 81101706 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 2000g, Resolución 0,001g-Marca RADWAG, modelo: PS 200/2000.R1, serial: 688259, código interno: EQU-106 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza intensiva del platillo de pesaje al interior de este. Limpieza de la celda de carga. Limpieza externa e interna de la cámara de pesaje. Verificación de los mecanismos de ajuste de la puerta frontal de la cámara de pesaje. Revisión y limpieza del sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores). Verificación del funcionamiento del equipo con masas trazables al sistema internacional de unidades. CALIBRACIÓN: puntos de calibración: 5g, 10g, 20g, 50g; 100g; 200 g; 500 g; 1000g; 2000g Prueba de carga excéntrica, Prueba de linealidad, Prueba de repetibilidad, incertidumbre, trazabilidad metrología al SI, el informe debe contener la información aplicable al requisito 7.8 de la Norma ISO 17025:2017 | 1 | UNIDAD
8 | 81101706 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 220g, Resolución 0,0001g-Marca RADWAG, modelo: AS 220.X2 PLUS, serial: 695055 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza intensiva del platillo de pesaje al interior de este. Limpieza de la celda de carga. Limpieza externa e interna de la cámara de pesaje. Verificación de los mecanismos de ajuste de la puerta frontal de la cámara de pesaje. Revisión y limpieza del sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores). Verificación del funcionamiento del equipo con masas trazables al sistema internacional de unidades. CALIBRACIÓN: puntos de calibración: 0,1g; 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 200 g Prueba de carga excéntrica, Prueba de linealidad, Prueba de repetibilidad, incertidumbre, trazabilidad metrología al SI, el informe debe contener la información aplicable al requisito 7.8 de la Norma ISO 17025:2017. | 1 | UNIDAD
9 | 81101706 | BURETA DIGITAL, MARCA BRAND, MODELO: TITRETTE, SERIAL: 18H95201, código interno: EQU-046 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión inicial del funcionamiento, estado físico del equipo y accesorios, limpieza general interna y externa, lubricación de pistón, revisión de circuito electrónico, sistema de control y dispensado, limpieza a piñones, revisión y ajuste de hermeticidad del pistón y cilindro en vidrio. Realizar pruebas de funcionamiento. Nota: verificar y eliminar burbujas persistentes en el área de almacenamiento del líquido. El equipo se encuentra fuera de uso Calibración: (2,5; 12,5; 25) mL Laboratorio acreditado con Norma ISO 17025:2017 | 1 | UNIDAD
10 | 81101706 | BURETA DIGITAL, MARCA BRAND, MODELO: TITRETTE, SERIAL: 18G80603. código interno: EQU-047 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión inicial del funcionamiento, estado físico del equipo y accesorios, limpieza general interna y externa, lubricación de pistón, revisión de circuito electrónico, sistema de control y dispensado, limpieza a piñones, revisión y ajuste de hermeticidad del pistón y cilindro en vidrio. Realizar pruebas de funcionamiento. Calibración: (2,5; 12,5; 25) mL Laboratorio acreditado con Norma ISO 17025:2017 | 1 | UNIDAD
11 | 81101706 | BOMBA DE VACIO, MARCA: GAST, MODELO: DOA-P704-AA, SERIAL: 418005894 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, incluye: Asentamiento de culata, revisión de cheques de retención de bombas de vacío, limpieza integral. | 1 | UNIDAD
12 | 81101706 | BOMBA DE VACIO, MARCA: BOECO, MODELO: R-300, SERIAL: AHTA023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, incluye: Asentamiento de culata, revisión de cheques de retención de bombas de vacío, limpieza integral. | 1 | UNIDAD
13 | 81101706 | BOMBA DE VACIO, MARCA: ROCKER, MODELO:811 SERIAL: 167811-11 BAKB127 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, incluye: Asentamiento de culata, revisión de cheques de retención de bombas de vacío, limpieza integral. | 1 | UNIDAD
14 | 81101706 | CABINA EXTRACTORA DE GASES, Marca: ESCO, Modelo: frontier junior EFB-4A2, Serial: 2012-76099 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico, ajuste de contactos eléctricos, revisión de swiches y comandos de control, cableado. Revisión, limpieza y lubricación cabina (estructura). Verificación del motor, ventilador, escruber, boquillas prefiltros, correas. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico. Limpieza general del tubo de drenaje de gases. Limpieza integral externa e interna del equipo. CALIFICACIÓN: tes de humo, presiones de trabajo, nivel de ruido, perfil de velocidad frontal. | 1 | UNIDAD
15 | 81101706 | COMPRESOR DE AIRE, MARCA KNF, SERIAL: 5536344, MODELO: PME0438-035 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza general interna y externa, revisión de sistemas eléctricos y mecánicos, inspección de sistema de alimentación, encendido, apagado, revisión de mangueras, válvula, manómetro, disparo en la solenoide. | 1 | UNIDAD
16 | 81101706 | DESTILADOR DE AGUA: Marca: Brands, Modelo: MonoDest 3000, serial: 02J1979 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, que incluya: Remoción de incrustaciones en resistencia, verificación de componentes eléctricos, limpieza de condensador, verificado de estado del kit de racores y manguera. Nota: Incluir 16 filtros para carcasas de 10 " (8 filtros de sedimentación de 5 micra, 4 de carbón activado en bloque y 4 filtro de sedimento 1 micra). | 1 | UNIDAD
17 | 81101706 | DESIONIZADOR: Marca: Thermo Scientific, Modelo: DI 425, Serial: 6488 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, que incluya: Verificación y cambio de resinas, limpieza integral, verificación componentes eléctricos. NOTA: PUESTA EN MARCHA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DIRECTO CON EL DESTILADOR DE AGUA PARA UN SOLO SISTEMA DE PURIFICACIÓN. | 1 | UNIDAD
18 | 81101706 | DISPENSADOR DE SOLUCIONES ORGÁNICAS, serial: 18E34597 MARCA: BRAND, DISPENSETTE S. Volumen 2,5-25 mL, Código interno: EQU-051 (EQUIPO VOLUMÉTRICO) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: limpieza general interna y externa, revisión del sistema mecánico de conteo y dosificación, lubricación general, descontaminación del instrumento y desmonte general. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO, Rango de medición: 2,5 mL a 25,0 mL PUNTOS A CALIBRAR (2,5; 6,5; 12,5; 25) mL CALIBRACIÓN // BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 | 1 | UNIDAD
19 | 81101706 | DISPENSADOR DE SOLUCIONES ORGÁNICAS, serial: 18F48872 MARCA: BRAND, DISPENSETTE S. Volumen 1-10 mL, código interno: EQU-050 (EQUIPO VOLUMÉTRICO) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: limpieza general interna y externa, revisión del sistema mecánico de conteo y dosificación, lubricación general, descontaminación del instrumento y desmonte general. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO, Rango de medición: 0,5 mL a 10,0 mL PUNTOS A CALIBRAR (1,0; 2,6; 7,6; 10,0) mL CALIBRACIÓN // BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2019. | 1 | UNIDAD
20 | 81101706 | DISPENSADOR DE SOLUCIONES ORGÁNICAS, serial: 21F96293 MARCA: BRAND, DISPENSETTE S. Volumen 2,5-25 mL, código interno: EQU-108 (EQUIPO VOLUMÉTRICO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO: limpieza general interna y externa, revisión del sistema mecánico de conteo y dosificación, lubricación general, descontaminación del instrumento y desmonte general. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO, Rango de medición: 2,5 mL a 25,0 mL PUNTOS A CALIBRAR (2,5; 6,5; 12,5; 25) mL CALIBRACIÓN // BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2020. | 1 | UNIDAD
21 | 81101706 | DISPENSADOR DE SOLUCIONES ORGÁNICAS, serial:21F86795 MARCA: BRAND, DISPENSETTE S. Volumen 5-50 mL, código interno: EQU-109 (EQUIPO VOLUMÉTRICO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO: limpieza general interna y externa, revisión del sistema mecánico de conteo y dosificación, lubricación general, descontaminación del instrumento y desmonte general. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO, Rango de medición: 2,5 mL a 25,0 mL PUNTOS A CALIBRAR (10, 30, 40, 50) mL CALIBRACIÓN // BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017. | 1 | UNIDAD
22 | 81101706 | DISPENSADOR DE SOLUCIONES ORGÁNICAS, serial:21E78929 MARCA: BRAND, DISPENSETTE S. Volumen 5-50 mL, código interno: EQU-107 (EQUIPO VOLUMÉTRICO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO: limpieza general interna y externa, revisión del sistema mecánico de conteo y dosificación, lubricación general, descontaminación del instrumento y desmonte general. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO, Rango de medición: 2,5 mL a 25,0 mL PUNTOS A CALIBRAR (1,0; 2,6; 7,6; 10,0) mL CALIBRACIÓN // BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 | 1 | UNIDAD
23 | 81101706 | ESPECTRÓMETRO UV-VIS, marca: THERMO SCIENTIFIC, modelo: Genesys G10S UV-Vis, serial: 2L5Q299101 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza integral, inspección y limpieza de tarjeta de control y potencia, del teclado de membrana, de la lampara y su estado de vida útil, limpieza e inspección del filtro, motor, ventilador y sistema óptico. Inspección del circuito interno, cableado y del sistema en general. REQUIERE CAMBIO DE DISPLAY, EL CRITAL LIQUIDO SEGUIRA INVADIENDO LA PANTALLA CALIBRACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA: exactitud de longitud de onda: 240 nm-800 nm, exactitud de absorbancia: 230 nm - 880 nm. Revisión del tiempo de vida de la lampara. Laboratorio acreditado con Norma ISO 17025:2017 | 1 | UNIDAD
24 | 81101706 | ESPECTROMETRO DE ABSORCIÒN ATÒMICA, MARCA: THERMO SCIENTIFIC. Modelo: ICE 3300. Serial: AA01124904. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza general del equipo, limpieza de la óptica y la electrónica. Alineamiento de la lampara, chequeo de energía de las lámparas. Chequeo de operación del equipo con estándares certificados y muestras, cambio del agua de refrigeración de la lampara, verificación de temperatura y estabilidad de la lampara. Limpieza del quemador, revisión de gases, válvulas, manómetros CALIFICACIÓN: exactitud de longitud de onda: 285 nm-743 nm, exactitud fotométrica. | 1 | UNIDAD
25 | 81101706 | HIDRÓMETRO PARA MEDIR DENSIDAD DE SUELOS: MARCA: SLW, MODELO: ASTM E100-05/152 H, SERIAL: 10391781, CODIGO INTERNO: EQU-064 CALIBRACIÓN: rango de medición: -5 g/L a 60 g/L BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 | 1 | UNIDAD
26 | 81101706 | HIDRÓMETRO PARA MEDIR DENSIDAD DE SUELOS: MARCA: SLW, MODELO: ASTM E100-05, SERIAL: 12459237, CODIGO INTERNO: EQU-065 CALIBRACIÓN: rango de medición: -5 g/L a 60 g/L BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017. | 1 | UNIDAD
27 | 81101706 | HORNO MEMMERT, UN30, SERIAL: B 116.1300 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión y limpieza de los componentes electrónicos, revisión de las resistencias calefactoras, revisión del ventilador de enfriamiento, revisión y limpieza de la tarjeta de control y potencia, el sensor de temperatura, limpieza de la cámara de trabajo y accesorio de la misma. CALIBRACIÓN: puntos: 70 °C; 105 °C; 300 °C Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017. | 1 | UNIDAD
28 | 81101706 | JUEGO DE PESAS DE 1 g; 50 g; 100 g código EQU-066, clase exactitud M1 CALIBRACIÓN Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
29 | 81101706 | MULTIPARAMETRO-MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y pH, MARCA: HORIBA, MODELO:LAQUA N° SERIAL: PC1100; CODIGO INTERNO: EQU-108, INTERVALO DE MEDICIÓN: 0 a 2000 uS/cm, RESOLUCIÓN: 0,1uS/cm-1uS/cm-10uS/cm MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Desmonte general, revisión y limpieza del módulo de control, revisión de la tarjeta de control, revisión y limpieza de la celda de conductividad, revisión y limpieza del adaptador de voltaje, revisión del sistema eléctrico, verificación del funcionamiento del equipo con soluciones certificadas. CALIBRACIÓN: 12 uS/cm 74 uS/cm y 1413 uS/cm; 2 unidad de pH, 4 unidad de pH, 7 unidad de pH, 10 unidad de pH, 12 unidad de pH bajo la norma 17025:2017 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017. | 1 | UNIDAD
30 | 81101706 | MOLINO ELÈCTRICO, marca: HOUGHTON, modelo: HM-375, serial: H121204 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, incluye: Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico (revisión de swiches y comandos de control, cableado), revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico, revisión y limpieza de motor, revisión y lubricación de rodamientos, pintura del motor, limpieza integral externa e interna del equipo y verificación de funcionamiento. | 1 | UNIDAD
31 | 81101706 | pH-METRO DE MESA PARA SUELO pH 7310, serial: 12421549. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Desmonte general, revisión y limpieza del módulo de control, revisión de la tarjeta de control, revisión y limpieza de la celda de pH, revisión y limpieza del adaptador de voltaje, revisión del sistema eléctrico, verificación del funcionamiento del equipo con soluciones certificadas. Calibración: puntos: 2,0; 4,0; 7,0; 10,0; 12 unidades de pH bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
32 | 81101706 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN DE VAPORES PARA ESPECTROMETRO DE ABSORCIÒN ATÒMICA: tipo extracción vertical trifásico voltaje 220V MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza general, cambio de blower, cambio de motor, revisión sistema eléctrico, prueba de funcionamiento. | 1 | UNIDAD
33 | 81101706 | CALIBRACIÓN DE TAMIZ PARA SUELOS de 0.250 micras N°60 abertura en pulgadas 0.0098, marca: STANDARD, código interno: TAM-N/A-AC-004 Método: Comparación Directa Según Norma ASTM E11-17 Standard Specification for Woven wire test sieve Cloth and test Sieves. Especificación para alambre tejido tela tamiz de ensayo y tamices de ensayo Laboratorio acreditado con norma ISO/IEC 17025:2017 | 1 | UNIDAD
34 | 81101706 | CALIBRACIÓN DE TAMIZ PARA SUELOS de 1 mm N° 8, marca: Endecotts, serial: 7255871, código interno: TAM-N/A-AC-010 Método: Comparación Directa Según Norma ASTM E11-17 Standard Specification for Woven wire test sieve Cloth and test Sieves. Especificación para alambre tejido tela tamiz de ensayo y tamices de ensayo Laboratorio acreditado con norma ISO/IEC 17025:2017 | 1 | UNIDAD
35 | 81101706 | CALIBRACIÓN DE TAMIZ PARA SUELOS de 2 mm N° 10, marca: GRAND TEST, serial: 85181, código interno: TMZ-01 Método: Comparación Directa Según Norma ASTM E11-17 Standard Specification for Woven wire test sieve Cloth and test Sieves. Especificación para alambre tejido tela tamiz de ensayo y tamices de ensayo Laboratorio acreditado con norma ISO/IEC 17025:2018 | 1 | UNIDAD
36 | 81101706 | CALIBRACIÓN: TERMOHIGROMETRO CON DATALOGER humedad y temperatura modelo: RTH20, marca: EXTECH, código interno: EQU-113, área de ubicación: preparación de muestras PUNTOS TEMPERATURA: 20 ºC, 25 ºC, 30 ºC HUMEDAD: 30 %; 70 %, 90 % Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
37 | 81101706 | CALIBRACIÓN: TERMOHIGROMETRO CON DATALOGER humedad y temperatura modelo: RTH20, marca: EXTECH, código interno: EQU-114, área de ubicación: aprendizaje PUNTOS TEMPERATURA: 20 ºC, 25 ºC, 30 ºC HUMEDAD: 30 %; 70 %, 90 % Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2018 | 1 | UNIDAD
38 | 81101706 | CALIBRACIÓN: TERMOHIGROMETRO CON DATALOGER humedad y temperatura modelo: RTH20, marca: EXTECH, código interno: EQU-115, área de ubicación: Reactivos PUNTOS TEMPERATURA: 15ºC, 20 ºC, 30 ºC HUMEDAD: 40 %; 70 %, 90 % Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2019 | 1 | UNIDAD
39 | 81101706 | CALIBRACIÓN: TERMOHIGROMETRO CON DATALOGER humedad y temperatura modelo: RTH20, marca: EXTECH, código interno: EQU-116, área de ubicación: área de secado PUNTOS TEMPERATURA: 20ºC, 30 ºC, 45 ºC HUMEDAD: 40 %; 70 %, 90 % Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2020 | 1 | UNIDAD
40 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 0,5 – 5 mL, serial: 10K48004, modelo BRAND, resolución: 0,005 mL, código interno: EQU-024 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
41 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 0,5 – 5 mL, serial: 18H03318, modelo BRAND, resolución: 0,005 mL, código interno: EQU-097 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
42 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 0,5 – 5 mL, serial:18H03317, modelo BRAND, resolución: 0,005 mL, código interno: EQU-098 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
43 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 0,5 – 5 mL, serial:18E33355, modelo BRAND, resolución: 0,005 mL, código interno: EQU-052 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
44 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 1 mL a 10 mL, modelo BRAND, serial: 21E78279, resolución: 0,01 mL, código interno: EQU-111 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
45 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 1 mL a 10 mL, modelo BRAND, resolución: 0,01 mL, código interno: EQU-053 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
46 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 1 mL a 10 mL, modelo BRAND, resolución: 0,01 mL, código interno: EQU-121 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
47 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 1mL a 10 mL, modelo BRAND, resolución: 0,01 mL, código interno: EQU-122 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
48 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 100-1000 uL, modelo BRAND, resolución: 0,001 mL, código interno: EQU-099 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
49 | 81101706 | Mantenimiento preventivo y calibración: Transferpipeta® S Tipo Variable, VOLUMEN: 100-1000 uL, modelo BRAND, resolución: 0,001 Ml, código interno: EQU-110 Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
50 | 81101706 | CALIBRACIÓN TERMOMETRO DE PENETRACIÓN. Marca: HANNA, serial: 2E415B, código interno: EQU-100, rango de medición: -50 ºC a 50 ºc | 1 | UNIDAD
51 | 81101706 | CALIBRACIÓN TERMOMETRO DE PENETRACIÓN. Marca: HANNA, serial: 2E44F4, código interno: EQU-101, rango de medición: -50 ºC a 50 ºC | 1 | UNIDAD
52 | 81101706 | CALIBRACIÓN TERMOMETRO DE REFRIGERACIÓN. Marca: BRIXCO, serial: 2E44F4, código interno: EQU-102, rango de medición: -10 ºC a 50 ºC | 1 | UNIDAD
53 | 81101706 | DESTILADOR KJELDAHL MARCA: HANON, MODELO: K9840, SERIAL: K4021270273, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles). Limpieza vidriería general del equipo. revisión de mangueras. (Si se encuentran en mal estado incluir cambio). Verificación de funcionamiento | 1 | UNIDAD
54 | 81101706 | DIESTOR KJELDAHL, MARCA: HANON, MODELO: BRAND, SERIAL: SH415120020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza integral externa e interna, inspección externa del equipo, lubricación, reemplazo de partes defectuosa, revisión eléctrica, prueba funcionalidad y puesta en marcha. | 1 | UNIDAD
55 | 81101706 | Calibración de materiales volumétricos: 4 Balones aforado 25 mL 4 Balones aforado 50 mL 4 balón aforado 100 mL 4 balón aforado 200 mL 2 balón aforado 500 mL 1 balón aforado 1 L 1 balón aforado 2 L 1 balón aforado 5 L Laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017 | 1 | UNIDAD
|  | TOTALES |  |  |  |  | 0
FIRMA
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CODIGO SIBOL
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CODIGO SIBOL