## VALOR PRECIOS UNITARIOS
A) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Sockets | Retiro, suministro e instalación de Luminarias Herméticas. Luminaria para la iluminación industrial, hermética no corrosiva, apropiada para lámparas fluorescentes de 1x32W. Difusor prismático en policarbonato, ganchos de fijación, balastro electrónico integrado, grado de protección de IP 65. Sobrepuesta en placa, estructura o falso plafón, incluyendo mano de obra | Unidad | 1 | 211676 | 262000 | 80000 | 320400 | 218519 | 102477 | 116042 | 320996 | 264692
2 | Luminaria panel LED de 0.60 X 0.60 | Retiro, suministro e instalación de luminaria panel LED de .60 X .60 36 W, con certificación bajo RETILAP incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación incluyendo mano de obra | Unidad | 1 | 202620 | 145800 | 90000 | 345200 | 195905 | 109636 | 86269 | 305541 | 146140
3 | Toma normal | Retiro, suministro e instalación Tee presión 1/2 PVC Blanco incluyendo mano de obra | Unidad | 1 | 26546 | 14500 | 12000 | 2500 | 13887 | 9897 | 3990 | 23784 | 13250
4 | Cableado eléctrico N° 12 | Retiro, suministro e instalación de cableado eléctrico N° 12 – (punto de cableado) incluyendo mano de obra | Metro | 1 | 68860 | 30000 | 21000 | 6500 | 31590 | 26666 | 4924 | 58256 | 19167
5 | Breaker | Retiro, suministro e instalación de breaker de 20 a 50 amperios, según necesidad. incluyendo mano de obra | Unidad | 1 | 55275 | 54000 | 70000 | 48600 | 56969 | 9157 | 47812 | 66126 | 52625
6 | Canaleta metálica | Retiro, suministro e instalación de canaleta metálica. incluyendo mano de obra | Metro | 1 | 46475 | 63700 | 23000 | 68500 | 50419 | 20580 | 29839 | 70999 | 59558
7 | Terminales, bornes | Revisión de contactos, terminales, bornes, barrajes haciendo los respectivos ajustes, incluyendo mano de obra | Unidad | 1 | 20864 | 75000 | 3000 | 55400 | 38566 | 32604 | 5962 | 71170 | 38132
8 | Interruptor doble | Retiro, suministro e instalación de interruptor doble incluyendo mano de obra | Unidad | 1 | 22000 | 36780 | 22000 | 36000 | 29195 | 8314 | 20881 | 37509 | 29195
9 | Interruptor sencillo | Retiro, suministro e instalación de interruptor sencillo | Unidad | 1 | 21194 | 29970 | 15000 | 32000 | 24541 | 7902 | 16639 | 32443 | 27721
10 | Contactos eléctricos | Revisión y mantenimiento de contactos eléctricos realizando ajustes de las piezas y/o accesorios. | Unidad | 1 | 23284 | 75000 | 3000 | 55400 | 39171 | 32186 | 6985 | 71357 | 27228
11 | Tomas dobles | Suministro e instalación tomas dobles energía normal a muro de conformidad | Unidad | 1 | 28490 | 35000 | 18000 | 45000 | 31623 | 11339 | 20284 | 42962 | 31704
12 | Instalación cable | Suministro e instalación cable calibre 12AWG en cumplimiento con la norma RETIE (punto) | Unidad | 1 | 60610 | 250000 | 12000 | 6500 | 82278 | 114428 | -32150 | 196706 | 26370
13 | Salida eléctrica normal | Salida eléctrica normal en cable pre trenzado 3x 12 AWG-THHN BVA, incluye toma eléctrica y tapa para puesto de trabajo punto eléctrico normal 120v | Unidad | 1 | 50160 | 235000 | 12000 | 185200 | 120590 | 106484 | 14106 | 227074 | 117680
|  | Subtotal A |  |  | 838054 | 1306750 | 381000 | 1207200 | 933253 | 591670 | 341583 | 1524923 | 853462
B. REGATAS, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA, ENCHAPE, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviación Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Resanes de muros | Resanes de muros incluye regatas, resanes, pañete, estuco y mano de obra | M2 | 1 | 19745 | 62000 | 8000 | 9800 | 24886 | 25276 | -390 | 50162 | 12515
2 | Resanes de muros | Resanes de muros incluye regatas, resanes, pañete, estuco y mano de obra | ML | 1 | 12826 | 37200 | 80000 | 7300 | 34332 | 33101 | 1231 | 67433 | 19109
3 | Pintura Muros | Pintura muros con pintura acrílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros. y mano de obra | M2 | 1 | 20551 | 41200 | 12000 | 22000 | 23938 | 12325 | 11613 | 36263 | 18184
4 | Pintura Muros | Pintura muros con pintura acrílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros. y mano de obra | ML | 1 | 11960 | 24720 | 12000 | 19500 | 17045 | 6225 | 10820 | 23270 | 14487
5 | Pintura Muros | Pintura Muros con pintura vinílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros filos y dilataciones y mano de obra | M2 | 1 | 18549 | 49200 | 12000 | 19800 | 24887 | 16565 | 8322 | 41452 | 16783
6 | Pintura Muros | Pintura Muros con pintura vinílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros filos y dilataciones y mano de obra | ML | 1 | 10806 | 29520 | 12000 | 17600 | 17482 | 8555 | 8927 | 26037 | 13469
7 | Estuco y pañete | Estuco, pañete y mano de obra | M2 | 1 | 26895 | 39990 | 28000 | 38600 | 33371 | 6878 | 26493 | 40249 | 33371
8 | Estuco y pañete | Estuco, pañete y mano de obra | ML | 1 | 11296 | 23994 | 28000 | 34000 | 24323 | 9609 | 14714 | 33932 | 25997
9 | Resanes | Resanes de filos y dilataciones y mano de obra | ML | 1 | 9075 | 24000 | 4000 | 22000 | 14769 | 9762 | 5007 | 24531 | 18358
10 | Pintura en ornamentación | Pintura de rejas, puertas, ventanas incluye materiales y mano de obra | ML | 1 | 11880 | 38400 | 5000 | 32000 | 21820 | 15919 | 5901 | 37739 | 21940
11 | Pintura en ornamentación | Pintura de rejas, puertas, ventanas incluye materiales y mano de obra | M2 |  | 23100 | 25600 | 15000 | 36500 | 25050 | 8873 | 16177 | 33923 | 24350
12 | Retiro enchape existente | Retiro y/o rayado enchape | M2 | 1 | 13695 | 35000 | 6000 | 14000 | 17174 | 12447 | 4727 | 29621 | 11232
13 | Reparación e Instalación de mesón de lavamanos en granito | Retiro reemplazo o reparación de mesón o parte del mismo en granito lavamanos baño oficinas, incluye materiales | M2 | 1 | 421551 | 1146667 | 185000 | 4300000 | 1513305 | 1902316 | -389011 | 3415621 | 584406
14 | Reparación e Instalación de mesón de lavamanos en granito | Retiro reemplazo o reparación de mesón o parte del mismo en granito lavamanos baño oficinas | ML | 1 | 202290 | 688000 | 50000 | 2800000 | 935073 | 1272704 | -337631 | 2207777 | 313430
15 | Instalación enchape cerámico | Suministro e instalación enchape cerámico incluye cerámica pegacor y mano de obra | M2 | 1 | 80080 | 115000 | 75000 | 78900 | 87245 | 18630 | 68615 | 105875 | 77993
|  | Subtotal B |  |  | 894299 | 2380491 | 532000 | 7452000 | 2814700 | 3359185 | -544485 | 6173885 | 1205624
C. CIELO RASO INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Pintura | Pintura vinilo Cielo Raso (Dos manos tipo 1) | M2 | 1 | 20108 | 25000 | 20000 | 19800 | 21227 | 2519 | 18708 | 23746 | 19969
2 | Pintura | Pintura vinilo Cielo Rasos en fibra mineral (Dos manos tipo 1) | M2 | 1 | 20936 | 25000 | 20000 | 19800 | 21434 | 2428 | 19006 | 23862 | 20245
3 | Cielo raso | Desmonte y reinstalación de cielo raso en drywall y perfilería en aluminio incluye tensores | M2 | 1 | 84883 | 82000 | 60000 | 22000 | 62221 | 29025 | 33196 | 91246 | 75628
4 | Reposición Lámina | Reposición lámina cielo raso en drywall | M2 | 1 | 74176 | 67600 | 20000 | 28900 | 47669 | 27189 | 20480 | 74858 | 56892
5 | Reposición Lámina | Reposición lámina cielo raso en fibra mineral | M2 | 1 | 82500 | 90000 | 25000 | 68500 | 66500 | 29066 | 37434 | 95566 | 80333
6 | Tapa de inspección Drywall | Suministro e instalacion de tapa de inspección Drywall 60X60 cms. | Unidad | 1 | 71500 | 155000 | 15000 | 95000 | 84125 | 57963 | 26162 | 142088 | 83250
|  | Subtotal C |  |  | 354103 | 444600 | 160000 | 254000 | 303176 | 148190 | 154986 | 451366 | 336317
D. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Sellos | Suministro e instalación de sellos en caucho anti filtración para sanitarios y lavamanos según lo requiera. | Unidad | 1 | 8745 | 15000 | 18000 | 10600 | 13086 | 4197 | 8889 | 17283 | 12800
2 | Rejillas | Suministro e instalación de rejillas plásticas blancas para muro de 20 x 20 cm | Unidad | 1 | 20570 | 24000 | 19000 | 46000 | 27393 | 12579 | 14814 | 39972 | 21190
3 | Rejillas | Suministro e instalación de rejilla plástica o metálica para sifón de piso de 7 x 7 cm (según lo requiera) | Unidad | 1 | 20625 | 60000 | 21000 | 23000 | 31156 | 19257 | 11899 | 50413 | 21542
4 | Fluxómetros tipo inodoro, diámetro 1½” fabricado en material resistente a la corrosión | Retiro, Suministro e instalación de fluxómetro tipo inodoro, diámetro 1 ½” fabricado en material resistente a la corrosión con todos los accesorios, para su correcto funcionamiento, igual a los existentes. | Unidad | 1 | 786665 | 955000 | 840000 | 1950000 | 1132916 | 549233 | 583683 | 1682149 | 860555
5 | Grifería para lavamanos | Suministro e instalación de grifería tipo institucional para lavamanos tipo push incluye sifón, válvula regulación y demás accesorios para su correcto funcionamiento, conforme a los existentes en las diferentes sedes. | Unidad | 1 | 440050 | 400000 | 120000 | 420000 | 345013 | 150897 | 194116 | 495910 | 345013
6 | Tubería hidráulica | Desmonte y retiro de tubería hidráulica | ML | 1 | 11508 | 9500 | 5000 | 8500 | 8627 | 2722 | 5905 | 11349 | 9000
7 | Tubería hidráulica en PVC de ½” | Suministro e instalación de tubería hidráulica en PVC de ½” | ML | 1 | 12827 | 26000 | 8000 | 8000 | 13707 | 8506 | 5201 | 22213 | 9609
8 | Tubería hidráulica en PVC de 1” | Suministro e instalación de tubería hidráulica en PVC de 1” | ML | 1 | 16679 | 29500 | 12000 | 18000 | 19045 | 7430 | 11615 | 26475 | 15560
9 | Tubería hidráulica en PVC de 1 ½” | Suministro e instalación de tubería e hidráulica en PVC de 1½” | ML | 1 | 24872 | 39000 | 16000 | 23000 | 25718 | 9643 | 16075 | 35361 | 23936
10 | Tubería sanitaria en PVC de 2” | Suministro e instalación de tubería e sanitaria en PVC de 2” | ML | 1 | 20034 | 43000 | 12000 | 15000 | 22509 | 14057 | 8452 | 36566 | 15678
11 | Tubería sanitaria en PVC de 3” | Suministro e instalación de tubería e sanitaria en PVC de 3” | ML | 1 | 28207 | 55000 | 16000 | 22000 | 30302 | 17203 | 13099 | 47505 | 22069
12 | Tubería sanitaria en PVC de 4” | Suministro e instalación de tubería e sanitaria en PVC de 4” | ML | 1 | 37035 | 71000 | 20000 | 28000 | 39009 | 22434 | 16575 | 61443 | 28345
13 | Sello en Silicona | Suministro e instalación de sello en silicona con pistola de calafateo según lo requiera | ML | 1 | 8104 | 8250 | 6000 | 9900 | 8064 | 1599 | 6465 | 9663 | 8177
14 | Unión macho de ½” | Suministro e instalación de unión macho en PVC de ½” | Unidad | 1 | 4620 | 7600 | 5000 | 12000 | 7305 | 3399 | 3906 | 10704 | 5740
15 | Unión macho de ¾” | Suministro e instalación de unión macho en PVC de ¾” | Unidad | 1 | 5355 | 8400 | 6000 | 19000 | 9689 | 6344 | 3345 | 16033 | 6585
16 | Unión hembra de ½” | Suministro e instalación de unión hembra en PVC de ½” | Unidad | 1 | 3704 | 6800 | 5000 | 5500 | 5251 | 1280 | 3971 | 6531 | 5250
17 | Unión hembra de ¾” | Suministro e instalación de unión hembra en PVC de ¾” | Unidad | 1 | 4794 | 7500 | 5000 | 8000 | 6324 | 1662 | 4662 | 7986 | 5765
18 | Tee PVC de ½” | Suministro e instalación de Tee en PVC de ½” | Unidad | 1 | 4895 | 6500 | 4000 | 6000 | 5349 | 1122 | 4227 | 6471 | 5448
19 | Tee PVC de ¾” | Suministro e instalación de Tee en PVC de ¾” | Unidad | 1 | 4252 | 8900 | 5000 | 16000 | 8538 | 5376 | 3162 | 13914 | 6051
20 | Codo de PVC de ½” | Suministro e instalación de Codo en PVC de ½” | Unidad | 1 | 3704 | 7500 | 4000 | 5500 | 5176 | 1737 | 3439 | 6913 | 4401
21 | Codo de PVC de ¾” | Suministro e instalación de Codo en PVC de ¾” | Unidad | 1 | 4252 | 8700 | 5000 | 8000 | 6488 | 2190 | 4298 | 8678 | 6500
22 | Registro de corte de ½” | Retiro suministro e instalación de registro de corte de ½” | Unidad | 1 | 82225 | 21500 | 12000 | 45000 | 40181 | 31273 | 8908 | 71454 | 26167
23 | Registro de corte de 1” | Retiro suministro e instalación de registro de corte de 1” | Unidad | 1 | 45650 | 42000 | 26000 | 60000 | 43413 | 13968 | 29445 | 57381 | 43825
24 | Registro de corte de 1½” | Retiro suministro e instalación de registro de corte de 1½” | Unidad | 1 | 108412 | 52000 | 26000 | 75000 | 65353 | 34996 | 30357 | 100349 | 63500
25 | Cajas de inspección | Limpieza y mantenimiento de cajas de inspección | Unidad | 1 | 176000 | 60000 | 95000 | 260000 | 147750 | 89220 | 58530 | 236970 | 110333
26 | Desmonte y reinstalación aparatos sanitarios | Desmonte, retiro e instalación de aparatos sanitarios. | Unidad | 1 | 33550 | 97000 | 45000 | 68000 | 60888 | 28015 | 32873 | 88903 | 48850
27 | Grifería para orinales tipo push | Suministro e instalación grifería para orinales tipo push incluye desagües | Unidad | 1 | 506000 | 235000 | 120000 | 480000 | 335250 | 188406 | 146844 | 523656 | 407000
|  | Subtotal D |  |  | 2423334 | 2304650 | 1476000 | 3650000 | 2463500 | 1228745 | 1234755 | 3692245 | 2138889
E) CUBIERTAS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Bajantes y canales | Limpieza de Bajantes de aguas lluvias y canales | ML | 1 | 11740 | 24400 | 3000 | 8800 | 11985 | 9038 | 2947 | 21023 | 7847
2 | Impermeabilización | Impermeabilización y reposición de manto edil con pintura bituminosa | ML | 1 | 39857 | 44000 | 6000 | 60000 | 37464 | 22703 | 14761 | 60167 | 47952
3 | Impermeabilización | Impermeabilización y reposición de manto edil con pintura bituminosa | M2 | 1 | 54627 | 63400 | 25000 | 79500 | 55632 | 22872 | 32760 | 78504 | 59014
4 | Goteras | Taponamiento de goteras | M2 | 1 | 37541 | 57200 | 3000 | 67000 | 41185 | 28250 | 12935 | 69435 | 53914
5 | Cubierta | Mantenimiento y reparación de cubierta en teja | M2 | 1 | 39086 | 75000 | 6000 | 86300 | 51597 | 36458 | 15139 | 88055 | 57043
6 | Bajantes | Mantenimiento y reparación de bajantes de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1 | 27113 | 97600 | 3000 | 28400 | 39028 | 40758 | -1730 | 79786 | 19504
7 | Bajantes | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1 | 27320 | 63000 | 7500 | 36500 | 33580 | 23046 | 10534 | 56626 | 31910
8 | Canales | Mantenimiento y reparación de canales de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1 | 27320 | 136640 | 3000 | 28400 | 48840 | 59697 | -10857 | 108537 | 19573
9 | Canales | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1 | 52800 | 85000 | 45000 | 40200 | 55750 | 20179 | 35571 | 75929 | 46000
10 | Rejilla metálica | Reposición de rejilla metálica con tragante incluye sosco | Unidad | 1 | 31496 | 49600 | 9000 | 65000 | 38774 | 24114 | 14660 | 62888 | 40548
11 | Teja en arcilla | Suministro e instalación de teja en arcilla de acuerdo a las existentes | M2 | 1 | 81785 | 105000 | 125000 | 53600 | 91346 | 30742 | 60604 | 122088 | 93393
12 | Teja termoacústica | Cambio de cubierta suministro e instalación de tejas termo acústicas | M2 | 1 | 89438 | 79000 | 45000 | 95600 | 77260 | 22571 | 54689 | 99831 | 88013
13 | Flanche | Suministro e Instalación Flanche Remate Borde desarrollo 35 cm en lámina galvanizada cal.18 con anticorrosivo y pintura. | ML | 1 | 64598 | 56000 | 22000 | 67000 | 52400 | 20809 | 31591 | 73209 | 62533
|  | Subtotal E |  |  | 584721 | 935840 | 302500 | 716300 | 634841 | 361237 | 273604 | 996078 | 627244
F) PISOS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Piso vinílico | Retiro de piso vinílico existente | M2 | 1 | 26400 | 15000 | 8000 | 13400 | 15700 | 7736 | 7964 | 23436 | 12133
2 | Piso vinílico | Suministro e instalación piso vinílico spc tráfico comercial | M2 | 1 | 128909 | 227000 | 65000 | 118600 | 134877 | 67503 | 67374 | 202380 | 123755
3 | Piso en piedra | Reparación piso exterior en piedra muñeca o Bogotá. | M2 | 1 | 99000 | 193000 | 99000 | 225300 | 154075 | 64948 | 89127 | 219023 | 130333
4 | Piso en piedra | Reparación piso exterior en piedra muñeca o Bogotá. | ML | 1 | 75900 | 115800 | 99000 | 203000 | 123425 | 55514 | 67911 | 178939 | 96900
|  | Subtotal F |  |  | 330209 | 550800 | 271000 | 560300 | 428077 | 195701 | 232376 | 623778 | 363121
G) PUERTAS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Puerta | Retiro de puerta en madera entamborada | Unidad | 1 | 49500 | 95000 | 15000 | 48000 | 51875 | 32864 | 19011 | 84739 | 48750
2 | Puerta | Suministro e instalación de puerta en madera entamborada medidas: altura entre 1.90 y 1.97 mts., ancho entre 60 y 65 cms. (incluye marco entre 15 y 17 cms de ancho. chapas y accesorios). | Unidad | 1 | 572000 | 1157000 | 550000 | 553000 | 708000 | 299492 | 408508 | 1007492 | 558333
|  | Subtotal G |  |  | 621500 | 1252000 | 565000 | 601000 | 759875 | 332356 | 427519 | 1092231 | 607083
H. ASEO-RETIRO DE ESCOMBROS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Cotización 4 | Promedio Cotizaciones Vr. Unitario antes de Impuestos | Desviacion Estandar | Desviación Estandar |  | Valor Unitario Promedio Antes de Impuestos
[5 empty] | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos | Valor Unitario Antes de Impuestos |  |  | Vr. Minimo | Vr. Maximo
1 | Aseo general | Aseo general en cada una de las áreas intervenidas (retiro de escombros a los botaderos autorizados, incluye también el traslado de los materiales sobrantes y demás elementos desmontados) | M3 | 1 | 91446 | 45000 | 30000 | 113000 | 69862 | 38875 | 30987 | 108737 | 68223
2 | Retiro de Escombros | Retiro de escombros a los botaderos autorizados para lo cual deben presentar los respectivos vales de botadero autorizado, incluye también el traslado de los materiales sobrantes y demás elementos desmontados, | M3 | 1 | 534325 | 85000 | 50000 | 135000 | 201081 | 224884 | -23803 | 425965 | 90000
|  | Subtotal H |  |  | 625771 | 130000 | 80000 | 248000 | 270943 | 263759 | 7184 | 534702 | 158223
CERTIFICADO RETIE Y RETILAB | [12 empty] | 2247526
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [10 empty] | % | % | 8537489
ADMINISTRACIÓN | [10 empty] | % | 10% | 853748.9
IMPREVISTOS | [10 empty] | % | 3% | 256124.67
UTILIDAD | [10 empty] | % | 5% | 426874.45
SUBTOTAL AIIU | [12 empty] | 1536748.02
VALOR TOTAL (incluido AIU) | [12 empty] | 10074237.02

## RETIE Y RETILAP 2024
|  |  |  | IPC 2023 | 9.28%
Ítem | Nombre | Descripción | VALOR ESTUDIO DE MERCADO 2023 |  | HISTORICO ACTUALIZADO
|  |  | Valor Unitario Ofertado sin IVA | Valor Unitario Ofertado con IVA 19% | Valor Unitario historico sin IVA IPC 2023 (9,28 %) | IVA 19% | Valor Unitario Actualizado IPC IVA
1 | Certificación en RETIE y RETILAP con un organismo de Inspección certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC | Trámite y obtención de certificaciones: | 2056667 | 2447434 | 2247526 | 427030 | 2674556
i) RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
ii) RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.