## Hoja1
ANEXO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Especificaciones Técnicas: El interesado debe cotizar, de acuerdo a la ficha técnica en formato excel que es parte integral del proceso. Nota: La cotización en archivo excel es adicional a la presentación en papel membretado de acuerdo al Numeral No. 3 de la presente invitación
No. | ÍTEM | CARACTERISTICA | CANTIDAD | VALOR
|  |  |  | Unitario | IVA* | Total | Total
unitario
1 | Puntas de 10 µL con filtro libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos | Descripción: Puntas de pipeta de capacidad nominal de 10 µL de color natural/transparente en polipropileno con longitud extendida, diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal. Con filtro en la parte superior de la punta que evite la contaminación cruzada y la formación de aerosoles, con baja retención de líquidos. Certificadas como estériles, libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Empacadas en racks con tapa que eviten la contaminación de las puntas. | 1 | 0 | 0
Nota: se requiere que sean de longitud extendida debido a las actividades de laboratorio en las cuales serán empleadas.
Marca: No aplica
Referencia: No aplica
Presentación: Caja por 10 racks de 96 puntas
2 | Puntas de 20 µL con filtro libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos | Descripción: Puntas de pipeta de capacidad nominal de 20 µL de color natural/transparente en polipropileno, diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal. Con filtro que evite la contaminación cruzada y la formación de aerosoles, con baja retención de líquidos. Certificadas como estériles, libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Empacadas en racks con tapa que eviten la contaminación de las puntas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Marca: No aplica
Referencia: No aplica
Presentación: Caja por 10 racks de 96 puntas
3 | Puntas de 200 µL con filtro libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos | Descripción: Puntas de pipeta de capacidad nominal de 200 µL de color natural/transparente en polipropileno, diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal. Con filtro que evite la contaminación cruzada y la formación de aerosoles, con baja retención de líquidos. Certificadas como estériles, libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Empacadas en racks con tapa que eviten la contaminación de las puntas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Marca: No aplica
Referencia: No aplica
Presentación: Caja por 10 racks de 96 puntas
4 | Puntas de 1000 µL con filtro libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos | Descripción: Puntas de pipeta de capacidad nominal de 1000 µL de color natural/transparente en polipropileno, diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal. Con filtro que evite la contaminación cruzada y la formación de aerosoles, con baja retención de líquidos. Certificadas como estériles, libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Empacadas en racks con tapa que eviten la contaminación de las puntas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Marca: No aplica
Referencia: No aplica
Presentación: Caja por 10 racks de 96 puntas
5 | Puntas de 10 µL sin filtro | Descripción: Puntas de pipeta de capacidad nominal de 10 µL de color natural/transparente en polipropileno, diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Marca: No aplica
Referencia: No aplica
Presentación: Caja por 10 racks de 96 puntas
TOTAL |  |  |  | 0
*IVA: Impuesto Valor Agregado
* Si adicional al IVA aplica otro impuesto, se solicita adicionar una columna para discriminar el valor e indicar el nombre del impuesto. El cotizante deberá anexar a su cotización este formato Excel debidamente diligenciado. En caso de discrepancia entre la información reportada en la cotización y el archivo en formato Excel, el IDCBIS aclara que los valores que serán tenidos en cuenta son relacionados en el formato Excel * Presentar la cotización indicando los valores solicitados en la ficha técnica en valores entero, no colocar decimales.