## PROPUESTA ECONOMICA (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
#REF!
| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
Subtotal | [7 empty] | 0
|  |  |  | BASES |  |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | CAPA RODADURA |  |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ANDENES Y SARDINELES |  |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | CORTES Y SELLOS |  |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ACERO |  |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Obras de contención |  |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VARIOS |  |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 6: El item PB-000003 Protocolo de bioseguridad, circular 0000003 del 8 de abril de 2020, solo puede ser cobrado en el valor efectivamente utilizado, por lo cual solo serà pagado el valor soportado mediante facturas correspondientes a la compra de los elementos incluidos en el APU de este item.
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## PRESUPUESTO UNITARIO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LAS COMUNAS 7 – TESORITO Y 8 PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE”
No | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1 | 001.044 | DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. | M2 | 1 | 3949 | 3949
2 | 029.014-1 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO | M3 | 1 | 193915 | 193915
3 | 029.015 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL | M3 | 1 | 311620 | 311620
4 | 29013 | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO | M3 | 1 | 156561 | 156561
5 | 029.007 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO | M3 | 1 | 138162 | 138162
6 | 002.016-1 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 1 | 45166 | 45166
7 | 002,0030 | EXCAVACION PARA PILOTES D=< 35 CM (0-6)M | M3 | 1 | 168527 | 168527
8 | 002,049 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 1 | 47546 | 47546
9 | 002.017-1 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | M3 | 1 | 65935 | 65935
10 | 001.060 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO | M2 | 1 | 13452 | 13452
1144833
BASES
11 | 023.008-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES | M3 | 1 | 203241 | 203241
12 | 023.012-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO | M3 | 1 | 235153 | 235153
Subtotal | [5 empty] | 438394
CAPA RODADURA
13 | 023.028 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA | M3 | 1 | 1231618 | 1231618
14 | 023.006-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico) | M3 | 1 | 1423711 | 1423711
15 | 023.002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS. | M2 | 1 | 6798 | 6798
16 | 023.004-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM) | M3 | 1 | 1388542 | 1388542
17 | 023.031-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM) | M3 | 1 | 1546767 | 1546767
Subtotal | [5 empty] | 5597436
ANDENES Y SARDINELES
18 | 021.052 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO | M2 | 1 | 113611 | 113611
19 | 021.016 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 1 | 85836 | 85836
20 | 021.034 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO | M2 | 1 | 216223 | 216223
Subtotal | [5 empty] | 415670
CORTES Y SELLOS
21 | 023.034 | CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm | ML | 1 | 13645 | 13645
22 | 032.015 | CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) | ML | 1 | 11058 | 11058
23 | 023.036 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm | ML | 1 | 12345 | 12345
Subtotal | [5 empty] | 37048
ACERO
24 | 023.045 | CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" | ML | 1 | 22948 | 22948
25 | 023.046 | DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS | KG | 1 | 20053 | 20053
26 | 023.045-1 | ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) | KG | 1 | 11609 | 11609
Subtotal | [5 empty] | 54610
VARIOS
27 | 024.112-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA) | UND | 1 | 1077886 | 1077886
28 | 024.089 | TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN | UND | 1 | 147384 | 147384
29 | 023.040-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42 | M3 | 1 | 156805 | 156805
30 | 002A,019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D=0.35 | M3 | 1 | 1110593 | 1110593
31 | 005,086 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 1 | 1088428 | 1088428
32 | 033,088 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE) | M3/HM | 1 | 186291 | 186291
33 | 021,040 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO DIÁMETRO 18 CM, H:62 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN | UN | 1 | 341672 | 341672
35 | 002.055 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO | M3 | 1 | 50349 | 50349
36 | 001.084 | TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR | DIA | 1 | 297439 | 297439
37 | 030.002 | JORNAL AYUDANTE | DIA | 1 | 104894 | 104894
38 | ADI-33.169 | REGULADOR DE TRANSITO | DIA | 1 | 142362 | 142362
39 | 023.048 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | M2 | 1 | 148054 | 148054
40 | 023.049 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | ML | 1 | 17270 | 17270
Subtotal | [5 empty] | 4869427
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 12557418
410000000
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 12557418
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 410000000 | 42.55% | 287618379.516 | 8809132.2343
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 36.55% |  |  | 318245760.9618
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta económica en archivo editable (Excel) y en PDF. |  |  | UTILIDAD |  | U= | 6%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 42.55%

## APU
#REF!
PRELIMINARES
CODIGO | COD INSUMO | INSUMO | TIPO | UNIDAD | REND | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | AIU | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU
001.044 | - | DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. | Actividad | M2 |  |  | 2770 | 142.6% | 3949
001.044 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.09 | 23915 | 2152
001.044 | E24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.001 | 154179 | 154
001.044 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.09 | 3311 | 298
001.044 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.096 | 1733 | 166
029.014-1 | - | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO | Actividad | M3 |  |  | 136033 | 142.6% | 193915
029.014-1 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.4 | 51509 | 20604
029.014-1 | E24 | VOLQUETA 7 M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.25 | 154179 | 38545
029.014-1 | E7 | COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE) | Equipos | HR | 0.7 | 99367 | 69557
029.014-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.4 | 3311 | 1324
029.014-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.853 | 1733 | 1478
029.014-1 |  | PERMISO ZONA DE DEPOSITO AUTORIZADA |  | M3 | 1 | 4525 | 4525
029.015 | - | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL | Actividad | M3 |  |  | 218604 | 142.6% | 311620
029.015 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 3 | 51509 | 154527
029.015 | E24 | VOLQUETA 7M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.25 | 154179 | 38545
029.015 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 3 | 3311 | 9933
029.015 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 6.39 | 1733 | 11074
029.015 |  | PERMISO ZONA DE DEPOSITO AUTORIZADA |  | M3 | 1 | 4525 | 4525
29013 | - | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO | Actividad | M3 |  |  | 109829 | 142.6% | 156561
029.013 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.35 | 42311 | 14809
029.013 | E24 | VOLQUETA 7M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.25 | 154179 | 38545
029.013 | E7 | COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE) | Equipos | HR | 0.5 | 99367 | 49684
029.013 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.35 | 3311 | 1159
029.013 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.639 | 1733 | 1107
029.013 |  | PERMISO ZONA DE DEPOSITO AUTORIZADA |  | M3 | 1 | 4525 | 4525
029.007 | - | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO | Actividad | M3 |  |  | 96922 | 142.6% | 138162
029.007 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.78 | 23915 | 18654
029.007 | E7 | COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE) | Equipos | HR | 0.7 | 99367 | 69557
029.007 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.78 | 3311 | 2583
029.007 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.925 | 1733 | 1603
029.007 |  | PERMISO ZONA DE DEPOSITO AUTORIZADA |  | M3 | 1 | 4525 | 4525
002.016-1 | - | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | Actividad | M3 |  |  | 31684 | 142.6% | 45166
002.016-1 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.54 | 51509 | 27815
002.016-1 | I282 | MANEJO DE AGUAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DE EXCAVACION(SUELO CEMENTO 10:1) | Insumo | M3 | 0.015 | 169651 | 2545
002.016-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.4 | 3311 | 1324
032.083 | - | EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m | Actividad | ML |  |  | 118223 | 142.6% | 168527
032.083 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 1.75 | 51509 | 90141
032.083 | E27 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) RETIRO INTERNO | Equipos | VJE | 0.1 | 216810 | 21681
032.083 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 1.75 | 3311 | 5794
032.083 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.35 | 1733 | 607
002.049 | - | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO) | Actividad | M3 |  |  | 33354 | 142.6% | 47546
002.049 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.7 | 42311 | 29618
002.049 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3311 | 1656
002.049 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 1.2 | 1733 | 2080
002.017-1 | - | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | Actividad | M3 |  |  | 46254 | 142.6% | 65935
002.017-1 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.81 | 51509 | 41722
002.017-1 | I282 | MANEJO DE AGUAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DE EXCAVACION(SUELO CEMENTO 10:1) | Insumo | M3 | 0.015 | 169651 | 2545
002.017-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.6 | 3311 | 1987
001.060 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO | Actividad | M2 |  |  | 9437 | 142.6% | 13452
001.060 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.08 | 51509 | 4121
001.060 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.00052 | 171308 | 89
001.060 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.15 | 3311 | 497
001.060 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.159 | 1733 | 276
001.060 | I455 | ESTRUCTURA EN GUADUA | Insumo | M2 | 0.25 | 2995 | 749
001.060 | I456 | PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 | Insumo | M2 | 1.1 | 3368 | 3705
023.008-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES | Actividad | M3 |  |  | 142575 | 142.6% | 203241
023.008-1 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.4 | 42311 | 16924
023.008-1 | E47 | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | Equipos | DIA | 0.5 | 56533 | 28267
023.008-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3311 | 1656
023.008-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 2.1 | 1733 | 3639
023.008-1 | I50 | AFIRMADO NORMA INVIAS | Insumo | M3 | 1.4 | 65778 | 92089
023.012-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO | Actividad | M3 |  |  | 164962 | 142.6% | 235153
023.012-1 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.4 | 42311 | 16924
023.012-1 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0163 | 171308 | 2792
023.012-1 | E15 | MOTONIVELADORA 120 HP. | Equipos | HR | 0.045 | 278207 | 12519
023.012-1 | E49 | CILINDRO COMPACTADOR 3 TONELADAS | Equipos | HR | 0.045 | 278207 | 12519
023.012-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.09 | 3311 | 298
023.012-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.85 | 1733 | 1473
023.012-1 | I43 | SUB BASE GRANULAR SBG-1 NORMA INVIAS | Insumo | M3 | 1.02 | 116115 | 118437
023.028 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA | Actividad | M3 |  |  | 863990 | 142.6% | 1231618
023.028 | AB15 | CONCRETO MR 42 kg/cm2 | Analisis | M3 | 1.05 | 571213 | 599774
023.028 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 3.5 | 51509 | 180282
023.028 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0657 | 171308 | 11255
023.028 | E16 | REGLA VIBRATORIA | Equipos | DIA | 0.1 | 99367 | 9937
023.028 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | Equipos | DIA | 0.1 | 67825 | 6783
023.028 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 3.5 | 3311 | 11589
023.028 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 7 | 1733 | 12131
023.028 | I424 | PUNTILLA CON CABEZA 1" | Insumo | LB | 0.2 | 4680 | 936
023.028 | I478 | ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO | Insumo | UND | 0.09 | 44393 | 3995
023.028 | I990 | TABLA 1"X10"X3M | Insumo | UND | 0.8 | 13848 | 11078
023.028 | I991 | CUARTON 2"X4"X3M | Insumo | UND | 1.25 | 12984 | 16230
023.006-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico) | Actividad | M3 |  |  | 998745 | 142.6% | 1423711
023,006-1 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 2.4 | 51509 | 123622
023,006-1 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.03 | 171308 | 5139
023,006-1 | E16 | REGLA VIBRATORIA | Equipos | DIA | 0.1 | 99367 | 9937
023,006-1 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | Equipos | DIA | 0.1 | 67825 | 6783
023,006-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 2.6 | 3311 | 8609
023,006-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 7 | 1733 | 12131
023,006-1 | I275 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO MR 42 KG/CM2 | Insumo | M3 | 1.05 | 762176 | 800285
023,006-1 | I424 | PUNTILLA CON CABEZA 1" | Insumo | LB | 0.2 | 4680 | 936
023,006-1 | I478 | ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO | Insumo | UND | 0.09 | 44393 | 3995
023,006-1 | I990 | TABLA 1"X10"X3M | Insumo | UND | 0.8 | 13848 | 11078
023,006-1 | I991 | CUARTON 2"X4"X3M | Insumo | UND | 1.25 | 12984 | 16230
023.002 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS. | Actividad | M2 |  |  | 4769 | 142.6% | 6798
023.002 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.002 | 33113 | 66
023.002 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0005 | 171308 | 86
023.002 | E4 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO | Equipos | HR | 0.002 | 93948 | 188
023.002 | E6 | COMPRESOR (BARRIDO Y/O SOPLADO DE LA SUPERFICIE PAVIMENTO) | Equipos | HR | 0.002 | 97562 | 195
023.002 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.001 | 3311 | 3
023.002 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.0023 | 1733 | 4
023.002 | I367 | EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1 | Insumo | LT | 1 | 4227 | 4227
023.004-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM) | Actividad | M3 |  |  | 974074 | 142.6% | 1388542
023.004-1 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 1 | 51509 | 51509
023.004-1 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.3 | 171308 | 51392
023.004-1 | E20 | TERMINADORA DE ASFALTO | Equipos | HR | 0.04 | 189710 | 7588
023.004-1 | E22 | VIBROCOMPACTADOR DE SUELO | Equipos | HR | 0.04 | 153572 | 6143
023.004-1 | E3 | CARROTANQUE DE AGUA 10.000 LTS. | Equipos | HR | 0.002 | 81302 | 163
023.004-1 | E5 | COMPACTADOR DE ASFALTO | Equipos | HR | 0.04 | 144537 | 5781
023.004-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 1 | 3311 | 3311
023.004-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.18 | 1733 | 312
023.004-1 | I370 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (INCLUYE TRANSPORTE) | Insumo | M3 | 1.25 | 678300 | 847875
|  | TRANSPORTE ASFALTO DESDE LA PLANTA | Equipos | M3-KM | 60 | 1500 | 90000
023.031-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM) | Actividad | M3 |  |  | 1085070 | 142.6% | 1546767
023.031-1 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 1.5 | 51509 | 77264
023.031-1 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.2 | 171308 | 34262
023.031-1 | E24-1 | VOLQUETA 8M3 | Equipos | DIA | 0.125 | 786000 | 98250
023.031-1 | E47-1 | COMPACTADOR DE 3 TON | Equipos | DIA | 0.2 | 110702 | 22140
023.031-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 1.5 | 3311 | 4967
023.031-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.18 | 1733 | 312
023.031-1 | I370 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 | Insumo | M3 | 1.25 | 678300 | 847875
|  | TRANSPORTE ASFALTO DESDE LA PLANTA | Equipos | M3-KM | 60 | 1500 | 90000
021.052 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO | Actividad | M2 |  |  | 79699 | 142.6% | 113611
021.052 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 0.08 | 554104 | 44328
021.052 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.5 | 42311 | 21156
021.052 | E104 | FORMALETA SARDINEL DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD | Equipos | DIA | 1.5 | 462 | 693
021.052 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0059 | 171308 | 1011
021.052 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.4 | 3311 | 1324
021.052 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 1.8 | 1733 | 3119
021.052 | I423 | POLIETILENO NO. 6 | Insumo | M2 | 1 | 4680 | 4680
021.052 | I957 | LISTON 2 X 4 | Insumo | M | 0.8 | 4235 | 3388
021.016 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI | Actividad | ML |  |  | 60215 | 142.6% | 85836
021.016 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 0.033 | 554104 | 18285
021.016 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.75 | 42311 | 31733
021.016 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 1.5 | 3311 | 4967
021.016 | I424 | PUNTILLA CON CABEZA 1" | Insumo | LB | 0.1 | 4680 | 468
021.016 | I478 | ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO | Insumo | UND | 0.01 | 44393 | 444
021.016 | I957 | LISTON 2 X 4 | Insumo | M | 0.3 | 4235 | 1271
021.016 | I990 | TABLA 1"X10"X3M | Insumo | UND | 0.22 | 13848 | 3047
021.034 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO | Actividad | M2 |  |  | 151682 | 142.6% | 216223
021.034 | AB20 | MORTERO 1:3 | Analisis | M3 | 0.011 | 590583 | 6496
021.034 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 0.18 | 554104 | 99739
021.034 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.65 | 42311 | 27502
021.034 | E104 | FORMALETA SARDINEL DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD | Equipos | DIA | 1.5 | 462 | 693
021.034 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0078 | 171308 | 1336
021.034 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | Equipos | DIA | 0.038 | 67825 | 2577
021.034 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.65 | 3311 | 2152
021.034 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 1.8 | 1733 | 3119
021.034 | I423 | POLIETILENO NO. 6 | Insumo | M2 | 1 | 4680 | 4680
021.034 | I957 | LISTON 2 X 4 | Insumo | M | 0.8 | 4235 | 3388
023.034 | - | CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm | Actividad | ML |  |  | 9572 | 142.6% | 13645
023.034 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.27 | 23915 | 6457
023.034 | E29 | CORTADORA DE CONCRETO | Equipos | HR | 0.4 | 3614 | 1446
023.034 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.27 | 3311 | 894
023.034 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.447 | 1733 | 775
032.015 | - | CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) | Actividad | ML |  |  | 7757 | 142.6% | 11058
032.015 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.21 | 23915 | 5022
032.015 | E8 | CORTADORA INCLUYE DISCO | Equipos | DIA | 0.02 | 63233 | 1265
032.015 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.21 | 3311 | 695
032.015 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.447 | 1733 | 775
023.036 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm | Actividad | ML |  |  | 8660 | 142.6% | 12345
023.036 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.12 | 23915 | 2870
023.036 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0006 | 171308 | 103
023.036 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.12 | 3311 | 397
023.036 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.2 | 1733 | 347
023.036 | I479 | SELLO ELASTOMERICO | Insumo | M | 0.75 | 6591 | 4943
023.045 | - | CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" | Actividad | ML |  |  | 16098 | 142.6% | 22948
023.045 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.3 | 23915 | 7175
023.045 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3311 | 1656
023.045 | I2 | ACERO 60.000 PSI | Insumo | KG | 1.3 | 5590 | 7267
023.046 | - | DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS | Actividad | KG |  |  | 14067 | 142.6% | 20053
023.046 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.2 | 23915 | 4783
023.046 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.7 | 3311 | 2318
023.046 | I27 | HIERRO LISO (DOVELAS) | Insumo | KG | 1.05 | 6100 | 6405
023.046 | I273 | GRASA ECON X 370 GRS | Insumo | UND | 0.05 | 11224 | 561
023.045-1 | - | ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) | Actividad | KG |  |  | 8144 | 142.6% | 11609
023.045-1 | H2 | EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.05 | 3311 | 166
023.045-1 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.055 | 23915 | 1315
023.045-1 | A01 | ACERO 60.000 PSI | Insumo | kg | 1.05 | 5590 | 5870
023.045-1 | A11 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | Insumo | kg | 0.03 | 5879 | 176
023.045-1 | M18 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0036 | 171308 | 617
024.112-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA) | Actividad | UND |  |  | 756146 | 142.6% | 1077886
024.112-1 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 0.599 | 554104 | 331908
024.112-1 | C23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) | Cuadrilla | HR | 5 | 56651 | 283255
024.112-1 | E112 | FORMALETA METALICA PARA CAMARA CIRCULAR | Equipos | UND | 4.35 | 1712 | 7447
024.112-1 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.2776 | 171308 | 47555
024.112-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.35 | 3311 | 1159
024.112-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 10 | 1733 | 17330
024.112-1 | I1566 | CURADO DEL CONCRETO | Insumo | M3 | 0.1543 | 2669 | 412
024.112-1 | I2 | ACERO 60.000 PSI | Insumo | KG | 12 | 5590 | 67080
024.089 | - | TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN | Actividad | UND |  |  | 103391 | 142.6% | 147384
024.089 | C37 | CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones) | Cuadrilla | HR | 1.8 | 56651 | 101972
024.089 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.01 | 3311 | 33
024.089 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.8 | 1733 | 1386
023.040-1 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42 | Actividad | M3 |  |  | 110000 | 142.6% | 156805
023.040-1 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.3 | 23915 | 7175
023.040-1 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0109 | 171308 | 1867
023.040-1 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.3 | 3311 | 993
023.040-1 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.2 | 1733 | 347
023.040-1 | I498 | SIKA SET X 5KG | Insumo | UND | 1.24 | 80337 | 99618
002A.019 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m | Actividad | M3 |  |  | 779090 | 142.6% | 1110593
002A.019 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 1.05 | 554104 | 581809
002A.019 | C29 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 2.6 | 60707 | 157838
002A.019 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | Equipos | DIA | 0.12 | 67825 | 8139
002A.019 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 6 | 3311 | 19866
002A.019 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 6.6 | 1733 | 11438
005.086 | - | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO | Actividad | M3 |  |  | 763541 | 142.6% | 1088428
005.086 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 1.05 | 554104 | 581809
005.086 | C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 2.5 | 69905 | 174763
005.086 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 2 | 3311 | 6622
005.086 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.2 | 1733 | 347
033.088 | - | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE) | Actividad | M3 - HM |  |  | 130685 | 142.6% | 186291
033.088 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 4.8 | 23915 | 114792
033.088 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 4.8 | 3311 | 15893
021.040 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO DIÁMETRO 18 CM, H:62 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN | Actividad | UND |  |  | 239686 | 142.6% | 341672
021.040 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | M3 | 0.02 | 554104 | 11082
021.040 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 3 | 33113 | 99339
021.040 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.014 | 171308 | 2398
021.040 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 4 | 3311 | 13244
021.040 | I1565 | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.29 | 1733 | 503
021.040 | I284 | BOLARDO EN CONCRETO DIAMETRO 18cm Y ALTURA LIBRE 62 cm | Insumo | UND | 1 | 113120 | 113120
002.055 | - | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO | Actividad | M3 |  |  | 35320 | 142.6% | 50349
002.055 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.04 | 42311 | 1692
002.055 | E43 | RETROCARGADORA DE LLANTAS | Equipos | HR | 0.04 | 278207 | 11128
002.055 | E25 | VOLQUETA 7M3 (CARGUE MECÁNICO) | Equipos | VJE | 0.217 | 82228 | 17843
002.055 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.04 | 3311 | 132
002.055 |  | PERMISO ZONA DE DEPOSITO AUTORIZADA |  | M3 | 1 | 4525 | 4525
001.084 | - | TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR | Actividad | DIA |  |  | 208656 | 142.6% | 297439
001.084 | E84 | CAMIONETA ALQUILER | Equipos | DIA | 1 | 208656 | 208656
030.002 | - | JORNAL AYUDANTE | Actividad | DIA |  |  | 73584 | 142.6% | 104894
030.002 | C43 | AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA) | Cuadrilla | HR | 8 | 9198 | 73584
ADI-33.169 | - | REGULADOR DE TRANSITO | Actividad | DIA |  |  | 99868 | 142.6% | 142362
ADI-33.169 |  | AUXILIAR DE TRÀNSITO CAPACITADO | Cuadrilla | HR | 8 | 12483 | 99864
023.048 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | Actividad | M2 |  |  | 103861 | 142.6% | 148054
023.048 | I1539 | DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | Insumo | M2 | 1 | 103861 | 103861
023.049 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | Actividad | ML |  |  | 12115 | 142.6% | 17270
023.049 | I1540 | DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | Insumo | ML | 1 | 12115 | 12115

## AIU
PROYECTO | BASE A.U OBRA / SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  | Valor |  | 287618379.516
Plazo estimado de ejecución |  | Meses |  | 2
|  | Días |  | 60
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD | DEDICACIÓN (del tiempo de la obra) | VALOR UNITARIO (mes) | Factor Prestacional | VALOR TOTAL | SUMA | PORCENTAJE
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 13.53%
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 38902449 | 13.53% | 13.53%
| Director(a) de Obra | Un | 1 | 10% | 6500000 | 54.83% | 2012790 |  | 0.6998%
| Ingeniero(a) Civil Residente | Un | 1 | 100% | 4200000 | 54.83% | 13005720 |  | 4.522%
| Técnico constructor como Maestro de obra (Inspector de Obra) | Un | 1 | 100% | 2690000 | 54.83% | 8329854 |  | 2.896%
| Profesional en Segruidad y Salud en el Trabajo - HSEQ | Un | 1 | 50% | 3250000 | 54.83% | 5031975 |  | 1.75%
| Trabajador(a) social | Un | 1 | 50% | 3250000 | 54.83% | 5031975 |  | 1.75%
| Ingeniero(a) Ambiental | Un | 1 | 10% | 3250000 | 54.83% | 1006395 |  | 0.3499%
| Secretaria con prestaciones | Un | 1 | 20% | 1300000 | 69.95% | 883740 |  | 0.3073%
| Oficina y/o campamento (Equipo de Oficina, Escritorio, pc, impresora, sillas, papeleria, consumo servicios publicos etc) | Mes | 1 | 100% | 800000 |  | 1600000 |  | 0.5563%
| Plan Manejo Tránsito | Un | 1 | 100% | 1000000 |  | 1000000 |  | 0.3477%
| Ensayos de laboratorio | Gl | 1 | 100% | 500000 |  | 1000000 |  | 0.3477%
0%
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 23.02% | 23.02%
2.1 | LEGALIZACION.
| Factor de formula circular |  |  |  |  | 1.4255
2.2 | POLIZAS | [6 empty] | 3354466.874 | 1.166% | 1.166%
| Cumplimiento del contrato | % | 0.06% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 144364.9315 |  | 0.05019%
| Estabilidad de la obra | % | 0.09% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 2195550 |  | 0.7634%
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | % | 0.05% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 771951.3699 |  | 0.2684%
| Resposabilidad civil extracontractual | % | 0.25% |  | 348000000 | 1.4255 | 242600.5726 |  | 0.08435%
2.3 | VALLAS Y SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 4440000 | 1.544% | 1.544%
| Valla (8 metros cuadrados en lona) | Un | 2 | 100% | 720000 |  | 1440000 |  | 0.5007%
| Señalización obra (señalizacion vertical, delineadores y cinta) etc | Gb | 1 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 1.043%
2.4 | IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS | [6 empty] | 58425000 | 20.31% | 20.31%
| Contribución Especial (Seguridad Ciudadana) | % | 5% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 20500000 |  | 7.127%
| Estampillas para el bienestar del adulto mayor | % | 2% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 8200000 |  | 2.851%
| Estampillas Pro - Universidades. | % | 2% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 8200000 |  | 2.851%
| Tasa Pro Deporte y Recreación | % | 0.5% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 2050000 |  | 0.7127%
| Estampilla Pro Cultura | % | 2% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 8200000 |  | 2.851%
| Estampilla Pro Justicia Familiar | % | 2% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 8200000 |  | 2.851%
| 4/1000 (transacciones financieras) | % | 0.4% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 1640000 |  | 0.5702%
| Industria y Comercio 3,5 x 1.000 sobre valor total. | % | 0.35% |  | 287618379.516 | 1.4255 | 1435000 |  | 0.4989%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION. | [6 empty] | 105121915.874 | 36.55% | 36.55%
| UTILIDAD: | [6 empty] | 6% | 6% | 6%
| A.U. | [7 empty] | 42.55% | 42.55%
Note on B13: Felipe Toro: Se eliminó Maestro de Obra estaba repetido
Note on B20: Felipe Toro: Varía entre 500.000 y 3´000.000 dependiendo complejidad
Note on G25: win98: Establecer este factor en función al valor aproximado del AIU.
Note on D31: Felipe Toro: Tasa fija, independiente del valor y duración del contrato
Note on E34: win98: Este porcenteje corresponde al uso de la valla para este proyecto, incluyendo el valor de salvamento.
Note on I47: win98: Digitar el porcentaje de Utilidad antes de IVA.