## AIRES ACONDICIONADOS
AIRES ACONDICIONADOS
COSTO DE Mantenimiento preventivo DE AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | UND. | 1
2 | EQUIPOS DE AIRE MINISPLITS DE 9,000BTU | UND. | 1
3 | EQUIPOS DE AIRE MINISPLITS DE 12,000BTU | UND. | 1
4 | EQUIPOS DE AIRE MINISPLITS DE 18,000BTU | UND. | 1
5 | EQUIPOS DE AIRE MINISPLITS DE 24,000BTU | UND. | 1
6 | EQUIPOS DE AIRE CASSETTE DE 36000BTU | UND. | 1
7 | EQUIPOS DE AIRES TIPO CASSETTE 60,000BTU | UND. | 1
8 | EQUIPOS DE AIRES CENTRALES 60,000BTU | UND. | 1
9 | EQUIPO AIRE TIPO TECHO 60,000BTU | UND. | 1
10 | EQUIPO DE SALA DE CIRUGIA DE 5TR A 10 TR | UND. | 1
TOTAL
COSTO DE REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | GAS REFRIGERANTE R410A | KL | 1
2 | GAS REFRIGERANTE R22 | KL | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 7,5 MFD | UND | 1
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 10 MFD | UND | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 15 MFD | UND | 1
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 35 MFD | UND | 1
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 40 MFD | UND | 1
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 45 MFD | UND | 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 50 MFD | UND | 1
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 60 MFD | UND | 1
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 70 MFD | UND | 1
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER ARRANCADOR | UND | 1
13 | CORRECCION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE R22 | CARGA | 1
14 | CORRECCION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE R410A | CARGA | 1
15 | SUMINISTRO DE VALVULA DE GUSANILLO | UND | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 9.000BTU | UND | 1
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 12.000BTU | UND | 1
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 18.000BTU | UND | 1
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 24.000BTU | UND | 1
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 36.000BTU | UND | 1
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 60.000BTU | UND | 1
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INV DE 9.000BTU | UND | 1
23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INV DE 12.000BTU | UND | 1
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INV DE 18.000BTU | UND | 1
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INV DE 24.000BTU | UND | 1
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INV DE 36.000BTU | UND | 1
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INV DE 60.000BTU | UND | 1
28 | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 | ML | 1
29 | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO DE 4X12 | ML | 1
30 | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO DE 5X12 | ML | 1
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARAMINISPLITS INVERTER DE 12.000 Y 18.000 BTU | UND | 1
32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINISPLITS UNIVERSAL | UND | 1
33 | TARJETA ELECTRONICA PARA MINISPLITS TERMINAL DE PARED Y DISPLAY | UND | 1
34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA | UND | 1
35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA MINISPLITS TERMINAL DE PARED | UND | 1
36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA AIRE CENTRAL DE 10"X10"X1/2" | UND | 1
37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 7/8 | ML | 1
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 5/8 | ML | 1
39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2 | ML | 1
40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8 | ML | 1
41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4 | ML | 1
42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED DE 9.000BTU | UND | 1
43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED DE 12.000BTU | UND | 1
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED DE 18.000BTU | UND | 1
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED DE 24.000BTU | UND | 1
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED DE 36.000BTU | UND | 1
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA DE 5TR AIRE CENTRAL | UND | 1
48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED INV DE 9.000BTU | UND | 1
49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED INV DE 12.000BTU | UND | 1
50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED INV DE 18.000BTU | UND | 1
51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED INV DE 24.000BTU | UND | 1
52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE PARED INV DE 36.000BTU | UND | 1
53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA DE 9.000BTU | UND | 1
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA DE 12.000BTU | UND | 1
55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA DE 18.000BTU | UND | 1
56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA DE 24.000BTU | UND | 1
57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA DE 36.000BTU | UND | 1
58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA DE 60.000BTU | UND | 1
59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA INV DE 9.000BTU | UND | 1
60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA INV DE 12.000BTU | UND | 1
61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA INV DE 18.000BTU | UND | 1
62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA INV DE 24.000BTU | UND | 1
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA INV DE 36.000BTU | UND | 1
64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARETA EN PARA PROTECCION DE CONDENSADORA MINISPLITS DE 9.000 A 24.000BTU INCLUYENDO CANDADO | UND | 1
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PIE DE AMIGO | UND | 1
66 | OBRA CIVIL (REGATA ,RESANE , ACABADO DE PINTURA TIPO1, RETIRO DE ESCOMBRO) | UND | 1
67 | SUMINISTRO DE DRENAJE DE AGUA DE EQUIPO DE A.A. | UND | 1
68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X50AMP | UND | 1
69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE 1/2HP PARA CODENSADORA | UND | 1
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE 3/4HP PARA MANEJADORA | UND | 1
71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE 1/3HP PARA CONDENSADORA | UND | 1
72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR PARA MINISPLITS | UND | 1
73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR INVERTER PARA MINISPLITS UNIDAD FANCOIL | UND | 1
74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR INVERTER UNIDAD CONDENSADORA | UND | 1
75 | SUMINISTRO DE PARRILLA SOPORTE MOTOR VENTILADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 5TR | UND | 1
76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR 3/8 | UND | 1
77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR 1/2 | UND | 1
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 2P X 40 AMPS | UND | 1
79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELAY | UND | 1
80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 220V A 24 V | UND | 1
81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 5/8 | ML | 1
82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 7/8 | ML | 1
83 | LIQUIDO LIMPIADOR DE TUBERIAS | UND | 1
84 | LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE PARTICULAS PARA SERPENTIN POR EQUIPO | UND | 1
85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 1
86 | MANO DE OBRA INSTALACION MOTOR, CORRECCION DE CORTO CIRCUITO | UND | 1
87 | MANO DE OBRA INSTALACION INSTALACION COMPRESOR, | UND | 1
88 | MANO DE OBRA INSTALACION INSTALACION EQUIPOS FANCOIL Y CONDENSADORA | UND | 1
89 | MANO DE OBRA DESMONTAJE EQUIPOS DE A.A. MINISPLITS | UND | 1
90 | SUMINISTRO DE DUCTERIA EN LAMINA PIR O PIRALU | UND | 1
91 | SUMINISTRO DE DRYWALL ,INSTALADO Y PINTURA | M2 | 1
92 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA CONDENSADORA DE 12.000 BTU | UND | 1
93 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA CONDENSADORA DE 18.000 BTU | UND | 1
94 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA CONDENSADORA DE 24.000 BTU | UND | 1
95 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA CONDENSADORA DE 36.000 BTU | UND | 1
96 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA CONDENSADORA DE 60.000 BTU | UND | 1
97 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA EVAPORADOR DE 12.000 BTU | UND | 1
98 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA EVAPORADOR DE 18.000 BTU | UND | 1
99 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA EVAPORADOR DE 24.000 BTU | UND | 1
100 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA EVAPORADOR DE 36.000 BTU | UND | 1
101 | SUMINISTRO DE SERPENTIN DE COBRE/ALUMINIO PARA EVAPORADOR DE 60.000 BTU | UND | 1
102 | BARRIDO CON NITROGENO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO | UND | 1
103 | PRESURIZACION CON NITROGENO PARA DETECCION DE FUGA | UND | 1
1044 | SUMINISTRO DE REJILLAS DIFUSORA DE 4 VIAS DE 12" X 12" PARA CONDUCTO DE AIRE | UND | 1
105 | TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE | UND | 1
106 | MONTAJE DE EQUIPO DE A.A. | UND | 1
107 | EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA PARA INSTALACION DE EQUIPO | UND | 1
108 | SUMINISTRO DE FILTROS HEPA | UND | 1
109 | LAMPARA GERMICIDA ULTRA VIOLETA PARA A.A. | UND | 1
110 | SUMINISTRO DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 PARA FLUJO LAMINAR | UND | 1
111 | DESHUMIDIFICADOR DE 60 PINTAS - 110V | UND | 1
112 | DESHUMIDIFICADOR DE 70 PINTAS - 110V | UND | 1
TOTAL

## DESHUMIDIFICADOR DE AIRES
AIRES ACONDICIONADOS
COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESHUMIDIFICADOR DE AIRES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Deshumidificador 40m3 como áreas pequeñas | UND. | 1
2 | Deshumidificador 100m3 a 300m3 como área grande. | UND. | 1
TOTAL
COSTO DE REPUESTOS DE DESHUMIDIFICADOR DE AIRES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Sensor de humedad automático: incorporado, permite configurar la humedad del área deseada entre 30% - 80%. | 1
2 | Temporizador: incorporado, permite programar el deshumidificador para que se encienda o apague durante el día y la noche. | 1
3 | Desecante o refrigerante dependiendo el ambiente. | 1
4 | Drenaje manual con tanque de 3L a 10L | 1
5 | Drenaje automático con manguera para conexión a sistema de descarga. | 1
6 | Capacidad: 10 L/día a 30 L/día | 1
7 | Rango de funcionamiento (temperatura): de 5 °C a 32 °C | 1
8 | Rango de funcionamiento (humedad relativa): de 30% a 90% | 1
9 | 4 ruedas para un fácil transporte en las áreas donde se instala. | 1
10 | Pantalla led digital: muestra el nivel actual de humedad de la habitación y le permite controlar 3 modos de deshumidificación, incluidos el modo automático, continuo y de suspensión. | 1