## OFERTA ECONOMICA
PALMIRA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA FORMATO PARA COTIZACION PROCESO DE MINIMA CUANTIA CON OBJETO: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA NUEVA SEDE DE LAS SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA, INTEGRACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN LA CARRERA 31 NÚM 28-55 BARRIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”
ITEM | ELEMENTO Y/O SERVICIO |  | CARACTERISTICAS TECNICAS | CANTIDAD (Unidades o Metros) | VALOR UNITARIO | TOTAL ANTES DE IVA | % IVA (EN CASO DE QUE APLIQUE) | TOTAL CON IVA
| ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA NUEVA SEDE DE LAS SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA, INTEGRACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN LA CARRERA 31 NÚM 28-55 BARRIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA | Rack de Piso de 24 RU. | El gabinete Net-Access™ Enterprise constara de un marco metálico disponible en 600 mm (23,5") de ancho, 1070 mm (42,0") de profundidad y 1187 mm (46,7") de altura. La parte superior del gabinete incluirá dos Conectores de 1,5" x 5,0" para aberturas de entrada de cables. Los gabinetes incluirán puertas delanteras y traseras con una sola bisagra con 69% de perforación abierta con manijas giratorias con llave y sólido. Paneles laterales de acero de una sola pieza con cerraduras de ¼ de vuelta. Los gabinetes deberán tener una capacidad de carga de 567 kg (1250 lb) y capacidad de carga rodante de 227 kg (500 lb). Dimensiones: 24 RU – 600 mm de ancho (23,5") x 1070 mm de profundidad (42,0) x 1187 mm de alto (46,7") Material: Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster negro Cumplimiento: EIA-310-D -TIA/EIA-942 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Passcord | Modelo de cable de conexión: LP-STP-6A-100-BU adaptándose a las especificaciones del estándar IEEE 802.3an (10Gbase-T) para aplicaciones de 10Gbps con un rendimiento de 500 Mhz. Características físicas Tipo Cable de conexión Colores Azul (BU), Blanco (WH) Longitudes 1 m Tipo de conector RJ45 8(8) Extremo de terminación 1 enchufe modular Extremo de terminación 2 Enchufe modular Tipo de cable Blindado Características eléctricas Nivel de rendimiento Cat6A/Clase E Resistencia 100 ohmios Frecuencia 500 | 150 |  | 0 |  | 0
|  | Switch administrable Capa 3 24G-2S+RM modelo de 24 Puertos Gigabit y 2 interfaces SFP+, instalable en rack | Switch administrable Capa3 24G-2S+RM modelo de 24 Puertos Gigabit y 2 interfaces SFP+, instalable en rack Product code CRS326-24G-2S+RM CPU 98DX3236A1 800 MHz RAM 512 MB Storage type Flash, 16 MB Switch chip model 98DX3236A1 10/100/1000 Ethernet ports 24 SFP+ cages 2 Operating system SwOS /RouterOS (Dual boot) Supported input voltage 9 - 30 V (jack or passive PoE) Dimensions 443 x 144 x 44 mm Operating temperature -40°C .. +60°C tested Max power consumption 24 W Serial port RJ45 | 18 |  | 0 |  | 0
|  | Punto de acceso (ACCESS POINT) | Punto de acceso Gigabit inalámbrico de doble banda (dual band) con capacidad de montaje en techo. El punto de acceso es estándar N WiFi incomparable con WiFi 802.11ac de última generación y la avanzada tecnología 3x3 MIMO. Aprovecha al máximo sus capacidades y alcanza 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1300 Mbps en la banda de 5 GHz simultáneamente. Interface: 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) Fuente de Alimentación: 802.3af/A PoEPoE Pasivo 48V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido)Tipo de Antena: Antena Omnidireccional Interna2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi Funciones Inalámbricas: Multiples SSIDs（Hasta 16 SSIDs, 8 por banda）Habilitar/deshabilitar Radio Wi-Fi Asignación Automática de CanalControl de Potencia de Transmisión（Ajuste de Potencia Transmitida en dBm） QoS(WMM)MU-MIMO Roaming FluídoBand Steering Balanceo de CargaAirtime Fairness Beamforming Límite de Velocidad Programación de ReinicioProgramación Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente | 16 |  | 0 |  | 0
|  | Tarjetas de Red Inalámbricas tipo USB | Tarjetas de Red Inalámbricas tipo USB de 300Mbps, compatible con la solución de Access Point ofertada | 150 |  | 0 |  | 0
|  | Pacht Panel | Pacht Panel de impacto 110 plano categoría 6 de 48 puertos 22UR Fácil identificación Información técnica: Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 48. Unidades de Rack: 2 Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos. Material: Acero inoxidable con placas frontales ABS. Cumple con: RoHS, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase D, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, UL 1863 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Organizador de cables Horizontal para Rack de 19” | Organizador de cables Horizontal para Rack de 19”, Sencillo El organizador de cables horizontal deberá manejar cables coaxiales, de fibra óptica y cobre de categoría 5e y 6 en la parte delantera o trasera de cualquier rack o gabinete EIA estándar de 19 pulgadas (483 mm). Los dedos flexibles no solo proporcionan un radio de curvatura integral seguro, sino que también simplifican las adiciones, movimientos y cambios para un acabado profesional. Tipo: Organizador de cables horizontal sencillo. No. de espacios de rack: 2. Material: Plástico ABS. Dimensiones exteriores: 483 x 88.9 x 93.7 mm (Ancho x Alto x Profundidad). | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Gabinete Rack De Pared | Gabinete Rack De Pared 8u | 8 |  | 0 |  | 0
|  | UTP CAT 6A | Bobina de cable de 305 m(1000 Ft) Cat6A /100%cobre /Color Blanco /uso Interior /pvc | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Conector De Red Rj45 Cat6 | Conector De Red Rj45 Cat6A Bolsa 100 Unidades Terminal Rj45 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Fibra Optica | Fibra Optica ADSL de 12 hilos | 450 |  | 0 |  | 0
|  | Transceptor MiniGigabit SFT+ 10G | Transceptor MiniGigabit SFT+ 10G LCDuplex Para Fibra Multimodo 300 Mtrs | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Tomacorriente | Tomacorriente doble Naranja Regulada Polo Aislado | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Cable de Corriente | Bobina de Cable electrico De Cobre Libre De Halogeno #12 Rojo #100M | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Cable de Corriente | Bobina de Cable electrico De Cobre Libre De Halogeno #12 Blanco #100M | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Cable de Corriente | Bobina de Cable electrico De Cobre Libre De Halogeno #12 Verde #100M | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Regleta Multitoma | Regleta Multitoma De 4 Tomas, Eléctrica Tipo Rack | 9 |  | 0 |  | 0
|  | UPS | Ups de 3000 Va /2700w/Topología On Line Doble Conversión Con Baterías Internas /entrada Y Salida de 120 VCA/Clavija de Entrada Nema L5-30P /pantalla LCD Configurable /formato Rack / Torre | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Tubería EMT | Tubería EMT | 110 |  | 0 |  | 0
|  | Curvas para tubería EMT | Curvas para tubería EMT 3/4 | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Cajas de Paso | Cajas de Paso | 16 |  | 0 |  | 0
| Costos de Instalacion | Mano de obra | Mano de obra - Global | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Total proyecto |  |  | 0 | 0 | 0
NOTA 1: Las empresas interesadas en participar en el proceso de cotización deben tener en cuenta la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se causa en los contratos celebrados por el Municipio en materia de estampillas.
NOTA 2: El valor total de la cotización debe incluir IVA, costos directos, costos indirectos y demás a los que tenga lugar la ejecución del contrato.
NOTA 3: El valor total de la cotización debe incluir los impuestos y estampillas relacionados en la tabla inferior
| Impuesto | Descripción | Rango | Tasa | Regulación
| PRO-UNIVERSIDAD DEL VALLE | APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS | Valor total del contrato | 2% | Artículos, 313 al 316 de la ordenanza 474 de diciembre de 2017
| PRO-HOSPITALES | APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS Entrará en vigencia a partir del 04 de agosto de 2023 | Valor total del contrato | 1% | Artículos del 300 al 303 de la Ordenanza 474 de 2017
| PRO-ADULTO MAYOR | APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS | Valor total del contrato | 2% | Acuerdo Municipal No. 058 del 02 de diciembre de 2022
| PRO-CULTURA | CONTRATOS MAYORES A 50 S.M.M.L.V | Valor total del contrato | 1 | Acuerdo 058 de diciembre de 2022
| PRO-DEPORTE | APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS | Valor total del contrato | 2% | Acuerdo 009 de noviembre de 2020
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS | Valor total del contrato | 2% | Acuerdo Municipal No.048 DE 2022 Acuerdo Municipal No. 058 del 02 de diciembre de 2022

## PERSONAL MINIMO REQUERIDO
No. | Cantidad de personas requeridas por cada rol | Rol | Perfil | Experiencia general | Experiencia específica
1 | 1 | Ingeniero | Especialista en gestión integral de proyectos, Magister en Gerencia de Proyectos | Experiencia general mínima de dos (2) años. | Tarjeta profesional vigente. Experiencia Específica mínima de un (1) año, Gestión de proyectos
2 | 1 | Ingeniero | Profesional en Ingeniería de Sistemas, Especialista en Auditoria de Sitemas | Experiencia general mínima de dos (2) años. | Tarjeta profesional vigente. Experiencia Específia mínima de un (1) año, en auditoria y seguridad informatica.
3 | 2 | Técnico o Tecnologo | Técnico o Tecnólogo en sistemas, telecomunicaciones, redes, instalaciones de equipos de infraestructura y/o afines. | Experiencia mínima laboral de dos (2) años | Experiencia Específica mínima de dos (2) años en instalación de equipos para redes de datos
IMPORTANTE: DEBE TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE COTIZAR EL VALOR DE LOS SERVICIOS, QUE DEBE CONTAR CON EL VALOR DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPOS QUE SE REQUIERA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.