## M.O. (hidden)
MANO DE OBRAS
1 | CODIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | SALARIO MENSUAL | VALOR DIA | VALOR HORA | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR DIA CON PRESTACIONES | VALOR HORA CON PRESTACIONES | OBSERVACIONES
|  | AYUOC | Ayudante Obra Civil | 1491774.4448 | 49725.8148 | 6215.7269 | 0.642 | 81649.7879 | 10206.2235 | Salarios a 2021
|  | AYEOC | Ayudante Entendido Obra Civil | 2174895.1442 | 72496.5048 | 9062.0631 | 0.5959 | 115697.172 | 14462.1465 | Salarios a 2021
|  | OFFOC | Oficial Obra Civil | 2858197.5488 | 95273.2516 | 11909.1565 | 0.573 | 149864.8248 | 18733.1031 | Salarios a 2021
|  | TOPO | Topografo | 2983548.8896 | 99451.6297 | 12431.4537 | 0.573 | 156437.4134 | 19554.6767 | Salarios a 2021
|  | AUXTOP | Auxiliar de Topografia | 2237661.6672 | 74588.7222 | 9323.5903 | 0.573 | 117328.0601 | 14666.0075 | Salarios a 2021
|  | CADTOP | Cadenero de Topografia | 1491774.4448 | 49725.8148 | 6215.7269 | 0.642 | 81649.7879 | 10206.2235 | Salarios a 2021
|  |  | Encargado de obra | 3416057.76 | 113868.592 | 14233.574 | 0.504 | 171258.3624 | 21407.2953 | Salarios a 2021

## Recurso a Administrar
CÓDIGO CONTRATACION:
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, CON ÉNFASIS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HOGAR INFANTIL MICHÍN Y LETICIA ARANGO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO |  |  |  | 536420079.5
1 | PISO 1 |  |  |  | 271751918
1.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 58146570
1.1.1 | Cerramiento provisional en tela verde sarán con una altura de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte e instalación de la tela cerramiento, apoyos con larguero de madera común y el mantenimiento para garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o la supervisión de la entidad contratante. | m | 50 | 29397 | 1469850
1.1.2 | Suministro, transporte e instalación de protección con polisombra para aislar el desprendiemiento de mortero cielo falso en la parte interna de los ventanales y puerta vidrieras. Incluye estructura soporte con largueros, canecas rellenas y elementos de fijación para la polisombra. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 100 | 28622 | 2862200
1.1.3 | Suministro, transporte e instalación de estibas en madera sobre piso como protección contra caidas de cielo falso en mortero. | m2 | 200 | 47371 | 9474200
1.1.4 | Desmonte y reinstalación de elementos como (ventanas, puertas vidrieras, puertas metálicas o madera) durante las actividades propias de la actividad principal, elementos de diferentes tamaños. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 10 | 111532 | 1115320
1.1.5 | Desmonte y retiro de casetón en madera. Incluye todas las aristas/caras del casetón y elementos de protección, andamios certificados, equipos de seguridad, empacada de escombros en costales, limpieza de superficie, transporte interno, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 665 | 28518 | 18964470
1.1.6 | Demolición y retiro de cielos en mortero, espesor hasta 5cm. Incluye andamios certificados y elementos de protección, equipos de seguridad, empacada de escombros en costales, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 665 | 36482 | 24260530
1.2 | MAMPOSTERIA, CIELOS, ASEOS Y LAVADOS |  |  |  | 86066960
1.2.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, andamios certificados, carton y plastico para protección de piso, equipos de seguridad, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 665 | 22912 | 15236480
1.2.2 | Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura de fondeo, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Entrega a satisfacción. | m2 | 665 | 92232 | 61334280
1.2.3 | Aseo general de la superficie. Incluye todos los elementos e insumos para su correcta ejecución. Entrega a satisfacción. | m2 | 665 | 14280 | 9496200
1.3 | REDES HIDROSANITARIAS Y RCI |  |  |  | 52053075
1.3.1 | Retiro y reinstalacion de sensores de humo. | un | 9 | 134248 | 1208232
1.3.2 | Retiro y reinstalacion de rociadores del sistema de red contraincendio | un | 19 | 172410 | 3275790
1.3.3 | Suministro, transporte e instalación de valvulas de 1 1/2" para RCI | un | 10 | 205747 | 2057470
1.3.4 | Suministro, transporte e instalación de cheque cortina 2" para RCI | un | 10 | 189265 | 1892650
1.3.5 | Suministro, transporte e instalación de valvula mariposa de 2" para RCI | un | 1 | 1466445 | 1466445
1.3.6 | Suministro, transporte e instalación de cupling ranurado de 1 1/2" para RCI | m | 10 | 71462 | 714620
1.3.7 | Suministro, transporte e instalación de tuberia ash 10 1 1/2" para RCI | m | 40 | 98329 | 3933160
1.3.8 | Suministro, transporte e instalación de tuberia ash 10 2" para RCI | m | 60 | 140009 | 8400540
1.3.9 | Pruebas de presion 200 PSI para RCI | un | 1 | 1445552 | 1445552
1.3.10 | Verificación de cambios de tubería RCI | un | 1 | 4924916 | 4924916
1.3.11 | Retiro y reinstalación de tubería RCI de cualquier diámetro. Incluye todo lo necesario para us correcta instalación | m | 80 | 86578 | 6926240
1.3.12 | Bateria para Red Contraincendios | un | 2 | 407492 | 814984
1.3.13 | Lavado de tanque para RCI | un | 1 | 549596 | 549596
1.3.14 | Vaciado y despresurización de red RCI. | gl | 1 | 2200000 | 2200000
1.3.15 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 20 | 41110 | 822200
1.3.16 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 20 | 48403 | 968060
1.3.17 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 | 44831 | 896620
1.3.18 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 4", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 | 51998 | 1039960
1.3.19 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 50 | 11933 | 596650
1.3.20 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 500 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 50 | 14241 | 712050
1.3.21 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 17896 | 715840
1.3.22 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 19214 | 768560
1.3.23 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 31645 | 1265800
1.3.24 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, diámetro 2" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 20 | 58029 | 1160580
1.3.25 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, diámetro 2 1/2"" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 1/2"" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 20 | 78413 | 1568260
1.3.26 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 | 86415 | 1728300
1.4 | TRANSPORTES Y RETIROS |  |  |  | 2981750
1.4.1 | Disposición final de material sobrante proveniente de las demoliciones en botadero certificado, incluye transporte en volqueta, cargue con paleros y derechos. | m3 | 50 | 59635 | 2981750
1.5 | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 72503563
1.5.1 | Retiro de cableado eléctrico de cualquier material y calibre, incluye el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 500 | 2300 | 1150000
1.5.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3/4" por piso, muro y/o buitrón. Incluye , pega PVC más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 50 | 16792 | 839600
1.5.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" por piso, muro y/o buitrón. Incluye, pega PVC más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 15 | 20508 | 307620
1.5.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1/2" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 25 | 18641 | 466025
1.5.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 3/4" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 25 | 20111 | 502775
1.5.6 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 25 | 29152 | 728800
1.5.7 | Desmonte y reinstalación de canastilla metálica dimensiones variables, para energía o redes de datos, galvanizada, cambios de dirección como: curvas verticales y horizantales, codos, tees y reducciones. Incluye resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | m | 60 | 58513 | 3510780
1.5.8 | Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble, por tuberías metálicas EMT de 3/4", con todos sus accesorios de entradas a caja, de unión, cambio de dirección y anclaje con grapa galvanizada, chazo y tornillo. Cable No.12 AWG 75° 600V LSHF .NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 6 | 157729 | 946374
1.5.9 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble normal 15 A, NEMA 5-15R, por tubo PVC de 3/4”, cables 3Nº12 AWG, caja 4x4, y sus demás accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 65 | 147581 | 9592765
1.5.10 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble regulado color naranja 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT de 3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable. | un | 3 | 171889 | 515667
1.5.11 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble GFCI, 15 A, NEMA 5-15R, por tubo pvc de 3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 4x4, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 2 | 224597 | 449194
1.5.12 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble NORMAL para iluminación, 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 3 | 151054 | 453162
1.5.13 | Suministro transporte e instalación de salida para toma 220v , por tubo EMT3/4", caja 12x5,cable 4 x 12 libre de halogenos, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería . | un | 2 | 256097 | 512194
1.5.14 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos RJ 45 cat 6a, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en canaleta o mueble). | un | 3 | 116403 | 349209
1.5.15 | Desmonte y reinstalación de luminarias de cualquier tipo de especificación, dimensión y sección (lineal, hermética, emergencia, ojo de buey). Incluye el transporte del elemento hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o la botada del material, según sea el caso. Incluye chazos, accesorios y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 230 | 51653 | 11880190
1.5.16 | Desmonte y reinstalación de cámara de seguridad. Incluye chazos y accesorios. Incluye resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 2 | 142190 | 284380
1.5.17 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica 120x50mm con división calibre 22 con tapa metalica. Incluye tapa atornillada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 8 | 142345 | 1138760
1.5.18 | Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente normal doble a 120V en canaleta. | un | 30 | 61440 | 1843200
1.5.19 | Suministro, transporte e instalación de de circuito ramal alojado en tubería EMT, canaleta o ducto cerrado desde el tablero de protecciones hasta la salida en cable de Cobre, aislamiento libre de halogenos en calibres 1xNo. 12AWG (F) + 1xNo.12AWG (N) + 1xNo. 12AWG (T). | m | 500 | 24170 | 12085000
1.5.20 | Suministro, transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 37771 | 1133130
1.5.21 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 29152 | 874560
1.5.22 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo hermética diseñada para tubos LED – 2xT8, potencia del sistema 70W, montaje para sobreponer a techo ó suspendido con accesorios incluidos, IP65 mínimo, IK05 mínimo, cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, resistente a la corrosión, antivandálico, color definido por la entidad, broches de policarbonato. Controlador (driver) multivoltaje 120 – 277V, frecuencia de operación 60Hz, temperatura de color 6500K, temperatura de operación de ambiente entre -5°C y 40°C, Certificación vigente de producto de conformidad con el RETILAP, garantía de fábrica de 5 años: Incluye: 2 tubos LED T8 de 18W con vida útil nominal de 50.000 (cincuenta mil) horas para L70, Índice de Reproducción Cromática mayor igual a 80%, eficacia mínima de los tubos LED 110lm/W, elementos de fijación y anclaje, cable encauchetado 3x14AWG, Clavija NEMA 5 – 15, prensa estopa de policarbonato, amarres plasticos, conectores y cinta. | un | 12 | 196337 | 2356044
1.5.23 | Suministro e instalación Alimentador de ramal en baja tensión 3x10 AWG Cu-LSHF, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m | 150 | 36368.1 | 5455215
1.5.24 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | un | 200 | 26335 | 5267000
1.5.25 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica de Paso 20cm x 20cm x 10cm, fabricadas en lámina Cold Rolled Calibre 20, recubrimiento en pintura electrostática, chapa Plastica - Ref: CE20-20-15B o equivalente. Incluye obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 5 | 74445 | 372225
1.5.26 | Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares Marca AMP, Panduit, Siemon o equivalente, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Se debe aprobar certificación de canal completo por al menos 20 años. | m | 83 | 9122 | 757126
1.5.27 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos RJ 45 cat 6a, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en canaleta o mueble). | un | 3 | 116403 | 349209
1.5.28 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica 120x50mm con división calibre 22 con tapa metalica. Incluye tapa atornillada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 8 | 142345 | 1138760
1.5.29 | Suministro, transporte e instalación de detector de movimiento por infrarrojos para automatización de iluminación .Incluye angulo de detección de 360°, alcance de 7m de diametro a 2.5 de altura regulable en tiempo en sensibilidad luminica y en distancia de captación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 2 | 361545 | 723090
1.5.30 | Retiro de Cableado voz y datos, incluye el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 1500 | 1875 | 2812500
1.5.31 | Retiro de ductos tubería eléctrica en cualquier material y diámetro, incluye cajas y aparatos, el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 83 | 4601 | 381883
1.5.32 | Suministro, transporte e instalación de abrazaderas de diàmetros 2", 3" y 4" para fijación de tuberías. Incluye retiro de la existente, chazos , tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 150 | 19886 | 2982900
1.5.33 | Suministro, transporte e instalación de cuelga en guaya 1/8" para luminaria led de 60x60 cm 50W. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 | 57371 | 344226
2 | PISO 2 |  |  |  | 264668161.5
2.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 53194060
2.1.1 | Suministro, transporte e instalación de protección con polisombra para aislar el desprendiemiento de mortero cielo falso en la parte interna de los ventanales y puerta vidrieras. Incluye estructura soporte con largueros, canecas rellenas y elementos de fijación para la polisombra. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 100 | 28622 | 2862200
2.1.2 | Suministro, transporte e instalación de estibas en madera sobre piso como protección contra caidas de cielo falso en mortero. | m2 | 200 | 47371 | 9474200
2.1.3 | Desmonte y reinstalación de elementos como (ventanas, puertas vidrieras, puertas metálicas o madera) durante las actividades propias de la actividad principal, elementos de diferentes tamaños. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 5 | 111532 | 557660
2.1.4 | Desmonte y retiro de casetón en madera. Incluye todas las aristas/caras del casetón y elementos de protección, andamios certificados, equipos de seguridad, empacada de escombros en costales, limpieza de superficie, transporte interno, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 620 | 28518 | 17681160
2.1.5 | Demolición y retiro de cielos en mortero, espesor hasta 5cm. Incluye andamios certificados y elementos de protección, equipos de seguridad, empacada de escombros en costales, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 620 | 36482 | 22618840
2.2 | MAMPOSTERIA, CIELOS, ASEOS Y LAVADOS |  |  |  | 81670880
2.2.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, andamios certificados, carton y plastico para protección de piso, equipos de seguridad, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 620 | 22912 | 14205440
2.2.2 | Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura de fondeo, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Entrega a satisfacción. | m2 | 620 | 92232 | 57183840
2.2.3 | Aseo general de la superficie. Incluye todos los elementos e insumos para su correcta ejecución. Entrega a satisfacción. | m2 | 720 | 14280 | 10281600
2.3 | REDES HIDROSANITARIAS Y RCI |  |  |  | 51102519
2.3.1 | Retiro y reinstalacion de sensores de humo. | un | 9 | 134248 | 1208232
2.3.2 | Retiro y reinstalacion de rociadores del sistema de red contraincendio | un | 17 | 172410 | 2930970
2.3.3 | Suministro, transporte e instalación de valvulas de 1 1/2" para RCI | un | 10 | 205747 | 2057470
2.3.4 | Suministro, transporte e instalación de cheque cortina 2" para RCI | un | 10 | 189265 | 1892650
2.3.5 | Suministro, transporte e instalación de valvula mariposa de 2" para RCI | un | 1 | 1466445 | 1466445
2.3.6 | Suministro, transporte e instalación de cupling ranurado de 1 1/2" para RCI | m | 40 | 71462 | 2858480
2.3.7 | Suministro, transporte e instalación de tuberia ash 10 1 1/2" para RCI | m | 40 | 98329 | 3933160
2.3.8 | Suministro, transporte e instalación de tuberia ash 10 2" para RCI | m | 60 | 140009 | 8400540
2.3.9 | Pruebas de presion 200 PSI para RCI | un | 1 | 1445552 | 1445552
2.3.10 | Verificación de cambios de tubería RCI | un | 1 | 4924916 | 4924916
2.3.11 | Retiro y reinstalación de tubería RCI de cualquier diámetro. Incluye todo lo necesario para us correcta instalación | m | 80 | 86578 | 6926240
2.3.12 | Bateria para Red Contraincendios | un | 2 | 407492 | 814984
2.3.13 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 20 | 41110 | 822200
2.3.14 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 20 | 48403 | 968060
2.3.15 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 | 44831 | 896620
2.3.16 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 4", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 | 51998 | 1039960
2.3.17 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 50 | 11933 | 596650
2.3.18 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 500 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 50 | 14241 | 712050
2.3.19 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 17896 | 715840
2.3.20 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 19214 | 768560
2.3.21 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 31645 | 1265800
2.3.22 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, diámetro 2" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 20 | 58029 | 1160580
2.3.23 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, diámetro 2 1/2"" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 1/2"" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 20 | 78413 | 1568260
2.3.24 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 | 86415 | 1728300
2.4 | TRANSPORTES Y RETIROS |  |  |  | 2981750
2.4.1 | Disposición final de material sobrante proveniente de las demoliciones en botadero certificado, incluye transporte en volqueta, cargue con paleros y derechos. | m3 | 50 | 59635 | 2981750
2.5 | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 75718952.5
2.5.1 | Retiro de cableado eléctrico de cualquier material y calibre, incluye el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 500 | 2300 | 1150000
2.5.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3/4" por piso, muro y/o buitrón. Incluye , pega PVC más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 50 | 16792 | 839600
2.5.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" por piso, muro y/o buitrón. Incluye, pega PVC más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 20 | 20508 | 410160
2.5.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1/2" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 25 | 18641 | 466025
2.5.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 3/4" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 20111 | 603330
2.5.6 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 10 | 29152 | 291520
2.5.7 | Desmonte y reinstalación de canastilla metálica dimensiones variables, para energía o redes de datos, galvanizada, cambios de dirección como: curvas verticales y horizantales, codos, tees y reducciones. Incluye resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | m | 60 | 58513 | 3510780
2.5.8 | Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble, por tuberías metálicas EMT de 3/4", con todos sus accesorios de entradas a caja, de unión, cambio de dirección y anclaje con grapa galvanizada, chazo y tornillo. Cable No.12 AWG 75° 600V LSHF .NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 8 | 157729 | 1261832
2.5.9 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble normal 15 A, NEMA 5-15R, por tubo PVC de 3/4”, cables 3Nº12 AWG, caja 4x4, y sus demás accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 70 | 147581 | 10330670
2.5.10 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble regulado color naranja 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT de 3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable. | un | 4 | 171889 | 687556
2.5.11 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble GFCI, 15 A, NEMA 5-15R, por tubo pvc de 3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 4x4, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 1 | 224597 | 224597
2.5.12 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble NORMAL para iluminación, 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 2 | 151054 | 302108
2.5.13 | Suministro transporte e instalación de salida para toma 220v , por tubo EMT3/4", caja 12x5,cable 4 x 12 libre de halogenos, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería . | un | 2 | 256097 | 512194
2.5.14 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos RJ 45 cat 6a, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en canaleta o mueble). | un | 3 | 116403 | 349209
2.5.15 | Desmonte y reinstalación de luminarias de cualquier tipo de especificación, dimensión y sección (lineal, hermética, emergencia, ojo de buey). Incluye el transporte del elemento hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o la botada del material, según sea el caso. Incluye chazos, accesorios y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 240 | 51653 | 12396720
2.5.16 | Desmonte y reinstalación de cámara de seguridad. Incluye chazos y accesorios. Incluye resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 2 | 142190 | 284380
2.5.17 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica 120x50mm con división calibre 22 con tapa metalica. Incluye tapa atornillada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 9 | 142345 | 1281105
2.5.18 | Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente normal doble a 120V en canaleta. | un | 30 | 61440 | 1843200
2.5.19 | Suministro, transporte e instalación de de circuito ramal alojado en tubería EMT, canaleta o ducto cerrado desde el tablero de protecciones hasta la salida en cable de Cobre, aislamiento libre de halogenos en calibres 1xNo. 12AWG (F) + 1xNo.12AWG (N) + 1xNo. 12AWG (T). | m | 500 | 24170 | 12085000
2.5.20 | Suministro, transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 37771 | 1133130
2.5.21 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 29152 | 874560
2.5.22 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo hermética diseñada para tubos LED – 2xT8, potencia del sistema 70W, montaje para sobreponer a techo ó suspendido con accesorios incluidos, IP65 mínimo, IK05 mínimo, cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, resistente a la corrosión, antivandálico, color definido por la entidad, broches de policarbonato. Controlador (driver) multivoltaje 120 – 277V, frecuencia de operación 60Hz, temperatura de color 6500K, temperatura de operación de ambiente entre -5°C y 40°C, Certificación vigente de producto de conformidad con el RETILAP, garantía de fábrica de 5 años: Incluye: 2 tubos LED T8 de 18W con vida útil nominal de 50.000 (cincuenta mil) horas para L70, Índice de Reproducción Cromática mayor igual a 80%, eficacia mínima de los tubos LED 110lm/W, elementos de fijación y anclaje, cable encauchetado 3x14AWG, Clavija NEMA 5 – 15, prensa estopa de policarbonato, amarres plasticos, conectores y cinta. | un | 10 | 196337 | 1963370
2.5.23 | Suministro e instalación Alimentador de ramal en baja tensión 3x10 AWG Cu-LSHF, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m | 175 | 36368.1 | 6364417.5
2.5.24 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | un | 200 | 26335 | 5267000
2.5.25 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica de Paso 20cm x 20cm x 10cm, fabricadas en lámina Cold Rolled Calibre 20, recubrimiento en pintura electrostática, chapa Plastica - Ref: CE20-20-15B o equivalente. Incluye obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 5 | 74445 | 372225
2.5.26 | Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares Marca AMP, Panduit, Siemon o equivalente, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Se debe aprobar certificación de canal completo por al menos 20 años. | m | 84 | 9122 | 766248
2.5.27 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos RJ 45 cat 6a, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en canaleta o mueble). | un | 4 | 116403 | 465612
2.5.28 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica 120x50mm con división calibre 22 con tapa metalica. Incluye tapa atornillada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 8 | 142345 | 1138760
2.5.29 | Suministro, transporte e instalación de detector de movimiento por infrarrojos para automatización de iluminación .Incluye angulo de detección de 360°, alcance de 7m de diametro a 2.5 de altura regulable en tiempo en sensibilidad luminica y en distancia de captación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 3 | 361545 | 1084635
2.5.30 | Retiro de Cableado voz y datos, incluye el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 2000 | 1875 | 3750000
2.5.31 | Retiro de ductos tubería eléctrica en cualquier material y diámetro, incluye cajas y aparatos, el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 83 | 4601 | 381883
2.5.32 | Suministro, transporte e instalación de abrazaderas de diàmetros 2", 3" y 4" para fijación de tuberías. Incluye retiro de la existente, chazos , tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 150 | 19886 | 2982900
2.5.33 | Suministro, transporte e instalación de cuelga en guaya 1/8" para luminaria led de 60x60 cm 50W. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 | 57371 | 344226
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICHIN |  |  |  | 493408269.275
3 | PISO 1 Y PISO 2 |  |  |  | 493408269.275
3.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 87833450
3.1.1 | Cerramiento provisional en tela verde sarán con una altura de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte e instalación de la tela cerramiento, apoyos con larguero de madera común y el mantenimiento para garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o la supervisión de la entidad contratante. | m | 100 | 29397 | 2939700
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de protección con polisombra para aislar el desprendiemiento de mortero cielo falso en la parte interna de los ventanales y puerta vidrieras. Incluye estructura soporte con largueros, canecas rellenas y elementos de fijación para la polisombra. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 200 | 28622 | 5724400
3.1.3 | Suministro, transporte e instalación de estibas en madera sobre piso como protección contra caidas de cielo falso en mortero. | m2 | 250 | 47371 | 11842750
3.1.4 | Desmonte y reinstalación de elementos como (ventanas, puertas vidrieras, puertas metálicas o madera) durante las actividades propias de la actividad principal, elementos de diferentes tamaños. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 50 | 111532 | 5576600
3.1.5 | Desmonte y retiro de casetón en madera. Incluye todas las aristas/caras del casetón y elementos de protección, andamios certificados, equipos de seguridad, empacada de escombros en costales, limpieza de superficie, transporte interno, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 950 | 28518 | 27092100
3.1.6 | Demolición y retiro de cielos en mortero, espesor hasta 5cm. Incluye andamios certificados y elementos de protección, equipos de seguridad, empacada de escombros en costales, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. | m2 | 950 | 36482 | 34657900
3.2 | MAMPOSTERIA, CIELOS, ASEOS Y LAVADOS |  |  |  | 131957210
3.2.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, andamios certificados, carton y plastico para protección de piso, equipos de seguridad, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 950 | 22912 | 21766400
3.2.2 | Construcción de cielo en superboard 8 mm , incluye perfileria 90 mm cal 25, lana de vidrio 3, encintado, masilla súper mastic, acabado con pintura VINILO tipo 1, suministro, transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. Entrega a satisfacción. sistema STC 37 | m2 | 30 | 157347 | 4720410
3.2.3 | Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura de fondeo, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Entrega a satisfacción. | m2 | 950 | 92232 | 87620400
3.2.4 | Aseo general de la superficie. Incluye todos los elementos e insumos para su correcta ejecución. Entrega a satisfacción. | m2 | 1250 | 14280 | 17850000
3.3 | REDES HIDROSANITARIAS Y RCI |  |  |  | 120325507
3.3.1 | Retiro y reinstalacion de sensores de humo. | un | 30 | 134248 | 4027440
3.3.2 | Retiro y reinstalacion de rociadores del sistema de red contraincendio | un | 40 | 172410 | 6896400
3.3.3 | Suministro, transporte e instalación de valvulas de 1 1/2" para RCI | un | 20 | 205747 | 4114940
3.3.4 | Suministro, transporte e instalación de cheque cortina 2" para RCI | un | 20 | 189265 | 3785300
3.3.5 | Suministro, transporte e instalación de valvula mariposa de 2" para RCI | un | 5 | 1466445 | 7332225
3.3.6 | Suministro, transporte e instalación de cupling ranurado de 1 1/2" para RCI | m | 30 | 71462 | 2143860
3.3.7 | Suministro, transporte e instalación de tuberia ash 10 1 1/2" para RCI | m | 30 | 98329 | 2949870
3.3.8 | Suministro, transporte e instalación de tuberia ash 10 2" para RCI | m | 60 | 140009 | 8400540
3.3.9 | Pruebas de presion 200 PSI para RCI | un | 4 | 1445552 | 5782208
3.3.10 | Verificación de cambios de tubería RCI | un | 1 | 4924916 | 4924916
3.3.11 | Retiro y reinstalación de tubería RCI de cualquier diámetro. Incluye todo lo necesario para us correcta instalación | m | 120 | 86578 | 10389360
3.3.12 | Bateria para Red Contraincendios | un | 1 | 407492 | 407492
3.3.13 | Lavado de tanque para RCI | un | 1 | 549596 | 549596
3.3.14 | Vaciado y despresurización de red RCI. | gl | 1 | 2200000 | 2200000
3.3.15 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 250 | 41110 | 10277500
3.3.16 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 150 | 48403 | 7260450
3.3.17 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 100 | 44831 | 4483100
3.3.18 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 4", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 180 | 51998 | 9359640
3.3.19 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 120 | 11933 | 1431960
3.3.20 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 500 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 100 | 14241 | 1424100
3.3.21 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 100 | 17896 | 1789600
3.3.22 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 90 | 19214 | 1729260
3.3.23 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 60 | 31645 | 1898700
3.3.24 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, diámetro 2" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 80 | 58029 | 4642320
3.3.25 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, diámetro 2 1/2"" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 1/2"" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 60 | 78413 | 4704780
3.3.26 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 50 | 86415 | 4320750
3.3.27 | Retiro de tubería de desagües y/o abastos de cualquier diámetro y/o material, incluye la botada del materia | m | 650 | 4768 | 3099200
3.4 | TRANSPORTES Y RETIROS |  |  |  | 3876275
3.5.1 | Disposición final de material sobrante proveniente de las demoliciones en botadero certificado, incluye transporte en volqueta, cargue con paleros y derechos. | m3 | 65 | 59635 | 3876275
3.5 | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 149415827.275
3.5.1 | Retiro de cableado eléctrico de cualquier material y calibre, incluye el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 800 | 2300 | 1840000
3.5.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3/4" por piso, muro y/o buitrón. Incluye , pega PVC más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 140 | 16792 | 2350880
3.5.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" por piso, muro y/o buitrón. Incluye, pega PVC más limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 180 | 20508 | 3691440
3.5.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1/2" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 50 | 18641 | 932050
3.5.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 3/4" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 140 | 20111 | 2815540
3.5.6 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 120 | 29152 | 3498240
3.5.7 | Desmonte y reinstalación de canastilla metálica dimensiones variables, para energía o redes de datos, galvanizada, cambios de dirección como: curvas verticales y horizantales, codos, tees y reducciones. Incluye resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | m | 80 | 58513 | 4681040
3.5.8 | Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble, por tuberías metálicas EMT de 3/4", con todos sus accesorios de entradas a caja, de unión, cambio de dirección y anclaje con grapa galvanizada, chazo y tornillo. Cable No.12 AWG 75° 600V LSHF .NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 45 | 157729 | 7097805
3.5.9 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble normal 15 A, NEMA 5-15R, por tubo PVC de 3/4”, cables 3Nº12 AWG, caja 4x4, y sus demás accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 30 | 147581 | 4427430
3.5.10 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble regulado color naranja 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT de 3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable. | un | 30 | 171889 | 5156670
3.5.11 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble GFCI, 15 A, NEMA 5-15R, por tubo pvc de 3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 4x4, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 30 | 224597 | 6737910
3.5.12 | Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para toma doble NORMAL para iluminación, 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT3/4", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable . | un | 30 | 151054 | 4531620
3.5.13 | Suministro transporte e instalación de salida para toma 220v , por tubo EMT3/4", caja 12x5,cable 4 x 12 libre de halogenos, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería . | un | 30 | 256097 | 7682910
3.5.14 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos RJ 45 cat 6a, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en canaleta o mueble). | un | 30 | 116403 | 3492090
3.5.15 | Desmonte y reinstalación de luminarias de cualquier tipo de especificación, dimensión y sección (lineal, hermética, emergencia, ojo de buey). Incluye el transporte del elemento hasta el sitio donde lo indique la interventoría y/o la botada del material, según sea el caso. Incluye chazos, accesorios y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 250 | 51653 | 12913250
3.5.16 | Desmonte y reinstalación de cámara de seguridad. Incluye chazos y accesorios. Incluye resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye transportes internos desde y hacia bodega. | un | 2 | 142190 | 284380
3.5.17 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica 120x50mm con división calibre 22 con tapa metalica. Incluye tapa atornillada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 30 | 142345 | 4270350
3.5.18 | Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente normal doble a 120V en canaleta. | un | 30 | 61440 | 1843200
3.5.19 | Suministro, transporte e instalación de de circuito ramal alojado en tubería EMT, canaleta o ducto cerrado desde el tablero de protecciones hasta la salida en cable de Cobre, aislamiento libre de halogenos en calibres 1xNo. 12AWG (F) + 1xNo.12AWG (N) + 1xNo. 12AWG (T). | m | 900 | 24170 | 21753000
3.5.20 | Suministro, transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 37771 | 1133130
3.5.21 | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" de diámetro. Incluye: marcación de color naranja (RGB DECIMAL 255, 120) con autoadhesivo de PVC de alta resistencia y durabilidad, la franja debe ser mínimo de 10cm de ancho, accesorios de conexión (uniones, curvas, entrada a caja, grapas doble alas pared gruesa, tornillo metálico expansivo) y todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación según la normatividad vigente y puesta segura en servicio. | m | 30 | 29152 | 874560
3.5.22 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo hermética diseñada para tubos LED – 2xT8, potencia del sistema 70W, montaje para sobreponer a techo ó suspendido con accesorios incluidos, IP65 mínimo, IK05 mínimo, cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, resistente a la corrosión, antivandálico, color definido por la entidad, broches de policarbonato. Controlador (driver) multivoltaje 120 – 277V, frecuencia de operación 60Hz, temperatura de color 6500K, temperatura de operación de ambiente entre -5°C y 40°C, Certificación vigente de producto de conformidad con el RETILAP, garantía de fábrica de 5 años: Incluye: 2 tubos LED T8 de 18W con vida útil nominal de 50.000 (cincuenta mil) horas para L70, Índice de Reproducción Cromática mayor igual a 80%, eficacia mínima de los tubos LED 110lm/W, elementos de fijación y anclaje, cable encauchetado 3x14AWG, Clavija NEMA 5 – 15, prensa estopa de policarbonato, amarres plasticos, conectores y cinta. | un | 8 | 196337 | 1570696
3.5.23 | Suministro e instalación Alimentador de ramal en baja tensión 3x10 AWG Cu-LSHF, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m | 300 | 36368.1 | 10910430
3.5.24 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | un | 125 | 26335 | 3291875
3.5.25 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica de Paso 20cm x 20cm x 10cm, fabricadas en lámina Cold Rolled Calibre 20, recubrimiento en pintura electrostática, chapa Plastica - Ref: CE20-20-15B o equivalente. Incluye obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 30 | 74445 | 2233350
3.5.26 | Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares Marca AMP, Panduit, Siemon o equivalente, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Se debe aprobar certificación de canal completo por al menos 20 años. | m | 800 | 9122 | 7297600
3.5.27 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla para datos RJ 45 cat 6a, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de datos, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en canaleta o mueble). | un | 35 | 116403 | 4074105
3.5.28 | Suministro, transporte e instalación de bandeja porta cables de 30x5,4cm, tipo rejilla. Incluye curvas, reducciones, platinas de unión, soportes tipo omega para la fijación vertical, pernos de expansión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir con Certificación E90 | m | 50 | 105665.553 | 5283277.65
3.5.29 | Suministro, transporte e instalación de detector de movimiento por infrarrojos para automatización de iluminación .Incluye angulo de detección de 360°, alcance de 7m de diametro a 2.5 de altura regulable en tiempo en sensibilidad luminica y en distancia de captación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 8 | 361545 | 2892360
3.5.30 | Retiro de Cableado voz y datos, incluye el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 799.931 | 1875 | 1499870.625
3.5.31 | Retiro de ductos tubería eléctrica en cualquier material y diámetro, incluye cajas y aparatos, el reintegro donde la interventoría lo indique. | m | 1500 | 4601 | 6901500
3.5.32 | Suministro, transporte e instalación de abrazaderas de diàmetros 2", 3" y 4" para fijación de tuberías. Incluye retiro de la existente, chazos , tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 50 | 19886 | 994300
3.5.33 | Suministro, transporte e instalación de cuelga en guaya 1/8" para luminaria led de 60x60 cm 50W. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8 | 57371 | 458968
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1029828348.775
PORCENTAJE DE AU |  |  |  |  | 32.9%
COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 339170670.9094
TOTAL CONTRATO |  |  |  |  | 1368999019.6844

## AU
ANALISIS DETALLADO ADMINISTRACION
ITEM | DESCRIPCCIÓN | SALARIO BASE | FACTOR PRESTACIONAL | %DEDICACIÒN MENSUAL | DURACION (meses) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.
1.1 | Profesionales de Obra Civil
1.1.1 | Director de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto) | 8623706.9178 | 1.5828 | 35% | 5 | 1 | 23887500
1.1.2 | Residente de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto) | 4927832.5245 | 1.5828 | 100% | 5 | 1 | 39000000
1.1.3 | Tecnólogo en seguridad social y salud en el trabajo | 2874568.9726 | 1.5828 | 100% | 5 | 1 | 22750000
2.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA
2.1 | Gestión Social
2.1.1 | Componente social (revisar subanalisis AU) | 3490000 |  | 100% | 1 | 1 | 3490000
2.2 | Señalización
2.2.1 | Señalización Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (revisar subanalisis AU) | 11712600 |  | 100% | 1 | 1 | 11712600
2.2.2 | Plan de Manejo de Tránsito (PMT) (revisar pestaña subanalisis AU) | 2237320 |  | 100% | 1 | 1 | 2237320
2.3 | Instalaciones provisionales
2.3.1 | Alquiler de oficina tipo contenedor y/o construción de campamento | 1800000 |  | 100% | 5 | 1 | 9000000
2.3.2 | Servicios pùblicos y/o provisionales | 1000000 |  | 100% | 5 | 1 | 5000000
2.3.3 | Instalaciones electricas Provisionales | 1000000 |  | 100% | 1 | 1 | 1000000
2.3.4 | Instalaciones provisionales sanitarias | 1000000 |  | 100% | 1 | 1 | 1000000
2.3.5 | Avisos informativos de 1,80 x 3,50 | 3000000 |  | 100% | 1 | 0 | 0
2.4 | Papelería y Equipos de Oficina
2.4.1 | Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye escritorio, sillas o similiar) | 300000 |  | 100% | 5 | 1 | 1500000
2.4.2 | Dotación oficina (fax - impresoras - computadores) | 800000 |  | 100% | 5 | 1 | 4000000
2.4.3 | Papelería, tinta, fotocopias, copias heliograficas, planos, ploteos, fotografías, maquetas, grabaciones y otros) | 250000 |  | 100% | 5 | 1 | 1250000
2.4.4 | Planes celulares | 55000 |  | 100% | 5 | 1 | 275000
2.4.5 | Planos record | 550000 |  | 100% | 1 | 5 | 2750000
2.4.6 | Elaboración de manual de operación y mantenimiento | 2000000 |  | 100% | 1 | 2 | 4000000
2.4.7 | Otros ( cámaras, usb) | 300000 |  | 100% | 1 | 1 | 300000
3.0 | GASTOS FIJOS OFICINA
3.1 | Gerente | 11498275.8904 | 1.58 | 10% | 5 | 1 | 5749138
3.2 | Asesor contable | 1817052 | 1.58 | 10% | 5 | 1 | 908526
3.4 | Secretaría | 1300000 | 1.58 | 10% | 5 | 1 | 650000
3.5 | Conductor | 1200000 | 1.58 | 10% | 5 | 1 | 600000
3.6 | Vigilante | 1300000 | 1.58 | 10% | 5 | 1 | 650000
3.7 | Pago arriendo | 1817052 |  | 10% | 5 | 1 | 908526
3.8 | Pago servicios públicos (Energia, agua y internet) | 2271315 |  | 10% | 5 | 1 | 1135658
3.9 | Planes celurares | 454263 |  | 10% | 5 | 1 | 227132
3.10 | Papeleria, fotocopias, equipos de computo | 850000 |  | 10% | 5 | 1 | 425000
4.0 | BANCARIOS
4.1 | Transacciones Internet (valor de transacción) | 8222.33 |  | 100% | 5 | 1 | 41112
5.0 | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
5.1 | Plan de gestión ambiental. (revisar pestaña subanalisis AU) | 9457799 |  | 100% | 1 | 1 | 9457799
6.0 | ENSAYOS DE LABORATORIO
6.1 | Ensayos de laboratorio (incluye diseños de mezclas para concreto, fallo de cilindros de concreto, ensayo de proctor modificado, toma de densidades de campo, briquetas y ensayos de pavimentos, ensayos a bloques, ensayos a elementos prefabricados, ensayos de resistencia al acero, ensayos de elementos de estructuras metálicas, ensayos de liquidos penetrantes y todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de las obras. | 981038 |  | 100% | 1 | 1 | 981038
7.0 | PÓLIZAS
7.1 | Pólizas |  |  | 0.4% | 1 | 1 | 5475996.0787
8.0 | IMPUESTOS
8.1 | Estampilla universidad de Envigado |  |  | 0.4% |  |  | 5475996.0787
8.2 | Industria y comercio |  |  | 0.7% |  |  | 9582993.1378
8.3 | Impuesto pro cultura |  |  | 0.5% |  |  | 6844995.0984
8.4 | Impuesto pro recreación y deporte |  |  | 0.3% |  |  | 4106997.0591
8.5 | Estampilla adulto mayor |  |  | 2% |  |  | 27379980.3937
8.6 | Impuesto 4x1000 |  |  | 0.4% |  |  | 5475996.0787
8.7 | Contribución especial ley 1106 |  |  | 5% |  |  | 68449950.9842
| SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 287679253.9094
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA | [5 empty] | 1029828348.775
| PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A] |  |  |  | 27.93% | (A) | 287679253.9094
| UTILIDAD. [U] |  |  |  | 5% | (U) | 51491417
| SUBTOTAL AU | [5 empty] | 339170670.9094
PORCENTAJE TOTAL A.U. |  |  |  |  | 32.9%
COSTO TOTAL | [6 empty] | 1368999019.6844

## Subanalisis AU
Cálculo del Subanalisis de AU. Gestión Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, PMT y Bioseguridad
1. COMPONENTE SOCIAL
Accion Social | Programa al cual pertenece en el PASAO | Detalle | CANTIDAD | UNIDAD | Valor Unitario | Valor Total
SOCIALIZACION | Programa de participación ciudadana | Reuniones con comunidad inicio,avance y finde obra. Incluye refrigerio,sitio de reunión,silleteria y medio audiovisual requerido. (100 Personas) | 3 | reunión | 50000 | 150000
|  | Reuniones y capacitaciones comité ciudadano de obra. Esto incluye refrigerio, sitio de reunión, silleteria y medio audiovisual requerido. | 5 | reunión | 50000 | 250000
INFORMACION Y DIVULGACION | Programa de información y comunicación a la comunidad | Volantes de obra: papel propalcote mate de 90 gramos, impreso por ambas caras a cuatro tintas, refilados, en tamaño media carta | 5000 | un | 200 | 1000000
|  | Buzón PQRS | 1 | un | 50000 | 50000
|  | Carteleras informativas: madera o corcho de 1 metro x 90 cms. | 1 | un | 140000 | 140000
|  | Pendones institucionales para volquetas. (De 2 x 1 metro) | 10 | un | 90000 | 900000
ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO | Programa restitución de bienes afectados | Actas de vecindad y cierre (Area de influencia directa y cuando se requiera realizar en el área de influencia indirecta). Incluye registro fotográfico, video, físico y digital. | 10 | un | 100000 | 1000000
TOTAL COMPONENTE SOCIAL | [5 empty] | 3490000
2. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO
Accion SST | Programa al cual pertenece en el PASAO | Detalle | CANTIDAD | UNIDAD | Valor Unitario | Valor Total
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Salud Ocupacional | Uniformes de obras estampados | 30 | un | 90000 | 2700000
|  | Cascos | 30 | un | 24000 | 720000
|  | Protectores auditivos tipo inserción | 60 | un | 3800 | 228000
|  | Guantes de carnaza con baqueta | 30 | un | 14800 | 444000
|  | Guantes dielectricos | 12 | un | 75000 | 900000
|  | Mascarilla desechable tipo N95 o equivalente para material particulado | 60 | un | 1500 | 90000
|  | Monogafas | 30 | un | 11000 | 330000
|  | Chaleco reflectivo naranja | 3 | un | 10000 | 30000
|  | Botas de caucho | 6 | un | 24000 | 144000
|  | Carné de identificación | 30 | un | 8500 | 255000
|  | Arnés multiproposito 4 argollas | 4 | un | 120000 | 480000
|  | Eslinga doble en Y | 4 | un | 178000 | 712000
|  | Cuerda Linea de vida comercial 13mm | 60 | ml | 5500 | 330000
| Adecuacion de Campamento | Botiquín Primeros Auxilios | 3 | un | 180000 | 540000
|  | Camilla de Emergencia Polietileno 185x45cm | 3 | un | 210000 | 630000
|  | Extintor 30lb con manguera | 3 | un | 100000 | 300000
|  | Elementos de aseo | 3 | un | 50000 | 150000
|  | Radios y equipos de telecomunicaciones (par) | 0 | un | 420000 | 0
|  | Manguera para agua | 4 | un | 7400 | 29600
|  | Unidades sanitarias portátiles | 6 | un | 450000 | 2700000
TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 11712600
3. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Accion Ambiental | Programa al cual pertenece en el PASAO | Detalle | CANTIDAD | UNIDAD | Valor Unitario | Valor Total
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (LLUVIAS Y RESIDUALES) | Prevencion de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicio publico | Protección de Sumideros con tela verde | 50 | m2 | 5000 | 250000
|  | Construcción de lavadero de llantas | 0 | un | 250000 | 0
|  | Caja desarenadora móvil para la concretadora de 1 x 1 m. | 0 | un | 350000 | 0
|  | Construcción de juego de tanques sedimentadores moviles con canecas de 55 galones, tuberia pvc de 1/2" y 1m de geotextil. | 0 | un | 60000 | 0
|  | Construcción piscinas de sedimentación | 0 | un | 1250000 | 0
|  | Construcción trampa de grasas | 0 | un | 375000 | 0
|  | Obras para el control de escorrentía | 0 | un | 350000 | 0
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | Programa para el manejo de residuos. | Construcción de caseta para el acopio de residuos sólidos comunes (6m2) |  | un | 200000 | 0
|  | Canecas de 55 galones para disposición de residuos sólidos (no aprovechables, aprovechables y orgánicos) | 6 | un | 160000 | 960000
|  | Caneca de 44 litros para residuos peligrosos | 4 | un | 80000 | 320000
|  | Canecas de 5 galones para disposición de residuos sólidos (oficinas contratista e interventoría y almacén), (no aprovechables, aprovechables y orgánicos) | 6 | un | 20000 | 120000
|  | Bolsas plásticas para los frentes de obra (no aprovechables, aprovechables y orgánicos) | 3000 | un | 400 | 1200000
|  | Adecuación zona de acopio de combustibles (con rejas, candado y canal perimetral en caso de derrame) | 1 | un | 499999 | 499999
|  | Recolección de residuos sólidos especiales por parte de una empresa autorizada (m3) | 10 | m3 | 40000 | 400000
|  | Kit de emergencia para derrames químicos |  | un | 170003.5 | 0
|  | Teleras para construcción de acopios de materiales como medida de protección del suelo | 30 | un | 22800 | 684000
|  | Plásticos y elementos de protección de materiales y escombros | 30 | un | 160000 | 4800000
|  | Humectación vías, incluye carrotanque y conductor durante todo el tiempo de ejecución de la obra y las horas que la interventoria lo considere necesario. | 0 | mes | 3500000 | 0
|  | Teleras para cruces y/o senderos peatonales,y para protección de excavaciones | 12 | un | 18650 | 223800
|  | Disponibilidad de la clínica de atención veterinaria primaria de acuerdo a las actividades de poda, desbroce, rocería y descapote. | 0 | un | 4760000 | 0
|  | Atencion medica individuo lesionado | 0 | un | 273700 | 0
|  | Ahuyentamiento reste salvamento y reinserción | 0 | un | 3570000 | 0
|  | Día de hospital para (1) mamífero* | 0 | un | 95200 | 0
TOTAL GESTION AMBIENTAL | [5 empty] | 9457799
4. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
|  | Detalle | CANTIDAD | UNIDAD | Valor Unitario | Valor Total
SEÑALES PREVENTIVAS EN OBRAS | SEÑALES REUTILIZABLES EN OTRAS OBRAS | Suministro de señal informativa según ficha técnica marcada como Obra en la vía a 100 m | 0 | un | 278330 | 0
|  | Suministro de señal informativa móvil según ficha técnica marcada como Fin de Obra | 0 | un | 278330 | 0
|  | Suministro de señal preventiva móvil según ficha técnica Hombres trabajando | 4 | un | 278330 | 1113320
|  | Suministro de señal preventiva móvil según ficha técnica reducción de calzada Izquierda | 0 | un | 278330 | 0
|  | Suministro de señal preventiva móvil según ficha técnica reducción de calzada Derecha | 0 | un | 278330 | 0
|  | Suministro de señal pare y siga, reflectiva con paral según ficha técnica | 0 | un | 93633 | 0
|  | Suministro de señal reglamentaria solo disco según ficha técnica Vía Cerrada | 0 | un | 163858 | 0
|  | Suministro de barrera plastica flexible (maletines de 2x1x0.5m) | 0 | un | 250000 | 0
|  | Delineador tubular según ficha técnica (Hitos) | 0 | un | 30000 | 0
| SUMINISTRO DE SEÑALES NO REUTILIZABLES EN OTRAS OBRAS | Malla Plástica Naranja (1,40 x 50 metros) | 6 | un | 140000 | 840000
|  | Polisombra x 100 metros | 1 | un | 170000 | 170000
|  | Cinta reflectiva de peligro x 500 metros | 6 | un | 19000 | 114000
|  | Chaleco reflectivo naranja | 0 | un | 10000 | 0
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | Dispositivos y Planes de divulgacion a la Comunidad | Ayudantes bandereros (turnos de 8h) | 0 | un | 1014980 | 0
| Permisos de Cierre de Via | Permiso para el cierre de vías en los momentos en que se requiera, ante la autoridad competente | 0 | mes | 1880000 | 0
TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | [5 empty] | 2237320
VALOR TOTAL DEL PLAN DE GESTION SOCIAL, AMBIENTAL, SISO -(SISOMA)-, PMT | [5 empty] | 26897719

## CUADRILLAS (hidden)
DESCRIPCIÓN | SALARIO MENSUAL | VALOR DIA | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR DIA CON PRESTACIONES
Ayudante Obra Civil | 1491774.4448 | 49725.8148 | 0.642 | 81649.7879
Ayudante Entendido Obra Civil | 2174895.1442 | 72496.5048 | 0.5959 | 115697.172
Oficial Obra Civil | 2858197.5488 | 95273.2516 | 0.573 | 149864.8248
Encargado | 3416057.76 | 113868.592 | 0.504 | 171258.3624
CUADRILLA RETIRO |  |  | CUADRILLA DEMOLICIONES
DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES |  | DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES
Ayudante Obra Civil | 81649.7879 |  | Ayudante Obra Civil | 81649.7879
Ayudante Obra Civil | 81649.7879 |  | ayuudante entendido | 149864.8248
TOTAL CUADRILLA | 163299.5759
|  |  | TOTAL CUADRILLA | 231514.6128
CUADRILLA 1 OF+AY |  |  | CUADRILLA EXC. PILAS
DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES |  | DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES
Ayudante Obra Civil | 81649.7879 |  | Ayudante Obra Civil | 81649.7879
Oficial Obra Civil | 149864.8248 |  | Ayudante Obra Civil | 81649.7879
TOTAL CUADRILLA | 231514.6128 |  | TOTAL CUADRILLA | 163299.5759
CUADRILLA PAVIMENTOS |  |  | CUADRILLA ARMADO Y VACIADO DE ESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES |  | DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES
Encargado | 171258.3624 |  | 1 oficial | 149864.8248
2 Rastrilleros | 231394.344 |  | 2 ayudantes | 163299.5759
Ligador |  |  |  | 0
6 ayudantes | 489898.7277 |  |  | 0
TOTAL CUADRILLA | 892551.4341 |  | TOTAL CUADRILLA | 313164.4007
CUADRILLA 3 1 OF + 3 AYUDANTES |  |  | CUADRILLA 4 1 OF + 2 AYUDANTES
DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES |  | DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES
1 oficial | 149864.8248 |  | 1 oficial | 149864.8248
Ayudante | 81649.7879 |  | Ayudante | 81649.7879
Ayudante | 81649.7879 |  | Ayudante | 81649.7879
Ayudante | 81649.7879
TOTAL CUADRILLA | 394814.1886 |  | TOTAL CUADRILLA | 313164.4007
CUADRILLA 5 1 OF + 1 AYU + 1 AY ENTENDIDO |  |  | CUADRILLA 6 1 OF + 3 AYU + 2 AY ENTENDIDO
DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES |  | DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES
1 oficial | 149864.8248 |  | 1 oficial | 149864.8248
Ayudante | 81649.7879 |  | Ayudante 3 | 244949.3638
Ayudante Entendido | 115697.172 |  | Ayudante Entendido 2 | 231394.344
TOTAL CUADRILLA | 347211.7848 |  | TOTAL CUADRILLA | 626208.5327
CUADRILLA 7 1 OF + 3 AYU + 1 AY ENTENDIDO |  |  | CUADRILLA 1 OF+AY ENTENDIDO
DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES |  | DESCRIPCIÓN | VALOR DIA CON PRESTACIONES
1 oficial | 149864.8248 |  | Ayudante Obra Civil | 115697.172
Ayudante 3 | 326599.1518 |  | Oficial Obra Civil | 149864.8248
Ayudante Entendido 1 |  |  | TOTAL CUADRILLA | 265561.9968
TOTAL CUADRILLA | 476463.9766

## Tabla Salarial
TABLA SALARIAL
SMMLV (2024) | 1300000
F.P | 1.5828
CARGO / EXPERIENCIA | EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS) | EXPERIENCIA ESPECIFICA (AÑOS) | N° SMMLV | VALOR SMMLV | SALARIO BASE
DIRECTOR CATEGORIA 1 | 12 | 10 | 14 | 18200000 | 11498275.8904
DIRECTOR CATEGORIA 2 | 10 | 7 | 10.5 | 13650000 | 8623706.9178
RESIDENTE CATEGORIA 3 | 8 | 5 | 9.5 | 12350000 | 7802401.4971
RESIDENTE CATEGORIA 4 | 6 | 4 | 7.5 | 9750000 | 6159790.6556
RESIDENTE CATEGORIA 5 | 4 | 3 | 6.5 | 8450000 | 5338485.2348
RESIDENTE CATEGORIA 6 | 3 | 1 | 6 | 7800000 | 4927832.5245
RESIDENTE CATEGORIA 7 | 2 | - | 5 | 6500000 | 4106527.1037
RESIDENTE CATEGORIA 8 | < 2 | - | 4.5 | 5850000 | 3695874.3933
TECNOLOGO AREA DE INGENIERIA | - | - | 4 | 5200000 | 3285221.683
AUXILIAR DE INGENIERIA | - | - | 3.5 | 4550000 | 2874568.9726
ENCARGADO DE OBRA | - | - | 3.5 | 4550000 | 2874568.9726
ALMACENISTA | - | - | 2.5 | 3250000 | 2053263.5519
SECRETARIA | - | - | 2 | 2600000 | 1642610.8415
PRESTACIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AÑOS 2024
SEGURIDAD SOCIAL |  | % TOTAL | % EMPLEADOR | % EMPLEADO
SALUD |  | 12.5% | 8.5% | 4%
PENSIONES |  | 16% | 12% | 4%
RIESGOS |  | 6.96% | 6.96% | 0%
TOTAL |  | 35.46% | 27.46% | 8%
PARAFISCALES |  | % TOTAL | % EMPLEADOR | % EMPLEADO
SENA |  | 2% | 2% | 0%
ICBF |  | 3% | 3% | 0%
CAJA DE COMPENSACION |  | 4% | 4% | 0%
TOTAL |  | 9% | 9% | 0%
PRESTACIONES SOCIALES |  | % TOTAL | % EMPLEADOR | % EMPLEADO
CESANTIAS |  | 8.33% | 8.33% | 0%
INTERESES CESANTIAS |  | 0.9996% | 0.9996% | 0%
VACACIONES |  | 4.165% | 4.165% | 0%
PRIMA |  | 8.33% | 8.33% | 0%
TOTAL |  | 21.82% | 21.82% | 0%
ACUMULADO SEGURIDAD SOCIAL + PRESTACIONES SOCIALES |  | 66.28% | 58.28% | 8%