## Solicitud Cotización 2024
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
FORMATO - OFERTA ECONÓMICA
Razon Social: |  |  | Nit:
Dirección: |  |  | Cel:
Persona de Contacto: |  |  | E-mail:
OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones locativas de las sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C., a precios unitarios fijos.
A) INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Sockets | Retiro, suministro e instalación de Luminarias Herméticas. Luminaria para la iluminación industrial, hermética no corrosiva, apropiada para lámparas fluorescentes de 1x32W. Difusor prismático en policarbonato, ganchos de fijación, balastro electrónico integrado, grado de protección de IP 65. Sobrepuesta en placa, estructura o falso plafón, incluyendo mano de obra | Unidad | 1
2 | Luminaria panel LED de 0.60 X 0.60 | Retiro, suministro e instalación de luminaria panel LED de .60 X .60 36 W, con certificación bajo RETILAP incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación incluyendo mano de obra | Unidad | 1
3 | Toma normal | Retiro, suministro e instalación Tee presión 1/2 PVC Blanco incluyendo mano de obra | Unidad | 1
4 | Cableado eléctrico N° 12 | Retiro, suministro e instalación de cableado eléctrico N° 12 – (punto de cableado) incluyendo mano de obra | Metro | 1
5 | Breaker | Retiro, suministro e instalación de breaker de 20 a 50 amperios, según necesidad. incluyendo mano de obra | Unidad | 1
6 | Canaleta metálica | Retiro, suministro e instalación de canaleta metálica. incluyendo mano de obra | Metro | 1
7 | Terminales, bornes | Revisión de contactos, terminales, bornes, barrajes haciendo los respectivos ajustes, incluyendo mano de obra | Unidad | 1
8 | Interruptor doble | Retiro, suministro e instalación de interruptor doble incluyendo mano de obra | Unidad | 1
9 | Interruptor sencillo | Retiro, suministro e instalación de interruptor sencillo | Unidad | 1
10 | Contactos eléctricos | Revisión y mantenimiento de contactos eléctricos realizando ajustes de las piezas y/o accesorios. | Unidad | 1
11 | Tomas dobles | Suministro e instalación tomas dobles energía normal a muro de conformidad | Unidad | 1
12 | Instalación cable | Suministro e instalación cable calibre 12AWG en cumplimiento con la norma RETIE (punto) | Unidad | 1
13 | Salida eléctrica normal | Salida eléctrica normal en cable pre trenzado 3x 12 AWG-THHN BVA, incluye toma eléctrica y tapa para puesto de trabajo punto eléctrico normal 120v | Unidad | 1
14 | Certificación en RETIE y RETILAP con un organismo de Inspección certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC | Trámite y obtención de certificaciones: | Unidad | 1
i) RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
ii) RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
Subtotal A
B. REGATAS, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA, ENCHAPE, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Resanes de muros | Resanes de muros incluye regatas, resanes, pañete, estuco y mano de obra | M2 | 1
2 | Resanes de muros | Resanes de muros incluye regatas, resanes, pañete, estuco y mano de obra | ML | 1
3 | Pintura Muros | Pintura muros con pintura acrílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros. y mano de obra | M2 | 1
4 | Pintura Muros | Pintura muros con pintura acrílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros. y mano de obra | ML | 1
5 | Pintura Muros | Pintura Muros con pintura vinílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros filos y dilataciones y mano de obra | M2 | 1
6 | Pintura Muros | Pintura Muros con pintura vinílica (Dos manos tipo 1) incluye resanes de muros filos y dilataciones y mano de obra | ML | 1
7 | Estuco y pañete | Estuco, pañete y mano de obra | M2 | 1
8 | Estuco y pañete | Estuco, pañete y mano de obra | ML | 1
9 | Resanes | Resanes de filos y dilataciones y mano de obra | ML | 1
10 | Pintura en ornamentación | Pintura de rejas, puertas, ventanas incluye materiales y mano de obra | ML | 1
11 | Pintura en ornamentación | Pintura de rejas, puertas, ventanas incluye materiales y mano de obra | M2
12 | Retiro enchape existente | Retiro y/o rayado enchape | M2 | 1
13 | Reparación e Instalación de mesón de lavamanos en granito | Retiro reemplazo o reparación de mesón o parte del mismo en granito lavamanos baño oficinas, incluye materiales | M2 | 1
14 | Reparación e Instalación de mesón de lavamanos en granito | Retiro reemplazo o reparación de mesón o parte del mismo en granito lavamanos baño oficinas | ML | 1
15 | Instalación enchape cerámico | Suministro e instalación enchape cerámico incluye cerámica pegacor y mano de obra | M2 | 1
Subtotal B
C. CIELO RASO INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Pintura | Pintura vinilo Cielo Raso (Dos manos tipo 1) | M2 | 1
2 | Pintura | Pintura vinilo Cielo Rasos en fibra mineral (Dos manos tipo 1) | M2 | 1
3 | Cielo raso | Desmonte y reinstalación de cielo raso en drywall y perfilería en aluminio incluye tensores | M2 | 1
4 | Reposición Lámina | Reposición lámina cielo raso en drywall | M2 | 1
5 | Reposición Lámina | Reposición lámina cielo raso en fibra mineral | M2 | 1
6 | Tapa de inspección Drywall | Suministro e instalacion de tapa de inspección Drywall 60X60 cms. | Unidad | 1
Subtotal C
D. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Sellos | Suministro e instalación de sellos en caucho anti filtración para sanitarios y lavamanos según lo requiera. | Unidad | 1
2 | Rejillas | Suministro e instalación de rejillas plásticas blancas para muro de 20 x 20 cm | Unidad | 1
3 | Rejillas | Suministro e instalación de rejilla plástica o metálica para sifón de piso de 7 x 7 cm (según lo requiera) | Unidad | 1
4 | Fluxómetros tipo inodoro, diámetro 1½” fabricado en material resistente a la corrosión | Retiro, Suministro e instalación de fluxómetro tipo inodoro, diámetro 1 ½” fabricado en material resistente a la corrosión con todos los accesorios, para su correcto funcionamiento, igual a los existentes. | Unidad | 1
5 | Grifería para lavamanos | Suministro e instalación de grifería tipo institucional para lavamanos tipo push incluye sifón, válvula regulación y demás accesorios para su correcto funcionamiento, conforme a los existentes en las diferentes sedes. | Unidad | 1
6 | Tubería hidráulica | Desmonte y retiro de tubería hidráulica | ML | 1
7 | Tubería hidráulica en PVC de ½” | Suministro e instalación de tubería hidráulica en PVC de ½” | ML | 1
8 | Tubería hidráulica en PVC de 1” | Suministro e instalación de tubería hidráulica en PVC de 1” | ML | 1
9 | Tubería hidráulica en PVC de 1 ½” | Suministro e instalación de tubería e hidráulica en PVC de 1½” | ML | 1
10 | Tubería sanitaria en PVC de 2” | Suministro e instalación de tubería e sanitaria en PVC de 2” | ML | 1
11 | Tubería sanitaria en PVC de 3” | Suministro e instalación de tubería e sanitaria en PVC de 3” | ML | 1
12 | Tubería sanitaria en PVC de 4” | Suministro e instalación de tubería e sanitaria en PVC de 4” | ML | 1
13 | Sello en Silicona | Suministro e instalación de sello en silicona con pistola de calafateo según lo requiera | ML | 1
14 | Unión macho de ½” | Suministro e instalación de unión macho en PVC de ½” | Unidad | 1
15 | Unión macho de ¾” | Suministro e instalación de unión macho en PVC de ¾” | Unidad | 1
16 | Unión hembra de ½” | Suministro e instalación de unión hembra en PVC de ½” | Unidad | 1
17 | Unión hembra de ¾” | Suministro e instalación de unión hembra en PVC de ¾” | Unidad | 1
18 | Tee PVC de ½” | Suministro e instalación de Tee en PVC de ½” | Unidad | 1
19 | Tee PVC de ¾” | Suministro e instalación de Tee en PVC de ¾” | Unidad | 1
20 | Codo de PVC de ½” | Suministro e instalación de Codo en PVC de ½” | Unidad | 1
21 | Codo de PVC de ¾” | Suministro e instalación de Codo en PVC de ¾” | Unidad | 1
22 | Registro de corte de ½” | Retiro suministro e instalación de registro de corte de ½” | Unidad | 1
23 | Registro de corte de 1” | Retiro suministro e instalación de registro de corte de 1” | Unidad | 1
24 | Registro de corte de 1½” | Retiro suministro e instalación de registro de corte de 1½” | Unidad | 1
25 | Cajas de inspección | Limpieza y mantenimiento de cajas de inspección | Unidad | 1
26 | Desmonte y reinstalación aparatos sanitarios | Desmonte, retiro e instalación de aparatos sanitarios. | Unidad | 1
27 | Grifería para orinales tipo push | Suministro e instalación grifería para orinales tipo push incluye desagües | Unidad | 1
Subtotal D
E) CUBIERTAS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Bajantes y canales | Limpieza de Bajantes de aguas lluvias y canales | ML | 1
2 | Impermeabilización | Impermeabilización y reposición de manto edil con pintura bituminosa | ML | 1
3 | Impermeabilización | Impermeabilización y reposición de manto edil con pintura bituminosa | M2 | 1
4 | Goteras | Taponamiento de goteras | M2 | 1
5 | Cubierta | Mantenimiento y reparación de cubierta en teja | M2 | 1
6 | Bajantes | Mantenimiento y reparación de bajantes de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1
7 | Bajantes | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1
8 | Canales | Mantenimiento y reparación de canales de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1
9 | Canales | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias (incluye accesorios) | ML | 1
10 | Rejilla metálica | Reposición de rejilla metálica con tragante incluye sosco | Unidad | 1
11 | Teja en arcilla | Suministro e instalación de teja en arcilla de acuerdo a las existentes | M2 | 1
12 | Teja termoacústica | Cambio de cubierta suministro e instalación de tejas termo acústicas | M2 | 1
13 | Flanche | Suministro e Instalación Flanche Remate Borde desarrollo 35 cm en lámina galvanizada cal.18 con anticorrosivo y pintura. | ML | 1
Subtotal E
F. PISOS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Piso vinílico | Retiro de piso vinílico existente | M2 | 1
2 | Piso vinílico | Suministro e instalación piso vinílico spc tráfico comercial | M2 | 1
3 | Piso en piedra | Reparación piso exterior en piedra muñeca o Bogotá. | M2 | 1
4 | Piso en piedra | Reparación piso exterior en piedra muñeca o Bogotá. | ML | 1
G. PUERTAS, INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de IVA
1 | Puerta | Retiro de puerta en madera entamborada | Unidad | 1
2 | Puerta | Suministro e instalación de puerta en madera entamborada medidas: altura entre 1.90 y 1.97 mts., ancho entre 60 y 65 cms. (incluye marco entre 15 y 17 cms de ancho. chapas y accesorios). | Unidad | 1
H. ASEO-RETIRO DE ESCOMBROS
Ítem | Nombre | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Antes de Impuestos
1 | Aseo general | Aseo general en cada una de las áreas intervenidas (retiro de escombros a los botaderos autorizados, incluye también el traslado de los materiales sobrantes y demás elementos desmontados) | M3 | 1
2 | Retiro de Escombros | Retiro de escombros a los botaderos autorizados para lo cual deben presentar los respectivos vales de botadero autorizado, incluye también el traslado de los materiales sobrantes y demás elementos desmontados, | M3 | 1
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | % | %
|  | ADMINISTRACIÓN | % | 10%
|  | IMPREVISTOS | % | 3%
|  | UTILIDAD | % | 5%
SUBTOTAL AIIU
VALOR TOTAL (incluido AIU)
Firma:
Nombre RL:
NOTAS: 1) De acuerdo al articulo 100 de la ley 21 de 1992 "Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA." 2) Sera causal de rechazo la modificacion o alteracion del presente documento. 3) El proponente no podrá ofrecer un precio unitario que supere los valores promedio señalados en el estudio de mercado del presente proceso de selección, so pena de ser causal de rechazo.