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ANEXO N° 4

OFRECIMIENTO ADICIONAL POR PARTE DEL OFERENTE - PONDERACIÓN TÉCNICA  

Se otorgará un puntaje máximo de QUINIENTOS (500) puntos al proponente que ofrezca sin costo para la entidad lo siguiente: 


	CRITERIO DE PONDERACIÓN TÉCNICA
	NUMERO DE VÁLVULAS A OFERTAR
 (MÁXIMO 80 UNIDADES) 

	Válvulas de Push sv 348 marca Helvex (*), para llave de lavamanos temporizadora a piso (tv 122). En el evento en que la cantidad a ofrecer sea menor, el puntaje será asignado en parte proporcional sobre el máximo requerido. 
	



(*) El sistema de los equipos y accesorios hidrosanitarios instalados en la Solución Temporal Fortaleza son unimarca, motivo por el cual los elementos de remplazo requeridos solo pueden ser suministrados por la marca Helvex) 

La instalación debe realizarse en los baños del edificio Solución Temporal Fortaleza que le indique el Supervisor, debido al tráfico de usuarios y el prolongado servicio de los puntos hidráulico. 

Esta actividad debe ser ejecutada durante el plazo de ejecución del contrato, 

NOTA 1: Sobre los aspectos y/o documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, el Ministerio NO REALIZARÁ ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de escogencia de las ofertas.

NOTA 2: El proponente que no ofrezca el factor técnico adicional indicado en el presente anexo sin costo adicional para el Ministerio como factor de ponderación técnica,  no obtendrá puntaje en los factores no ofrecidos,  y no es factor excluyente

NOTA 3: Para efectos de la ponderación técnica el oferente deberá diligenciar el presente Anexo No. 4 “OFRECIMIENTO ADICIONAL POR PARTE DEL OFERENTE PARA OBTENER LA PONDERACIÓN TÉCNICA”.

NOTA 4: El proponente deberá indicar en el recuadro “NUMERO DE VÁLVULAS A OFERTAR (MÁXIMO 80 UNIDADES)” el número de válvulas a ofrecer, el cual no podrá ser superior a ochenta (80).
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