## LOTE 1
|  | Proceso de Gestión de Contratación Formato Ficha Técnica | Código: | F-A-3013-18
|  |  | Versión: | 1
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  | DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL
1 | ACIDO URICO | REACTIVO | RASCO X 200 ML | A. REACTIVO: FOSFATOS 100 MMOL/L, DETERGENTE 1,5 G/L, DICLOROFENOLSULFONATO 4 MMOL/L, URICASA > 0,12 U/ML, ASCORBATO OXIDASA > 5 U/ML, PEROXIDASA > 1 U/ML, 4-AMINOANTIPIRINA 0,5 MMOL/L, PH 7,8. S. PATRÓN DE ÁCIDO ÚRICO: ACIDO ÚRICO 6 MG/DL (357 ΜMOL/L). PATRÓN PRIMARIO ACUOSO.
2 | AGUJAS VENOJET | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 100 UNIDADES | AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CARTUCHO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADAS CON OXIDO DE ETILENO
3 | BILIRRUBINAS TOTALES Y DIFERENCIALES | REACTIVO | KIT 2 X 50ML | BILIRRUBINA (TOTAL) AT. REACTIVO. ACIDO SULFANÍLICO 29 MMOL/L, ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,2 MOL/L, CETRIMIDA 50 MMOL/L. BT. REACTIVO. NITRITO SÓDICO 11,6 MMOL/L. BILIRRUBINA (DIRECTA) AD. REACTIVO. ACIDO SULFANÍLICO 35 MMOL/L, ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,24 MOL/L. BD. REACTIVO. NITRITO SÓDICO 3,5 MMOL/L.
4 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (CONTROL INTER QCA) | REACTIVO | CAJA 5X5ML | SUEROS VALORADOS NIVEL I (NORMAL)
5 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (CONTROL INTER QCA) | REACTIVO | CAJA 5X5ML | SUEROS VALORADOS NIVEL II (PATOLOGICO ALTO)
6 | COLESTEROL ENZIMATICO | REACTIVO | FRASCO X 200ML | A. REACTIVO. PIPES 35 MMOL/L, COLATO SÓDICO 0,5 MMOL/L, FENOL 28 MMOL/L, COLESTEROL ESTERASA > 0,2 U/ML, COLESTEROL OXIDASA > 0,1 U/ML, PEROXIDASA > 0,8 U/ML, 4-AMINOANTIPIRINA 0,5MMOL/L, PH 7,0. S. PATRÓN DE COLESTEROL. COLESTEROL 200 MG/DL (5,18 MMOL/L). PATRÓN PRIMARIO ACUOSO.
7 | COLESTEROL HDL PRECIPITANTE | REACTIVO | FRASCO X 50ML | A. REACTIVO: 1 X 50 ML. FOSFOTUNGSTATO 0,4 MMOL/L, CLORURO DE MAGNESIO 20 MMOL/L. S. PATRÓN DE COLESTEROL HDL: 1 X 5 ML. COLESTEROL 15 MG/DL. PATRÓN PRIMARIO ACUOSO.
8 | CONTROL TIRAS DE ORINA INTERNO | REACTIVO | TUBO 1X15ML NIVEL 1 / TUBO X15ML NIVEL 2 | SOLUCION A BASE DE ORINA HUMANAQUE CONTIENE COMPONENTES DE ORIGEN HUMANO Y ANIMAL, 0.09% DE AZIDA SODICA
9 | CREATININA | REACTIVO | KIT 4 X 50ML | A. REACTIVO. HIDRÓXIDO SÓDICO 0,4 MOL/L, DETERGENTE. IRRITANTE (XI): R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO. S37/39: ÚSENSE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/LA CARA. B. REACTIVO. ACIDO PÍCRICO 25 MMOL/L. S. PATRÓN DE GLUCOSA/UREA/CREATININA: GLUCOSA 100 MG/DL, UREA 50 MG/DL, CREATININA 2 MG/DL (177 ΜMOL/L). PATRÓN PRIMARIO ACUOSO.
10 | CURITAS REDONDAS | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X100 UNIDADES | SOPORTE: TELA ELÁSTICA 70 % VISCOSA, 30% POLIAMIDA, IMPREGNADA CON HIDRORREPELENTE. APÓSITO NO TEJIDO: DE VISCOSA, POLIETILENO Y POLIPROPILENO. ADHESIVO: COPOLIMERO ESTIRENO-BUTADIENO, COPOLIMERO ESTIRENO-ISOPRENO, POLIISOPRENO, RESINA POLITERPENICA, POLIPENTADIENO METILBUTENO, ESTER DE COLOFONIA HIDROGENADA Y GLICEROL, LANOLINA, 2,2 METILENE-BIS-(6-TERT-BUTYL-P-CRESOL), DISOLVENTE (1A).
11 | FACTOR REMATOIDEO | REACTIVO | FRASCO X 200ML | A. REACTIVO: SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS DE LÁTEX SENSIBILIZADAS CON GAMMA-GLOBULINA HUMANA, AZIDA SÓDICA 0,95 G/L, TAMPÓN GLICINA 100 MMOL/L, PH 8,2. C-. CONTROL NEGATIVO: SUERO CONTENIENDO MENOS DE 30 IU/ML. C+. CONTROL POSITIVO: SUERO HUMANO CONTENIENDO MÁS DE 30 IU/ML. TODOS LOS COMPONENTES DE ORIGEN HUMANO UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DEL LOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO ERAN NEGATIVOS PARA EL ANTÍGENO HBS Y PARA LOS ANTICUERPOS ANTI-HCV Y ANTI- HIV. SIN EMBARGO, LOS CONTROLES DEBEN TRATARSE CON PRECAUCIÓN COMO POTENCIALMENTE INFECCIOSOS. TARJETAS VISUALIZADORAS. (NOTA 1)PALILLOS DESECHABLES.
12 | GLUCOSA ENZIMATICA | REACTIVO | KIT X50 PRUEBAS | A. REACTIVO: FOSFATOS 100 MMOL/L, FENOL 5 MMOL/L, GLUCOSA OXIDASA > 10 U/ML, PEROXIDASA > 1 U/ML, 4-AMINOANTIPIRINA 0,4 MMOL/L, PH 7,5S. PATRÓN DE GLUCOSA/UREA/CREATININA. GLUCOSA 100 MG/DL (5,55 MMOL/L), UREA 50 MG/DL, CREATININA 2 MG/DL. PATRÓN PRIMARIO ACUOSO.
13 | LAMINAS CUBREOBJETOS | N/A | FRASCO X 200 ML | VIDRIO BOROSILICATO
14 | LAMINAS PORTAOBJETOS | N/A | CAJAX10 PAQUETES Y CADA PAQUETE DE 100 UNIDADES. TOTAL 1000 UNIDADES | VIDRIO BOROSILICATO
15 | KIT PARA NORMA-IRP31 ICON 3 (para 100 muestras) | REACTIVO | CAJA X 50 UNIDADES | NORMA- IRP31 (ICON REAGENT PACK)- CAJA X 100 DET
16 | PROTEINA C REACTIVA | REACTIVO | CAJA | A. REACTIVO: SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS DE LÁTEX SENSIBILIZADAS CON ANTI- PROTEINA C-REACTIVA, AZIDA SÓDICA 0,95 G/L, TAMPÓN BORATO 100 MMOL/L, PH 8,2. C−. CONTROL NEGATIVO: SUERO CONTENIENDO MENOS DE 6 MG/L. C+. CONTROL POSITIVO: SUERO HUMANO CONTENIENDO MÁS DE 6 MG/L. TODOS LOS COMPONENTES DE ORIGEN HUMANO UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DEL LOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO ERAN NEGATIVOS PARA EL ANTÍGENO HBS Y PARA LOS ANTICUERPOS ANTI-HCV Y ANTI-HIV. SIN EMBARGO, LOS CONTROLES DEBEN TRATARSE CON PRECAUCIÓN COMO POTENCIALMENTE INFECCIOSOS.
17 | PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS | DISPOSITIVO MEDICO | TEST X 50 UNIDADES | PUNTAS COLOR AMARILLO ESTÁNDAR, GRADUADA, ARO LARGO 200 ul, EN PP, NO ESTERIL, LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS
18 | PUNTAS PLASTICAS AZULES | DISPOSITIVO MEDICO | BOLSA X 1000 UNIDADES | PUNTAS COLOR AZUL ESTANDAR GRADUADA 1000 ul PP NO ESTERIL LIBRE DE RNAse & DNAse Y PIROGENOS
19 | SANGRE OCULTA | REACTIVO | BOLSA X 1000 UNIDADES | ONE STEP FECAL OCCULT BLOOD (FOB) TEST STRIP (PRUEBA RAPIDA FOB EN TIRA)
20 | TGO TRANSAMINASAS | REACTIVO | CAJA X 50 PRUEBAS | A. REACTIVO: TRIS 121 MMOL/L, L-ASPARTATO 362 MMOL/L, MALATO DESHIDROGENASA > 460 U/L, LACTATO DESHIDROGENASA > 660 U/L, HIDRÓXIDO SÓDICO 255 MMOL/L, PH 7,8. IRRITANTE (XI): R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO. S37/39: ÚSENSE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/LA CARA. B. REACTIVO: NADH 1,9 MMOL/L, 2-OXOGLUTARATO 75 MMOL/L, HIDRÓXIDO SÓDICO 148 MMOL/L, SODIO AZIDA 9,5 G/L IRRITANTE (XI): R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO. S37/39: ÚSENSE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/LA CARA. B. REACTIVO: NADH 1,9 MMOL/L, 2-OXOGLUTARATO 75 MMOL/L, HIDRÓXIDO SÓDICO 148 MMOL/L, SODIO AZIDA 9,5 G/L
21 | TGP TRANSAMINASAS | REACTIVO | FRASCO 1 X 50ML | A. REACTIVO: TRIS 150 MMOL/L, L-ALANINA 750 MMOL/L, LACTATO DESHIDROGENASA > 1350 U/L, PH 7,3. B. REACTIVO: NADH 1,9 MMOL/L, 2-OXOGLUTARATO 75 MMOL/L, HIDRÓXIDO SÓDICO 148 MMOL/L, SODIO AZIDA 9,5 G/L.
22 | TIRAS PARA ORINA | REACTIVO | FRASCO 1 X 50ML | UROCOLOR SON TIRAS PLASTICAS A LAS QUE ADHIEREN DISTINTAS AREAS INDEPENDIENTES DE REACTIVOS
23 | TRIGLICERIDOS | REACTIVO | FRASCO X 100 TIRAS | A. REACTIVO: PIPES 45 MMOL/L, 4 - CLOROFENOL 6 MMOL/L, CLORURO MAGNÉSICO 5 MMOL/L, LIPASA > 100 U/ML, GLICEROL QUINASA > 1,5 U/ML, GLICEROL-3-FOSFATO OXIDASA > 4 U/ML, PEROXIDASA > 0,8 U/ML, 4-AMINOANTIPIRINA 0,75 MMOL/L, ATP 0,9 MMOL/L, PH 7,0. S. PATRÓN DE TRIGLICÉRIDOS: GLICEROL EQUIVALENTE A TRIOLEINA 200 MG/DL (2,26 MMOL/L). PATRÓN PRIMARIO ACUOSO
24 | TUBO CON GEL 5 ML | DISPOSITIVO MEDICO | FRASCO1 X 200ML | TUBO TAPA AMARILLA GEL/CLOT ACTIVATOR 13×100mm DE 5.0 ML
25 | TUBO TAPA LILA | DISPOSITIVO MEDICO | BANDEJA X 100 UNIDADES | TUBO TAPA LILA K2 -EDTA 13×75mm DE 4.0 ML
26 | TUBO TAPA AZUL | DISPOSITIVO MEDICO | BANDEJA X 100 UNIDADES | TUBO TAPA AZUL 3,2%CITRATO DE SODIO 13×75mm DE 4.5 ML
27 | UREA BUN | REACTIVO | BANDEJA X 50 UNIDADES | ESPECTRO FOTOMETRICA COLOR
28 | FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA | DISPOSITIVO MEDICO | KIT 4 X 50ML | CAPACIDAD 35 CC., (SIN EMPAQUE INDIVIDUAL)
29 | ASO ANTIESTRECTOLISINA | REACTIVO | BOLSA X 100 | A. REACTIVO: SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS DE LÁTEX SENSIBILIZADAS CON ANTI- ASO, AZIDA SÓDICA 0,95 G/L, TAMPÓN CLORURO DE AMONI 200 MMOL/L, PH 8,2. C−. CONTROL NEGATIVO: SUERO CONTENIENDO MENOS DE 200 MG/L. C+. CONTROL POSITIVO: SUERO HUMANO CONTENIENDO MÁS DE 200 MG/L. TODOS LOS COMPONENTES DE ORIGEN HUMANO UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DEL LOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO ERAN NEGATIVOS PARA EL ANTÍGENO HBS Y PARA LOS ANTICUERPOS ANTI-HCV Y ANTI-HIV. SIN EMBARGO, LOS CONTROLES DEBEN TRATARSE CON PRECAUCIÓN COMO POTENCIALMENTE INFECCIOSOS.
30 | PRUEBAS DE EMBARAZO | REACTIVO | TEST X 50 UNIDADES | LA LÍNEA DE PRUEBA UTILIZA UNA COMBINACIÓN DE ANTICUERPOS QUE INCLUYEN UN ANTICUERPO MONOCLONAL HCG PARA DETECTAR SELECTIVAMENTE NIVELES ELEVADOS DE HCG. LA LÍNEA DE CONTROL ESTÁ COMPUESTA POR ANTICUERPOS POLICLONALES DE CABRA Y PARTÍCULAS COLOIDALES DE ORO.
31 | COLORANTE WRIGHT | REACTIVO | FRASCO X 50ML | EOSINA-AZUL DE METILENO SOLUCIÓN SEGÚN WRIGHT
32 | DIATRO - CLEANER PARA ABACUS JUNIOR | REACTIVO | FRASCO X 200ML | SOLUCION DETERGENTE ESTABILIZADA Y MICROFILTRADA PARA LA LIMPIEZA EL ENJUAGUE Y EL LAVADO AUTOMATIZADO DE REGULARES DE LOS CAPILARES, TUBOS Y CAMARAS DE LOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA
33 | DIATRO - DIL PARA ABACUS JUNIOR | REACTIVO | FRASCO * 1 LITRO | DILUYENTE PARA ANALIZADOR DE ABACUS
34 | LUGOL DE GRAM | REACTIVO | CAJA * 20 LITROS | YODO SOLUCIOPN DE GRAM
35 | SEROLOGIA VDRL | REACTIVO | FRASCO X 200ML | VDRL TEST CON CONTROLES
36 | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES CAPACIDAD DE 1,5 LTS | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES, TAPA DE SEGURIDAD, ETIQUETA Y COLORES NORMATIVOS, CAPACIDAD DE 1,5 LTS
37 | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES CAPACIDAD DE 2,9 LTS | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES, TAPA DE SEGURIDAD, ETIQUETA Y COLORES NORMATIVOS, CAPACIDAD DE 2,9 LTS
38 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO DE: 2.75 MM | DISPOSITIVO MEDICO | 1,5 ML | KLEENSPEC DE 2,75 MM - DESECHABLES - NO INVASIVO
39 | TAPABOCAS | DISPOSITIVO MEDICO | 2,9 ML | MASCARILLA PROTECTORA ELABORADA EN TELA NO TEJIDA, PP 100% > Ó = 25 GR X CM2. - FILTRO MELT-BLOWN 100 > Ó = 25 GR X CM2. - ELÁSTICO 17 CM + Ó - 1 CM.
40 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA REF EDAN SE-12 DE 210MM*20 MTS | CELULOSA TERMOSENSIBLE | BOLSA POR 34 UNIDADES | CELULOSA TRATADA DE PRIMERA SENSIBILIZADO, GRABADO NO PERO SIN IMPRESIONAR, TERMOSENSIBLE. EDAN SE-12 DE 210MM*20 MTS
41 | DISPENSADOR DE TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL REF 83157 | PLASTICO | CAJA X50 | DISPENSADOR HIGIÉNICO, “TOUCH FREE” PARA TOALLA DE PAPEL PRECORTADO Y CON TUBO REMOVIBLE
42 | GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO | GEL | ROLLO | GEL DE TRANSMISIÓN DE ECO DE ALTA VISCOSIDAD PARA ULTRASONIDO. DE ASPECTO CRISTALINO, SIN SAL Y SIN EFECTO DE CUERDA.
43 | TOALLA DESECHABLE 100 MT PARA DISPENSADOR FLUJO CENTRAL REF 83157 | MATERIAL BIODEGRADABLE | UNIDAD | 100% MATERIAL BIODEGRADABLE, PRECORTADO Y CON TUBO REMOVIBLE
44 | CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX. MICROPORE COLOR PIEL | DISPOSITIVO MEDICO | GALON | ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN
45 | SABANAS DESECHABLES | DISPOSITIVO MEDICO | ROLLO | LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD , LIGERAMENTE CON TALCO, NO ESTÉRIL (ASÉPTICO) DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS AMBIDIESTROS; DE SUPERFICIE SUAVE Y TEXTURIZADA
46 | CAMILLA GINECOLOGICA | EQUIPO BIOMEDICO | UNIDAD | FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO TENDIDO DE 3 PLANOS CON CABECERO DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y PIECERO DE CAJÓN QUE SE DESLIZA PARA COMPLETAR EL TENDIDO. TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM. CAJONES LATERALES PARA ALMACENAMIENTO. CAJÓN ESCALERILLA EN LA PARTE INFERIOR FRONTAL, CON PASO EN ALFAJOR ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO. PERNERAS FUNDIDAS EN ALUMINIO CON SOPORTE EN VARILLA CROMADA, MUÑEQUERAS CON MANGO EN CAUCHO PARA UN MEJOR AGARRE Y SOPORTE CROMADO, TODO CON PERILLA PARA ASEGURAR LA POSICIÓN. 6 NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 3/8“. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.60 M, ALTURA 0.80 M. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.
47 | LAMPARA DE CUELLO DE CISNE | EQUIPO BIOMEDICO | UNIDAD | LAMPARA CUELLO DE CISNE CON COCA SUPERIOR EN ALUMINIO, BASE EN HIERRO PARA GENERAR TOTAL ESTABILIDAD. • ALTURA GRADUABLE POR MEDIO DE PERILLA. • ALTURA MÍNIMA 1,30 M. • ALTURA MÁXIMA 2,00 M. • ACABADO: CROMADA.
48 | ALCOHOL ANTISEPTICO | ALCOHOL | UNIDAD | ALCOHOL ETILICO AL 70%
49 | GUANTES DE LATEX TALLA XS | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD, LIGERAMENTE CON TALCO, NO ESTÉRIL (ASÉPTICO) DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS AMBIDIESTROS; DE SUPERFICIE SUAVE Y TEXTURIZADA
50 | GUANTES DE LATEX TALLA S | DISPOSITIVO MEDICO | BOTELLA X 700ML | LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD, LIGERAMENTE CON TALCO, NO ESTÉRIL (ASÉPTICO) DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS AMBIDIESTROS; DE SUPERFICIE SUAVE Y TEXTURIZADA
51 | GUANTES DE LATEX TALLA M | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 50 UNIDADES | LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD, LIGERAMENTE CON TALCO, NO ESTÉRIL (ASÉPTICO) DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS AMBIDIESTROS; DE SUPERFICIE SUAVE Y TEXTURIZADA
52 | ELECTROESTIMULADOR PROFESIONAL DE 4 CANALES Ó POLOS | DISPOSITIVO MEDICO | EQUIPO BIOMEDICO | ES UN DISPOSITIVO QUE ENVÍA IMPULSOS ELÉCTRICOS A TRAVÉS DE LOS ELECTRODOS EN EL CUERPO Y LLEGA A LOS NERVIOS. DE CUATRO CANALES PROFESIONAL QUE OFRECE IF 4-POLE, IF 2-POLE, RUSSIAN, EMS Y TENS FORMAS DE ONDA CON DOS TEMPORIZADORES INDEPENDIENTES.
53 | FUNDAS DESECHABLES 70X50 CM | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD , LIGERAMENTE CON TALCO, NO ESTÉRIL (ASÉPTICO) DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS AMBIDIESTROS; DE SUPERFICIE SUAVE Y TEXTURIZADA
54 | VENDAJE NEUROMUSCULAR COLOR AZUL DE 5X5CM | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | MATERIAL ELÁSTICO DE ALGODÓN CON UN PEGAMENTO HIPOALERGÉNICO, QUE SE ADAPTA A LA PIEL, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO, PRODUCIENDO UNA FUERZA DE TRACCIÓN SOBRE ÉSTA.
55 | VENDAJE NEUROMUSCULAR COLOR VERDE, DE 5X5CM | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | MATERIAL ELÁSTICO DE ALGODÓN CON UN PEGAMENTO HIPOALERGÉNICO, QUE SE ADAPTA A LA PIEL, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO, PRODUCIENDO UNA FUERZA DE TRACCIÓN SOBRE ÉSTA.
56 | VENDAJE NEUROMUSCULAR COLOR ROSADO 5X5 CM | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | MATERIAL ELÁSTICO DE ALGODÓN CON UN PEGAMENTO HIPOALERGÉNICO, QUE SE ADAPTA A LA PIEL, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO, PRODUCIENDO UNA FUERZA DE TRACCIÓN SOBRE ÉSTA.
57 | VENDAJE NEUROMUSCULAR COLOR BEIGE. 5X5 CM | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | MATERIAL ELÁSTICO DE ALGODÓN CON UN PEGAMENTO HIPOALERGÉNICO, QUE SE ADAPTA A LA PIEL, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO, PRODUCIENDO UNA FUERZA DE TRACCIÓN SOBRE ÉSTA.
58 | ACEITE MINERAL | ACEITE MINERAL | GALON | ACEITE MINERAL AROMATIZADO A UVA
59 | PARAFINA AROMATIZADA | PARAFINA | LIBRA | PARAFINA TERMOTERAPIA: PUNTO DE FUSIÓN 50º-52º
60 | ELECTRODOS CARBONADOS NO ADHESIVOS TAMAÑOS 7.5 x 10.5 CM ó 6 x 9 CM | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | ELECTRODOS CARBONADOS DE CAUCHO (GOMA) CARBONADO-SILICONADO
61 | CHATTANOOGA DURA-STICK PLUS ELECTRODOS AUTOADHESIVO5X9 CM | DISPOSITIVO MEDICO | PAQUETE INCLUYE 40 UNIDADES | ELECTRODOS ADHESIVOS PARA USO EN TENS, /NMS/FES. ELECTRODOS DE TEJIDO VINÍLICO CON HIDRO- GEL HIPO-ALÉRGICO. DURA STICK PLUS.

## LOTE 2
|  | Proceso de Gestión de Contratación Formato Ficha Técnica | Código: | F-A-3013-18
|  |  | Versión: | 1
FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  | DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL
1 | ACIDO FOSFORICO 37% DESMINERALIZANTE | SOLUCION | JERINGAS X 5 ML | ACIDO ORTOFOSFORICO 37%
2 | AGUA DESMINERALIZADA O DESTILADA | SUSTANCIA | GALON X 3,800 CC | SUSTANCIA COMPUESTA POR H2O SOMETIDA A UN PROCESO DE DESTILACIÓN EN EL QUE SE ELIMINAN LAS IMPUREZAS E IONES DEL AGUA DE ORIGEN.
3 | APLICADORES TALLA M (MICROBRUSH) | DISPOSITIVO MEDICO | FRASCO X 100 UNID | MICRO CEPILLO DE NYLON CON MANGO DE POLIPROPILENO
4 | APLICADORES DE MADERA CON ALGODON | DISPOSITIVO MEDICO | PAQUETE X 10 UND | INSTRUMENTO DE MADERA Y ALGODÓN PARA RECOGER MUESTRAS PARA SU POSTERIORMENTE REALIZAR UN ESTUDIO
5 | BABEROS DESECHABLES | DISPOSITIVO MEDICO | PAQUETE X 15 UNID | TELAS NO TEJIDAS
6 | BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANCHA 1/4 | DISPOSITIVO MEDICO | ROLLO X 3 MTS | TIRA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 304
7 | BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANGOSTA 3/16 | DISPOSITIVO MEDICO | ROLLO X 3 MTS | TIRA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 304
8 | BOLSA DE ESTERILIZAR 5.7 X 12.4 CM (2 1/4 X 5'') | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 200 UND | PAPEL DE GRADO MEDICO(60-70GMS+/-5%. TEÑIDO AZUL/VERDE A TRAVEZ DE PELICULA(52UM DE ESPESOR, HECHAS DE PET 12UM, NO ROTURA.INDICADOR QUIMICO CERTIFICADO ISO11140-1:2005
9 | BOLSA DE ESTERILIZAR 9 X 26 CM (3 1/2 X 10'') | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 200 UND | PAPEL DE GRADO MEDICO(60-70GMS+/-5%. TEÑIDO AZUL/VERDE A TRAVEZ DE PELICULA(52UM DE ESPESOR, HECHAS DE PET 12UM, NO ROTURA.INDICADOR QUIMICO CERTIFICADO ISO11140-1:2005
10 | CEMENTO DE FOSFATO | COMPUESTO QUIMICO | KIT | POLVO: OXIDO DE ZING CALCINADO.OXIDO DE MAGANESIO SILICE, TRIOXIDO DE ZINC,TRIOXICO DE MAGNESIO FRASCO TRASNPARENTE
11 | CUÑAS DE MADERA COLORES | DISPOSITIVO MEDICO | PAQUETE X 50 | MADERA
12 | DESENSIBILIZANTE NATURAL ANTISEPTICO TÓPICO | SOLUCION | FRASCO X 5ML | PREDNISOLONA y/o PARACLOROFENOL ALCANFORADO y/o ACEITE DE CALENDULA
13 | DETARTROL | SOLUCION | FRASCO X 60 ML | AGUA, AGENTE PARA LA ELIMINACION DEL SARRO. EXCIPIENTES
14 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO GL | COMPUESTO QUIMICO | GALON | PROTEASA, LIPASA Y AMILASAS
15 | BARNIZ FLUORURO DE SODIO 5% | COMPUESTO QUIMICO | TUBO X10Ml | FLUOR DE SODIO AL 5%
16 | ENJUAGUE ORAL | SOLUCION | FRASCO X 2L | CLORHEXIDINA DIGLUCONATO. EXCIPIENTES
17 | DETERGENTE Y DESINFECTANTE SPRAY | COMPUESTO QUIMICO | SPRAY X 750CC | AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN
18 | EYECTOR DE SALIVA | DISPOSITIVO MEDICO | PAQUETE X 100 | BOQUILLA PLASTICA DE PVC. CUERPO FLEXIBLE DE PVC TRASLUCIDO. ALAMBRE RECUBIERTO SIN MEMORIA DE FORMA
19 | FLUOR DESENSIBILIZANTE GEL (FLUORURO DE SODIO 2%) | COMPUESTO QUIMICO | FRASCO X200 ML | FLUORURO DE ION. FLUORURO DE 1,23%-2%
20 | FRESA DE DIAMANTE DIFERENTES FORMAS | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | ACERO INOXIDABLE. PARTE ACTIVA RECUBIERTA CON POLVO DE DIAMANTE.
21 | FRESA DE PULIR RESINA DIFERENTES FORMAS | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | ACERO INOXIDABLE. PARTE ACTIVA RECUBIERTA CON POLVO DIAMANTADAS DE GRANO FINO Y EXTRA FINO
22 | HEMOSTATICO: SULFATO FERRICO 15.5% | COMPUESTO QUIMICO | FRASCO X 7 ML | LOS HEMOSTÁTICOS DENTALES DE COLÁGENO SON AGENTES SELLADORES QUE CONTRIBUYEN A DISMINUIR EL RIESGO DE SANGRADO FAVORECIENDO LA COAGULACIÓN MEDIANTE LA ACTIVACIÓN DE LA CASCADA POR CONTACTO CON EL COLÁGENO
23 | HIDROXIDO DE CALCIO PROTECTOR | COMPUESTO QUIMICO | ESTUCHE (CAJA 24 a 25 GRS) BASE+ CATALIZADOR | HIDROXIDO DE CALCIO.
24 | INSERTO CAVITRON 25K FSI-10 | DISPOSITIVO MEDICO | UNIDAD | PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE
25 | MOMIFICANTE PULPAR AL 2% | COMPUESTO QUIMICO | FRASCO X 20mL | GLUTARALDEHIDO 2%
26 | ANESTESIA CON EPINEFRINA 2% | SOLUCION | CAJA X 50 CARPULAS | LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA CARTUCHO CILINDRICO DE POLIPROPILENO VIRGEN
27 | ANESTESIA SIN EPINEFRINA AL 3% | SOLUCION | CAJA X 50 CARPULAS | EPINEFRINA% CARTUCHO CILINDRICO DE POLIPROPILENO VIRGEN
28 | POLVO PARA PROPHY JET 13 ONZAS X UND | POLVO ABRASIVO | FRASCO | BICARBONATO DE SODIO X 364 g (13ONZ) POLVO DE BICARBONATO SODICO CON SABORIZANTE. SACARINA SODICA
29 | DISCOS DE LIJA SURTIDOS + MANDRIL | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 120 | DISCOS PARA ACABADO Y PULIDO DE RESINAS BASE FLEXIBLE CON UN ANILLO METÁLICO Y UN MANDRIL DE PERFIL REDUCIDO PARA PERMITIR UNA MAYOR SUPERFICIE ABRASIVA ACTIVA.
30 | REMINERALIZANTE (FLUORURO DE SODIO) | COMPUESTO QUIMICO | UNIDAD X 240ML | GEL DE FLUORURO DE SODIO AL 2% HOMOGÉNEO DE COLOR ROSADO CLARO, CON OLOR Y SABOR A CHICLE, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS
31 | RESINA ANTERIORES COLOR A1 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
32 | RESINA ANTERIORES COLOR A2 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
33 | RESINA ANTERIORES COLOR A3 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
34 | RESINA ANTERIORES COLOR A 3.5 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
35 | RESINA ANTERIORES COLOR B1 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
36 | RESINA ANTERIORES COLOR C2 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
37 | RESIN POSTERIORES COLOR A1 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
38 | RESINA POSTERIORES COLOR A2 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
39 | RESINA POSTERIORES COLOR A3 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
40 | RESINA POSTERIORES COLOR A 3.5 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
41 | RESINA POSTERIORES COLOR B1 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
42 | RESINA POSTERIORES COLOR C2 | BIOMATERIAL | JERINGA X 4GR | UDMA, SILICE, METACRILATO, CANFOROQUINONA, PIGMANETOS, PARTICULA FAS (FLUORURO, ALUMINIO, SLICATO)
43 | SEDA DENTAL CON DISPENSADOR SABOR MENTA | BIOMATERIAL | ROLLO X 400 MTS | EL HILO DENTAL O SEDA DENTAL ESTA COMPUESTO POR DELGADOS FILAMENTOS DE PLÁSTICO O NYLON Y PUEDE ESTAR PROTEGIDO POR UNA CAPA DE CERA.
44 | ADHESIVO UNIVERSAL 5 ML | BIOMATERIAL | FRASCO X5ML | MONÓMEROS DE RESINA SIN RELLENO, CON GRUPOS HIDROFÍLICOS E HIDROFÓBICOS
45 | SUTURA ATRAUMATICA 3/0 | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 12 UNIDADES | SEDA CON AGUJA: HEBRA SINTETICA DE MONOFILAMENTO CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE
46 | SUTURA ATRAUMATICA 4/0 | DISPOSITIVO MEDICO | CAJA X 12 UNIDADES | SEDA CON AGUJA: HEBRA SINTETICA DE MONOFILAMENTO CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE
47 | TOALLA MONOART (33 X 45 CM) | MATERIAL BIODEGRADABLE | PAQUETE POR 50 | POLIETILENO IMPERMEABLE