## GOBERNACIÓN
ANEXO 10 ANALISIS ECONOMICO CONECTIVIDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL(Fuera del Pliego).
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA EL CANAL: |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  | Canal simétrico dedicado 250 Mbps. (Full Duplex, Disponibilidad de 99,95%, latencia menor a 80ms), para la Gobernación y sus sedes. | Meses | 7 | 43444900 | 304114300
20 Direcciones IPv4 Públicas y 1 pool IPV6/48 públicas
El Proponente del servicio debe certificar Título Habilitante Convergente y/o Licencia de valor agregado registrada ante el ministerio de TIC
El Proponente debe incluir los equipos necesarios dependiendo del medio de transmisión, para el uso dedicado al servicio de acceso a Internet el cual será instalado en el gabinete de comunicaciones de la Secretaria TIC de la Gobernación. Este valor deberá estar incluido en el costo de la propuesta.
El canal debe tener una solución de última milla en Fibra óptica, así como conexión física redundante para contingencias de conexión de la fibra y/o mantenimiento de la misma.
El proponente debe tener disponible y a disposicion de la entidad una mesa de ayuda con sus respectivos niveles, personal preparado y calificado, equipos y maquinaria para estar diponible 24/7 y con capacidad de respuesta inmediata en caso de presentarse cualquier evento que influya en la buena prestacion del servicio. En caso de presentarse dichos eventos el proponente estara en la obligacion de emitir un ticket por cada uno de ellos y ofrecer a la entidad los mecanismos para hacerle seguimiento remoto a cada caso.
El proponente debe acreditar que el domicilio principal, sucursal, establecimiento comercial o establecimiento simple esta ubicado en la isla de San Andres Isla, asi mismo que el establecimiento se encuentra abierto al publico y en operacion. Lo cual sera verificado en el certificado de existencia y representacion legal y/o en el registro mercantil y este debera estar inscrito o matriculado antes de la fecha de la publicacion del presente proceso contraactual.
El proponente deberá incluir el servicio de instalación en su propuesta.
CARGOS DE INSTALACIÓN
SEDES GOBERNACIÓN
2 | 1 | Occre Aeropuerto San Andrés | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 2 | Occre Muelle San Andrés | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 3 | Casa de Justicia | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 4 | Oficina de Pensiones | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 5 | Laboratorio de Salud Pública | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 6 | Secretaría de Turismo | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 7 | CRUE (Clarence Lynd Newball Memorial Hospital cuarto piso) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 8 | Centro de Salud San Luis | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 9 | Casa de la Cultura Loma | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 10 | Occre Principal Providencia | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 11 | Occre Aeropuerto Providencia | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 12 | Estación de Bombero san andres islas | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 13 | Ludoteca cove | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 14 | Punto vive digital loma (inspección de policia) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 15 | Punto vive digital sarie bay | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 16 | Secretaria TIC | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 17 | Archivo General del Departamento (Loma Shingle Hill) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 18 | Centro Logístico Humanitario (Four Corner) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 19 | Centro dia de atención al Adulto Mayor (ICBF) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 20 | Casa del Consumidor | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 21 | Occre Oficina Principal (Al lado de la Procuraduría) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 22 | Casa de la Cultura Centro | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 23 | Casa de la Mujer | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 24 | Escuela Urbana | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 25 | Aguas de San Andrés | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 26 | Secretaria Seguridad y Convivencia | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
ZONAS WIFI
| 1 | Mickey Mouse | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 2 | Secretaria de Turismo | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 3 | Americas con 20 de Julio | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 4 | Parque Av Newball - Gobernación | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 5 | Barracuda | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 6 | Los Almendros Frente al colegio San Antonio | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 7 | Esquina Hansa Bay (Café Café) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 8 | Sound Bay (Parque entrada del Radar) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 9 | Spratt Bight con Av Colón (Esquina Casa del Reloj) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 10 | Cañon de Morgan | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 11 | Spratt Bight (Esquina Hotel isleño con Hotel Blue Toné) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 12 | Campo Hermoso | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 13 | Esquina del hotel Tiuna | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 14 | Parque Manawar | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 15 | Hotel Bahia Sardina | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 16 | Altos de natania | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 17 | Loma barack | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 18 | Aeropuerto de San Andrés Islas (1er piso) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 19 | Aeropuerto de San Andrés Islas (2do psio) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 20 | Parque de School House | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 21 | Parque de Rock Hole | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 22 | Parque de Ginny Bay | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 23 | Parque en la Peatonal de Spratt Bight | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 24 | Parque de la Casa de la Cultura la Loma | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 25 | Cancha Colegio Antonio Santos El Rancho | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 26 | Iglesia del Barrio Morris Landing | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 27 | Cancha Colegio Brook Hills | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 28 | Sector Little Hill | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 29 | Cancha Ludoteca Linval⁄Cove | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 30 | Cerca la Iglesia en Elsy Bar (Emmanuel Baptits Church) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 31 | Simpson Well | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 32 | Polideportivo del Barrio Back Road | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 33 | El Bight Sagrada Familia | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 34 | Afueras del Estadio Erwin O´neill | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 35 | Cocal | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 36 | Cove Light House | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 37 | Tropical Park | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 38 | Orange Hill | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 39 | Natania (Cerca a Iglesia comunidad bautista de San Andrés Isla) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 40 | Punto vive digital loma (inspección de policia) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 41 | Punto vive digital sarie bay | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 42 | Punto vive digital Lab | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 43 | Tom Hooker | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 44 | **Las Tablitas | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 45 | **Barrio Obrero (Casa Comunal) | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 46 | **Hoyo Soplador | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 47 | **Los Charquitos | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
| 48 | **Four Corner | UNIDAD | 1 | 576000 | 576000
*Para los Puntos Vive Digital, se debe hacer la intalacion de los equipos terminales (ONT) necesarios para brindar el servicio de Internet.
El servicio de instalación solo será cancelado cuando el operador incurra en gastos de instalación, en caso de solo activar el servicio no será reconocido este concepto de pago, la activación se asumira como parte del costo de interconexión en ese caso.
**Antena Access point Cambium Network pilot E510 outdoor (se solicita marca y referencia para que sea compatible con el equipo de gestión zone director ZD305 Versión 10.1.2.0 build 277). Esta antena deberá ser instalada en el sector de Four Corner, en la nueva zona del item 44 del numeral 2.
SERVICIO MENSUAL DE CONECTIVIDAD:
SEDES GOBERNACIÓN
3 | INTERCONEXIÓN (en fibra optica) La Entidad requiere interconectar todos los puntos especificados a continuación con el Centro de Datos Principal. * En la conexión entre el Aeropuerto y el Centro de Datos principal, se requiere que sea a través de un hilo oscuro (dedicado). * Negociación de la velocidad de las tarjetas dinámica o estática a 10/100/1000 Mbps full dúplex * transferencia de datos mínima 125 Mbps en el canal por cada punto de interconexión (excepto con el aeropuerto). * ancho de banda simétrico y los puntos ubicados en la isla de providencia de 10 Mbps
Los puntos vive digital PVD se configurarán con 2 vlan debido a que se configurarán dos servicios diferentes en cada uno de estos centros.
La solución de interconexión de última milla deberá ser en fibra óptica, con el fin de ser garante en las ventajas que este medio de trasmisión ofrece ante otros medios.
Las interconexiones de la Entidad se subdividen en 3 subgrupos, los cuales les corresponde un canal de interconexión exclusivo para cada uno sub grupo 1: Sedes Gobernación, Sub grupo 2: PVD, Sub grupo 3: Zonas WiFi.
| 1 | Occre Aeropuerto San Andrés | Meses | 7 | 5400200 | 37801400
| 2 | Occre Muelle San Andrés | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 3 | Casa de Justicia | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 4 | Oficina de Pensiones | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 5 | Laboratorio de Salud Pública | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 6 | Secretaría de Turismo | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 7 | CRUE (Clarence Lynd Newball Memorial Hospital cuarto piso) | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 8 | Centro de Salud San Luis | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 9 | Casa de la Cultura Loma | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 10 | Occre Principal Providencia | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 11 | Occre Aeropuerto Providencia | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 12 | Estación de Bombero san andres islas | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 13 | Ludoteca cove | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 14 | Punto vive digital loma (inspección de policia) | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 15 | Punto vive digital sarie bay | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 16 | Secretaria TIC | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 17 | Archivo General del Departamento (Loma Shingle Hill) | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 18 | Centro Logístico Humanitario (Four Corner) | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 19 | Centro dia de atención al Adulto Mayor (ICBF) | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 20 | Casa del Consumidor | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 21 | Occre Oficina Principal (Al lado de la Procuraduría) | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 22 | Casa de la Cultura Centro | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 23 | Casa de la Mujer | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 24 | Escuela Urbana | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 25 | Aguas de San Andrés | Meses | 7 | 432000 | 3024000
| 26 | Secretaria Seguridad y Convivencia | Meses | 7 | 432000 | 3024000
ZONAS WIFI
Cada zona WiFi deberá contar con 65Mbps de Internet banda Ancha Corporativo (1:4) y con disponibilidad 99,6%
| 1 | Mickey Mouse | Meses | 7 | 957600 | 6703200
| 2 | Secretaria de Turismo | Meses | 7 | 957601 | 6703207
| 3 | Americas con 20 de Julio | Meses | 7 | 957602 | 6703214
| 4 | Parque Av Newball - Gobernación | Meses | 7 | 957603 | 6703221
| 5 | Barracuda | Meses | 7 | 957604 | 6703228
| 6 | Los Almendros Frente al colegio San Antonio | Meses | 7 | 957605 | 6703235
| 7 | Esquina Hansa Bay (Café Café) | Meses | 7 | 957606 | 6703242
| 8 | Sound Bay (Parque entrada del Radar) | Meses | 7 | 957607 | 6703249
| 9 | Spratt Bight con Av Colón (Esquina Casa del Reloj) | Meses | 7 | 957608 | 6703256
| 10 | Cañon de Morgan | Meses | 7 | 957609 | 6703263
| 11 | Spratt Bight (Esquina Hotel isleño con Hotel Blue Toné) | Meses | 7 | 957610 | 6703270
| 12 | Campo Hermoso | Meses | 7 | 957611 | 6703277
| 13 | Esquina del hotel Tiuna | Meses | 7 | 957612 | 6703284
| 14 | Parque Manawar | Meses | 7 | 957613 | 6703291
| 15 | Hotel Bahia Sardina | Meses | 7 | 957614 | 6703298
| 16 | Altos de natania | Meses | 7 | 957615 | 6703305
| 17 | Loma barack | Meses | 7 | 957616 | 6703312
| 18 | Aeropuerto de San Andrés Islas (1er piso) | Meses | 7 | 957617 | 6703319
| 19 | Aeropuerto de San Andrés Islas (2do psio) | Meses | 7 | 957618 | 6703326
| 20 | Parque de School House | Meses | 7 | 957619 | 6703333
| 21 | Parque de Rock Hole | Meses | 7 | 957620 | 6703340
| 22 | Parque de Ginny Bay | Meses | 7 | 957621 | 6703347
| 23 | Parque en la Peatonal de Spratt Bight | Meses | 7 | 957622 | 6703354
| 24 | Parque de la Casa de la Cultura la Loma | Meses | 7 | 957623 | 6703361
| 25 | Cancha Colegio Antonio Santos El Rancho | Meses | 7 | 957624 | 6703368
| 26 | Iglesia del Barrio Morris Landing | Meses | 7 | 957625 | 6703375
| 27 | Cancha Colegio Brook Hills | Meses | 7 | 957626 | 6703382
| 28 | Sector Little Hill | Meses | 7 | 957627 | 6703389
| 29 | Cancha Ludoteca Linval⁄Cove | Meses | 7 | 957628 | 6703396
| 30 | Cerca la Iglesia en Elsy Bar (Emmanuel Baptits Church) | Meses | 7 | 957629 | 6703403
| 31 | Simpson Well | Meses | 7 | 957630 | 6703410
| 32 | Polideportivo del Barrio Back Road | Meses | 7 | 957631 | 6703417
| 33 | El Bight Sagrada Familia | Meses | 7 | 957632 | 6703424
| 34 | Afueras del Estadio Erwin O´neill | Meses | 7 | 957633 | 6703431
| 35 | Cocal | Meses | 7 | 957634 | 6703438
| 36 | Cove Light House | Meses | 7 | 957635 | 6703445
| 37 | Tropical Park | Meses | 7 | 957636 | 6703452
| 38 | Orange Hill | Meses | 7 | 957637 | 6703459
| 39 | Natania (Cerca a Iglesia comunidad bautista de San Andrés Isla) | Meses | 7 | 957638 | 6703466
| 40 | Punto vive digital loma (inspección de policia) | Meses | 7 | 957639 | 6703473
| 41 | Punto vive digital sarie bay | Meses | 7 | 957640 | 6703480
| 42 | Punto vive digital Lab | Meses | 7 | 957641 | 6703487
| 43 | Tom Hooker | Meses | 7 | 957642 | 6703494
| 44 | Las Tablitas | Meses | 7 | 957643 | 6703501
| 45 | Barrio Obrero (Casa Comunal) | Meses | 7 | 957644 | 6703508
| 46 | Hoyo Soplador | Meses | 7 | 957645 | 6703515
| 47 | Los Charquitos | Meses | 7 | 957646 | 6703522
| 48 | Four Corner | Meses | 7 | 957647 | 6703529
El proponente estará en la obligacion de hacer un diagnóstico inicial del estado de cada una de la Zonas WI FI y relacionar las necesidades para garantizar el funcionamiento integral de cada uno de ellas. Dicho diagnostico debera ser entragado a la entidad por medio de un informe detallado durante los primeros 15 dias de vigencia del contrato.
El pago de estas interconexiones solo se dará cuando la zona wifi o los equipos de la sede estén en funcionamiento, este funcionamiento debera ser certificado por el contratista y por el supervisor del contrato de la secretaria TIC por medio de estadisticas de consumo de los puertos.
SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ZONAS WIFI
ZONAS WIFI
4 | 1 | Mickey Mouse | UNIDAD | 3 | 1800000 | 5400000
| 2 | Secretaria de Turismo | UNIDAD | 3 | 1800001 | 5400003
| 3 | Americas con 20 de Julio | UNIDAD | 3 | 1800002 | 5400006
| 4 | Parque Av Newball - Gobernación | UNIDAD | 3 | 1800003 | 5400009
| 5 | Barracuda | UNIDAD | 3 | 1800004 | 5400012
| 6 | Los Almendros Frente al colegio San Antonio | UNIDAD | 3 | 1800005 | 5400015
| 7 | Esquina Hansa Bay (Café Café) | UNIDAD | 3 | 1800006 | 5400018
| 8 | Sound Bay (Parque entrada del Radar) | UNIDAD | 3 | 1800007 | 5400021
| 9 | Spratt Bight con Av Colón (Esquina Casa del Reloj) | UNIDAD | 3 | 1800008 | 5400024
| 10 | Cañon de Morgan | UNIDAD | 3 | 1800009 | 5400027
| 11 | Spratt Bight (Esquina Hotel isleño con Hotel Blue Toné) | UNIDAD | 3 | 1800010 | 5400030
| 12 | Campo Hermoso | UNIDAD | 3 | 1800011 | 5400033
| 13 | Esquina del hotel Tiuna | UNIDAD | 3 | 1800012 | 5400036
| 14 | Parque Manawar | UNIDAD | 3 | 1800013 | 5400039
| 15 | Hotel Bahia Sardina | UNIDAD | 3 | 1800014 | 5400042
| 16 | Altos de natania | UNIDAD | 3 | 1800015 | 5400045
| 17 | Loma barack | UNIDAD | 3 | 1800016 | 5400048
| 18 | Aeropuerto de San Andrés Islas (1er piso) | UNIDAD | 3 | 1800017 | 5400051
| 19 | Aeropuerto de San Andrés Islas (2do psio) | UNIDAD | 3 | 1800018 | 5400054
| 20 | Parque de School House | UNIDAD | 3 | 1800019 | 5400057
| 21 | Parque de Rock Hole | UNIDAD | 3 | 1800020 | 5400060
| 22 | Parque de Ginny Bay | UNIDAD | 3 | 1800021 | 5400063
| 23 | Parque en la Peatonal de Spratt Bight | UNIDAD | 3 | 1800022 | 5400066
| 24 | Parque de la Casa de la Cultura la Loma | UNIDAD | 3 | 1800023 | 5400069
| 25 | Cancha Colegio Antonio Santos El Rancho | UNIDAD | 3 | 1800024 | 5400072
| 26 | Iglesia del Barrio Morris Landing | UNIDAD | 3 | 1800025 | 5400075
| 27 | Cancha Colegio Brook Hills | UNIDAD | 3 | 1800026 | 5400078
| 28 | Sector Little Hill | UNIDAD | 3 | 1800027 | 5400081
| 29 | Cancha Ludoteca Linval⁄Cove | UNIDAD | 3 | 1800028 | 5400084
| 30 | Cerca la Iglesia en Elsy Bar (Emmanuel Baptits Church) | UNIDAD | 3 | 1800029 | 5400087
| 31 | Simpson Well | UNIDAD | 3 | 1800030 | 5400090
| 32 | Polideportivo del Barrio Back Road | UNIDAD | 3 | 1800031 | 5400093
| 33 | El Bight Sagrada Familia | UNIDAD | 3 | 1800032 | 5400096
| 34 | Afueras del Estadio Erwin O´neill | UNIDAD | 3 | 1800033 | 5400099
| 35 | Cocal | UNIDAD | 3 | 1800034 | 5400102
| 36 | Cove Light House | UNIDAD | 3 | 1800035 | 5400105
| 37 | Tropical Park | UNIDAD | 3 | 1800036 | 5400108
| 38 | Orange Hill | UNIDAD | 3 | 1800037 | 5400111
| 39 | Natania (Cerca a Iglesia comunidad bautista de San Andrés Isla) | UNIDAD | 3 | 1800038 | 5400114
| 40 | Punto vive digital loma (inspección de policia) | UNIDAD | 3 | 1800039 | 5400117
| 41 | Punto vive digital sarie bay | UNIDAD | 3 | 1800040 | 5400120
| 42 | Punto vive digital Lab | UNIDAD | 3 | 1800041 | 5400123
| 43 | Tom Hooker | UNIDAD | 3 | 1800042 | 5400126
| 44 | Las Tablitas | UNIDAD | 3 | 1800043 | 5400129
| 45 | Barrio Obrero (Casa Comunal) | UNIDAD | 3 | 1800044 | 5400132
| 46 | Hoyo Soplador | UNIDAD | 3 | 1800045 | 5400135
| 47 | Los Charquitos | UNIDAD | 3 | 1800046 | 5400138
| 48 | Four Corner | UNIDAD | 3 | 1800047 | 5400141
Tres(3) servicios de mantenimiento preventivo que se llevarán a cabo uno cada 2 meses. Los mantenimientos correctivos se hacen según se demande en los puntos WiFi (equipos e instalación eléctrica), de las zonas WiFi.
El proponente estara en la obligacion de hacer un diagnostigo inicial del estado de cada uno de los puntos y relacionar las necesidades para garantizar el funcionamiento integral de cada uno de ellas. Dicho diagnostico debera ser entregado a la entidad por medio de un informe detallado durante los primeros 15 dias de vigencia del contrato.
Las visitas realizadas por el operador deberán ser incluidas dentro de la oferta de servicio que presta el operador en cuanto a los correctivos, cabe resaltar que estas visitas hacen parte del servicio que se presta, por ende deberá estar incluida dentro de la propuesta general.
Nota : El mantenimiento preventivo incluye: Limpieza y engrase de los dispositivos y accesrios como tornilleria y demas, medición de voltajes, cambio de cable de datos o conectores en caso de ser requerido , cambio de orientación de la antena en caso de ser requerido por la Entidad, conexión electrica de las cajas de distribucion de las antenas en caso de ser requerido , todo estos mantenimientos deben ser soportados con material fotografico antes y después con observaciones al estado de los equipos y mediante un formato de mantenimientos de cada equipo.
| Bolsa para compra de repuestos para equipos que sean propiedad de la Entidad para mantenimiento correctivo por demanda para funcionamiento de las Zonas Wi Fi ($200.000.000.oo) |  | GI | 1 |  | 200000000
Para la autorización de la compra de elementos el operador deberá enviar las cotizaciones de los repuestos y/o equipos para su revisión y posterior autorización.
Una vez autorizada la compra de los elementos mediante la bolsa se reportará los tiempos de instalación de estas todo con el fin de llevar seguimiento y tiempos de desconexión de la zona.
CONECTIVIDAD Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA CCTV CÁMARAS
5 | 1 | PLAN DE DATOS LOCAL SAI CAMARAS SIES 5Mbps Servicio de trasmisión de datos de 5 Mbps desde la sala SIES hasta el Comando de policia departamental, ubicación: 12.580040, -81.696694 | Meses | 7 | 7318900 | 51232300
| 2 | CONECTIVIDAD DEL CCTV 2018 Conectividad del CCTV x 100 puntos de acceso cámaras HD (Conectividad de datos ya existente datos IP existentes Fast Ethernet hasta 20 Mbps, por cada cámara). Nota: en caso de que no se pueda poner en funcionamiento la totalidad de las cámaras, este servicio se pagará de manera proporcional. | Meses | 7 | 111444000 | 780108000
| 3 | CONECTIVIDAD DEL CCTV 2018 Conectividad del CCTV x 10 puntos de acceso cámaras 4k (Conectividad de datos ya existente datos IP existentes Fast Ethernet hasta 20 Mbps, por cada cámara). Nota: en caso de que no se pueda poner en funcionamiento la totalidad de las cámaras, este servicio se pagará de manera proporcional. | Meses | 7 | 11144400 | 78010800
| 4 | CONECTIVIDAD DEL CCTV 2018 Conectividad del CCTV x 10 puntos de acceso cámaras Panovu (Conectividad de datos ya existente datos IP existentes Fast Ethernet hasta 50 Mbps, por cada cámara). Nota: en caso de que no se pueda poner en funcionamiento la totalidad de las cámaras, este servicio se pagará de manera proporcional. | Meses | 7 | 32046300 | 224324100
| 5 | SERVICIO PORTADOR FIBRA OSCURA Fibra Oscura de 1 Gbps entre el nodo de agregación del proveedor de servicios de transmisión de datos y el Switch del cliente ubicado en la sala SIES/CCTV | Meses | 7 | 6888200 | 48217400
| 6 | SAI TRANSPORTE E1 Conectividad de dos(2) servicios de portadora E1 para la línea 123 | Meses | 7 | 7199800 | 50398600
| 7 | Bolsa de mantenimiento (VALOR DE ESTE ITEM $200.000.000.oo) | GI | 1 |  | 200000000
SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CCTV CÁMARAS
| 1 | 100 CÁMARAS HD | UNIDAD | 3 | 150000000 | 450000000
| 2 | 10 CÁMARAS 4K | UNIDAD | 3 | 15000000 | 45000000
| 3 | 10 CAMARAS PANOVU | UNIDAD | 3 | 15000000 | 45000000
Tres (3) servicios de mantenimiento preventivo que se llevarán a cabo cada 2 meses despúes de la Instalación de la misma. Los mantenimientos correctivos se hacen según se demande en los puntos (equipos e instalación eléctrica), de las cámaras.
El proponente estara en la obligacion de hacer un diagnóstico inicial del estado de cada uno de los puntos y relacionar las necesidades para garantizar el funcionamiento integral de cada uno de ellas. Dicho diagnostico debera ser entragado a la entidad por medio de .un informe detallado durante los primeros 15 dias de vigencia del contrato.
Para la autorización de la compra de elementos el operador deberá enviar las cotizaciones de los repuestos y/o equipos para su revisión y posterior autorización.
Una vez autorizada la compra de los elementos mediante la bolsa se reportará los tiempos de instalación de estas todo con el fin de llevar seguimiento y tiempos de desconexión de las cámaras.
[5 empty] | TOTAL | 3213395780
3552559095

## EDUCACIÓN
ANEXO 10 ANALISIS ECONOMICO CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CARGOS DE INSTALACIÓN
No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | DIRECCIÓN | TELEFONO | ZONA (URBANA/RURAL) | Tecnología Última Milla | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
1 | 288001000431 | FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL | LOMA FLOWERS HILL | 5129598 | Rural | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
2 | 288001000385 | PHILLIP BEEKMAN LIVINGSTON SENIOR | BARRIO SAN LUIS BAY | 5133029 | Rural | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
3 | 288001000245 | I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | LOMA BROOKS HILL - ANTIGUO ESTADIO DE BEISBOL | 5133344 | Rural | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
4 | 388001000088 | I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | IND AV. SAN LUIS | 5125616/5122372 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
5 | 188001000178 | I.E. EL CARMELO - SEDE PRINCIPAL | IND AV. ROCK HOLLE | 5123710/5127415 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
6 | 188001000135 | ESCUELA ANTONIO NARIÑO | BARRIO LOS ALMENDROS | 5125487 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
7 | 188001000119 | CONCENTRACION PREESCOLAR URBANA | AV. 20 DE JULIO | 5122424 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
8 | 188001000071 | INSTITUTO BOLIVARIANO | LOMA MASSAMY HILL | 5120665 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
9 | 388001000550 | ESCUELA EL ESFUERZO | BARRIO SARIE BAY, ANTIGUO OBRAS PÙBLICAS | 5120791 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
10 | 388001000622 | TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA | BARRIO NATANIA 5TA ETAPA | 5131713 | Urbano | Fibra Óptica | Unidad | 1 | 800000
SERVICIO MENSUAL DE CONECTIVIDAD:
No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | DIRECCIÓN | TELEFONO | ZONA (URBANA/RURAL) | Tecnología Última Milla | ANCHO DE BANDA (Mbps) DE INTERNET CENTRALIZADO | ANCHO DE BANDA DE CONECTIVIDAD | REUSO | ASIMETRÍA | MESES DE SERVICIO | VALOR UNITARIO MENSUAL SERVICIO | VALOR TOTAL OBJETIVO
1 | 288001000431 | FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL | LOMA FLOWERS HILL | 5129598 | Rural | Fibra Óptica | 130 Mbps | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730900 | 33116300
2 | 288001000385 | PHILLIP BEEKMAN LIVINGSTON SENIOR | BARRIO SAN LUIS BAY | 5133029 | Rural | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730901 | 33116307
3 | 288001000245 | I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | LOMA BROOKS HILL - ANTIGUO ESTADIO DE BEISBOL | 5133344 | Rural | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730902 | 33116314
4 | 388001000088 | I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | IND AV. SAN LUIS | 5125616/5122372 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730903 | 33116321
5 | 188001000178 | I.E. EL CARMELO - SEDE PRINCIPAL | IND AV. ROCK HOLLE | 5123710/5127415 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730904 | 33116328
6 | 188001000135 | ESCUELA ANTONIO NARIÑO | BARRIO LOS ALMENDROS | 5125487 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730905 | 33116335
7 | 188001000119 | CONCENTRACION PREESCOLAR URBANA | AV. 20 DE JULIO | 5122424 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730906 | 33116342
8 | 188001000071 | INSTITUTO BOLIVARIANO | LOMA MASSAMY HILL | 5120665 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730907 | 33116349
9 | 388001000550 | ESCUELA EL ESFUERZO | BARRIO SARIE BAY, ANTIGUO OBRAS PÙBLICAS | 5120791 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730908 | 33116356
10 | 388001000622 | TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA | BARRIO NATANIA 5TA ETAPA | 5131713 | Urbano | Fibra Óptica |  | 50 Mbps | 1:1 | 1:1 | 7 | 4730909 | 33116363
[11 empty] | Totales | 47309000 | 339163315
El servicio de instalación solo será cancelado cuando el operador incurra en gastos de instalación, en caso de solo activar el servicio no será reconocido este concepto de pago, la activación se asumira como parte del costo de interconexión en ese caso.
Canal internet dedicado en fibra óptica sin reuso y simétrico de 130 Mbps (Full Dúplex) compartido por 10 sedes educativas.
El Canal estará centralizado y será de uso exclusivo de las 10 sedes educativas.
Cada sede educativa contará con canales privados de interconexión de 50 Mbps hasta el punto donde se entrega el canal de internet dedicado de 130 Mbps. Cada canal debe estar sujeto a esta concentración y la cantidad de sedes educativas que accedan simultáneamente al servicio.
El canal debe tener una solución de última milla en Fibra óptica.
El servicio de conectividad se prestará considerando los períodos activos del calendario escolar 2024, por lo tanto, durante los períodos de vacaciones escolares el servicio se deberá suspender.
Aplicar la seguridad requerida por la ficha técnica del Ministerio de Educación Nacional para el programa conexión total con un UTM centralizado. El proponente debe confirmar si da cumplimiento a este requerimiento y debe explicar la manera en que lo hará, especificando entre otras cosas, que equipo utilizará para tal fin, incluida, su marca, referencia, ubicación, etc.
El servicio de UTM en la nube o ciberseguridad debe ser ofertado en una nube privada y debe proveer protección perimetral a la información y recursos informáticos de las sedes educativas en cumplimiento de la ficha técnica del MEN.
La protección perimetral debe mitigar amenazas y ataques presentes en internet.
El servicio es un complemento de protección para los servicios de internet.
El servicio ofrecido debe contar con herramientas de gestión y administración, el seguimiento de estándares y mejores prácticas.
El servicio de Ciberseguridad debe ser ofrecido con fabricante lider en el cuadrante de Gartner 2021/2022.
Los servicios de Ciberseguridad deben contar con Arquitectura de configuración de Alta Disponibilidad.
El servicio de Ciberseguridad en nube debe contar con los siguientes componentes o funcionales de seguridad:
- Firewall
- VPN
- Antivirus Gateway
- Application Control
- E-amil Protection
- IDS/IPS
- WCF (Web Content Filtering)
- Full UTM (Unified Threat Management)
Los servicios de Ciberseguridad en la nube deben incluir los siguientes componentes de servicios administrados:
- Instalación y puesta en marcha.
- Informe de incidentes críticos presentados (afectación total del servicio) y por solicitud del cliente.
- Almacenamiento de los logs de los Servicios de Ciberseguridad y retención de los logs por 1 mes.
- Gestión de cambios estandar.
- Atención 7x24x365 para incidentes en los equipos (nivel 1).
- Escalamiento y soporte con especialistas de SOC (nivel 2).
Cada sede educativa cuenta con un equipo de borde fortinet serie FWF60F y un fortiap serie FP 234F, para lo cual, el proponente realizará:
- Inspección del estado de los equipos fortinet y Ap´s (fortinet) a nivel eléctrico y de funcionamiento, propiedad de cada sede educativa.
- Verificación de configuración de cada equipo a nivel de routing.
- Validar que los Access Point se encuentren conectados y funcionando en cada sede educativa.
Nota: Ante cualquier daño de los equipos, el proponente deberá entregar el servicio con un router (nivel 3).
El proponente deberá cumplir con la ficha técnica del Ministerio de Educación Nacional para el programa conexión total.
El proponente presentará una oferta donde se compromete a explicar en forma detallada cumple o no con los requerimientos de la ficha técnica del MEN y de que manera se hará en los casos que aplique.
El proponente permitirá a la entidad monitorear la distribución del servicio de conectividad en las sedes educativas de acuerdo al consumo.