## Hoja1
OFERTA TECNICO_ECONOMICA
"Lugar y fecha Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda (Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía MC-RSR-CASA-0XX-2024 cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., en los siguientes términos:"
ÍTEM | EQUIPO | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | CLASE DE MANTENIMIENTO | UND DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | AUTOCLAVE VERTICAL SHINVA® | MICROBIOLOGIA - SUBSEDE SANTAROSA DE CABAL | EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO ALCANZA A INICIAR LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, CUALQUIERA QUE SE PROGRAME. EL EEROR QUE ARROJA ES E-10 QUE CORRESPONDE, SEGÚN MANUAL DEL EQUIPO, A UNA COMUNICACIÓN FALLIDA Y DA COMO SOLUCIÓN CONTACTARSE CON SHINVA POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTES BÁSICOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Balanza Analitica | Laboratorio de Fisicoquimica | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE ADAPTADOR .CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON RESPECTO A REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC17025:2005 Y ACREDITADO POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. SUMINISTRAR REPUESTOS | Preventivo,correctivo | unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | HIELERA | SUBSEDE SANTA ROSA DE CABAL- AULA DE AUDIOVISUALES PLANTAS AGROINDUSTRIALES | VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS CORRIDAS. REVISIÓN DE LOS GASES DE REFRIGERACIÓN Y CAMBIOS DE LOS MISMOS DE SER NECESARIO.REPUESTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PREVENTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | MAQUINA EXPRESO | Sede Kennedy | VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES. SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES | PREVENTIVO - CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | MAQUINA EXPRESO | Comité Cafeteros | VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES. SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES | PREVENTIVO - CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | MAQUINA EXPRESO | Comité Cafeteros | VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES. SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES | PREVENTIVO - CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Estufa a gas | Sede Parque Industrial | Mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de fistos, limpieza general y ajustes, aplicar pintura de alta resistencia a temperaturas y anticorrosiva ,suministro de repuestos. ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO. Entrega con 4 corridas minimo | Preventivo,correctivo | unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Horno Combi | Taller de lacteos. Sede 27 | Mantenimiento preventivo y correctivo, puesta en marcha, ajuste de parametros, SUMINISTRO DE REPUESTOS, SUMINISTRO DE 2 BANDEJAS, INSTALACIÓN SISTEMA DE VAPOR. Suministro de Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con productos | Preventivo,correctivo | unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | EMBUTIDOR A | Taller Pluritecnologico | Mantenimiento preventivo y correctivo, corrección electrica y electronica y pruebas funcionales, cambio de empaques, verificación de motor . Suministro de Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con productos | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | CONCHADORA | Taller Pluritecnologico | Mantenimiento preventivo y correctivo, corrección electrica y electronica y pruebas funcionales, cambio de empaques, verificación de motor . Suministro de Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con productos | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | REFINADORA | Taller Pluritecnologico | Mantenimiento preventivo y correctivo, corrección electrica y electronica y pruebas funcionales, cambio de empaques, verificación de motor . Suministro de Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con productos | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | TOSTADORA DE CACAO | Taller Pluritecnologico | Mantenimiento preventivo y correctivo, corrección electrica y electronica y pruebas funcionales, cambio de empaques, verificación de motor . Suministro de Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con productos | CORRECTIVO | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
En caso de existir discrepancia dentro de la información del presente formato y las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad en el estudio previo, el proponente se hará responsable de la verificación de la información correcta solicitada por la Entidad.
"""XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Anexar documentos e información solicitados en las consideraciones técnicas) Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato. La oferta presentada tiene una validez mínima de XXXXXX (xx) días "
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
XXXXXXXX (DATOS DEL PROPONENTE)