|  |  | FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indique por favor si es responsable de IVA (Si / No) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (Sin IVA) |  |  | VALOR UNITARIO OFERTADO (Sin IVA) |  | VALOR UNITARIO OFERTADO (Con IVA) |  | VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS OFERTADOS (Con IVA) |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo Para el sistema de extinción de incendios a base de agua distribuido en el edificio sede CAN compuesto por una (1) motobomba tipo jockey con todos sus componentes |  | MES | 6 | $ 430.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| 2 | Revisión y limpieza Para veintiséis (26) gabinetes contra incendio con su válvula de presión, dos (2) siamesas de entrada. |  | MES | 6 | $ 310.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| 3 | Mantenimiento preventivo y correctivo: Para el sistema de motobombas compuesta por: 1. Seis (6) motobombas sumergibles Dos (2) de 2HP Dos (2) de 6HP Dos (2) de 10HP 2. Tres (3) motobombas de agua potable c/u de 7.5 HP |  | MES | 9 | $ 705.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| 4 | Lavado y desinfección tanque de agua potable Piso No.1. Tamaño (9X14X2) |  | LAVADO | 2 | $ 1.010.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| 5 | Lavado y desinfección tanque de agua potable Piso No.6. Tamaño (7X3,6X2,5) |  | LAVADO | 2 | $ 790.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| 6 | Lavado y desinfección tanques de aguas residuales: 1. Zona publicaciones Tamaño (1X1X2) 2. Zona Kiosco Tamaño (4X2X2) 3. Zona cuarto de basura Tamaño (1X1X2) 4. Zona sótano Tamaño (2X2X2) |  | LAVADO | 4 | $ 480.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| 7 | Lavado y desinfección tanque trampa de grasa con VACTOR: Tamaño (2X1X1) Lavado de tres (3) trampas de grasa del restaurante |  | LAVADO | 4 | $ 505.000 |  |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS OFERTADOS CON IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |  |

BOLSA DE REPUESTOS

| 8 |  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UND |  | CANT |  | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (Sin IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (Sin IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO (Con IVA) | VALOR TOTAL OFERTADO (Con IVA) |
| 8.1 | Válvulas de registro 3”( incluye accesorios) |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 345.000 | $ | $ | $ |
| 8.2 | Válvula de registro 4”( incluye accesorios) |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 365.000 | $ | $ | $ |
| 8.3 | Válvula de cheque tipo hidro 3” |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 345.000 | $ | $ | $ |
| 8.4 | Presostato 0 – 150 psi |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 245.500 | $ | $ | $ |
| 8.5 | Contactor de 220 voltios - 40 amperios |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 240.000 | $ | $ | $ |
| 8.6 | Relé bimetálico de 40 - 60 amp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 345.000 | $ | $ | $ |
| 8.7 | Boquilla policarbonato 1 1/12 |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 225.000 | $ | $ | $ |
| 8.8 | Manguera (certificada) para gabinete |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 751.000 | $ | $ | $ |
| 8.9 | Manómetro en glicerina 0 - 150 psi |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 465.000 | $ | $ | $ |
| 9 |  |  | MOTOBOMBAS SUMRGIBLES Y TANQUES DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Flotador de Nivel Italiano Aguas Negras Bombas Sumergibles Flotador de Nivel. 10 Amperios 250V. IP 68. 3 Metros de cable. Contactos NC - NO. Voltaje: 110V-220V. |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 285.000 | $ | $ | $ |
| 9.2 | Rodamiento 62 2RS |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 185.000 | $ | $ | $ |
| 9.3 | Rodamiento 5307 |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 235.000 | $ | $ | $ |
| 9.4 | Sello mecánico 1-1 |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 77.500 | $ | $ | $ |
| 9.5 | Camisa |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 435.000 | $ | $ | $ |
| 9.6 | Aceite capella WF ISO 68 |  |  |  | GL |  | 1 |  | $ 162.000 | $ | $ | $ |
| 9.7 | Embobinado Motobomba de 2hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 842.500 | $ | $ | $ |
| 9.8 | Rectificada de Motobomba de 2hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 930.000 | $ | $ | $ |
| 9.9 | Embobinado Motobomba de 6hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 892.500 | $ | $ | $ |
| 9.10 | Rectificada de Motobomba de 6hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 885.000 | $ | $ | $ |
| 9.11 | Rectificada de Motobomba de 10hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $940.000 | $ | $ | $ |
| 9.12 | Manguera corrugada de 3" * 3mts |  |  |  | UND |  | 1 |  | $438.000 | $ | $ | $ |
| 9.13 | Abrazadera Precisión Brand B20hs Todo Gear Inoxidable Gusano Abrazader |  |  |  | UND |  | 1 |  | $188.000 | $ | $ | $ |
| 9.14 | Sirena - Licuadora |  |  |  | UND |  | 1 |  | $245.000 | $ | $ | $ |
| 10 |  |  | MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE (7.5 HP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Rodamiento |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 175.500 | $ | $ | $ |
| 10.2 | Empaquetadura |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 145.000 | $ | $ | $ |
| 10.3 | Embobinado Motobomba de 7.5hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 1.125.000 | $ | $ | $ |
| 10.4 | Rectificada de Motobomba de 7.5hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 858.000 | $ | $ | $ |
| 10.5 | Contactor 16a 110/220 Volts Afxx Tdt |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 341.000 | $ | $ | $ |
| 10.6 | Breaker 40 amp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 245.000 | $ | $ | $ |
| 10.7 | Manómetro glicerina |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 337.000 | $ | $ | $ |
| 10.8 | Impulsor bombas de superficie de 7.5 hp |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 1.124.000 | $ | $ | $ |
| 10.9 | Acople Omega |  |  |  | UND |  | 1 |  | $ 400.000 | $ | $ | $ |
| VALOR TOTAL DE LA BOLSA DE REPUESTOS OFERTADOS INCLUIDO IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |
| SUMATORIA VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS OFERTADOS INCLUIDO IVA MAS VALOR TOTAL DE LA BOLSA DE REPUESTOS OFERTADOS INCLUIDO IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |

Nota 1: El valor de la propuesta incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás contribuciones legales que impliquen la ejecución del contrato.

Nota 2: Si el Oferente no es responsable de IVA, no deberá diligenciar los campos donde se incluye el IVA.

Nota 3: El ìtem 9.6 exento de IVA

___________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente

___________________________________

NIT

___________________________________

Nombre del Representante Legal

___________________________________

Identificación

___________________________________

FIRMA

(Del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta)