
	
	FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA



	Indique por favor si es responsable de IVA (Si / No) 
	 
	
	
	

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND 
	CANT 
	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (Sin IVA)
	VALOR UNITARIO OFERTADO
(Sin IVA)
	
VALOR UNITARIO OFERTADO
(Con IVA)
	VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS OFERTADOS 
(Con IVA) 

	1
	Mantenimiento preventivo y correctivo
Para el sistema de extinción de incendios a base de agua distribuido en el edificio sede CAN compuesto por una (1) motobomba tipo jockey con todos sus componentes
	MES
	6
	$ 430.000
	$
	

$
	 $  

	2
	Revisión y limpieza
Para veintiséis (26) gabinetes contra incendio con su válvula de presión, dos (2) siamesas de entrada.
	MES
	6
	$ 310.000
	$
	
$
	 $    

	3
	Mantenimiento preventivo y correctivo:
Para el sistema de motobombas compuesta por:
1. Seis (6) motobombas sumergibles
Dos (2) de 2HP
Dos (2) de 6HP
Dos (2) de 10HP
2. Tres (3) motobombas de agua potable c/u de 7.5 HP
	MES
	9
	$ 705.000
	$
	



$
	 $    

	4
	Lavado y desinfección tanque de agua potable Piso No.1. Tamaño (9X14X2)
	LAVADO
	2
	$ 1.010.000
	$
	$
	 $    

	5
	Lavado y desinfección tanque de agua potable Piso No.6. Tamaño (7X3,6X2,5)
	LAVADO
	2
	$ 790.000
	$
	$
	 $    

	6
	Lavado y desinfección tanques de aguas residuales:
1. Zona publicaciones         Tamaño (1X1X2)
2. Zona Kiosco                    Tamaño (4X2X2)
3. Zona cuarto de basura    Tamaño (1X1X2)
4. Zona sótano                    Tamaño (2X2X2)
	LAVADO
	4
	$ 480.000
	$
	$
	 $    

	7
	Lavado y desinfección tanque trampa de grasa con VACTOR:
Tamaño (2X1X1)
Lavado de tres (3) trampas de grasa del restaurante
	LAVADO
	4
	[bookmark: _GoBack]$ 505.000
	$
	$
	 $    

	VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS OFERTADOS  CON IVA
	
	$







BOLSA DE REPUESTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	

CANT
	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA
(Sin IVA)
	VALOR UNITARIO OFERTADO
(Sin IVA)
	
VALOR UNITARIO OFERTADO
(Con IVA)
	VALOR TOTAL OFERTADO
 (Con IVA)

	8.1
	Válvulas de registro 3”( incluye accesorios)
	UND
	1
	$ 345.000
	$
	$
	$

	8.2
	Válvula de registro 4”( incluye accesorios)
	UND
	1
	$ 365.000
	$
	$
	$

	8.3
	Válvula de cheque tipo hidro 3”
	UND
	1
	$ 345.000
	$
	$
	$

	8.4
	Presostato 0 – 150 psi
	UND
	1
	$ 245.500
	$
	$
	$

	8.5
	Contactor de 220 voltios - 40 amperios
	UND
	1
	$ 240.000
	$
	$
	$

	8.6
	Relé bimetálico de 40 - 60 amp
	UND
	1
	$ 345.000
	$
	$
	$

	8.7
	Boquilla policarbonato 1 1/12
	UND
	1
	$ 225.000
	$
	$
	$

	8.8
	Manguera (certificada) para gabinete
	UND
	1
	$ 751.000
	$
	$
	$

	8.9
	Manómetro en glicerina 0 - 150 psi
	UND
	1
	             $ 465.000
	$
	$
	$

	9
	
	MOTOBOMBAS SUMRGIBLES Y TANQUES DE AGUA

	9.1
	Flotador de Nivel Italiano Aguas Negras Bombas Sumergibles Flotador de Nivel. 10 Amperios 250V. IP 68. 3 Metros de cable. Contactos NC - NO. Voltaje: 110V-220V.
	UND
	1
	 $ 285.000 
	$
	

$
	$

	9.2
	Rodamiento 62 2RS
	UND
	1
	 $ 185.000 
	$
	$
	$

	9.3
	Rodamiento 5307
	UND
	1
	 $ 235.000 
	$
	$
	$

	9.4
	Sello mecánico 1-1
	UND
	1
	 $ 77.500 
	$
	$
	$

	9.5
	Camisa
	UND
	1
	 $ 435.000 
	$
	$
	$

	9.6
	Aceite capella WF ISO 68
	GL
	1
	 $ 162.000 
	$
	$
	$

	9.7
	Embobinado Motobomba de 2hp
	UND
	1
	 $ 842.500 
	$
	$
	$

	9.8
	Rectificada de Motobomba de 2hp
	UND
	1
	 $ 930.000 
	$
	$
	$

	9.9
	Embobinado Motobomba de 6hp
	UND
	1
	 $ 892.500 
	$
	$
	$

	9.10
	Rectificada de Motobomba de 6hp
	UND
	1
	 $ 885.000 
	$
	$
	$

	9.11
	Rectificada de Motobomba de 10hp
	UND
	1
	$940.000
	$
	$
	$

	9.12
	Manguera corrugada de 3" * 3mts
	UND
	1
	$438.000
	$
	$
	$

	9.13
	Abrazadera Precisión Brand B20hs Todo Gear Inoxidable Gusano Abrazader
	UND
	1
	$188.000
	$
	$
	$

	9.14
	Sirena - Licuadora
	UND
	1
	$245.000
	$
	$
	$

	10
	
	MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE (7.5 HP)

	10.1
	Rodamiento
	UND
	1
	 $ 175.500 
	$
	$
	$

	10.2
	Empaquetadura
	UND
	1
	 $ 145.000 
	$
	$
	$

	10.3
	Embobinado Motobomba de 7.5hp
	UND
	1
	 $ 1.125.000 
	$
	$
	$

	10.4
	Rectificada de Motobomba de 7.5hp
	UND
	1
	 $ 858.000 
	$
	$
	$

	10.5
	Contactor 16a 110/220 Volts Afxx Tdt
	UND
	1
	 $ 341.000 
	$
	$
	$

	10.6
	Breaker 40 amp
	UND
	1
	 $ 245.000 
	$
	$
	$

	10.7
	Manómetro glicerina
	UND
	1
	 $ 337.000 
	$
	$
	$

	10.8
	Impulsor bombas de superficie de 7.5 hp
	UND
	1
	 $ 1.124.000 
	$
	$
	$

	10.9
	Acople Omega
	UND
	1
	 $ 400.000 
	$
	$
	$

	VALOR TOTAL DE LA BOLSA DE REPUESTOS OFERTADOS INCLUIDO IVA
	$

	
	
	
	
	
	

	SUMATORIA VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS OFERTADOS INCLUIDO IVA
MAS VALOR TOTAL DE LA BOLSA DE REPUESTOS OFERTADOS INCLUIDO IVA
	$



Nota 1: El valor de la propuesta incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás contribuciones legales que impliquen la ejecución del contrato.
Nota 2: Si el Oferente no es responsable de IVA, no deberá diligenciar los campos donde se incluye el IVA. 
Nota 3: El ìtem 9.6 exento de IVA



___________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente

___________________________________
NIT

___________________________________
Nombre del Representante Legal

___________________________________
Identificación


___________________________________
FIRMA
(Del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta)






