MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ANEXO TÉCNICO DEFINITIVOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN – SUBASTA INVERSA

PN UPRES DEANT SA SI 043 2024

SUBASTA INVERSA - SECOP II

DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA”.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES:

Los documentos solicitados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas en el Anexo Técnico, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas que se verificarán “CUMPLE O NO CUMPLE”.

EXPERIENCIA PROPONENTE EN OFRECER EL SERVICIO:

Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato.

El oferente deberá acreditar su experiencia con máximo CINCO (5) contratos inscritos en el RUP, cuyo objeto sea en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso, y su sumatoria sea igual o superior al cincuneta por ciento (50%) del valor estimado equivalentes en SMMLV, esto es $ 408,18 SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá únicamente la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes. Si el proponente se presenta a dos o más grupos y/o ítems, en los contratos inscritos en el RUP debe constar por lo menos tres de los siguientes códigos de clasificación UNSPSC. En el evento en que el oferente se presente solo a un grupo o ítem, podrá tener registrado 1 codigo los contratos inscritos en el RUP, así:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- | --- |
| 42142500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Suministro, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | Agujas de inyección y aspiración accesorios |
| 42142600 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Producto para la administración | Jeringa y accesorios |
| 42221500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Producto para la administración intravenosa y arterial | Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas arteriales |
| 42221700 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Producto para la administración intravenosa y arterial | Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y administración |
| 42142700 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Suministro, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | Suministros urológicos |
| 41104100 | Equipos y Suministro de laboratorios, de medición, de observación y prueba | Equipos de laboratorio y científico | Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministro |
| 42311700 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para el cuidado de heridas | Cinta adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para l usos en especialidades |
| 42295500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos quirúrgicos | Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados |
| 42311500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para el cuidado de heridas | Vendas y vendajes y productos relacionados |
| 42272000 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos de resucitación, anestesia y respiratorios | Suministro de intubación |
| 42312400 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para el cuidado de las heridas | Productos para la curación de heridas |
| 42295100 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos quirúrgicos | Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados |
| 42272500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros |
| 42181700 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de examen y control del paciente | Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados |
| 42281900 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para la esterilización médica | Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización |
| 42142700 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | Suministros urológicos |
| 51102700 | Medicamentos y productos farmacéuticos | Medicamento artificiosos | Antiséptico |
| 42271800 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria |
| 42271700 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno |
| 42132200 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Telas y vestidos médicos | Guantes y accesorios médicos |
| 42131600 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Telas y vestidos médicos | Vestuario para el personal sanitario y articulo relacionado |
| 42231500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Nutrición clínica | Suministro y equipos de alimentación enteral |
| 42295453 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos quirúrgicos | Suministros quirúrgicos auxiliares |
| 51102700 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | Medicamentos antiinfecciosos | Antisépticos |
| 42141500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | Bolas de algodón y copitos aplicadores |
| 42182000 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de examen y control del paciente | Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico |
| 42291600 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos quirúrgicos | Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados |
| 42272500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros |
| 42143100 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Suministro, productos de tratamientos y cuidado del enfermo | Equipos y suministros de obstetricia y ginecología |
| 42295500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos quirúrgicos | Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados |
| 42281700 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para la esterilización medica | Soluciones y equipo de limpieza pre- esterilización |
| 42312300 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos para el cuidado de heridas | Productos para limpiar la herida y desbridamiento |
| 42311500 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para el cuidado de heridas | Vendas y vendajes y productos relacionados |
| 42311600 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para el cuidado de heridas | Agentes hemoestáticos tópicos exógenos |
| 42221800 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para la administración intravenosa y arterial | Aparatos para posicionar aguja y catéter intravenoso o arterial |
| 42312300 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para el cuidado de las heridas | Productos para limpiar la herida y desbridamiento |
| 42281900 | Equipos médicos, accesorios y suministro | Productos para la esterilización medica | Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización |
| 42272500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros |
| 42312100 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos para el cuidado de heridas | Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas |
| 41112200 | Equipos y suministro de laboratorio, me medición, de observación y prueba | Instrumeto de medida, observación y ensayo | Instrumento de medida de temperatura y calor |
| 42131500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Telas y vestidos médicos | Vestuario para paciente |
| 42271900 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Productos para la gestión de la vía aérea |
| 42272500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | Aparatos para anestecia y accesorios y suministros |
| 42295400 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos quirúrgicos | Suministros quirúrgicos auxiliares |
| 42131500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Telas y vestidos medicos | Vestuario para pacientes |

Con el fin de que el comité evaluador identifique los contratos que el oferente desea que sean evaluados en su propuesta en referencia al registro único de proponentes que aporta, el oferente deberá diligenciar el formulario de experiencia del proponente o formulario certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia.

NOTA 1: El RUP no podrá tener una vigencia superior a un mes de la presentación de la oferta, expedido en forma virtual con código de verificación. Es de anotar que en cumplimiento del segundo inciso del artículo 6 de la ley 1150 de 2007 dicha experiencia solo se podrá verificar en el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme.

NOTA 2: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia, podrá a través de sus comités verificar la información de experiencia o financiera aportada a las cámaras de comercio para la expedición del registro único de proponentes, considerando lo establecido en el Numeral 22.3 artículo 22 de la Ley 80/93, que reza “…La entidad contratante se reservará la facultad de verificar la información contenida en el certificado expedido por la Cámara de Comercio y en el formulario de clasificación y calificación…” (negrilla fuera de texto).

NOTA 3: Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Unidad Prestadora de Salud Antioquia tomará para la verificación, el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado.

NOTA 4: Si se presenta propuesta por un Consorcio o Unión Temporal, los miembros deberán cumplir con los códigos solicitados, al igual que con la Ubicación establecida en el presente Numeral en la Codificación del Clasificador de Bienes y Servicios mínimo hasta el Tercer Nivel (Clase).

NOTA 5: El oferente deberá anexar copia de la liquidación de los contratos reportados en el RUP, con el fin de verificar el objeto a contratar.

CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente deberá certificar mediante comunicación y aportar documentos que soporten que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, el transporte propio y los medios logísticos propios para la prestación del servicio, se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de tres (5) dias calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; Con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales a requerir, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones.

El oferente deberá informar por escrito, en su oferta la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar que la persona de enlace no sea externa o desconozca del objeto a contratar, la entidad oferente debe certificar y demostrar que tienen una persona de enlace, relacionando los siguientes datos:

Nombre____________________

Teléfonos____________________

Correo electrónico________________

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.

GARANTÍA Y FECHAS DE VENCIMIENTO.

Certificación de Calidad: el oferente debe certificar mediante comunicación escrita: La calidad de los elementos ofertados

- El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.

- El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes al requerimiento.

- El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento a inferior a 180 días.

- Presentar carta de compromiso que certifique que entregará los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en referencias varias de un mismo lote o por lo menos con la misma fecha de vencimiento independientemente del lote, la cual no deberá ser inferior al 75 % de la vida útil otorgada por el INVIMA, contados a partir de la fecha de la entrega de los insumos; salvo para aquellos casos que, por características propias del insumo, no pueda asegurarse una vida útil mayor. En este último caso, al momento de perfeccionamiento de la oferta comercial, se deberá adjuntar una carta de compromiso de cambio del insumo, si el producto no es utilizado antes de su fecha de vencimiento.

- En caso de que la referencia solicitada de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico no cubra las necesidades reales por el paciente y las presentadas por el insumo, la empresa se comprometerá a cambiar los dispositivos médicos, insumos por otras que cubra las especificaciones necesarias en un tiempo no superior a ocho (08) días calendario.

- Si un lote específico de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico es retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo lote del mismo producto, de común acuerdo con el almacén de dispositivos médicos.

- Serán de cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos, insumos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.

- El almacén de dispositivos médicos se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos y estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega. Así mismo, el deterioro físico del embalaje o el empaque que pueda comprometer la calidad del producto entregado, será causal de devolución para su cambio o reposición. En dichos eventos se entenderá que insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos no ha sido recibido a satisfacción.

- La Oportunidad, apoyo técnico y calidad del Oferente deberá ser certificada por escrito.

- Deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato.

- Deberá facturar los servicios prestados de acuerdo con lo convenido en el Contrato.

- Deberá reportar mensualmente la ejecución del Contrato al Líder del Almacén de dispositivos médicos de la unidad prestadora de salud de Antioquia.

- El contratista debe estar inscrito ante la Cámara de Comercio y cumplir con todas las condiciones que la normatividad vigente exige para la distribución y venta de los insumos que ofrece.

- Certificar que en el caso de ser adjudicatario para contratar suministro (guantes limpios y estériles) y se presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentara una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia, en el área administrativa y financiera con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendario.

- Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada paciente.

- El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que el elemento suministrado (insumos médicos - quirúrgico) no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:

Averías en el momento de la entrega

Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.

Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el uso humano.

El Servicio del almacén de la UPRES de Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de (guantes limpios y estériles) estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipulados en el contrato.

- Para plasmar la propuesta se debe diligenciar la información en la plataforma del SECOP (Insumos médico quirúrgico) Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

- Registro INVIMA

Los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación.

Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.

- PARA EL OFERENTE

- Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).

- Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).

- Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo médico en la prestación de servicios en salud.

- Compromiso para oportunidad en la entrega: corresponde al cumplimiento oportuno en la fecha de una entrega previamente pactada con el proveedor; el incumplimiento en ésta, desde el momento de la negociación, puede generar sobrecostos en el almacenamiento por entregas anticipadas o ruptura en el inventario por los retrasos en la fecha de entrega. El contratista luego de legalizar el contrato debe hacer entrega de los bienes en los plazos establecidos y acordados con la institución y en las cantidades definidas por ésta. Después de solicitado el elemento la empresa debe de dar respuesta en un plazo no mayor a 72 horas luego de la solicitud, incluyendo los días festivos.

- Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte de la institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de los dispositivos médicos pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de dispositivos médicos y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso

- Certificar  que en el caso de resultar adjudicatario para contratar insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentará una propuesta a la Unidad Prestadora de salud de Antioquia con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendarios s posteriores a la notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento

- Certificar que, en el caso de resultar adjudicatario para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días calendarios posteriores a notificación por escrito.

- El proveedor debe garantizar que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique.

- Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado insumos, dispositivos médicos, material médico-quirúrgico cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el oferente será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.

- Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la última unidad adquirida por la institución. El oferente debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta.

- Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.  La anterior condición aplica para los siguientes dispositivos médicos:

| # DISPOSITIVO MÉDICO | # EQUIPO COMPLEMENTARIO |
| --- | --- |
| # Placa para electro bisturí bipolar sin cable adulto | # Cable reusable con conector plus estéreo. # Cable reutilizable para electrodo neutro con conector europeo tipo pug |
| # Glutaraldehído 2% Galón | # Tiras para medición de concentración mínima efectiva |
| # Sistema de recolección de fluidos | # Soporte para la colocación del dispositivo médico |
| # Recolector para desecho de materiales cortopunzantes grande con orificio central pequeño provisto de de dispositivo seguridad (trampa o pestañas que impidan la salida de material contaminado | # Soporte para la colocación del dispositivo (20 Unidades) |
| # clorhexidina jabon bolasa x 1000cc | # 20 dispensadores |
| # jabon con gluconato de clorhexidina con valvula dispensadora 1000cc | # 20 dispensadores |

- Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura.

- El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:

- Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos

- Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.

- Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.

- Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

- Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

# El almacén de dispositivos médicos de la Unidad Prestadora de salud de Antioquia en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.

- El oferente se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.

- Para plasmar la propuesta económica se debe diligenciar en el expediente electrónico, en la sección de Cuestionario del aplicativo SECOP II, incluyendo el valor IVA (si aplica). Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.

- Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.

| # DISPOSITIVO MÉDICO | # EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO |
| --- | --- |
| # Equipos para bomba de infusión # Equipos para bomba de infusión radiopaco | # 36 bombas de infusión |
| # Equipo perfusor | # 01 Perfusor |
| # Indicador biológico vapor ampolla | # Incubadora con lectura rápida e impresora |
| # Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible | # Equipo neuro estimulador |

NOTA: Este numeral se debe diligenciar de igual manera en el anexo técnico

REQUISITOS PARA LAS MUESTRAS.

- El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.

- El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique

- Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, ANTES DE LA FECHA Y HORA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO debidamente rotuladas y embaladas, con el propósito de ser evaluadas desde los requisitos de su etiqueta y su funcionalidad según su uso para el cual está diseñado, (se evaluara al menos una unidad por parte del consumidor final, el cual consignara la información en un formato de evaluación técnica del dispositivo medico).Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos:

- Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.

- La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.

- Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.

- Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.

- Los proponentes deberán recoger las muestras en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.

Nota: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($ 250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla, o manual.

Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas.

CONDICIONES DEL CONTRATO

  - LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia, Almacén Sótano, ubicado en la carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera, del municipio de Envigado Antioquia, en el horario de 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

  - FORMA DE EJECUCIÓN

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor (res) del contrato. Estipulando un tiempo de respuesta por parte del contratista hasta 72 horas siguientes a la solicitud para los diferentes requerimientos.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la entrega de los bienes objeto del presente proceso se 31/10/2024 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra, a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción de la carta de inicio.

De manera excepcional, cuando por razones enfocadas a la continuidad de la prestación del servicio y con el fin de dar prevalencia a la protección de los derechos fundamentales, se podrá adicionar y/o prorrogar el futuro contrato conforme a lo normado por la Ley 80 de 1993 y demás normatividad legal vigente aplicable; en caso de tratarse de una adición y/o prorroga de vigencia futura, esta se realizará siempre y cuando se cuente con su respectiva apropiación y autorización del cupo, en concordancia con lo establecido en la Ley 819 de 2003, artículo 10, literal B, para efectos de realizar una debida planeación presupuestal que permita adquirir compromisos que afecten presupuestos de anualidades subsiguientes y así salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional.

  - FORMA DE PAGO

Se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pagos en Plazos Justos, reglamentada por el Decreto 1733 de 2020.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

NOTA: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o los recibidos sean devueltos por la Unidad Prestadora De Salud Antioquia, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Unidad Prestadora De Salud Antioquia realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

NOTA: se compromete a cumplir con lo estipulado en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del proceso de Recepción de Facturas Electrónicas, CIRCULAR NÚMERO 000003 16 ABR 2021 Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DE 2020, (septiembre 17). Actuaciones para garantizar la exigencia de la factura electrónica como soporte de pago a los proveedores del Estado (si aplica).

El pago se realizará dentro de los 60 días calendario una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL, EL CONTRATANTE reanalizara descuento por concepto de estampillas Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la ordenanza 017 de 2018 de la asamblea de Antioquia, equivalente al 0.4% del valor a pagar y la Ordenanza No. 20 de fecha 26 de agosto del 2022 Estampilla Pro Institución Universitaria Digital De Antioquia Iu-Digital, la tarifa será del 0.4% del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contrato, la cuenta de cobro y/o factura debe estar soportada con la certificación de cumplimiento e informe expedido por el supervisor, informe de actividades y demás documentos requeridos por la Dirección  administrativa y financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así:

Contratista o proveedor (emisor).

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Las facturas deben ser electrónicas, cumpliendo con los requisitos del Art.617 del Estatuto Tributario, debe traer el código CUFE y código QR expedido por la DIAN

Las Facturas deben estar dirigidas a nombre de: “UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA” con NIT. 901.363.087-6.

Al igual que las facturas y el certificado de parafiscales deben ser originales no se reciben copias.

El Certificado de Parafiscal debe estar dirigido a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, con fecha al día, informando que la entidad se encuentra a paz y salvo, firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.

Debe adjuntar el RUT actualizado.

Las Entidades que son sin Ánimo de Lucro deben anexar copia del acto administrativo y calificación o readmisión expedido por la DIAN, donde le confirma la permanencia de entidad sin Ánimo de Lucro.

Los RIPS deben estar cargados en el módulo RECUM (Registro de Cuentas Médicas), posterior a esto se debe imprimir el pre-radicado y anexarlo como caratula en las facturas a entregar de forma física en la ventanilla única de Central de Cuentas.

Es un sólo pre-radicado por la cantidad de facturas que se carguen y un solo CD

Anexo a la facturación debe llegar el CD con la información de los RIPS, datos que deben estar completos y sin errores (información diligenciada por cada IPS).

Las entidades al momento de elaborar la Factura de Venta deben enviarla al buzón electrónico de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los pasos a seguir se encuentran en la Circular Externa 016 y 020, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIIF NACION.Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:

Si es en el asunto:

16-01-02-051; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co

código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma.

Si es en la nota final:

16-01-02-051; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co

Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante:  De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

El contratante reanalizara los siguientes descuentos:

Por concepto de estampillas Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la ordenanza 017 de 2018 de la asamblea de Antioquia, la cual autoriza a los Concejos Municipales de Antioquia para adoptar en su jurisdicción el uso de la estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. LA ORDENANZA 41 DE 2020 “SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA TITULO IV estampillas Jaime Isaza Cadavid equivalente al 0.4% del valor a pagar.

En atención a lo establecido en la Ordenanza No. 20 de fecha 26 de agosto del 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA 41 DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, la Unidad Prestadora de salud Antioquia realizara descuento de acuerdo a lo ordenado por LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, quien, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, así:

TITULO VIII: ESTAMPILLA PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL.

ARTÍCULO 357-1. ADOPCIÓN. Adóptese la Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, que se encuentra autorizada por la Ley 2226 de 2022.

ARTÍCULO 357-3. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la estampilla dispuesta en este título, las personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica que suscriban contratos o convenios con el Departamento de Antioquia, las entidades descentralizadas y las entidades del orden nacional que funcionen en el Departamento de Antioquia.

ARTÍCULO 357-5. BASE GRAVABLE. El valor de toda cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas, a favor de personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica, antes de IVA.

ARTÍCULO 357-6. TARIFA. La tarifa será del 0.4% del valor total de la cuenta u

orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas

.

  - SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR.

El supervisor del contrato será el responsable del almacén especializado o quien haga sus veces, o quien designe el ordenador del gasto de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”

- FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará en forma total por todos los ítems de los grupos y/o Ítem según aplique, de acuerdo a la menor oferta presentada en la subasta electrónica, todos los ítems de los grupos y/o Ítem; si se presenta una menor oferta por los grupos y/o ítems. No ofertar la totalidad de los ítems de(el) los grupos(s) inhabilitada la oferta para ese grupo.

FORMULARIO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente deberá diligenciar y presentar el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).

CONDICIONES TÉCNICAS

Los proponentes deberán diligenciar el siguiente formato, anexando en los casos requeridos los soportes a que haya lugar.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN (en caso de que aplique)

| LOTE | ÍTEM | CONDICIÓN TÉCNICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 al 65 | 1 | El oferente mediante comunicado certificara que los insumos a entregar cumplen con las características técnicas minimas exigidas. |  |  |
| 1 al 65 | 2 | El oferente deberá acreditar su experiencia con máximo TRES (3) contratos inscritos en el RUP, cuyo objeto sea en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso, y su sumatoria sea igual o superior al cincuneta por ciento (50%) del valor estimado equivalentes en SMMLV, esto es $ 408,18 SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá únicamente la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes. Si el proponente se presenta a dos o mas grupos y/o ítems, en los contratos inscritos en el RUP debe constar por lo menos tres de los siguientes códigos de clasificación UNSPSC. En el evento en que el oferente se presente solo a un grupo o ítem, podrá tener registrado 1 codigo los contratos inscritos en el RUP |  |  |
| 1 al 65 | 3 | CAPACIDAD OPERATIVA El oferente deberá certificar mediante comunicación y aportar documentos que soporten que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, el transporte propio y los medios logísticos propios para la prestación del servicio, se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de tres (5) dias calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; Con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales a requerir, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones. El oferente deberá informar por escrito, en su oferta la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar que la persona de enlace no sea externa o desconozca del objeto a contratar, la entidad oferente debe certificar y demostrar que tienen una persona de enlace, relacionando los siguientes datos: Nombre____________________ Teléfonos____________________ Correo electrónico________________ |  |  |
| 1 al 65 | 4 | OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES - Garantía y fechas de vencimiento. Certificación de Calidad: el oferente debe certificar mediante comunicación escrita: La calidad de los elementos ofertados - El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. - El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes al requerimiento. - El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento a inferior a 180 días. - Presentar carta de compromiso que certifique que entregará los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en referencias varias de un mismo lote o por lo menos con la misma fecha de vencimiento independientemente del lote, la cual no deberá ser inferior al 75 % de la vida útil otorgada por el INVIMA, contados a partir de la fecha de la entrega de los insumos; salvo para aquellos casos que, por características propias del insumo, no pueda asegurarse una vida útil mayor. En este último caso, al momento de perfeccionamiento de la oferta comercial, se deberá adjuntar una carta de compromiso de cambio del insumo, si el producto no es utilizado antes de su fecha de vencimiento. - En caso de que la referencia solicitada de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico no cubra las necesidades reales por el paciente y las presentadas por el insumo, la empresa se comprometerá a cambiar los dispositivos médicos, insumos por otras que cubra las especificaciones necesarias en un tiempo no superior a ocho (08) días calendario. - Si un lote específico de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico es retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo lote del mismo producto, de común acuerdo con el almacén de dispositivos médicos. - Serán de cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos, insumos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. - El almacén de dispositivos médicos se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos y estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega. Así mismo, el deterioro físico del embalaje o el empaque que pueda comprometer la calidad del producto entregado, será causal de devolución para su cambio o reposición. En dichos eventos se entenderá que insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos no ha sido recibido a satisfacción. - La Oportunidad, apoyo técnico y calidad del Oferente deberá ser certificada por escrito. - Deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato. - Deberá facturar los servicios prestados de acuerdo con lo convenido en el Contrato. - Deberá reportar mensualmente la ejecución del Contrato al Líder del Almacén de dispositivos médicos de la unidad prestadora de salud de Antioquia. - El contratista debe estar inscrito ante la Cámara de Comercio y cumplir con todas las condiciones que la normatividad vigente exige para la distribución. - Certificar que en el caso de ser adjudicatario para contratar suministro (guantes limpios y estériles)y se presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentara una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia , en el área administrativa y financiera con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendario, Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada paciente. - El Futuro Contratistas deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que el elemento suministrado (guantes limpios y estériles) no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición: - Averías en el momento de la entrega - Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad. - Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el uso humano. El Servicio del almacén de la UPRES de Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de los insumos médicos quirúrgicos estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipulados en el contrato. - Para plasmar la propuesta se debe diligenciar la información en la plataforma del SECOP (Insumos médicos quirúrgico Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.). Adjunto al presente estudio previo se suministran los formatos en hoja electrónica. |  |  |
| 1 al 65 | 5 | - Registro INVIMA Los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo. |  |  |
| 1 al 65 | 6 | - Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura. - El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición: - Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos - Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad. - Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano. - Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia - Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado. # El almacén de dispositivos médicos de la Unidad Prestadora de salud de Antioquia en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato. - El oferente se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional. - Para plasmar la propuesta económica se debe diligenciar en el expediente electrónico, en la sección de Cuestionario del aplicativo SECOP II, incluyendo el valor IVA (si aplica). Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.). Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito. - Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio. # DISPOSITIVO MÉDICO; # EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO. # Equipos para bomba de infusión # Equipos para bomba de infusión radiopaco; # 36 bomba de infusión. # Equipo perfusor; # 01 Perfusor. # Indicador biológico vapor ampolla; # Incubadora con lectura rápida e impresora. # Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible; # Equipo neuro estimulador. NOTA: Este numeral se debe diligenciar de igual manera en el anexo técnico |  |  |
| 1 al 65 | 7 | - El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico. En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro. - El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique. - Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, ANTES DE LA FECHA Y HORA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO debidamente rotuladas y embaladas, con el propósito de ser evaluadas desde los requisitos de su etiqueta y su funcionalidad según su uso para el cual está diseñado, (se evaluara al menos una unidad por parte del consumidor final, el cual consignara la información en un formato de evaluación técnica del dispositivo medico).Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos: - Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta. - La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas. - Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra. - Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras. - Los proponentes deberán recoger las muestras en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas. Nota: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla, o manual. Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas. |  |  |
| 1 al 65 | 8 | CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INTEGRAL PARA LOS LITERALES: Costos integrales de transporte a cargo del futuro contratista Oportunidad en la entrega no mayor a 72 horas calendario Pedido completo o según se requiera Condiciones y calidad en el servicio Solución para escasez Compromiso para cumplimiento normatividad rótulos, etiquetas, empaque Compromiso para devoluciones, cambio y reposición inmediata. |  |  |
| 1 al 65 | 9 | Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma. 1. Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 1 al 65 | 10 | EL OFERENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue. |  |  |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representó, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO No. 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

| DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO |  |
| --- | --- |
| ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. |  |
| DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO |  |
| GRUPO 1 (AGUJAS HIPODÉRMICAS Y ULTRAFINA) |  |
| AGUJA DESECHABLE No 18 | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “) |
| AGUJA DESECHABLE No 21 | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “) |
| AGUJA DESECHABLE No 23 | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “) |
| AGUJA DESECHABLE No 26 | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 LARGA (x 1“) |
| AGUJA DESECHABLE No 27 | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 LARGA (x 1“) |
| AGUJA DESECHABLE No 30 | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 30 LARGA (x 1/2) |
| AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G | ESTÉRIL EMPATE UNIVERSAL 4MM(5/32") 32G EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE |
| AGUJAS VACUTAINER | CALIBRE: 21G 1 1/2" (0,8MM) - LONGITUD AGUJA: 38MM. LAS AGUJAS AGUJA DE DOBLE PUNTA, CON SISTEMA CERRADO BIOSEGURO COMPUESTO POR UN TUBO DE VIDRIO Y UN TAPÓN DE PLÁSTICO BLANDO QUE PUEDA SER ATRAVESADO FÁCILMENTE. |
| GRUPO 2 (AGUJA DE ANESTESIA) |  |
| AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25 (PUNTA LAPIZ) | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL AGUJA ESTÉRIL TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS (0.53 X 88 A 90MM) CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ) | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL AGUJA ESTÉRIL TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS (0.42 X 88 A 90 MM) CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |
| AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM | ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 Y/O 22G X 50 MM |
| AGUJA RAQUIDEA N° 20 PUNTA DE LAPIZ | AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, TIPO PUNTA DE LÁPIZ NUMERO 20. |
| AGUJA RAQUIDEA N° 22 PUNTA DE LAPIZ | AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, TIPO PUNTA DE LAPIZ NUMERO 22 |
| BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18FR | CON AGUJA DE PUNCION 18 G PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATÉTER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA |
| GRUPO 3 (JERINGAS) |  |
| JERINGA DESCECHABLES DE 1 CC AGUJA N. 27 G x 1/2" | JERINGA DESCECHABLES DE 1 CC AGUJA N. 27 G x 1/2" |
| JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½ " DE 20 CCC ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO AGUJA SITEMA LUER LOCK ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½" DE 5 CC ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO AGUJA SITEMA LUER LOCK ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½ " 3CC ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO AGUJA SITEMA LUER LOCK ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER 50 ML | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO CON PUNTA DE CATÉTER PARA IRRIGACION ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA | ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO VOLUMEN TOTAL 1 A 3 ML ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½" DE 10 CC ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO AGUJA SITEMA LUER LOCK ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| GRUPO 4 (CATETER) |  |
| CATETER INTRAVENOSO No 14 BIOSEGURO | EMPAQUE INDIVIDUAL MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD EMPATE UNIVERSAL RESISTENCIA AL ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO DE CALIBRE 14 G X 1 ¼” |
| CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO | EMPAQUE INDIVIDUAL MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD EMPATE UNIVERSAL RESISTENCIA AL ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO DE CALIBRE 16 G X 1 ¼” |
| CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO | EMPAQUE INDIVIDUAL MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD EMPATE UNIVERSAL RESISTENCIA AL ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO DE CALIBRE 18 G X 1 ¼” |
| CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO | EMPAQUE INDIVIDUAL MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD EMPATE UNIVERSAL RESISTENCIA AL ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO DE CALIBRE 20 G X 1 ¼” |
| CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO | EMPAQUE INDIVIDUAL MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO ESTÉRIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD EMPATE UNIVERSAL RESISTENCIA AL ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO DE CALIBRE 22 G X 1” |
| CATÉTER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO | EMPAQUE INDIVIDUAL MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO ESTÉRIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD EMPATE UNIVERSAL RESISTENCIA AL ACODAMIENTO FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO DE CALIBRE 24 G X 3/4” |
| CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL LARGO DE LA GUÍA METÁLICA: 50 CM DIMENSIONES DE LA CÁNULA: 18 G X 70 MM LARGO DEL CATÉTER: 20 CM |
| CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIÁTRICO | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL LARGO DE LA GUÍA METÁLICA: 50 CM DIMENSIONES DE LA CÁNULA: 22 G X 38 MM LARGO DEL CATÉTER: 8 CM |
| CATÉTER UMBILICAL 3.0 | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, Catéter umbilical de 3.0 Fr x 40 cm en PVC CON LÍNEA RADIO-PACA TRANSPARENTE Y MARCADO CENTÍMETRO DE 5 A 25CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL |
| CATÉTER UMBILICAL 3.5 | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, Catéter umbilical de 3.5 Fr x 40 cm en PVC CON LÍNEA RADIO-PACA TRANSPARENTE Y MARCADO CENTÍMETRO DE 5 A 25CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL |
| CATÉTER UMBILICAL 4.0 | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, Catéter umbilical de 4.0 Fr x 40 cm en PVC CON LÍNEA RADIO-PACA TRANSPARENTE Y MARCADO CENTÍMETRO DE 5 A 25CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL |
| CATÉTER CENTRAL PARA NEONATO | CATÉTER DE 24G |
| TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO | CONECTOR LUER LOCK O ROSCA Y LUER SLIP Y PUERTO DE ACCESO PARA SITIO DE INYECCIÓN. – NO REUTILIZABLE, ESTERÍL. ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS) PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL |
| LLAVES TRES VIAS | EN EMPAQUE INDUVIDUAL EXENTA DE LATEX, LIPIDO-RESISTENTE, ERSTERIL, DE UN SOLO USO |
| GRUPO 5 (EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA) |  |
| EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON CÁMARA DE GOTEO (10 O 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CONECTOR UNIVERSAL LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO |
| EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS), CONECTOR UNIVERSAL LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS, CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON CONECTOR A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO |
| EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE | CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL |
| BOLSA PARA FLEBOTOMIA | BOLSA PARA COLECTA INFUSION DE SANGRE VOLUMEN DE 450 A 500 ML CON ANTICUAGULANTE |
| GRUPO 6 (SONDAS VESICALES FOLEY Y NELATON) |  |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18 FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22FR, DE 10 A 15 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 18 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18 FR, 30 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 20 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 30 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 22 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 30 ML |
| SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 24 | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 24 FR, 30 ML |
| SONDA VESICAL NELATON No 4 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 4 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 6 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 6 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 8 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 8 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 10 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 10 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 12 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 12 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 14 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 14 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 16 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 16 FR |
| SONDA VESICAL NELATON No 18 | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 18 FR |
| SONDA HIDROFILICA ESTÉRIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 10 | CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGIA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTÉRIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LATEX 10FR |
| SONDA HIDROFILICA ESTERIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 12 | CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGIA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTÉRIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LATEX 12 FR |
| SONDA HIDROFILICA ESTERIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 14 | CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGIA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTERIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LÁTEX 14 FR |
| SONDA HIDROFILICA ESTERIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 16 | CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGÍA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTÉRIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LATEX 16 FR |
| GRUPO 7 (SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIA Y UROSTOMIA) |  |
| BARRERA PARA COLOSTOMIA 45 A 50 MM CONVEXA MOLDEABLE. | BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO CON ARO DE 45 MM A 50MM |
| BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM CONVEXA MOLDEABLE. | BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO BARRERA MEDIDA DE 45 MM A 50MM |
| BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM CONVEXA MOLDEABLE. | BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO BARRERA MEDIDA DE 55 MM A 60MM |
| BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM CONVEXA MOLDEABLE. | BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO BARRERA MEDIDA DE 70 MM A 80MM |
| BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM. | IMPERMEABLE AL OLOR, MEDIDA DE 45 MM A 50 MM CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR, SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO |
| BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM. | IMPERMEABLE AL OLOR, MEDIDA DE 55 MM A 60 MM CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR, SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO |
| BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM. | IMPERMEABLE AL OLOR, MEDIDA DE 70 MM A 80 MM CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR, SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO |
| BOLSA DRENAJE DE UROSTOMIA X 45 MM A 50MM. | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA, CON VÁLVULA DE VACIADO DE DIMENSION 45 MM A 50 MM PARA UROSTOMIAS |
| BOLSA DRENAJE DE UROSTOMIA X 57 MM. | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA, CON VÁLVULA DE VACIADO DE DIMENSION 55 MM A 60 MM PARA UROSTOMIAS |
| PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE OSTOMIA TUBO POR 50 A 60 G | TUBO POR 50 A 60 g PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL |
| POLVO PROTECTORA PARA IRRITACIÓN CUTÁNEA PARA COLOSTOMIAS | CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES, CONTENIDO DE 25 A 30 g, BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR, PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA, FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL |
| BOLSA DE DRENAJE OSTOMÍA DE UNA PIEZA (ILEOSTOMÍA Y COLOSTOMÍA) | BOLSA CON BARRERA INTEGRADA EN UNA SOLA PIEZA, BOLSA DE PLÁSTICO PVC Y EVA CON PANEL POROSO EN CARA POSTERIOR, BARRERA DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA, POLI-ISOBUTILENO, REVESTIDA DE PELÍCULA DE POLIETILENO |
| COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 25MM | COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 30MM |
| COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 30MM | COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 35MM |
| COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 35MM | COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 35MM |
| COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 40mm | COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 40MM |
| BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DE PIERNA, 500, 600, 800ML | VÁLVULA ANTIRREFLUJO PARA PREVENIR EL REGRESO DE LA ORINA DENTRO DEL TUBO. |
| GRUPO 8 (CINTAS DE FIJACION HOSPITALARIA) |  |
| CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICRO POROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO. | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA CON ADHESIVO ACRÍLICO ANCHO: UNA PULGADA ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO SIN ÓXIDO DE ZINC. CAJA POR 10 O 12 UNIDADES |
| ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" TUBO X 5 UNIDADES | ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO ACRÍLICO Y/O CAUCHO NATURAL. PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO CINTA NO ESTÉRIL TUBO X 5 UNIDADES. |
| ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. EMPACADO EN ROLLOS BLANCO ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. EMPACADO EN ROLLOS BLANCO ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| CURA RENDONDA | PELICULA DE POLIETILENO MICROPERFORADA COLOR PIEL CON ADHESIVO ACRILICO 30 MM DE ANCHO PLASTICO GRADO MEDICO CAJA X 100 UNIDADES |
| GRUPO 9 (MALLAS DE POLIPROPILENO) |  |
| MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS | MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DIMENSIONES: 10 X 15 CM PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO. MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO DIMENSIONES: 15 X 15 CM PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| GRUPO 10 (COMPRESAS Y GASAS) |  |
| COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA MEDIDAS: 45 CM X 45 CM EN EMPAQUE INDIVIDUAL DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5 8 PLIEGUES SOBRES X 5 UNIDADES ESTERILES | GASA DOBLE ESTÉRIL GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 7.5 X 7.5 PAQUETE POR TRES |
| GASA NUGAUZE SOBRES X 5 UNIDADES | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 7.5 X 7.5CM (3” X 3”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO ABSORBENTE ,NO TEJIDA SOBRE POR CINCO UNIDADES |
| GASA PRECORTADA TEJIDA ESTERIL 10 X 10 (40x40) DOBLADA EN OCHO PLIEGUES SOBRE POR 3 UNIDADES | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 X 10 CM (4” X 4”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO ABSORBENTE , TEJIDA PAQUETE POR TRES |
| GRUPO 11 (TUBOS ENDOTRAQUIALES) |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5,0 CON BALÓN | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 5,0 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5,0 SIN BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO SIN BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 5,0 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5,5 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 5,5 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6,0 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6,0 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6,5 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6.5 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7,0 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.0 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7,5 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.5 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8,0 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 8,0 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8,5 CON BALON | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 8,5 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6.0 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6.5 MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.0MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.5MM |
| TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 8.0MM |
| GRUPO 12 (DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN) |  |
| EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS EQUIPO PARA UN SOLO USO LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN RADIOPACO | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS EQUIPO PARA UN SOLO USO LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO CON COMPARTIMENTO GRADUADO RADIOPACO |
| EQUIPO DE PERFUSIÓN | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS EQUIPO PARA UN SOLO USO LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| GRUPO 13 (APÓSITOS) |  |
| APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 (ESPUMA) CAJA X 10 UNIDADES | APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN ESTÉRIL. MEDIDAS: 10 CM X 10 CM EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES |
| APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 (ESPUMA) CAJA X 10 UNIDADES | APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN ESTÉRIL. MEDIDAS: 15 CM X 15 CM EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES |
| APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO CAJA X 10 UNIDADES | ESTÉRIL. MEDIDAS: 10 CM X 10 CM EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES |
| APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN: 10 X 10 CM APÓSITO ESTÉRIL. |
| APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 cm CAJA X 10 UNIDADES | APÓSITO ESTÉRIL HIPOALERGENICO DIMENSIÓN 10 X 10 TECNOLOGÍA HIDROFIBRA CAJA X 10 UNIDADES |
| APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM CAJA X 24 UNIDADES | MEDIDA: 7.6 CM X 20.3 CM APÓSITO ESTÉRIL CAJA X 24 UNIDADES |
| APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM CAJA X 50 UNIDADES | MEDIDA: 7.6 X 7.6 APÓSITO ESTÉRIL CAJA X 50 UNIDADES |
| APOSITO CON PLATA IONICA DE 10 X 10 CAJA X 10 UNIDADES | APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO REFORZADO CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA APOSITO SUAVE, ESTERIL, NO TEJIDO, CON PLATA IONCA AL 1.2% MEDIDAS: 10 CM X 10 CM EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES |
| APOSITO CON PLATA IONICA DE 15 X 15 CAJA X 5 UNIDADES | APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO REFORZADO CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA APOSITO SUAVE, ESTERIL, NO TEJIDO, CON PLATA IONCA AL 1.2% MEDIDAS: 15 CM X 15 CM APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO CAJA X 5 UNIDADES |
| GRUPO 14 (APOYO QUIRÚRGICO) |  |
| LAPICES PARA ELECTRO BISTURÍ DESECHABLE | EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON CONTROL MANUAL |
| ELECTRODOS CON CONECTOR PARA DESFIBRILADORES | ELECTRODO MULTIFUNCIONAL NO REUTILIZABLE PARA DESFIBRILACIÓN EXTERNA CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA ESTIMULACIÓN CARDIACA Y MONITORIZACIÓN ECG INDICACIONES DE USO: PACIENTES ADULTOS > 25 KG MATERIAL: FOAM MÉDICO, ESPESOR 1MM ANCHO ADHESIVO: 0,7 CM SUPERFICIE TOTAL (PARA CADA ELECTRODO): 136 CM2 ÁREA ACTIVA (PARA CADA ELECTRODO): 100 CM2 MATERIAL CONDUCTOR: LAMA DE METAL GEL ELECTRO-CONDUCTOR: GEL ADHESIVO CONDUCTOR DE BAJA IMPEDANCIA LARGO DE CABLE: 120 CM CONEXIÓN: CONEXIÓN DE SEGURIDAD ANTI-DESCARGA O CLIP DESFIBRILADORES: Marca: INNOMED Modelos: Cardio-Aid 360-B y CARDIO-AIDTM200-B Marca: NIHON KOHDEN Modelo: TEC-5631K y TEC7621E IMÁGENES ELECTRODOS CON CONECTOR. |
| PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ MONOPOLAR Y BIPOLAR CON CABLE ADULTO | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES CON GEL ADHESIVO PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO. NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB TECNOLOGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR |
| PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ BIPOLAR SIN CABLE ADULTO | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES CON GEL ADHESIVO PARA USAR SIN CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO. NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB TECNOLOGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR |
| CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | LIBRE DE LATEX KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS |
| CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CORRUGADO O EXTENSIBLE. | LIBRE DE LÁTEX KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO |
| GRUPO 15 (PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS) |  |
| PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIO PCAP 400 DE 110MM X 27M EN ROLLO |
| PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA TERMO REACTIVO PLEGADO EN Z - PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA SCHILLER | PAPEL TÉRMICO EN Z O RESMA, CUADRÍCULA ROJA, 114 mm X 150 mm X 75 HOJAS COMO MÍNIMO, MARCA DE CORTE, PARA SCHILLER FT1 / 2.157.037 CARDIOVIT |
| PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 114 MM * 150 MM * 75 HOJAS | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA SHILLER 114 MM * 150 MM * 75 HOJAS |
| PAPEL PARA MONITOREO FETAL 152 MM * 90MM * 150 HOJAS SERIES F3 F6 F9 | PAPEL PARA MONITOREO FETAL EDAM 152 MM * 90MM * 150 HOJAS SERIES F3 F6 F9 |
| PAPEL TÉRMICO MATACHANA ROLLO 58 MM * 20 METROS | PAPEL TÉRMICO MATACHANA ROLLO 58 MM * 20 METROS |
| PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EKG H12 COMEN 210MM*40MM*150MM HOJAS TIPO RESMA * 25 UNIDADES | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EKG H12 COMEN 210MM*40MM*150MM HOJAS TIPO RESMA * 25 UNIDADES |
| GEL ELECTRO CONDUCTOR PARA EKG FRASCO POR 250 ML | GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO. |
| GRUPO 16 (PAPEL GRADO MEDICO) |  |
| PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) MÍN. 100% (LONGITUDINAL) POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA ÓXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U ÓXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2. DIÁMETRO 300 MM X 200 METROS |
| PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE | COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) MÍN. 100% (LONGITUDINAL) POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA ÓXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U ÓXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2. DIÁMETRO 400 MM X 200 METROS |
| GRUPO 17 (SISTEMA DE DRENAJE URINARIO) |  |
| SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | CAPACIDAD 2000CC CON TUBO DE SALIDA ESTERIL CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN CON GANCHO PARA COLGAR CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO SONDA GRADUADA EN CC |
| SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | CAPACIDAD 500CC CON TUBO DE SALIDA ESTERIL CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN CON GANCHO PARA COLGAR CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO SONDA GRADUADA EN CM |
| GRUPO 18 (YODOPOVIDONA) |  |
| YODOPOLIVIDONA ESPUMA | YODOPOVIDONA 8 G/100 ML SOLUCIÓN JABONOSA FRASCO DE 500 A 1000 ML ACCIÓN GERMICIDA |
| YODOPOLIVIDONA SOLUCION | YODOPOVIDONA 10 G/100 ML SOLUCIÓN TÓPICA FRASCO DE 500 A 1000 ML ACCIÓN GERMICIDA |
| GRUPO 19 (TERAPIA RESPIRATORIA) |  |
| HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | MATERIAL PVC GRADO MEDICO KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | MATERIAL PVC GRADO MEDICO KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| INHALOCAMARA PEDIATRICA | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO MÁSCARA ELABORADA EN LATEX PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| INHALOCAMARA ADULTO | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO MÁSCARA ELABORADA EN LATEX PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE y TRANSPARENTE. CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: MÍNIMO 2 METROS. DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO |
| MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 1.0 | MÁSCARA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADA EN SILICONA 100 % CON BALÓN |
| MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 2.0 | MÁSCARA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADA EN SILICONA 100 % CON BALÓN |
| MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 3.0 | MÁSCARA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADA EN SILICONA 100 % CON BALÓN |
| MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 4.0 | MÁSCARA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADA EN SILICONA 100 % CON BALÓN |
| MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 5.0 | MÁSCARA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADA EN SILICONA 100 % CON BALÓN |
| FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX EN EMPAQUE INDIVIDUAL FILTRO ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL HME DOTADO DE CONECTOR, TAPÓN Y PORTA-TAPÓN SIN ROSCA |
| INCENTIVO RESPIRATORIO | PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL ARMADO Y COLUMNA INDICADORA DE PRESIÓN LIBRE DE LÁTEX CON MANGUERA CORRUGADA |
| MASCARA NO REIHALACION ADULTO | MASCARILLA DE OXIGENO, MANGUERA DE OXIGENO (2 A 2.10 M), BOLSA RESERVORIO DE 600 A 750 ML, ALARGADA, BANDAS ELASTICAS Y CLIP PARA NARIZ, VALVULA DE CONTROL EN LA MASCARILLA, ADAPTADOR GIRATORIO PARA EL TUBO DE OXIGENO, SIN LATEX |
| MASCARA NO REIHALACION PEDIATRICO | MASCARA CON BOLSA RESERVORIO Y MEMBRANAS DE CONTROL DE ESPIRACIÓN, DIAFRAGMA DE CONTROL DE BAJA RESISTENCIA QUE PERMITE LA SALIDA DEL AIRE EXHALADO, PREVINIENDO LA NO RE-INHALACIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE PARA AJUSTE BAJO EL MENTÓN DEL PEDIATRÍA, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE ATRÁS DE LA NUCA. TUBO DE EXTENSIÓN DE 2MTS DE LONGITUD CON CONECTOR ESTÁNDAR EN EL EXTREMO. |
| NIPLE O RACORD PARA OXIGENO MEDICINAL | CONECTOR PARA LINEAS DE OXIGENO (RACORD Y TUERCA) FABRIBADO EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA, TUERCA DE SUJECCION TIPO DISS, CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE |
| MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 0 | MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 0 ( PARA USO PEDIÁTRICO) PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL |
| MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 1 | MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 1 ( NO PEDIÁTRICO) PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL |
| MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 | MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 3 ( NO PEDIÁTRICO) PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL |
| MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 | MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 4 PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL |
| MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 | MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 5 PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL |
| MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 6 | MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 6 PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL |
| SUJETADOR TUBO OROTRAQUEAL | CONJUNTO DE BANDA DE POLIURETANO RECUBIERTA EN TELA NYLON LAMINADO, SUAVE Y CONFORTABLE CON LA PIEL DE LA CARA Y EL CUELLO DEL PACIENTE. TIENE UN SISTEMA DE LENGÜETAS DE SUJECIÓN COSIDAS A LA BANDA, CON UN CANAL O SOPORTE EN EL QUE SE APOYA EL TUBO PARA OFRECER MAYOR ESTABILIDAD. LOS EXTREMOS DE LA BANDA SE FIJAN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE CIERRE EXCLUSIVO DE VELCRO, RESISTENTE Y SEGURO QUE PERMITE ADAPTARSE AL CONTORNO DEL CUELLO DEL PACIENTE SEGÚN SU TAMAÑO. COMPATIBLE CON TUBOS ENDOTRAQUEALES DE 7,0 MM HASTA 10 MM DE DIÁMETRO. ELABORADO EN MATERIAL LIVIANO, SUAVE Y FLEXIBLE PARA POSICIONAR EL TUBO SIN RIESGO DE LESIONES AL CONTACTO CON EL PACIENTE |
| SUJETADOR TUBO DE TRAQUESOTOMIA | CON TORNILLO DE AJUSTE RÁPIDO PARA UNA SUJECIÓN SEGURA TRAS LA FIJACIÓN DEL TUBO SIN MOVIMIENTOS. CON CIERRE CON VELCRO. CON APERTURA CENTRAL PERMITE UTILIZAR GRAN VARIEDAD DE TUBOS Y DURANTE EL AJUSTE Y LA FIJACIÓN DEL SUJETADOR LA RESPIRACIÓN PUEDE CONTINUAR SIN RESTRICCIÓN. CON APERTURA LATERAL PERMITE ACCESO PARA LA SUCCIÓN Y LA EXAMINACIÓN VISUAL DE LA BOCA. |
| MASCARAS ORONASALESS NO INVASIVAS CON ARNET TALLA S | MASCARA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, MASCARA ORO-NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, QUE PERMITA PRESIONES ENTRE 0 - 40 CMS/H2O, NO VENTILADANV, COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, ARNÉS AJUSTABLE, CONECTOR DE 22 MM., GIRO DE 360. TALLA S, CONECTOR PARA LÍNEA DE OXÍGENO, DOBLE BORDE EN SILICONA PARA MEJOR ADAPTABILIDAD AL ENTORNO FACIAL, ESPACIO MUERTO VARIA A LA TALLA-VOLUMEN. |
| MASCARAS ORONASALESS NO INVASIVAS CON ARNET TALLA M | MASCARA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, MASCARA ORO-NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, QUE PERMITA PRESIONES EN DISPONIBLES EN TALLA M, CONECTOR PARA LÍNEA DE OXÍGENO, DOBLE BORDE EN SILICONA PARA MEJOR ADAPTABILIDAD AL ENTORNO FACIAL, ESPACIO MUERTO VARIA A LA TALLA-VOLUMEN. |
| MASCARAS ORONASALESS NO INVASIVAS CON ARNET TALLA L | MASCARA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, MASCARA ORO-NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, QUE PERMITA PRESIONES ENTRE 0 - 40 CMS/H2O, NO VENTILADANV, COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, ARNÉS AJUSTABLE, CONECTOR DE 22 MM., GIRO DE 360. TALLA L, CONECTOR PARA LÍNEA DE OXÍGENO, DOBLE BORDE EN SILICONA PARA MEJOR ADAPTABILIDAD AL ENTORNO FACIAL, ESPACIO MUERTO VARIA A LA TALLA-VOLUMEN. |
| CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX EMPAQUE INDIVIDUAL CONECTOR ESTÁNDAR CON TIPS NASALES |
| CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICO | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX EMPAQUE INDIVIDUAL CONECTOR ESTÁNDAR CON TIPS NASALES |
| CANULA NASAL D OXIGENO ADULTO | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX EMPAQUE INDIVIDUAL CONECTOR ESTÁNDAR CON TIPS NASALES |
| CANULA DE GUEDEL No. 0 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 0 |
| CANULA DE GUEDEL No. 1 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 1 |
| CANULA DE GUEDEL No.2 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 2 |
| CANULA DE GUEDEL No. 3 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 3 |
| CANULA DE GUEDEL No. 4 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 4 |
| CANULA DE GUEDEL No. 5 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 5 |
| CANULA DE GUEDEL No. 6 | PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO TAMAÑO 6 |
| FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO PEDIÁTRICO | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
| GRUPO 20 (GUANTES LIMPIOS Y ESTÉRIL) |  |
| GUANTES DE LÁTEX TALLA S CAJA X 100 UNIDADES | PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOS, CON O SIN TALCO ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GUANTES DE LÁTEX TALLA M CAJA X 100 UNIDADES | PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOS, CON O SIN TALCO ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GUANTES DE LÁTEX TALLA L CAJA X100 UNIDADES | PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOS, CON O SIN TALCO ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA S CAJA X 100 UNIDADES | PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOSALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN NITILO, SUAVES, RESISTENTES |
| GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA M CAJA X 100 UNIDADES | PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOSALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN NITILO, SUAVES, RESISTENTES |
| GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 6 | GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 6.0 ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA |
| GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 6 1/2 CAJA X 50 PARES | GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 6.5 ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA |
| GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 7 CAJA X 50 PARES | GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 7.0 ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA |
| GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 7 1/2 CAJA X 50 PARES | GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 7.5 ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA |
| GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 8.0 CAJA X 50 PARES | GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 8.0 ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA |
| GRUPO 21 (ROPA DESECHABLE) |  |
| BATAS PARA PACIENTE DESECHABLES SIN MANGA | BATA PACIENTE / MANGA SISA ELABORADA EN TELA QUIRÚRGICA SMS DE 35GR M2 1.20CM DE LARGO x 1.40 DE ANCHO TALLA: ÚNICA. EMPAQUE: 10 UNIDADES. COLOR: AZUL QUIRÚRGICO |
| BATAS DESECHABLES MANGA LARGA | BATA PACIENTE / MANGA LARGA RESOTADA ELABORADA EN TELA QUIRURGICA SMS DE 35GR M2 1.20M DE LARGO x 1.40 DE ANCHO TALLA: ÚNICA. EMPAQUE: 10 UNIDADES. COLOR: AZUL QUIRÚRGICO |
| GRUPO 22 (VENDAS) |  |
| VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5 | EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO ALGODÓN LAMINADO MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 | EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO ALGODÓN LAMINADO MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5 | EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO ALGODÓN LAMINADO MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5 | COLOR BLANCO Y/O PIEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5 | COLOR BLANCO Y/O PIEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5 | COLOR BLANCO Y/O PIEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS DE GASA 4 X 5 | ALGODÓN 100% MATERIAL ABSORBENTE NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| VENDAS DE GASA 5 X 5 | MATERIAL ABSORBENTE NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS ALGODÓN 100% |
| VENDAS DE GASA 6 X 5 | MATERIAL ABSORBENTE NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS ALGODÓN 100% |
| VENDAS DE YESO 4 X 5 | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO MATERIAL DE CURACIÓN FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO |
| VENDAS DE YESO 5 X 5 | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO MATERIAL DE CURACIÓN FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO |
| VENDAS DE YESO 6 X 5 | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO MATERIAL DE CURACIÓN FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO |
| GRUPO 23 (INSUMOS DE GASTROSTOMÍA) |  |
| BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAPACIDAD 1500 ML |
| SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTON) | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA CON ORIFICIOS LATERALES CÁMARA DE CONTROL SUCCIÓN. |
| SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr | MATERIAL SILICONA ADAPTADOR DE PUERTO EN Y BALÓN INFLABLE DE PUNTA REDONDA EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 24 Fr | MATERIAL SILICONA ADAPTADOR DE PUERTO EN Y BALÓN INFLABLE DE PUNTA REDONDA EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| EXTENSIÓN ESTÁNDAR 30,5 CM PARA BOTO MIC-KEY | SISTEMA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL Y ACCESORIOS EN SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO CON TAPA PARA NUTRICIÓN Y MEDICACIÓN CON VÁLVULA ANTI REFUJO, CON INDICADOR DEL CALIBRE, ALTURA DEL ESTOMA Y POSICIÓN DE CONEXIÓN DE LAS EXTENSIONES. ACCESORIO CONECTOR COMPATIBLE ENFIT DE 60 ML EXTENSIÓN CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO, PIEZA EN /Y/ DE DOS PUERTOS Y CLAMP LONGITUD 30 CM |
| GRUPO 24 (SISTEMAS DE DRENAJE) |  |
| EQUIPO DE SUCCION DE 1/8" | ELEMENTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO CON DREN PORTÁTIL ENTRE 400 A 500 ML CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y AGUJA CALIBRE 1/8” |
| EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4" | ELEMENTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO CON DREN PORTÁTIL ENTRE 400 A 500 ML CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y AGUJA CALIBRE ¼” |
| SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS (LINER) | LINER FLEXIBLE PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS. CON FILTRO, CON GEL SOLIDIFICANTE. CAPACIDAD ENTRE 1500 A 1800 ML |
| CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN Y EQUIPO | LIBRE DE LÁTEX CONECTOR DE 1/4" EN EMPAQUE INDIVIDUAL. |
| EQUIPO PARA SUCCIÓN EXOVAC 1/4 | FABRICADO DE SILICONA GRADO MEDICO DRENAJE DE SILICONA ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, LO QUE PROPORCIONA UN MAYOR FLUJO REDUCIENDO LOS PROCESOS NATURALES DE COAGULACIÓN. EVACUADOR DE 400ML CON 3 RESORTES FÁCIL DE ACTIVAR SE COMPRIME FÁCILMENTE SIN ESFUERZO EL DISEÑO DEL EVACUADOR DE 3 RESORTE MINIMIZA LA RESISTENCIA AL COLAPSO EL TAPÓN PUEDE PRE POSICIONARSE PARA FACILITAR LA EVACUACIÓN Y EL CIERRE DURANTE EL VACIADO, EL SOPORTE DEL TAPÓN MANTIENE EL TAPÓN LEJOS DEL FLUJO EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA. CON PINZA DE SUJECIÓN DEL EVACUADOR QUE PUEDE SUJETARSE A LA CAMA O AL PACIENTE TUBO COMPLETAMENTE TRANSPARENTE E IDEAL PARA EL DRENAJE. CON TROCAR DE ACERO INOXIDABLE DRENAJE 19FR CON TROCAR DE ¼ CON LÍNEA RADIOPACA LIBRE DE LÁTEX NO TOXICA Y LIBRE DE PIRÓGENOS |
| EQUIPO PARA SUCCIÓN EXOVAC 1/8 | FABRICADO DE SILICONA GRADO MEDICO DRENAJE DE SILICONA ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, LO QUE PROPORCIONA UN MAYOR FLUJO REDUCIENDO LOS PROCESOS NATURALES DE COAGULACIÓN. EVACUADOR DE 400ML CON 3 RESORTES FÁCIL DE ACTIVAR SE COMPRIME FÁCILMENTE SIN ESFUERZO EL DISEÑO DEL EVACUADOR DE 3 RESORTE MINIMIZA LA RESISTENCIA AL COLAPSO EL TAPÓN PUEDE PRE POSICIONARSE PARA FACILITAR LA EVACUACIÓN Y EL CIERRE DURANTE EL VACIADO, EL SOPORTE DEL TAPÓN MANTIENE EL TAPÓN LEJOS DEL FLUJO EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA. CON PINZA DE SUJECIÓN DEL EVACUADOR QUE PUEDE SUJETARSE A LA CAMA O AL PACIENTE TUBO COMPLETAMENTE TRANSPARENTE E IDEAL PARA EL DRENAJE. CON TROCAR DE ACERO INOXIDABLE DRENAJE 10FR CON TROCAR DE 1/8 CON LÍNEA RADIOPACA LIBRE DE LÁTEX NO TOXICA Y LIBRE DE PIRÓGENOS |
| SISTEMA DE DRENAJE TARAXICO PLEUR-EVAC | SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO. ESTERIL, ATOXICO, CON CIERRE HERMETICO, DESECHABLE, CON DOS Y TRES CAMARAS, DOS VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION POSITIVA Y NEGATIVA, CON CAPACIDAD ENTRE 2300 A 2500 MIL |
| TUBO A TÓRAX 32 FR | SONDA TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR INTERCALADOS DE MANERA OPUESTA. PLÁSTICO (PVC: CLORURO DE POLIVINILO) CRADO MÉDICO, ATÓXICO, LIBRE DE LÁTEX, BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE |
| TUBO A TÓRAX 34 FR | SONDA TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR INTERCALADOS DE MANERA OPUESTA. PLÁSTICO (PVC: CLORURO DE POLIVINILO) CRADO MÉDICO, ATÓXICO, LIBRE DE LÁTEX, BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE. |
| GRUPO 25 (INSUMOS MÉDICOS) |  |
| ALCOHOL ANTISEPTICO X 750 ML | BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ML A 750 ML CONCENTRACIÓN AL 70% ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO |
| AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | PRESENTACIÓN FRASCO X 120 ML SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4% |
| BAJALENGUAS CAJA * 100 UNID | MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA SUAVE AL TACTO, INOLORO CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS DE UN SOLO USO |
| RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 1 LT | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA R 500 GRAMOS | EN BOLSA POR 500 GRAMOS PURIFICADO PARA USO MEDICINAL ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS |
| APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100 | MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES PUNTA DE ALGODÓN |
| CONOS OTOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS | ESPECULO ESTÁNDAR EN TAMAÑO ADULTO Y PEDIÁTRICO |
| CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | CORTA EL CORDÓN UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO ELABORADOS CON PLÁSTICO DURADERO ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL |
| ESPECULO DESECHABLE MEDIANO | DISPOSITIVO ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL PARA UN SOLO USO ABERTURA GRADUABLE PUEDE SER LUBRICADO LIBRE DE LÁTEX. |
| MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L | MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. TALLA L |
| MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M | MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. TALLA M |
| MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S | MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS.TALLA S |
| HOJAS PARA BISTURÍ NO 10 | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 10 PRODUCTO DESECHABLE |
| HOJAS PARA BISTURÍ NO 11 | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 11 PRODUCTO DESECHABLE |
| HOJAS PARA BISTURÍ NO 15 | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 15 PRODUCTO DESECHABLE |
| HOJAS PARA BISTURÍ NO 20 | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 20 PRODUCTO DESECHABLE |
| GRUPO 26 (INSUMOS MÉDICOS PARA RCP) |  |
| GUÍA PARA INTUBACIÓN ADULTO | ESTÉRIL SIN PUNTA O PUNTA ROMA MALEABLE PARA GESTIONAR VÍA AÉREA |
| GUÍA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA | ESTÉRIL SIN PUNTA O PUNTA ROMA MALEABLE PARA GESTIONAR VÍA AÉREA |
| RESUCITADOR MANUAL - ADULTO DESECHABLE | MASCARILLA-RESUCITADOR MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE ADULTO |
| RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE | MASCARILLA-RESUCITADOR MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE NEONATAL |
| RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE | MASCARILLA-RESUCITADOR MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO |
| CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR 6FR | EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, OBTURADOR Y TUBO MARCADOS, CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO, RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO, OPACO A RX, MANGA DE BAJA PRESIÓN, DE UN SOLO USO (DESECHABLE) |
| CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR 7FR | EN PVC, LIBRE DE LATEX, OBTURADOR Y TUBO MARCADOS, CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO, RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO, OPACO A RX, MANGA DE BAJA PRESIÓN, DE UN SOLO USO (DESECHABLE) |
| CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR 8FR | EN PVC, LIBRE DE LATEX, OBTURADOR Y TUBO MARCADOS, CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO, RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO, OPACO A RX, MANGA DE BAJA PRESIÓN, DE UN SOLO USO (DESECHABLE) |
| GRUPO 27 (TUBO ENDOTRAQUEAL) |  |
| TUBO EN T N°10 | TUBO T, N.º 10 · FABRICADO EN PVC ATÓXICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. |
| TUBO EN T N°12 | TUBO T, N.º 12· FABRICADO EN PVC ATÓXICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. |
| TUBO EN T N°14 | TUBO T , N.º 14· FABRICADO EN PVC ATÓXICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. |
| GRUPO 28 (MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN) |  |
| MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN NUMERO 3 | COMPUESTOS POR TRES PARTES PRINCIPALES: TUBO DE VÍA AÉREA, MASCARILLA Y LÍNEA DE INFLADO SELLO DOBLE (SELLO OROFARÍNGEO Y SELLO ESOFÁGICO). |
| MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN NUMERO 4 | COMPUESTOS POR TRES PARTES PRINCIPALES: TUBO DE VÍA AÉREA, MASCARILLA Y LÍNEA DE INFLADO SELLO DOBLE (SELLO OROFARÍNGEO Y SELLO ESOFÁGICO). |
| MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN NUMERO 5 | COMPUESTOS POR TRES PARTES PRINCIPALES: TUBO DE VÍA AÉREA, MASCARILLA Y LÍNEA DE INFLADO SELLO DOBLE (SELLO OROFARÍNGEO Y SELLO ESOFÁGICO). |
| GRUPO 29 (DRESN PEN ROSE) |  |
| DRESN PEN ROSE 1/4 | MATERIAL EN SILICONA DE 1/4" 6 4 MM DE 17 A 30 CM DISEÑO TUBULAR DE GRADO MÉDICO, CON CIERRE PARA LA SALIDA DE LÍQUIDOS. |
| DRESN PEN ROSE 1/2 | MATERIAL EN SILICONA DE 1/4" 6 4 MM DE 17 A 30 CM DISEÑO TUBULAR DE GRADO MÉDICO, CON CIERRE PARA LA SALIDA DE LÍQUIDOS. |
| GRUPO 30 (ASAS PARA ELECTRO BISTURÍ) |  |
| ASA PARA ELECTRO BISTURÍ 3/32 EN CUBO | ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 10*150ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 20*15ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO AGUJA DE BOLA 70MM. |
| ASA PARA ELECTRO BISTURÍ 3/32 EN ESFERA | ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 10*150ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 20*15ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO AGUJA DE BOLA 70MM. |
| ÍTEMS |  |
| TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 50 UNIDADES | MASCARA FACIAL CON SUJECIÓN ELÁSTICA CAJA POR 50 UNIDADES |
| CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | CINTA DE POLIPROPILENO KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO EN CAJA INDIVIDUAL CONTIENE AGUJAS CON MANGOS TÉCNICA POR VÍA TRANSOBTURADORA (TOT) |
| FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS GALON | AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA. PARA REALIZAR ASPERSIÓN ANTIMICROBIANO APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL GALÓN | LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ML A 5.000 ML BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS |
| DISPOSITIVO INTRAUTERINO | VIDA ÚTIL 5 Y 7 AÑOS. INDICADO PARA LA ANTICONCEPCIÓN. ELABORADO EN COBRE. |
| GLUTARALDEHIDO 2% GALÓN | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.785 ML A 5.000 ML VOLUMEN MÍNIMO, VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS PRODUCTO ESTÉRIL |
| HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO ) | FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO PRESENTACIÓN EN TUBO X 20 A 30 G EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| APÓSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% | APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. EMPAQUE INDIVIDUAL |
| HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| APÓSITO TRASPARENTE PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CAJA POR 100 UNIDADES | TIRAS DE FIJACIÓN: NO TEJIDAS DE CELULOSA/ POLIÉSTER ADHESIVO DE POLIACRILATO ESTÉRIL PRESENTACION: 7CM X 9 CM CAJA POR 100 UNIDADES |
| CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
| CINTA INDICADORA VAPOR | INDICADOR QUÍMICO TIPO 1. ROLLO DE CINTA ADHESIVA SÚPER ADHERENTE IMPRESA CON TINTA INDICADORA. TAMAÑO: 50 M X 19 MM COLOR INICIAL: AMARILLO COLOR FINAL: MARRÓN OSCURO / NEGRO CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. PARA USO EXTERNO. CONDICIONES: 10 MINUTOS, 121 ºC // 2 MINUTOS, 134 ºC. |
| INDICADOR QUÍMICO VAPOR | PRODUCTO PARA UN SOLO USO INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 134 O 135ºC |
| EQUIPO DE IRRIGACIÓN EN Y | PVC, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CAUCHO LATEX, POLYSOPRENO, ACETATO DE CELULOSA, POLIETILENO, RESINA EVA, RESINA ACRILICA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VERSAPOR, ABS, POLIESTER, POLIPROPILENO, PALLFLEX, HOSTAFORM. |
| JABÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON VALVULA DISPENSADORA ENTRE 800CC A 1000CC | JABÓN ANTISÉPTICO COMPUESTO POR UN 2% DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA |
| CLORHEXIDINA JABÓN BOLASA X 1000CC | JABÓN ANTISÉPTICO COMPUESTO POR UN 4% DE CLORHEXIDINA |
| TRAMPA DE LUKENS O RECOLECTORA DE SECRECIONES CAJA POR 50 UNIDADES | RECIPIENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE SECRECIONES MUCOSAS DE LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE, CAPACIDAD DE 40 A 70CC CON GRADUACIONES DE 1ML, HERMÉTICO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, TAPA ROSCA, CAJA POR 50 UNIDADES. |
| TERMÓMETRO DIGITAL | TERMÓMETRO DIGITAL EN EMPAQUE INDIVIDUAL. PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO; 3 1/2DIGITOS. 12.4CM X 1.8CM +/- 1 X 0.9CM(L X A X AL +/-1) |
| APÓSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA | APÓSITO EN MECHA CON 2 CAPAS NO TEJIDAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO 90% - 92,5% Y 1 CAPA CENTRAL DE POLIÉSTER 7,5% - 10%. CAJA X 10 UNIDADES |
| APÓSITOS POSTQUIRURGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 09 CM HASTA 10 CM X 12 CM HASTA 15 CM | APÓSITO DE COB311ERTURA ESTÉRIL POSTOPERATORIO. CON ALMOHADILLA NO TEJIDA DE HIDROFIBRA Y PLATA IÓNICA, COCIDA CON HILOS Y ELASTANOS. CAPA DE POLIURETANO FIJADA ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ANTIBACTERIAL, CON GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, ADHERENCIA A PIEL SEGURA Y DELICADA. IMPERMEABLE AL AGUA. QUE PERMITA EL BAÑO DE PACIENTE O HIDROTERAPIAS, SIN AFECTACIÓN DE LA HERIDA, POR SU CUBRIMIENTO TOTAL |
| ALCOHOL GLICERINADO 1000ML | CADA 100ML CONTIENE 70ML DE ETANOL Y EXCIPIENTES, ADMINISTRACIÓN TÓPICA. |
| CAL SODADA ABSORVENTE DE CAL PARA ANESTESIA X CANECA DE 37 LB | COMPUESTO ACTIVO FORMADO DE UNA MEZCLA DE HIDROXIDO DE CALCIO 80%, HIDROXIDO DE SODIO 15 %, Y AGUA 5 % |
| GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 500ML | CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 500ML |
| SOLUCION SPRAY (solución a base de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% de 240ML). | SOLUCIÓN A BASE DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DE 240ML). |
| PUCH BIOPSIA DERMATOLOGICA # 3 | BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE – MANGO ACANALADO PARA UN AGARRE Y UN CONTROL SEGURO – TAMA?O GRABADO PARA UNA FACIL IDENTIFICACION – ESTERIL Y DESECHABLE. |
| PARCHE OCULAR DE 8,3 CM X 5,6 CM | PARCHE OCULAR DE 8,3 CM X 5,6 CM CAJA ENTRE 12 A 20 UNIDADES |
| CANASTILLA DE OFTALMOLOGÍA O PROTECTOR OCULAR | FABRICACIÓN EN PLÁSTICO CANASTILLA PROTECTORA PARA EL OJO CUMPLE LA FUNCIÓN DE PROTEGER EL OJO DE ROSES DESPUÉS DE CIRUGÍA. |
| PLEUROVAC | BOTELLA DE AGUA PRE-LLENADA PROTECCIÓN ANTIVUELCO CONTRA LA ENTRADA DE AIRE ATMOSFÉRICO MIENTRAS LA ASPIRACIÓN ESTÁ ACTIVADA SUCCIÓN NECESARIA DE 16 LPM GENEROSA CÁMARA DE RECOLECCIÓN DE 2500 CC TUBO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA MEDIDOR DE FUGA DE AIRE PATENTADO CONECTORES SIN AGUJA PUERTOS DE MUESTREO AUTO SELLANTES |
| MECHAS NASALES | MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO NASAL 3/8" X 24" |
| ESTOQUINETA EN ROLLO DE 7 PULGADAS ROLLO DE 100 A 200 MTS | EN ROLLO DE 7 PULGADAS, MEDIDAS 3 X 90 CM-4 X 110 CM-5 X 120 CM-6 X 110 cm. |
| APLICADORES DE NITRATO DE PLATA X 100 | APLICADORES DE NITRATO DE PLATA AL 70% |
| TUBOS DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICA PLÁSTICOS O NYLON | CILINDROS HUECOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE AIRE EN EL OÍDO MEDIO. |
| PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR | COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) MÍN. 100% (LONGITUDINAL) POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA ÓXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U ÓXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2. DIÁMETRO 400 MM X 200 METROS |
| BALON DE BAKRI | FABRICADO EN SILICONA GRADO MEDICO, DE 58 CM DE LARGO CON TUBO DE EXTENSIÓN CON PUNTA DE BOLSA, CON CAPACIDAD DE 800 ML, CON CAPACIDAD DE INSUFLACIÓN DE 250 A 500 ML Y UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE. |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| Es necesaria la contratación teniendo en cuenta que se requiere la adquisición de material quirúrgico, otros materiales y suministros, para la atención de los usuarios del Subsistema de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, con el fin de brindar una oportuna atención asistencial a nuestros usuarios y adecuada prestación del servicio de Sanidad. Se busca obtener la adecuada disponibilidad de insumos médicos quirúrgicos, así como otros materiales y suministros, con el fin de que los servicios asistenciales tales como: odontología, laboratorio clínico, fisioterapia física y respiratoria, enfermería, consulta externa y prioritaria, entre otras, brinden un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios, siendo esta la principal razón de ser de Sanidad Policial. Por otra parte, es importante mencionar que la adquisición de material médico quirúrgico para Unidad Prestadora de Salid Antioquia con el fin de garantizar la cobertura del servicio asistencial. |  |

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones