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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICÍA NACIONAL
 DIRECCIÓN DE SANIDAD
 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

ANEXO TÉCNICO DEFINITIVOS


PROCESO DE CONTRATACIÓN


PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN – SUBASTA INVERSA

PN UPRES DEANT SA SI 043 2024

SUBASTA INVERSA - SECOP II


DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA 


OBJETO: “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA”.


CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES: 

Los documentos solicitados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas en el Anexo Técnico, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas que se verificarán “CUMPLE O NO CUMPLE”.

EXPERIENCIA PROPONENTE EN OFRECER EL SERVICIO:

[bookmark: _Hlk54452954]Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato.

El oferente deberá acreditar su experiencia con máximo CINCO (5) contratos inscritos en el RUP, cuyo objeto sea en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso, y su sumatoria sea igual o superior al cincuneta por ciento (50%) del valor estimado equivalentes en SMMLV, esto es $ 408,18 SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá únicamente la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes. Si el proponente se presenta a dos o más grupos y/o ítems, en los contratos inscritos en el RUP debe constar por lo menos tres de los siguientes códigos de clasificación UNSPSC. En el evento en que el oferente se presente solo a un grupo o ítem, podrá tener registrado 1 codigo los contratos inscritos en el RUP, así:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	42142500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Suministro, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
	Agujas de inyección y aspiración accesorios

	42142600
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Producto para la administración
	Jeringa y accesorios

	42221500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Producto para la administración intravenosa y arterial
	Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas arteriales

	42221700
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Producto para la administración intravenosa y arterial
	Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y administración

	42142700
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Suministro, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
	Suministros urológicos

	41104100
	Equipos y Suministro de laboratorios, de medición, de observación y prueba
	Equipos de laboratorio y científico
	Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministro

	42311700
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para el cuidado de heridas
	Cinta adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para l usos en especialidades

	42295500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos quirúrgicos
	Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

	42311500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para el cuidado de heridas
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	42272000
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorios
	Suministro de intubación

	42312400
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para el cuidado de las heridas
	Productos para la curación de heridas

	42295100
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos quirúrgicos
	Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

	42272500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	42181700
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de examen y control del paciente
	Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

	42281900
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para la esterilización médica
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	42142700
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
	Suministros urológicos

	51102700
	Medicamentos y productos farmacéuticos
	Medicamento artificiosos
	Antiséptico

	42271800
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

	42271700
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

	42132200
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Telas y vestidos médicos
	Guantes y accesorios médicos

	42131600
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Telas y vestidos médicos
	Vestuario para el personal sanitario y articulo relacionado

	42231500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Nutrición clínica
	Suministro y equipos de alimentación enteral

	42295453
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos quirúrgicos
	Suministros quirúrgicos auxiliares

	51102700
	Medicamentos y Productos Farmacéuticos
	Medicamentos antiinfecciosos
	Antisépticos

	42141500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
	Bolas de algodón y copitos aplicadores

	42182000
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de examen y control del paciente
	Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

	42291600
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos quirúrgicos
	Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

	42272500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	42143100
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Suministro, productos de tratamientos y cuidado del enfermo
	Equipos y suministros de obstetricia y ginecología

	42295500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos quirúrgicos
	Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

	42281700
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para la esterilización medica
	Soluciones y equipo de limpieza pre- esterilización

	42312300
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos para el cuidado de heridas
	Productos para limpiar la herida y desbridamiento

	42311500
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para el cuidado de heridas
	Vendas y vendajes y productos relacionados

	42311600
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para el cuidado de heridas
	Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

	42221800
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para la administración intravenosa y arterial
	Aparatos para posicionar aguja y catéter intravenoso o arterial

	42312300
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para el cuidado de las heridas
	Productos para limpiar la herida y desbridamiento

	42281900
	Equipos médicos, accesorios y suministro
	Productos para la esterilización medica
	Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

	42272500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

	42312100
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos para el cuidado de heridas
	Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

	41112200

	Equipos y suministro de laboratorio, me medición, de observación y prueba
	Instrumeto de medida, observación y ensayo
	Instrumento de medida de temperatura y calor

	42131500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Telas y vestidos médicos
	Vestuario para paciente

	42271900
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Productos para la gestión de la vía aérea

	42272500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
	Aparatos para anestecia y accesorios y suministros

	42295400
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos quirúrgicos 
	Suministros quirúrgicos auxiliares

	42131500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Telas y vestidos medicos
	Vestuario para pacientes



Con el fin de que el comité evaluador identifique los contratos que el oferente desea que sean evaluados en su propuesta en referencia al registro único de proponentes que aporta, el oferente deberá diligenciar el formulario de experiencia del proponente o formulario certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia.

NOTA 1: El RUP no podrá tener una vigencia superior a un mes de la presentación de la oferta, expedido en forma virtual con código de verificación. Es de anotar que en cumplimiento del segundo inciso del artículo 6 de la ley 1150 de 2007 dicha experiencia solo se podrá verificar en el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme.

NOTA 2: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia, podrá a través de sus comités verificar la información de experiencia o financiera aportada a las cámaras de comercio para la expedición del registro único de proponentes, considerando lo establecido en el Numeral 22.3 artículo 22 de la Ley 80/93, que reza “…La entidad contratante se reservará la facultad de verificar la información contenida en el certificado expedido por la Cámara de Comercio y en el formulario de clasificación y calificación…” (negrilla fuera de texto).

NOTA 3: Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Unidad Prestadora de Salud Antioquia tomará para la verificación, el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado.

NOTA 4: Si se presenta propuesta por un Consorcio o Unión Temporal, los miembros deberán cumplir con los códigos solicitados, al igual que con la Ubicación establecida en el presente Numeral en la Codificación del Clasificador de Bienes y Servicios mínimo hasta el Tercer Nivel (Clase).

NOTA 5: El oferente deberá anexar copia de la liquidación de los contratos reportados en el RUP, con el fin de verificar el objeto a contratar.

CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente deberá certificar mediante comunicación y aportar documentos que soporten que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, el transporte propio y los medios logísticos propios para la prestación del servicio, se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de tres (5) dias calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; Con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales a requerir, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones.

El oferente deberá informar por escrito, en su oferta la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar que la persona de enlace no sea externa o desconozca del objeto a contratar, la entidad oferente debe certificar y demostrar que tienen una persona de enlace, relacionando los siguientes datos:

Nombre____________________
Teléfonos____________________
Correo electrónico________________

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES 

Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.

GARANTÍA Y FECHAS DE VENCIMIENTO.

Certificación de Calidad: el oferente debe certificar mediante comunicación escrita: La calidad de los elementos ofertados

1. El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.
1. El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes al requerimiento. 
1. El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento a inferior a 180 días.
1. Presentar carta de compromiso que certifique que entregará los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en referencias varias de un mismo lote o por lo menos con la misma fecha de vencimiento independientemente del lote, la cual no deberá ser inferior al 75 % de la vida útil otorgada por el INVIMA, contados a partir de la fecha de la entrega de los insumos; salvo para aquellos casos que, por características propias del insumo, no pueda asegurarse una vida útil mayor. En este último caso, al momento de perfeccionamiento de la oferta comercial, se deberá adjuntar una carta de compromiso de cambio del insumo, si el producto no es utilizado antes de su fecha de vencimiento.
1. En caso de que la referencia solicitada de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico no cubra las necesidades reales por el paciente y las presentadas por el insumo, la empresa se comprometerá a cambiar los dispositivos médicos, insumos por otras que cubra las especificaciones necesarias en un tiempo no superior a ocho (08) días calendario.
1. Si un lote específico de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico es retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo lote del mismo producto, de común acuerdo con el almacén de dispositivos médicos.
1. Serán de cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos, insumos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.
1. El almacén de dispositivos médicos se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos y estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega. Así mismo, el deterioro físico del embalaje o el empaque que pueda comprometer la calidad del producto entregado, será causal de devolución para su cambio o reposición. En dichos eventos se entenderá que insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos no ha sido recibido a satisfacción.
1. La Oportunidad, apoyo técnico y calidad del Oferente deberá ser certificada por escrito.
1. Deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato.
1. Deberá facturar los servicios prestados de acuerdo con lo convenido en el Contrato.
1. Deberá reportar mensualmente la ejecución del Contrato al Líder del Almacén de dispositivos médicos de la unidad prestadora de salud de Antioquia. 
1. El contratista debe estar inscrito ante la Cámara de Comercio y cumplir con todas las condiciones que la normatividad vigente exige para la distribución y venta de los insumos que ofrece.
1. Certificar que en el caso de ser adjudicatario para contratar suministro (guantes limpios y estériles) y se presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentara una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia, en el área administrativa y financiera con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendario.
1. Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada paciente.
1. El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que el elemento suministrado (insumos médicos - quirúrgico) no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:
Averías en el momento de la entrega
Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el uso humano.

El Servicio del almacén de la UPRES de Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de (guantes limpios y estériles) estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipulados en el contrato.

1. Para plasmar la propuesta se debe diligenciar la información en la plataforma del SECOP (Insumos médico quirúrgico) Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

1. Registro INVIMA

Los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación.

Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.

1. PARA EL OFERENTE
1. Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).
1. Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).
1. Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo médico en la prestación de servicios en salud.
1. Compromiso para oportunidad en la entrega: corresponde al cumplimiento oportuno en la fecha de una entrega previamente pactada con el proveedor; el incumplimiento en ésta, desde el momento de la negociación, puede generar sobrecostos en el almacenamiento por entregas anticipadas o ruptura en el inventario por los retrasos en la fecha de entrega. El contratista luego de legalizar el contrato debe hacer entrega de los bienes en los plazos establecidos y acordados con la institución y en las cantidades definidas por ésta. Después de solicitado el elemento la empresa debe de dar respuesta en un plazo no mayor a 72 horas luego de la solicitud, incluyendo los días festivos.
1. Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte de la institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de los dispositivos médicos pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de dispositivos médicos y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso
1. Certificar  que en el caso de resultar adjudicatario para contratar insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentará una propuesta a la Unidad Prestadora de salud de Antioquia con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendarios s posteriores a la notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento
1. Certificar que, en el caso de resultar adjudicatario para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días calendarios posteriores a notificación por escrito.
1. El proveedor debe garantizar que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique.
1. Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado insumos, dispositivos médicos, material médico-quirúrgico cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el oferente será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.
1. Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la última unidad adquirida por la institución. El oferente debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta.
1. Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.  La anterior condición aplica para los siguientes dispositivos médicos:
	DISPOSITIVO MÉDICO
	EQUIPO COMPLEMENTARIO

	Placa para electro bisturí bipolar sin cable adulto
	Cable reusable con conector plus estéreo.
Cable reutilizable para electrodo neutro con conector europeo tipo pug

	Glutaraldehído 2% Galón
	Tiras para medición de concentración mínima efectiva

	Sistema de recolección de fluidos
	Soporte para la colocación del dispositivo médico

	Recolector para desecho de materiales cortopunzantes grande con orificio central pequeño provisto de de dispositivo seguridad (trampa o pestañas que impidan la salida de material contaminado
	Soporte para la colocación del dispositivo (20 Unidades)

	clorhexidina jabon bolasa x 1000cc
	20 dispensadores

	jabon con gluconato de clorhexidina con valvula dispensadora 1000cc
	20 dispensadores




1. Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura. 
1. El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:
1. Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos
1. Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
1. Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.
1. Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
1. Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.
El almacén de dispositivos médicos de la Unidad Prestadora de salud de Antioquia en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.
1. El oferente se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.
1. Para plasmar la propuesta económica se debe diligenciar en el expediente electrónico, en la sección de Cuestionario del aplicativo SECOP II, incluyendo el valor IVA (si aplica). Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).
Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.
1. Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.
	DISPOSITIVO MÉDICO
	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO

	Equipos para bomba de infusión
Equipos para bomba de infusión radiopaco
	36 bombas de infusión

	Equipo perfusor 
	01 Perfusor

	Indicador biológico vapor ampolla
	Incubadora con lectura rápida e impresora

	Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible
	Equipo neuro estimulador



NOTA: Este numeral se debe diligenciar de igual manera en el anexo técnico

REQUISITOS PARA LAS MUESTRAS.

1. El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.
1. El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique
1. Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, ANTES DE LA FECHA Y HORA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO debidamente rotuladas y embaladas, con el propósito de ser evaluadas desde los requisitos de su etiqueta y su funcionalidad según su uso para el cual está diseñado, (se evaluara al menos una unidad por parte del consumidor final, el cual consignara la información en un formato de evaluación técnica del dispositivo medico).Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.
1. La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.
1. Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.
1. Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.
1. Los proponentes deberán recoger las muestras en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.
Nota: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($ 250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla, o manual.   
Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas.


CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia, Almacén Sótano, ubicado en la carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera, del municipio de Envigado Antioquia, en el horario de 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

5.2. FORMA DE EJECUCIÓN 

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor (res) del contrato. Estipulando un tiempo de respuesta por parte del contratista hasta 72 horas siguientes a la solicitud para los diferentes requerimientos.

5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la entrega de los bienes objeto del presente proceso se 31/10/2024 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra, a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción de la carta de inicio.

De manera excepcional, cuando por razones enfocadas a la continuidad de la prestación del servicio y con el fin de dar prevalencia a la protección de los derechos fundamentales, se podrá adicionar y/o prorrogar el futuro contrato conforme a lo normado por la Ley 80 de 1993 y demás normatividad legal vigente aplicable; en caso de tratarse de una adición y/o prorroga de vigencia futura, esta se realizará siempre y cuando se cuente con su respectiva apropiación y autorización del cupo, en concordancia con lo establecido en la Ley 819 de 2003, artículo 10, literal B, para efectos de realizar una debida planeación presupuestal que permita adquirir compromisos que afecten presupuestos de anualidades subsiguientes y así salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional.

5.4. FORMA DE PAGO

Se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pagos en Plazos Justos, reglamentada por el Decreto 1733 de 2020. 

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

NOTA: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o los recibidos sean devueltos por la Unidad Prestadora De Salud Antioquia, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Unidad Prestadora De Salud Antioquia realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

NOTA: se compromete a cumplir con lo estipulado en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del proceso de Recepción de Facturas Electrónicas, CIRCULAR NÚMERO 000003 16 ABR 2021 Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DE 2020, (septiembre 17). Actuaciones para garantizar la exigencia de la factura electrónica como soporte de pago a los proveedores del Estado (si aplica).

El pago se realizará dentro de los 60 días calendario una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL, EL CONTRATANTE reanalizara descuento por concepto de estampillas Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la ordenanza 017 de 2018 de la asamblea de Antioquia, equivalente al 0.4% del valor a pagar y la Ordenanza No. 20 de fecha 26 de agosto del 2022 Estampilla Pro Institución Universitaria Digital De Antioquia Iu-Digital, la tarifa será del 0.4% del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contrato, la cuenta de cobro y/o factura debe estar soportada con la certificación de cumplimiento e informe expedido por el supervisor, informe de actividades y demás documentos requeridos por la Dirección  administrativa y financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).  

NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así: 

Contratista o proveedor (emisor).  

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 

Las facturas deben ser electrónicas, cumpliendo con los requisitos del Art.617 del Estatuto Tributario, debe traer el código CUFE y código QR expedido por la DIAN

Las Facturas deben estar dirigidas a nombre de: “UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA” con NIT. 901.363.087-6.

Al igual que las facturas y el certificado de parafiscales deben ser originales no se reciben copias.
El Certificado de Parafiscal debe estar dirigido a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, con fecha al día, informando que la entidad se encuentra a paz y salvo, firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.

Debe adjuntar el RUT actualizado.

Las Entidades que son sin Ánimo de Lucro deben anexar copia del acto administrativo y calificación o readmisión expedido por la DIAN, donde le confirma la permanencia de entidad sin Ánimo de Lucro.

Los RIPS deben estar cargados en el módulo RECUM (Registro de Cuentas Médicas), posterior a esto se debe imprimir el pre-radicado y anexarlo como caratula en las facturas a entregar de forma física en la ventanilla única de Central de Cuentas.

Es un sólo pre-radicado por la cantidad de facturas que se carguen y un solo CD
Anexo a la facturación debe llegar el CD con la información de los RIPS, datos que deben estar completos y sin errores (información diligenciada por cada IPS).
Las entidades al momento de elaborar la Factura de Venta deben enviarla al buzón electrónico de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los pasos a seguir se encuentran en la Circular Externa 016 y 020, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIIF NACION.Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:

Si es en el asunto:

16-01-02-051; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co

código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma.
Si es en la nota final:
16-01-02-051; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co

Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma 

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). 

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante:  De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. 

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. 

El contratante reanalizara los siguientes descuentos:

Por concepto de estampillas Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la ordenanza 017 de 2018 de la asamblea de Antioquia, la cual autoriza a los Concejos Municipales de Antioquia para adoptar en su jurisdicción el uso de la estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. LA ORDENANZA 41 DE 2020 “SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA TITULO IV estampillas Jaime Isaza Cadavid equivalente al 0.4% del valor a pagar.

En atención a lo establecido en la Ordenanza No. 20 de fecha 26 de agosto del 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA 41 DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, la Unidad Prestadora de salud Antioquia realizara descuento de acuerdo a lo ordenado por LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, quien, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, así:

TITULO VIII: ESTAMPILLA PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL.
ARTÍCULO 357-1. ADOPCIÓN. Adóptese la Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, que se encuentra autorizada por la Ley 2226 de 2022.

ARTÍCULO 357-3. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la estampilla dispuesta en este título, las personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica que suscriban contratos o convenios con el Departamento de Antioquia, las entidades descentralizadas y las entidades del orden nacional que funcionen en el Departamento de Antioquia.

ARTÍCULO 357-5. BASE GRAVABLE. El valor de toda cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas, a favor de personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica, antes de IVA.

ARTÍCULO 357-6. TARIFA. La tarifa será del 0.4% del valor total de la cuenta u
orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas
.
5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR.

El supervisor del contrato será el responsable del almacén especializado o quien haga sus veces, o quien designe el ordenador del gasto de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará en forma total por todos los ítems de los grupos y/o Ítem según aplique, de acuerdo a la menor oferta presentada en la subasta electrónica, todos los ítems de los grupos y/o Ítem; si se presenta una menor oferta por los grupos y/o ítems. No ofertar la totalidad de los ítems de(el) los grupos(s) inhabilitada la oferta para ese grupo.

FORMULARIO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente deberá diligenciar y presentar el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).
CONDICIONES TÉCNICAS 

Los proponentes deberán diligenciar el siguiente formato, anexando en los casos requeridos los soportes a que haya lugar.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN (en caso de que aplique)
	LOTE
	[bookmark: _Hlk156398770]ÍTEM
	CONDICIÓN TÉCNICA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1 al 65
	1
	El oferente mediante comunicado certificara que los insumos a entregar cumplen con las características técnicas minimas exigidas.
	
	

	1 al 65
	2
	El oferente deberá acreditar su experiencia con máximo TRES (3) contratos inscritos en el RUP, cuyo objeto sea en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso, y su sumatoria sea igual o superior al cincuneta por ciento (50%) del valor estimado equivalentes en SMMLV, esto es $ 408,18 SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá únicamente la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes. Si el proponente se presenta a dos o mas grupos y/o ítems, en los contratos inscritos en el RUP debe constar por lo menos tres de los siguientes códigos de clasificación UNSPSC. En el evento en que el oferente se presente solo a un grupo o ítem, podrá tener registrado 1 codigo los contratos inscritos en el RUP
	 
	 

	1 al 65
	3
	CAPACIDAD OPERATIVA 

El oferente deberá certificar mediante comunicación y aportar documentos que soporten que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, el transporte propio y los medios logísticos propios para la prestación del servicio, se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de tres (5) dias calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; Con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales a requerir, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones.
El oferente deberá informar por escrito, en su oferta la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar que la persona de enlace no sea externa o desconozca del objeto a contratar, la entidad oferente debe certificar y demostrar que tienen una persona de enlace, relacionando los siguientes datos:
Nombre____________________
Teléfonos____________________
Correo electrónico________________

	
	

	1 al 65
	4
	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES 

· Garantía y fechas de vencimiento.
Certificación de Calidad: el oferente debe certificar mediante comunicación escrita: La calidad de los elementos ofertados
1. El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.
2. El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes al requerimiento. 
3. El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento a inferior a 180 días.
4. Presentar carta de compromiso que certifique que entregará los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en referencias varias de un mismo lote o por lo menos con la misma fecha de vencimiento independientemente del lote, la cual no deberá ser inferior al 75 % de la vida útil otorgada por el INVIMA, contados a partir de la fecha de la entrega de los insumos; salvo para aquellos casos que, por características propias del insumo, no pueda asegurarse una vida útil mayor. En este último caso, al momento de perfeccionamiento de la oferta comercial, se deberá adjuntar una carta de compromiso de cambio del insumo, si el producto no es utilizado antes de su fecha de vencimiento.
5. En caso de que la referencia solicitada de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico no cubra las necesidades reales por el paciente y las presentadas por el insumo, la empresa se comprometerá a cambiar los dispositivos médicos, insumos por otras que cubra las especificaciones necesarias en un tiempo no superior a ocho (08) días calendario.
6. Si un lote específico de los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico es retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo lote del mismo producto, de común acuerdo con el almacén de dispositivos médicos.
7. Serán de cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos, insumos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.
8. El almacén de dispositivos médicos se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos y estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega. Así mismo, el deterioro físico del embalaje o el empaque que pueda comprometer la calidad del producto entregado, será causal de devolución para su cambio o reposición. En dichos eventos se entenderá que insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos no ha sido recibido a satisfacción.
9. La Oportunidad, apoyo técnico y calidad del Oferente deberá ser certificada por escrito.
10. Deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato.
11. Deberá facturar los servicios prestados de acuerdo con lo convenido en el Contrato.
12. Deberá reportar mensualmente la ejecución del Contrato al Líder del Almacén de dispositivos médicos de la unidad prestadora de salud de Antioquia. 
13. El contratista debe estar inscrito ante la Cámara de Comercio y cumplir con todas las condiciones que la normatividad vigente exige para la distribución.
14. Certificar que en el caso de ser adjudicatario para contratar suministro (guantes limpios y estériles)y se presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentara una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia , en el área administrativa y financiera con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendario, Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada paciente.
15. El Futuro Contratistas deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que el elemento suministrado (guantes limpios y estériles) no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:
1. Averías en el momento de la entrega
1. Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
1. Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el uso humano.

El Servicio del almacén de la UPRES de Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de los insumos médicos quirúrgicos estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipulados en el contrato.
16. Para plasmar la propuesta se debe diligenciar la información en la plataforma del SECOP (Insumos médicos quirúrgico Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).
Adjunto al presente estudio previo se suministran los formatos en hoja electrónica.
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	· Registro INVIMA
Los dispositivos médicos, material médico-quirúrgico deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación
Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.
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	a) Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura. 
b) El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:
· Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos
· Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
· Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.
· Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
· Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

El almacén de dispositivos médicos de la Unidad Prestadora de salud de Antioquia en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.
c) El oferente se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.
d) Para plasmar la propuesta económica se debe diligenciar en el expediente electrónico, en la sección de Cuestionario del aplicativo SECOP II, incluyendo el valor IVA (si aplica). Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).
Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.
e) Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.
	DISPOSITIVO MÉDICO
	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO

	Equipos para bomba de infusión
Equipos para bomba de infusión radiopaco
	36 bomba de infusión

	Equipo perfusor 
	01 Perfusor

	Indicador biológico vapor ampolla
	Incubadora con lectura rápida e impresora

	Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible
	Equipo neuro estimulador



NOTA: Este numeral se debe diligenciar de igual manera en el anexo técnico
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	a. El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.

b. El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique.

c. Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, ANTES DE LA FECHA Y HORA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO debidamente rotuladas y embaladas, con el propósito de ser evaluadas desde los requisitos de su etiqueta y su funcionalidad según su uso para el cual está diseñado, (se evaluara al menos una unidad por parte del consumidor final, el cual consignara la información en un formato de evaluación técnica del dispositivo medico).Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos:

· Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.
· La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.
· Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.
· Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.
· Los proponentes deberán recoger las muestras en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.

Nota: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla, o manual.   
Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas.
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	CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INTEGRAL PARA LOS LITERALES:
Costos integrales de transporte a cargo del futuro contratista
Oportunidad en la entrega no mayor a 72 horas calendario
Pedido completo o según se requiera
Condiciones y calidad en el servicio
Solución para escasez
Compromiso para cumplimiento normatividad rótulos, etiquetas, empaque
Compromiso para devoluciones, cambio y reposición inmediata.
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	Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma.
1. Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.
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	EL OFERENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue.
	
	








Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representó, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

El proponente:





__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones















FORMULARIO No. 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	GRUPO 1 (AGUJAS HIPODÉRMICAS Y ULTRAFINA)

	AGUJA DESECHABLE No 18
	ESTÉRIL
EMPATE UNIVERSAL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “)

	AGUJA DESECHABLE No 21
	ESTÉRIL
EMPATE UNIVERSAL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “)

	AGUJA DESECHABLE No 23
	ESTÉRIL
EMPATE UNIVERSAL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “)

	AGUJA DESECHABLE No 26
	ESTÉRIL
EMPATE UNIVERSAL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 LARGA (x 1“)

	AGUJA DESECHABLE No 27
	ESTÉRIL
EMPATE UNIVERSAL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 LARGA (x 1“)

	AGUJA DESECHABLE No 30
	ESTÉRIL
EMPATE UNIVERSAL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 30 LARGA (x 1/2)

	AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G
	ESTÉRIL 
EMPATE UNIVERSAL 4MM(5/32") 32G 
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER 
NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE

	AGUJAS VACUTAINER
	CALIBRE: 21G 1 1/2" (0,8MM) - LONGITUD AGUJA: 38MM. LAS AGUJAS AGUJA DE DOBLE PUNTA, CON SISTEMA CERRADO BIOSEGURO COMPUESTO POR UN TUBO DE VIDRIO Y UN TAPÓN DE PLÁSTICO BLANDO QUE PUEDA SER ATRAVESADO FÁCILMENTE.

	GRUPO 2 (AGUJA DE ANESTESIA)

	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25 (PUNTA LAPIZ)
	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL
AGUJA ESTÉRIL TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS (0.53 X 88 A 90MM) CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR

	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ)
	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL
AGUJA ESTÉRIL TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS (0.42 X 88 A 90 MM) CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR

	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM
	ESTÉRIL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER
AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION
PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM
 AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

	AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM
	ESTÉRIL
EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER
AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION
PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G  X 50 Y/O  22G X 50 MM

	AGUJA RAQUIDEA N° 20 PUNTA DE LAPIZ 
	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, TIPO PUNTA DE LÁPIZ NUMERO 20.

	AGUJA RAQUIDEA N° 22 PUNTA DE LAPIZ 
	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, TIPO PUNTA DE LAPIZ NUMERO 22

	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18FR
	CON AGUJA DE PUNCION 18 G
PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL
UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL
CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATÉTER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA

	GRUPO 3 (JERINGAS)

	JERINGA DESCECHABLES DE 1 CC AGUJA N. 27 G x 1/2"
	JERINGA DESCECHABLES DE 1 CC AGUJA N. 27 G x 1/2"

	JERINGAS DESECHABLES DE  20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½ " DE 20 CCC
ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION
QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO
CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO
AGUJA SITEMA LUER LOCK
ESTERIL
EMPAQUE INDIVIDUAL 
EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½"  DE 5 CC
ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION
QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO
CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO
AGUJA SITEMA LUER LOCK
ESTERIL
EMPAQUE INDIVIDUAL 
EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½ " 3CC
ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION
QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO
CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO
AGUJA SITEMA LUER LOCK
ESTERIL
EMPAQUE INDIVIDUAL 
EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO

	JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER  50 ML
	ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN
QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR
CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO
CON PUNTA DE CATÉTER PARA IRRIGACION
ESTERIL
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO 

	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA
	ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO VOLUMEN TOTAL 1 A 3 ML ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO 

	JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 
	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½"  DE 10 CC
ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION
QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO
CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO
AGUJA SITEMA LUER LOCK
ESTERIL
EMPAQUE INDIVIDUAL 
EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO



	GRUPO 4 (CATETER)

	CATETER INTRAVENOSO No 14 BIOSEGURO
	EMPAQUE INDIVIDUAL 
MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO
ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD
EMPATE UNIVERSAL 
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.
PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO
TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO
DE CALIBRE 14 G X 1 ¼”

	CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO
	EMPAQUE INDIVIDUAL 
MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO
ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD
EMPATE UNIVERSAL 
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.
PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO
TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO
DE CALIBRE 16 G X 1 ¼”

	CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO
	EMPAQUE INDIVIDUAL 
MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO
ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD
EMPATE UNIVERSAL 
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.
PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO
TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO
DE CALIBRE 18 G X 1 ¼”

	CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO
	EMPAQUE INDIVIDUAL 
MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO
ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD
EMPATE UNIVERSAL 
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.
PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO
TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO
DE CALIBRE 20 G X 1 ¼”

	CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO
	EMPAQUE INDIVIDUAL 
MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO
ESTÉRIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD
EMPATE UNIVERSAL 
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.
PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO
TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO
DE CALIBRE 22 G X 1”

	CATÉTER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO
	EMPAQUE INDIVIDUAL 
MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO
ESTÉRIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD
EMPATE UNIVERSAL 
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN.
PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO
TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO
DE CALIBRE 24 G X 3/4”

	CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL
LARGO DE LA GUÍA METÁLICA: 50 CM
DIMENSIONES DE LA CÁNULA: 18 G X 70 MM
LARGO DEL CATÉTER:  20 CM

	CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIÁTRICO
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL
LARGO DE LA GUÍA METÁLICA: 50 CM
DIMENSIONES DE LA CÁNULA: 22 G X 38 MM
LARGO DEL CATÉTER:  8 CM

	CATÉTER UMBILICAL 3.0
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, Catéter umbilical de 3.0 Fr x 40 cm en PVC CON LÍNEA RADIO-PACA TRANSPARENTE Y MARCADO CENTÍMETRO DE 5 A 25CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL

	CATÉTER UMBILICAL 3.5
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, Catéter umbilical de 3.5 Fr x 40 cm en PVC CON LÍNEA RADIO-PACA TRANSPARENTE Y MARCADO CENTÍMETRO DE 5 A 25CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL

	CATÉTER UMBILICAL 4.0
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, Catéter umbilical de 4.0 Fr x 40 cm en PVC CON LÍNEA RADIO-PACA TRANSPARENTE Y MARCADO CENTÍMETRO DE 5 A 25CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL

	CATÉTER CENTRAL PARA NEONATO
	CATÉTER DE 24G

	TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO
	CONECTOR LUER LOCK O ROSCA Y LUER SLIP
 Y PUERTO DE ACCESO PARA SITIO DE INYECCIÓN. – NO REUTILIZABLE, ESTERÍL.
ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS)
PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL

	LLAVES TRES VIAS
	EN EMPAQUE INDUVIDUAL EXENTA DE LATEX, LIPIDO-RESISTENTE, ERSTERIL, DE UN SOLO USO

	GRUPO 5 (EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA)

	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
	DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
CON CÁMARA DE GOTEO (10 O 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE
CONECTOR UNIVERSAL
LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO
CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS
CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS
CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO

	EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO
	DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS), CONECTOR UNIVERSAL
LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO
CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS, CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE
CON CONECTOR A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO

	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE
	CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE
CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ESTÉRIL

	BOLSA PARA FLEBOTOMIA
	BOLSA PARA COLECTA INFUSION DE SANGRE
VOLUMEN DE 450 A 500 ML
CON ANTICUAGULANTE

	GRUPO 6 (SONDAS VESICALES FOLEY Y NELATON)

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18 FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL 2 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22FR, DE 10 A 15 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 18
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18 FR,  30 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 20
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR,  30 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 22
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR,  30 ML

	SONDA VESICAL FOLEY 3 VÍAS No 24
	SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
3 VÍAS, TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 24 FR,  30 ML

	SONDA VESICAL NELATON No 4
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 4 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 6
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL
TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 6 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 8
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM
CALIBRE 8 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 10
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM
CALIBRE 10 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 12
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 12 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 14
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 14 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 16
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 16 FR

	SONDA VESICAL NELATON No 18
	SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM CALIBRE 18 FR

	SONDA HIDROFILICA ESTÉRIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 10
	CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGIA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTÉRIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LATEX 10FR

	SONDA HIDROFILICA ESTERIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 12
	CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGIA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTÉRIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LATEX 12 FR

	SONDA HIDROFILICA ESTERIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 14
	CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGIA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTERIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LÁTEX 14 FR

	SONDA HIDROFILICA ESTERIL CON TECNOLOGÍA FEELCLEAN PARA CATETERISMO No 16
	CATÉTER HIDROFILICO CON ADITIVO TECHSURF, TECNOLOGÍA FEELCLEAN, EMBUDO DE CLORURO DE POLIVINILO, SOBRE AGUA ESTÉRIL, PET/LAMINADO DE PE, MANGA DE MANIPULACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) CON COLORAMTE AZUL LIBRE DE LATEX 16 FR

	GRUPO 7 (SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIA Y UROSTOMIA)

	BARRERA PARA COLOSTOMIA 45 A 50 MM CONVEXA MOLDEABLE.
	BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO CON ARO DE 45 MM A 50MM

	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM CONVEXA MOLDEABLE.
	 BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO BARRERA MEDIDA DE 45 MM A 50MM

	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM CONVEXA MOLDEABLE.
	 BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO BARRERA MEDIDA DE 55 MM A 60MM

	BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM CONVEXA MOLDEABLE.
	BARRERA CONVEXA MOLDEABLE, ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO BARRERA MEDIDA DE 70 MM A 80MM

	BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM.
	IMPERMEABLE AL OLOR, MEDIDA DE 45 MM A 50 MM CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR, SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO

	BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM.
	IMPERMEABLE AL OLOR, MEDIDA DE 55 MM A 60 MM CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR, SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO

	BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM. 
	IMPERMEABLE AL OLOR, MEDIDA DE 70 MM A 80 MM CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR, SISTEMA DE CIERRE PINZA INCLUIDO

	BOLSA DRENAJE DE UROSTOMIA X 45 MM A 50MM.
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA, CON VÁLVULA DE VACIADO DE DIMENSION 45 MM A 50 MM PARA UROSTOMIAS

	BOLSA DRENAJE DE UROSTOMIA X 57 MM. 
	BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA, CON VÁLVULA DE VACIADO DE DIMENSION 55 MM A 60 MM PARA UROSTOMIAS

	PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE OSTOMIA TUBO POR 50 A 60 G
	TUBO POR 50 A 60 g PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL 

	POLVO PROTECTORA PARA IRRITACIÓN CUTÁNEA PARA COLOSTOMIAS 
	CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES, CONTENIDO DE 25 A 30 g, BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR, PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA, FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL

	BOLSA DE DRENAJE OSTOMÍA DE UNA PIEZA (ILEOSTOMÍA Y COLOSTOMÍA)
	BOLSA CON BARRERA INTEGRADA EN UNA SOLA PIEZA, BOLSA DE PLÁSTICO PVC Y EVA CON PANEL POROSO EN CARA POSTERIOR, BARRERA DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA, POLI-ISOBUTILENO, REVESTIDA DE PELÍCULA DE POLIETILENO

	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 25MM
	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 30MM

	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 30MM
	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 35MM

	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 35MM
	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 35MM

	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 40mm
	COLECTOR URINARIO EXTERNO TIPO CONDÓN DE LÁTEX AUTOADHESIVO 40MM

	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DE PIERNA, 500, 600, 800ML
	VÁLVULA ANTIRREFLUJO PARA PREVENIR EL REGRESO DE LA ORINA DENTRO DEL TUBO.

	GRUPO 8 (CINTAS DE FIJACION HOSPITALARIA)

	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICRO POROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.
	CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA CON ADHESIVO ACRÍLICO
ANCHO: UNA PULGADA ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN
ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO SIN ÓXIDO DE ZINC. CAJA POR 10 O 12 UNIDADES

	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4" TUBO X 5 UNIDADES
	ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO ACRÍLICO Y/O CAUCHO NATURAL.
PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO CINTA NO ESTÉRIL TUBO X 5 UNIDADES.

	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10
	CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM
CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL.
EMPACADO EN ROLLOS
BLANCO
ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD

	ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR
	CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM
CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL.
EMPACADO EN ROLLOS
BLANCO
ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD

	CURA RENDONDA
	PELICULA DE POLIETILENO MICROPERFORADA COLOR PIEL
CON ADHESIVO ACRILICO
30 MM DE ANCHO
PLASTICO GRADO MEDICO
CAJA X 100 UNIDADES

	GRUPO 9 (MALLAS DE POLIPROPILENO)

	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS 
	MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE
DIMENSIONES: 10 X 15 CM
PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS
	MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS
PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS
EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO.
MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO
DIMENSIONES: 15 X 15 CM
PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	GRUPO 10 (COMPRESAS Y GASAS)

	COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
	COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA
MEDIDAS: 45 CM X 45 CM
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES
PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES

	GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5 8 PLIEGUES SOBRES X 5 UNIDADES ESTERILES
	GASA DOBLE ESTÉRIL
GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 7.5 X 7.5 
PAQUETE POR TRES

	GASA NUGAUZE SOBRES X 5 UNIDADES
	GASA ESTÉRIL EN SOBRES  INDIVIDUALES
GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 7.5 X 7.5CM (3” X 3”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO
ABSORBENTE ,NO TEJIDA
SOBRE POR CINCO UNIDADES 

	GASA PRECORTADA TEJIDA ESTERIL 10 X 10  (40x40) DOBLADA EN OCHO PLIEGUES SOBRE POR 3 UNIDADES
	GASA ESTÉRIL EN SOBRES  INDIVIDUALES
GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 X 10 CM (4” X 4”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO
ABSORBENTE , TEJIDA
PAQUETE POR TRES 

	GRUPO 11 (TUBOS ENDOTRAQUIALES)

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5,0 CON BALÓN
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 5,0 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5,0 SIN BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO SIN BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 5,0 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5,5 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 5,5 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6,0 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6,0 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6,5 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6.5 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7,0 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.0 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7,5 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.5 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8,0 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 8,0 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8,5 CON BALON
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN PARA ANESTESIA
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 8,5 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6.0 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 6.5 MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.0MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 7.5MM

	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO
	TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO CON BALÓN ESPIRAL EN ACERO
EN EMPAQUE INDIVIDUAL CALIBRE: 8.0MM

	GRUPO 12 (DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)

	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS EQUIPO PARA UN SOLO USO LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO CON COMPARTIMENTO GRADUADO

	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN RADIOPACO                                      
	PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS EQUIPO PARA UN SOLO USO LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO CON COMPARTIMENTO GRADUADO
RADIOPACO

	EQUIPO DE PERFUSIÓN
	PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS EQUIPO PARA UN SOLO USO LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO CON COMPARTIMENTO GRADUADO

	GRUPO 13 (APÓSITOS)

	APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10   (ESPUMA) CAJA X 10 UNIDADES
	APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN ESTÉRIL. MEDIDAS: 10 CM X 10 CM EMPAQUE INDIVIDUAL  CAJA X 10 UNIDADES

	APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15   (ESPUMA) CAJA X 10 UNIDADES
	APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN ESTÉRIL. MEDIDAS: 15 CM X 15 CM
EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES     

	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO CAJA X 10 UNIDADES
	ESTÉRIL. MEDIDAS: 10 CM X 10 CM
EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES

	APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN: 10 X 10 CM
APÓSITO ESTÉRIL.

	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 cm CAJA X 10 UNIDADES
	APÓSITO ESTÉRIL HIPOALERGENICO DIMENSIÓN 10 X 10  
TECNOLOGÍA HIDROFIBRA CAJA X 10 UNIDADES

	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM   CAJA X 24 UNIDADES
	MEDIDA: 7.6 CM X 20.3 CM 
APÓSITO ESTÉRIL CAJA X 24 UNIDADES

	APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM     CAJA X 50 UNIDADES
	MEDIDA: 7.6 X 7.6
APÓSITO ESTÉRIL CAJA X 50 UNIDADES

	APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10 CAJA X 10 UNIDADES
	APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO
REFORZADO CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA
APOSITO SUAVE, ESTERIL, NO TEJIDO, CON PLATA IONCA AL 1.2%
MEDIDAS: 10 CM X 10 CM 
EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10 UNIDADES

	APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15  CAJA X 5 UNIDADES
	APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO
REFORZADO CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA
APOSITO SUAVE, ESTERIL, NO TEJIDO, CON PLATA IONCA AL 1.2%
MEDIDAS: 15 CM X 15 CM 
APOSITO POTENCIADO CON EDTA+CLORURO DE BENCETONIO CAJA X 5 UNIDADES

	GRUPO 14 (APOYO QUIRÚRGICO)

	LAPICES PARA ELECTRO BISTURÍ DESECHABLE
	EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON CONTROL MANUAL

	ELECTRODOS CON CONECTOR PARA DESFIBRILADORES 
	ELECTRODO MULTIFUNCIONAL NO REUTILIZABLE PARA DESFIBRILACIÓN EXTERNA CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA ESTIMULACIÓN CARDIACA Y MONITORIZACIÓN ECG INDICACIONES DE USO: PACIENTES ADULTOS > 25 KG MATERIAL: FOAM MÉDICO, ESPESOR 1MM ANCHO ADHESIVO: 0,7 CM SUPERFICIE TOTAL (PARA CADA ELECTRODO): 136 CM2 ÁREA ACTIVA (PARA CADA ELECTRODO): 100 CM2 MATERIAL CONDUCTOR: LAMA DE METAL GEL ELECTRO-CONDUCTOR: GEL ADHESIVO CONDUCTOR DE BAJA IMPEDANCIA LARGO DE CABLE: 120 CM CONEXIÓN: CONEXIÓN DE SEGURIDAD ANTI-DESCARGA O CLIP 

DESFIBRILADORES: 

Marca: INNOMED Modelos: Cardio-Aid 360-B y CARDIO-AIDTM200-B 
Marca: NIHON KOHDEN Modelo: TEC-5631K y TEC7621E

IMÁGENES ELECTRODOS CON CONECTOR.
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	PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ MONOPOLAR Y BIPOLAR CON CABLE ADULTO
	PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX
EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES
CON GEL ADHESIVO
PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO.
NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB
TECNOLOGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR

	PLACA PARA ELECTRO BISTURÍ BIPOLAR SIN CABLE ADULTO
	PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX
EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES
CON GEL ADHESIVO
PARA USAR SIN  CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO.
NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB
TECNOLOGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR

	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO
	LIBRE DE LATEX
KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS

	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CORRUGADO O EXTENSIBLE.
	LIBRE DE LÁTEX KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO EN EMPAQUE INDIVIDUAL BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO

	GRUPO 15  (PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS)

	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS
	PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIO PCAP 400 DE 110MM X 27M EN ROLLO

	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA TERMO REACTIVO PLEGADO EN Z - PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA SCHILLER
	PAPEL TÉRMICO EN Z O RESMA, CUADRÍCULA ROJA, 114 mm X 150 mm X 75 HOJAS COMO MÍNIMO, MARCA DE CORTE, PARA SCHILLER FT1 / 2.157.037 CARDIOVIT

	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 114 MM * 150 MM * 75 HOJAS
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA SHILLER 114 MM * 150 MM * 75 HOJAS

	PAPEL PARA MONITOREO FETAL 152 MM * 90MM * 150 HOJAS SERIES F3 F6 F9
	PAPEL PARA MONITOREO FETAL EDAM 152 MM * 90MM * 150 HOJAS SERIES F3 F6 F9

	PAPEL TÉRMICO MATACHANA ROLLO 58 MM * 20 METROS
	PAPEL TÉRMICO MATACHANA ROLLO 58 MM * 20 METROS

	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EKG H12 COMEN 210MM*40MM*150MM HOJAS TIPO RESMA * 25 UNIDADES
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EKG H12 COMEN 210MM*40MM*150MM HOJAS TIPO RESMA * 25 UNIDADES

	GEL ELECTRO CONDUCTOR PARA EKG FRASCO POR 250 ML
	GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO.

	GRUPO 16 (PAPEL GRADO MEDICO)

	PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE
	COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) MÍN. 100% (LONGITUDINAL)
 POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA ÓXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ 
ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U ÓXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2.
DIÁMETRO 300 MM X 200 METROS

	PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE
	COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) MÍN. 100% (LONGITUDINAL)
 POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA ÓXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ 
ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U ÓXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2.
DIÁMETRO 400 MM X 200 METROS

	GRUPO 17 (SISTEMA DE DRENAJE URINARIO)

	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	CAPACIDAD 2000CC
CON TUBO DE SALIDA
ESTERIL
CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO
CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES
QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES
QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD
CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN
CON GANCHO PARA COLGAR
CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO
SONDA GRADUADA EN CC

	SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)
	CAPACIDAD 500CC
CON TUBO DE SALIDA
ESTERIL
CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO
CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES
QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES
QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD
CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN
CON GANCHO PARA COLGAR
CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO
SONDA GRADUADA EN CM

	GRUPO 18 (YODOPOVIDONA)

	YODOPOLIVIDONA ESPUMA 
	YODOPOVIDONA 8 G/100 ML
SOLUCIÓN JABONOSA
FRASCO DE 500 A 1000 ML
ACCIÓN GERMICIDA

	YODOPOLIVIDONA SOLUCION 
	YODOPOVIDONA 10 G/100 ML
SOLUCIÓN TÓPICA
FRASCO DE 500 A 1000 ML 
ACCIÓN GERMICIDA

	GRUPO 19 (TERAPIA RESPIRATORIA)

	HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO
	PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL
ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO
CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR
CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS

	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	MATERIAL PVC GRADO MEDICO
KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA
AEROSOL Y TUBERIA LISA

	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA
	MATERIAL PVC GRADO MEDICO
KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA
AEROSOL Y TUBERIA LISA

	INHALOCAMARA PEDIATRICA
	DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE
MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA
CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO
MÁSCARA ELABORADA EN LATEX
PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR

	INHALOCAMARA ADULTO
	DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE
MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA
CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO
MÁSCARA ELABORADA EN LATEX
PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR

	KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR
	MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE y TRANSPARENTE. 
CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. 
ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. 
CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: MÍNIMO 2 METROS. 
DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO

	MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 1.0
	MÁSCARA ESTÉRIL
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ELABORADA EN SILICONA 100 %
CON BALÓN

	MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 2.0
	MÁSCARA ESTÉRIL
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ELABORADA EN SILICONA 100 %
CON BALÓN

	MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 3.0
	MÁSCARA ESTÉRIL
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ELABORADA EN SILICONA 100 %
CON BALÓN

	MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 4.0
	MÁSCARA ESTÉRIL
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ELABORADA EN SILICONA 100 %
CON BALÓN

	MASCARA LARINGEA 2° GENERACION NO. 5.0
	MÁSCARA ESTÉRIL
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ELABORADA EN SILICONA 100 %
CON BALÓN

	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO
	DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX
EN EMPAQUE INDIVIDUAL
FILTRO ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL HME
DOTADO DE CONECTOR, TAPÓN Y PORTA-TAPÓN SIN ROSCA

	INCENTIVO RESPIRATORIO
	PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
DE FÁCIL ARMADO Y COLUMNA INDICADORA DE PRESIÓN
LIBRE DE LÁTEX
CON MANGUERA CORRUGADA

	MASCARA NO REIHALACION ADULTO
	MASCARILLA DE OXIGENO, MANGUERA DE OXIGENO (2 A 2.10 M), BOLSA RESERVORIO DE 600 A 750 ML, ALARGADA, BANDAS ELASTICAS Y CLIP PARA NARIZ, VALVULA DE CONTROL EN LA MASCARILLA, ADAPTADOR GIRATORIO PARA EL TUBO DE OXIGENO, SIN LATEX

	MASCARA NO REIHALACION PEDIATRICO
	MASCARA CON BOLSA RESERVORIO Y MEMBRANAS DE CONTROL DE ESPIRACIÓN, DIAFRAGMA DE CONTROL DE BAJA RESISTENCIA QUE PERMITE LA SALIDA DEL AIRE EXHALADO, PREVINIENDO LA NO RE-INHALACIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE PARA AJUSTE BAJO EL MENTÓN DEL  PEDIATRÍA, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE ATRÁS DE LA NUCA. TUBO DE EXTENSIÓN DE 2MTS DE LONGITUD CON CONECTOR ESTÁNDAR EN EL EXTREMO.

	NIPLE O RACORD PARA OXIGENO MEDICINAL
	CONECTOR PARA LINEAS DE OXIGENO (RACORD Y TUERCA) FABRIBADO EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA, TUERCA DE SUJECCION TIPO DISS, CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE

	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 0
	MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 0 ( PARA USO PEDIÁTRICO) PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL

	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 1
	MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 1 ( NO PEDIÁTRICO) PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL

	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3
	MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 3 ( NO PEDIÁTRICO) PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL

	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4
	MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 4 PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL

	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5
	MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 5 PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL

	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 6
	MÁSCARA NO ESTÉRIL TAMAÑO Nº 6 PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL MÁSCARA NO ESTÉRIL

	SUJETADOR TUBO OROTRAQUEAL
	CONJUNTO DE BANDA DE POLIURETANO RECUBIERTA EN TELA NYLON LAMINADO, SUAVE Y CONFORTABLE CON LA PIEL DE LA CARA Y EL CUELLO DEL PACIENTE. TIENE UN SISTEMA DE LENGÜETAS DE SUJECIÓN COSIDAS A LA BANDA, CON UN CANAL O SOPORTE EN EL QUE SE APOYA EL TUBO PARA OFRECER MAYOR ESTABILIDAD. LOS EXTREMOS DE LA BANDA SE FIJAN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE CIERRE EXCLUSIVO DE VELCRO, RESISTENTE Y SEGURO QUE PERMITE ADAPTARSE AL CONTORNO DEL CUELLO DEL PACIENTE SEGÚN SU
TAMAÑO. COMPATIBLE CON TUBOS ENDOTRAQUEALES DE 7,0 MM HASTA 10 MM DE DIÁMETRO. ELABORADO EN MATERIAL LIVIANO, SUAVE Y FLEXIBLE PARA POSICIONAR EL TUBO SIN RIESGO DE
LESIONES AL CONTACTO CON EL PACIENTE


	SUJETADOR TUBO DE TRAQUESOTOMIA
	
CON TORNILLO DE AJUSTE RÁPIDO PARA UNA SUJECIÓN SEGURA TRAS LA FIJACIÓN DEL TUBO SIN MOVIMIENTOS. CON CIERRE CON VELCRO. CON APERTURA CENTRAL PERMITE UTILIZAR GRAN VARIEDAD DE TUBOS Y DURANTE EL AJUSTE Y LA FIJACIÓN DEL SUJETADOR LA RESPIRACIÓN PUEDE CONTINUAR SIN RESTRICCIÓN. CON APERTURA LATERAL PERMITE ACCESO PARA LA SUCCIÓN Y LA EXAMINACIÓN VISUAL DE LA BOCA. 

	MASCARAS ORONASALESS NO INVASIVAS CON ARNET TALLA S
	MASCARA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, MASCARA ORO-NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, QUE PERMITA PRESIONES ENTRE 0 - 40 CMS/H2O, NO VENTILADANV, COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, ARNÉS AJUSTABLE, CONECTOR DE 22 MM., GIRO DE 360.  TALLA S, CONECTOR PARA LÍNEA DE OXÍGENO, DOBLE BORDE EN SILICONA PARA MEJOR ADAPTABILIDAD AL ENTORNO FACIAL, ESPACIO MUERTO VARIA A LA TALLA-VOLUMEN.

	MASCARAS ORONASALESS NO INVASIVAS CON ARNET TALLA M
	MASCARA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, MASCARA ORO-NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, QUE PERMITA PRESIONES EN DISPONIBLES EN TALLA M, CONECTOR PARA LÍNEA DE OXÍGENO, DOBLE BORDE EN SILICONA PARA MEJOR ADAPTABILIDAD AL ENTORNO FACIAL, ESPACIO MUERTO VARIA A LA TALLA-VOLUMEN.

	MASCARAS ORONASALESS NO INVASIVAS CON ARNET TALLA L
	MASCARA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, MASCARA ORO-NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, QUE PERMITA PRESIONES ENTRE 0 - 40 CMS/H2O, NO VENTILADANV, COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, ARNÉS AJUSTABLE, CONECTOR DE 22 MM., GIRO DE 360.  TALLA L, CONECTOR PARA LÍNEA DE OXÍGENO, DOBLE BORDE EN SILICONA PARA MEJOR ADAPTABILIDAD AL ENTORNO FACIAL, ESPACIO MUERTO VARIA A LA TALLA-VOLUMEN.

	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL
	NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX EMPAQUE INDIVIDUAL CONECTOR ESTÁNDAR CON TIPS NASALES

	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICO
	NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX EMPAQUE INDIVIDUAL CONECTOR ESTÁNDAR CON TIPS NASALES

	CANULA NASAL D OXIGENO ADULTO
	NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX EMPAQUE INDIVIDUAL
CONECTOR ESTÁNDAR CON TIPS NASALES

	CANULA DE GUEDEL No. 0
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 0

	CANULA DE GUEDEL No. 1
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 1

	CANULA DE GUEDEL No.2
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 2

	CANULA DE GUEDEL No. 3
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 3

	CANULA DE GUEDEL No. 4
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 4

	CANULA DE GUEDEL No. 5
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 5

	CANULA DE GUEDEL No. 6
	PRODUCTO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL
ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO TUBO DE PVC GRADO MÉDICO
TAMAÑO 6

	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO PEDIÁTRICO
	DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX

	GRUPO 20 (GUANTES LIMPIOS Y ESTÉRIL)

	GUANTES DE LÁTEX TALLA S CAJA X 100 UNIDADES
	PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOS, CON O SIN TALCO
ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	GUANTES DE LÁTEX TALLA M CAJA X 100 UNIDADES
	PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOS, CON O SIN TALCO
ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	 GUANTES DE LÁTEX TALLA L CAJA X100 UNIDADES
	PRODUCTO NO ESTÉRIL HIPÒALERGENICOS, CON O SIN TALCO
ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES AMBIDIESTROS ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES

	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA S CAJA X 100 UNIDADES
	PRODUCTO NO ESTÉRIL
HIPÒALERGENICOSALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN
PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES
AMBIDIESTROS
ELABORADOS EN NITILO, SUAVES, RESISTENTES

	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA M CAJA X 100 UNIDADES
	PRODUCTO NO ESTÉRIL
HIPÒALERGENICOSALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN
PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES
AMBIDIESTROS
ELABORADOS EN NITILO, SUAVES, RESISTENTES

	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 6 
	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 6.0
ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR
CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA
FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES
ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO
EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA

	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 6 1/2 CAJA X 50 PARES
	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 6.5
ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR
CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA
FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES
ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO
EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA

	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 7 CAJA X 50 PARES
	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 7.0
ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR
CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA
FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES
ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO
EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA

	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 7 1/2 CAJA X 50 PARES
	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 7.5
ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR
CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA
FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES
ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO
EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA

	GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX NO 8.0 CAJA X 50 PARES
	[bookmark: _GoBack]GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 8.0
ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR
CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, CON SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA
FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES
ENTALCAMIENTO LEVE E HIPOALERGENICO
EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA

	GRUPO 21 (ROPA DESECHABLE)

	BATAS PARA PACIENTE DESECHABLES SIN MANGA
	BATA PACIENTE / MANGA SISA
ELABORADA EN TELA QUIRÚRGICA SMS DE 35GR M2
1.20CM DE LARGO x 1.40 DE ANCHO
TALLA: ÚNICA.
EMPAQUE: 10 UNIDADES.
COLOR: AZUL QUIRÚRGICO

	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA
	BATA PACIENTE / MANGA LARGA RESOTADA
ELABORADA EN TELA QUIRURGICA SMS DE 35GR M2
1.20M DE LARGO x 1.40 DE ANCHO
TALLA: ÚNICA.
EMPAQUE: 10 UNIDADES.
COLOR: AZUL QUIRÚRGICO

	GRUPO 22 (VENDAS)

	VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO ALGODÓN LAMINADO
MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO ALGODÓN LAMINADO MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5
	EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO ALGODÓN LAMINADO MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5
	COLOR BLANCO Y/O PIEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL
NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5
	COLOR BLANCO Y/O PIEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL
NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5
	COLOR BLANCO Y/O PIEL EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL
MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS DE GASA 4 X 5
	ALGODÓN 100% MATERIAL ABSORBENTE NO ESTÉRIL
MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

	VENDAS DE GASA 5 X 5
	MATERIAL ABSORBENTE NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS ALGODÓN 100%

	VENDAS DE GASA 6 X 5
	MATERIAL ABSORBENTE NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS ALGODÓN 100%

	VENDAS DE YESO 4 X 5
	GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO MATERIAL DE CURACIÓN FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL
NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO

	VENDAS DE YESO 5 X 5
	GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO MATERIAL DE CURACIÓN FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO

	VENDAS DE YESO 6 X 5
	GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO MATERIAL DE CURACIÓN FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL
NO ESTÉRIL MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO

	GRUPO 23 (INSUMOS DE GASTROSTOMÍA)

	BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL
	BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAPACIDAD 1500 ML

	SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTON)
	PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL
POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA CON ORIFICIOS LATERALES CÁMARA DE CONTROL SUCCIÓN.

	SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr
	MATERIAL SILICONA ADAPTADOR DE PUERTO EN Y
BALÓN INFLABLE DE PUNTA REDONDA EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL

	SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 24 Fr
	MATERIAL SILICONA ADAPTADOR DE PUERTO EN Y
BALÓN INFLABLE DE PUNTA REDONDA EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL

	EXTENSIÓN ESTÁNDAR 30,5 CM PARA BOTO MIC-KEY
	SISTEMA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL Y ACCESORIOS EN SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO CON TAPA PARA NUTRICIÓN Y MEDICACIÓN CON VÁLVULA ANTI REFUJO, CON INDICADOR DEL CALIBRE, ALTURA DEL ESTOMA Y POSICIÓN DE CONEXIÓN DE LAS EXTENSIONES. ACCESORIO CONECTOR COMPATIBLE ENFIT DE 60 ML
EXTENSIÓN CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO, PIEZA EN /Y/ DE DOS PUERTOS Y CLAMP LONGITUD 30 CM

	GRUPO 24 (SISTEMAS DE DRENAJE)

	EQUIPO DE SUCCION DE 1/8"
	ELEMENTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO CON DREN PORTÁTIL ENTRE 400 A 500  ML CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y AGUJA CALIBRE 1/8”

	EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4"
	ELEMENTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO CON DREN PORTÁTIL ENTRE 400 A 500  ML CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y AGUJA CALIBRE ¼”

	SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS (LINER)
	LINER FLEXIBLE PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS. CON FILTRO, CON GEL SOLIDIFICANTE. CAPACIDAD ENTRE 1500 A 1800 ML

	CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN Y EQUIPO 
	LIBRE DE LÁTEX CONECTOR DE 1/4" EN EMPAQUE INDIVIDUAL.

	EQUIPO PARA SUCCIÓN EXOVAC 1/4
	FABRICADO DE SILICONA GRADO MEDICO
DRENAJE DE SILICONA ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, LO QUE PROPORCIONA UN MAYOR FLUJO REDUCIENDO LOS PROCESOS NATURALES DE COAGULACIÓN. EVACUADOR DE 400ML CON 3 RESORTES FÁCIL DE ACTIVAR SE COMPRIME FÁCILMENTE SIN ESFUERZO EL DISEÑO DEL EVACUADOR DE 3 RESORTE MINIMIZA LA RESISTENCIA AL COLAPSO EL TAPÓN PUEDE PRE POSICIONARSE PARA FACILITAR LA EVACUACIÓN Y EL CIERRE DURANTE EL VACIADO, EL SOPORTE DEL TAPÓN MANTIENE EL TAPÓN LEJOS DEL FLUJO EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA. CON PINZA DE SUJECIÓN DEL EVACUADOR QUE PUEDE SUJETARSE A LA CAMA O AL PACIENTE
TUBO COMPLETAMENTE TRANSPARENTE E IDEAL PARA EL DRENAJE. CON TROCAR DE ACERO INOXIDABLE DRENAJE 19FR CON TROCAR DE ¼ CON LÍNEA RADIOPACA LIBRE DE LÁTEX NO TOXICA Y LIBRE DE PIRÓGENOS

	EQUIPO PARA SUCCIÓN EXOVAC 1/8
	FABRICADO DE SILICONA GRADO MEDICO DRENAJE DE SILICONA ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, LO QUE PROPORCIONA UN MAYOR FLUJO REDUCIENDO LOS PROCESOS NATURALES DE COAGULACIÓN. EVACUADOR DE 400ML CON 3 RESORTES FÁCIL DE ACTIVAR SE COMPRIME FÁCILMENTE SIN ESFUERZO EL DISEÑO DEL EVACUADOR DE 3 RESORTE MINIMIZA LA RESISTENCIA AL COLAPSO EL TAPÓN PUEDE PRE POSICIONARSE PARA FACILITAR LA EVACUACIÓN Y EL CIERRE DURANTE EL VACIADO, EL SOPORTE DEL TAPÓN MANTIENE EL TAPÓN LEJOS DEL FLUJO EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA. CON PINZA DE SUJECIÓN DEL EVACUADOR QUE PUEDE SUJETARSE A LA CAMA O AL PACIENTE TUBO COMPLETAMENTE TRANSPARENTE E IDEAL PARA EL DRENAJE. CON TROCAR DE ACERO INOXIDABLE
DRENAJE 10FR CON TROCAR DE 1/8 CON LÍNEA RADIOPACA
LIBRE DE LÁTEX NO TOXICA Y LIBRE DE PIRÓGENOS

	SISTEMA DE DRENAJE TARAXICO PLEUR-EVAC 
	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO. ESTERIL, ATOXICO, CON CIERRE HERMETICO, DESECHABLE, CON DOS Y TRES CAMARAS, DOS VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION POSITIVA Y NEGATIVA, CON CAPACIDAD ENTRE 2300 A 2500 MIL

	TUBO A TÓRAX 32 FR
	SONDA TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR INTERCALADOS DE MANERA OPUESTA. PLÁSTICO (PVC: CLORURO DE POLIVINILO) CRADO MÉDICO, ATÓXICO, LIBRE DE LÁTEX, BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE

	TUBO A TÓRAX 34 FR
	SONDA TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR INTERCALADOS DE MANERA OPUESTA. PLÁSTICO (PVC: CLORURO DE POLIVINILO) CRADO MÉDICO, ATÓXICO, LIBRE DE LÁTEX, BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE.

	GRUPO 25 (INSUMOS MÉDICOS)

	ALCOHOL ANTISEPTICO X 750 ML
	BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ML A 750 ML
CONCENTRACIÓN AL 70% ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO

	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO)
	PRESENTACIÓN FRASCO X 120 ML SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4%

	BAJALENGUAS CAJA * 100 UNID
	MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA SUAVE AL TACTO, INOLORO CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS DE UN SOLO USO

	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT
	RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO.
DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO
DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE.
DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL

	RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    1 LT
	RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO.
DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO
DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE.
DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL

	ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA R 500 GRAMOS
	EN BOLSA POR 500 GRAMOS PURIFICADO PARA USO MEDICINAL
ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS

	APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100
	MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM
QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA
PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES
PUNTA DE ALGODÓN

	CONOS OTOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 
	ESPECULO ESTÁNDAR EN TAMAÑO ADULTO Y PEDIÁTRICO

	CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL
	CORTA EL CORDÓN UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO
ELABORADOS CON PLÁSTICO DURADERO
ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL

	ESPECULO DESECHABLE MEDIANO
	DISPOSITIVO ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL PARA UN SOLO USO ABERTURA GRADUABLE PUEDE SER LUBRICADO LIBRE DE LÁTEX.

	MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L
	MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. TALLA L

	MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M
	MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS. TALLA M

	MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S
	MEDIA DE COMPRESIÓN DISEÑADA PARA REDUCIR EL ÉXTASIS VENOSO CONSTRUCCIÓN DEL CONTORNO LIBRE DE COSTURAS PARA QUE NO EXISTAN BORDES ÁSPEROS LOS CUALES PODRÍAN CAUSAR CONSTRICCIÓN O DAÑO LA BANDA DE LA RODILLA ESPECIALMENTE DISEÑADA MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO SIN CONSTREÑIR LA CIRCULACIÓN AGUJERO DE INSPECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL PIE LO QUE PERMITE MONITOREAR LA CIRCULACIÓN DISTAL Y OTRAS CONDICIONES MÉDICAS.TALLA S

	HOJAS PARA BISTURÍ NO 10
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 10 PRODUCTO DESECHABLE

	HOJAS PARA BISTURÍ NO 11
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 11 PRODUCTO DESECHABLE

	HOJAS PARA BISTURÍ NO 15
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 15 PRODUCTO DESECHABLE

	HOJAS PARA BISTURÍ NO 20
	CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO UNIDAD TAMAÑO DE LA HOJA: 20 PRODUCTO DESECHABLE

	GRUPO 26 (INSUMOS MÉDICOS PARA RCP)

	GUÍA PARA INTUBACIÓN ADULTO
	ESTÉRIL SIN PUNTA O PUNTA ROMA MALEABLE PARA GESTIONAR VÍA AÉREA

	GUÍA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA
	ESTÉRIL SIN PUNTA O PUNTA ROMA MALEABLE PARA GESTIONAR VÍA AÉREA

	RESUCITADOR MANUAL - ADULTO DESECHABLE
	MASCARILLA-RESUCITADOR MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE ADULTO

	RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE
	MASCARILLA-RESUCITADOR MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE NEONATAL

	RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE
	MASCARILLA-RESUCITADOR MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

	CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR  6FR
	EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, OBTURADOR Y TUBO MARCADOS, CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO, RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO, OPACO A RX, MANGA DE BAJA PRESIÓN, DE UN SOLO USO (DESECHABLE)

	CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR  7FR
	EN PVC, LIBRE DE LATEX, OBTURADOR Y TUBO MARCADOS, CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO, RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO, OPACO A RX, MANGA DE BAJA PRESIÓN, DE UN SOLO USO (DESECHABLE)

	CÁNULA TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR  8FR
	EN PVC, LIBRE DE LATEX, OBTURADOR Y TUBO MARCADOS, CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO, RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO, OPACO A RX, MANGA DE BAJA PRESIÓN, DE UN SOLO USO (DESECHABLE)

	GRUPO 27 (TUBO ENDOTRAQUEAL)

	TUBO EN T N°10
	TUBO T, N.º 10 · FABRICADO EN PVC ATÓXICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.

	TUBO EN T N°12
	TUBO T, N.º 12· FABRICADO EN PVC ATÓXICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.

	TUBO EN T N°14
	TUBO T , N.º 14· FABRICADO EN PVC ATÓXICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.

	GRUPO 28 (MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN)

	MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN NUMERO 3
	COMPUESTOS POR TRES PARTES PRINCIPALES: TUBO DE VÍA AÉREA, MASCARILLA Y LÍNEA DE INFLADO SELLO DOBLE (SELLO OROFARÍNGEO Y SELLO ESOFÁGICO). 

[image: ]


	MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN NUMERO 4
	COMPUESTOS POR TRES PARTES PRINCIPALES: TUBO DE VÍA AÉREA, MASCARILLA Y LÍNEA DE INFLADO SELLO DOBLE (SELLO OROFARÍNGEO Y SELLO ESOFÁGICO). 

[image: ]

	MASCARA LARENGEA SEGUNDA GENERACIÓN NUMERO 5
	COMPUESTOS POR TRES PARTES PRINCIPALES: TUBO DE VÍA AÉREA, MASCARILLA Y LÍNEA DE INFLADO SELLO DOBLE (SELLO OROFARÍNGEO Y SELLO ESOFÁGICO).
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	GRUPO 29 (DRESN PEN ROSE)

	DRESN PEN ROSE 1/4
	MATERIAL EN SILICONA DE 1/4" 6 4 MM DE 17 A 30 CM DISEÑO TUBULAR DE GRADO MÉDICO, CON CIERRE PARA LA SALIDA DE LÍQUIDOS.

	DRESN PEN ROSE 1/2
	MATERIAL EN SILICONA DE 1/4" 6 4 MM DE 17 A 30 CM DISEÑO TUBULAR DE GRADO MÉDICO, CON CIERRE PARA LA SALIDA DE LÍQUIDOS.

	[bookmark: _Hlk157086293]GRUPO 30 (ASAS PARA ELECTRO BISTURÍ)

	ASA PARA ELECTRO BISTURÍ 3/32 EN CUBO
	ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 10*150ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 20*15ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO AGUJA DE BOLA 70MM.

	ASA PARA ELECTRO BISTURÍ 3/32 EN ESFERA
	ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 10*150ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO BLUKLE, FORMA LAZO DE 20*15ML, ELECTRODO DESECHABLE TIPO AGUJA DE BOLA 70MM.

	ÍTEMS

	TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 50 UNIDADES
	MASCARA FACIAL CON SUJECIÓN ELÁSTICA CAJA POR 50 UNIDADES

	CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA
	CINTA DE POLIPROPILENO KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO EN CAJA INDIVIDUAL CONTIENE AGUJAS CON MANGOS TÉCNICA POR VÍA TRANSOBTURADORA (TOT)

	FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS GALON
	AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA.
PARA REALIZAR ASPERSIÓN ANTIMICROBIANO  APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES

	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL GALÓN
	LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO                                  PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ML A 5.000 ML                                                                                                      BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS

	DISPOSITIVO INTRAUTERINO
	VIDA ÚTIL 5 Y 7 AÑOS. INDICADO PARA LA ANTICONCEPCIÓN. ELABORADO EN COBRE.

	GLUTARALDEHIDO 2% GALÓN
	SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.785 ML A 5.000 ML  VOLUMEN MÍNIMO, VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS PRODUCTO ESTÉRIL

	HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )                                      
	FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO PRESENTACIÓN EN TUBO X 20 A 30 G
EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	APÓSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%
	APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. EMPAQUE INDIVIDUAL

	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)
	CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO
DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA
ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL

	APÓSITO TRASPARENTE PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CAJA POR 100 UNIDADES
	TIRAS DE FIJACIÓN: NO TEJIDAS DE CELULOSA/ POLIÉSTER
ADHESIVO DE POLIACRILATO ESTÉRIL PRESENTACION: 7CM X 9 CM CAJA POR 100 UNIDADES

	CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)
	CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE 
ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN

	GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS
	CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. 
CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE 

	CINTA INDICADORA VAPOR
	INDICADOR QUÍMICO TIPO 1. ROLLO DE CINTA ADHESIVA SÚPER ADHERENTE IMPRESA CON TINTA INDICADORA. TAMAÑO: 50 M X 19 MM COLOR INICIAL: AMARILLO COLOR FINAL: MARRÓN OSCURO / NEGRO CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. PARA USO EXTERNO. CONDICIONES: 10 MINUTOS, 121 ºC // 2 MINUTOS, 134 ºC.

	INDICADOR QUÍMICO VAPOR
	PRODUCTO PARA UN SOLO USO INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 134 O 135ºC

	EQUIPO DE IRRIGACIÓN EN Y
	PVC, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CAUCHO LATEX, POLYSOPRENO, ACETATO DE CELULOSA, POLIETILENO, RESINA EVA, RESINA ACRILICA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VERSAPOR, ABS, POLIESTER, POLIPROPILENO, PALLFLEX, HOSTAFORM.

	JABÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON VALVULA DISPENSADORA ENTRE 800CC A  1000CC
	JABÓN ANTISÉPTICO COMPUESTO POR UN 2% DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA

	CLORHEXIDINA JABÓN BOLASA X 1000CC
	JABÓN ANTISÉPTICO COMPUESTO POR UN 4% DE CLORHEXIDINA

	TRAMPA DE LUKENS O RECOLECTORA DE SECRECIONES CAJA POR 50 UNIDADES
	RECIPIENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE SECRECIONES MUCOSAS DE LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE, CAPACIDAD DE 40 A 70CC CON GRADUACIONES DE 1ML, HERMÉTICO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, TAPA ROSCA, CAJA POR 50 UNIDADES.

	TERMÓMETRO DIGITAL
	TERMÓMETRO DIGITAL EN EMPAQUE INDIVIDUAL. PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO; 3 1/2DIGITOS. 12.4CM X 1.8CM +/- 1 X 0.9CM(L X A X AL +/-1)

	APÓSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA 
	APÓSITO EN MECHA CON 2 CAPAS NO TEJIDAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO 90% - 92,5% Y 1 CAPA CENTRAL DE POLIÉSTER 7,5% - 10%. CAJA X 10 UNIDADES 

	APÓSITOS POSTQUIRURGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 09 CM HASTA 10 CM X 12 CM HASTA 15 CM
	APÓSITO DE COB311ERTURA ESTÉRIL POSTOPERATORIO. CON ALMOHADILLA NO TEJIDA DE HIDROFIBRA Y PLATA IÓNICA, COCIDA CON HILOS Y ELASTANOS. CAPA DE POLIURETANO FIJADA ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ANTIBACTERIAL, CON GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, ADHERENCIA A PIEL SEGURA Y DELICADA. IMPERMEABLE AL AGUA. QUE PERMITA EL BAÑO DE PACIENTE O HIDROTERAPIAS, SIN AFECTACIÓN DE LA HERIDA, POR SU CUBRIMIENTO TOTAL

	[bookmark: _Hlk156567436]ALCOHOL GLICERINADO 1000ML
	CADA 100ML CONTIENE 70ML DE ETANOL Y EXCIPIENTES, ADMINISTRACIÓN TÓPICA.

	CAL SODADA ABSORVENTE DE CAL PARA ANESTESIA X CANECA DE 37 LB
	COMPUESTO ACTIVO FORMADO DE UNA MEZCLA DE HIDROXIDO DE CALCIO 80%, HIDROXIDO DE SODIO 15 %, Y AGUA 5 %

	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 500ML
	CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 500ML

	SOLUCION SPRAY (solución a base de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% de 240ML).
	SOLUCIÓN A BASE DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DE 240ML).

	PUCH BIOPSIA DERMATOLOGICA # 3 
	BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE – MANGO ACANALADO PARA UN AGARRE Y UN CONTROL SEGURO – TAMA?O GRABADO PARA UNA FACIL IDENTIFICACION – ESTERIL Y DESECHABLE.

	PARCHE OCULAR DE 8,3 CM X 5,6 CM
	PARCHE OCULAR DE 8,3 CM X 5,6 CM CAJA ENTRE  12 A 20 UNIDADES

	CANASTILLA DE OFTALMOLOGÍA O PROTECTOR OCULAR
	FABRICACIÓN EN PLÁSTICO CANASTILLA PROTECTORA PARA EL OJO CUMPLE LA FUNCIÓN DE PROTEGER EL OJO DE ROSES DESPUÉS DE CIRUGÍA.

	PLEUROVAC
	BOTELLA DE AGUA PRE-LLENADA
PROTECCIÓN ANTIVUELCO CONTRA LA ENTRADA DE AIRE ATMOSFÉRICO MIENTRAS LA ASPIRACIÓN ESTÁ ACTIVADA
SUCCIÓN NECESARIA DE 16 LPM
GENEROSA CÁMARA DE RECOLECCIÓN DE 2500 CC
TUBO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA
MEDIDOR DE FUGA DE AIRE PATENTADO
CONECTORES SIN AGUJA
PUERTOS DE MUESTREO AUTO SELLANTES

	MECHAS NASALES
	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO NASAL  3/8" X 24" 

	ESTOQUINETA EN ROLLO DE 7 PULGADAS ROLLO DE 100 A 200 MTS 
	EN ROLLO DE 7 PULGADAS, MEDIDAS 3 X 90 CM-4 X 110 CM-5 X 120 CM-6 X 110 cm.

	APLICADORES DE NITRATO DE PLATA X 100 
	APLICADORES DE NITRATO DE PLATA AL 70%

	TUBOS DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICA PLÁSTICOS O NYLON
	CILINDROS HUECOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE AIRE EN EL OÍDO MEDIO.

	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 
	COMPUESTO DE PELÍCULA LAMINADA DE POLIÉSTER (1 CAPA) ESPESOR 11,7 A 12,3 µ, RESISTENCIA A LA RUPTURA (TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL) MÍN. 19 KGF/MM2, ELONGACIÓN A LA RUPTURA MÍN. 90% (TRANSVERSAL) MÍN. 100% (LONGITUDINAL)
 POLIPROPILENO (3 CAPAS) Y PAPEL GRADO QUIRÚRGICO DE SELLADO DIRECTO, IMPRESO CON INDICADORES QUÍMICOS PARA ÓXIDO DE ETILENO Y VAPOR RESPECTIVAMENTE. ESPESOR 36 A 44 µ 
ADHESIVO DE LA LAMINACIÓN: DE ALTO DESEMPEÑO, CALCULADO PARA RESISTIR A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR U ÓXIDO DE ETILENO. APLICACIÓN MÍNIMA DE 2,5 G/M2.
DIÁMETRO 400 MM X 200 METROS

	BALON DE BAKRI
	FABRICADO EN SILICONA GRADO MEDICO, DE 58 CM DE LARGO CON TUBO DE EXTENSIÓN CON PUNTA DE BOLSA, CON CAPACIDAD DE 800 ML, CON CAPACIDAD DE INSUFLACIÓN DE 250 A 500 ML Y UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE.

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Es necesaria la contratación teniendo en cuenta que se requiere la adquisición de material quirúrgico, otros materiales y suministros, para la atención de los usuarios del Subsistema de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, con el fin de brindar una oportuna atención asistencial a nuestros usuarios y adecuada prestación del servicio de Sanidad. 

Se busca obtener la adecuada disponibilidad de insumos médicos quirúrgicos, así como otros materiales y suministros, con el fin de que los servicios asistenciales tales como: odontología, laboratorio clínico, fisioterapia física y respiratoria, enfermería, consulta externa y prioritaria, entre otras, brinden un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios, siendo esta la principal razón de ser de Sanidad Policial.   Por otra parte, es importante mencionar que la adquisición de material médico quirúrgico para Unidad Prestadora de Salid Antioquia con el fin de garantizar la cobertura del servicio asistencial.




El proponente:




__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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