## PRESUPUESTO OFICIAL 1 (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA SEDE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 | 001.049 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M | ML | 50 | 17085.6959 | 854285
2 | 001.054 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA | UND | 10 | 289987.6889 | 2899877
Subtotal | [7 empty] | 3754162
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 | 002.001 |  |  | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 34.35 | 45631.4586 | 1567441
4 | 002.050 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) | M3 | 6 | 39546.1794 | 237277
5 | 002.056 |  |  | RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL | M3 | 16 | 65685.2196 | 1050964
Subtotal | [7 empty] | 2855682
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
6 | 003.004 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). | UND | 3 | 1764652.3258 | 5293957
7 | 003.011 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML | 68.8 | 60433.8189 | 4157847
8 | 003.014 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND | 10 | 174424.3319 | 1744243
9 | 003.015 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND | 6 | 230044.7058 | 1380268
10 | 003.018 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios de conexión unión y yee ). | UND | 10 | 133641.5717 | 1336416
11 | 003.029 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 25 | 61125.3279 | 1528133
12 | 003.030 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 70 | 124679.0727 | 8727535
13 | 003.068 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" | UND | 1 | 25217.0282 | 25217
Subtotal | [7 empty] | 24193616
PISOS-BASES-RELLENOS
14 | 004.013 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 48.8 | 176390.3869 | 8607851
Subtotal | [7 empty] | 8607851
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA
15 | 005.006 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5.0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO). | KG | 200 | 11130.5831 | 2226117
16 | 005.011 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m | M2 | 15 | 134341.2161 | 2015118
17 | 005.056 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante) | ML | 12 | 21040.8562 | 252490
Subtotal | [7 empty] | 4493725
MAMPOSTERIA
18 | 006.001 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. | M2 | 6 | 79313.3705 | 475880
19 | 006.019 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 6.57 | 200605.405 | 1317978
20 | 006.030 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico) | UND | 15 | 25995.3148 | 389930
21 | 006.031 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) | UND | 42 | 21613.046 | 907748
Subtotal | [7 empty] | 3091536
INSTALACIONES HIDRAULICAS
22 | 007.010 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE Roscado Red White 3/4" (Incluye Universal). | UND | 6 | 202106.3863 | 1212638
23 | 007.017 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | UND | 10 | 116130.1232 | 1161301
24 | 007.023 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | 44.51 | 25638.7131 | 1141179
25 | 007.024 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios | ML | 6 | 28612.2018 | 171673
26 | 007.116 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN). | UND | 4 | 629941.6487 | 2519767
Subtotal | [7 empty] | 6206558
REVOQUES-RESANES
27 | 009.005 |  |  | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 | 97.93 | 54752.5979 | 5361922
28 | 009.012 |  |  | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 46 | 28162.043 | 1295454
Subtotal | [7 empty] | 6657376
CUBIERTAS
29 | 010.020 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 330.74 | 151386.235 | 50069483
30 | 010.026 |  |  | RECORRIDO DE CUBIERTA | M2 | 1543.4 | 19634.7879 | 30304332
Subtotal | [7 empty] | 80373815
CIELO RASOS
31 | 011.001 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 240 | 100873.5364 | 24209649
Subtotal | [7 empty] | 24209649
PISOS - ACABADOS
32 | 012.010 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC). | M2 | 268.25 | 234641.2068 | 62942504
33 | 012.036 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.) | ML | 82 | 50823.1997 | 4167502
34 | 012.051 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | ML | 11 | 83066.5017 | 913732
Subtotal | [7 empty] | 68023738
ENCHAPES Y ACCESORIOS
35 | 013.001 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN. | M2 | 6 | 117742.2883 | 706454
36 | 013.060 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" | UND | 2 | 58667.0812 | 117334
Subtotal | [7 empty] | 823788
VIDRIOS Y ESPEJOS
37 | 014.001 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | M2 | 10 | 221517.4507 | 2215175
Subtotal | [7 empty] | 2215175
APARATOS SANITARIOS
38 | 015.003 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UND | 1 | 556477.6308 | 556478
39 | 015.013 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). | UND | 4 | 472052.5173 | 1888210
40 | 015.014 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" GALAXIA Ref. 501800001 Tipo Grival o Similar. (Incluye desague, sifón, grapas e instalación). | UND | 6 | 293685.2282 | 1762111
Subtotal | [7 empty] | 4206799
PINTURA
41 | 019.001 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 509.92 | 31633.147 | 16130374
42 | 019.014 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 2232.23 | 36932.0042 | 82440728
43 | 019.024 |  |  | DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION | UND | 1 | 1040688.5034 | 1040689
44 | 019.033 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS | M2 | 80 | 35577.4601 | 2846197
45 | 019.034 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML | 352 | 30383.0072 | 10694819
46 | 019.039 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML | 16.78 | 30383.0072 | 509827
Subtotal | [7 empty] | 113662634
OBRAS EXTERIORES
47 | 021.053 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 6,0 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGUETAS, MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 D = 6,00 MM 15 X 15 CM, CONCRETO PISA MALLA Y MORTERO DE NIVELACIÓN) | ML | 64 | 1097263.4309 | 70224860
48 | 021.071 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO) | ML | 93.5 | 240754.9599 | 22510589
Subtotal | [7 empty] | 92735449
DESMONTES
49 | 028.004 |  |  | DESMONTE CERRAMIENTO MALLA | M2 | 54 | 16920.2761 | 913695
50 | 028.008 |  |  | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 210 | 15401.6681 | 3234350
51 | 028.014 |  |  | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES | ML | 330.74 | 6243.9195 | 2065114
Subtotal | [7 empty] | 6213159
DEMOLICIONES
52 | 029.003 |  |  | DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO) | M2 | 10 | 11645.8251 | 116458
53 | 029.004 |  |  | DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS | M2 | 26 | 11702.7729 | 304272
54 | 029.017 |  |  | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE | M2 | 88 | 9674.3465 | 851342
55 | 029.074 |  |  | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 | 60 | 32307.0293 | 1938422
Subtotal | [7 empty] | 3210494
ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES
56 | 032.027 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 463.2 | 55730.2018 | 25814229
57 | 032.040 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 136.93 | 36457.4392 | 4992117
58 | 032.042 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LÍNEA INFANTIL COMPLETO, CON FLUITMASTER Y VÁLVULA DE REGULACIÓN SANITARIA | UND | 3 | 967825.1492 | 2903475
59 | 032.065 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM | M2 | 50 | 86151.1742 | 4307559
60 | 032.125 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M | ML | 12 | 807923.8622 | 9695086
61 | 032.139 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS | UND | 2 | 11652028.3425 | 23304057
Subtotal | [7 empty] | 71016523
ADICIONALES AGUAS MANIZALES
62 | 033.097 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA | M3 | 15 | 43838.9588 | 657584
63 | 033.098 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000 | ML | 26 | 176037.8529 | 4576984
Subtotal | [7 empty] | 5234568
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 531786297 | 1
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AU) |  |  |  | 531786297
|  |  |  | VALOR TOTAL INCLUYE AU |  |  |  | 531786297 |  | 531786297 | OBRA CIVIL | AU 35,59
A.U OBRA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  | 531786297 | TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.59%
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 6%
NOTA 5: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta economica en archivo editable (Excel) y en PDF. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35.59%
Elaboro: Arq. Felipe Andres Arias Gomez
Secretaría de Educación-Infraestructura

## APU'S MALTERIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 | 001.049 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M | ML |  | TOTAL | 12604
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 425 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 4680 | 0.2 | 936
| 447 | FIBRA PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,1M | M | 4117 | 1 | 4117
| 986 | GUADUA CEPA DE 5 VARAS | UND | 9128 | 0.35 | 3195
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.16 | 530
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.16 | 3826
2 | 001.054 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA | UND |  | TOTAL | 213871
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.158 | 274
| 450 | SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA (2 USOS) | UND | 187283 | 0.6 | 112370
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 2 | 6622
EQUIPOS
| 111 | FORMALETA PARA BASE DE CONCRETO | UND | 5419 | 0.5 | 2710
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.228 | 39058
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 2 | 47830
ANALISIS BASICO
| 4 | CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa | M3 | 500691 | 0.01 | 5007
3 | 002.001 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 |  | TOTAL | 33654
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 36 | EQUIPO MANEJO DE AGUAS DIFERENTE A AGUAS RESIDUALES | DIA | 63233 | 0.033 | 2087
CUADRILLA
| 22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 51509 | 0.6 | 30905
4 | 002.050 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) | M3 |  | TOTAL | 29166
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.5 | 867
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 48 | CANGURO | DIA | 61671 | 0.12 | 7401
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.86 | 20567
5 | 002.056 | RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL | M3 |  | TOTAL | 48444
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.217 | 718
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.25 | 38545
CUADRILLA
| 15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 42311 | 0.217 | 9181
6 | 003.004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). | UND |  | TOTAL | 1301462
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 9 | 15597
| 199 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.80 X 0.80 CM. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | UND | 480530 | 1 | 480530
| 427 | SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTEROS O SIMILAR. | KG | 13246 | 2.56 | 33910
| 944 | LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM) | UND | 2373 | 197 | 467481
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.3 | 993
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.085 | 14561
CUADRILLA
| 23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 56651 | 3.35 | 189781
ANALISIS BASICO
| 21 | MORTERO 1:4 | M3 | 512038 | 0.13 | 66565
| 4 | CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa | M3 | 500691 | 0.064 | 32044
7 | 003.011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML |  | TOTAL | 44571
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.4 | 693
| 521 | ABRAZADERA EN ACERO | UND | 2708 | 0.63 | 1706
| 576 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4'' | UND | 16213 | 0.1 | 1621
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.02 | 1186
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.02 | 2459
| 751 | TUBO PVC A.LL-VENTILACION 4'' | M | 22769 | 1.03 | 23452
| 795 | UNION SANITARIA 4" PVC | UND | 9447 | 0.16 | 1512
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.004 | 685
CUADRILLA
| 9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 36419 | 0.3 | 10926
8 | 003.014 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND |  | TOTAL | 128641
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.4 | 4159
| 575 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3'' | UND | 9411 | 1 | 9411
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.05 | 2965
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.05 | 6147
| 753 | TUBO PVC SANITARIO 3" | M | 22982 | 1.55 | 35622
| 826 | YEE SANITARIA 3'' | UND | 19139 | 1 | 19139
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.008 | 1370
CUADRILLA
| 9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 36419 | 1.35 | 49166
9 | 003.015 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND |  | TOTAL | 169662
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.4 | 4159
| 576 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4'' | UND | 16213 | 1 | 16213
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.08 | 4745
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.08 | 9835
| 754 | TUBO PVC SANITARIO 4" | M | 32034 | 1.55 | 49653
| 827 | YEE SANITARIA 4'' | UND | 33002 | 1 | 33002
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.013 | 2227
CUADRILLA
| 9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 36419 | 1.35 | 49166
10 | 003.018 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios de conexión unión y yee ). | UND |  | TOTAL | 98563
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.3 | 3986
| 578 | CODO 90° 1/4 CXE SANITARIO 2'' | UND | 5008 | 1 | 5008
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.05 | 2965
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.05 | 6147
| 749 | TUBO PVC A.LL-VENTILACION 2'' | M | 11082 | 1.55 | 17177
| 793 | UNION SANITARIA 2'' PVC | UND | 3275 | 1 | 3275
| 825 | YEE SANITARIA 2'' | UND | 9320 | 1 | 9320
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.005 | 857
CUADRILLA
| 9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 36419 | 1.35 | 49166
11 | 003.029 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML |  | TOTAL | 45081
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.2 | 347
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.025 | 1483
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.025 | 3074
| 754 | TUBO PVC SANITARIO 4" | M | 32034 | 1.03 | 32995
| 795 | UNION SANITARIA 4" PVC | UND | 9447 | 0.16 | 1512
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.004 | 685
CUADRILLA
| 16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 46535 | 0.1 | 4654
12 | 003.030 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML |  | TOTAL | 91953
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.3 | 520
| 407 | CINTA DE DEMARCACION * 10 M. | M | 183 | 1.03 | 188
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.03 | 1779
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.03 | 3688
| 755 | TUBO PVC SANITARIO 6" | M | 67838 | 1.05 | 71230
| 796 | UNION SANITARIA 6" PVC | UND | 41407 | 0.16 | 6625
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.009 | 1542
CUADRILLA
| 16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 46535 | 0.13 | 6050
13 | 003.068 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" | UND |  | TOTAL | 18598
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.3 | 520
| 404 | CEMENTO BLANCO | KG | 2811 | 0.07 | 197
| 635 | REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. H-4"X3" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | UND | 10230 | 1 | 10230
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.02 | 66
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.001 | 171
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.31 | 7414
14 | 004.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 |  | TOTAL | 130091
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.6 | 1040
| 50 | AFIRMADO NORMA INVIAS | M3 | 65778 | 1.4 | 92089
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.5 | 1656
EQUIPOS
| 47 | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | DIA | 56533 | 0.4 | 22613
CUADRILLA
| 15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 42311 | 0.3 | 12693
15 | 005.006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5.0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO). | KG |  | TOTAL | 8209
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.053 | 92
| 3 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 5644 | 0.031 | 175
| 8 | MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5.0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS | KG | 5905 | 1.05 | 6200
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0005 | 86
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.05 | 1656
16 | 005.011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m | M2 |  | TOTAL | 99079
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 1.1 | 1906
| 425 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 4680 | 0.03 | 140
| 957 | LISTON 2 X 4 | M | 4235 | 1 | 4235
| 979 | TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M. | UND | 17890 | 0.33 | 5904
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.03 | 99
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0075 | 1285
| 21 | VIBRADOR A GASOLINA | DIA | 67825 | 0.007 | 475
CUADRILLA
| 36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 69905 | 0.4 | 27962
ANALISIS BASICO
| 5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 554104 | 0.103 | 57073
17 | 005.056 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante) | ML |  | TOTAL | 15518
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.49 | 849
| 432 | SIKAFLEX PRO 3 WF TUBO 600 CC O SIMILAR. | UND | 100150 | 0.03 | 3005
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.007 | 23
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0003 | 51
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.35 | 11590
18 | 006.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. | M2 |  | TOTAL | 58495
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 1.1 | 1906
| 951 | BLOQUE Nº 4 ARCILLA | UND | 1760 | 12.915 | 22730
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0033 | 565
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 1.1 | 26307
ANALISIS BASICO
| 21 | MORTERO 1:4 | M3 | 512038 | 0.013 | 6656
19 | 006.019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | TOTAL | 147950
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1916 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 147950 | 1 | 147950
20 | 006.030 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico) | UND |  | TOTAL | 19172
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.29 | 503
| 2 | ACERO 60.000 PSI | KG | 4326 | 0.25 | 1082
| 402 | BROCA PARA MURO 5/8" X 8" | UND | 15917 | 0.02 | 318
| 420 | PISTOLA INYECTOR PARA EPOXICO | UND | 543506 | 0.002 | 1087
| 428 | SIKADUR -42 ANCLAJE O SIMILAR. | KG | 43013 | 0.09 | 3871
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.01 | 33
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0012 | 206
| 19 | TALADRO ROTO PERCUTOR | DIA | 18970 | 0.2 | 3794
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.25 | 8278
21 | 006.031 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) | UND |  | TOTAL | 15940
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.29 | 503
| 420 | PISTOLA INYECTOR PARA EPOXICO | UND | 543506 | 0.002 | 1087
| 428 | SIKADUR -42 ANCLAJE O SIMILAR. | KG | 43013 | 0.02 | 860
| 500 | BROCA 1/2*21 HILTI | UND | 680367 | 0.003 | 2041
| 14 | VARILLA LISA 3/8" | M | 5149 | 0.15 | 772
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.01 | 33
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0009 | 154
| 19 | TALADRO ROTO PERCUTOR | DIA | 18970 | 0.2 | 3794
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.28 | 6696
22 | 007.010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE Roscado Red White 3/4" (Incluye Universal). | UND |  | TOTAL | 149057
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.6 | 4506
| 564 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 3/4" REF. 236 O SIMILAR | UND | 71690 | 1 | 71690
| 569 | CINTA TEFLON 10 M 1/2" | UND | 1215 | 0.05 | 61
| 807 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 3/4" | UND | 9991 | 1 | 9991
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.15 | 497
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0152 | 2604
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 2.27 | 59708
23 | 007.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | UND |  | TOTAL | 85648
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.6 | 4506
| 528 | ACCESORIOS PVC-P 1/2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | UND | 1736 | 3 | 5208
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.05 | 2965
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.03 | 3688
| 673 | TEE PRESION - 1/2'' | UND | 1040 | 1 | 1040
| 747 | TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 PSI - 1/2" | M | 4764 | 1.5 | 7146
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.3 | 993
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0023 | 394
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 2.27 | 59708
24 | 007.023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML |  | TOTAL | 18909
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.38 | 659
| 532 | ACCESORIOS PVC-P 3/4" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | UND | 2960 | 0.167 | 494
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.02 | 1186
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.02 | 2459
| 742 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 3/4" | M | 4209 | 1.03 | 4335
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.001 | 171
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 0.34 | 8943
25 | 007.024 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios | ML |  | TOTAL | 21102
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.39 | 676
| 527 | ACCESORIOS PVC-P 1" ( CODO, UNIÓN Y TAPÓN ) | UND | 5284 | 0.167 | 882
| 614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 59308 | 0.02 | 1186
| 647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 122942 | 0.02 | 2459
| 743 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 1" | M | 5911 | 1.03 | 6088
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0012 | 206
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 0.34 | 8943
26 | 007.116 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN). | UND |  | TOTAL | 464593
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 1.3 | 2253
| 1873 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. | UND | 262719 | 1 | 262719
| 1871 | ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN | GLB | 159190 | 1 | 159190
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0529 | 9062
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 1.18 | 31038
27 | 009.005 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 |  | TOTAL | 40381
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.52 | 901
| 427 | SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTEROS O SIMILAR. | KG | 13246 | 0.8 | 10597
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.45 | 1490
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0029 | 497
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.49 | 11718
ANALISIS BASICO
| 20 | MORTERO 1:3 | M3 | 590583 | 0.0257 | 15178
28 | 009.012 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML |  | TOTAL | 20770
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.42 | 728
| 427 | SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTEROS O SIMILAR. | KG | 13246 | 0.32 | 4239
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.01 | 95
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0012 | 206
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.38 | 9088
ANALISIS BASICO
| 20 | MORTERO 1:3 | M3 | 590583 | 0.0103 | 6083
29 | 010.020 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML |  | TOTAL | 111650
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 115927 | 0.027 | 3130
| 1022 | WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | UND | 37079 | 0.082 | 3040
| 1023 | WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | UND | 24719 | 0.082 | 2027
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.2 | 347
| 167 | LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR. | M2 | 35581 | 0.82 | 29176
| 207 | PLATINA SOPORTE 3 MM | UND | 4680 | 0.5 | 2340
| 434 | SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | UND | 34084 | 0.03 | 1023
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.18 | 596
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0046 | 788
| 82 | ESCALERA CERTIFICADA | DIA | 49681 | 0.013 | 646
CUADRILLA
| 11 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 38076 | 1.8 | 68537
30 | 010.026 | RECORRIDO DE CUBIERTA | M2 |  | TOTAL | 14481
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.5 | 867
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.5 | 1656
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.5 | 11958
31 | 011.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | TOTAL | 74396
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1919 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 74396 | 1 | 74396
32 | 012.010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC). | M2 |  | TOTAL | 173052
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1020 | TINTILLA SELLADORA - TIPO MINWAX O SIMILAR. | GAL | 177548 | 0.001 | 178
| 1041 | BALDOSA GRANO TRADICIONAL PERLATO CLARO PCL 5 TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR | M2 | 91010 | 1.03 | 93740
| 1043 | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | KG | 8030 | 0.25 | 2008
| 1090 | CERA POLIMERICA | LT | 101218 | 0.003 | 304
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.554 | 960
| 1953 | DILATACIÓN EN PVC | ML | 4958 | 1.1 | 5454
| 49 | AGUA LITRO | LT | 31 | 2.5 | 78
| 1952 | ÁCIDO OXÁLICO | KG | 6885 | 0.22 | 1515
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.02 | 66
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0171 | 2929
| 73 | DESTRONCADORA DE PISOS 10HP | DIA | 57627 | 0.05 | 2881
| 74 | PULIDORA PISOS | DIA | 57627 | 0.05 | 2881
| 75 | BRILLADORA | DIA | 57627 | 0.05 | 2881
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 1.65 | 39460
ANALISIS BASICO
| 20 | MORTERO 1:3 | M3 | 590583 | 0.03 | 17717
33 | 012.036 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.) | ML |  | TOTAL | 37483
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1044 | BOQUILLA ALFACOLOR 3-15 | KG | 8030 | 0.018 | 145
| 1084 | ZOCALO GRANO DE MARMOL PAYANDE P5 DE 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO | M | 17921 | 1.03 | 18459
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.735 | 1274
| 399 | ALFALISTO GRIS O SIMILAR. | KG | 2097 | 0.33 | 692
| 49 | AGUA LITRO | LT | 31 | 0.079 | 2
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.01 | 33
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0022 | 377
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.69 | 16501
34 | 012.051 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | ML |  | TOTAL | 61263
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1011 | MARMOLINA (40 KILOS) | BUL | 17225 | 0.075 | 1292
| 1050 | CENEFA MALLA SQUARE MESH POMPEI MOCCA 30.5 X 5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. | M | 9321 | 0.045 | 419
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.735 | 1274
| 404 | CEMENTO BLANCO | KG | 2811 | 6 | 16866
| 408 | COLOR MINERAL | KG | 19848 | 0.2 | 3970
| 409 | DILATACION EN BRONCE PC09 | M | 18726 | 0.6 | 11236
| 49 | AGUA LITRO | LT | 31 | 3.5 | 109
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.01 | 33
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0047 | 805
| 73 | DESTRONCADORA DE PISOS 10HP | DIA | 57627 | 0.01 | 576
| 74 | PULIDORA PISOS | DIA | 57627 | 0.05 | 2881
| 75 | BRILLADORA | DIA | 57627 | 0.01 | 576
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.69 | 16501
ANALISIS BASICO
| 20 | MORTERO 1:3 | M3 | 590583 | 0.008 | 4725
35 | 013.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN. | M2 |  | TOTAL | 86837
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1043 | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | KG | 8030 | 0.25 | 2008
| 1054 | CERAMICA PARED POMPEI. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL | M2 | 33886 | 1.03 | 34903
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.7 | 1213
| 398 | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | KG | 2749 | 4.5 | 12371
| 440 | WIN PLASTICO | M | 5244 | 0.33 | 1731
| 49 | AGUA LITRO | LT | 31 | 1.08 | 33
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.02 | 66
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0059 | 1011
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.66 | 15784
ANALISIS BASICO
| 20 | MORTERO 1:3 | M3 | 590583 | 0.03 | 17717
36 | 013.060 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" | UND |  | TOTAL | 43268
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.53 | 918
| 416 | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" | UND | 29777 | 1 | 29777
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.01 | 33
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0034 | 582
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.5 | 11958
37 | 014.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | M2 |  | TOTAL | 163373
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | M2 | 163373 | 1 | 163373
38 | 015.003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UND |  | TOTAL | 410412
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.6 | 4506
| 65 | CONJUNTO SANITARIO TIPO ACUACER COLOR BLANCO DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.) | UND | 341379 | 1 | 341379
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0262 | 4488
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 2.27 | 59708
39 | 015.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). | UND |  | TOTAL | 348147
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 1.3 | 2253
| 536 | ACOPLE 1/2" PARA LAVAMANOS EN ACERO DE 40 CM. | UND | 4971 | 1 | 4971
| 62 | CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMADA 8" GALAXIA TIPO GRIVAL O SIMILAR ( MEZCLADOR CIERRE COMPRESIÓN, DESAGUE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND. | UND | 183541 | 1 | 183541
| 82 | LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MARSELLA COLOR BLANCO DE CORONA REF. .13011000 O SIMILAR. | UND | 120051 | 1 | 120051
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0348 | 5962
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 1.18 | 31038
40 | 015.014 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" GALAXIA Ref. 501800001 Tipo Grival o Similar. (Incluye desague, sifón, grapas e instalación). | UND |  | TOTAL | 216598
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 1.1 | 1906
| 62 | CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMADA 8" GALAXIA TIPO GRIVAL O SIMILAR ( MEZCLADOR CIERRE COMPRESIÓN, DESAGUE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND. | UND | 183541 | 1 | 183541
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0233 | 3991
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 1.02 | 26829
41 | 019.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 |  | TOTAL | 23330
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1004 | ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 117060 O SIMILAR. | GAL | 26405 | 0.05 | 1320
| 1008 | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 64610 | 0.04 | 2584
| 1021 | VINILTEX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | GAL | 93454 | 0.08 | 7476
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.45 | 780
| 417 | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UND | 4429 | 0.02 | 89
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.05 | 166
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.001 | 171
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.06 | 569
CUADRILLA
| 3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 27500 | 0.37 | 10175
42 | 019.014 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 |  | TOTAL | 27238
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1003 | ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | GAL | 28464 | 0.05 | 1423
| 1008 | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 64610 | 0.04 | 2584
| 1009 | KORAZA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 111435 | 0.1 | 11144
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.45 | 780
| 417 | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UND | 4429 | 0.02 | 89
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.05 | 166
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.06 | 569
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0018 | 308
CUADRILLA
| 3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 27500 | 0.37 | 10175
43 | 019.024 | DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION | UND |  | TOTAL | 767526
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 4 | 6932
| 1014 | PINTURA ACRILICA A BASE SOLVENTES DE RAPIDO SECAMIENTO TIPO PINTUCO (ACRILICO MANTENIMIENTO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO. | GAL | 119675 | 2.66 | 318336
| 327 | CINTA PAPEL ( 75 M.) | ROLLO | 14981 | 2 | 29962
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.5 | 1656
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.026 | 4454
CUADRILLA
| 15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 42311 | 9.6 | 406186
44 | 019.033 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS | M2 |  | TOTAL | 26239
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.3 | 520
| 1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 115927 | 0.15 | 17389
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.25 | 828
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.03 | 284
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.002 | 343
CUADRILLA
| 3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 27500 | 0.25 | 6875
45 | 019.034 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML |  | TOTAL | 22408
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.3 | 520
| 1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 115927 | 0.12 | 13911
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.25 | 828
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0016 | 274
CUADRILLA
| 3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 27500 | 0.25 | 6875
46 | 019.039 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML |  | TOTAL | 22408
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 115927 | 0.12 | 13911
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.3 | 520
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.25 | 828
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0016 | 274
CUADRILLA
| 3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 27500 | 0.25 | 6875
47 | 021.053 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 6,0 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGUETAS, MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 D = 6,00 MM 15 X 15 CM, CONCRETO PISA MALLA Y MORTERO DE NIVELACIÓN) | ML |  | TOTAL | 809251
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 3 | 5199
| 1637 | MALLA ESLABONADA CAL. 10 2" X 2" | M2 | 22612 | 5.5 | 124366
| 4 | GRAFIL 5.5 MM | KG | 4163 | 1 | 4163
| 3 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 5644 | 0.2 | 1129
| 240 | ANGULO 1-1/2"1-1/2"*3/16" | M | 17921 | 1.03 | 18459
| 2 | ACERO 60.000 PSI | KG | 4326 | 8 | 34608
| 10 | MALLA ELECTROSOLDADA M-188. Q-5 6.0MM 15 X 15CM. | KG | 4117 | 1.2 | 4940
| 435 | SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | KG | 14042 | 1.5 | 21063
| 1001 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 79948 | 0.01 | 799
| 1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 115927 | 0.01 | 1159
| 427 | SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTEROS O SIMILAR. | KG | 13246 | 0.4 | 5298
| 936 | TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL 16 | M | 19869 | 7.2 | 143057
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 2 | 6622
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.18 | 30835
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 1 | 9475
| 59 | EQUIPO DE SOLDADURA | HR | 42825 | 0.8 | 34260
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 3 | 99339
| 18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 48652 | 3.5 | 170282
ANALISIS BASICO
| 5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 554104 | 0.17 | 94198
48 | 021.071 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO) | ML |  | TOTAL | 177561
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 2.6 | 4506
| 422 | PLASTOCRETE DM DE SIKA IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS O SIMILAR. | KG | 13466 | 0.09 | 1212
| 2078 | REJILLA SUMIDERO PLAQUETA (PEATONAL) A=55 CM. L=40 CM. E=6 CM. REF. P40402 TIPO TITAN O SIMILAR | UND | 33734 | 2.5 | 84335
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.3 | 993
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0029 | 497
| 104 | FORMALETA SARDINEL DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD | DIA | 462 | 4 | 1848
CUADRILLA
| 15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 42311 | 1.4 | 59235
ANALISIS BASICO
| 5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 554104 | 0.045 | 24935
49 | 028.004 | DESMONTE CERRAMIENTO MALLA | M2 |  | TOTAL | 12479
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.3282 | 569
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.03 | 4625
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.2 | 6623
50 | 028.008 | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 |  | TOTAL | 11359
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.2954 | 512
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.18 | 596
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.16 | 1516
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.018 | 2775
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.18 | 5960
51 | 028.014 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES | ML |  | TOTAL | 4605
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.159 | 276
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.1 | 331
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.04 | 379
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.002 | 308
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.1 | 3311
52 | 029.003 | DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO) | M2 |  | TOTAL | 8589
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.2132 | 369
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.018 | 2775
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.2 | 4783
53 | 029.004 | DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS | M2 |  | TOTAL | 8631
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.237 | 411
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.018 | 2775
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.2 | 4783
54 | 029.017 | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE | M2 |  | TOTAL | 7135
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.159 | 276
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.15 | 497
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.018 | 2775
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.15 | 3587
55 | 029.074 | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 |  | TOTAL | 23827
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 1 | 3311
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.04 | 6167
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.6 | 14349
56 | 032.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 |  | TOTAL | 41102
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.372 | 645
| 300 | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4". | UND | 389 | 8 | 3112
| 307 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | UND | 28837 | 0.8 | 23070
| 966 | TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | M | 11305 | 0.1 | 1131
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.3 | 993
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.1 | 948
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0029 | 497
| 19 | TALADRO ROTO PERCUTOR | DIA | 18970 | 0.025 | 474
| 79 | ANDAMIO COLGANTE | DIA | 2981 | 0.1 | 298
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.3 | 9934
57 | 032.040 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 |  | TOTAL | 26888
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.372 | 645
| 322 | PLACA ICOPOR TEXTURIZADO 60x60 | UND | 6181 | 2.8 | 17307
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 9475 | 0.12 | 1137
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.003 | 514
CUADRILLA
| 8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 33113 | 0.2 | 6623
58 | 032.042 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LÍNEA INFANTIL COMPLETO, CON FLUITMASTER Y VÁLVULA DE REGULACIÓN SANITARIA | UND |  | TOTAL | 713788
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 113 | SANITARIO LINEA INFANTIL COMPLETO CON FLUITMASTER Y VALVULA DE REGULACION SANITARIA | UND | 659176 | 1 | 659176
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.04 | 69
| 404 | CEMENTO BLANCO | KG | 2811 | 0.5 | 1406
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.15 | 497
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0002 | 34
CUADRILLA
| 2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 26303 | 2 | 52606
59 | 032.065 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM | M2 |  | TOTAL | 63538
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.7111 | 1232
| 324 | VIDRIO TRASLUCIDO 4MM | M2 | 43259 | 1 | 43259
| 433 | SILICONA TUBO 280 ML | UND | 14607 | 0.17 | 2483
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.4 | 1324
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.0052 | 891
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.6 | 14349
60 | 032.125 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M | ML |  | TOTAL | 595858
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1630 | MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO | ML | 586512 | 1 | 586512
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.15 | 497
CUADRILLA
| 1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 23915 | 0.37 | 8849
61 | 032.139 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS | UND |  | TOTAL | 8593575
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 1 | 1733
| 1673 | JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS | UND | 8269836 | 1 | 8269836
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.5 | 1656
EQUIPOS
| 24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VJE | 154179 | 0.5 | 77090
CUADRILLA
| 18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 48652 | 5 | 243260
62 | 033.097 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA | M3 |  | TOTAL | 32332
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.6 | 1040
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.5 | 1656
EQUIPOS
| 47 | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | DIA | 56533 | 0.15 | 8480
CUADRILLA
| 15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 42311 | 0.5 | 21156
63 | 033.098 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000 | ML |  | TOTAL | 129831
| ID | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
INSUMOS
| 1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1733 | 0.1 | 173
| 48 | PIEDRA FILTRO | M3 | 76165 | 0.414 | 31532
| 513 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000 PAVCO O SIMILAR | M2 | 9637 | 3.36 | 32380
| 731 | TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM ( 4") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN. | M | 39366 | 1.01 | 39760
HERRAMIENTAS
| 2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 3311 | 0.2 | 662
EQUIPOS
| 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 171308 | 0.012 | 2056
CUADRILLA
| 16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 46535 | 0.5 | 23268

## A.U. OBRA
CALCULO DEL A.U.
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL - LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  |  | Valor | 392201857
Plazo estimado de ejecución |  |  | Meses | 3 | [6 empty] | 1,3559 | 531786497.9063
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD. | Destinación | VLOR UNITARIO (mes) | Factor Prestacional. | VLOR TOTAL | SUMA | PORCENTAJE
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 8.468% |  | 392201857 | 531786497.9063
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 33211035 | 8.468% | 8.468% |  | 0
0
| Ingeniero y/o Arquitecto Residente con prestaciones de ley | Un | 1 | 100% | 3500000 | 54.83% | 16257150 |  | 4.145%
| Maestro de obra con prestaciones de ley | Un | 1 | 100% | 2400000 | 54.83% | 11147760 |  | 2.842%
| Trabajador social | Un |  |  |  | 54.83% | 0 |  | 0% |  | 392201857 |  | 392201857.5483
| Profesional SG-SST | Mes | 0.5 | 100% | 2500000 | 54.83% | 5806125 |  | 1.48%
| Plan de Salud ocupacional y seguridad industrial | Mes | 0 | 100% | 300000 | 54.83% | 0 |  | 0%
| Sistema de gestion ambiental | Mes | 0 | 100% | 300000 | 54.83% | 0 |  | 0%
| Plan de calidad | Mes |  |  |  | 54.83% | 0 |  | 0%
0
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 21.12%
2.1 | LEGALIZACION. | [8 empty] | 0%
| Factor Multiplicador |  |  |  |  | 1.3559
2.2 | POLIZAS | [6 empty] | 5743463.6086 | 1.464% | 1.464%
| Cumplimiento | % | 0.07% |  | 392201857 | 1.3559 | 372261.5302 |  | 0.09492%
| Estabilidad | % | 0.58% |  | 392201857 | 1.3559 | 3084452.6787 |  | 0.7864%
| Prestaciones Sociales | % | 0.24% |  | 392201857 | 1.3559 | 1276325.2464 |  | 0.3254%
| Responsabilidad Civil | % | 0.19% |  | 392201857 | 1.3559 | 1010424.1534 |  | 0.2576%
2.3 | VALLAS Y SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 500000 | 0.1275% | 0.1275%
| Valla (2 metros cuadrados en lona) | Un | 1 | 100% | 200000 |  | 200000 |  | 0.05099%
| Seguridad Industrial | Gb | 1 |  | 300000 |  | 300000 |  | 0.07649%
2.4 | IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS | [6 empty] | 76579514.7812 | 19.53% | 19.53%
| Gasto bancarios4x1000 y retiros | % | 0.4% |  | 392201857 | 1.3559 | 2127208.7439 |  | 0.5424%
| Industria y Comercio 5 x 1.000 sobre valor total | % | 0.5% |  | 392201857 | 1.3559 | 2659010.9299 |  | 0.678%
| Estampilla Pro - Adulto mayor | % | 2% |  | 392201857 | 1.3559 | 10636043.7196 |  | 2.712%
| Estampilla Procultura | % | 2% |  | 392201857 | 1.3559 | 10636043.7196 |  | 2.712%
| Estampillas Pro - Universidad. | % | 2% |  | 392201857 | 1.3559 | 10636043.7196 |  | 2.712%
| Estampilla para la Justicia Familiar | % | 2% |  | 392201857 | 1.3559 | 10636043.7196 |  | 2.712%
| Tasa Pro deportes y recreación | % | 0.5% |  | 392201857 | 1.3559 | 2659010.9299 |  | 0.678%
| Contribución especial | % | 5% |  | 392201857 | 1.3559 | 26590109.299 |  | 6.78%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION. | [6 empty] | 116034013.3898 | 29.59% | 29.59%
0%
| UTILIDAD : | [6 empty] | 6% | 6%
| A.U. | [7 empty] | 35.59%
Kevin Andrés Campuzano Quintero
Profesional Universitario
Secretaría de Educación
Note on G24: win98: Establecer este factor en función al valor aproximado del AIU.
Note on E32: win98: Este porcenteje corresponde al uso de la valla para este proyecto, incluyendo el valor de salvamento.
Note on I45: win98: Digitar el porcentaje de Utilidad antes de IVA.

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :