ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del siguiente servicio, objeto de la presente Invitación, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas:

Las condiciones técnicas mínimas requeridas se estipulan a continuación y deberán garantizarse a la hora de efectuar la escogencia del proponente favorecido, así:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad, en la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (PLANTA ELECTRICA-CALDERA- TANQUE DE AGUA- BOMBAS SUMERGIBLESELECTROBOMBAS- LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL- PLANCHA DE RODILLO) DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS ESM CENTRALIZADOS VIGENCIA 2024”

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Grupo N°1 CALDERAS Y TANQUE DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |
|  |  |  | CALDERAS |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | CALDERAS | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERIA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUIMICO, REVISION Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD, CALIBRACION DE LLAMA REVISION Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISION Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUEDARAS HAND HOLE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE FOTOCELDA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO DE REGULADORES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO DE ELECTRODOS DE IGNICCION | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO O VALVULA DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERIA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC | SERVICIO | 1 |  |  |
| TANQUE DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | TANQUE CALENTADOR VERTICAL | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINAMICA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “ | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA VALOR DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE 01 VALVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  | ELECTROBOMBA | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 20 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 21 |  | TABLERO ELECTRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 22 |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 23 |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 24 |  |  | CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANALOGO | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°2 PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | PLANTA ELECTRICA MARCA IGSA POWER | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARY FUEL FILTER CH10930 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UN (1) GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO CARGADOR DE BATERIA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°3 EQUIPOS LAVANDERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | LAVADORA, MODELO: LFBS- 110-01 | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRICO GENERAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE 03 CORREAS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TODOS LOS O-RING | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO COSTO DEL PULMON NEUMATICO (BLOQUE DE ELECTROVALVULAS X 8) | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE GATOS NEUMATICOS PARA DESCARGA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFASICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA LA JABONERA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PUERTA DE CARGA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 20 |  | MOTOR DE 10 HP MARCA SIEMENES A 220 VOLTIOS | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 21 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 22 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 23 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 24 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 25 |  |  | REPARACION TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 26 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 27 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 28 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 29 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 30 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 31 |  | SECADORA FRONTAL, MARCA: GRUPO MC GEMLSA, MODELO: SVF-50, | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECANICO CON LA RELACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 32 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 33 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 34 |  |  | CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 35 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 36 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 37 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 38 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 39 |  |  | CAMBIO DE TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI | SERVICIO | 1 |  |  |
| 40 |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 41 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 42 |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°4 BOMBAS SUMERGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | BOMBA SUMERGIBLEDE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPOLAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA DESMONTE DE PARTES MÓVILES Y FIJAS CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) | SERVICIO | 1 |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 73152101-73152108-72151001 | BOMBA SUMERGIBLEDE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8 MARCA PAC-SEAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTAR MACHO Y HEMBRA DE 2 “ | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL | SERVICIO | 1 |  |  |
| TABLERO DE CONTROL ELECTRICO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 73152101-73152108-72151001 | BOMBA SUMERGIBLEDE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE UN(01) RELAY TÉRMICO MARCA CHINT DE 9 A 13 AMPERIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE UNA(01) MULETILLAS DE DOS (2) POSICIONES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 20 |  |  | CAMBIO DE TACOS TRIPLES PASO DE CORRIENTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 21 |  |  | INSTALACIÓN DE CABLEADO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 22 |  |  | INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED ENCENDIDO COLOR VERDE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 23 |  |  | INSTALACIÓN DE BOMBILLOS LED VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°5 ELECTROBOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | ELECTROBOMBA DE 15 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | GRUPO N°5 CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE PRESOSTATO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO DE TUBERIA EN COBRE CODO DE 3” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  | ELECTROBOMBA DE 7.5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  | TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO | SERVICIO | 1 |  |  |

NOTA1: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES, NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los oferentes deben tener en cuenta: Se deben cotizar todos los ítems según la necesidad del E.S.M -No se aceptan modificaciones.

- Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de la entidad, por lo que el futuro contratista debe asumir los costos de desplazamiento de técnicos y/o equipos para mantenimiento. Igualmente se realizará 1 visita de mantenimiento preventivo al equipo que se le realice el mantenimiento correctivo sin aumentar su costo adicional.

- El refrigerante y el aceite deben estar certificados para el inicio del contrato se recibirán los certificados de cumplimiento con las especificaciones de no ser los requeridos por la entidad serán notificados para la devolución de los mismos, con esto se asegura que el equipo tenga continuidad con los insumos especificados por fabrica. Igualmente, se les recuerda a los oferentes que los combustibles ya tienen dentro de su costo el valor del IVA incluido por lo tanto NO se debe generar gastos adicionales a la institución dentro de su oferta.

- El oferente deberá realizar el debido proceso de eliminación de los desechos (combustibles, refrigerantes, filtros, etc.) sin generar costo alguno y efectuar la salida de los mismos de la institución evitando los riesgos al medio ambiente.

| CONDICIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| IDONEIDAD DEL PERSONAL | El oferente deberá acreditar y certificar que la prestación del servicio de Mantenimiento será únicamente ejecutada por profesionales o especialistas del área propia del servicio convocado y para el cual presente propuesta, bajo ninguna circunstancia el servicio contratado podrá estar a cargo de estudiantes en el área de pasantías o estudiantes generales en proceso de formación, para este fin se aportaran las respectivas hojas de vida con los soportes de estudio en el pregrado y postgrados, tarjeta profesional, con el fin de precaver un servicio de calidad y con respaldo en la experiencia del personal encargado de aplicar todos los mantenimientos correctivos. |
| PRESENTACIÓN DE INFORMES | El oferente deberá garantizar, que en caso de resultar elegido en la presente convocatoria, se compromete a presentar, dentro de los Cinco (05) primeros días de cada mes, el respectivo reporte de mantenimiento firmado a satisfacción por parte del responsable en cada sección del E.S.M y/o del jefe de mantenimiento del DMMED, en el que incluya los servicios prestados, deberá indicar cuando menos lo siguiente: relación de los equipos a los que se realizó el mantenimiento correctivo (anexar fotos antes y después) los procedimientos realizados, repuestos utilizados, copia de la autorización sección mantenimiento. |
| CERTIFICADO COPNIA-CONTE Y CONSEJO PROFESIONAL | El oferente deberá presentar certificado COPNIA Y/O CONSEJO PROFESIONAL del personal de ingenieros y/o técnicos se deberá anexar la certificación CONTE, los cuales se encargarán de ejecutar el mantenimiento. NOTA: NO deberá estar en trámite, para validar su certificación. Debe ser LEGIBLE para el ítem solicitado, así mismo se ejecutará verificación en línea para corroborar su información. |
| TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO | El oferente debe comprometerse a tener disponibilidad de una respuesta de servicio Técnico inmediata, en el caso de soporte telefónico el oferente debe tomar contacto con el personal de mantenimiento y/o operador del equipo en un horario de 7x24 sin excepción, debe poseer mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y un correo institucional disponibles para servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar, una vez realizado se genera la orden de servicio la cual tendrá un consecutivo por parte del supervisor de contrato. |
| CONCEPTOS TÉCNICOS | El oferente deberá identificar las condiciones de funcionamiento de los equipos y emitir conceptos técnicos a los equipos industriales cuando se les realice mantenimiento preventivo, correctivo y/o que requieran proceso de baja. El concepto emitido debe determinar con certeza el grado de utilidad que tiene el equipo, sin generar costo adicional para la entidad. |
| CAPACITACIÓN | El oferente deberá anexar una carta donde se comprometa a realizar capacitación técnica y de manejo al personal de los equipos que se relacionan y/o los que el supervisor estime convenientes, de la misma forma emitir un certificado donde conste la capacitación del personal. Sin generar costo adicional para la entidad. |
| GARANTIA DE MANTENIMIENTO REALIZADO | El oferente deberá dar una garantía por reparación de seis (6) meses. El contratista deberá contar con todas las herramientas, instrumentos e implementos mecánicos y de transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato |
| GARANTIA DE REPUESTOS | En oferente debe asegurar el suministro de piezas y repuestos nuevos a reemplazar las piezas que por su estado o por especificaciones técnicas no deben continuar en servicio en la reparación de los diferentes equipos, garantizando originalidad y excelente calidad. Con una garantía de mínimo 1 año y/o vida útil. |
| RECAMBIO DE REPUESTO | El contratista deberá entregar en físico el repuesto dañado o defectuoso que haya remplazado garantizando la transparencia del proceso de mantenimiento, el recambio solo aplica si hay descuento superior al 30% $ del valor mantenimiento ofertado |
| INTERVENCIONES AL EQUIPO | El contratista deberá hacer reparaciones de los equipos las veces que sea necesario durante el tiempo que dure la garantía, es de resaltar que la falla no puede ser repetitiva. De lo contrario se debe coordinar con el supervisor de contrato si aplica repotenciación u otra actividad diferente |
| CONTINUIDAD DEL SERVICIO | En caso que el oferente no pueda realizar el mantenimiento y requiera retirar el equipo de las instalaciones por más de 24 horas , deberá reemplazarlo por uno de óptimas condiciones de funcionamiento durante el tiempo de mantenimiento para evitar paralización del servicio , en todo caso este deberá responder por el equipo que se lleve y en caso de pérdida, daño o robo se obliga a reponerlo por otro de iguales o superiores características técnicas |
| REPORTE DE SERVICIO / PENDIENTE REPUESTO | Después de realizado el diagnostico de fallo del equipo y la reparación depende de importación de repuesto u otro parte, se debe entregar copia del registro de importación, se informar al supervisor del contrato en un tiempo no mayor de1 hora. |
| APROBACIÓN DE BAJA PARA EQUIPO Y/ O ANULACIÓN DE PARTE Y/O COMPONENTE | Si, a consideración del profesional de ingeniería del contratista, el mantenimiento correctivo llegara a superar al 70 % del costo comercial del equipo, solo el supervisor del contrato autorizaría la ejecución del mantenimiento previa aprobación escrita por parte de la dirección de sanidad. |
| INCUMPLIMIENTO A ORDEN DE SERVICIO GENERADA | En caso que la empresa contratista no cumpla con el tiempo de solución de las novedades de mantenimiento estipulado , esta debe justificar con soportes y evidencias de quienes intervienen en el procedimiento y las razones de la misma que en todo caso deberá obedecer únicamente a razones de fuerza mayor o caso fortuito, NO PUEDE SER REPETITIVO” 2da llamada”, NEGLIGENCIA siendo así terminaría asumiendo los costos que está generando el equipo fuera de servicio y/o envió a la red externa, alquiler del equipo. |
| PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | En coordinación con el jefe de servicio y/o E.S.M , jefe de mantenimiento se programara la fecha de mantenimiento preventivo. |
| COSTOS PARA LAS VISITAS | El oferente asumirá los costos de desplazamiento, comida y dormida por el tiempo necesario de su personal a cargo , durante el tiempo que desarrollo de las actividades |
| HERRAMIENTAS NECESARIAS Y EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN | El oferente debe contar con las herramientas y equipos de instrumentación necesarios con su respectiva calibración para el desarrollo de la actividad, verificación y ejecución de la actividad y garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. |
| SERVICIOS AUTORIZADOS | Los servicios que se realicen sin autorización del supervisor de contrato no podrán ser facturados y/o cancelados. |
| SUBCONTRATACIÓN | El oferente debe tener contacto directo con el importador directo de la marca en Colombia para el caso de suministro de repuestos y/o equipos propios de diagnóstico de casa matriz y/o mano de obra con experiencia en caso fortuito, para subcontratar se debe contar con la autorización del supervisor de contrato. |
| ESTADO DE LOS EQUIPOS | La entidad con el fin de evitar traumatismos tiene disponibilidad para que los proponentes realicen visitas Técnicas y/o según corresponda para ver fallas en los equipos relacionados, sin generar costo a la Entidad y puedan participar en el presente proceso de manera acertada. |
| CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: | El oferente deberá hacer las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario durante el tiempo que dure la garantía, igualmente asumirá los gastos de movilización del personal que requiera movilizar, gastos de representación y viáticos sin realizar cobros extras a la institución. Debe comprometerse a realizar el cronograma en conjunto con la sección de mantenimiento Biomédico, para no perjudicar ningún proceso. |

RECURSO HUMANO QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LOS GRUPOS

Recurso Humano para la prestación de este servicio para cada uno de los grupos en el cual se debe especificar para que área aplica el personal:

| PERFIL REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS- SISTEMA ENFRIAMIENTO DE AGUA DMMED |  |
| --- | --- |
| PERFIL | ESPECIALIDAD PARA EL CARGO |
| INGENIERO MECANICO, ELECTRONICO Y / O INDUSTRIAL. | - Se requiere mínimo 4 años de experiencia. - Hoja de Vida relacionando los Diplomas, cursos y/o seminarios - CERTIFICADOS laborales con especificación en el área. - Copia de la tarjeta profesional COPNIA - Copia de la Cedula de Ciudadanía MINIMO INCLUIR 01 INGENIERO |
| TECNICOS ELECTRONICO, Y/ O ELECTROMECANICO | - Se requiere mínimo 4 años de experiencia. - Hoja de Vida relacionando los Diplomas, cursos y/o seminarios. - CERTIFICADOS laborales con especificación en el área. - Copia de la Cedula de Ciudadanía. - Certificación CONTE para eléctricos y tarjeta profesional para el área de Técnico industrial o mecánico. DEBE INCLUIR 01 TECNICO O TECNOLOGO. |
| PERFIL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA / CALDERAS Y TANQUE CALENTADOR DE AGUA |  |
| PERFIL | ESPECIALIDAD PARA EL CARGO |
| INGENIERO ELECTRICOMECA-NICO, ELECTRICO Y / O ELECTRICISTA | - Se requiere mínimo 4 años de experiencia en el Área de redes eléctricas certificados. - Hoja de Vida relacionando los Diplomas, cursos y/o seminarios. - CERTIFICACION en mantenimiento de sistemas de control y protección en subestaciones de distribución (opcional solo esta certificación). - Copia de la Cedula de Ciudadanía. - Copia de la TARJETA PROFESIONAL. DEBE INCLUIR 01 INGENIERO EN EL PROCESO |
| TECNICO Y/O TECNOLOGO ELECTRICISTA, ELECTRÓNICOS Y/O MECATRÓNICO. | - Se requiere mínimo 4 años de experiencia. - Hoja de Vida relacionando los Diplomas, cursos y/o seminarios. - Certificación de alturas Vigente. - CERTIFICADOS laborales con especificación en el área. - Certificación CONTE para eléctricos y tarjeta profesional para el área de técnico industrial o mecánico. DEBE INCLUIR 01 TECNICO O TECNOLOGO |

Su documentación debe ser legible de lo contrario será observación dentro del proceso de calificación técnica, así mismo se realizará verificación de la cedula de ciudadanía en los antecedentes disciplinarios, fiscales y certificación de estado tarjeta profesional CONTE, COPNIA Y CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL.

Cordialmente,

____________________________

(Firma del representante legal del oferente o apoderado)

EL OFERENTE

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX

FORMULARIO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN:

Ciudad y fecha

Señores

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de xxxx N°. XXX–DMMED–2024, convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA “XXXXX”.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de xxx N°. XXX–DMMED–2024, convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA “XXXXXXX”.con destino al DMMED y unidades centralizadas, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, los siguientes servicios:

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL EQUIPO | DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO | UNI. MED. | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Grupo N°1 CALDERAS Y TANQUE DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |
|  |  |  | CALDERAS |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | CALDERAS | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA/ MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL TUBERIA DE FUEGO, LAVADO INTERNO CON QUIMICO, REVISION Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS, LIMPIEZA CONTROL MACDONALD, CALIBRACION DE LLAMA REVISION Y AJUSTE DEL TREN DE GAS "DE COMPONENTES CONTROL DE ALTA / BAJA" REVISION Y AJUSTE MOTOR DEL VENTILADOR. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS FRONTAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPAS TRASERA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUEDARAS HAND HOLE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE NIVEL DEL MACDONALD | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE FOTOCELDA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO DE REGULADORES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO DE ELECTRODOS DE IGNICCION | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO TRANSFORMADOR DE IGNICCION | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO O VALVULA DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE IMPELENTES PARA TUBERIA DE FUEGO DE 2 ½” X 26 UNIDADES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 ¼” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOMETRO CARATULA DE 0 A 600 ºC | SERVICIO | 1 |  |  |
| TANQUE DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | TANQUE CALENTADOR VERTICAL | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO: PREVENTIVO A TODO COSTO DESMONTE DEL INTERCAMBIADOR, LAVADO INTERNO Y DESMONTE Y LIMPIEZA DE TRAMPA TERMODINAMICA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUES PARA EL INTERCAMBIADOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4” PARA LA DESCARGA DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1” PARA EL DESFOGUE DEL TANQUE. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) VALVULA CUATRO TORNILLOS TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4” PARA EL BAIPAS DEL TANQUE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA (1) ELECTROVALVULA DE 1 1/4" PARA EL PASO DE VAPOR, CON BOBINA A 220 VOLTIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 TERMOMETRO ESCALA 0-150 INWC CON BULBO DE 6" Y CARATULA DE 3" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 MANOMETRO ESCALA 0-100 INWC CON GLICERINA CARATURA DE 3 “ | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIVEL CON VIDRIO FRANJA ROJA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA VALOR DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE PARA EL PASO DEL VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE 01 VALVULA DE ALIVIO DE 1” APERTURA DE 100 PSI | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  | ELECTROBOMBA | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 20 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 21 |  | TABLERO ELECTRICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 22 |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 23 |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, CABLEADO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 24 |  |  | CAMBIO DE TACOS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL Y ANALOGO | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°2 PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | PLANTA ELECTRICA MARCA IGSA POWER | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN NIVELES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, REALIZANDO SIMULACIÓN DE FALLAS CON CARGA Y SIN CARGA, INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPO Y ÁREA, VERIFICACIÓN VOLTAJE Y CARGA DE LA BATERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO VERIFICACIÓN TORQUE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PARTES MÓVILES AJUSTE PERFECTO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARY FUEL FILTER CH10930 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO KIT FILTRO PARA COMBUSTIBLE FILTRO SECUNDARY FUEL FILTER CH10931 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO 01 KIT FILTRO PARA ACEITE FILTRO LUBRICATING OIL FILTER CH10929 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE FILTRO PARA AIRE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO GALÓN DE REFRIGERANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE CUMPLA NORMA UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UN (1) GALON DE ACEITE 15W40GRAV. ESPECÍFICA 15.6/15.6ºC 0.8735 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 149 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE TARJETA 1 DE CONTROL COMAP MRS 15 CON SU PROGRAMACIÓN PARA SUMINISTRO DE 220/440 VAC O SU EQUIVALENTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO CARGADOR DE BATERIA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE UNA (1) BATERIA 4D | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO KIT CORREAS DE MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°3 EQUIPOS LAVANDERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | LAVADORA, MODELO: LFBS- 110-01 | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA TRAMPA DE VAPOR; CON ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES Y AJUSTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRICO GENERAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | CAMBIO DE 03 CORREAS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TODOS LOS O-RING | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO COSTO DEL PULMON NEUMATICO (BLOQUE DE ELECTROVALVULAS X 8) | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE GATOS NEUMATICOS PARA DESCARGA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO CONTACTOR DE 32 AMP TRIFASICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE RELAY DE SOBRECARGA DE 18 A 36 AMP. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 TIPO PESADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA LA JABONERA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PARA EL SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE GATO NEUMATICO PUERTA DE CARGA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 20 |  | MOTOR DE 10 HP MARCA SIEMENES A 220 VOLTIOS | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 21 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 22 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 23 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 24 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 25 |  |  | REPARACION TOTAL DEL MOTOR QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 26 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 27 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 28 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 29 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 30 |  |  | CAMBIO DE EMPAQUE PUERTA FRONTAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 31 |  | SECADORA FRONTAL, MARCA: GRUPO MC GEMLSA, MODELO: SVF-50, | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO A TRAMPA DE VAPOR, MANTENIMIENTO SISTEMA MECANICO CON LA RELACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SISTEMA DE CONTROL, INCLUYA ENGRASE DE PARTES MECANICAS MOVILES. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 32 |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACION Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 33 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 34 |  |  | CAMBIO CHUMACERAS DE RODILLO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 35 |  |  | CAMBIO REMPLAZO DE 01 KIT DE ARRASTRE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 36 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL TAMBOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 37 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 1/2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 38 |  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DE 3/4” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 39 |  |  | CAMBIO DE TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SCH 40 DE 3/4” X 35 METROS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO DE 300 PSI | SERVICIO | 1 |  |  |
| 40 |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO CON CHAQUETA EN ALUMINIO X 35 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 41 |  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHECK TIPO CORTINA INOXIDABLES DE 1/2" | SERVICIO | 1 |  |  |
| 42 |  |  | CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°4 BOMBAS SUMERGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | BOMBA SUMERGIBLEDE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPOLAVADO A PRESIÓN Y DESINFECCIÓN CON HIDROLAVADORA DESMONTE DE PARTES MÓVILES Y FIJAS CORRECCIÓN DE ROSCAS, PASO DE TORNILLERÍA VERIFICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (BOBINADO DEL MOTOR) | SERVICIO | 1 |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 73152101-73152108-72151001 | BOMBA SUMERGIBLEDE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | CAMBIO DE BOBINADO DEL MOTOR Y LAQUEADO DEL BOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TORNILLERÍA 5/16 EN ACERO INOXIDABLE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6206 Y 6203 | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE DOS (2) SELLOS MECÁNICOS DE 1 1/8 MARCA PAC-SEAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE CUATRO (4) ORINGS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE FLOTADOR CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | ELABORACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 1 1/8” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  |  | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR 3 METROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | APLICACIÓN DE ACEITE CAPELA 68 POR UN (1) GALÓN | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | INSTALACIÓN DE MANGUERA CORRUGADA CON ALMA DE HIERRO POR 2 METROS CON ABRAZADERA INDUSTRIAL | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | INSTALACIÓN DE ADAPTAR MACHO Y HEMBRA DE 2 “ | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | INSTALACIÓN DE CADENA Y CHAZOS METÁLICOS 5/16 X 2” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | PINTURA CON ANTICORROSIVO PRIME VERDE OLIVA Y PINTURA FINAL CON LACA AZUL | SERVICIO | 1 |  |  |
| TABLERO DE CONTROL ELECTRICO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 73152101-73152108-72151001 | BOMBA SUMERGIBLEDE 5 HP MARCA HIDROMAC & TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | CAMBIO DE CONTACTORES MARCA CHINT DE 25 AMPERIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE UN(01) RELAY TÉRMICO MARCA CHINT DE 9 A 13 AMPERIOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE UNA(01) MULETILLAS DE DOS (2) POSICIONES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 20 |  |  | CAMBIO DE TACOS TRIPLES PASO DE CORRIENTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 21 |  |  | INSTALACIÓN DE CABLEADO Y TERMINALES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 22 |  |  | INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED ENCENDIDO COLOR VERDE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 23 |  |  | INSTALACIÓN DE BOMBILLOS LED VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO | SERVICIO | 1 |  |  |
| GRUPO N°5 ELECTROBOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73152101-73152108-72151001 | ELECTROBOMBA DE 15 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 |  |  | GRUPO N°5 CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 |  |  | REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 |  |  | CAMBIO DE PRESOSTATO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 |  |  | CAMBIO DE TUBERIA EN COBRE CODO DE 3” | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 |  | ELECTROBOMBA DE 7.5 HP A 220 VOLTIOS, MARCA WEG | REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 |  |  | CAMBIO DE TERMINALES Y EMPALMES ELECTRICOS DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 13 |  |  | CAMBIO REBOBINADO DEL MOTOR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 |  |  | CAMBIO DE SELLO MECÁNICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 |  |  | CAMBIO DE IMPULSOR EN BRONCE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 16 |  |  | REALICE PINTURA GENERAL INCLUYA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 17 |  | TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO & SISTEMA CONTRA INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, VERIFICACION, CABLEADO Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS, CONTACTORES, TACOS, PROTECTORES TERMICOS, MULETILLAS , CAMBIO DE TERMINALES Y CABLES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 18 |  |  | CAMBIO DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS CON BOBINA A 220 VOLTIOS CON SU RESPECTIVO RELAY TERMICO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 19 |  |  | CAMBIO DE MULETILLAS, PILOTOS, TACOS Y CABLEADO | SERVICIO | 1 |  |  |

NOTA1: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES, NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento.

- Que ni el representante legal o apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).

- Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley.

- Que nos comprometemos a proveer al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se       entregarán al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Manifestamos que ni EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni la invitación pública, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

- Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes o participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta,   que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de mínima cuantía N°.344 DIGSA–DMMED–2021, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de re adquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

- Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

- Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.

- Que la presente oferta consta de... (Número de folios de la oferta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la oferta) fólderes.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica.

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.

Cordialmente,

_________________________________

(Firma del representante legal del oferente o apoderado)

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.

EL OFERENTE

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX

COMPROMISO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad.

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno:

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________ en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD EJECUTORA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos:

- Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

- Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

- Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

- Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

- Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

- Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

- Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

- Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

- Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

- Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

- Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.

- Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co

antisoborno@mindefensa.gov.co

- Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135

- Buzones físicos en punto de atención presencial.

- APP: Mindefensa.

- Sede electrónica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home

- Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

- Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

- Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

- Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.

_____________________________________

FIRMA

C.C.

FORMULARIO N° 5

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFERENTE: _____________________________________________________

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ____________________________

| CLASE DE DOCUMENTO (CONTRATO, CERTIFICACIÓN…) | AÑO | OBJETO | VALOR | NOMBRE (nombre del contratante) | TEL/ DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Firma Representante Legal del oferente

Nombre: ________________________

Documento Identidad: ________________________

FORMULARIO No.6

PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS OFERENTE en el proceso de xxx No. XXXXXX para la adquisición de XXXXXXXXX, con destino al MDN- EJERCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO OFERENTE, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN con el fin de:

- Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes;

- Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;

- Ganar la adjudicación del contrato;

- Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;

- Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los OFERENTE y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

- Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, d informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;

- Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;

- Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

- Las empresas participantes y el MDN/EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

- No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y no han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.

- Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

- Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

- Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

- Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.

- Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:

- Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por bienes claramente asociados al negocio.

- En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el OFERENTE involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

- Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

- Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

- Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

- Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

- El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

- Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás OFERENTE que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un OFERENTE el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos OFERENTE.

- Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

- Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

- En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de mínima cuantía.

- Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

- Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

- Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

__________________________________________________________

(Nombre y firma del OFERENTE, representante legal o apoderado)

FORMULARIO No.7

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL adelantó el proceso de _______________, cuyo objeto es_________ ___________.   SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de XXXXX. a los

EL CONTRATISTA

______________________________________________________

(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)

C.C. No.

MODELO CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

### Señores

DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN

ASUNTO:	CONFORMACIÓN DE CONSORCIO (__) / UNIÓN TEMPORAL (__)

Apreciados Señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio (_) / Unión Temporal (_), para participar en xxxx No. ___de 2024 del MDN-EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN, cuyo objeto consiste enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio (_) Unión Temporal (__) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y cinco (5) años más.

El Consorcio (_) Unión Temporal (_) está integrado por:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN O NIT | ACTIVIDAD A REALIZAR | PORCENTAJE DE PARTICPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |

El representante del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es: ______________ identificado con C.C. No._________ de ________ quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007 y Decreto No. 1082 de 2015. Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en _____________ a los____ días del mes de _______ del año ____

Atentamente,

Nombres

Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio (_) Unión temporal y de la persona designada para representarlos

FORMULARIO N° 9

MODELO CARTA SOBRE CONFORMACION DE

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

### Señores

M.D.N. - EJÉRCI M.D.N. - EJÉRCI M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ASUNTO:	CONFORMACIÓN DE CONSORCIO (__) / UNIÓN TEMPORAL (__) …

Apreciados Señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio (_) / Unión Temporal (_), para participar en el proceso de xxxxx  No. ___de 2022 del MDN-EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, cuyo objeto consiste enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio (_) Unión Temporal (__) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y cinco (5) años más.

El Consorcio (_) Unión Temporal (_) está integrado por:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN O NIT | ACTIVIDAD A REALIZAR | PORCENTAJE DE PARTICPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |

El representante del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es: ______________ identificado con C.C. No._________ de ________ quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (_) Unión Temporal (_) es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007 y Decreto No. 1082 de 2015. Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en _____________ a los____ días del mes de _______ del año

Atentamente,

Nombres

Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio (_) Unión temporal y de la persona designada para representarlos

FORMULARIO No. 11

“MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES”

Yo 	, actuando en calidad de 		(persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de 	, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, no encontramos incursos por si no por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO, Artículo 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

El OFERENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE su representante o apoderado)

NOTA 1: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

FORMULARIO N°. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (xxxxxxxxx) OFERENTE, representante legal de la empresa xxxxxxx domiciliado en la ciudad de xxxxxxxx , identificado con cedula de ciudadanía Nª xxxxxxxxxx, quien obra en calidad de (Representante legal de la empresa xxxxxxxxxxxxx, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN adelanta el proceso de xxxx  N° xxxxxxxxxxxx, cuyo objeto es la: “xxxxxxxxxxxxxxx”.

SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de xxxx N° xxxxxxxx, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

- EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.

- EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de xxxx N° -DMMED–XXXX-2024, la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta.

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

| BENEFICIARIO | MONTO | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). |
| --- | --- | --- |

En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

| BENEFICIARIO | MONTO (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.) |
| --- | --- | --- |

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

EL OFERENTE:

(xxxxxxxxxxxx, con nit xxxxxxxxxxxx y firma del OFERENTE o su representante legal xxxxxxxxxxxxxxxxx) Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.00).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

Nombre: xxxxxxxxxxxxx

C.C. / NIT xxxxxxxxxxx

FORMATO No. 4

DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad N°. ______________________, expedido en ______________________, obrando en representación legal de ________________________________________________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes.

1. Los recursos de la entidad que represento provienen de las siguientes fuentes: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. En constancia de haber leído y acatado lo anterior, firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________ .

_______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE______________________________

C.C / NIT_______________________________