## 2020
Anexo 3- Formulario de Oferta Economica
Proceso de Contratación 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
Yo, | , en el mi condicición de representante Legal de
, identificado como aparece alpie de mi firma, manifiesto que el valor
total de la propuesta es por la suma de ($ ) |  | , Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-10: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales- MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM, HASTA POR LA SUMA DE $26.544.108
MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA,ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTAR FASE II DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 EN RIONEGRO – ANTIOQUIA.
SANIDAD MILITAR
ÍTEM | CAPITULO |  | UND | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS |  | ML | 9 |  |  | 0
1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. |  | M2 | 15.8 |  |  | 0
1.3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. |  | UN | 1 |  |  | 0
1.4 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. |  | UN | 1 |  |  | 0
1.5 | DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15 |  | M2 | 3.1 |  |  | 0
1.6 | DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS |  | M2 | 2.9 |  |  | 0
1.7 | DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO. |  | UN | 6 |  |  | 0
1.8 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL |  | M2 | 2 |  |  | 0
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 |  | 0.6 |  |  | 0
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO E = 0,10 M | M3 |  | 0.5 |  |  | 0
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.1. PRELIMINARES
3,1,1 | DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6" | ML |  | 12 |  |  | 0
3,1,2 | DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2" | ML |  | 12 |  |  | 0
3,1,3 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML |  | 5 |  |  | 0
3.2. INSTALACIONES HIDRAULICAS
3,2,1 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | UN |  | 3 |  |  | 0
3,2,2 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | UN |  | 1 |  |  | 0
3.3. INSTALACIONES SANITARIAS
3,3,1 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | UN |  | 2 |  |  | 0
3,3,2 | PUNTO SANITARIO Ø 3" | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,3 | PUNTO SANITARIO Ø 4" | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,4 | SIFÓN Ø 3X2" | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,5 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,6 | CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,7 | SANITARIO DISCAPACITADOS DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC. | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,8 | LAVAMANOS MEDIO PEDESTAL | UN |  | 1 |  |  | 0
3,3,9 | KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6 | UN |  | 1 |  |  | 0
4. INSTALACIONES ELECTRICAS
4.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN |  | 1 |  |  | 0
4.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN |  | 1 |  |  | 0
4.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W, TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE SOPBREPONER, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN |  | 6 |  |  | 0
5. PAÑETES
5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 12.6 |  |  | 0
5.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 50 |  |  | 0
6. CIELO RASO
6.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 |  | 39.2 |  |  | 0
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
7.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 |  | 3.1 |  |  | 0
7.2 | PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN | M2 |  | 3.1 |  |  | 0
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 RECTIFICADO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN | M2 |  | 12.6 |  |  | 0
7.4 | MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO. | ML |  | 43.3 |  |  | 0
8. PINTURA
8.3 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 161.5 |  |  | 0
9. CARPINTERIA EN MADERA
9.1 | HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). | M2 |  | 2.1 |  |  | 0
10. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
10.1 | ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 |  | 0.96 |  |  | 0
11. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
11.1 | SIPS ACCESORIOS (ASIDERO) EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS) INCLUYE BARRA DE SEGURIDAD EN L Y BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE. (VER ESQUEMA CUARTO DE BAÑO ESQUINERO TIPO C) | JG |  | 1 |  |  | 0
11.2 | DISPENSADOR DE PAPEL | UN |  | 1 |  |  | 0
11.3 | DISPENSADOR JABÓN | UN |  | 1 |  |  | 0
12. MAMPOSTERIA
12.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 |  | 2.9 |  |  | 0
12.2 | REPARACION DE FISURAS SOBRE MURO, INCLUYE REGATAS, INSTALACION DE GRAPAS EN VARILLA DE 1/4" Y ANCLAJE EPOXICO, RESANE DEL AREA INTERVENIDA. | ML |  | 2 |  |  | 0
13. ASEO GENERAL
13.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 |  | 93 |  |  | 0
13.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 14 |  |  | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU | [5 empty] | 0
DISCRIMINACIÓN DE AIU | [5 empty] | A | 0
[6 empty] | I | 0
[6 empty] | U | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | [5 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-1-16: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones residenciales-MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTO HASTA POR LA SUMA DE $ 232.761.272
MANTENIMIENTO CUBIERTAS
ÍTEM | CAPÍTULO | UND |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML |  | 35 |  |  | 0
1.2 | RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML |  | 67.4 |  |  | 0
1.3 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO Y TEJA DE BARRO, INCLUYE CABALLETES, LIMAHOYAS, LIMATESAS, RUANAS, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES, ALTURA APRÓX 3,5M. | M2 |  | 655.9 |  |  | 0
1.4 | RETIRO DE TELA ASFÁLTICA EXISTENTE. INCLUYE MALLA DE GALLINERO, MORTEROS DE PEGA, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS. ALTURA APRÓX 3,5M. | M2 |  | 655.9 |  |  | 0
2. CUBIERTA
2.1 | SIPS DE TEJAS TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL EN FIBROCEMENTO. INCLUYE GANCHOS, AMARRES, ENCOROCE, LISTONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | M2 |  | 655.9 |  |  | 0
2.2 | SIPS DE CABALLETE ARTICULADO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA 0,90 M, INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML |  | 77 |  |  | 0
2.3 | SIPS DE LIMATESA TERMINAL DE 1,6M, PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA. INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML |  | 15 |  |  | 0
2.4 | SIPS MANTO ASFÁLTICO PREFABRICADO, A BASE DE ASFALTOS OXIDADOS. REFORZADO CON ARMADURA CENTRAL DE POLIÉSTER DE 70 G/M2. ESTÁ PROVISTO EN LA CARA INFERIOR DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO PROTECTOR ANTIADHERENTE Y QUE DEBE SER RETIRADO LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. EN LA CARA SUPERIOR ESTÁ PROVISTO DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO NEGRO IMPRESA CON LA MARCA DEL PRODUCTO Y QUE ACTÚA COMO PROTECCIÓN ADICIONAL. | M2 |  | 655.9 |  |  | 0
CUALIDADES DEL MANTO ASFÁLTICA
COMPLETAMENTE IMPERMEABLE.
RESISTEN EL ENVEJECIMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN, AGENTES ATMOSFÉRICOS Y LA ACCIÓN MICROBIOLÓGICA, NO SON ATACADOS POR INSECTOS, ROEDORES O PÁJAROS.
SON FLEXIBLES, ACOPLÁNDOSE A CUALQUIER FORMA DE SUPERFICIE.
SE REQUIERE SIEMPRE DE PROTECCIÓN (TEJA) ANTE LOS RAYOS UV DEL SOL.
NO SE ACONSEJA EN EDIFICACIONES CON ESTRUCTURAS FLEXIBLES O SUJETAS A DILATACIÓN Y CONTRACCIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA.
PESO POR ROLLO: 22 KG, DIMENSIONES: 20 M DE LARGO POR 1.20 M DE ANCHO, ESPESOR NOMINAL: DE 1,0 MM A 1,2MM.INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A CUBRIR APLICACIÓN DE CALOR PARA SELLO DE JUNTAS, ASÍ MISMO DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
ALTURA APRÓ X 5M.
2.5 | SIPS DE CANOA EN "U" EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO 0.50M. CON SOLDADURA ESTAÑO. INCLUYE EMBUDOS O SOSCOS, TAPAS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPÓXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA, REMATES LATERALES, BOQUILLAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML |  | 157.4 |  |  | 0
2.6 | SIPS DE RUANA Y/O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, PESTAÑA DE 5 CM, REVESTIMENTO EN POLIUREA, FOIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML |  | 32 |  |  | 0
2.7 | SIPS DE BAJANTES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE SECCIÓN 3"X3". INCLUYE ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS,2 SEMICODOS Y UN CODO, APLICACIÓN DE WASH PRIMER Y ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA LOGRAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN. ALTURA APRÓ X 3,5M. | ML |  | 48 |  |  | 0
2.8 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN TABLILLA DE TECHO MACHIMBRADA, INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION. | M2 |  | 288.3 |  |  | 0
2.9 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE: CAMBIO DE LISTONES DETERIORADOS EN ABARCO DE 17X7 Y 5X9 CM, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION. | ML |  | 62 |  |  | 0
3. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
3.1 | LAVADO, DESMANCHADO Y MANTENIMIENTO GENERAL A PISO CERAMICO INCLUYE PREPARACIÓN DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE LECHADA O BOQUILLA. | M2 |  | 100.6 |  |  | 0
4. MORTEROS Y CONCRETOS
4.1 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 100 |  |  | 0
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 111 |  |  | 0
5. MAMPOSTERIA
5.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 |  | 15 |  |  | 0
6. PINTURA
6.1 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 502 |  |  | 0
6.2 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 140 |  |  | 0
7. ASEO GENERAL
7.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 |  | 450 |  |  | 0
7.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 94 |  |  | 0
MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS
ÍTEM | CAPÍTULO | UND |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML |  | 21 |  |  | 0
1.2 | DESMONTE Y/O DESINSTALACION DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS) | UN |  | 16 |  |  | 0
1.3 | DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, TABLEROS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, SALIDA, CAJA, APARATO ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA. | UN |  | 3 |  |  | 0
2. INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.1 | SIPS TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 500 LTS. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS PVC, REGISTRO, CHEQUE, FLOTADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UN |  | 21 |  |  | 0
3. INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | SIPS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO INDUSTRIAL GRADO DE PROTECCIÓN IP 31 DE 08 PUESTOS, A INSTALAR SOBREPUESTO EN PARED, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, INCLUYE: PUERTA, FRENTE MUERTO EN LAMINA DEL MISMO COFRE, CHAPA, LLAVES, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y TIERRA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (TRNGB) | UN |  | 3 |  |  | 0
3.2 | CANALETA PLASTICA TIPO DLP DIMENSIONES 100 * 45 MM (INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, DERIVAQCIONES, TERMINALES, DIVISIÓNES ) | ML |  | 291 |  |  | 0
3.3 | SIPS ACOMETIDA 2XCUXTHWN X AWG NO. 8 (FASES) + 1XCUXTHWNXAWG NO. 8 (NEUTRO) + 1XCUXAWG TIERRA NO. 8. ACOMETIDA A TABLERO TRGNB | ML |  | 36 |  |  | 0
3.4 | SALIDA PARA APARATOS (LUMINARIAS Y TOMAS MONOFASICAS), INCLUYE, CABLEADO Y ACCESORIOS 3XCUXTHWN NO 12 (FASE, NEUTRO Y TIERRA) NO INCLUYE APARATO. | UN |  | 138 |  |  | 0
3.5 | SIPS DE INTERRUPTOR SENCILLO | UN |  | 27 |  |  | 0
3.6 | SIPS DE INTERRUPTOR DOBLES | UN |  | 6 |  |  | 0
3.7 | SIPS CON TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL). INCLUYE ACCESORIOS. | UN |  | 57 |  |  | 0
3.8 | SIPS PLAFON ROSCA E27 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) INCLUYE ACCESORIOS. | UN |  | 45 |  |  | 0
3.9 | SIPS DE APARATO TIMBRE DIN-DON INCLUYE INTERRUPTOR PULSADOR | UN |  | 3 |  |  | 0
3.10 | SIPS DE SISTEMA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO CONTRAPESO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE VARILLA CW 5/8"X2.4M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, BOLSA FAVIGEL POR CADA VARILLA,CABLE CU DESNUDO NO. 4 AWG, CAJAS DE INSPECCIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO DE DIMENSIONES (0,30X0,30X0,30)M PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIÓN ACCESIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMIOS (RETIE 15.4) | UN |  | 3 |  |  | 0
4. PAÑETES
4.1 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 15 |  |  | 0
5. PINTURA
5.1 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 288 |  |  | 0
5.2 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 390 |  |  | 0
6. ASEO GENERAL
6.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 |  | 236 |  |  | 0
6.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 63 |  |  | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU | [5 empty] | 0
DISCRIMINACIÓN DE AIU | [5 empty] | A | 0
[6 empty] | I | 0
[6 empty] | U | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | [5 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-16: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales- MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES POR LA SUMA DE $ 40.000.000
CUBIERTA HANGAR
ÍTEM | CAPITULO | UND |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1. CUBIERTAS
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLMENA O SIMILAR COLOR A DEFINIR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 100.8 |  |  | 0
1.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TIPO KORAZA COLOR A DEFINIR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 7.2 |  |  | 0
1.4 | MANTENIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS DESARROLLO APROX 0,90 M (INCLUYE CONTROL CORROSION Y SELLO DE GOTERAS, APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA, ESMALTE EXTERIOR Y AJUSTE DE LA MISMA) | ML |  | 42 |  |  | 0
2. PINTURA
2.1 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 240 |  |  | 0
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO | M2 |  | 15 |  |  | 0
3. ASEO GENERAL
3.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 |  | 60 |  |  | 0
IMPERMEABILIZACIÓN GUARDIA
ÍTEM | CAPITULO | UND |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA | M2 |  | 54.9 |  |  | 0
1.2 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORA). INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN. | UN |  | 2 |  |  | 0
2. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
2.1 | MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM, INCLUYE SELLO DE SIFONES Y PINTURA BITUMINOSA. | M2 |  | 122.9 |  |  | 0
2.2 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 |  | 110.9 |  |  | 0
3. PINTURA
3.1 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 62.5 |  |  | 0
3.2 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 |  | 30 |  |  | 0
4. ASEO GENERAL
4.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 |  | 104 |  |  | 0
4.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 21 |  |  | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU | [5 empty] | 0
DISCRIMINACIÓN DE AIU | [5 empty] | A | 0
[6 empty] | I | 0
[6 empty] | U | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | [5 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-10: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales- MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMATE Nº5, HASTA POR LA SUMA DE $100.000.000
MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA
ÍTEM | CAPITULO | UND |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML |  | 10 |  |  | 0
1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 |  | 33.6 |  |  | 0
1.3 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN |  | 1 |  |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15 | M2 |  | 8 |  |  | 0
1.5 | DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS | M2 |  | 2 |  |  | 0
1.6 | DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO. | UN |  | 28 |  |  | 0
1.7 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 |  | 3 |  |  | 0
1.8 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 |  | 14.6 |  |  | 0
1.10 | DEMOLICIÓN DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA) | M2 |  | 99.4 |  |  | 0
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 |  | 2.4 |  |  | 0
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO E = 0,10 M | M3 |  | 0.8 |  |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 |  | 1.6 |  |  | 0
3. CIMENTACION
3.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M | M2 |  | 8.8 |  |  | 0
3.2 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.25 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | M2 |  | 8.8 |  |  | 0
3.3 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 |  | 0.8 |  |  | 0
3.4 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 |  | 1 |  |  | 0
3.5 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 |  | 1.5 |  |  | 0
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1. PRELIMINARES
4.1.3 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML |  | 6 |  |  | 0
4.2. INSTALACIONES HIDRAULICAS
4,2,1 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | UN |  | 3 |  |  | 0
4,2,2 | REGISTRO DE AGUA FRIA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | UN |  | 1 |  |  | 0
4.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA CALIENTE
4,3,2 | PUNTO DE AGUA CALIENTE TUBERÍA ULTRATEMP Ø 1/2" | UN |  | 1 |  |  | 0
4,3,3 | REGISTRO DE AGUA CALIENTE INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | UN |  | 1 |  |  | 0
4.4. INSTALACIONES SANITARIAS
4,4,2 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | UN |  | 1 |  |  | 0
4,4,3 | PUNTO SANITARIO Ø 3" | UN |  | 2 |  |  | 0
4,4,4 | PUNTO SANITARIO Ø 4" | UN |  | 1 |  |  | 0
4,4,5 | SIFÓN Ø 3X2" | UN |  | 2 |  |  | 0
4,4,7 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. | UN |  | 1 |  |  | 0
4,4,8 | CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | UN |  | 1 |  |  | 0
4,4,9 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UN |  | 1 |  |  | 0
4,4,10 | LAVAMANOS MEDIO PEDESTAL | UN |  | 1 |  |  | 0
4,4,11 | KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6 | UN |  | 1 |  |  | 0
5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN |  | 1 |  |  | 0
5.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN |  | 1 |  |  | 0
5.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN |  | 26 |  |  | 0
5.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE SOPBREPONER, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN |  | 2 |  |  | 0
6. SISTEMA DE GAS
6.7 | CALENTADOR DE ACUMULACION A GAS TIRO NATURAL 35 GALONES | UN |  | 1 |  |  | 0
7. PAÑETES
7.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 24.8 |  |  | 0
7.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 |  | 35 |  |  | 0
8. CIELO RASO
8.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 |  | 319.7 |  |  | 0
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
9.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 |  | 8.8 |  |  | 0
9.2 | PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN | M2 |  | 8.8 |  |  | 0
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 RECTIFICADO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN | M2 |  | 40.8 |  |  | 0
10. PINTURA
10.1 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 111 |  |  | 0
10.2 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 |  | 70 |  |  | 0
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO | M2 |  | 20 |  |  | 0
11. CARPINTERIA EN MADERA
11.1 | HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). | M2 |  | 2.1 |  |  | 0
11.2 | ESCALERA MADERA ANCHO 1.0 M SEGÚN DISEÑO | ML |  | 3 |  |  | 0
12. CARPINTERIA METALICA
12.1 | MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BISAGRAS, AJUSTE CERRADURAS) PUERTAS METALICAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 |  | 25.2 |  |  | 0
13. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
13.1 | ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 |  | 0.9 |  |  | 0
13.2 | V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. | M2 |  | 0.5 |  |  | 0
14. MAMPOSTERIA
14.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 |  | 5 |  |  | 0
14.2 | MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. Y FRESCASA | M2 |  | 17 |  |  | 0
15. CUBIERTA
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLMENA O SIMILAR COLOR A DEFINIR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 99.4 |  |  | 0
17. ASEO GENERAL
17.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 |  | 98 |  |  | 0
17.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 65 |  |  | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA SIN AIU | [5 empty] | 0
DISCRIMINACIÓN DE AIU | [5 empty] | A | 0
[6 empty] | I | 0
[6 empty] | U | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | [5 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-10: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales- MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESM, HASTA POR LA SUMA DE $26.544.108 | [6 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-1-16: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones residenciales-MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTO HASTA POR LA SUMA DE $ 232.761.272 | [6 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-16: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales- MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES POR LA SUMA DE $ 40.000.000 | [6 empty] | 0
RUBRO: A-02-02-02-005-004-01-2-10: adquisición de servicios- servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales- MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMATE Nº5, HASTA POR LA SUMA DE $100.000.000 | [6 empty] | 0
TOTAL PROPUESTA | [5 empty] | 0 | 0
NOTA 1. El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado de acuerdo al servicio que se pretende contratar teniendo en cuenta el AIU.
NOTA 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio
NOTA 3. Teniendo en cuenta que el contrato a suscribir es un contrato de obra pública, se realizarán las retenciones definidas en el Estatuto Tributario al valor total del contrato así:
IMPUESTO | VALOR
Contribución de Obra | 5% Total Contrato
Estampilla Pro universidad | 0,5% Total Contrato
Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid | 0,4% Total Contrato
Rete Fuente | 2% valor antes de IVA
Rete IVA | 15% según lo facturado de acuerdo al IVA
NOTA 4: El contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto oficialmente asignado, y se agotará de acuerdo a necesidad.
NOTA 5: En caso de encontrarse discrepancia en los valores de la oferta económica presentada por el proveedor en la plataforma y el formulario de oferta económica, prevalecerá el presente anexo
Atentamente,
_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]