## LOTE 1
ANEXO - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA - LOTE 1
Proceso de Contratación N. [Insertar información]
El suscrito [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA NATURAL PROPONENTE], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [NOMBRE DEL PROPONENTE], manifiesto que el valor total por lote de la propuesta es por la suma de [VALOR DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMEROS], Valor que incluye los costos directos e indirectos, bajo las características técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO, así como todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.
El servicios de sostenibilidad operacional de los equipos, bancos y herramientas de mediciòn de todas las unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo anexo técnico, excepto los contenidos en el contrato 104-00-A-COFAC-DILOA-2023 (vigente).
ID | LOTE | DESCRIPCION | FABRICANTE | PARTE NUMERO | S/N | UNIDAD | VALOR DE REFERENCIA (Valor unitario incluìdo IVA) | VALOR UNITARIO DE ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA
1 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SPJ-45 PORTABLE RF FIELD TES SIMULATOR | KEYSIGHT | 1500M006-01 | 220002 | CACOM 1 | 37942930
2 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TRANSPONDER AND DME RAMP TEST | AEROFLEX | IFR 6000 | 1000505842 | CACOM 1 | 18681771
3 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA ELECTRONICA | CLEVER | CLEVER | 681 | CACOM 1 | 6097372
4 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IFR 6000 | AEROFLEX | IFR 6000 | 104005250 | CACOM 1 | 18669077
5 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL | SNAPOON | RMN5 | 42 | CACOM 1 | 4502913
6 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SPJ-45 PORTABLE RF FIELD TES SIMULATOR | KEYSIGHT | 1500M006-01 | 220001 | CACOM 1 | 37942930
7 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IFR 6000 | AEROFLEX | IFR 6000 | 2000001467 | CACOM 1 | 18681771
8 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LIFE SUPPORT INTEGRATED TEST SET | GENTEX CORPORATION | G0006-1001-01 | 1314 | CACOM 1 | 42804300
9 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PESO Y BALANCE | INTERCOMP | 140669 | 1015IG14001 | CACOM 1 | 15177113
10 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INFRARED CAMERA (CAMARA TERMOGRAFICA) | FLIR | 1196329 | 25203144 | CACOM 1 | 3611917
11 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PESO Y BALANCE | GENERAL ELECTRODYNAMICS CORPORATION | GEC1025-400 | S0865 | CACOM 1 | 15360149
12 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PORTABLE TRANSMISSION DENSITOMETER, X-RITE | X-RITE | 331C | 111929 | CACOM 1 | 3015571
13 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LEVELING MOD: RMN 5 NIVEL | IAI | RMN 5 | 17 | CACOM 1 | 3670711
14 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO PRUEBA CSD | N/A | AS-034-0 | AS-3402-1 | CACOM 1 | 28730765
15 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VNA MASTER | ANRITSU | MS2038C | 1205031 | CACOM 1 | 21920990
16 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJA DE PRUEBAS GCU | IAI | 421-05 | 1288 | CACOM 1 | 6717754
17 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TESTER HIDRAULICO TRONAIR | TRONAIR | 51102EB1C | 9282120701 | CACOM 1 | 9598540
18 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TESTER HIDRAULICO | TRONAIR | 51102EB1C | 9282120701 | CACOM 1 | 9598540
19 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CABIN PRESSURIZATION UNIT A-29B | TRONAIR | 15B7606-1000 | 5663061101 | CACOM 2 | 12166798
20 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ALTIMETRO VERTICAL SPEED (PERTENECE 5663061101) | TRONAIR | 7060 | 324803 | CACOM 2 | 6615210
21 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CHECK AND FILL UNIT SERVICIO NITROGENO PALAS | THE ENTWISTLE COMPANY | ECF40002 | TEC-246 | CACOM 2 | 4773328
22 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DECÁMETRO DIGITAL LASER | BOSCH | GLM30 | 901213455 | CACOM 2 | 1453217
23 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DUROMETRO PORTATIL | MITUTOYO | HH-411 | 080887-10032587 | CACOM 2 | 3667071
24 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO PESO Y BALANACE DE PLATAFORMAS | EVERGREEN WEIGHT | 85-00911-01 | 1331 | CACOM 2 | 15261999
25 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GRAMERA DIGITAL SCALE | CHAUS CORPORATION | C11P75 | 8342353066 | CACOM 2 | 2853620
26 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LASER BOY | BMI | 79-91-00120-00 | 121202 | CACOM 2 | 2119427
27 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LASER BOY | BMI | 79-91-00120-00 | 121206 | CACOM 2 | 2119427
28 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LASER BOY | BMI | 79-91-00120-00 | 01-11-002 | CACOM 2 | 2119427
29 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MEASURING GUN FLASH | DEVORE AVIATION CORPORATION | FMG-4400D/E | 1535 | CACOM 2 | 11712741
30 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | C2EB0012 | CACOM 2 | 1485101
31 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | 3EB3328 | CACOM 2 | 1485101
32 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | H2-0016 | CACOM 2 | 1485101
33 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | S-DIGIT MINI | NO APLICA | 4881683 | CACOM 2 | 1485101
34 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | C2EB0092 | CACOM 2 | 1485101
35 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | C2EB0238 | CACOM 2 | 1485101
36 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | 11H29AB110 | CACOM 2 | 1499812
37 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PORTABLE PRESURIZATION UNIT CABIN A-29B | TRONAIR | 15-7605-6000 | 869080101 | CACOM 2 | 6485500
38 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SIGNAL GEN XPDR/TCAS/DME TEST SET | AEROFLEX | IFR6000 | 1000505835 | CACOM 2 | 21557802
39 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMETRO DIGITAL | BLUE-POINT | TEMP2A | 7EA273 | CACOM 2 | 2487608
40 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | JACKSON AIRCRAFT WEIGHT & BALANCE SYSTEM | JACKSON AIRCRAFT | M2000-3-25 | 23-T21317 | CACOM 2 | 19590068
41 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WHITE LIGHT METER MAGNAFLUX | MAGNAFLUX | 655338 | 110703207 | CACOM 2 | 2106300
42 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | JACKSON AIRCRAFT WEIGHT & BALANCE SYSTEM | JACKSON AIRCRAFT | M2000-3-25 | 23-T21317 | CACOM 2 | 19590068
43 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WHITE LIGHT METER MAGNAFLUX | MAGNAFLUX | 655338 | 110703207 | CACOM 2 | 2106300
44 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTATICA DPS400 | BARFIELD | 101-01180 | 392 | CACOM 3 | 14693777
45 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PESO Y BALANCE | 34214 | GEC1010-400 | MA244AD (SO866) | CACOM 3 | 15360149
46 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SISTEMA DE PESO Y BALANCE JACKSON AIRCRAFT | JACKSON AIRCRAFT | M2000-3-25 | 5959 | CACOM 3 | 15360149
47 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AIRCRAFT CABIN PRESSURIZATION UNIT | TRONAIR | 15-7602-1000.81 | 1575419801 | CACOM 3 | 8132817
48 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AIRCRAFT CABIN PRESSURIZATION UNIT | TRONAIR | 15B7606-1000 | 7598070501 | CACOM 3 | 8132817
49 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PRESURIZATION UNIT CABIN A-29B | EMBRAER | 15-7605-6000 | 913071001 | CACOM 3 | 10052525
50 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA ELECTRONICA 3000 KLS | FWE | FWE | 000000515027030032 | CACOM 3 | 4844490
51 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA P5 MECANICO INDI | FWE | FWE | 000000545156110279 | CACOM 3 | 6939485
52 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DENSITOMETRO PORTABLE | X-RITE | X-RITE331 | 111921 | CACOM 3 | 3015571
53 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SWAGED CABLE TERMINAL PULL TESTER | AT520CTK | AT520CTK | C8235 | CACOM 3 | 5540893
54 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SISTEMA REGULADOR DE OXIGENO (PBG) | CARLETON LIFE SUPOPORT | 99251-3300223-6003 | 23090 | CACOM 3 | 7159992
55 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PROTRACTOR FUSELAGE & VANE MOUNTING ASSY | SAFE FLIGHT | 1939-5 | 173 | CACOM 3 | 2836484
56 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HIGH PRESSURE NITROGEN BOOSTER C3-01 Y 02 | MC. DANIELS | 18-4200-110060 | 2055071101 | CACOM 3 | 5253255
57 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL FUEL QUANTITY | BARFIELD | 101-01501 | 210 | CACOM 4 | 12277763
58 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PESO Y BALANCE | GENERAL ELECTRODINAMICS | GEC1010-400 | S0662 | CACOM 4 | 42808158
59 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO VXP | HONEYWELL | 906-17460 | 1312 | CACOM 4 | 15124900
60 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BIM CHECK AND FILL TESTER | HABCO | SK1010BIM | 7008-008 | CACOM 5 | 5603472
61 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BIM CHECK AND FILL TESTER | HABCO | SK1010BIM | 2020-018 | CACOM 5 | 5603472
62 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CHECK & FILL UNIT | THE ENTWISTLE COMPANY | ECF-40002 | TEC-173 | CACOM 5 | 5538617
63 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CHECK & FILL UNIT | THE ENTWISTLE COMPANY | ECF-40002 | TEC-247 | CACOM 5 | 5538617
64 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CHECK & FILL UNIT | THE ENTWISTLE COMPANY | ECF-40002 | TEC-141 | CACOM 5 | 5538617
65 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | UNIDAD DE NITROGENO GENERAL | HABCO | SK2000NT | 2065-003 | CACOM 5 | 6706007
66 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FUEL QUANTITY TEST SET | AEROFLEX | PSD60-1AF | 1000439782 | CACOM 5 | 12277763
67 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MEDIDOR DE ESPESORES | ELCOMETER | T35511954 | GC80262-054 | CACOM 5 | 3015669
68 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ULTRAVIOLET METER | BLACK-RAY | J221 | 44605 | CACOM 5 | 2106300
69 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WIRELESS DIGITAL LOADCELL/PESO Y BALANCE | GEC | GEC1010-400 | S0677 | CACOM 5 | 15360149
70 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SYS ULTRAPROBE 10000 | ULTRAPOBE | ULTRAPROBE 10000 | 102393 | CACOM 5 | 11685800
71 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER | HABCO | SK2000FIT | 2163-003 | CACOM 5 | 6706007
72 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DAU VER. 7.01 AVA | GE AVIATION | 29328203 | 7719/7799 | CACOM 5 | 17744328
73 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CADU VER 7.02 AVA | GE AVIATION | 29481301 | 77206647 | CACOM 5 | 17744328
74 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE TRACKING AVA | SMITH | 29314106 | 7819/7696 | CACOM 5 | 17744328
75 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE TRACKING AVA | SMITH | 29328203 | 7720/6647 | CACOM 5 | 17744328
76 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | UNIDAD DE NITROGENO GENERAL | HABCO | SK2000NT | 101092 | CACOM 5 | 6706007
77 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHING KIT ELECTRONIC AIRCRAFT (ANALOGO) | REVERE CORPORATION | 155800-01 | 6474A | CACOM 5 | 15261999
78 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ULTRAVIOLET METER | BLACK-RAY | J221 | 44586 | CACOM 5 | 2106300
79 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | UV LED LAMP | MAGNAFLUX | 625782 | 2981 | CACOM 5 | 2106300
80 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CHECK & FILL UNIT | THE ENTWISTLE COMPANY | ECF-40002 | TEC-126 | CACOM 5 | 4890067
81 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | UNIDAD DE NITROGENO GENERAL | HABCO | SK2000NT | 108252 | CACOM 5 | 2620142
82 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMETRO DIGITAL DE COMBUSTIBLE | TERMOPROBE INC. | TP-7 | 1202196 | CACOM 5 | 1907653
83 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BIM CHECK AND FILL TESTER | HABCO | SK1010BIM | C5EC020 | CACOM 5 | 5603472
84 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BIM CHECK AND FILL TESTER | HABCO | SK1010BIM | 101137 | CACOM 5 | 5603472
85 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MEDIDOR DE DISTANCIA LASER | BOSCH | DLE50 | 788875854 | CACOM 5 | 4885783
86 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO DE BALANCE ESTATICO | ARMY | AV-500-001-6 | AV-CPU-0327 | CACOM 5 | 41766620
87 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TEST SET NAV/COM | AEROFLEX | IFR4000 | 2000002084 | CACOM 5 | 19777800
88 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60 | HONEYWELL | 915-18632 | C5EB154 | CACOM 5 | 16266183
89 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | KELL STROM | 0200-01 | C5EC021-1 | CACOM 5 | 1789998
90 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | KELL STROM | 0200-01 | C5EC022-1 | CACOM 5 | 1789998
91 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | KELL STROM | 0200-01 | ND1-1 | CACOM 5 | 1789998
92 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | KELL STROM | 0200-01 | C5EC023 | CACOM 5 | 1467928
93 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | AERO ANGLE | 02500-01 | ND3 | CACOM 5 | 1472831
94 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | AERO ANGLE | 02500-01 | ND2 | CACOM 5 | 1472831
95 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROPELLER | MITUTOYO | PRO 360 | 20040625 | CACOM 5 | 1467928
96 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DIGITAL | MITUTOYO | PRO360 | 0330-2 | EMAVI | 1482638
97 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PESO Y BALANCE | PRECISION GROUP | 8500914-01 | M1993B | EMAVI | 13523388
98 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DENSIOMETRO PORTATIL | SPEED MASTER | SM-12 | 14466 | EMAVI | 2966536
99 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROTACTOR - NIVEL DIGITAL | KELL-STROM | PRO360 | OKC-204 | EMAVI | 1482638
100 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO ULTRASONIDO | KRAUTKRAMER | USM 22 B | X28F19A | EMAVI | 11678953
101 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VIDEOSCOPO | OLYMPOS | IV8000-2 | Y104725 | EMAVI | 4954922
102 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CALIBRATED FIELD INDICATOR | MAGNAFLUX | 08-1630 | HCF-I-8 | EMAVI | 2069963
103 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA DE CARGA PORTATIL INTERCOMP | 0 | 0722AV20029 | 0722AV20029 | EMAVI | 6939485
104 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MAGNETICAL FIELD INDICATORS | 0 | 21-1052 | 21-1052 | EMAVI | 1569491
105 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO VIDEOSCOPO CON ACCESORIOS ESTANDAR | OLIMPUS | N4129400-B | Y301589 | EMAVI | 4954922
106 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TESTER HI CURRENT | ALLISON | 6799323 | 17 | CATAM | 3670711
107 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TEST SET ELECTRONIC (MALETA ANTI-SKID) | AAMSI | 42-041-1 | 570 | CATAM | 13447000
108 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PRESSURE GATE UNIT | FOKKER | H0040 | 709 | CATAM | 10701504
109 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PITOT STATIC TEST SET (DPS350) | BARFIELD | 101-01170 | 1026 | CATAM | 16279200
110 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANGULOMETRO PROTACTOR C-295 | EADS CASA | 95-92052-0003 | 8003 | CATAM | 1789998
111 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL OPTICAL KIT | DELUXE | 8400K | 10049 | CATAM | 2399635
112 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TEST SET ANTI-SKID | LOOKHEED AERONAUTICAL SYSTEMS | 3404035-1 | 43910 | CATAM | 13447000
113 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INTENSIMETRO | NDS PRODUCTS | ND-2000 | 47214 | CATAM | 4022200
114 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE MEDICION DE ESPESORES | DIGIWORK | DW-3 | 5030236 | CATAM | 2853620
115 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VIDEOENDOSCOPIO DIGITAL | OLYMPUS | IV74354A | 7301782 | CATAM | 4954922
116 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAMARA TERMOGRAFICA (MARCA FLIR) EX300 | FLIR | 1196329 | 25202603 | CATAM | 3611917
117 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NAV/COM TES SET | AEROFLEX | IFR4000 | 103002615 | CATAM | 19777800
118 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | RAMP TEST SET TRANSPONDER | AEROFLEX | IFR6000 | 104002426 | CATAM | 19777800
119 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO DE PRESURIZACION (TRONAIR) | TRONAIR | 15-7602-1000 | 1508269702 | CATAM | 10143322
120 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HEIGH GAGE (MEDIDOR DE ALTURAS) | MITUTOYO | 192-630 | *0419152 | CATAM | 4021010
121 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BENCH TESTER | STALL PROTECTION | 28.0.1822A / F-28 | 3 | CATAM | 22729000
122 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL CPS TEST SET | HONEYWELL | 916392-2-1 | 06848GSE04481 | CATAM | 17609077
123 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CARRO DE PESO Y BALANCE | INTERCOMP | 101053 | 0706SR06767 | CATAM | 23386713
124 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CARRO DE PESO Y BALANCE | INTERCOMP | 101053 | 0706SR06768 | CATAM | 23386713
125 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MONITOR GAS DETECTOR | RAE | 009-3121-010 | 095-513116 | CATAM | 3579996
126 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GAS MONITOR | RAE | 009-3001-01N | 095-524838 | CATAM | 6097272
127 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TRANSPORTADOR CALIBRADOR 4 DE PALA | KELL-STROM | BST-2960-1 | 11H29AB310 | CATAM | 1789998
128 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TEST EQUIPMENT ENGINE BLEED | ASHCROFT | C36001-44 / T. MOT | 11H29AB348 | CATAM | 6615210
129 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | RAMP TEST SET TRANSPONDER | AEROFLEX | IFR6000 | 2000001134 | CATAM | 19777800
130 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TEST SET | NO APLICA | 28.0.2022A | 47.E | CATAM | 24774610
131 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ROTATING SCANNER | SPECTROLINE | 9020266,03 | MM000L09339 | CATAM | 8872164
132 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANALYZER ENGINE GAS TURBINE | AIRESEARCH | 281069-1 | P-666 | CATAM | 16066502
133 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANALYTICAL BALANCE | AKERN | ABJ220-4M | WB0750386 | CATAM | 3117793
134 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VIDEOENDOSCOPIO OLYMPUS IPLEX ULTRALITE | OLYMPUS | IV8420U | Y300990 | CATAM | 4954922
135 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AIRCRAFT WEIGHT & BALANCE SYSTEM | GENERAL ELECTRODYNAMICS CORP. | GEC1010-400 | S1191 | GACAS | 16279200
136 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BALANZA INDUSTRIAL 1500 KG | MAG SCALES | A29 | 1104119 | GACAS | 5083591
137 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA ELECTRONICA 10000 KG | LEXUS | MATRIX 10.000 KG | PG170002 | GACAS | 12711580
138 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA DIGITAL | MORESCO | 804 | PG170003 | GACAS | 6939485
139 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROTRACTOR | MITUYOYO | PRO360 | 515EB438 | GACAS | 1497349
140 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROTRACTOR | MITUYOYO | PRO360 | 515EB439 | GACAS | 1497349
141 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PROTRACTOR | MITUTOYO | PRO360 | 20040591 | GACAS | 1789998
142 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | UNIDAD DE SERVICIO A/C | SNAP-ON | EEAC325B | 204237 | GACAS | 6420645
143 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PITOT STATIC TESTER | BARFIELD | 101-001164-405 | 1888 | GACAS | 19156392
144 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GENERADOR DE SEÑAL VOR/ILS/ADF | IFR SYSTEMS INC. | NAV 750C | 275001019 | CAMAN | 15838597
145 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO PROGRAMACION Y PRUEBA RADIO BALIZA | ELTA | 02N65740-A | 02.0002 | CAMAN | 58369500
146 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO PROGRAMACION Y PRUEBA RADIO BALIZA | ELTA | 02N65740-A | 02.0001 | CAMAN | 58369500
147 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GENERADOR RADAR | IFR | RD-301A | 1478 | CAMAN | 7442260
148 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GENERADOR RADAR | IFR | RD-301A | 1521 | CAMAN | 7442260
149 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DUMMY LOAD | MICROLAB / FXR | 612-A79 | 1384 | CAMAN | 7031384
150 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DUMMY LOAD | MICROLAB / FXR | 612-A79 | 1819 | CAMAN | 7031384
151 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GENERADOR DE SEÑAL TRANSPONDER DME | IFR | ATC 1400A | 204007029 | CAMAN | 16681277
152 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GENERADOR DE SEÑAL TRANSPONDER DME | IFR | ATC 1400A | 204007080 | CAMAN | 16681277
153 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPASS SIM | ASI | ASI-142-1 | 107 | CAMAN | 7945052
154 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ASI 2000 PLUG 1 | ASI | ASI-200-2B | 221 | CAMAN | 8386367
155 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO PROGRAMACION Y PRUEBA RADIO BALIZA | ELTA | 02N65740-J | 12.0057 | CAMAN | 58369500
156 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GENERADOR DE RAMPA | AEROFLEX | ALT-8000 | 1000685472 | CAMAN | 24438924
157 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO PROGRAMACION Y PRUEBA RADIO BALIZA | ELTA | STB-06-A | 07.0033 | CAMAN | 58369500
158 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DATA BUS ANALIZER | AEROFLEX | DT200 | 1000670953 | CAMAN | 9404104
159 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE MICROSOLDADURA | PEACE | 7008-0210-01 | 020-029-AA-003-40044 | CAMAN | 9378033
160 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE MICROSOLDADURA | PEACE | 7008-0210-01 | 020029-Y-005-37928 | CAMAN | 9378033
161 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ARMATURE GROWER- TESTER | SNAP-ON | MT-326B | 12284997 | CAMAN | 2853620
162 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO DE PRUEBA G.C.U. | AVIONICS SUPPORT | AS-3-001 | AS-003 | CAMAN | 2853620
163 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HIPOT TESTER | IKONIX | 290 SERIES | 3425402 | CAMAN | 2732000
164 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL AIRSPEED DAS 650 | BARFIELD | 101-02194 | 1161 | CAMAN | 6069000
165 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL AIRSPEED DAS 650 | BARFIELD | 101-02194 | 383 | CAMAN | 6069000
166 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL ALTIMETER DALT 55 | BARFIELD | 101-02186 | 2108 | CAMAN | 6069000
167 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL ALTIMETER DALT55 | BARFIELD | 101-02186 | 2094 | CAMAN | 6069000
168 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL PITOT STATIC T/S | BARFIELD | 101-01180 | 215L | CAMAN | 14502931
169 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TT1000 |  | 101-00901 | 3848 | CAMAN | 12192740
170 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ALTITUDE REPORTING TEST SET | TRANSCAL | ATS400 | 6120 | CAMAN | 6848688
171 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CALIBRADOR PIE DE REY | Bluepoint | 500-172 | 0033829 | CAMAN | 1973813
172 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | FEDERAL | 281N | 06848GSE05759 | CAMAN | 2270176
173 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMETRO DIGITAL | SHIMADEN | SR1-8Y-1W_A00 | 1000144401-013 | CAMAN | 2487608
174 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION | ITT BARTON | T66023 | G-85 | CAMAN | 2186541
175 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COX SINGLE-ROTOR TURBINE | COX | CPT84-AN-C-C06 | 2106000032 | CAMAN | 4021010
176 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COX SINGLE-ROTOR TURBINE | COX | CPT86-AN-C-C06 | 2106000033 | CAMAN | 5577530
177 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLUJOMETRO DISPLAY | FLOW TECHNOLOGY | LA-5-C-MAF1 | 190221E73994 | CAMAN | 6874630
178 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLUJOMETRO SENSOR | FLOW TECHNOLOGY | FT-08AEXSBLEA-5 | 190206M73701 | CAMAN | 6874630
179 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION | ABBITZ MEASUREMENT LLC. | 4532 | 338C-4532 | CAMAN | 2117997
180 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | KIT BALANCER | MARVEL | 7BAL152 | 20226 | CAMAN | 28367261
181 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | KIT BALANCER | MARVEL | 7BAL152 | 20235 | CAMAN | 28514366
182 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LOCALIZADOR DE ANGULO | TAFT PEIRCE | PE-105 | 59 | CAMAN | 2275079
183 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LOCALIZADOR DE ANGULO | TAFT PEIRCE | PE-105 | 72 | CAMAN | 2275079
184 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | LOCALIZADOR DE ANGULO | WOONSOCKET | PE-105 | 60 | CAMAN | 2275079
185 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PROFILMETER | MAHR | AST-3475 | 6240251 | CAMAN | 5448822
186 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES DE 8-9" | UNK | T436XRL-9 | 436-8-9 | CAMAN | 2046965
187 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 9-10" | UNK | T436XRL-10 | 436-9-10 | CAMAN | 2010189
188 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CALIBRADOR DIGITAL DE 0-150mm | UNK | MCAL6 | PT6 | CAMAN | 1309233
189 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TORQUIMETRO 200-1000 lb-in | UNK | QD2R1000 | 904600222 | CAMAN | 2392763
190 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TORCOMETRO 40-200 Lb-in | UNK | QD1R200 | 1106305589 | CAMAN | 2030927
191 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MANOMETRO DE PRESION 0-200 PSI | UNK | 345395 B9 | CAMAN 026 | CAMAN | 1703353
192 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MANOMETRO DE PRESION 0-200 PSI | UNK | 356759 A6 | CAMAN 025 | CAMAN | 1703353
193 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INSTRUMENTO KGR 0-66000 (CPA) | CRITHERM | 0-66000 PSI | 6EB1259 | CAMAN | 19456500
194 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INSTRUMENTO KGF 0-66000 (CPA) | RITHERM | 0-66000 PSI | 6EB1260 | CAMAN | 19456500
195 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMETRO ANALOGO (CPA) | RITHERM | 0-300°C | GEB17056 | CAMAN | 2487608
196 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AMPERÍMETRO (CPA) | COMPLEE | KLY72 | AJ10300131 | CAMAN | 2853620
197 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CELDA DE CARGA (E.C.) | AEP TRANSDUCER | TC4/30 | 712940 | CAMAN | 2853620
198 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SPRING TEST 0-350LB | RIMAC | 1874780 | Y3437 | CAMAN | 3089240
199 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLUJOMETRO | NO REGISTRA | 6505A1077A1C | 6505A1277A1A/2 | CAMAN | 6874630
200 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CELDA DE CARGA | AEP TRANSDUCER | TC4/30 | 707804 | CAMAN | 5836950
201 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO DE INTERIORES | MITUTOYO | S780XTFZ | 6EB17023 33976 | CAMAN | 2091832
202 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO DE INTERIORES | MITUTOYO | S780XTEZ | 6EB17024 | CAMAN | 2091832
203 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO INTERIORES TRES PUNTOS DIGITAL | MITUTOYO | S780XTGZ | 6EB15077 (42146) | CAMAN | 5637239
204 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO INTERIORES TRES PUNTOS DIGITAL | MITUTOYO | S780XTCZ | 6EB15075 (04370) | CAMAN | 5637239
205 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO INTERIORES TRES PUNTOS DIGITAL | MITUTOYO | S780XTDZ | 6EB15076 (14824) | CAMAN | 5637239
206 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMETER (E.C.) | FLUKE | FLUKE 62 MAX | 24900278 | CAMAN | 2357747
207 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SYSTEM COMPOSITE REPAIR SOLUTION | WICHITECH | CRV1 | 1060 | CAMAN | 9209410
208 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR RADOME MOISTURE | MOISTURE REGISTER PRODUCTS | A8-AF | 5D5446 | CAMAN | 3984073
209 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DUROMETRO | COLMAN | GYZJ-934-1 | 130418-01 | CAMAN | 2343728
210 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BORE GAGE | WESTWARD | 6XU87 | 5041070 | CAMAN | 2348631
211 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BORE GAGE | WESTWARD | 6XU85 | 513994 | CAMAN | 2348631
212 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL | BLUE POINT | MCAL6 | 136584 | CAMAN | 2270176
213 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | MITUTOYO | ID-C1025EB | 05850 | CAMAN | 1685503
214 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | MITUTOYO | 3417 | 919503 | CAMAN | 1685503
215 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | SHOCK PROOF | 1410F | FDL896 | CAMAN | 1176839
216 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | MITUTOYO | 2416S | HSL647 | CAMAN | 1176839
217 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | MITUTOYO | 2416S | KJF350 | CAMAN | 1176839
218 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COMPARADOR DE CARATULA | STARRETT | 25-341 | CMEB289 | CAMAN | 1338654
219 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DINAMOMETRO | CHATILLON | CAT-516-500 | 6EB1156 | CAMAN | 2039598
220 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DINAMOMETRO | CHATILLON | LG-100 | R08297 | CAMAN | 2039598
221 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLUJOMETRO | DIXELL | FM-12MT1BLD-1B10 | 0809TM8593/1A | CAMAN | 6874630
222 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE TEMPERATURA | BOURDON SEDEME | 0-150° F | CMEB271 | CAMAN | 2487608
223 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION DE 0-1000 PSI | BOURDON HAENNI | 8911 | 6EB1011 | CAMAN | 2164685
224 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION DE 0-6000 PSI | BOURDON HAENNI | 8911 | 6EB1012 | CAMAN | 2164685
225 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION DE 0-3000 PSI | ASHCROFT | 8911 | 6EB1013 | CAMAN | 2164685
226 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION DE 0-6000 PSI | BOURDON SEDEME | 8911 | 6EB1014 | CAMAN | 2164685
227 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION DE 0-3500 PSI | USG | 8911 | 6EB1015 | CAMAN | 2164685
228 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | INDICADOR DE PRESION DE 0-1000 PSI | BOURDON SEDEME | 8911 | 6EB1016 | CAMAN | 2164685
229 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO | MITUTOYO | 293-330 | 075009429 | CAMAN | 1593128
230 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO DE EXTERIORES ANALOGO | BLUE POINT | MICB2A | 070115422 | CAMAN | 2091832
231 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO DIGITAL DE 2-3' | MITUTOYO | 293-332 | 075002920 | CAMAN | 2091832
232 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PISTOLA TERMOMETRO LASER FLUKE | FLUKE | FLUKE XT110C | 6EB1028 | CAMAN | 2044524
233 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PORTABLE OIL DIAGNOSTIC |  | 2087008-02 | 110743207 | CAMAN | 25034030
234 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TORCOMETRO | SNAP-ON | QD1R50 | 0208705343 | CAMAN | 2853620
235 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TORCOMETRO | SNAP-ON | TECH2FR100 | 0108321076 | CAMAN | 2853620
236 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AMPERIMETRO (RECTIFICADOR TME 1325) | NO REGISTRA | 0-50MVDC | 89900 | CAMAN | 2212040
237 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VOLTIMETRO (RECTIFICADOR TME 1325) | NO REGISTRA | 15VDC | 79800 | CAMAN | 2212040
238 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AMPERÍMETRO (SET CADMIO TME 0311) | AUTONICS | M4Y-DA-6 | SAN005 | CAMAN | 2212040
239 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMÉTRO DIGITAL (HORNO TME 3312) | NO REGISTRA | TC4S-14R | ELQ001 | CAMAN | 2487608
240 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TERMOMETRO DIGITAL 0-800° C | HANNA | HI9063 | CLT3310 | CAMAN | 2104751
241 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PH TESTER HANNA | HANNA | KEL-160915 | 212880 | CAMAN | 2512929
242 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CONTROLADOR DE TEMPERATURA HORNO FULMINA | FULMINA | TZN4S-14R | 109840 | CAMAN | 3346518
243 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NIVEL DE PRESICION | STARRET | 3097 | ST110349 | CAMAN | 2539868
244 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MANOMETRO | USG | 0-25 LPM | CMEB314 | CAMAN | 2101605
245 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | ELIWELL | IC915 | IC12C00THD599 | CAMAN | 3070200
246 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ELCOMETER | ELCOMETER | ELCOMETER 355 | FB07252-033 | CAMAN | 3617784
247 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ELCOMETER | ELCOMETER | A456CFNFTS | XL08070 | CAMAN | 3617784
248 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DURÓMETRO |  | 206RT | 74406 | CAMAN | 2618000
249 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | RUGOSIMETRO |  | RUGOSURF 10G | 6930011 | CAMAN | 3367163
250 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASIC MODEL WITH OCXO | TEKTRONIX | TSG4104A | B020336 | CAMAN | 18147500
251 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | OSCILOSCOPIO 2 GHZ | TEKTRONIX | MS05204B | C070130 | CAMAN | 6615210
252 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SIGHT COMPASS | BARFIELD | 101-01200 | 2726 | CAMAN | 37615900
253 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PULL TESTER | ATI TOOLSTORE | 520CTK | C8112 | CAMAN | 5540893
254 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HORNO FULMINA | GENERAL | KEW8 | 13789 | CAMAN | 7445354
255 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AC CORRENT SHUNT SET | FLUKE | A40B-SET | 316169981 | CAMAN METROLOGIA | 213816487
256 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AC MEASUREMENT STANDARD | FLUKE | 5790A-03 | 3182030 | CAMAN METROLOGIA | 127191509
257 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | AMPLIFIER, WIDEBAND POWER | KROHN-HITE CORPORATION | 7500 | IP2878R | CAMAN METROLOGIA | 49289800
258 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DECADA DE RESISTENCIA | IET | HPRS-C-7-0.001 | E1-22412270 | CAMAN METROLOGIA | 31193080
259 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL MULTIMETER | AGILENT | 3458A | 2823A27494 | CAMAN METROLOGIA | 34152971
260 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL MULTIMETER S/N MY45051202 | KEYSIGHT TECNOLOGIES | 3458A | MY45051202 | CAMAN METROLOGIA | 38069049
261 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ICE POINT CELL | OMEGA | IRC III | 31001 | CAMAN METROLOGIA | 9468830
262 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MULTIMETRO ANALOGO | SIMPSON | SIMPSON260 | 03-714415-4 | CAMAN METROLOGIA | 2622720
263 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | OPEN TERMINATION | AGILENT | 42090A | MY43100401 | CAMAN METROLOGIA | 17281423
264 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SHORT TERMINATION | AGILENT | 42091A | MY43100431 | CAMAN METROLOGIA | 11185053
265 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PEAK POWER METER | GIGA-TRONICS | 8502A | 1840189 | CAMAN METROLOGIA | 23736930
266 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR | KEYSIGHT | E8663D | MY53402184 | CAMAN METROLOGIA | 18548530
267 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PULSE FUNCTION ARBITRARY GENERATOR | KEYSIGHT | 81150A | MY53820829 | CAMAN METROLOGIA | 18548530
268 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PULSE GENERATOR | STANFORD RESEARCH SYSTEMS | DG535 | 20091 | CAMAN METROLOGIA | 16732590
269 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PULSE/PATTERN GENERATOR | KEYSIGHT | 81110A | MY41B08373 | CAMAN METROLOGIA | 18548530
270 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SIGNAL ANALIZER | KEYSIGHT | N9010A | MY55150353 | CAMAN METROLOGIA | 11528482
271 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SPECTRUM ANALYZER | ROHDE & SCHWARZ | FS300 | 100884 | CAMAN METROLOGIA | 11528482
272 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SYNTHESIZED CW GENERATOR | HEWLETT PACKARD | 83711B | US34490542 | CAMAN METROLOGIA | 20080060
273 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 12 mm | MITUTOYO | 177-284 | 100429 | CAMAN METROLOGIA | 5966660
274 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 14 mm | MITUTOYO | 177-132 | 110024 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
275 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 16 mm | MITUTOYO | 177-177 | 90718 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
276 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 17 mm | MITUTOYO | 177-133 | 100087 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
277 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 20 mm | MITUTOYO | 177-286 | 90416 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
278 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 25 mm | MITUTOYO | 177-139 | 100432 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
279 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 30 mm | MITUTOYO | 177-288 | 110142 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
280 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 35 mm | MITUTOYO | 177-140 | 80104 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
281 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 40 mm | MITUTOYO | 177-290 | 110366 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
282 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 45 mm | MITUTOYO | 177-178 | 100150 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
283 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 50 mm | MITUTOYO | 177-146 | 110005 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
284 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANILLO PATRON 60 mm | MITUTOYO | 177-292 | 100151 | CAMAN METROLOGIA | 1628483
285 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANCO PARA CALIBRACION EN MARMOL DE GRAN | MITUTOYO | 517-167 | 136012 | CAMAN METROLOGIA | 21013020
286 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BLOQUE PATRON 1 mm | MITUTOYO | 611611-531 | 100389 | CAMAN METROLOGIA | 2313174
287 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BLOQUE PATRON 1" | PENDIENTE | 1" | 120018 | CAMAN METROLOGIA | 9546656
288 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BLOQUE PATRON 100 mm | MITUTOYO | 611681-531 | 100385 | CAMAN METROLOGIA | 5731408
289 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BLOQUES PATRON PIE DE REY S/N 1103483 | MITUTOYO | 516-340-26 | 1103483 | CAMAN METROLOGIA | 9546656
290 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJA BLOQUES PATRON 112 PZS | MITUTOYO | 516-340-26 | 1003588 | CAMAN METROLOGIA | 9874812
291 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJA BLOQUES PATRON 47 PZS | MITUTOYO | 516-358-20 | 1102482 | CAMAN METROLOGIA | 7988549
292 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJAS BLOQUES PATRON 11 PZS | MITUTOYO | 516-106-20 | 1100955 | CAMAN METROLOGIA | 6228487
293 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJAS BLOQUES PATRON 47 PZS | MITUTOYO | 516-358-20 | 1102483 | CAMAN METROLOGIA | 6171211
294 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJAS BLOQUES PATRON 47 PZS | MITUTOYO | 516-958-20 | 1102150 | CAMAN METROLOGIA | 7988549
295 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAJAS BLOQUES PATRON 47 PZS | MITUTOYO | 516-958-20 | 1102620 | CAMAN METROLOGIA | 7988549
296 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CALIBRATION TESTER | MITUTOYO | 170-102-12 | 401011 | CAMAN METROLOGIA | 5336006
297 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CALIPER CHECKER | MITUTOYO | 515-555 | 1000155 | CAMAN METROLOGIA | 5336006
298 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DEPTH MICRO CHECKER | MITUTOYO | 515-575 | 1300003 | CAMAN METROLOGIA | 5336006
299 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | I-CHEKER | MITUTOYO | 170-312A | O591104 | CAMAN METROLOGIA | 17063493
300 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | I-CHEKER | MITUTOYO | 170-312A | 574101 | CAMAN METROLOGIA | 17063493
301 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 10-11 | MITUTOYO | 45210 | S-21910D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
302 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 11-12 | MITUTOYO | 45242 | S-21911D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
303 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 2-3 | MITUTOYO | 44960 | S-2192D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
304 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 3-4 | MITUTOYO | 44989 | S-2193D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
305 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 5-6 | MITUTOYO | 45052 | S-2194D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
306 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 6-7 | MITUTOYO | 45084 | S-2196D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
307 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 8-9 | MITUTOYO | 45147 | S-2198D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
308 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MICROMETRO EXTERIORES 9-10 | MITUTOYO | 45179 | S-2199D11 | CAMAN METROLOGIA | 2091832
309 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SURFACE PLATE 35"X60" | PENDIENTE | 80720 | 103370 | CAMAN METROLOGIA | 5483111
310 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BALANZA ELECTRONICA 1mg a 620g | METTLER TOLEDO | MS603S | B303727758 | CAMAN METROLOGIA | 4728318
311 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | JUEGO DE MASAS CLASE F 1 mg a 5 kg | RICE LAKE | (1 MG-500 MG)(1 G-5 KG) | 1 mg-5 kg | CAMAN METROLOGIA | 6056120
312 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 10 kg NIST CLASS F | RICE LAKE | 12567 | 12567 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
313 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT SET 1g a 5 kg E617 CLASS 1 (16 p) | RICE LAKE | 12484 | 12484 | CAMAN METROLOGIA | 4750174
314 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT SET 1g a 5 kg E617 CLASS 3 (16 p) | RICE LAKE | 12081 | 12081 | CAMAN METROLOGIA | 4750174
315 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 20 lb NIST CLASS F | RICE LAKE | 12674 | 12674 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
316 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 30 lb NIST CLASE F | RICE LAKE | 12676 | 12676 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
317 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 50 lb NIST CLASS F | RICE LAKE | 12677 | 12677 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
318 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 2 lb E617 CLASS 6 | RICE LAKE | 12898 | 12898 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
319 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 10 lb E617 CLASS 6 | RICE LAKE | 12896 | 12896 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
320 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 20 Lb E617 CLASS 6 | RICE LAKE | 12895 | 12895 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
321 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHT 50 Lb E617 CLASS 6 | RICE LAKE | 12894 | 12894 | CAMAN METROLOGIA | 4603169
322 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER | FLUKE | 3322392 | 2477 | CAMAN METROLOGIA | 44578650
323 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MODULO DE PRESION 700P31 | FLUKE | 700P31 | 76353107 | CAMAN METROLOGIA | 5816680
324 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | REFERENCE PRESSURE MONITOR | FLUKE | 3122851 | 2472 | CAMAN METROLOGIA | 38772152
325 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BRAZO DE 2,5" TTC500 | SNAP-ON | TTC500 | 1716 | CAMAN METROLOGIA | 9302483
326 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANDEJA CON PESAS 15 Lbs TTC3020 | NO TIENE | TTC3020 | 124 | CAMAN METROLOGIA | 973497
327 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANDEJA CON PESAS 50 Lbs TTC3030 | NO TIENE | TTC3030 | 99 | CAMAN METROLOGIA | 973497
328 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BANDEJA CON PESAS 7,5 Lbs TTC 3040 | NO TIENE | TTC3040 | 83 | CAMAN METROLOGIA | 973497
329 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BRAZO 40 .1.25" | NO REGISTRA | TTC1540 | 1738 | CAMAN METROLOGIA | 9302483
330 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BRAZO DE 10" S/N TTC1520 | SNAP-ON | TTC1520 | 1725 | CAMAN METROLOGIA | 9302483
331 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BRAZO DE 5" TTC1510 | NO REGISTRA | TTC1510 | 1696 | CAMAN METROLOGIA | 9302483
332 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CILINDRO CON GANCHO 2 oz S/N 4 | NO TIENE | CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE | 4 | CAMAN METROLOGIA | 1184155
333 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CILINDRO CON GANCHO 4 oz S/N 1 | NO TIENE | CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE | 1 | CAMAN METROLOGIA | 1179251
334 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO 0,5 lb S/N 1 | TROEMNER | DISCO BRONCE | 1 | CAMAN METROLOGIA | 953326
335 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 1 Lb S/N 22 | TROEMNER | DISCO BRONCE | 22 | CAMAN METROLOGIA | 953326
336 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 1 Lb S/N 23 | TROEMNER | DISCO BRONCE | 23 | CAMAN METROLOGIA | 953326
337 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 2 Lb S/N 16 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 16 | CAMAN METROLOGIA | 953326
338 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 2 Lb S/N 15 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 15 | CAMAN METROLOGIA | 953326
339 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 2 Lb S/N 17 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 17 | CAMAN METROLOGIA | 2649076
340 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 2 Lb S/N 18 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 18 | CAMAN METROLOGIA | 953326
341 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 5 Lb S/N 1 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 1 | CAMAN METROLOGIA | 953326
342 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 5 Lb S/N 16 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 16 | CAMAN METROLOGIA | 953326
343 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 5 Lb S/N 2 | TROEMNER | S/P | 2 | CAMAN METROLOGIA | 953326
344 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 5 Lb S/N 34 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 34 | CAMAN METROLOGIA | 953326
345 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DISCO DE 5 Lb S/N 44 | TROEMNER | DISCO FUNDICION GRIS | 44 | CAMAN METROLOGIA | 953326
346 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GANCHO 0,5 oz S/N 6 | NO TIENE | GANCHO DE ACERO INOXIDABLE | 6 | CAMAN METROLOGIA | 953326
347 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | GANCHO PATRON 0,3 Oz S/N 4 | NO TIENE | GANCHO DE ACERO INOXIDABLE | 4 | CAMAN METROLOGIA | 953326
348 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 10 lb S/N 23 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 23 | CAMAN METROLOGIA | 953326
349 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 10 lb S/N 1 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 1 | CAMAN METROLOGIA | 953326
350 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 10 lb S/N 8 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 8 | CAMAN METROLOGIA | 953326
351 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 10 lb S/N 24 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 24 | CAMAN METROLOGIA | 953326
352 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 20 lb S/N 10 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 10 | CAMAN METROLOGIA | 953326
353 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 20 lb S/N 6 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 6 | CAMAN METROLOGIA | 953326
354 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 20 lb S/N 7 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 7 | CAMAN METROLOGIA | 953326
355 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 20 lb S/N 9 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 9 | CAMAN METROLOGIA | 953326
356 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 10 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 10 | CAMAN METROLOGIA | 953326
357 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 11 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 11 | CAMAN METROLOGIA | 953326
358 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 17 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 17 | CAMAN METROLOGIA | 2649076
359 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 19 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 19 | CAMAN METROLOGIA | 953326
360 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 20 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 20 | CAMAN METROLOGIA | 953326
361 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 21 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 21 | CAMAN METROLOGIA | 953326
362 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 23 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 23 | CAMAN METROLOGIA | 953326
363 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MASA NO NORMALIZADA 50 lb S/N 24 | TROEMNER | PARALALEPIPEDO REGTANGULAR | 24 | CAMAN METROLOGIA | 953326
364 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MOTORIZED LOADER | SNAP-ON | TTC800 | 3203 | CAMAN METROLOGIA | 75231800
365 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SOPORTE COLGANTE DE 0,5 lb TTC-301 | NO REGISTRA | TTC301 | 2 | CAMAN METROLOGIA | 1179251
366 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TRANSDUCER | SNAP-ON | TTC-400 80 - 1000 IN LB | 11202 | CAMAN METROLOGIA | 8171730
367 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAMARA AMBIENTAL HYDROGEN | ROTRONIC | HG2-S | 60557770 | CAMAN METROLOGIA | 29525514
368 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | CAMARA DE ENSAYOS AMBIENTALES | ESZ A GENTHERM COMPANY | ZPHS-16-2-2-H/AC/ZP-16 | ZP1735742 | CAMAN METROLOGIA | 26661632
369 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ICE POINT | KAYE | K17V-12 | 16981 | CAMAN METROLOGIA | 11323546
370 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA | FAMACOL | 3280 | 2910630 | SUBCE | 5280625
371 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA | ULINE | H-794 | A13115670 | SUBCE | 4945473
372 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA | ULINE | H-670 | A06334143 | SUBCE | 4504578
373 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA | ULINE | JCE-6K | 211234121Q0462 | SUBCE | 4780230
374 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL 20DB, NN TYPE CONNECT | N/A | 1422BG | 561R330H01 | JETIC | 1735506
375 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIRECTIONAL COUPLER | N/A | 3003-30 | 42567 | JETIC | 1735506
376 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR | N/A | 561R330H01 | 1411 | JETIC | 1735506
377 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR | N/A | 561R330H01 | 1422A | JETIC | 1735506
378 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR | N/A | 561R330H01 | 1408 | JETIC | 1735506
379 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR | N/A | 561R330H01 | 1411 | JETIC | 1735506
380 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIRECTIONAL COUPLER 20DB | N/A | CB-48N | 10206 | JETIC | 1735506
381 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIRECTIONAL COUPLER 20DB | N/A | CB-48N | 60844 | JETIC | 1735506
382 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIRECTIONAL COUPLER 20DB | N/A | CB-48N | 50209 | JETIC | 1735506
383 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIRECTIONAL COUPLER 20DB | N/A | CB-48N | 37307 | JETIC | 1735506
384 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIRECTIONAL COUPLER 20DB | N/A | CB-48N | 9653 | JETIC | 1735506
385 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-1 | JETIC | 1735506
386 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-2 | JETIC | 1735506
387 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-3 | JETIC | 1735506
388 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-4 | JETIC | 1735506
389 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-5 | JETIC | 1735506
390 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-6 | JETIC | 1735506
391 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-7 | JETIC | 1735506
392 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 309380-8 | JETIC | 1735506
393 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-AR1 | JETIC | 1735506
394 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-AR2 | JETIC | 1735506
395 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-AR3 | JETIC | 1735506
396 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-AR4 | JETIC | 1735506
397 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BM1 | JETIC | 1735506
398 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BM2 | JETIC | 1735506
399 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BM3 | JETIC | 1735506
400 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BM4 | JETIC | 1735506
401 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BG1 | JETIC | 1735506
402 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BG2 | JETIC | 1735506
403 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BG3 | JETIC | 1735506
404 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | COUPLER, DIRECTIONAL, N TYPE, 20DB | N/A | CK-58N | 3096883-BG4 | JETIC | 1735506
405 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NETWORK ANALYZER, RF, HANDHELD | N/A | N9923A | MY52412321 | JETIC | 7556446
406 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NETWORK ANALYZER, RF, HANDHELD | N/A | N9923A | MY52412274 | JETIC | 7556446
407 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NETWORK ANALYZER, RF, HANDHELD | N/A | N9923A | MY52412270 | JETIC | 7556446
408 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NETWORK ANALYZER, RF, HANDHELD | N/A | N9923A | MY52412106 | JETIC | 7556446
409 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | NETWORK ANALYZER, RF, HANDHELD | N/A | N9923A | MY52412153 | JETIC | 7556446
410 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANALIZADOR | N/A | EV300 | N/A | JETIC | 31825893
411 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | ANALIZADOR | N/A | FSH8 | 115801 | JETIC | 31825893
412 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLOWMETER TEST SET ASSY | N/A | 02-0706-0001-0000-ASSY/2D06262G01 | 1007-413196-1-3 | JETIC | 3053835
413 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLOWMETER TEST SET ASSY | N/A | 02-0706-0001-0000-ASSY/2D06262G01 | 1007-413196-1-5 | JETIC | 3053835
414 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLOWMETER TEST SET ASSY | N/A | 02-0706-0001-0000-ASSY/2D06262G02 | 1007-413196-1-1 | JETIC | 3053835
415 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLOWMETER TEST SET ASSY | N/A | 02-0706-0001-0000-ASSY/2D06262G01 | A0004 | JETIC | 3053835
416 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLOWMETER TEST SET ASSY | N/A | 02-0706-0001-0000-ASSY/2D06262G01 | A0006 | JETIC | 3053835
417 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | FLOWMETER TEST SET ASSY | N/A | 02-0706-0001-0000-ASSY/2D06262G01 | A0007 | JETIC | 3053835
418 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HANDHELD CABLE AND ANTENA TESTER | N/A | N9330B | CN0319A104 | JETIC | 17932881
419 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HANDHELD CABLE AND ANTENA TESTER | N/A | N9330B | CN0319A105 | JETIC | 17932881
420 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | HANDHELD CABLE AND ANTENA TESTER | N/A | N9330B | CN0319A106 | JETIC | 17932881
421 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL THEODOLITE | N/A | 56-DGT10 | 144272 | JETIC | 5262275
422 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL THEODOLITE | N/A | 56-DGT10 | 146076 | JETIC | 5262275
423 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL THEODOLITE | N/A | 56-DGT10 | 147216 | JETIC | 5262275
424 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL THEODOLITE | N/A | 56-DGT10 | 145344 | JETIC | 5262275
425 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | DIGITAL THEODOLITE | N/A | 56-DGT10 | 146378 | JETIC | 5262275
426 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 33920280WS | JETIC | 6213310
427 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 33920279WS | JETIC | 6213310
428 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 33920277WS | JETIC | 6213310
429 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 33860207WS | JETIC | 6213310
430 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 42760212WS | JETIC | 6213310
431 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 42760215WS | JETIC | 6213310
432 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 43161037WS | JETIC | 6213310
433 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IR THERMOMETER | N/A | 572-2 | 42760211WS | JETIC | 6213310
434 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PRECISION INFRARED THERMOMETER | N/A | 568 | 23720040 | JETIC | 6213310
435 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PRECISION INFRARED THERMOMETER | N/A | 568 | 23720032 | JETIC | 6213310
436 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PRECISION INFRARED THERMOMETER | N/A | 568 | 24670166 | JETIC | 6213310
437 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | PRECISION INFRARED THERMOMETER | N/A | 568 | 24020123 | JETIC | 6213310
438 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VISUAL IR THERMOMETER | N/A | TIS10 | TiS10 17100381 | JETIC | 6213310
439 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VISUAL IR THERMOMETER | N/A | VT04 A | VT04A-18080119 | JETIC | 6213310
440 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VIBRATION METER | N/A | 805 | 32030023 | JETIC | 9487971
441 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | BASCULA MECANC PORTA HOMEMD | N/A | 500 kg | N/A | COMANDO | 6366500
442 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTOS | N/A | Positector 6000 | 249548. | COMANDO | 3004750
443 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | SYSTEM DIAGNOSTIC TOOL | N/A | 508668-201 | .001817 | CACOM-1 | 17255000
444 | LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | MULTIPLICADOR DE TORQUE |  | 8100C | 180R | CAMAN | 14280000
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección
Teléfono
email