## Listas desplegables (hidden)
Nombre de la Región | Nombre de la Regional | Código y Nombre del Centro de Formación | Línea programática | Tipología Colciencias | Sub-tipología Colciencias | Aval del autor para publicar en "Producción académica Sennova" el producto | Nivel del Programa | ¿El producto es un intangible? | ¿El producto es un intangible? | Área de conocimiento | Redes de conocimiento | Rol Sennova | Responsable desarrollo de la actividad
AMAZONÍA | AMAZONAS | 9517-Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | 23-Modernización de ambientes | Generación del conocimiento (GNC) | GNC-Artículos de investigación A1, A2, B y C | Si | Auxiliar | Si | Desarrollado | 1. Ciencias naturales | Red de Cultura. | Líder de Gestión de Conocimiento | Proponente
CARIBE | ANTIOQUIA | 9101-Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada | 66-Investigación aplicada | Desarrollo tecnológico (DT) | GNC-Artículos de investigación D | No | Técnico | No | Adquirido | 2. Ingeniería y tecnología | Red de Artesanías. | Líder SENNOVA | Coejecutor - Entidad aliada
CENTRAL | ARAUCA | 9201-Centro del Diseño y Manufactura del Cuero | 82-Fomento para la innovación | Apropiación social del conocimiento (ASC) | GNC-Notas científicas |  | Ingeniero técnico |  |  | 3. Cuarta revolución industrial | Red de Artes gráficas. | Líder de grupo de Investigación
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | ATLÁNTICO | 9202-Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. | 68 - Servicios tecnológicos | Fromación de recurso humano (FRH) | GNC-Libros resultado de investigación |  | Técnico profesional |  |  | 4. Ciencias médicas y de salud | Red de Comercio y ventas. | Líder de Semillero
ORINOQUÍA | BOLÍVAR | 9203-Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | 69 - Red Tecnoparques Colombia |  | GNC-Capítulos en libro resultado de investigación |  | Especialización técnica |  |  | 5. Ciencias agrícolas | Red de Gestión administrativa y financiera. | Instructor - Investigador
PACÍFICO | BOYACÁ | 9204-Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. | 70 - Tecnoacademia |  | GNC-Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente |  | Tecnólogo |  |  | 6. Ciencias veterinarias | Red de Mecánica industrial. | Dinamizador tecnoparque
| CALDAS | 9205-Centro Tecnológico del Mobiliario |  |  | GNC-Variedades vegetales, nuevas razas animales y poblaciones mejoradas de razas pecuarias |  | Especialización tecnológica |  |  | 7. Ciencias sociales | Red de Energía eléctrica. | Gestor Tecnoparque
| CAQUETÁ | 9206-Centro Textil y de Gestión Industrial |  |  | GNC-Obras o productos de investigación-Creación en artes, arquitectura y diseño |  | C.A.P TRAB. Calificado |  |  | 8. Humanidades | Red de Electrónica y automatización. | Infocenter Tecnoparque
| CASANARE | 9301-Centro de Comercio |  |  | DT-Productos tecnológicos certificados o validados |  | Diploma técnico |  |  | 9. Industrias creativas | Red de Telecomunicaciones. | Líder Tecnoacademia
| CAUCA | 9401-Centro de Servicios de Salud |  |  | DT-Productos empresariales |  | Cert. Form. Esp. Oficio |  |  |  | Red de Química aplicada. | Facilitador Tecnoacademia
| CESAR | 9402-Centro de Servicios y Gestión Empresarial |  |  | DT-Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones |  | CERT. Especialización |  |  |  | Red de Informática, diseño y desarrollo de software. | Orientador Psicopedagogo
| CHOCO | 9501-Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial |  |  | DT- Conceptos técnicos e informes técnicos |  | Diploma técnico profesional |  |  |  | Red Automotor. | Gestor - Líder laboratorio
| CÓRDOBA | 9502-Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial |  |  | DT-Registros de acuerdos de licencias para la explotación de obras protegidas por derecho de autor |  | Diploma tecnólogo |  |  |  | Red Aeroespacial. | Gestor - Calidad laboratorio
| CUNDINAMARCA | 9503-Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación |  |  | ASC-Participación ciudadana en CTeI y creación |  | CAP. Técnico |  |  |  | Red Textil, confección, diseño y moda. | Gestor - técnico otros serviicos tecnológicos
| DISTRITO CAPITAL | 9504-Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico |  |  | ASC-Estrategias pedagçogicas para el fomento de la CTeI |  | Trabajado calificado |  |  |  | Red de Cuero, calzado y marroquinería. | Personal técnico laboratorio
| GUAINÍA | 9549-Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño |  |  | ASC-Comunicación social del conocimiento |  | Ayudante |  |  |  | Red de Materiales para la industria. | Gestor Servicios tecnológicos
| GUAJIRA | 9127-Centro de Formación Minero Ambiental |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Talleres de creación |  | Operario |  |  |  | Red de Minería. | Investigador(a) en Grupo de Investigación
| GUAVIARE | 9530-Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Eventos culturales y artísticos |  | Tecnólogo interinstitucional |  |  |  | Red de Hidrocarburos. | GESTOR SENNOVA
| HUILA | 9103-Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Working paper |  | Técnico profesional interinstitucional |  |  |  | Red de Logística y gestión de la producción. | Lider de Proyectos
| MAGDALENA | 9207-Centro Nacional Colombo Alemán |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Nueva secuencia genética |  | Formación interinstitucional |  |  |  | Red de Construcción. | Investigador(a) en Grupo de Investigación
| META | 9208-Centro Industrial y de Aviación |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Boletines divulgativos de resultados de investigación |  | Ocupación |  |  |  | Red de Infraestructura. | Infocenter Tecnoacademia
| NARIÑO | 9302-Centro de Comercio y Servicios |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Ediciones de revista científica |  | Profundización técnica |  |  |  | Red Agrícola.
| NORTE DE SANTANDER | 9104-Centro Agroempresarial y Minero |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Libro resultado de investigación |  | Técnico laboral |  |  |  | Red Pecuaria.
| PUTUMAYO | 9105-Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Informe final de trabajo | [5 empty] | Red Acuícola y de pesca.
| QUINDÍO | 9218-Centro para la Industria Petroquímica |  |  | ASC-Circulación de conocimiento especializado-Consultorías | [5 empty] | Red Ambiental.
| RISARALDA | 9304-Centro de Comercio y Servicios |  |  | FRH-Apoyo a creación de programas o cursos de formación de investigación | [5 empty] | Red de Biotecnología.
| SAN ANDRÉS | 9110-Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | [8 empty] | Red de Salud.
| SANTANDER | 9111-Centro Minero | [8 empty] | Red de Hotelería y turismo.
| SUCRE | 9305-Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | [8 empty] | Red de Actividad física, recreación y deporte.
| TOLIMA | 9514-Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura | [8 empty] | Red de Transporte.
| VAUPÉS | 9112-Centro para la Formación Cafetera | [8 empty] | Red de Servicios personales.
| VICHADA | 9219-Centro de Automatización Industrial
| VALLE | 9220-Centro de Procesos Industriales y Construcción
9306-Centro de Comercio y Servicios
9515-Centro Pecuario y Agroempresarial
9516-Centro Tecnológico de la Amazonia
9519-Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
9113-Centro Agropecuario
9221-Centro de Teleinformática y Producción Industrial
9307-Centro de Comercio y Servicios
9114-Centro Biotecnológico del Caribe
9520-Centro Agroempresarial
9521-Centro de Operación y Mantenimiento Minero
9522-Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
9115-Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir
9523-Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
9232-Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
9509-Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
9510-Centro Agroecológico y Empresarial
9511-Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial
9512-Centro de Biotecnología Agropecuaria
9513-Centro de Desarrollo Agroempresarial
9209-Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
9210-Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
9211-Centro de Gestión Industrial
9212-Centro de Manufactura en Textil y Cuero
9213-Centro de Tecnologías del Transporte
9214-Centro Metalmecánico
9215-Centro de Materiales y Ensayos
9216-Centro de Diseño y Metrología
9217-Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
9303-Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
9403-Centro de Formación de Talento Humano en Salud
9404-Centro de Gestión Administrativa
9405-Centro de Servicios Financieros
9406-Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos
9508-Centro de Formación en Actividad Física y cultura
9547-Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico
9222-Centro Industrial y de Energías Alternativas
9524-Centro Agroempresarial y Acuícola
9533-Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
9116-Centro de Formación Agroindustrial
9525-Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
9526-Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
9527-Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
9528-Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
9118-Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
9529-Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
9117-Centro Agroindustrial del Meta
9532-Centro de Industria y Servicios del Meta
9534-Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
9535-Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica
9536-Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
9119-Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero
9537-Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
9518-Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
9120-Centro Agroindustrial
9231-Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
9538-Centro de Comercio y Turismo
9121-Centro Atención Sector Agropecuario
9223-Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
9308-Centro de Comercio y Servicios
9539-Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios
9122-Centro Atención Sector Agropecuario
9224-Centro Industrial de Mantenimiento Integral
9225-Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
9309-Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
9540-Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
9541-Centro Agroturístico
9545-Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
9546-Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
9542-Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios
9123-Centro Agropecuario la Granja
9226-Centro de Industria y Construcción
9310-Centro de Comercio y Servicios
9124-Centro Agropecuario de Buga
9125-Centro Latinoamericano de Especies Menores
9126-Centro Náutico Pesquero de Buenaventura
9227-Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI
9228-Centro de la Construcción
9229-Centro de Diseño Tecnológico Industrial
9230-Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN
9311-Centro de Gestión Tecnológica de Servicios
9543-Centro de Tecnologías Agroindustriales
9544-Centro de Biotecnología Industrial
9548-Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"
9531-Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

## EM KIT TECNOLOGICO(TIC)
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía 4: Estudio de mercado
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA DIRIMPEX | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA IMPOINTER | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA JP | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | FORMULA: MEDIA GEOMETRICA | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | MINI PROYECTOR | Resolución: 1920 x 1080p Brillo: 9000 Lumens Tamaño de proyección del proyector 40 a 200 pulgadas Conectividad: Bluetooth, HDMI, USB Vida útil del LED: 50000 horas. Aspecto: 16:9 |  | UNIDAD | 1 | 503564 | 497063 | 480598.16 | 493741.72 | 493741.72 | 493646.5108 | 493646.5108
2 | PORTATIL | Procesador : Intel® Core™ i5-11400H (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos) Pantalla: De 16.1" Batería: Compatible con carga rápida Memoria RAM: 16 GB Disco estado sólido : Estado Solido SSD 512 GB Conectividad: Bluetooth , Conexión Con Cable , WiFi |  | UNIDAD | 1 | 6073998 | 6067215 | 6063435.56 | 6068216.1867 | 6068216.1867 | 6068214.6135 | 6068214.6135
3 | GENERADOR DE ENERGIA PORTATIL CON CELDA SOLAR ENROLLABLE | Entradas: Entrada del panel solar: CC 12,8 V ~ 24 V/5,5 A máx. Potencia de salida de CA: Potencia nominal 300 W pico. Voltaje de entrada de CA: 100V-240V 50/60Hz. Voltaje de salida CA: 110 V 60 Hz. Salidas: 2 puertos de salida de corriente alterna (CA) de 110 V/300 W (onda sinusoidal pura), 3 puertos CC (9 V-12.6 V/3 A salida máxima), 2 puertos USB de 5 V2.4 A, 1 puerto de carga rápida tipo C PD 60 W, Potencia: 300 w o superior Diseño: portable Incluir cables y conectores Usabilidad de carga: Celular, tableta, portátil Panel solar: 1 de 100w |  | UNIDAD | 1 | 4272810 | 4266507 | 4220375.46 | 4253230.82 | 4253230.82 | 4253166.433 | 4253166.433
4 | TABLETA | Almacenamiento 64gb Tamaño : 10.5" (266.9mm) Plataforma: ANDROID Batería: 7040 mA Resolución 1920 x 1200 (WUXGA) |  | UNIDAD | 5 | 1435803 | 1427881 | 1378540.03 | 1414074.6767 | 7070373.3833 | 1413845.9244 | 7069229.6221
5 | POWER BANK | Salidas: una salidas de carga USB batería interna de 10000 mAh Tipo de conector: USB Resistente a agua y a golpes Material: ABS+PC+Silicona Capacidad de la batería de litio: 10000 mAh 3,85 V/37 Wh. Entrada USB-C: 5 V 3 A, 9 V 2 A 18 W. Salida USB-C: 5V 3A 9V 22A12V 15A20W (un dispositivo, salida máxima 2.1A) |  | UNIDAD | 1 | 221313 | 211582 | 210457.45 | 214450.8167 | 214450.8167 | 214395.9855 | 214395.9855
6 | Gafas realidad virtual | Compatibilidad: ANDROID, IOS INCLUYE CONTROL REMOTO: Incluir |  | UNIDAD | 5 | 249288 | 239547 | 224782.67 | 237872.5567 | 1189362.7833 | 237657.5661 | 1188287.8303
7 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT | Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4-50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo “SENA” Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo "Sena". |  | UNIDAD | 1 | 471634 | 463743 | 423849.44 | 453075.48 | 453075.48 | 452582.7832 | 452582.7832
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [8 empty] | VALOR KIT TECNOLOGICO | 19742451.19 |  | 19739523.7785
NOTA: En la plataforma SGPS deberá adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o de almacenes de grandes superficies, o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
[9 empty] | VALOR KIT TECNOLOGICO | 19742451.19
[9 empty] | KIS ASIGNADOS (2) | 39484902.38
[9 empty] | VALOR TOTAL | 39484902.38

## EM KIT AGRICOLA
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía 4: Estudio de mercado
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA DIRIMPEX | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA IMPOINTER | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA JP | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | FORMULA: MEDIA GEOMETRICA | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | LABORATORIO PORTÁTIL PARA MONITOREO AGRÍCOLA | Incluye 4 parámetros de medición para el monitoreo agrícola, PH Nitrogeno, Fósforo y Potasio ESPECIFICACIONES TECNICAS: Parámetros Incluidos: Nitrogeno (N) Potasio (K) pH pH Rango 4.0-8.0 Cantidad de pruebas 30 Nitrógeno Rango: Bajo – Alto (0 – 60+ lb/acre) Cantidadde pruebas 15 Fósforo Rango Traza – Alta (0 – 100+ lb/acre) Cantidad de pruebas 20 Potasio Rango Muy bajo – Muy alto (0 – 200+ lb/acre) Cantidad de pruebas 15 Incluye: 120 mL/250 mL pH Indicator 120 mL/250 mL *Nitrogen Extracting Solution 10 g/30 g *Nitrogen Indicator Powder 120 mL/250 mL Phosphorus Extracting Solution 15 mL/15 mL *Phosphorus Indicator Reagent 30/50 Phosphorus Test Tablets 120 mL/250 mL Potassium Extracting 15 mL/2 x 15 mL Potassium Test Solution 7/10 Test Tubes, 2-10 ml, plastic w/ caps 1/1 Brush, test tube 3/3 Pipets, transfer, plastic 1/1 Spoon, 0.25 g, plastic 1/1 Spoon, 0.5 g, plastic 1/1 Dispenser Cap 1/1 Color Chart, Garden Guide 1/1 Garden Guide Manual 1/1 LaMotte Soil Handbookn |  | UNIDAD | 1 | 1044116 | 1011500 | 1064096.81 | 1039904.27 | 1039904.27 | 1039677.3749 | 1039677.3749
2 | PIRANÓMETRO | Resolución: 1umol/m2.s Unidad: umol/m2 s es la tasa de fotosíntesis, 1mW/cm2=46umol/m2.s Rango de error: ±(10% R+2dgt) R: lectura (detectando un compuesto fuente de luz que se aproxima al espectro de la luz solar) El error de lectura aumentará bajo lámpara incandescente o luz amarilla monocromática. Pantalla: pantalla LCD de 3-3/4, valor numérico máximo mostrado 3999, sobrecarga "OL" Deriva: $+2%/año Linealidad: ± 2% Rango de medición: 0-2700umol/m2.s(400-700nm) Rango de longitud de onda: 400nm-700nm (función efectiva fotosintética adecuada) Tiempo de muestreo: 2,5 veces/s Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 °C a 40 °C <80 % HR Temperatura y humedad de almacenamiento: -10 °C a 50 °C <70 % HR Dimensiones y peso: 132 (L) 60 (W) 38 (H) mm, aprox. 150g Potencia: batería alcalina 6F22 de 9V Duración de la batería: aprox. 100 horas |  | JUEGO | 1 | 3547907 | 3529897 | 3568531.54 | 3548778.5133 | 3548778.5133 | 3548743.4178 | 3548743.4178
3 | MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANO DE CAFÉ Y CACAO | Rango de medición: 6 a 30 % Resolución: 0.1% Precisión: +/- 0.5 % Comunicación: RS232 Alimenticio: 4 Baterías AAA Temperatura de operación: 0 a 50 °C Dimensiones: 165 mm x 62 mm x 26 mm Rango de medición en Café: 7 a 31 % Rango de medición en Café verde: 7 a 27 % Rango de medición en Cacao: 4 a 13 % Rango de medición en Trigo/Centeno: 7 a 31 % Rango de medición en Arrozal: 7 a 29 % Rango de medición en Arroz: 7 a 29 % Rango de medición en Maíz: 7 a 27 % Rango de medición en Habas de soja: 7 a 27 % Rango de medición en Cebada/Avena: 7 a 34 % Rango de medición en Linaza: 6 a 21 % Rango de medición en lentejas: 7 a 21 % Rango de medición en Semillas de mostaza: 7 a 21 % Rango de medición en Semillas de girasol: 5 a 25 % |  | ESTUCHE | 1 | 1410185 | 1390158 | 1422956.78 | 1407766.5933 | 1407766.5933 | 1407701.7628 | 1407701.7628
4 | MEDIDOR DE Co2 INTERIOR, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, DETECTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO | Registrador de datos y datos de exportación: hasta 7 días de lectura del historial, cambiar los intervalos de seguimiento para determinar la frecuencia de rastreo, exportar datos a un archivo .txt. Pantalla táctil flexible: pantalla táctil capacitiva TFT Función de acceso de código PIN y bloqueo de pantalla Múltiples opciones de personalización: personalizar la función de la pantalla de acuerdo como idioma, brillo, color. Tensión de alimentación: fuente de alimentación USB, DC5V Pantalla: TFT a color de 320x480 píxeles - panel táctil capacitivo Temperatura de funcionamiento: 1°C-85°C Tipo de sensor de CO2: Dual NDIR Precisión de CO2: @22°C(72°F)+40ppm + Pantalla*2% Rango de detección de CO2: 0-5000ppm Tiempo de vida NDIR: 15 años Resolución de temperatura mostrada: 0,1°C Resolución de CO2 mostrada: 1ppm Consumo en espera: <0.5W Dimensiones de la pantalla: 76,5 X 52 mm (ancho/alto) Dimensiones (An/Al/Pr): 96 x 86 x 32,5 (mm) Peso: <200g Grado de protección: IP 21 material del producto: PC + plástico ABS |  | ESTUCHE | 1 | 1565154 | 1551522 | 1611870.47 | 1576182.1567 | 1576182.1567 | 1575971.5899 | 1575971.5899
5 | MEDIDOR DE PH, EC, TEMPERATURA | Rango de medición: pH: 0,00-14,00 ph; TDS: 0-19990 ppm; EC: 0-19990 μs/cm Resolución: 0,01 ph; 1 ppm; 1 μs/cm; 32.2 °F; 0,1 °F Precisión: ph: +/- 0,01 ph; TDS/EC: +/- 2%; temperatura: 32.9 °F Temperatura: 32.2-140.0 °F; 32.0-140.0 °F |  | UNIDAD | 1 | 385538 | 341054 | 405379.45 | 377323.8167 | 377323.8167 | 376343.1557 | 376343.1557
6 | SONDA DE SUELO DE 20 PULGADAS CON EYECTOR Y PEDAL DE PIE | 20 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho. Mango con agarre, con pedal fuerte, con eyector, tamaño preciso del cuerpo de la barra. El equipo de muestreo de suelo integrado, liviano y resistente, hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad. |  | JUEGO | 1 | 711111 | 697221 | 744761.5 | 717697.8333 | 717697.8333 | 717422.5523 | 717422.5523
7 | EQUIPO PORTABLE DE MANTENIMIENTO AGRÍCOLA | Incluye: 1 bolsa con bolsillos, 1 paleta, 1 pala, 1 escardador, 1 rastrillo, 1 Tenedor, 1 botella de agua, 2 guantes de jardinería, 1 alambre de unión recubierto de plástico, 1 Lupa 75mm |  | JUEGO | 1 | 396499 | 352478 | 453667.27 | 400881.4233 | 400881.4233 | 398752.8989 | 398752.8989
8 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT | Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4-50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo “SENA” Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo "Sena". |  | JUEGO | 1 | 500297 | 463743 | 550909.31 | 504983.1033 | 504983.1033 | 503726.8794 | 503726.8794
9 | LUXOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE LUZ FOTOMETRO LUX Y FC | Rango de medición: 0 ~ 200,000 lux, 0 ~ 20,000 Fc Resolución: <1000: 0.1; > 1000: 1 Precisión: ± 3% rdg ± 8 dgts (<10,000 Lux), ± 4% rdg ± 10 dgts (> 10,000 Lux) Respuesta espectral: CIE fotópica (curva de respuesta del ojo humano CIE) Precisión espectral: CIE V (λ ) Función (f1 ‘≤ 6%, f2’ ≤ 2%) Apagado automático: 15 minutos cuando no está en uso Indicación de sobre rango: la pantalla LCD muestra «-OL-» o «-LO-» Frecuencia de muestreo: dos veces / seg. |  | JUEGO | 1 | 411129 | 353906 | 443658.18 | 402897.7267 | 402897.7267 | 401148.1961 | 401148.1961
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [8 empty] | VALOR KIT AGRICOLA | 9976415.4367 |  | 9969487.8277
NOTA: En la plataforma SGPS deberá adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o de almacenes de grandes superficies, o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
[9 empty] | VALOR KIT AGRICOLA | 9976415.4367
[9 empty] | KIS ASIGNADOS (3) | 29929246.31
[9 empty] | VALOR TOTAL | 29929246.31

## EM KIT AGROINDUSTRIA
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía 4: Estudio de mercado
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA DIRIMPEX | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA IMPOINTER | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA JP | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | FORMULA: MEDIA GEOMETRICA | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | REFRACTÓMETRO PORTÁTIL | Refractómetro de mano, utilizado para medir la densidad de los azúcares en la solución, el rango de escala brix es de 0 a 90%. Compensación automática de temperatura: 50.0 °F ~ 86.0 °F. Precisión: ± 0,2% Fácil de usar, coloca 2 ~ 3 gotas de muestra en el prisma principal, cierra la placa de luz del día y mira a través del ocular para la lectura Brix |  | UNIDAD | 1 | 312335 | 303807 | 354930.59 | 323690.8633 | 323690.8633 | 322939.0923 | 322939.0923
2 | PH METRO | 1. Pantalla grande y clara, fácil de leer el valor mostrado. 2. Probador de agua multifuncional 4 en 1, prueba el pH, la CE y la temperatura al mismo tiempo. 3. Altamente eficiente y preciso gracias a su avanzada calibración automática de 3 puntos. 4. Diseño liviano y portátil, conveniente para uso en interiores y exteriores. 5. Aplicable para jardín, hogar, laboratorio, granja, acuario, etc. |  | JUEGO | 1 | 289163 | 281316 | 346220.98 | 305566.66 | 305566.66 | 304249.7142 | 304249.7142
3 | ACIDOMETRO DE LECHE | Bureta para Leche – Acidómetro Leche - Escala 0~100ºD - División de escala: 1 ºD - Precisión: ± 2°D aprox - Para determinar la Acidez de la Leche por Titulación. - Recipiente plástico x 500 ml |  | ESTUCHE | 1 | 328414 | 319277 | 356295.52 | 334662.1733 | 334662.1733 | 334297.5697 | 334297.5697
4 | TERMÓMETRO DIGITAL | Termómetro digital infrarojo, Rango de temperatura -20,0ºC / 400,0ºC, Selección ºC/ºF, Resolucion del visualizador: 0,1, Relacion-distancia: 10:1, con suiche laser, Respuesta espectral: 5.5um - 14um, Potencia del laser: Clase 2 Alimentacion por USB o bateria 9V, data hold, emisividad 0.95, protección contra caidas 1 m, Utilidades para Temperaturas MAX,MIN,DIF,AVG |  | ESTUCHE | 1 | 130296 | 123879 | 168592.06 | 140922.3533 | 140922.3533 | 139611.7477 | 139611.7477
5 | JUEGO DE MOLDES PARA QUESO | MOLDES PARA QUESO REDONDOS DE: 0,5 Lb, 1,0 Lb, 1,5 Lb y 2,0 Lb En acero inoxidable AISI 304. C-18 perforado, Con empujador. Diametro 10cm x Alto 10cm. En acero inoxidable AISI 304. C-18 Perforado. Con Empujador Diametro 11,5 cm x Alto 6cm. En acero inoxidable AISI 304. C-18 perforado, Con empujador. Diametro 12 cm x Alto 8cm. En acero inoxidable AISI 304. C-18 perforado, Con empujador. Diametro 14cm x Alto 8cm |  | UNIDAD | 1 | 888580 | 879172 | 937867.56 | 901873.1867 | 901873.1867 | 901510.1736 | 901510.1736
6 | LIRAS PARA QUESO | Ideal para fraccionar entre 1 y 2 cm la cuajada para ir separándola del suero. Fabricada en acero. Tubo de acero inoxidable y platina, con 5 Hilos En naylon Dimensiones. largo 40cms ancho 40 cms alto 30 cms . |  | JUEGO | 1 | 676559 | 671160 | 689675.21 | 679131.4033 | 679131.4033 | 679087.0556 | 679087.0556
7 | GRAMERA DIGITAL | Tamaño de balanza: 9,5 "(D) x 6,75" (W) x 1,5 "(H) 24x17x3,5 cm Unidades de medidas Grs. OZ Capacidad: 7000kg Valor de división: 1g Plataforma de material: De plástico Apagado automático Estable indicación Tara Indicador de sobrecarga "EEE" Cero automáticos de Conversión de la unidad Tamaño de LCD:2 "x 1" Potencia: 2 x pilas AA |  | JUEGO | 1 | 92250 | 84609 | 107408.21 | 94755.7367 | 94755.7367 | 94291.7013 | 94291.7013
8 | EMPACADORA AL VACÍO | Es capaz de empacar al vacío alimentos secos y húmedos. Posee protección de sobrecalentamiento, su presión nominal de trabajo es de 80 kPa, posee una potencia eléctrica de 110 W, frecuencia de 60 Hz, voltaje 110-120 Vac, el tiempo promedio de sellado es de 6s a 12s y la capacidad de la bomba de succión de 8,0 L/min, la longitud de la zona de sellado es de 300 mm. El cuerpo principal está fabricado en plástico |  | JUEGO | 1 | 855092 | 849541 | 908874.4 | 871169.1333 | 871169.1333 | 870763.7731 | 870763.7731
9 | ALCOHOLÍMETRO | Alcoholímetro, doble escala - Uso General - Escala 0 - 100% vol. / 10 - 45º Cartier - División de Escala: 1% vol. / 0,5° Cartier - Precisión: ± 2% vol. / ±1°Cartier aprox. - Sin termómetro - Con perdigones - Temperatura de Referencia 15ºC - Dimensiones: 285x18mm - Empaque individual en tubo plástico |  | JUEGO | 1 | 110644 | 103887 | 132617.17 | 115716.0567 | 115716.0567 | 115087.8852 | 115087.8852
10 | LACTOMETRO PARA MEDIR EL PORCENTAJE DE AGUA Y GRASA EN LECHE | 1.015 - 1.040 : 0.001 g/ml Temperatura de referencia: 15ºC Dimensiones: Diámetro 21mm, Largo 210mm |  | UNIDAD | 1 | 107973 | 99246 | 129000.76 | 112073.2533 | 112073.2533 | 111396.9969 | 111396.9969
11 | TABLA PARA PICAR EN ACRÍLICO | No es un producto tóxico. No altera la calidad de los alimentos. Manija para colgar. Ligero y flexible. Tabla de cortar es fácil de almacenar. Largo 440 mm Alto 10 mm Ancho 300 mm Material: Polipropileno |  | JUEGO | 1 | 96344 | 89012 | 116042.85 | 100466.2833 | 100466.2833 | 99838.3066 | 99838.3066
12 | JUEGO DE EMBUDOS | Juego de embudos x3 en acero inoxidable Mango en acero inoxidable Ideal para alimentos. Tamaño: 1 embudo grande (boca: 76,2 mm, vástago: 12,5 mm), 1 embudo mediano (boca: 55,88 mm, tallo: 10,16 mm), 1 embudo pequeño (boca: 45,72 mm tallo: 5,08 mm) |  | JUEGO | 1 | 156596 | 150416 | 178365.53 | 161792.51 | 161792.51 | 161359.7489 | 161359.7489
13 | SELLADORA DE BOLSAS | Materiales de sellado: PP , PE Largo de sellado: 10,0 cm Ancho de sellado: 1,0 mm Velocidad del sellado: 2 m/min Potencia: 300 W Voltaje: 110 V |  | UNIDAD | 1 | 158268 | 150416 | 196239.33 | 168307.7767 | 168307.7767 | 167169.7658 | 167169.7658
14 | JUEGO DE CUCHILLOS | 1 cuchillo asado y frutas 5" 1 Cuchillo para tornear 3" 1 Cuchillo para legumbres y frutas Tramontina 3" 1 Cuchillo para pan 7" 1 Cuchillo para deshuesar 5" 1 Cuchillo Chef 7" 1 Cuchillo para tomates 5" 1 Hachuela 5" 1 Cuchillo Santoku 5" Material Cuchillos en acero inoxidable y mango de polipropileno |  | UNIDAD | 1 | 251806 | 246092 | 316467.41 | 271455.1367 | 271455.1367 | 269668.8942 | 269668.8942
15 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT | Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4-50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo “SENA” Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo "Sena". |  |  | 1 | 470175 | 463743 | 512443.75 | 482120.5833 | 482120.5833 | 481645.7144 | 481645.7144
16 | DENSIMETRO PORTATIL | Juego de densímetros calibrados a 20°C, sin termómetro, rangos de medida: rango de medición 0,200g / cm³, graduación de escala 0,002g / cm³, 1.400-1.600 0.002G/CM3, 1.200-1.400 0.002G/CM3, 1.000-1.200 0.002G/CM3 |  | JUEGO | 1 | 540705 | 533834 | 587779.08 | 554106.0267 | 554106.0267 | 553596.8118 | 553596.8118
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [8 empty] | VALOR KIT AGOINDUSTRIA | 5617809.1367 |  | 5606514.9515
NOTA: En la plataforma SGPS deberá adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o de almacenes de grandes superficies, o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
[9 empty] | VALOR KIT AGROIDUSTRIA | 5617809.1367
[9 empty] | KIS ASIGNADOS (3) | 16853427.41
[9 empty] | VALOR TOTAL | 16853427.41

## EM KIT PECUARIO
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía 4: Estudio de mercado
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA DIRIMPEX | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA IMPOINTER | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA JP | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | FORMULA: MEDIA GEOMETRICA | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | FONENDOSCOPIO VETERINARIO | Hecho de material de acero inoxidable de primera calidad, resistente y duradero, no se deforma fácilmente. Pulido fino, tubo de oído suave, medición portátil de múltiples partes, liviano, fácil de transportar. Tapones para los oídos cerrados, tapones de goma, transmisión de sonido clara sin dañar los oídos. Eliminación de ruido de rango múltiple, reduce el sonido producido por el contacto con la mano. Este es un estetoscopio veterinario muy profesional, adecuado para gatos, perros, ovejas, cerdos, vacas, etc. |  | UNIDAD | 3 | 165493 | 156961 | 191900.59 | 171451.53 | 514354.59 | 170824.1356 | 512472.4069
2 | ESPECULO VAGINAL | Material: aleación. Longitud: 13.0 in. Apertura máxima: 3.9 in. Color: plateado. Adecuado para: ganado Icncluye: 1 dilatador vaginal de ganado. |  | JUEGO | 3 | 259195 | 248234 | 273093.1 | 260174.0333 | 780522.1 | 259975.7686 | 779927.3057
3 | LACTODENSÍMETRO LACTÓMETRO | Material: Aluminio, Caucho y Plástico Peso del artículo: 8.8 onzas Dimensiones del artículo: 6,92 x 1,57 x 1,57 pulgadas ATC: 0 - 30 ºc Rango de medición: 0-20 % de leche ; División: 0,2% Leche ; Precisión: 0,2 % de leche . |  | ESTUCHE | 3 | 299464 | 284767 | 318668.91 | 300966.6367 | 902899.91 | 300647.7736 | 901943.3207
4 | TERMÓMETRO VETERINARIO | Pitidos que indican Pantalla: LCD y memoria Temperatura: Fahrenheit o Celsius. Apagado automático: Si Adecuado para medir tipos de animales,. Rango de medición: 32.00 ~ 42,9 °C batería Tiempo de Lectura: 20 seg |  | ESTUCHE | 3 | 100300 | 94962 | 122142.79 | 105801.5967 | 317404.79 | 105173.4711 | 315520.4132
5 | PH METRO DIGITAL | Rango de medición: 0.00-14.00 pH Resolución: 0.01 pH Precisión: 0.01 pH Compensación automática de temperatura: 32-122℉ (32.0-122.0 °F) Dimensiones: 6 x 1.1 x 0.5 pulgadas Peso neto: 1.83 onzas |  | UNIDAD | 1 | 127710 | 118762 | 156495.71 | 134322.57 | 134322.57 | 133393.5861 | 133393.5861
6 | BÁSCULA DINAMÓMETRO | Display: Digital Capacidad: 300 Kg Modo de pesaje: Kg, Libras, N Permite baterías recargables: si Tipo: De gancho Movilidad: Portable Precisión: +/- 0,1% Apagado automático: Después de 3 min Batería: 3x AAA |  | JUEGO | 1 | 370297 | 356167 | 393705.55 | 373389.85 | 373389.85 | 373071.2677 | 373071.2677
7 | EXTENSIÓN PARA JERINGA | Manilla conectada a una manguera para tener fácil acceso al animal en la aplicación. Especificaciones técnicas Medidas: Largo: 11.7 cm. Materiales: polipropileno, Bronce latón. PVC, acero. Facilita la aplicación masiva de productos veterinarios a nivel intraluminal, Oral o intramuscular. |  | JUEGO | 1 | 106833 | 100555 | 133007.49 | 113465.1633 | 113465.1633 | 112631.9831 | 112631.9831
8 | JERINGA DOSIFICADORA | jeringa dosificadora × 30 ml. Uso: veterinario Uso : vermifugación de animales, oral e intraruminal Medidas: Largo: 22.0 cm. Ancho: 18.0 cm. (dosificador) largo: 7.3 cm. (aguja intraruminal) largo 13.9 cm. (cánula oral) Materiales: Nylon reforzado, Acero cromado, Bronce latón, polipropileno. |  | JUEGO | 1 | 551268 | 537166 | 567326.55 | 551920.1833 | 551920.1833 | 551782.7711 | 551782.7711
9 | VASOS SELLADORES DE PEZONES | Material: plástico. Capacidad: 10.1 fl oz // 300 ml Tamaño: aprox. 8.7 x 2.8 in. |  | JUEGO | 1 | 98142 | 86632 | 124265.75 | 103013.25 | 103013.25 | 101850.1243 | 101850.1243
10 | ESCOFINA | Escofina: Dental Mango: Madera Material: Acero inoxidable |  | UNIDAD | 1 | 227296 | 217532 | 248557.68 | 231128.56 | 231128.56 | 230770.7231 | 230770.7231
11 | MARTILLO SENCILLO | Tipo de martillo: bola 12 onzas Mango: madera Longitud de mango: 30cm Cara: 27 mm |  | JUEGO | 1 | 57591 | 49385 | 79495.57 | 62157.19 | 62157.19 | 60920.6042 | 60920.6042
12 | GUBIA DE HERRERÍA | Mango: Madera Lámina: Acero Inoxidable Medidas: 21,5 cm x 3,7 cm Proporciona un corte preciso y limpio de pesuñas, ganado, ovejas, cabllos. |  | JUEGO | 1 | 129359 | 119357 | 144788.49 | 131168.1633 | 131168.1633 | 130755.3681 | 130755.3681
13 | TIJERA PARA BALONAR | Hechas en materiales de alta calidad De peso lijero y portables Diseño ergonómico Longitud: 25 cm Tipo de unión: remcache |  | UNIDAD | 1 | 95700 | 90678 | 121589.44 | 102655.8133 | 102655.8133 | 101805.1878 | 101805.1878
14 | TOPIZADOR | 1-Descornador: diámetro de copa de 1" en eje redondo de 1" 1/4 Pieza fija elaborada en acero inoxidable con extensión de 30 cm en eje redondo de 3/8 con mango de madera para mayor comodidad y seguridad. 2-Topizador en T: Punta en eje redondo de 7/8 con extensión de 40 cm en eje redondo de 3/8 elaborada en acero inoxidable con mango de madera para mayor comida y seguridad. |  | UNIDAD | 1 | 841353 | 832048 | 858293.45 | 843898.15 | 843898.15 | 843828.4084 | 843828.4084
15 | CINTA BOVINO MÉTRICA | Contiene datos para pesar cuatro tipos de ganado Por una cara puede pesar ganado cebú y criollo obteniendo el peso en kilos, libras y arrobas, además de obtener el perímetro torácico del animal dado en cm. Por la otra cara obtendrá el peso del ganado doble propósito y lechero dado en kilos libras y arrobas con el perímetro torácico en pulgadas |  |  | 1 | 136613 | 123641 | 164705.52 | 141653.1733 | 141653.1733 | 140643.8989 | 140643.8989
16 | MALETIN DE TRANSPORTE | Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4-50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo “SENA” Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo "Sena". |  |  | 1 | 473982 | 463743 | 489044.78 | 475589.9267 | 475589.9267 | 475476.7454 | 475476.7454
17 | DESPICADO ELÉCTRICA PARA AVES | Voltaje: 110V Potencia: 220-250W Dimensiones del paquete: 18.1* 14.6* 9.4 in Peso: 33.0 lbs Rango de temperatura de la cuchilla móvil: 1,112.0-1,472.0 °F Tarifa de recorte de pico: 1500-1800pcs/h Tiempo de parada de la cuchilla 0-4seconds ajustable Tiempo rojizo menos de 30 segundos |  |  | 1 | 1199273 | 1187501 | 1211678.23 | 1199484.0767 | 1199484.0767 | 1199443.4627 | 1199443.4627
18 | PINZA DESCOLMILLADORA PARA CERDOS | Material: Acero inoxidable |  |  | 1 | 105772 | 97342 | 117892.11 | 107002.0367 | 107002.0367 | 106672.361 | 106672.361
19 | CORTADOR DE COLAS Y CAUTERIZADOR ELÉCTRICO PARA CERDOS | Pinza que corta y cauteriza al instante, evitando infecciones y sangrados. Fabricada para ser usada en energía 110 V. |  |  | 1 | 353664 | 340935 | 373598.12 | 356065.7067 | 356065.7067 | 355813.4616 | 355813.4616
20 | JUEGO DE AGUJAS RECTAS Y CURVA PARA SUTURA VETERINARIA | Agujas juego por 10 und: 3/8" 1/2" Recta |  | JUEGO | 1 | 498014 | 485520 | 521982.79 | 501838.93 | 501838.93 | 501612.4266 | 501612.4266
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [8 empty] | VALOR KIT PECUARIO | 7943934.1333 |  | 7930335.8266
NOTA: En la plataforma SGPS deberá adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o de almacenes de grandes superficies, o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
[9 empty] | VALOR KIT PECUARIO | 7943934.1333
[9 empty] | KIS ASIGNADOS (3) | 23831802.4
[9 empty] | VALOR TOTAL | 23831802.4

## EM KIT AMBIENTAL
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía 4: Estudio de mercado
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA DIRIMPEX | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA IMPOINTER | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA JP | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | FORMULA: MEDIA GEOMETRICA | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | PENETROMETRO PARA SUELOS | proporciona mediciones precisas de la resistencia del suelo a la compresión. Esta unidad de 6-1/4 pulgadas funciona con resorte y mide la fuerza en toneladas/cuadrados. pies o kg/sq. cm empujando un pistón de carga de 1/4 pulgadas de diámetro en el suelo a una profundidad de 0,25 pulgadas. El área final es de 0.05 in. La carga compresiva se indica leyendo una escala en el cañón del pistón. Un anillo de fricción indica la máxima lectura. Hecho de aluminio anodizado. Incluye una llave Allen y una funda de transporte de plástico con trabilla para cinturón. Un pie adaptador especial de 1 en diámetro está disponible como opción para su uso en suelos muy sensibles |  | UNIDAD | 1 | 664094 | 657713 | 638693.23 | 653500.0767 | 653500.0767 | 653410.4839 | 653410.4839
2 | SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO | Rango de pH: 3.5 – 8 pH (3.5-6.5 ácido, 7-8 alcalinos). Rango de humedad: 1-10 (1-3 seco, 4-7 Nor, 8-10 húmedos). Luz relativa: 0-2000 lux (0-200 bajo, 200-500 bajo, 500-1000 Nor, 1000-2000 Hgh) Tamaño: 10.2 x 2.3 x 1.5 in. Diámetro de la sonda de cobre: 0.2 in. Diámetro de la sonda de aluminio: 0.2 in. Longitud de la sonda: 6.9 in Distancia entre sondas: 0.5 in. Peso del producto: 2.12 oz |  | JUEGO | 1 | 103602 | 93891 | 72739.94 | 90077.6467 | 90077.6467 | 89109.0227 | 89109.0227
3 | MEDIDOR PH CONDUCTIVIDAD | Rango de medición: pH: 0,00-14,00 ph; TDS: 0-19990 ppm; EC: 0-19990 μs/cm Resolución: 0,01 ph; 1 ppm; 1 μs/cm; 32.2 °F; 0,1 °F Precisión: ph: +/- 0,01 ph; TDS/EC: +/- 2%; temperatura: 32.9 °F Temperatura: 32.2-140.0 °F; 32.0-140.0 °F |  | ESTUCHE | 1 | 260942 | 253113 | 228240.81 | 247431.9367 | 247431.9367 | 247030.5011 | 247030.5011
4 | HERRAMIENTA DE AFORO DE CAUDALES, CORRENTIMETRO | Herramienta aforo de caudales: Correntímetro: Medición: Corriente y oleaje Palanca de la hélice mide 107 cm de largo, más 1 m de cable antes de llegar al medidor Presiscion 0-5% |  | ESTUCHE | 1 | 1825515 | 1820462 | 1812067.74 | 1819348.2467 | 1819348.2467 | 1819339.7885 | 1819339.7885
5 | PLUVIOMETRO | ESPECIFICACIONES DEL RELOJ RADIOCONTROLADO/ATÓMICO Sincronización Automático o deshabilitado Visualización del reloj HH: MM/día laborable Formato de hora 12 horas (AM/PM) o 24 horas Calendario DD/MM/AÑO o MM/DD/AÑO Día laborable en 7 idiomas EN/FR/DE/ES/IT/NL/RU señal horaria RCC WWVB Zona horaria PST, MST, CST, EST, AST, NST horario de verano Apagado automático PANTALLA DE TEMPERATURA INTERIOR Y ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Unidad de temperatura °C o °F Rango de visualización -40 °F – 158 °F (-40 °C – 70 °C) (< -40 °F: BAJO; > 158 °F: ALTO) Rango de operación 14 °F - 122 °F (-10 °C - 50 °C) Exactitud +/- 2 °F o 1 °C a 77 °F (25 °C) Resolución 0,1 °F/0,1 °C Modos de visualización Datos actuales, MAX/MIN e históricos de las últimas 24 horas Modos de memoria MAX y MIN desde el último reinicio de memoria Alarma Alerta de temperatura ALTA/BAJA ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Y PANTALLA DE HUMEDAD INTERIOR Rango de visualización 20% - 90% HR (< 20%: LO; > 90%: ALTO) Rango de operación 20 % - 90 % humedad relativa Exactitud 20% ~ 39% HR ± 8% HR a 77 °F (25 °C) 40% ~ 70% HR ± 5% HR a 77 °F (25 °C) 71% ~ 90% HR ± 8% HR a 77 °F (25 °C) Resolución 1% Modos de visualización Datos actuales, MAX/MIN e históricos de las últimas 24 horas Modos de memoria MAX y MIN desde el último reinicio de memoria Alarma Alerta de temperatura ALTA/BAJA |  | UNIDAD | 5 | 594184 | 587265 | 547366.68 | 576271.8933 | 2881359.4667 | 575896.5491 | 2879482.7455
6 | TERMOMETRO SUELO | Termómetro suelo: Iluminación: Low -, Low, Low+, Nor -, Nor, Nor+, -Hgh, Hgh, Hgh+ Humedad del suelo . Dry+ Dry , Nor, Wet,Wet+ Temperatura del suelo: rango -9 a 50°C , Precisión 1°C Rango de Ph : 3.5 a 9.0 Resolución 0.5 Medida de la Humedad Relativa del ambiente |  | JUEGO | 1 | 144279 | 136850 | 109645.41 | 130258.1367 | 130258.1367 | 129363.8088 | 129363.8088
7 | DETECTOR DE GASES | H2S, O2, CO2 Rango: Especificación: *Tiempo de respuesta: T<30s. *Batería: batería de litio incorporada de 1800 mAh *Carga: 4-6 horas *Disponible: 8-10 horas *Fuente de alimentación: alimentado por batería *Color: naranja, negro (opcional) *Modo de suspensión: alarma, vibración, sonido, visual *Humedad de trabajo: 95 % * Voltaje de trabajo: 3,7 (V) *Corriente de alarma: 20 (mA) *Ángulo de detección: 360 *Corriente de reposo: 20 (uA) *Temperatura de trabajo: -10-50 (℃) *Distancia de detección: 100 (m) *Frecuencia de transmisión: 50 (MHZ) *Ámbito de aplicación: lugar de entretenimiento en la fábrica doméstica *Método de instalación: portátil *distancia: 1 ( mm) *Método de comunicación: inalámbrico *4 gases incluyen: CO2/ H2S/O2/EX MEDIDOR Nombre de la marca: SENSOR INTELIGENTE Material: ABS Tipo de sensor: Gas electroquímico estabilizado específico (CO) Gas de detección: monóxido de carbono (CO) Medición de temperatura: temperatura ambiente Unidad de visualización: CO: ppm, Temperatura: ℃/℉ Medición: CO: 0~1000PPM, Temperatura: 0~50℃ / 32~122℉ Resolución: CO: 1PPM, Temperatura: 0,1 ℃ / 0,1 ℉ Precisión: CO: ±5% o ±10PPM, Temperatura: ±1,5℃ Tiempo de respuesta: <60 s Alarma: Alarma de luz y sonido Punto de alarma: preestablecido de 24 ppm (ajustable) Tipo de batería: 3 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (NO incluidas) Temperatura de funcionamiento: 0~50 ℃, humedad relativa 1%~99% Temperatura de almacenamiento: -30~60℃, Humedad relativa: 1%~99% Tamaño del artículo: Aprox. 5,31 * 1,97 * 1,38 pulgadas (largo * ancho * alto) Peso del artículo: Aprox. 3,13 onzas |  | JUEGO | 1 | 1933793 | 1926967 | 1873466.98 | 1911408.9933 | 1911408.9933 | 1911217.4472 | 1911217.4472
8 | BINOCULARES | Binoculares: Tamaño: 20x50 Características especiales: Waterproof Diámetro de lente de objetivo 50 Milímetros Ampliación máxima 20.00 Estuche: Incluir Foco: Ajustable |  | JUEGO | 1 | 161856 | 152677 | 134506.89 | 149679.9633 | 149679.9633 | 149238.9956 | 149238.9956
9 | SONOMETRO | Precisión: ± 1,5 dB (estándar de presión sonora, 94 dB a 1 KHz). Respuesta de frecuencia de presión de sonido: 30 Hz-8 kHz. Rango de medición: 30-130 dBA, 35-130 dBC. Frecuencia de ponderación de presión sonora: características A y C. Características dinámicas de la presión sonora: FAST 125 ms, SLOW 1 seg. Micrófono: micrófono capacitivo polarizado. Pantalla: barra de análisis y doble pantalla digital. Rango de medición automático: sí. Velocidad de respuesta: selección rápida y lenta. Almacenamiento de datos máximo: sí. Indicación de bajo voltaje: sí. Retroiluminación: sí. Índice de seguridad: EN61010-1, EN61326-1. Color: naranja. Batería: 4 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). |  | JUEGO | 1 | 608717 | 602973 | 583443.91 | 598377.97 | 598377.97 | 598279.519 | 598279.519
10 | LUXOMETRO | Mide la luminosidad de 0 a 200.000 Lux y la temperatura ambiente Alta precisión de ± 3% rdg ± 8 dgts (<10.000 Lux), ± 4% rdg ± 10 dgts (>10.000 Lux) Pantalla LCD digital a color, lecturas mínimas/máximas, retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja |  | UNIDAD | 1 | 357991 | 352359 | 332100.44 | 347483.48 | 347483.48 | 347303.3529 | 347303.3529
11 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT | Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4-50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo “SENA” Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo "Sena". |  | JUEGO | 1 | 472902 | 463743 | 405015.31 | 447220.1033 | 447220.1033 | 446176.4593 | 446176.4593
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [8 empty] | VALOR KIT AMBIENTAL | 9276146.02 |  | 9269952.1245
NOTA: En la plataforma SGPS deberá adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o de almacenes de grandes superficies, o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
[9 empty] | VALOR KIT AMBIENTAL | 9276146.02
[9 empty] | KIS ASIGNADOS (3) | 27828438.06
[9 empty] | VALOR TOTAL | 27828438.06

## Estudio de mercados
Grupo Gestión Contractual Estudio de mercado
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
Objeto: Contratar el suministro del servicio de transporte para los aprendices de formación titulada en las diferentes actividades enmarcadas en el programa de Bienestar a Aprendices en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente vigencia 2024
DESCRIPCION | VALOR UNITARIO PROPONENTE 1 | VALOR UNITARIO PROPONENTE 2 | VALOR UNITARIO PROPONENTE 1 | VALOR UNITARIO PROPONENTE 2 | VALOR DE REFERENCIA
1 | Vélez - Barbosa. Barbosa - Vélez | Unid | 14000 | 14000 | 14000
2 | Vélez-San Gil, San Gil-Vélez | Unid | 80000 | 80000 | 80000
3 | Cimitarra- Vélez, Vélez- Cimitarra. | Unid | 62000 | 60000 | 61000
4 | Landázuri- Vélez, Vélez Landázuri | Unid | 52000 | 44000 | 48000
5 | Vélez-Bucaramanga, Bucaramanga-Vélez | Unid | 110000 | 110000 | 110000
6 | Velez-Bogota, Bogota-Velez | Unid | 100000 | 90000 | 95000
7 | Florián - Vélez, Vélez — Florián | Unid | 64000 | 60000 | 62000
8 | Vélez-La Belleza, La Belleza- Vélez | Unid | 70000 | 70000 | 70000
9 | Velez-Bolivar, Bolívar- Vélez | Unid | 66000 | 30000 | 48000
10 | Velez-Jesus María Jesús Maria-Velez | Unid | 38000 | 50000 | 44000
11 | Velez-Guepsa, Guepsa-Velez | Unid | 22000 | 50000 | 36000
12 | Vélez-Cite, Cite-Velez | Unid | 16000 | 20000 | 18000
13 | Velez-Finca Villa Luz, Finca Villa Luz-Vélez | Unid | 12000 | 20000 | 16000
14 | Velez-Málaga, Malaga-Velez | Unid | 170000 | 240000 | 205000
15 | Velez-Barrancabermeja, Barrancabermeja-Vélez | Unid | 130000 | 160000 | 145000
16 | Barbosa - Finca Villa Luz, Finca Villa Luz-Barbosa | Unid | 9000 | 20000 | 14500
17 | Puente Nacional-Velez, Velez - Puente Nacional | Unid | 22000 | 24000 | 23000
Elaboró: Eddy Johanna Ariza Olarte