## Hoja1
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
ITEM | DESTINO | TIPO DE EQUIPO A ADQUIRIR | DESCRIPCION | CANTIDAD DE AIRES A ADQUIRIR E INSTALAR | ÁREA | VALOR UNITARIO PROMEDIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD BÁSICA DE LORICA | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit de 36.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desague. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir | 1 | Recepción | 10951000 | 2080690 | 13031690 | 13031690 | 11184000 | 2124960 | 13308960 | 13308960 | 10718000 | 2036420 | 12754420 | 12754420
2 | DIRECCIÓN SECCIONAL CORDOBA (Sede Monteria) | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit de 18.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 9 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desague. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. | 1 | Identificación # 1 | 5745779.375 | 1091698.0813 | 6837477.4562 | 6837477.4562 | 5868030 | 1114925.7 | 6982955.7 | 6982955.7 | 5623528.75 | 1068470.4625 | 6691999.2125 | 6691999.2125
3 | DIRECCIÓN SECCIONAL CHOCO (Sede Quibdo) | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 17 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desague. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir. | 1 | Oficina Medicos | 8313712.5 | 1579605.375 | 9893317.875 | 9893317.875 | 8490600 | 1613214 | 10103814 | 10103814 | 8136825 | 1545996.75 | 9682821.75 | 9682821.75
4 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición e instalación de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 12.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se deben instalar con 24 mt de tubería aproximadamente por línea, sabiendo que son 2 de alta y 2 de baja, con 24 mts de cable encauchetado por cada equipo, # 12 x 3 hilos aproximadamente, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo. Se debe instalar 18 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 18 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desague. | 1 | Rayos X (Morgue) | 5781000 | 1098390 | 6879390 | 6879390 | 5904000 | 1121760 | 7025760 | 7025760 | 5658000 | 1075020 | 6733020 | 6733020
5 | DIRECCIÓN REGIONAL- Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desague. | 1 | Sala de descompuestos (Morgue) | 7426587.5 | 1411051.625 | 8837639.125 | 8837639.125 | 7584600 | 1441074 | 9025674 | 9025674 | 7268575 | 1381029.25 | 8649604.25 | 8649604.25
6 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit de 36.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 6 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 12 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desague. | 1 | Sala de morgue principal | 8519020.25 | 1618613.8475 | 10137634.0975 | 10137634.0975 | 8700276 | 1653052.44 | 10353328.44 | 10353328.44 | 8337764.5 | 1584175.255 | 9921939.755 | 9921939.755
7 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desague. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir | 1 | RAC de sistemas, segundo y cuarto piso -Torre Norte | 5745779.375 | 1091698.0813 | 6837477.4562 | 6837477.4562 | 5868030 | 1114925.7 | 6982955.7 | 6982955.7 | 5623528.75 | 1068470.4625 | 6691999.2125 | 6691999.2125
8 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 8 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desague. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir | 1 | Laboratorio de estupefacientes | 5781000 | 1098390 | 6879390 | 6879390 | 5904000 | 1121760 | 7025760 | 7025760 | 5658000 | 1075020 | 6733020 | 6733020
9 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO INVERTE | Adquisición de aire acondicionado tipo piso techo inverter de 60.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 10 mt por línea, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 25 mts de cable encauchetado x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 40 amperios mínimo para el equipo, con sus respectivas bases. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir | 1 | Cromatografia de Toxicologia | 13536587.5 | 2571951.625 | 16108539.125 | 16108539.125 | 13824600 | 2626674 | 16451274 | 16451274 | 13248575 | 2517229.25 | 15765804.25 | 15765804.25
10 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit de 36.000 BTU, a 220 voltios incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 15 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 17 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo, con su respectivas bases y desague. Se debe desinstalar el equipo existente con sus respectivas tuberías y cables, para ubicar el nuevo aire que se va a adquirir | 1 | Cuarto de telecomunicaciones | 8519020.25 | 1618613.8475 | 10137634.0975 | 10137634.0975 | 8700276 | 1653052.44 | 10353328.44 | 10353328.44 | 8337764.5 | 1584175.255 | 9921939.755 | 9921939.755
11 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo Minisplit inverter de 24.000 BTU, a 220 voltios, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe instalar 6 mt por línea de tubería, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 16 mts de cable encauchetado # 12 x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 30 amperios para el equipo y desague. | 1 | Cuarto de neveras de administración de casos | 5781000 | 1098390 | 6879390 | 6879390 | 5904000 | 1121760 | 7025760 | 7025760 | 5658000 | 1075020 | 6733020 | 6733020
12 | DIRECCIÓN REGIONAL - Sede MEDELLÍN | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | Adquisición de aire acondicionado tipo piso techo inverter de 60.000 BTU - 5 ton, a 220 voltios, monofasico refrgerante R410A, incluida toda la mano de obra para su instalación, y su puesta en marcha. Se debe incluir la limpieza de toda la tuberia de cobre existente, sabiendo que son 2 líneas, alta y baja, con 25 mts de cable encauchetado x 3 hilos, para su instalación, con corta circuitos de 40 amperios mínimo para el equipo, con sus respectivas bases. Se debe desinstalar el equipo existente, se conservan las tuberías | 1 | Laboratorio de toxicología | 11662000 | 2215780 | 13877780 | 13877780 | 11424000 | 2170560 | 13594560 | 13594560 | 11900000 | 2261000 | 14161000 | 14161000
13 | Mano de obra calificada (incluye desmonte y monte de equipos con coordinador de altura, Suministro e instalación del cableado eléctrico de control (encauchetado 3X#12 AWG),Suministro e instalación del sistema de drenaje, Instalación de soportes para el paso de tubería y cableado eléctrico, Suministro y carga del gas refrigerante R-410ª, Montado sobre aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad necesaria para que el equipo opere normalmente libre de transmisión de vibración y ruido para trabajar con refrigerante R410A, Serpentín del condensador con tratamiento anticorrosivo de fábrica (igual o similar al Gold fin), Se requieren hacer vacío con bomba durante la instalación de los equipos, en presencia del supervisor del contrato, Gas refrigerante para complementar el llenado de las tuberías, Modificaciones de los cielos rasos y pasa muros. Tuberías necesarias para las respectivas instalaciones de equipos, Suministro e instalación de tubería de cobre para cada uno de los equipos a instalar y transporte) |  |  |  |  | 24555000 | 4665450 | 13662641 | 13662641 | 23510000 | 4466900 | 27976900 | 27976900 | 25600000 | 4864000 | 30464000 | 30464000
[8 empty] | Total | 130000000.2325 |  |  | Total | 146211030.28 |  |  | Total | 144904588.185