FORMATO No. 9
OFERTA ECONÓMICA OBJETO: [objeto del proceso de contratación]
El (La) suscrito (a) …………, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No……………de ………. en nombre y representación de ……………………………. presento oferta económica en el proceso de la referencia bajo las siguientes especificaciones:

	ÍTEM
	N.  Equipos
	No. Servicio
	EQUIPO
	Valor Unitario
	IVA (%)
	Valor Unitario (impuesto incluido)
	Valor Parcial

	 
	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	6
	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE   LG 54.000 BTU
	 
	 
	 
	 

	2
	4
	4
	AIRE ACONIDICONADO TIPO MINI SPLIT   ECOX 18.000 BTU
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	4
	AIRE ACONIDICONADO TIPO MINI SPLIT   MIRAGE 12.000 BTU
	 
	 
	 
	 

	4
	2
	4
	AIRE ACONIDICONADO TIPO MINI SPLIT    LG 9.000 BTU (NUEVO) zona de lactancia, Oficina Subdirectora Administrativa y Financiera
	 
	 
	 
	 

	5
	1
	4
	AIRE ACONIDICONADO TIPO MINI SPLIT  LG 24.000 BTU  Oficina Secretaria General
	 
	 
	 
	 

	6
	1
	4
	AIRE ACONIDICONADO TIPO MINI SPLIT  LG 18.000 BTU  Sala juntas Rojo
	 
	 
	 
	 

	7
	1
	4
	AIRE ACONIDICONADO TIPO  SPLIT LG 36.000 BTU 
	 
	 
	 
	 

	8
	1
	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE
	 
	 
	 
	 

	9
	1
	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
	 
	 
	 
	 

	10
	1
	4
	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL
	 
	 
	 
	 

	11
	5
	4
	RITTAL  SK3187,930 Bucaramanga
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	2. VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	12
	1
	-
	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE COMPRESORES
	 
	 
	 
	 

	13
	1
	-
	MANO DE OBRA CORRECTIVOS DE FUGA
	 
	 
	 
	 

	14
	1
	-
	MANO DE OBRA INSTALACIÓN REPUESTOS MENORES
	 
	 
	 
	 

	15
	1
	-
	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULA DE EXPANSIÓN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
	 
	 
	 
	 

	3. COMPRA E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
	 

	16
	2
	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. BOLSA DE REPUESTOS

	17
	1
	-
	BOLSA DE REPUESTOS DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
NOTA: El valor de los servicios de mantenimientos correctivos adicionales a los contemplados en los ítems 8 a 12 se causarán de la bolsa de repuestos de monto agotable
	-
	 $                                           5.000.000 

	 
VALOR TOTAL OFERTA
	 



NOTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO
 N-1: Los valores ofertados deberán incluir todas las estimaciones para cumplir con las condiciones específicas del bien o servicio requerido, así como las condiciones establecidas en la invitación pública, estudios previos y demás documentos del proceso, para los ítems señalados en la propuesta. 
N-2: Se verificará que ninguno de los valores unitarios supere el valor unitario de referencia estimado por la Entidad, ni que el valor estimado del total de los servicios supere el presupuesto oficial.
Nombre del proponente 
 Firma del representante del proponente persona jurídica 
C.C. 
NIT 
Dirección comercial del proponente 
Teléfono – fax 
Apoderado:
 Nombre

Firma____________ _______C.C. ___________
