


ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-011-2024
[bookmark: OLE_LINK5]1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PNN CORALES DE PROFUNDIDAD ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE SEGÚN LAS DESCRIPCIONES Y LAS CANTIDADES QUE REQUIERA, INCLUIDOS LOS REPUESTOS A LOS MISMOS DE ACUERDO CON LAS DESCRIPCIONES RELACIONADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:
Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo están orientados a los elementos con que cuenta cada área protegida y se relacionan a continuación en la siguiente tabla: 

3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

	RELACIÓN DE EQUIPOS DEL PARQUE NACIONAL CORALES DE PROFUNDIDAD

	CLASE
	TIPO
	UBICACIÓN
	
MARCA
	CANTIDAD

	AIRE ACONDICIONADO 
	MINI SPLIT 11.000 BTU
	PNN CORALES DE PROFUNDIDADAD
	GENERAL ELECTRIC 
	1

	AIRE ACONDICIONADO 
	MINI SPLIT 18.000 BTU
	PNN CORALES DE PROFUNDIDADAD
	Olimpo
	2


	AIRE ACONDICIONADO 
	MINI SPLIT 24.000 BTU
	PNN CORALES DE PROFUNDIDADAD
	Electrolux
	2



Nota: La cantidad de equipos podrá variar al presentarse ingreso de nuevos equipos o salida de alguno de los que conforman el inventario del PNN Corales De Profundidad.

	Ítem
	Descripción AIRES ACONDICIONADOS
	UM 
	Cantidad 

	1
	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Mini Split de 11.000 BTU.
	Unidad
	1

	2
	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Mini de Split de 18.000 BTU.
	Unidad
	1

	3
	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Mini de Split de 24.000 BTU.
	Unidad
	1

	4
	Mantenimiento correctivo Aire Acondicionado Mini Split de 11.000 BTU
	Unidad
	1

	5
	Mantenimiento correctivo Aire Acondicionado Mini Split de 18.000 BTU
	Unidad
	1

	6
	Mantenimiento correctivo Aire Acondicionado Mini Split de 24.000 BTU.
	Unidad
	1




a. Actividades a desarrollar para el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados


· Limpieza y lavado de serpentines que incluya el evaporador y condensador.
· Limpieza y lavado de carcasas (Mini Split) que incluya arme y desarme de las mismas.
· Toma de lectura de amperaje, voltaje y presión de gas.
· Limpieza de partes electrónicas.
· Limpieza de rejillas y filtros.
· Lubricación de partes móviles si es necesario.
· Cambio si es necesario del filtro secador, aceite, y carga refrigerante con su respectivo Barrido.
· Revisión de bandejas de drenajes. 
· Verificación del estado de los motores y ventiladores.
	
1. Elementos no incluidos en el listado: En caso de que se requiera el suministro de elementos no previstos en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la Entidad, ésta se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor entrega de los mismos.
2. Mantenimiento Correctivo: El contratista deberá contar con personal especializado para la revisión y solución de novedades trasladándose hasta el lugar de ubicación del equipo en el momento en que sea necesario 
3. Mantenimiento preventivo: se solicita de dos (2) visitas de mantenimiento para realizar como mínimo las siguientes actividades a cada equipo relacionado en el Estudio previo.
4. Calidad de los elementos a suministrar: se requiere que los elementos a entregar estén nuevos, empacados y que no se encuentren caducos.
5. Control de los mantenimientos: El contratista deberá prestar el servicio hasta agotar el presupuesto del presente contrato, y llevar un control por cada una de éstas, asimismo deberá presentar mensualmente listados en medio magnético  al PNN Corales de Profundidad con domicilio administrativo ubicado en Barrio Bocagrande Calle  N° 3204, Teléfono: (605) 6768590, el correo electrónico del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad es coralesprofundidad@parquesnacionales.gov.co, relacionando fecha, factura, valor y unidad ejecutora para llevar un control oportuno y efectivo de los mantenimientos realizados
6. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
7. El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.
8. El proponente deberá realizar como mínimo Dos (02) mantenimientos a los equipos descritos en las especificaciones técnicas siempre y cuando no haya lugar alguna reposición correctiva.
9. Invariabilidad de los precios: El proponente deberá mantener constantes los precios ofertados por mano de obra durante la ejecución del contrato. La mano de obra a cotizar debe efectuarse por labor realizada y no por otra modalidad (horas y otros modos). Las labores de mano de obra no contempladas y requeridas para la ejecución de los trabajos serán cotizadas y suministradas a Parques Nacionales por el proponente de acuerdo a los precios de mercado, previa autorización por el supervisor del contrato.
10. Control de servicios: El contratista deberá prestar el servicio hasta agotar el presupuesto y llevar un control, asimismo deberá presentar mensualmente al PNN Corales de Profundidad, listados en medio magnético en los que relacione fecha, factura, valor y unidad ejecutora.
11. Recurso humano: El oferente debe certificar que cuenta con personal competente e idóneo para el mantenimiento de las Aires acondicionados y que el personal asignado al presente contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo este tipo de contratos.
12. El oferente debe certificar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.
13. El proponente deberá responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.
14. Designación de Interlocutor: Designar una persona que sirva de interlocutor con el PNN Corales de Profundidad. En la propuesta técnica deberá quedar textualmente indicado lo siguiente: “Se designa como interlocutor a: nombre, correo electrónico y número de contacto”. Esta persona debe tener la capacidad de tomar decisiones.
15. El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecido en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. Realizar los mantenimientos en la Sede administrativa del Área del PNN Corales de Profundidad ubicado en Cartagena- Barrio Bocagrande calle 4 N° 3-204
b. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
c. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
d. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
e. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
f. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
g. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
h. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
j. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
k. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
l. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
m. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
n. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
o. Garantizar que el personal asignado al presente contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo este tipo de contratos.
p. Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.
q. Cumplir con las normas de protección y seguridad industrial aplicables a este tipo de trabajos
r. Responder por la calidad de los repuestos suministrados e instalados en los equipos que se requieran.
s. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
t. Garantizar la calidad de los bienes (insumos) entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
u. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.


Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:




