## Cotizacion
|  |  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  | Código FBS 090
Versión 2
Fecha 4/07/2012
OBJETO A CONTRATAR: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado del ITM
Solicitud de cotización Mantenimiento de los aires acondicionados del ITM 2023
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado consiste en: Inspección general del equipo, Revisión y limpieza al tablero de mando y control, Lavado de filtros, Lavado de bandejas, Lavado de serpentines, Limpieza de equipos, Limpieza de condensador y evaporador de las máquinas, Chequeo de carga de refrigerante, Chequeo de amperajes, Chequeo de voltajes, Chequeo de temperatura en el ambiente, en el retorno y en las rejillas o difusores, Limpiar los ventiladores de condensadoras, Limpiar el motor / compressor, Chequeo y limpieza del circuito eléctrico, Chequeo y limpieza de los controles eléctricos, Chequeo y lubricación de bujes, rodamientos y chumaceras, Chequeo y control de vibraciones, Chequeo y mantenimiento de motores eléctricos, Chequeo de correas de tracción / alineación, Ajustar la tensión de correas, Chequeo del balanceo de los ventiladores, Chequeo y limpieza de aspas del evaporador, Chequeo y limpieza de blower, Chequeo y limpieza de perillas y suiches, Chequeo y limpieza de termostatos, Chequeo y limpieza de drenajes, Chequeo y pruebas de funcionamiento de los dámpers, controles y actuadores; Chequeo y limpieza de rejillas y difusores, Chequeo de la hermeticidad y limpieza de los ductos, Lavado de la torre de enfriamiento, Lavado tanque de respaldo torre de enfriamiento, Revisión de las bombas, Chequeo y limpieza de contactos y conexiones eléctricas en los tableros y gabinetes de control y potencia, Chequeo de fugas de refrigerante, Tratamiento del agua del chiller, Chequeo de aceite del compresor, Lavado del interior del chiller, Chequeo y pruebas de funcionamiento de electroválvulas y termostatos, Revisión de rodamientos de los motores, Revisión de las chumaceras, Revisión y ajuste de las borneras de los motores y compresores, Realizar pruebas de funcionamientos a los equipos, Revisión y control de oxidaciones.
Item | Descripción | TIPO DE EQUIPO | CAPACIDAD | Un | Cant. Equip | Cant. Mtos | Valor Unitario | Valor Total
FRATERNIDAD
1.1 | Aula 205 (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.2 | Cafetín (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.3 | Aula 203(Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.4 | Aula 204 (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.5 | Sala de Reuniones 206 (Parque i) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.6 | Sala de Reuniones 206 (Parque i) Equipo 2 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.7 | Sala de Sistemas (Parque i) Equipo 1 | Precisión | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.8 | Sala de Sistemas (Parque i) Equipo 2 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 350000 | 350000
1.9 | Ciencias Administrativas (Parque i) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.1 | Ciencias Administrativas (Parque i) Equipo 2 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.11 | Laboratorio de Máquinas Inteligentes (Parque i) | UMA | 36.6MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.12 | Laboratorio de Matemáticas y NTIC´S (Parque i) | UMA | 96.9MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.13 | Laboratorio de Automática y Robótica (Parque i) | UMA | 58.1MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.14 | Laboratorio de Energía Eléctrica y Potencia (Parque i) | UMA | 89.3MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.15 | Laboratorio de Electrónica Telecomunicaciones e Informática (Parque i) | UMA | 56MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.16 | Laboratorio de Simulación y Prototipos (Parque i) | UMA | 80.4MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.17 | Patio (Parque i) | Chiller | 70 TR | UN | 1 | 1 | 700000 | 700000
1.18 | Investigadores 202 (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1.19 | Sala de Investigadores (Parque i) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 260000 | 260000
1,20 | Sala de Investigadores (Parque i) Equipo 2 | UMA | KW | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.21 | Laboratorio de comunicación K-105 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.22 | Laboratorio de Interoperabilidad N-101 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.23 | Laboratorio de sistemas de comunicaciones N-102 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.24 | Patio Bloque M | Chiller | 33 TR | UN | 1 | 1 | 450000 | 450000
1.25 | Museo Equipo #1 | UMA | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.26 | Museo Equipo #2 | UMA | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.27 | Museo Equipo #3 | UMA | 90.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.28 | Museo Equipo #4 | UMA | 90.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.29 | Auditorio Menor Equipo #1 N-103 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.3 | Auditorio Menor Equipo #2 N-103 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.31 | Auditorio Menor Equipo #3 N-103 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.32 | Laboratorio de Física M-103 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.33 | Laboratorio de Física Moderna M-104 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.34 | Laboratorio de Radiopropagacion N-601 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.35 | Laboratorio de Polímeros (Sótano) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.36 | Laboratorio de Polímeros (Sótano) Equipo 2 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.37 | Laboratorio de Microscopia Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.38 | Cuarto Técnico 5 (sótano) M-9810 | UMA | 20.31KW | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.39 | Cuarto Técnico 2 (sótano) M-9802 | UMA | 65.7 MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.4 | Cuarto Técnico 3 (Sótano) M-9807 | UMA | 25.85KW | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.41 | Cuarto Técnico 4 (Sótano) M-9808 | UMA | 40.2MBH | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.42 | Observatorio K-701 | Minisplit | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.43 | Cuarto Técnico 6to Piso | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.44 | Laboratorio de Microelectronica y Nanotecnologia Bloque O | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.45 | Laboratorio Biomecanica y Rehabilitacion Bloque O | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.46 | Laboratorio Redes Convergentes Bloque O | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.47 | Radio propagación N - 501 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.48 | Sala de Consulta Electrónica M-101 Equipo 1 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.49 | Sala de Consulta Electrónica M-101 Equipo 2 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.5 | Laboratorio de Física Rack M-103 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.51 | Laboratorio de Microscopia Equipo 2 | Pisotecho | 48.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.52 | Laboratorio financiero y empresarial Equipo 1 Bloque M | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.53 | Laboratorio financiero y empresarial Equipo 2 Bloque M | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.54 | Laboratorio financiero y empresarial Equipo 3 Bloque M | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.55 | Laboratorio de Metrología 04 Bloque O | Central | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.56 | Meeting Room (Parque i) | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.57 | Emprendimiento (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.58 | Laboratorio de Química y Termodinámica, bloque M piso 1 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 2 | 1 | 395000 | 790000
1.59 | Centro de idiomas bloque N piso 4 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.6 | Centro de idiomas bloque N piso 4 | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.61 | Centro de idiomas bloque N piso 4 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.62 | laboratorios de Materiales Poliméricos, sotano 2 bloque M | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.63 | laboratorios de Ciencias Térmicas, sotano 2 bloque M | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.64 | laboratorios de Química y Caracterización, sotano 2 bloque M | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.65 | Laboratorio Información Bloque O Blueline C7031081204 CASSETTE 5TR MCC-60CR | Cassette | 5TR | UN | 1 | 1 | 480000 | 480000
1.67 | Sistemas piso 4 bloque L Pisotecho 5tr CBV6013A7 BLUELINE SERIAL 0005 | Pisotecho | 5TR | UN | 1 | 1 | 480000 | 480000
1.68 | Sistemas piso 4 bloque L PRESICION 10Tr 45V021A2P STUL2 SERIAL 0004 | Presición | 10 TR | UN | 1 | 1 | 480000 | 480000
1.69 | Sistema de Unidad Condensadora 208- 230V/60Hz/3Φ Cooling Only 191.100 Btu. MOD:AM200MXVAFC/AZ, Cassette 4 Vías 48.000 Btu (Cantidad 10), sistema de flujo variable | Sistema de flujo varieble | 191100 BTU | UN | 1 | 1 | 600000 | 600000
1.7 | MINISPLIT CONVENCIONAL DE 36.000 BTU | Minisplit | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.71 | BIBLIOTECA | Cassette | 48,000 BTU | UN | 10 | 1 | 300000 | 3000000
| FLORESTA |  |  | UN
1.72 | Sala MAC 1er Piso | Pisotecho | 48.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.73 | Aula 204 2do Piso | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.74 | Sala de Sistema 1er Piso | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.75 | Sala de Grabacion 1er Piso | UMA | 90000 | UN | 1 | 1 | 400000 | 400000
1.76 | Sala de docentes píso 3 | CENTRAL SPLIT CS 4V | 48.000 BTU | UN | 3 | 1 | 300000 | 900000
1.77 | Aula 207 2do Piso | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.78 | Aula Piso 3 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
PRADO
1.79 | Artes Graficas | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.8 | Patio 2do Piso | UMA | 48.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
ROBLEDO
1.81 | Archivo Bloque I | UMA | 48.000BTU | UN | 1 | 1 | 500000 | 500000
1.82 | Sistemas Bloque I | Precisión | 107000BTU | UN | 1 | 1 | 420000 | 420000
1.83 | Departamento de sistemas, bloque i, piso 3 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 2 | 1 | 395000 | 790000
1.84 | Sala de Grabación Bloque G 302 Equipo 1 | Pisotecho | 24.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.85 | Laboratorio de Metrología e Instrumentación Bloque G 303 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.86 | Sala de Grabación Bloque G 302 Equipo 2 | Minisplit | 18.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.87 | Aula Magna Equipo 1 | Cassette | 45 KW | UN | 5 | 1 | 300000 | 1500000
1.88 | Auditorio PedroNel Equipo 1 | Cassette | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.89 | Auditorio PedroNel Equipo 2 | Cassette | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.9 | Auditorio PedroNel Equipo 3 | Cassette | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.91 | Auditorio Pedronel Equipo 4 serial:60236 Cassette 36000BTU | Cassette | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.92 | Admision Bloque A | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.93 | Sala de Edición Bloque I Equipo 1 | Minisplit | 18.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.94 | Sala de Edición Bloque I Equipo 2 | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.95 | Vicerrectoria de Investigacion y extensión academica Bloque A | Minisplit | 18.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.96 | Departamento Financiero y Comercial Bloque B | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.97 | Vicerrectoria administrativa y Financiera Bloque B | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.98 | Vicerrectoria Academica Bloque A | Minisplit | 18.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.99 | Sala de Reuniones/Juntas Bloque A 2° Piso | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.1 | Centro de Ciencias de Computación Bloque G 103 Equipo 1 | Pisotecho | 48.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.101 | Centro de Ciencias de Computación Bloque G 103 Equipo 2 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.102 | Sala de Consulta Electronica Equipo 1 Bloque F | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.103 | Sala de Consulta Electronica Equipo 3 Bloque F | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.104 | Sala de Consulta Electronica Equipo 2 Bloque F | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.105 | Direccion Biblioteca Bloque F | Minisplit | 12.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.106 | Laboratorio construcción bloque G 9901 | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.107 | Laboratorio construcción bloque G 9902 | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.108 | Laboratorio de Modelado bloque F oficina 202 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.109 | Laboratorio de gestión de innovación tecnologica, bloque F oficina 201 | Pisotecho | 24.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.11 | Laboratorio de Innovación social, propiedad pública y no privada, bloque F oficina 201. | Pisotecho | 24.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.111 | Coordinación de biblioteca bloque F | Minisplit | 12.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.112 | Fondo editorial biblioteca bloque F | Minisplit | 24.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.113 | Automedición y Control CTI oficina 203 del bloque F piso 2 Equipo 1 | Pisotecho | 48.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.114 | Sala de Profesores 3° Piso Equipo 1 Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.115 | Sala de Profesores 3° Piso Equipo 2 Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.116 | Sala de Profesores 3° Piso Equipo 3 Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.117 | Postgrados 3° Piso Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.118 | Automedición y Control CTI oficina 203 del bloque F piso 2 Equipo 2 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.119 | Bloque I Departamento de Sistemas | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 2 | 1 | 395000 | 790000
1.12 | Bloque H 204 Laboratorio de Ingeniería Biomédica | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.121 | Rectoría Bloque A | Pisotecho | 48.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.122 | Sala de Reuniones/Juntas Bloque A 3° Piso | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.123 | Sala de Profesores Facultad de Ingeniería Bloque I 2° Piso (MALO) | Minisplit | 12.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.124 | Sistema de aire acondicionado de alta filtración del laboratorio de Biomedicas | Central alta filtración | 10 toneladas | UN | 1 | 1 | 600000 | 600000
1.125 | Bloque B piso 3 - 301 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.126 | Bloque B piso 3 - 301 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.127 | Bloque B piso 3 - 301 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.128 | Secretaria general Bloque A Equipo LG Serial . 902TAKKA4253 mini split 12000BTU | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.129 | Sala de juntas 3 piso Bloque A Equipo LG Serial AVVQ60GMZ Piso techo 60000BTU | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 1 | 395000 | 395000
1.13 | Bloque i - comunicaciones piso 2 Cassette modelo cv400-070-3 serial 081129125 5Tr | Cassette | 5 TR | UN | 1 | 1 | 450000 | 450000
1.131 | Bloque g - Biomedica terraza piso 2 Spliti central modelo upe 5Tr | Spliti central | 5 TR | UN | 1 | 1 | 450000 | 450000
| CASTILLA |  |  |  |  | 1
1.132 | Sala de sistema Equipo #1 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.133 | Sala de sistema Equipo #2 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.134 | Auditorio 3 LG | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.135 | Auditorio 2 LG | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.136 | Auditorio 1 LG | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.137 | Vive digital blue line | Pisotecho | 36,000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
1.138 | Vive digital blue line | Pisotecho | 12,000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.139 | Vive digital Westing House | Pisotecho | 9.000BTU | UN | 1 | 1 | 200000 | 200000
1.14 | Biblioteca Trane | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 1 | 300000 | 300000
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.1 | Valor disponible para cambio o remplazo de piezas que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. Este valor no puede ser modificado por los oferentes. |  |  | un | 1 |  |  | 0
2.2 | Desmonte y montaje de sistema de aire acondicionado de 9.000 btu a 18.000 btu |  |  | un | 1 |  | 600000 | 600000
| Desmonte y montaje de sistema de aire acondicionado de 24.000 btu a 60.000 btu |  |  | un | 1 |  | 720000 | 720000
| Desmonte y montaje de sistema de aire acondicionado de 5 tr a 7,5 tr |  |  | un | 1 |  | 1500000 | 1500000
2.3 | Recarga del sistema refrigerante con gas R-22. |  |  | lb | 1 |  | 150000 | 150000
2.4 | Recarga del sistema refrigerante con gas 410. |  |  | lb | 1 |  | 250000 | 250000
2.5 | Suministro, transporte e instalación de soldadura. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 |  | 480000 | 480000
2.6 | Suministro, transporte e instalación de filtro secador. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 |  | 390000 | 390000
2.7 | Suministro, transporte e instalación de nitrógeno. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | lb | 1 |  | 700000 | 700000
2.8 | Suministro, transporte e instalación de tubería de refrigeración. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | mt | 1 |  | 380000 | 380000
2.9 | Suministro, transporte e instalación de refrigerante 141B. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | lb | 1 |  | 480000 | 480000
2.10 | Suministro, transporte e instalación de capacitor de marcha. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 |  | 235200 | 235200
2.11 | Suministro, transporte e instalación de Termostato. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 |  | 800000 | 800000
2.12 | Suministro, transporte e instalación de rejilla de suministro. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 |  | 330000 | 330000
2.13 | Suministro, transporte e instalación de presostatos. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 |  | 940000 | 940000
2.14 | Suministro, transporte e instalación de condensador, arrancador, rele y contactor. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 70000 | 70000
2.15 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 |  | 150000 | 150000
2.16 | Suministro, transporte e instalación de Filtro cartucho FDCJM 24"X24"X4" 95%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 150000 | 150000
2.17 | Suministro, transporte e instalación de Filtro cartucho FDCJM 24"X24"X4" 65%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 150000 | 150000
2.18 | Suministro transporte e instalación de FILTRO LAVABLE FCD 24"X24"X2" 35%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 150000 | 150000
2.19 | Suministro transporte e instalación de FILTRO LAVABLE FCD 24"X12"X2" 35%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 150000 | 150000
2.20 | Suministro e instalación de banda B53 para motor |  |  | un | 1 |  | 650000 | 650000
2.21 | M 101-Suministro, desmonte e instalación de condensadora de 5tr R410A, incluye mano de obra y materiales |  | 5TR | un | 1 |  | 9000000 | 9000000
2.21.1 | Recuperación de refrigerante |  |  | Lb | 1 |  | 480000 | 480000
2.21.2 | Desconexión de parte electrica |  |  | un | 1 |  | 220000 | 220000
2.21.3 | Desaclope sistema de refrigeración |  |  | un | 1 |  | 180000 | 180000
2.21.4 | Desmonte de condensadora |  |  | un | 1 |  | 600000 | 600000
2.21.5 | Montaje de condensadora |  |  | un | 1 |  | 500000 | 500000
2.21.6 | Suministro e instalación de filtro secador, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 390000 | 390000
2.21.7 | Suministro e instalación de mirilla de liquido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 280000 | 280000
2.21.8 | Barrido con nitrogeno |  |  | Lb | 1 |  | 380000 | 380000
2.21.9 | Presurización del sistema |  |  | un | 1 |  | 250000 | 250000
2.21.10 | Prueba de hermeticidad |  |  | un | 1 |  | 450000 | 450000
2.21.11 | Carga de refrigerante nuevo R410A |  |  | Lb | 1 |  | 980000 | 980000
2.21.12 | Conexión de parte electrica |  |  | un | 1 |  | 320000 | 320000
2.21.13 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 |  | 180000 | 180000
2.21.14 | Suministro transporte e instalación de tuberia de refrigeración, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | mt | 1 |  | 380000 | 380000
2.22 | N101-Suministro, desmonte e instalación de condensadora de 60.000 BTU R410A, incluye mano de obra y materiales |  | 60.000 BTU | un | 1 |  | 9000000 | 9000000
2.22.1 | Recuperación de refrigerante |  |  | un | 1 |  | 480000 | 480000
2.22.2 | Desconexión de parte electrica |  |  | un | 1 |  | 220000 | 220000
2.22.3 | Desaclope sistema de refrigeración |  |  | un | 1 |  | 180000 | 180000
2.22.4 | Desmonte de condensadora |  |  | un | 1 |  | 600000 | 600000
2.22.5 | Montaje de condensadora |  |  | un | 1 |  | 500000 | 500000
2.22.6 | Suministro e instalación de filtro secador, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 390000 | 390000
2.22.7 | Suministro e instalación de mirilla de liquido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 280000 | 280000
2.22.8 | Barrido con nitrogeno |  |  | un | 1 |  | 380000 | 380000
2.22.9 | Presurización del sistema |  |  | un | 1 |  | 250000 | 250000
2.22.10 | Prueba de hermeticidad |  |  | un | 1 |  | 450000 | 450000
2.22.11 | Carga de refrigerante nuevo R410A |  |  | lb | 1 |  | 250000 | 250000
2.22.12 | Conexión de parte electrica |  |  | un | 1 |  | 320000 | 320000
2.22.13 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 |  | 180000 | 180000
2.22.14 | Suministro transporte e instalación de tuberia de refrigeración, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | mt | 1 |  | 380000 | 380000
2.23 | H204-Suministro,desmonte e instalación de condensadora monofasica 220V de 60.000 BTU R410A, incluye mano de obra y materiales |  | 60.000 BTU | un | 1 |  | 9000000 | 9000000
2.23.1 | Recuperación de refrigerante |  |  | un | 1 |  | 480000 | 480000
2.23.2 | Desconexión de parte electrica |  |  | un | 1 |  | 220000 | 220000
2.23.3 | Desaclope sistema de refrigeración |  |  | un | 1 |  | 180000 | 180000
2.23.4 | Desmonte de condensadora |  |  | un | 1 |  | 600000 | 600000
2.23.5 | Montaje de condensadora |  |  | un | 1 |  | 500000 | 500000
2.23.6 | Suministro e instalación de filtro secador, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 390000 | 390000
2.23.7 | Suministro e instalación de mirilla de liquido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 |  | 280000 | 280000
2.23.8 | Barrido con nitrogeno |  |  | un | 1 |  | 380000 | 380000
2.23.9 | Presurización del sistema |  |  | un | 1 |  | 250000 | 250000
2.23.10 | Prueba de hermeticidad |  |  | un | 1 |  | 450000 | 450000
2.23.11 | Carga de refrigerante nuevo R410A |  |  | lb | 1 |  | 980000 | 980000
2.23.12 | Conexión de parte electrica |  |  | un | 1 |  | 320000 | 320000
2.23.13 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 |  | 180000 | 180000
2.23.14 | Suministro transporte e instalación de tuberia de refrigeración, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | mt | 1 |  | 380000 | 380000
| suministro e intsalcion de capacitor para aire acondicionado de precision de 10 TR |  |  | und | 1 |  | 900000 | 900000
| suministro e intsalcion de capacitor para aire acondicionado de cassette |  |  | und | 1 |  | 400000 | 400000
| suministro e intsalcion de capacitor para aire acondicionado de piso techo |  |  | und | 1 |  | 350000 | 350000
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 105520200
AU 25% | [6 empty] | 25% | 26380050
VALOR TOTAL AU INCLUIDO | [7 empty] | 131900250
RUBEN DARIO MORA VANEGAS
cedula: 1075256625 NEIVA
MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S
Nit: 901523858-5
Correo electrónico: serviciosingenieriaglobal@gmail.com
Dirección: Carrera 74 # 53-118
Teléfono: 310 799 87 75