## Hoja1
OFERTA ECONOMICA
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL PROYECTO $856.275.000,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 48 | 5529 | 265392
1.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | M3 | 2.66 | 21254 | 56535.64
1.3 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA | M2 | 111.5 | 11803 | 1316034.5
1.4 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES | M2 | 187.85 | 42669 | 8015371.65
1.5 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO | M2 | 1960 | 8294 | 16256240
1.6 | DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 7.56 | 5634 | 42593.04
1.7 | DESMONTE DE ESPEJOS (m²) | M2 | 3.23 | 1937 | 6256.51
1.8 | ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES (m²) | M2 | 40.3 | 3404 | 137181.2
1.9 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA | M2 | 10.41 | 26041 | 271086.81
| Total PRELIMINARES |  |  |  | 26366691.35
2. | CONCRETOS Y OBRA CIVIL
2.1 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 8.31 | 121366 | 1008551.46
2.2 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 | M2 | 73.55 | 36657 | 2696122.35
2.3 | ALFAJÍA CONCRETO 0.25M | M | 44.58 | 83645 | 3728894.1
2.4 | IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO | M2 | 198.2 | 190500 | 37757100
2.5 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 | M2 | 22.39 | 31438 | 703896.82
2.6 | ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 10.3 | 932458 | 9604317.4
2.7 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA | M2 | 25 | 110582 | 2764550
2.8 | ORINAL CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE BORDES DE Y SALPICADERO (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA. | UND | 2 | 999894 | 1999788
| Total CONCRETOS Y OBRA CIVIL |  |  |  | 60263220.13
3. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.1 | REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UND | 4 | 178745 | 714980
3.2 | LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI | UND | 10 | 142034 | 1420340
3.3 | INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED | UND | 12 | 111199 | 1334388
3.4 | LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V, IP65, IK06, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA | UND | 10 | 762424 | 7624240
3.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 1399921 | 1399921
3.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO SEIS (06) CIRCUITOS INCLUYE BARRAJE DE FASE BARRA DE NEUTRO Y TIERRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 258485 | 258485
3.7 | INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 5 | 99665 | 498325
3.8 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | UND | 4 | 20588 | 82352
3.9 | TOMACORRIENTE BIFASICA, TRIFILAR 15A/220V, SENCILLA CONFIGURACIÓN 6-15R NEMA (2Ø+PT) (RED NORMAL), INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 9 | 202724 | 1824516
3.10 | DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO OBSOLETO EN EL ÁREA A INTERVENIR (TABLEROS ELÉCTRICOS, CUCHILLAS DE PROTECCIÓN, TUBERÍA PVC, EMT E IMC, ETC.) ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA. | UND | 10 | 671363 | 6713630
3.11 | TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GA | UND | 8 | 118847 | 950776
3.12 | ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC | UND | 160 | 85605 | 13696800
3.13 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT (un) | UND | 10 | 242480 | 2424800
3.14 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC (un) | UND | 7 | 148087 | 1036609
3.15 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO | UND | 4 | 95271 | 381084
3.16 | LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA | UND | 112 | 154155 | 17265360
3.17 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | UND | 10 | 103280 | 1032800
3.18 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC | UND | 6 | 142925 | 857550
3.19 | SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC | UND | 6 | 141161 | 846966
3.20 | SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC | UND | 4 | 150220 | 600880
| Total INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 60964802
4. | INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTAS
4.1 | CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 410 | 99996 | 40998360
4.2 | TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2900.5 | 84449 | 244944324.5
4.3 | ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | KG. | 9.68 | 19866 | 192302.88
4.4 | CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 | M2 | 8.81 | 73590 | 648327.9
| Total INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTAS |  |  |  | 286783315.28
5. | CARPINTERIA METALICA
5.1 | DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO. | M2 | 11.65 | 914284 | 10651408.6
5.2 | PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 | M2 | 5.15 | 204589 | 1053633.35
5.3 | PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | M2 | 16.2 | 107259 | 1737595.8
5.4 | PUERTA CONTRA INCENDIO EXTERIOR BARRA ANTIPÁNICO 2 PUNTOS SIN CHAPA EXTERIOR RESISTENCIA 120 MIN 1.20 X 2.40 | UND | 1 | 142194676 | 142194676
| Total CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 155637313.75
6. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I | UND | 16 | 267646 | 4282336
6.2 | DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I | UND | 13 | 112592 | 1463696
6.3 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UND | 18 | 367755 | 6619590
6.4 | ORINAL TIPO I | UND | 2 | 572321 | 1144642
6.5 | LLAVE MANGUERA | UND | 3 | 62042 | 186126
6.6 | GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 12 | 91780 | 1101360
6.7 | ACCESORIOS PARA BAÑO (6UND) | UND | 3 | 153963 | 461889
| Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 15259639
7. | INSTALACIONES EN VIDRIO
7.1 | SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO | M2 | 0.79 | 552740 | 436664.6
7.2 | VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM | UND | 17 | 100505 | 1708585
7.3 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO | M2 | 2.65 | 946038 | 2507000.7
7.4 | ESPEJO CRISTAL 4MM | M2 | 9.45 | 68839 | 650528.55
| Total INSTALACIONES EN VIDRIO |  |  |  | 5302778.85
8. | ESTUCO Y PINTURA
8.1 | ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) (m²) | M2 | 42.31 | 29908 | 1265407.48
8.2 | ENCORAZADO DE MURO | ML | 157.47 | 32178 | 5067069.66
8.3 | ESTUCO INTERIOR | M2 | 24.41 | 34168 | 834040.88
8.4 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 426.75 | 8995 | 3838616.25
| Total ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 11005134.27
9. | INSTALACIONES PVC
9.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 22 | 23030 | 506660
9.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 10 | 33255 | 332550
9.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 7 | 30058 | 210406
9.4 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 8 | 54253 | 434024
9.5 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 8 | 23815 | 190520
9.6 | PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 6 | 56825 | 340950
9.7 | PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 5 | 54708 | 273540
9.8 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | UND | 3 | 451437 | 1354311
9.9 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | UND | 7 | 14691 | 102837
9.10 | TAPAS REGISTRO 15CMX15CM | UND | 11 | 10201 | 112211
9.11 | VÁLVULA DE REGISTRO 1/2 | UND | 10 | 79845 | 798450
| Total INSTALACIONES PVC |  |  |  | 4656459
10. | INSTALACIONES CERAMICA
10.1 | CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 88.17 | 61172 | 5393535.24
10.2 | GUARDAESCOBA PVC 6.8CM | M | 4 | 7457 | 29828
10.3 | GUARDAESCOBA DE CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR. | M | 168 | 29236 | 4911648
10.4 | CERAMICA DETROIT DARK FORMATO 31 X 60 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS | M2 | 33.2 | 79705 | 2646206
10.5 | CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM | M2 | 26.5 | 60089 | 1592358.5
10.6 | PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM | M2 | 33.6 | 96240 | 3233664
10.7 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM | M | 66.5 | 22419 | 1490863.5
| Total INSTALACIONES CERAMICA |  |  |  | 19298103.24
11. | RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO
11.1 | RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO | M3 | 89.6 | 175038 | 15683404.8
| Total RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO |  |  |  | 15683404.8
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 661220861.67
| ADMINISTRACIÓN | 21.86 | % |  | 144542880.36
| IMPREVISTOS | 1 | % |  | 6612208.62
| UTILIDADES | 3 | % |  | 19836625.85
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19 | % |  | 3768958.91
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 835981535.41
__________________________________________________ FIRMA EL OFERENTE WRUSSY INGENIEROS SAS RL Ing. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO C.C 80.212.380 DE BOGOTA