## MEDCORE
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MEDCORE
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N°06 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | N/A | NO APLICA EN CUENTO QUE ESTOS INSIMOS NO REQUIEREN PROCESO DE LAVADO Y DESINFECCION
7 | Certificación manejo de contenedores | N/A | NO APLICA EN CUENTO QUE ESTOS INSIMOS NO REQUIEREN PROCESO DE ESTERILIZACION
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | portafolio | CUMPLE
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## WLORENZ
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS WLORENZ
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N° 09 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE | SUBSANA DOCUMENTO
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | CUMPLE | SUBSANA DOCUMENTO
7 | Certificación manejo de contenedores | CUMPLE | SUBSANA DOCUMENTO
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE | SUBSANA DOCUMENTO
9 | portafolio | CUMPLE
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A | BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## SMITH AND NEPHEW
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SMITH AND NEPHEW
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N° 1 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | NO CUMPLE | NO SE ANEXA CERTIFICACION
7 | Certificación manejo de contenedores | NO CUMPLE | NO SE ANEXA CERTIFICACION
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | portafolio | CUMPLE
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A | BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## OSEOMED
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS OSEOMED
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N° 01 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | CUMPLE
7 | Certificación manejo de contenedores | CUMPLE
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | portafolio | CUMPLE | SUBSANA DOCUMENTO
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A | BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## JOHNSON & JOHNSON
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS JHHNSON & JOHNSON
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N° 1 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | CUMPLE
7 | Certificación manejo de contenedores | CUMPLE
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | Portafolio | CUMPLE
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A | BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## ISO
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N° 2 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE | SUBSANAN DOCUMENTOS
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE | SE SUBSANAN INVIMAS
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | CUMPLE
7 | Certificación manejo de contenedores | CUMPLE
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | Portafolio | CUMPLE | ESTOS ELEMENTOS NO HACEN PARTE DEL ANEXO ECONICO NI TECNICO
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A | BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## DISORTHO
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DISORTHO
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N° 02 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE | SUBSANAN DOCUMENTOS
2 | Registro Sanitario INVIMA | CUMPLE
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | CUMPLE
7 | Certificación manejo de contenedores | CUMPLE
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | portafolio | CUMPLE
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | N/A | BODEGA PRINCIPAL EN BOGOTA
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE

## BIOART
EVALUACION TECNICA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS BIOART
REQUISITO | REQUISITOS TECNICOS | LOTE N°04 | OBSERVACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Catálogos | CUMPLE
2 | Registro Sanitario INVIMA
3 | Certificado de Capacidad de Almacenamiento (CCAA): | CUMPLE
4 | Autorización de distribución del fabricante | CUMPLE
5 | Certificación fecha de vencimiento | CUMPLE
6 | Certificación desinfección y lavado del instrumental | CUMPLE
7 | Certificación manejo de contenedores | CUMPLE
8 | Certificación de calidad CA y/o CE | CUMPLE
9 | portafolio | CUMPLE
10 | Certificado de bodegas transitorias (numeral 7,3,3) | CUMPLE
11 | Certificación de Apoyo tecnológico | CUMPLE