## ANEXO_1
ANEXO 1. LISTADO DE ITEMS Y CANTIDADES
Denominación del Bien o Servicio | Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.
COMPONENTE ESTRUCTURAL
OBRA CIVIL |  | Und | Cantidad
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | M2 | 800
1.1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M | ML | 36
1.1.3 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA | M2 | 86
1.1.4 | DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP | ML | 62
1.1.5 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 6
1.1.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 54
1.1.7 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO | M2 | 66
1.1.8 | DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 256
1.1.9 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 m | M2 | 32
1.1.10 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 6
1.1.11 | DESMONTE PUNTO HIDRAULICO | UN | 6
1.1.12 | DESMONTE DE PUNTO SANITARIO | UN | 6
1.1.13 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) | M2 | 172
1.1.14 | DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO | M2 | 680
1.1.15 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 300
1.1.16 | DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE. | UN | 60
1.1.17 | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA | M2 | 680
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES
2 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES
2.1.1 | EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD | M3 | 33
2.1.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 18
SUBTOTAL EXCAVACIONES
2.2 | CARGUE DESCARGUE
2.2.1 | CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA BOTADERO AUTORIZADO (HASTA 5 KM) | M3 | 122
SUBTOTAL DESCARGUE
SUBTOTAL EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS
3 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
3.1 | CONCRETOS
3.1.1 | CONCRETOS SIMPLES
3.1.1.1 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2) | M3 | 6
SUBTOTAL CONCRETOS SIMPLES
3.1.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.1.2.1 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 37
3.1.2.2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 51
3.1.2.3 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERÍA NUEVA | ML | 62
3.1.2.4 | DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm | ML | 41
3.1.2.5 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 56
3.1.2.6 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3500 PSI | M3 | 43
3.1.2.7 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | ML | 9
3.1.2.8 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm | KG | 220
SUBTOTAL CONCRETOS ESTRUCTURALES
3.2 | ACERO
3.2.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 12396
SUBTOTAL ACERO
SUBTOTAL CONCRETO
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 | ACOMETIDA HIDRÁULICA
4.1.1 | ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2" | UN | 1
SUBTOTAL ACOMETIDA HIDRÁULICA
4.2 | PUNTOS HIDRÁULICOS
4.2.1 | PUNTO LAVAMANOS AF PARAL DE PISO 1/2" | UN | 19
4.2.2 | PUNTO SANITARIO AHORRADOR PARAL DE PISO 1/2" | UN | 14
4.2.3 | PUNTO LAVAPLATOS AF/AC PARAL DE PISO 1/2" | UN | 6
4.2.4 | PUNTO DUCHA AF/AC PARAL DE PISO 1/2" | UN | 2
4.2.5 | PUNTO LLAVE DE MANO 1/2" | UN | 2
4.2.6 | DESMONTE PUNTO LAVAMANOS | UN | 18
4.2.7 | DESMONTE PUNTO SANITARIO | UN | 13
SUBTOTAL PUNTOS HIDRÁULICOS
4.3 | REDES DE AGUA FRÍA
4.3.1 | TUBERÍA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" | ML | 185
4.3.2 | ACCESORIOS PVC PRESIÓN 1/2" | UN | 141
SUBTOTAL REDES DE AGUA FRÍA
4.4 | REGISTROS Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO
4.4.1 | REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2" | UN | 9
4.4.2 | MEDIDOR PARA AGUA 1/2" | UN | 1
4.4.3 | CAJA PARA 1 MEDIDOR (NO INCLUYE MEDIDOR) | UN | 1
SUBTOTAL REGISTROS Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO
4.5 | SALIDAS SANITARIAS
4.5.1 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | UN | 19
4.5.2 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | UN | 6
4.5.3 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" | UN | 14
4.5.4 | SIFON DE PISO 2" | UN | 4
4.5.5 | SIFON DE PISO 4" | UN | 4
SUBTOTAL SALIDAS SANITARIAS
4.6 | RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES
4.6.1 | TUBERÍA PVC SANITARIA 2" | ML | 33
4.6.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA 3" | ML | 7
4.6.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA 4" | ML | 95
4.6.4 | ACCESORIO SANITARIO 2" | UN | 68
4.6.5 | ACCESORIO SANITARIO 3" | UN | 18
4.6.6 | ACCESORIO SANITARIO 4" | UN | 36
SUBTOTAL RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES
4.7 | TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES
4.7.1 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 mm 6" | ML | 5
SUBTOTAL ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES
4.8 | TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS
4.8.1 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4" | ML | 5
SUBTOTAL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS
4.9 | RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS
4.9.1 | TUBERÍA PVC SANITARIA 4" | ML | 135
4.9.2 | ACCESORIO SANITARIO 4" | UN | 11
4.9.3 | MORDAZA 20 CM 4" | UN | 11
SUBTOTAL RED DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS
4.10 | RED DE GAS
4.10.1 | TUBERÍA COBRE GAS 1/2" | ML | 8
4.10.2 | TUBERÍA COBRE GAS 3/4" | ML | 36
4.10.3 | ACCESORIO COBRE GAS 1/2" | UN | 14
4.10.4 | ACCESORIO COBRE GAS 3/4" | UN | 3
4.10.5 | REGISTRO PARA GAS 1/2" | UN | 2
4.10.6 | REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h | UN | 1
4.10.7 | MEDIDOR DE GAS (INCLUYE CARGO POR CONEXIÓN) | UN | 1
4.10.8 | DUCTO DE PARED SENCILLA CALIBRE 24 GALVANIZADO 20 X 10 cm | ML | 3
4.10.9 | REJILLAS PARA VENTILACIÓN GAS NATURAL 20 x 20 (NO INCLUYE INSTALACIÓN) | UN | 2
SUBTOTAL RED DE GAS
4.11 | PUNTOS DE GAS
4.11.1 | PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2" EN COBRE | ML | 2
SUBTOTAL PUNTOS DE GAS
4.12 | MONTAJE DE APARATOS DE GAS
4.12.1 | MONTAJE ESTUFA | UN | 2
SUBTOTAL MONTAJE DE APARATOS DE GAS
4.13 | OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
4.13.1 | CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 cm X 60 cm | UN | 11
4.13.2 | CAJAS DE INSPECCION AGUA LLUVIA 60 cm X 60 cm | UN | 11
SUBTOTAL OBRAS EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO
4.14 | PRUEBAS DE INSTALACIONES Y OTROS
4.14.1 | PRUEBA HIDROSTÁTICA | UN | 1
4.14.2 | PRUEBA HERMÉTICA | UN | 1
4.14.3 | TANQUE PLASTICO 500 LT | UN | 2
SUBTOTAL PRUEBAS DE INSTALACIONES Y OTROS
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
5 | EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA
5.1 | PISOS
5.1.1 | AFINADO DE PISO | M2 | 388
5.1.2 | ACABADO DE PISO INSTITUCIONAL PORCELANATO ANTIDESLIZANTE | M2 | 388
5.1.3 | ACABADO DEL PISO INSTITUCIONAL LINEAL | ML | 388
5.1.4 | CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) | M2 | 280
5.1.5 | GUARDAESCOBA PISO INSTITUCIONAL CERAMICA 30 X 30 | ML | 388
5.1.6 | PLACA CONTRAPISO E =0.15 | M2 | 388
SUBTOTAL PISOS
5.2 | MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES
5.2.1 | MURO EXTERIORES EN LADRILLO | M2 | 10
5.2.2 | MURO EN BLOQUE HUECO NO. 5 CON MORTERO PEGA 1:3 | M2 | 210
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES
5.3 | FRISOS ENCHAPES Y ACABADOS
5.3.1 | PAÑETE EN MORTERO E :1.5 CM | M2 | 300
5.3.2 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | M2 | 300
SUBTOTAL FRISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
5.4 | CUBIERTA
5.4.1 | ESTRUCTURA METÁLICA CORREAS, CERCHAS. | KG | 4500
5.4.2 | CUBIERTA TERMOACUSTICA | m2 | 490
5.4.3 | CUBIERTA TERMOACUSTICA TRASLUCIDA POLICABORNATO | m2 | 80
5.4.4 | CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | M2 | 450
SUBTOTAL CUBIERTA
5.5 | PINTURA
5.5.1 | PINTURA VINILO 3 MANOS PARA MUROS INTERIORES | M2 | 1650
5.5.2 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | 358
5.5.3 | PIINTURA EPOXICA | M2 | 45
SUBTOTAL PINTURA
5.6 | CARPINTERÍA
5.6.1 | PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18, ANCHO 1.0 M, INCLUYE MARCO | UN | 6
5.6.2 | PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18,BAÑO ANCHO 0.75 M, INCLUYE MARCO | UN | 4
5.6.3 | PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18 BAÑO DISCPACITDOS ANCHO 1.5 M | UN | 2
5.6.4 | PUERTA MADERA SALONES 0.8 M | UN | 8
5.6.5 | CERRADURA PARA PUERTAS | UN | 20
5.6.6 | BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES | ML | 12
5.6.7 | VENTANA ALUMINIO | M2 | 35
5.6.8 | PUERTA VENTANA ALUMINIO | M2 | 18
5.6.9 | CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M | ML | 186
SUBTOTAL CARPINTERÍA
5.7 | EQUIPAMENTO Y OTROS
5.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 8
5.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO | UN | 6
5.7.3 | BARRA MESON CON LAVAMANOS (NO BATERIA) L: 80 CM ANCHO 60 CM | UN | 6
5.7.4 | BARRA MESON CON LAVAMANOS ( BATERIA) L: 400 CM ANCHO 60 CM | UN | 6
5.7.5 | POCETA DE LAVADADO EN MAMAPOSTERIA ENCHAPADA | UN | 2
5.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 8
5.7.7 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., ENTAMBORADA CON LAMINA C-20, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO GALAVANIZADO | M2 | 16
5.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO | UN | 2
5.7.9 | ADOQUIN ECOLOGICO | M2 | 80
SUBTOTAL EQUIPAMENTO Y OTROS
SUBTOTAL EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍAS
6 | COMPONENTE ELÉCTRICO
6.1 | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN EL PUNTO FIJO
6.1.1 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA | UN | 41
6.1.2 | SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE REGULADA | UN | 14
6.1.3 | SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE TRIFASICA | UN | 1
SUBTOTAL SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN EL PUNTO FIJO
6.2 | TUBERIA ELECTRICA
6.2.1 | TUBERIA PVC 1/2 " | ML | 461
6.2.2 | TUBERIA EMT 1 1/2" | ML | 109
6.2.3 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 177
6.2.4 | TUBERIA EMT 1 3/4" | ML | 119
SUBTOTAL TUBERÍA ELÉCTRICA
6.3 | ILUMINACION
6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 40 | UN | 90
6.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HALOGENA 17 W | UN | 3
6.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HALOGENA 18 W | UN | 11
6.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDESCENTE ROSETA TECHO | UN | 1
6.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDESCENTE ROSETA TIPO APLIQUE | UN | 10
6.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA 6W-12W | UN | 13
6.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR MOVIMIENTO | UN | 6
6.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 19
6.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE | UN | 12
SUBTOTAL ILUMINACIÓN
6.4 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS
6.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO | UN | 27
6.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO | UN | 8
6.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTRABOSCOPICA Y SONORA | UN | 3
6.4.4 | PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS | GL | 1
SUBTOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
6.5 | VOZ Y DATOS
6.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA BALA IP | UN | 6
6.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ANTIBANDALICA | UN | 31
6.5.3 | SUMINISTRO RACK 60 X 60 | UN | 1
6.5.4 | BANDEJA PORTACABLES MALLA | ML | 45
SUBTOTAL VOZ Y DATOS
6.6 | CONDUCTORES
6.6.1 | CABLE FPL 2X14 | ML | 716
6.6.2 | CABLE UTP | ML | 111
6.6.3 | CABLE UTP 6A | ML | 49
SUBTOTAL CONDUCTORES
SUBTOTAL COMPONENTE ELÉCTRICO
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | 18%
IMPREVISTOS |  |  | 3%
UTILIDAD |  |  | 5%
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD) |  |  | 19%
SUBTOTAL 2 COSTOS INDIRECTOS
TOTAL = (SUBTOTAL 1 + SUB TOTAL 2)