## PORCENTAJE IVA
FORMULARIO No. 10
PORCENTAJE DE IVA
| Ciudad y Fecha: |  | xxxxxxxxxxx,xx/xx/xxxx
| Oferente: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| NIT.: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| REF.: |  | PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. XXX-MC-CENACYOPAL-2024
El oferente deberá diligenciar el porcentaje del IVA mediante el cual proyectó su oferta económica, para el caso de bienes excentos o excluidos de IVA este debe digitar cero. Para lo cual Hago constar que el porcentaje del IVA mediante el cual proyecté mi oferta económica, es el siguiente:
ITEM | CÓDIGO DANE | CODIGO UNSPCS | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | % IVA
0 |  |  | 1).A-02-02-01-004-003-MAQUINARIA PARA USO GENERAL
1 |  |  | CALDERAS DE 40 BHP DUAL -BASPC 16 CALDERA DE VAPOR -BIRNA44 CALDERAS DE 40 BHP-GMGDC CALDERAS DE PIROTUBULAR A VAPOR ACERO-BITER16
1.1 | 48101500 | 31171504 | Cambio de bomba de agua | UN
1.2 | 40141731 | 31411700 | Cambio de boquillas pulverizadoras de acpm | UN
1.3 | 48101500 | 31161500 | Cambio de programador de llama | UN
1.4 | 31401600 | 20122406 | Cambio de empaque para hand holl | UN
1.5 | 31401600 | 20121410 | Cambio de empaques cordón de asbesto | UN
1.6 | 31401600 | 40151500 | Cambio de empaques para mac donell | UN
1.7 | 40161513 | 31171504 | Cambio de filtro de combustible | UN
1.8 | 39122238 | 31171504 | Cambio de fotocelda | UN
1.9 | 48101500 | 31161500 | Cambio de rodamientos del blower | UN
1.10 | 48101500 | 20121410 | Cambio de tren de gas | UN
1.11 | 40141618 | 31171504 | Cambio de válvula everlsatin de 1 pulgada | UN
1.12 | 40141618 | 31171504 | Cambio de válvula de seguridad de 1 pulgada 150 psi | UN
1.13 | 40141650 | 31411700 | Cambio de válvula de seguridad de 1"1/4 set a 125 psi | UN
1.14 | 40141618 | 31161500 | Cambio de válvula globo de 1 1/2 en bronce | UN
1.15 | 40141618 | 31161500 | Cambio de válvula globo de 1 pulgada | UN
1.16 | 40141605 | 32121709 | Cambio de válvula solenoide | UN
1.17 | 40141605 | 20122406 | Cambio de válvula solenoide para gas de 1 1/2 110 vol | UN
1.18 | 41112411 | 20121410 | Cambio de juego de nivel para mcdonnell | UN
1.19 | 41112411 | 40151500 | Cambio de fuelle para Mcdonnell | UN
1.20 | 41112411 | 31171504 | Cambio de micros para mcdonnell | UN
1.21 | 39121436 | 31171504 | Cambio de electrodos de ignicion de 9/16 x 6" | UN
1.22 | 41112411 | 31411700 | Cambio de presurretrol L404 | UN
1.23 | 23241615 | 31161500 | Cambio de grifos de purga | UN
1.24 | 40141600 | 31161500 | Cambio de cheque globo de 1"1/4 en bronce | UN
1.25 | 41103311 | 32121709 | Cambio de manometro de glicerina caratula de 4" de 0-200 psi | UN
1.26 | 40172607 | 20122406 | Cambio de universal de 1"1/4 ac roscado | UN
1.27 | 40172607 | 20121410 | Cambio de universal de 1"1/2 ac roscado | UN
1.28 | 40172607 | 40151500 | Cambio de codo roscado de 1"1/2 ac | UN
1.29 | 40172607 | 31171504 | Cambio de codo roscado de 1"1/4 ac | UN
1.30 | 40172607 | 31171504 | Cambio de tee roscada de 1"1/2 ac | UN
1.31 | 40172607 | 31411700 | Cambio de tee roscada de 1"1/4 ac | UN
1.32 | 40172607 | 31161500 | Cambio de tubo ac sch 40 de 1"1/2 | UN
1.33 | 40172607 | 31161500 | Cambio de tubo ac sch 40 de 1"1/4 | UN
1.34 | 40172607 | 32121709 | Cambio de tubo ac sch 40 de 1" | UN
1.35 | 40141618 | 31171504 | Cambio de valvula reguladora de vapor 1"1/2 | UN
1.36 | 87156 | 72151001 | Cambio de tablero eléctrico completo | UN
2 |  |  | PLANTA ELECTRICA DIESEL FIJA 230 KVA -PLANTA ELECTRICA FJ WILSON-PLANTA ELECTRICA GENERADOR DE ENERGIA -PLANTA ELECTRICA 500KW MARCA POWER MOD. PP688P MO-PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CUMMINS BRAZIL DE 81KVA - BASPC16-Planta Eléctrica, Marca Cumis Diesel Modelo 100 KVA empadronamiento EJC-BR16-TJ-00119- BIRNA44-PLANTA ELECTRICA POWER 60KW (75KVA) MODELO P75D6- CENAC YOPAL-PLANTA ELECTRICA DEL POWER SISTEM 400 KVA MODELO PP438E1-PLANTA ELECTRICA DE 438 KVA-DIV08 - Planta eléctrica 10 kva-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI- GMGDC-PLANTA ELECTRICA DEB26KVA CON MOTOR PERKIN CABINAL-PLANTA ELECTRICA- BITER16
2.1 | 4391504 | 40161505 | Cambio de aceite movil 15w - 40 por galon | UN
2.2 | 4391504 | 40161505 | Cambio de filtros de combustible | UN
2.3 | 4391502 | 40142502 | Cambio de filtro de aire | UN
2.4 | 4391506 | 40161513 | Cambio de filtro de aceite | UN
2.5 | 4391502 | 40161504 | Cambio de bateria vehicular de 12v - 1200 amp | UN
2.6 | 4391502 | 40161504 | Cambio de sistema electrico | UN
2.7 | 4391502 | 40161504 | Cambio de mangueras | UN
3 |  |  | MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES- BASPC16-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-GMGDC - MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BITER16
3.1 | 4325101 | 40161500 | Cambio de Filtro en Y | UN
3.2 | 4325101 | 40161500 | Cambio de Filtro de trampa | UN
3.3 | 4325101 | 40171600 | Cambio de Tuberias de lineas de vapor y agua | UN
3.4 | 4325101 | 31162420 | Cambio de bisagras en acero inoxidable | UN
3.5 | 4325101 | 40141600 | Cambio de cheque globo de 3/4 en bronce | UN
3.6 | 4325101 | 40141751 | Cambio de codo ac de 1" roscado | UN
3.7 | 4325101 | 40141751 | Cambio de codo ac de 3/4 roscado | UN
3.8 | 4325101 | 40142503 | Cambio de trampa termodinamica de 3/4 | UN
3.9 | 4325101 | 40171509 | Cambio de tuberia ac de 1" sch 40 | UN
3.10 | 4325101 | 40171600 | Cambio de cambio de tuberia ac de 3/4 sch 40 | UN
3.11 | 4325101 | 40174900 | Cambio de universales ac de 1" roscadas | UN
3.12 | 4325101 | 40174900 | Cambio de universales ac de 1/2 roscadas | UN
3.13 | 4325101 | 40174900 | Cambio de universales ac de 3/4 roscadas | UN
3.14 | 4325101 | 40141600 | Cambio de valvula globo de 1" en bronce | UN
3.15 | 4325101 | 40141600 | Cambio de valvula 4 tornillos de 2" | UN
3.16 | 4325101 | 40141600 | Cambio de válvula globo de 11/2 en bronce | UN
3.17 | 4325101 | 40141600 | Cambio de valvula cierre rapido de 1/2 | UN
3.18 | 4325101 | 40141600 | Cambio de valvula de seguridad de 3/4" set a 45 psi | UN
3.19 | 4325101 | 40171509 | Cambio de sifon cola de marrano de 1/4 en acero inox | UN
3.20 | 4325101 | 40171600 | Cambio de union inox de 1/4 | UN
3.21 | 4325101 | 40141600 | Cambio de valvula cierre rapido de 1/4 | UN
3.22 | 4325101 | 25191817 | Cambio de manometro de 0-60 psi con glicerina caratula de 2"1/2 conexión de 1/4 | UN
4 |  |  | CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 9 M3-CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TH-CUARTO FRIO COLCOCINAS- BASPC16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- GMGDC-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE CONSERVACION- BITER16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- BIRNA
4.1 | 4482601 | 41104804 | Cambio de Evaporador | UN
4.2 | 4711 | 40101722 | Cambio de condensador de arranque 250 mf 110v | UN
4.3 | 4482601 | 40101505 | Cambio de difusor de 5 hp 220V media 2 ventiladores | UN
4.4 | 4621302 | 25172608 | Cambio de tablero de control eléctrico completo | UN
4.5 | 43230 | 40151600 | Cambio de Compresor | UN
4.6 | 43240 | 40171600 | Cambio de Tuberias de gas y empaques de paredes | UN
4.7 | 43253 | 25174001 | Cambio de Moto ventiladores evaporador | UN
4.8 | 4826902 | 41112209 | Cambio de Programador o termostato | UN
4.9 | 4825101 | 41112200 | Cambio deTermometro Digital | UN
4.10 | 3627011 | 31181700 | Cambio de Empaquetadura de la puerta y cortina | UN
4.11 | 4391402 | 40161500 | Cambio de Filtro secador | UN
4.12 | 4324006 | 40141600 | Cambio de Valvula de expansion | UN
4.13 | 4482601 | 41104804 | Cambio de condensador | UN
4.14 | 4825101 | 41112200 | Cambio de Lámpara led 24w Doble Tira Led Canaleta Aluminio Tubo. | UN
5 |  |  | NEVERA TIPO NEVECON 50 PIES VETICAL-BASPC16-NEVECON VERTICAL 50 PIES- BITER16
5.1 | 4482601 | 41104804 | Cambio de Evaporador | UN
5.2 | 4711101 | 40101722 | Cambio deCondensador | UN
5.3 | 4482601 | 40101505 | Cambio de Difusores | UN
5.4 | 4621302 | 25172608 | Cambio de Tablero de control | UN
5.5 | 4129101 | 40171600 | Cambio de Tuberias de gas (1/4") y empaques de paredes | UN
5.6 | 44815 | 25174001 | Cambio de Moto ventiladores evaporador | UN
5.7 | 4826902 | 41112209 | Cambio de Programador tc 904 | UN
5.8 | 4825101 | 41112200 | Cambio de Termometro Digital | UN
5.9 | 4333202 | 31181700 | Cambio de Empaquetadura de la puerta y cortina | UN
5.10 | 4391407 | 40161500 | Cambio de Filtro secador (Soldable) | UN
5.11 | 4324005 | 40141600 | Cambio de Valvula de expansion | UN
5.12 | 4323000 | 40151600 | Cambio de Compresor 1/3 hp 220v r134 | UN
5.13 | 4325201 | 20141501 | Cambio de Contactor 40 amp 220 | UN
5.14 | 4325201 | 20141501 | Cambio deContactor 40 amp 110 | UN
5.15 | 4825200 | 40141600 | Cambio de GAS R134 | UN
6 |  |  | SECADORA DE 60 LIBRAS -BASPC 16
6.1 | 44831 | 26101100 | Cambio de Motor electrico | UN
6.2 | 4331001 | 31171500 | Cambio de Rodamientos (1422310-1422314) | UN
6.3 | 4621302 | 25172608 | Cambio de Tablero de control | UN
6.4 | 4129101 | 40171600 | Cambio de Tuberias sistema de vapor 3/4"-1" x ml | UN
6.5 | 4324005 | 40141600 | Cambio de Valvulas de vapor (D-50) | UN
6.6 | 3624001 | 26111504 | Cambio de Correas (caucho-goma) | UN
6.7 | 4294498 | 31161500 | Cambio de Tornilleria norma (EN ISO 898-1), Tornillo calidad 8. 8. | UN
7 |  |  | BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS DE 7.5 HP-BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS DE 7.5 HP-BASPC 16
7.1 | 4325201 | 26101100 | Cambio de Bomba sumergible completa de 7.5 hp | UN
7.2 | 4325201 | 31171500 | Cambio de Rodamientos | UN
7.3 | 4325201 | 39121312 | Cambio de Bujes | UN
7.4 | 4325201 | 31411700 | Cambio de Sello mecanico | UN
7.5 | 4325201 | 25172608 | Cambio de Tablero de control eléctrico completo | UN
7.6 | 4325201 | 31161500 | Cambio de Tornilleria en general | UN
7.7 | 4325404 | 26101100 | Cambio de Metro de cable encauchetado de 3x12 | UN
7.8 | 87156 | 73152103 | Cambio de Motor y bomba completo | UN
7.9 | 87156 | 73152103 | Cambio de Macro medidor | UN
8 |  |  | HORNO DE PANADERIA ELECTRICO DE CAPACIDAD 06 LATAS-BASPC 16-HORNO DE PANADERIA GIRATORIO-BITER16
8.1 | 4826902 | 41112209 | Cambio de Termostato para control de temperatura con rangos entre 250 y 550 grados Fahrenheit; y temporizador para control de tiempo de cocción con rango de 999 minutos. | UN
8.2 | 4621202 | 39121529 | Cambio de Contactor estado solido modelo: G7J-4A-B tension: 230V AC ; 25A Nº contactos: 4 N/O | UN
8.3 | 4613201 | 39121432 | Cambio de Terminales 1 AWG a 30 AWG | UN
8.4 | 4712001 | 31161500 | Cambio de Resistencia 3750w | UN
9 |  |  | LAVADORA DE 120 LB-BASPC 16
9.1 | 4331001 | 31171500 | Cambio de Rodamientos DE BOLAS 6302 | UN
9.2 | 3891202 | 31411700 | Cambio de Sellos (MECANICO) | UN
9.3 | 4716001 | 32101507 | Cambio de Tarjeta electronica de control | UN
9.4 | 4325201 | 25172608 | Cambio de Tablero de mando | UN
9.5 | 4621202 | 39121529 | Cambio de Contactores y muletillas (REVERSIBLE) | UN
9.6 | 4324006 | 40141600 | Cambio de Valvulas de desague | UN
9.7 | 4322099 | 40151500 | Cambio de Bomba de agua | UN
9.8 | 4621206 | 39122200 | Cambio de Suiches y sensores | UN
9.9 | 43320 | 30266700 | Cambio de Transmision | UN
9.10 | 4299951 | 25174209 | Cambio de Piñones y partes moviles (en acero) | UN
9.11 | 3627019 | 31181701 | Cambio de Empaque de puerta (en caucho) | UN
10 |  |  | PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS- BASPC 16- PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS-PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE ICI 500AD LIBRASLIBRAS- BITER16
10.1 | 4621302 | 26101759 | Cambio de Automático de arranque | UN
10.2 | 4324006 | 26121600 | Cambio de conductor de cobre aislados con pvc flexible X ML | UN
10.3 | 4322002 | 39121601 | Cambio de breaker 30amp | UN
10.4 | 4393101 | 23181805 | Cambio de tablero eléctrico | UN
10.5 | 43230 | 39101600 | Cambio de bombilla 125v 60w | UN
10.6 | 48252 | 32121500 | Cambio de capacitador 25mfd440 | UN
10.7 | 4294401 | 32121500 | Cambio de capacitor 161-193 220 voltios | UN
10.8 | 4331001 | 39121529 | Cambio de contactor 3x60 amperios | UN
10.9 | 3891202 | 23181805 | Cambio de empaque sello puertas (Empaque magnético para puertas de equipos de refrigeración) | UN
10.10 | 46213 | 23181805 | Cambio de empaques en caucho por 2 metros | UN
10.11 | 4621206 | 40142009 | Cambio de mangueras de llenado con filtro primario | UN
10.12 | 4324012 | 39122324 | Cambio de Relay potencial 220 | UN
10.13 | 4621104 | 23181805 | Cambio de tarjeta programación | UN
10.14 | 43320 | 23181805 | Cambio de tarjeta vigilante de tensión 180-250vac 8 pines | UN
10.15 | 4299951 | 41112209 | Cambio de Termostato Refrigeradores Frio Seco | UN
10.16 | 3627011 | 31161500 | Cambio de Tornilleria en general norma (EN ISO 898-1), Tornillo calidad 8. 8. | UN
10.17 | 36240 | 40141612 | Cambio de Válvula expansión refrigeración TY2 Tey2 TZ2 Tez2 | UN
10.18 | 4621302 | 40141600 | Cambio de Válvula reguladora de agua 150psi | UN
10.19 | 4324006 | 25174001 | Cambio de ventiladores radiador | UN
10.20 | 4322002 | 40171500 | Cambio de tuberías de cobre radiador, condensador 7mm | UN
10.21 | 4393101 | 40171511 | Cambio de tubería de cobre 1/4" X ML | M
10.22 | 43230 | 40101704 | Cambio de unidad de 2.5 hp | UN
10.23 | 48252 | 39121635 | Cambio de estabilizador de corriente de 220 voltios con cable de ajuste a toma corriente | UN
10.24 | 4294401 | 40161500 | Cambio de filtro 3,8 soldable | UN
10.25 | 4331001 | 40142009 | Cambio de mangueras de llenado con filtro primario del agua 1/2" | UN
10.26 | 3891202 | 23181805 | Cambio de presostato dual de alta y baja | UN
10.27 | 4331001 | 23181805 | Cambio de Filtro de agua potable 280 gpd para consumo humano, incluye cartuchos | UN
11 |  |  | COCINA INDUSTRIAL A GAS-BASPC 16-COCINA CUATRO PUESTOS PLANCH-GMGDC
11.1 | 4343003 | 48101800 | Cambio de Flautas quemadores | UN
11.2 | 4343003 | 48101500 | Cambio de Kit empaques en caucho | UN
11.3 | 4343003 | 40142009 | Cambio de Manguera conexión gas x 3 metros | UN
11.4 | 4343003 | 48101512 | Cambio de Parrillas quemadores | UN
11.5 | 4343003 | 48101500 | Cambio de Perillas para válvulas | UN
11.6 | 4343003 | 48101500 | Cambio de Pilotos de encendido | UN
11.7 | 4341003 | 48101800 | Cambio de Quemadores | UN
11.8 | 4324012 | 48101500 | Cambio de Regulador de 2 etapa | UN
11.9 | 4343003 | 31161500 | Cambio de Tornillería en general | UN
11.10 | 4343003 | 40141600 | Cambio de válvulas paso del gas | UN
11.11 | 4341003 | 48101800 | Cambio de quemador para estufa grande | UN
11.12 | 4343003 | 48101500 | Cambio de switch de alto medio y bajo con perilla | UN
11.13 | 4151601 | 40181506 | Cambio de líneas de gas en cobre 1/4" X 1ML | UN
11.14 | 4343003 | 48101500 | Cambio de chapas del horno incluye clavija de seguro | UN
11.15 | 4343003 | 48101500 | Cambio de Boquillas | UN
11.16 | 4343003 | 48101500 | Cambio de Flautas plancha | UN
12 |  |  | ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2X2 DE 3.6HP MOD.7CCE-ELECTROBOMBA BARNES C -205 NO. 990127-0991632- BASPC 16
12.1 | 4325201 | 31411700 | Cambio de electrobomba completa de 2"x2" y 3 hp | UN
12.2 | 4343003 | 31161500 | Cambio de tornilleria en general | UN
12.3 | 4343003 | 31161500 | Cambio de rodamientos | UN
12.4 | 4343003 | 31161500 | Cambio de sello mecanico | UN
12.5 | 4325301 | 31162500 | Cambio de macromedidor | UN
12.6 | 4325301 | 31162500 | Cambio de tablero de control eléctrico completo | UN
13 |  |  | CAMPANA EXTRACTORA-AUTOSERVICIO-CARRO BANDEJERO- BASPC16-CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS A LA PARED-EQUIPO AUTOSERVICIO-EQUIPO AUTOSERVICIO-ESCALIBADERO-BITER16
13.1 | 4343003 | 31171800 | Cambio de Rueda 4" con freno antideslizante | UN
13.2 | 4343003 | 48101915 | Cambio de Bandeja en aluminio hotelera | UN
13.3 | 4343003 | 48101915 | Cambio de Bandeja en aluminio hotelera 65 X 45 mc | UN
13.4 | 4343003 | 31162200 | Cambio de Remaches en acero | UN
13.5 | 4325302 | 40101502 | Cambio de Extractor De Aire 14 Pulgadas Industrial Axial Ventilado | UN
14 |  |  | GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-BASPC16
14.1 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Kit de empaques carbulador | UN
14.2 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Kit cilindro | UN
14.3 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Kit piston | UN
14.4 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Carbulador completo | UN
14.5 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Tubo | UN
14.6 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Varilla | UN
14.7 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Rodamiento completo del cabezote | UN
14.8 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Mando de aceleracion | UN
14.9 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Yoyo de encendido completo | UN
14.10 | 4419099 | 27112000 | Cambio de los Bujes del tubo | UN
14.11 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Cuchilla tres puntas | UN
14.12 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Tuerca de seguridad | UN
14.13 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Bujia | UN
14.14 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Filtro de combustible | UN
14.15 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Filtro de aire | UN
14.16 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Carcasa de cabezote | UN
14.17 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Yoyo corta cesped | UN
14.18 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Kit de empaques del motor | UN
14.19 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Embrague completo | UN
14.20 | 4419099 | 27112000 | Cambio de Tampana | UN
0 |  |  | 2).A-02-02-02-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
1 |  |  | CALDERAS DE 40 BHP DUAL-BASPC16-CALDERA DE VAPOR- BIRNA44-CALDERAS DE 40 BHP-GMGDC- CALDERAS DE PIROTUBULAR A VAPOR ACERO-BITER16
1.1 | 40161513 | 72151001 | Mantenimiento general a calderas (1). (incluye, limpieza general, ajuste y torque de tornilleria, revision de tuberias, revision de chekes, revision bomba de agua, revision electrica, revision de manometros, revision de mangueras en general, calibracion y puesta en funcionamiento). | VG
1.2 | 48101500 | 72151001 | Mantenimiento general a electrobomba (incluye, desmonte de bomba, revision electrica, ajuste en general, lijado, anticorrosivo, pintura general, instalacion y puesta en funcionamiento). | VG
1.3 | 4391502 | 72151001 | Mantenimiento general a tablero electrico (incluye, revision de contactores, relay termico, breaker y cableado). | VG
1.4 | 40141731 | 72151001 | Mantenimiento de boquillas pulverizadoras de acpm | VG
1.5 | 48101500 | 72151001 | Mantenimiento de programador de llama | VG
1.6 | 39122238 | 72151001 | Mantenimiento a fotocelda | VG
1.7 | 48101500 | 72151001 | Instalacion de rodamientos del blower | VG
1.8 | 48101500 | 72151001 | Mantenimiento a tren de gas | VG
1.9 | 40141618 | 72151001 | Mantenimiento a válvula everlsatin de 1 pulgada | VG
1.10 | 40141618 | 72151001 | Mantenimiento a válvula de seguridad de 1 pulgada 150 psi | VG
1.11 | 40141650 | 72151001 | Mantenimiento a válvula de seguridad de 1"1/4 set a 125 psi | VG
1.12 | 40141618 | 72151001 | Mantenimiento a álvula globo de 1 1/2 en bronce | VG
1.13 | 40141618 | 72151001 | Mantenimiento a válvula globo de 1 pulgada | VG
1.14 | 40141605 | 72151001 | Mantenimiento a válvula solenoide | VG
1.15 | 40141605 | 72151001 | Mantenimiento a válvula solenoide para gas de 1 1/2 110 vol | VG
1.16 | 41112411 | 72151001 | Mantenimiento a juego de nivel para mcdonnell | VG
1.17 | 41112411 | 72151001 | Mantenimiento a fuelle para Mcdonnell | VG
1.18 | 41112411 | 72151001 | Mantenimiento a micros para mcdonnell | VG
1.19 | 39121436 | 72151001 | Mantenimiento a electrodos de ignicion de 9/16 x 6" | VG
1.20 | 41112411 | 72151001 | Mantenimiento a presurretrol L404 | VG
1.21 | 23241615 | 72151001 | Mantenimiento a grifos de purga | VG
1.22 | 40141600 | 72151001 | Mantenimiento a cheque globo de 1"1/4 en bronce | VG
1.23 | 41103311 | 72151001 | Mantenimiento a manometro de glicerina caratula de 4" de 0-200 psi | VG
1.24 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a universal de 1"1/4 ac roscado | VG
1.25 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a universal de 1"1/2 ac roscado | VG
1.26 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a codo roscado de 1"1/2 ac | VG
1.27 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a codo roscado de 1"1/4 ac | VG
1.28 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a tee roscada de 1"1/2 ac | VG
1.29 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a tee roscada de 1"1/4 ac | VG
1.30 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a tubo ac sch 40 de 1"1/2 | VG
1.31 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a tubo ac sch 40 de 1"1/4 | VG
1.32 | 40172607 | 72151001 | Mantenimiento a tubo ac sch 40 de 1" | VG
1.33 | 40141618 | 72151001 | Mantenimiento a valvula reguladora de vapor 1"1/2 | VG
2 |  |  | PLANTA ELECTRICA DIESEL FIJA 230 KVA-PLANTA ELECTRICA FJ WILSON-PLANTA ELECTRICA GENERADOR DE ENERGIA-PLANTA ELECTRICA 500KW MARCA POWER MOD. PP688P MO- BASPC16- PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CUMMINS BRAZIL DE 81KVA- BIRNA44-Planta Eléctrica, Marca Cumis Diesel Modelo 100 KVA empadronamiento EJC-BR16-TJ-00119- CENAC YOPAL-PLANTA ELECTRICA POWER 60KW (75KVA) MODELO P75D6-PLANTA ELECTRICA DEL POWER SISTEM 400 KVA MODELO PP438E1-DIV08-PLANTA ELECTRICA DE 438 KVA-Planta electrica 10 kva-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI- GMGDC-PLANTA ELECTRICA DEB26KVA CON MOTOR PERKIN CABINAL-PLANTA ELECTRICA-BITER16
2.1 | 4391504 | 40161505 | Mantenimiento general a planta electrica (incluye, limpieza general, ajuste y torque de tornilleria, revision de inyectores, revision bomba de combusteblble, revision bomba de aceita, revision bomba de agua, mangueras en general, calibracion y puesta en funcionamiento). | VG
2.2 | 4391504 | 40161505 | Instalacion de Aceite movil 15w - 40 | VG
2.3 | 4391504 | 40161505 | Instalacion de Filtros de combustible | VG
2.4 | 4391502 | 40142502 | Instalacion de Filtro de aire | VG
2.5 | 4391506 | 40161513 | Instalacion de Filtro de aceite | VG
2.6 | 4391502 | 40161504 | Instalacion de Bateria vehicular de 12v - 1200 amp | VG
2.7 | 4391502 | 40161504 | Instalacion de Sistema electrico | VG
2.8 | 4391502 | 40161500 | Mantenimiento general a tablero electrico (incluye, revision de contactores, relay termico, breaker y cableado). | VG
3 |  |  | MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BASPC16-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES- MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-GMGDC-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES- MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BITER16
3.1 | 4325101 | 40161500 | Mantenimiento a Filtro en Y | VG
3.2 | 4325101 | 40161500 | Mantenimiento a Filtro de trampa | VG
3.3 | 4325101 | 40171600 | Mantenimiento a Tuberias de lineas de vapor y agua | VG
3.4 | 4325101 | 31162420 | Mantenimiento a bisagras en acero inoxidable | VG
3.5 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a cheque globo de 3/4 en bronce | VG
3.6 | 4325101 | 40141751 | Mantenimiento a codo ac de 1" roscado | VG
3.7 | 4325101 | 40141751 | Mantenimiento a codo ac de 3/4 roscado | VG
3.8 | 4325101 | 40142503 | Mantenimiento a trampa termodinamica de 3/4 | VG
3.9 | 4325101 | 40171509 | Mantenimiento a tuberia ac de 1" sch 40 | VG
3.10 | 4325101 | 40171600 | Mantenimiento a tuberia ac de 3/4 sch 40 | VG
3.11 | 4325101 | 40174900 | Mantenimiento a universales ac de 1" roscadas | VG
3.12 | 4325101 | 40174900 | Mantenimiento a universales ac de 1/2 roscadas | VG
3.13 | 4325101 | 40174900 | Mantenimiento a universales ac de 3/4 roscadas | VG
3.14 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a valvula globo de 1" en bronce | VG
3.15 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a valvula 4 tornillos de 2" | VG
3.16 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a válvula globo de 11/2 en bronce | VG
3.17 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a valvula cierre rapido de 1/2 | VG
3.18 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a valvula de seguridad de 3/4" set a 45 psi | VG
3.19 | 4325101 | 40171509 | Mantenimiento a sifon cola de marrano de 1/4 en acero inox | VG
3.20 | 4325101 | 40171600 | Mantenimiento a union inox de 1/4 | VG
3.21 | 4325101 | 40141600 | Mantenimiento a valvula cierre rapido de 1/4 | VG
3.22 | 4325101 | 25191817 | Mantenimiento a manometro de 0-60 psi con glicerina caratula de 2"1/2 conexión de 1/4 | VG
4 |  |  | CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 9 M3-CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TH-CUARTO FRIO COLCOCINAS- BASPC16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- GMGDC-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE CONSERVACION- BITER16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN-BIRNA
4.1 | 4482601 | 41104804 | Mantenimiento a Evaporador | VG
4.2 | 4711 | 40101722 | Mantenimiento a condensador de arranque 250 mf 110v | VG
4.3 | 4482601 | 40101505 | Mantenimiento a difusor de 5 hp 220V media 2 ventiladores | VG
4.4 | 4621302 | 25172608 | Mantenimiento general a tablero electrico (incluye, revision de contactores, relay termico, breaker y cableado). | VG
4.5 | 43230 | 40151600 | Mantenimiento a Compresor | VG
4.6 | 43240 | 40171600 | Mantenimiento a Tuberias de gas y empaques de paredes | VG
4.7 | 43253 | 25174001 | Mantenimiento a Moto ventiladores evaporador | VG
4.8 | 4826902 | 41112209 | Mantenimiento a Programador o termostato | VG
4.9 | 4825101 | 41112200 | Mantenimiento a Termometro Digital | VG
4.10 | 3627011 | 31181700 | Mantenimiento a Empaquetadura de la puerta y cortina | VG
4.11 | 4391402 | 40161500 | Mantenimiento a Filtro secador | VG
4.12 | 4324006 | 40141600 | Mantenimiento a Valvula de expansion | VG
4.13 | 4482601 | 41104804 | Mantenimiento a condensador | VG
4.14 | 4825101 | 41112200 | Mantenimiento a Lámpara led 24w Doble Tira Led Canaleta Aluminio Tubo. | VG
5 |  |  | NEVERA TIPO NEVECON 50 PIES VETICAL-BASPC16-NEVECON VERTICAL 50 PIES- BITER16
5.1 | 4482601 | 41104804 | Mantenimiento a Evaporador | VG
5.2 | 4711101 | 40101722 | Mantenimiento a Condensador | VG
5.3 | 4482601 | 40101505 | Mantenimiento a Difusores | VG
5.4 | 4621302 | 25172608 | Mantenimiento a Tablero de control | VG
5.5 | 4129101 | 40171600 | Mantenimiento a Tuberias de gas (1/4") y empaques de paredes | VG
5.6 | 44815 | 25174001 | Mantenimiento a Moto ventiladores evaporador | VG
5.7 | 4826902 | 41112209 | Mantenimiento a Programador tc 904 | VG
5.8 | 4825101 | 41112200 | Mantenimiento a Termometro Digital | VG
5.9 | 4333202 | 31181700 | Mantenimiento a Empaquetadura de la puerta y cortina | VG
5.10 | 4391407 | 40161500 | Mantenimiento a Filtro secador (Soldable) | VG
5.11 | 4324005 | 40141600 | Mantenimiento a Valvula de expansion | VG
5.12 | 4323000 | 40151600 | Mantenimiento a Compresor 1/3 hp 220v r134 | VG
5.13 | 4325201 | 20141501 | Mantenimiento a Contactor 40 amp 220 | VG
5.14 | 4325201 | 20141501 | Mantenimiento a Contactor 40 amp 110 | VG
6 |  |  | SECADORA DE 60 LIBRAS-BASPC 16
6.1 | 44831 | 26101100 | Mantenimiento a Motor electrico | VG
6.2 | 4331001 | 31171500 | Instalacion de Rodamientos (1422310-1422314) | VG
6.3 | 4621302 | 25172608 | Mantenimiento a Tablero de control | VG
6.4 | 4129101 | 40171600 | Mantenimiento a Tuberias sistema de vapor 3/4"-1" x ml | M
6.5 | 4324005 | 40141600 | Mantenimiento a Valvulas de vapor (D-50) | VG
6.6 | 3624001 | 26111504 | Mantenimiento a Correas (caucho-goma) | VG
6.7 | 4294498 | 31161500 | Mantenimiento a Tornilleria norma (EN ISO 898-1), Tornillo calidad 8. 8. | VG
7 |  |  | BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS DE 7.5 HP-BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS DE 7.5 HP-BASPC 16
7.1 | 4325201 | 26101100 | Mantenimiento general a bomba sumergible (incluye, desinstalacin y extraccion de tuberia y bomba, limpieza general, ajuste general, revision electrica, instalacion y puesta en funcionamiento). | VG
7.2 | 4325201 | 31171500 | Instalacion de rodamientos | VG
7.3 | 4325201 | 39121312 | Instalacion de bujes | VG
7.4 | 4325201 | 31411700 | Instalacion de sello mecanico | VG
7.5 | 4325201 | 25172608 | Mantenimiento general a tablero electrico (incluye, revision de contactores, relay termico, breaker y cableado). | VG
7.6 | 4325201 | 31161500 | Mantenimiento a tornilleria en general | VG
7.7 | 4325404 | 26101100 | Instalacion metro de cable encauchetado de 3x12 | VG
7.8 | 87156 | 73152103 | Mantenimiento a macro medidor | VG
8 |  |  | HORNO DE PANADERIA ELECTRICO DE CAPACIDAD 06 LATAS-BASPC 16-HORNO DE PANADERIA GIRATORIO-BITER16
8.1 | 4826902 | 41112209 | Mantenimiento a Termostato para control de temperatura con rangos entre 250 y 550 grados Fahrenheit; y temporizador para control de tiempo de cocción con rango de 999 minutos. | VG
8.2 | 4621202 | 39121529 | Mantenimiento a Contactor estado solido modelo: G7J-4A-B tension: 230V AC ; 25A Nº contactos: 4 N/O | VG
8.3 | 4613201 | 39121432 | Mantenimiento a Terminales 1 AWG a 30 AWG | VG
8.4 | 4712001 | 31161500 | Mantenimiento a Resistencia 3750w | VG
9 |  |  | LAVADORA DE 120 LB-BASPC 16
9.1 | 4331001 | 31171500 | Instalacion de Rodamientos DE BOLAS 6302 | VG
9.2 | 3891202 | 31411700 | Instalacion de Sellos (MECANICO) | VG
9.3 | 4716001 | 32101507 | Mantenimiento a Tarjeta electronica de control | VG
9.4 | 4325201 | 25172608 | Mantenimiento a Tablero de mando | VG
9.5 | 4621202 | 39121529 | Mantenimiento a Contactores y muletillas (REVERSIBLE) | VG
9.6 | 4324006 | 40141600 | Mantenimiento a Valvulas de desague | VG
9.7 | 4322099 | 40151500 | Mantenimiento a Bomba de agua | VG
9.8 | 4621206 | 39122200 | Mantenimiento a Suiches y sensores | VG
9.9 | 43320 | 30266700 | Mantenimiento a Transmision | VG
9.10 | 4299951 | 25174209 | Mantenimiento a Piñones y partes moviles (en acero) | VG
9.11 | 3627019 | 31181701 | Mantenimiento a Empaque de puerta (en caucho) | VG
10 |  |  | PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS-PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS-BASPC16-PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE ICI 500AD LIBRASLIBRAS-BITER16
10.1 | 4621302 | 26101759 | Mantenimiento a Automático de arranque | VG
10.2 | 4324006 | 26121600 | Mantenimiento a conductor de cobre aislados con pvc flexible X ML | VG
10.3 | 4322002 | 39121601 | Mantenimiento a breaker 30amp | VG
10.4 | 4393101 | 23181805 | Mantenimiento a tablero eléctrico | VG
10.5 | 43230 | 39101600 | Mantenimiento a bombilla 125v 60w | VG
10.6 | 48252 | 32121500 | Mantenimiento a capacitador 25mfd440 | VG
10.7 | 4294401 | 32121500 | Mantenimiento a capacitor 161-193 220 voltios | VG
10.8 | 4331001 | 39121529 | Mantenimiento a contactor 3x60 amperios | VG
10.9 | 3891202 | 23181805 | Mantenimiento a empaque sello puertas (Empaque magnético para puertas de equipos de refrigeración) | VG
10.10 | 46213 | 23181805 | Mantenimiento a empaques en caucho por 2 metros | VG
10.11 | 4621206 | 40142009 | Mantenimiento a mangueras de llenado con filtro primario | VG
10.12 | 4324012 | 39122324 | Mantenimiento a Relay potencial 220 | VG
10.13 | 4621104 | 23181805 | Mantenimiento a tarjeta programación | VG
10.14 | 43320 | 23181805 | Mantenimiento a tarjeta vigilante de tensión 180-250vac 8 pines | VG
10.15 | 4299951 | 41112209 | Mantenimiento a Refrigeradores Frio Seco | VG
10.16 | 3627011 | 31161500 | Mantenimiento a Tornilleria en general norma (EN ISO 898-1), Tornillo calidad 8. 8. | VG
10.17 | 36240 | 40141612 | Mantenimiento a Válvula expansión refrigeración TY2 Tey2 TZ2 Tez2 | VG
10.18 | 4621302 | 40141600 | Mantenimiento a cambio Válvula reguladora de agua 150psi | VG
10.19 | 4324006 | 25174001 | Mantenimiento a ventiladores radiador | VG
10.20 | 4322002 | 40171500 | Mantenimiento a tuberías de cobre radiador, condensador 7mm | VG
10.21 | 4393101 | 40171511 | Mantenimiento a tubería de cobre 1/4" X ML | M
10.22 | 43230 | 40101704 | Mantenimiento a unidad de 2.5 hp | VG
10.23 | 48252 | 39121635 | Mantenimiento a estabilizador de corriente de 220 voltios con cable de ajuste a toma corriente | VG
10.24 | 4294401 | 40161500 | Mantenimiento a filtro 3,8 soldable | VG
10.25 | 4331001 | 40142009 | Mantenimiento a mangueras de llenado con filtro primario del agua 1/2" | VG
10.26 | 3891202 | 23181805 | Mantenimiento a presostato dual de alta y baja | VG
10.27 | 4331001 | 23181805 | Mantenimiento a Filtro de agua potable 280 gpd para consumo humano, incluye cartuchos | VG
11 |  |  | COCINA INDUSTRIAL A GAS- BASPC16-COCINA CUATRO PUESTOS PLANCH- GMGDC
11.1 | 4343003 | 48101800 | Mantenimiento a Kit empaques en caucho | VG
11.2 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a cambio Kit empaques en caucho | VG
11.3 | 4343003 | 40142009 | Mantenimiento a Manguera conexión gas x 3 metros | VG
11.4 | 4343003 | 48101512 | Mantenimiento a Parrillas quemadores | VG
11.5 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a Perillas para válvulas | VG
11.6 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a Pilotos de encendido | VG
11.7 | 4341003 | 48101800 | Mantenimiento a Quemadores | VG
11.8 | 4324012 | 48101500 | Mantenimiento a Regulador de 2 etapa | VG
11.9 | 4343003 | 31161500 | Mantenimiento a Tornillería en general | VG
11.10 | 4343003 | 40141600 | Mantenimiento a válvulas paso del gas | VG
11.11 | 4341003 | 48101800 | Mantenimiento a quemador para estufa grande | VG
11.12 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a switch de alto medio y bajo con perilla | VG
11.13 | 4151601 | 40181506 | Mantenimiento a líneas de gas en cobre 1/4" X 1ML | VG
11.14 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a chapas del horno incluye clavija de seguro | VG
11.15 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a Boquillas | VG
11.16 | 4343003 | 48101500 | Mantenimiento a Flautas plancha | VG
12 |  |  | ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2X2 DE 3.6HP MOD.7CCE-ELECTROBOMBA BARNES C -205 NO. 990127-0991632- BASPC16
12.1 | 4325201 | 31411700 | Mantenimiento general de electrobomba (incluye, desmonte de tuberia y bomba, revision electrica, ajuste en general, lijado, anticorrosivo, pintura general, instalacion y puesta en funcionamiento). | VG
12.2 | 4343003 | 31161500 | Mantenimiento a de tornilleria en general | VG
12.3 | 4343003 | 31161500 | Instalacion de rodamientos | VG
12.4 | 4343003 | 31161500 | Instalacion de sello mecanico | VG
12.5 | 4325301 | 31162500 | Mantenimiento a macromedidor | VG
12.6 | 4325301 | 31162500 | Mantenimiento general a tablero electrico (incluye, revision de contactores, relay termico, breaker y cableado). | VG
13 |  |  | CAMPANA EXTRACTORA-AUTOSERVICIO-CARRO BANDEJERO-BASPC16-CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS A LA PARED-EQUIPO AUTOSERVICIO-EQUIPO AUTOSERVICIO-ESCALIBADERO-BITER16
13.1 | 4343003 | 31171800 | Mantenimiento a rueda 4" con freno antideslizante | VG
13.2 | 4343003 | 48101915 | Mantenimiento a bandeja en aluminio hotelera | VG
13.3 | 4343003 | 48101915 | Mantenimiento a bandeja en aluminio hotelera 65 X 45 cm | VG
13.4 | 4343003 | 31162200 | Mantenimiento a remaches en acero | VG
13.5 | 4325302 | 40101502 | Mantenimiento a Extractor De Aire 14 Pulgadas Industrial Axial Ventilado | VG
14 |  |  | GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-BASPC16
14.1 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a kit de empaques carbulador | VG
14.2 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a kit cilindro | VG
14.3 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a kit piston | VG
14.4 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a carbulador completo | VG
14.5 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a tubo | VG
14.6 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a varilla | VG
14.7 | 4419099 | 27112000 | Instalacion de rodamientos completo del cabezote | VG
14.8 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a mando de aceleracion | VG
14.9 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a yoyo de encendido completo | VG
14.10 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a los bujes del tubo | VG
14.14 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a filtro de combustible | VG
14.15 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a filtro de aire | VG
14.16 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a carcasa de cabezote | VG
14.17 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a yoyo corta cesped | VG
14.19 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a embrague completo | VG
14.20 | 4419099 | 27112000 | Mantenimiento a campana | VG
14.21 | 40161513 | 40151500 | mantenimiento general | VG
0 |  |  | 3).A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR)
1 |  |  | GRASAS Y LUBRICANTES DIV08 - BASPC16
1 | 33380 | 15101505 | ACEITE 15W-40 MX ESP Grado SAE: 15W-40 - Viscosidad, ASTM D 445 - cSt @ 40 ºc: 109 - cSt @ 100ºC: 14.1 - Índice de viscosidad, ASTM D 2270: 130 - ensidad @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052: 0.874 - Punto de mínimo fluidez, °C, ASTM D 97: -33 - Punto de inflamación, °C, ASTM D 92: 225 - Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874: 0.9 - Número total de base, mg KOH/g, ASTM D 2896: 9.8 - CCS, cP, ASTM D 5293: 6600 @ -20C - MRV, cP, ASTM D 4684: 17500 @ -25C - HTHS @ 150ºC, cP, ASTM D4683 - 4.1 | UN
NOTA 1: En la columna (% IVA) puede registrar ejemplo (EXCLUIDO, EXCENTO, TARIFA DEL 0%,2%,5%... 19%,….), para cada uno de los items, de acuerdo con su condición tributaria Art 437, 468, 424 A 428-2 ET y demas normatividad vigente.
NOTA 2: LOS PORCENTAJES AQUÍ ESTABLECIDOS SE ENTIENDEN COMO FIJOS Y FIRMES.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.
Atentamente,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre:
Razón social:
NIT.: